En la ciudad de Aguascalientes, Ags., México, siendo las 10:00 (diez) horas del día 01 de diciembre del año 2020, de conformidad con lo establecido en numeral VIII.1., de las bases que norman esta Invitación, se reunieron en la Sala de Licitaciones, edificio 222, planta baja, sita en Av. Universidad No. 940, C.P. 20131, colonia Ciudad Universitaria, para realizar la Junta de Aclaraciones de acuerdo a lo previsto en los artículos 33 y 33 bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante la Ley), los Servidores públicos autorizados por la Universidad y los licitantes cuyos nombres y firmas aparecen al final del acta. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La junta fue presidida por la Lic. Beatriz Elizabeth Rivera de Loera, Jefa del Departamento de Compras de la Dirección General de Finanzas de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, designado por la convocante, quien instalo formalmente la junta y comunicó a los asistentes, que primero se atenderán las solicitudes de aclaración a la Convocatoria, de las personas que hayan presentado el escrito en el que expresen su interés en participar en esta licitación y cuyas preguntas se hayan recibido con la anticipación señalada en bases, es decir, se hayan recibido con 24 horas de anticipación a este acto, es decir, a las 10:00 am del día 30 de noviembre de 2020.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Se informa a los presentes que conforme a lo establecido en la Convocatoria, los asistentes a este evento aceptan el uso de la información pública conforme al Aviso de Privacidad de Proveedores y Contratistas, el cual se informa en la página de la Universidad, https://www.uaa.mx/informacionpublica/?page_id=1639, además se informa que se realizará la "Transmisión de los procedimientos", conforme a lo establecido en el artículo 55 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes y sus Municipios. La Publicación se realizará a través de http://conferencias.uaa.mx/  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El Presidente del Acto, fue asistido por los representantes del Área Requirente que para esta licitación son los siguientes:  M. en Ing. Alberto Palacios Tiscareño, Director General de Infraestructura Universitaria, Sr. Ernesto Guerrero Sabas, Encargado de Despacho del Departamento de Vigilancia, Ing. Enrique Luna Ávila, personal adscrito al Departamento de Vigilancia de la Dirección General de Infraestructura Universitaria, Arq. Víctor Manuel Palacio Monroy, personal de la DGIU, Arq. Efraín Lozano Galaviz, Jefe de la Sección de Presupuesto del Departamento de Construcciones de la Dirección General de Infraestructura Universitaria. Servidores Públicos de Apoyo Técnico al área solicitante: El área requirente para este evento de Licitación, cuenta con apoyo técnico por parte de la Dirección General de Planeación y Desarrollo a el Ing. José Antonio Pérez Hernández, quienes solventaron las preguntas de carácter técnico y administrativo cuyos nombres y firmas aparecen al final del acta.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Se señala que se recibieron en tiempo y forma, de conformidad al artículo 52 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, las solicitudes de aclaración a la convocatoria y el escrito de interés en participar, tanto en el domicilio de la convocante como a través de correo electrónico, de las siguientes personas:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| No. | Empresa | Forma de presentación | No. de preguntas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | GRUPO GUERRERO CONTRERAS S.A. DE C.V. | Correo Electrónico | 01 |
| 2 | INGENIERÍA EN INTERCOMUNICACIÓN, TELEFONÍA Y SONIDO S.A. DE C.V. | Correo Electrónico | 03 |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Asimismo, se hace constar que se recibieron las preguntas de una empresa que no se encuentra invitada al presente procedimiento.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| No. | Empresa | Forma de presentación | No. de preguntas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | INGENIERÍA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMÁTICA, S.A. DE C.V. | Correo Electrónico | 06 |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La Convocante realiza aclaraciones a la convocatoria. ------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| No. | Aclaración |
| --- | --- |
| 1 | Se recuerda y aclara que el proceso a este procedimiento es el siguiente: Invitación a cuando menos tres personas Nº E/901045968-007-2020 para la Adquisición e Instalación de Sistema Integral de Videovigilancia y Control de Accesos en cada uno de los Campus de la Institución, para el Departamento de Vigilancia de la DGIU de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. En la cual únicamente podrán participar en los eventos y presentar propuestas, las empresas/proveedores/personas físicas que hayan recibido su invitación por parte del Director General de Finanzas y que hayan participado en los recorridos y/o en el procedimiento de Licitación Pública Nacional Nº E/901045968-013-2020 para la Adquisición e Instalación de Sistema Integral de Videovigilancia y Control de Accesos en cada uno de los Campus de la Institución, para el Departamento de Vigilancia de la DGIU de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, pudiendo estas participar de manera conjunta conforme a lo establecido en la convocatoria, con fundamento a lo establecido en el artículo 23 del Manual Único de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. |
| 2 | La Convocante a través de la Dirección General de Infraestructura Universitaria realiza la siguiente aclaración: En el concepto número 12 de la partida número 1 correspondiente al Servicio de capacitación en sitio para personal operativo y de soporte del sistema HIK-CENTRAL para 10 personas. Incluye todas las funciones de licencias adquiridas se debe considerar de la siguiente manera: Se debe incluir dentro los alcances del concepto número 11 (Suministro, instalación y configuración en espacio destinado a Monitor Central; HIK-CENTRAL Licencia base de videovigilancia con 300 canales de vídeo. Incluye reporte de instalación y configuración del sistema con todas las funciones de licencias adquiridas, capacitación en sitio para personal operativo y de soporte del sistema HIK-CENTRAL para 10 personas con todas las funciones de licencias adquiridas). Por lo tanto, el concepto número 12 de la partida 1 deberá no cotizarse. |
| 3 | En el concepto 10 de la parida 1: Suministro, instalación y configuración en espacio destinado a Monitor Central; HIK-CENTRAL Licencia añade 1 canal de reconocimiento facial; la cantidad a cotizar en licencias es 10 y no 13. |
| 4 | En los conceptos 172, 227 y 237 de la partida 4 se debe agregar en cada uno de ellos: 1 PTZ Suministrada por la UAA, incluye instalación por parte del proveedor o licitante adjudicado. |

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Acto seguido Se procedió a dar respuestas a las preguntas formuladas por los invitados, recibidas en tiempo y forma, a las cuales se les dio la debida respuesta por parte del comité técnico, mismas que se describen a continuación:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PREGUNTAS Y RESPUESTAS:

Empresa: GRUPO GUERRERO CONTRERAS S.A. DE C.V.

Forma de presentación: Correo electrónico

No. de preguntas: 01

| Número de pregunta | Partida, Punto, Numeral, apartado, anexo. | Texto de la pregunta |
| --- | --- | --- |
| 1 | Punto II.2 Tiempo y lugar de entrega de los bienes | ¿La entrega de los bienes a más tardar a los 30 (treinta) días naturales siguientes a la fecha del fallo, aplica también para partida 04? Respuesta: el tiempo máximo de entrega para esta invitación será de 40 días naturales posteriores a la fecha de fallo, excepto para el centro de monitoreo (partidas 1 y 2) que en estas deberá de ser de 30 días naturales posteriores a la fecha de fallo. |

PREGUNTAS Y RESPUESTAS:

Empresa: INGENIERÍA EN INTERCOMUNICACIÓN, TELEFONÍA Y SONIDO S.A. DE C.V.

Forma de presentación: Correo electrónico

No. de preguntas: 03

| Número de pregunta | Partida, Punto, Numeral, apartado, anexo. | Texto de la pregunta |
| --- | --- | --- |
| 1 | Punto X, Número 4.1 | Se solicita Manifiesto de cumplimiento del objeto de esta licitación, ¿en este requisito es solo manifestar lo que se pide en los cinco párrafos indicados? Respuesta: Se deberá incluir en el manifiesto 4.1 (seis párrafos) y los demás solicitados, la petición completa de cada apartado. |
| 2 | Punto X, Número 7.1 | Se solicita Carta del fabricante, ¿esta carta también aplica para las partidas 2, 4, 5 y 6? Respuesta: Los documentos de respaldo del fabricante se deberán presentar conforme a lo solicitado en la convocatoria, deberán de corresponder a las marcas solicitadas y en su caso ofertadas en cada partida, a saber: Hikvision, Extreme Networks, Panduit, etc. |
| 3 | Partida 4 | En todos los conceptos se pide suministro e instalación de nodo de red para cada cámara, ¿se tiene que considerar para el precio de estos conceptos la instalación de la cámara, ya que en la partida 3 ya se pide suministro e instalación de la cámara? Respuesta: De acuerdo al catálogo, considerar en su propuesta el concepto de instalación de las cámaras suministradas por la UAA. |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Para efectos de la notificación a partir de esta fecha se pone a disposición de los invitados que no hayan asistido a este acto, copia de esta Acta en: el Departamento de Compras de la Dirección General de Finanzas de la Universidad, edificio 222, P.B., domicilio de la convocante, por un término no menor de cinco días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los invitados, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Este procedimiento sustituye a la notificación personal. La información también estará disponible en la página de transparencia de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Esta acta forma parte integrante de la convocatoria.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Finalmente se recuerda que el acto de presentación y apertura técnica de proposiciones se llevará a cabo el día 07 de diciembre de 2020, a las 12:00 horas, en la Sala de Licitaciones, edificio 222, planta baja, siendo un acto formal, que dará inicio puntualmente, por lo que después de esa hora no se recibirán propuestas ni se permitirá el acceso a persona alguna. De conformidad con lo establecido en el último párrafo del artículo 66 de la Ley Adquisiciones, se hace constar que la presente junta de aclaraciones es la única celebrada con motivo del presente concurso.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Intervienen por la Universidad Autónoma de Aguascalientes:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| M. En A. Beatriz E. Rivera de Loera Jefa del Departamento de Compras | ____________________________________ |
| --- | --- |
| Arq. Jesús Eduardo Salinas González Representante de la Contraloría Universitaria | ____________________________________ |
| Lic. María Díaz Rodríguez Representante del Departamento Jurídico | ____________________________________ |
| Ing. José Antonio Pérez Hernández Representante del Departamento de Redes y Telecomunicaciones de la Dirección General de Planeación y Desarrollo | ____________________________________ |
| Ing. Abraham Rodríguez Méndez Jefe del Departamento de Redes y Telecomunicaciones de la Dirección General de Planeación y Desarrollo | ____________________________________ |
| Sr. Ernesto Guerrero Sabas Jefe del Departamento de Vigilancia, DGIU (Área requirente) | ____________________________________ |
| Ing. Enrique Luna Ávila Representante del Departamento de Vigilancia, DGIU (Área requirente) | ____________________________________ ____________________________________ |
| Arq. Efraín Lozano Galaviz Representante de la Dirección General de Infraestructura Universitaria | ____________________________________ |
| Lic. Lluvia Salazar Almanza Departamento de Compras | ____________________________________ |

Por parte de los Invitados:------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| C. Rogelio Camacho Delgado Ingeniería en Intercomunicación Telefonía y Sonido, S.A. DE C.V. | ____________________________________ |
| --- | --- |
| Observadores |  |
| C. Pablo Ruiz Esparza Cruz | ____________________________________ |
| C. Brandom Javier Aranda Calderón | ____________________________________ |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Siendo las 10:40 horas del día de su inicio, se da por concluida la presente junta firmando el acta los que en ella intervienen para los fines y efectos legales a que haya lugar, entregándose fotocopia del acta a los participantes--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FIN DE TEXTO----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.