	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES

	DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS

	ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

	NÚMERO E/901045968-014-2021

	ADQUISICIÓN DE PRUEBA RÁPIDA (LECTURA VISUAL) INMUNOCROMATOGRAFICA PARA LA DETECCION CUALITATIVA DE ANTIGENOS DEL VIRUS SARS-CoV-2 PARA LA UNIDAD MÉDICO DIDÁCTICA DEL CENTRO DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES



En la ciudad de Aguascalientes, Ags., México, siendo las 09:00 (nueve) horas del día 13 de agosto del año 2021, de conformidad con lo establecido en numeral VIII.1, de la convocatoria que norma esta licitación, se reunieron en la Sala de Licitaciones, edificio 222, planta baja, sita en Av. Universidad No. 940, C.P. 20100, colonia Ciudad Universitaria, para realizar la Junta de Aclaraciones de acuerdo a lo previsto en el artículo 52 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios (en adelante la Ley), los Servidores públicos autorizados por la Universidad cuyos nombres y firmas aparecen al final del acta. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La junta fue presidida por la Lic. Beatriz Elizabeth Rivera de Loera, Jefa del Departamento de Compras de la Dirección General de Finanzas y Secretario del Comité de Compras de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, designado por la convocante, quien instalo formalmente la junta y comunicó a los asistentes, que primero se atenderán las solicitudes de aclaración a la Convocatoria, de las personas que hayan presentado el escrito en el que expresen su interés en participar en esta licitación y cuyas preguntas se hayan recibido con 24 horas de anticipación a este acto, es decir, a las 09:00 horas del día 12 de agosto de 2021, conforme a lo indicado en la convocatoria. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Se informa a los presentes que conforme a lo establecido en la Convocatoria, los asistentes a este evento aceptan el uso de la información pública conforme al Aviso de Privacidad de Proveedores y Contratistas, el cual se informa en la página de la Universidad, https://www.uaa.mx/informacionpublica/?page_id=1639, además se informa que se realizará la "Transmisión de los procedimientos", conforme a lo establecido en el artículo 55 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes y sus Municipios. La Publicación se realizará a través de http://conferencias.uaa.mx/  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El Presidente del Acto, fue asistido por los representantes del Área Requirente (Unidad Médico Didáctica del Centro de Ciencias de la Salud), quienes solventaron las preguntas de carácter técnico, cuyos nombres y firmas aparecen al final del acta.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La convocante realiza la siguiente aclaración a la convocatoria.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	No.
	Empresa

	1
	Se hace la aclaración para el apartado X.8 de los REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS, se podrá presentar conforme a lo siguiente:

Respaldo del Fabricante: Se deberá presentar documento original firmado que acredite tal circunstancia de acuerdo a lo siguiente: Podrán participar licitantes que sean fabricantes, subsidiarias del fabricante o distribuidores autorizados directamente por el fabricante de los bienes ofertados, en donde expresamente se manifieste que avalan y respaldan la propuesta presentada. (Indicando claramente el bien que respalda). 

Los fabricantes o subsidiarias del fabricante deberán presentar escrito, bajo protesta de decir verdad, que los bienes que oferten son de su manufactura, los distribuidores autorizados deberán presentar documento original expedido por el fabricante o subsidiaria del fabricante de los bienes ofertados en el cual acredite la representación y el respaldo solicitados. Anexo “6” 
(Podrán participar empresas con carta de distribuidor autorizado). 
*Se podrá presentar documento con firma digitalizada que cuente con toda la información para comprobar el documento, se solicitará el original al licitante que resulte adjudicado.
  


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El Presidente del acto, dio inicio al acto señalando que se recibieron preguntas en tiempo y forma, las solicitudes de aclaración a la convocatoria y el escrito de interés en participar, tanto en el domicilio de la convocante como a través de correo electrónico, de las siguientes personas: -------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	No.
	Empresa
	Forma de presentación
	No. de preguntas

	1
	CONTROL TÉCNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.
	Correo Electrónico
	04

	2
	TECNOLOGÍA MÉDICA INTERAMERICANA, S.A. DE C.V.
	Correo Electrónico
	02


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Acto seguido procedió a dar respuestas las preguntas formuladas por los licitantes, recibidas en tiempo y forma, a las cuales se les dio la debida respuesta por parte del comité técnico, mismas que se describen a continuación:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREGUNTAS Y RESPUESTAS:

Empresa: CONTROL TÉCNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.
Forma de presentación: Correo electrónico.
No. de preguntas: 04

	Número de Pregunta
	Partida, Punto, Numeral, apartado, anexo.
	Texto de la pregunta

	1 
	Punto 8.
	Respaldo del fabricante. Se solicita a la convocante nos permita entregar carta de apoyo de distribuidor primario para así cumplir con el Anexo 6.
Respuesta: Con la aclaración hecha por la Convocante se da respuesta a su pregunta.


	2
	Anexo 1.
	Se solicita a la convocante nos permita ofertar  caducidad de 10 a 11 meses debido a que el producto solicitado sale de fabricación de 12 meses y se resta el tiempo de traslado y logística para importarlo a México.
Respuesta: Se deberá ofertar con caducidad de 12 meses, pudiendo a la fecha de entrega tener mínimo 11 meses de caducidad. 


	3
	Anexo 1.
	Se solicita a la convocante permita que la persona que vaya  a dar la capacitación al personal sea cualquier profesional de salud que cuente con título y cédula profesional (médico, químico, enfermero) el cual estará designado para dar asesoría durante todo el año 2021.
Respuesta: Si se podrá presentar de esta manera cumpliendo con los demás requisitos de esta Convocatoria.

 

	4
	Anexo 2
	Se solicita a la convocante dar un plazo de entrega de máximo 30 días naturales del producto una vez adjudicado para asegurar la totalidad de su entrega.
Respuesta: No se acepta. Se deberá entregar en el tiempo de entrega requerido en la convocatoria. 



Empresa: TECNOLOGÍA MÉDICA INTERAMERICANA, S.A. DE C.V.
Forma de presentación: Correo electrónico.
No. de preguntas: 02

	Número de Pregunta
	Partida, Punto, Numeral, apartado, anexo.
	Texto de la pregunta

	1 
	Partida Única
	Con la finalidad de no limitar la libre participación, solicitamos de la manera más atenta a la convocante nos permita ofertar lo siguiente:

Un inmunoensayo cromatográfico rápido para la detección cualitativa de antígenos específicos del SARS-CoV-2 presentes en la nasofaringe humana.

Tiempo de resultado: 15 minutos

Ventana de lectura: 15 – 30 minutos

Presentación: Caja con 25 pruebas

· Sensibilidad de 88.66%

· Especificidad de 98.97%

TIPO DE MUESTRA: Muestra nasofaríngea con hisopo

Temperatura de almacenamiento 2-30 grados centígrados

Contenido del kit:

· Instrucciones de uso

· Guía de referencia rápida

· Dispositivo de prueba (con control de prueba válida y confiable integrado)

· Hisopo estéril

· Tubo de tampón de extracción

· Tapa con boquilla

· Película 

Vigencia o caducidad de la prueba: Un año de vida útil, a partir de la fecha de entrega. 

Registro ante el InDRE y COFEPRIS. 

Se deberá incluir capacitación del personal que aplicará las pruebas, por un Médico especialista con título y cedula profesional, que permita conocer las mejores condiciones para la aplicación de la prueba, las necesidades adicionales para protección del personal que las aplica, así como para aquellos a quien se realice la prueba, el tratamiento que se debe tener antes, durante y después de la aplicación. 

Se requiere una asesoría permanente durante el año 2021, para lo cual deberá establecerse una línea de comunicación del personal designado por la convocante con el personal capacitado de la empresa adjudicada, las 24 horas del día del año 2021. 

¿Se acepta?

Respuesta: No se acepta. Se deberá apegar a las características técnicas especificadas en la convocatoria.

Sensibilidad: 91,4 % (94,1 % para muestras con valores de Ct ≤33) Especificidad: 99,8 %.


	2
	X. requisitos para la presentación de propuestas

Documentación propuesta Técnica 
Punto  Numero 10 Centros De Servicio
	Dice: “Presentar el licitante una relación de los centros de servicio,  mantenimiento y reparación autorizados por el fabricante dentro del territorio mexicano.

La relación de los centros de servicios, deberá contener la información del domicilio, teléfonos y contacto.”

Solicitamos amablemente a la convocante nos indique si es correcto entender que este punto no aplica  en este procedimiento, ya que la partida que es objeto de esta licitación son pruebas rápidas y dado su naturaleza no requieren de equipos. 

¿Es correcta nuestra apreciación?

Respuesta: Es correcta su apreciación.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Para efectos de la notificación, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes copia de esta Acta en el Departamento de Compras de la Dirección General de Finanzas de la Universidad, edificio 222 P.B., domicilio de la convocante, por un término no menor de cinco días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Este procedimiento sustituye a la notificación personal. La información también estará disponible en la página de transparencia de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Esta acta forma parte integrante de la convocatoria.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Finalmente se recuerda que el acto de presentación y apertura de proposiciones, se llevará a cabo el día 17 de agosto de 2021, a las 10:00 horas, en la Sala de Licitaciones, edificio 222, planta baja, siendo un acto formal, que dará inicio puntualmente, por lo que después de esa hora no se recibirán propuestas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Intervienen por la Universidad Autónoma de Aguascalientes:-----------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	M. En A. Beatriz E. Rivera de Loera

Jefa del Departamento de Compras y Secretario Técnico del Comité de Compras  


	____________________________________

	Arq. Jesús Eduardo Salinas González
Representante de la Contraloría Universitaria


	____________________________________

	Lic. María Díaz Rodríguez

Representante del Departamento Jurídico


	____________________________________

	Lic. Roberto Bernal Castañón
Representante de la Dirección General de Planeación y Desarrollo

	____________________________________

	M. en A. Claudia Mónica Martínez Esparza
Jefa Administrativa de la UMD del Centro de Ciencias de la Salud (Área requirente)

	____________________________________

	Lic. Lluvia Salazar Almanza 
Departamento de Compras


	____________________________________

	C.P. Angélica Lozano Galaviz 

Departamento de Compras

	____________________________________


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sin presencia de los Licitantes:------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Siendo las 09:15 horas del día de su inicio, se da por concluida la presente junta firmando el acta los que en ella intervienen para los fines y efectos legales a que haya lugar, entregándose fotocopia del acta a los participantes------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FIN DE TEXTO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
PAGE  
Junta de Aclaraciones de la L.P.N. E/901045968-014-2021

Página 5 de 5

