	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES

	DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS

	ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

	NÚMERO E/901045968-001-2022

	ADQUISICIÓN DE PRUEBA RÁPIDA (LECTURA VISUAL) INMUNOCROMATOGRAFICA PARA LA DETECCION CUALITATIVA DE ANTIGENOS DEL VIRUS SARS-CoV-2 PARA LA UNIDAD MÉDICO DIDÁCTICA DEL CENTRO DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES



En la ciudad de Aguascalientes, Ags., México, siendo las 13:00 (trece) horas del día 10 de enero del año 2022, de conformidad con lo establecido en numeral VIII.1, de la convocatoria que norma esta licitación, se reunieron en la Sala de Licitaciones, edificio 222, planta baja, sita en Av. Universidad No. 940, C.P. 20100, colonia Ciudad Universitaria, para realizar la Junta de Aclaraciones de acuerdo a lo previsto en el artículo 52 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios (en adelante la Ley), los Servidores públicos autorizados por la Universidad cuyos nombres y firmas aparecen al final del acta. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La junta fue presidida por la M. en A. Beatriz Elizabeth Rivera de Loera, Jefa del Departamento de Compras de la Dirección General de Finanzas y Secretario del Comité de Compras de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, designado por la convocante, quien instalo formalmente la junta y comunicó a los asistentes, que primero se atenderán las solicitudes de aclaración a la Convocatoria, de las personas que hayan presentado el escrito en el que expresen su interés en participar en esta licitación y cuyas preguntas se hayan recibido con 24 horas de anticipación a este acto, es decir, a las 13:00 horas del día 07 de enero de 2022, conforme a lo indicado en la convocatoria. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Se informa a los presentes que conforme a lo establecido en la Convocatoria, los asistentes a este evento aceptan el uso de la información pública conforme al Aviso de Privacidad de Proveedores y Contratistas, el cual se informa en la página de la Universidad, https://www.uaa.mx/informacionpublica/?page_id=1639, además se informa que se realizará la "Transmisión de los procedimientos", conforme a lo establecido en el artículo 55 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes y sus Municipios. La Publicación se realizará a través de http://conferencias.uaa.mx/  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El Presidente del Acto, fue asistido por los representantes del Área Requirente (Unidad Médico Didáctica del Centro de Ciencias de la Salud), quienes solventaron las preguntas de carácter técnico, cuyos nombres y firmas aparecen al final del acta.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La convocante realiza la siguiente aclaración a la convocatoria.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	No.
	Aclaración

	1
	Se recuerda que lo que se esta licitando en esta Convocatoria es lo siguiente:

Prueba de antígeno (hisopo) nasal Prueba rápida (lectura visual) inmunocromatografica para la detección cualitativa de antígenos del virus sars-cov-2, en pacientes sintomáticos y asintomáticos en muestra de exudado nasal, tiempo de resultado de 10-20 minutos, conforme a las características solicitadas en el Anexo “1” de la Convocatoria.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Presidente del acto, dio inicio al acto señalando que se recibieron preguntas en tiempo y forma, las solicitudes de aclaración a la convocatoria y el escrito de interés en participar, tanto en el domicilio de la convocante como a través de correo electrónico, de las siguientes personas: -------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	No.
	Empresa
	Forma de presentación
	No. de preguntas

	1
	TECNOLOGÍA MÉDICA INTERAMERICANA, S.A. DE C.V.
	Correo Electrónico
	02

	2
	ABALAT, S.A. DE C.V.
	Correo Electrónico
	07

	3
	MEDICA SILLER, S.A. DE C.V.
	Correo Electrónico
	03

	4
	R.G. REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.
	Correo Electrónico
	Carta de interés


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Acto seguido procedió a dar respuestas las preguntas formuladas por los licitantes, recibidas en tiempo y forma, a las cuales se les dio la debida respuesta por parte del comité técnico, mismas que se describen a continuación:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREGUNTAS Y RESPUESTAS:

Empresa: TECNOLOGÍA MÉDICA INTERAMERICANA, S.A. DE C.V.
Forma de presentación: Correo electrónico.

No. de preguntas: 02

	Número de Pregunta
	Partida, Punto, Numeral, apartado, anexo.
	Texto de la pregunta

	1 
	Partida Única
	Con la finalidad de no limitar la libre participación, solicitamos de la manera más atenta a la convocante nos permita ofertar lo siguiente:

Un inmunoensayo cromatográfico rápido para la detección cualitativa de antígenos específicos del SARS-CoV-2 presentes en la nasofaringe humana.

Tiempo de resultado: 15 minutos

Ventana de lectura: 15 – 30 minutos

Presentación: Caja con 25 pruebas

· Sensibilidad de 88.66%

· Especificidad de 98.97%

TIPO DE MUESTRA: Muestra nasofaríngea con hisopo

Temperatura de almacenamiento 2-30 grados centígrados

Contenido del kit:

· Instrucciones de uso

· Guía de referencia rápida

· Dispositivo de prueba (con control de prueba válida y confiable integrado)

· Hisopo estéril

· Tubo de tampón de extracción

· Tapa con boquilla

· Película 

Vigencia o caducidad de la prueba: Un año de vida útil, a partir de la fecha de entrega. 

Registro ante el InDRE y COFEPRIS. 

Se deberá incluir capacitación del personal que aplicará las pruebas, por un Médico especialista con título y cedula profesional, que permita conocer las mejores condiciones para la aplicación de la prueba, las necesidades adicionales para protección del personal que las aplica, así como para aquellos a quien se realice la prueba, el tratamiento que se debe tener antes, durante y después de la aplicación. 

Se requiere una asesoría permanente durante el año 2021, para lo cual deberá establecerse una línea de comunicación del personal designado por la convocante con el personal capacitado de la empresa adjudicada, las 24 horas del día del año 2021. 

¿Se acepta?

Respuesta: Se deberán ofertar características iguales o superiores, se deberán respetar las características técnicas y los porcentajes de sensibilidad y especificidad iguales o mayores a lo solicitado.


	2
	X. requisitos para la presentación de propuestas

Documentación propuesta Técnica 

Punto  Numero 10 Centros De Servicio
	Dice: “Presentar el licitante una relación de los centros de servicio, mantenimiento y reparación autorizados por el fabricante dentro del territorio mexicano.

La relación de los centros de servicios, deberá contener la información del domicilio, teléfonos y contacto.”

Solicitamos amablemente a la convocante nos indique si es correcto entender que este punto no aplica  en este procedimiento, ya que la partida que es objeto de esta licitación son pruebas rápidas y dado su naturaleza no requieren de equipos. 

¿Es correcta nuestra apreciación?
Respuesta: Para este apartado se puede indicar el domicilio fiscal del licitante, que será el lugar en donde puedan realizarse cualquier notificación de calidad de los bienes /productos entregados.



Empresa: ABALAT, S.A. DE C.V.

Forma de presentación: Correo electrónico.

No. de preguntas: 07

	Número de Pregunta
	Partida, Punto, Numeral, apartado, anexo.
	Texto de la pregunta

	1 
	VIII INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS EVENTOS

Numeral 2. Acto de inscripción y Apertura de Proposiciones
	Dentro de este numera se indica lo siguiente:

Importante: Se solicita que toda la propuesta administrativa, técnica y económica, se adjunte en formato digital pdf y word (USB).

Solicitamos a convocante nos confirme por favor si los archivos que deben de ir en formato Word dentro de la USB deben de ser el Anexo1 Descripción de los bienes y el Anexo 4 Cédula de ofertas económicas. ¿Esto es correcto?

Respuesta: Conforme a lo indicado en la Convocatoria en el numeral X.12, se deberá entregar toda la propuesta, en los formatos digitales pdf y Word (documentos administrativos y técnicos), solicitado en el apartado X.


	2
	X. REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS.

Numero 2 Documentos Legales 
	Dentro de este numeral solicitan lo siguiente: 

RFC: Registro Federal de Contribuyentes del licitante que participe en el procedimiento de licitación.

Solicitamos amablemente a la convocante que para cubrir este requisito nos permita presentar Constancia de Situación Fiscal ya que hoy día este documento es utilizado para acreditar el RFC de una persona moral. ¿Esto se acepta?

Respuesta: Se podrá presentar de esta manera, es decir, la constancia de Situación Fiscal.


	3
	X. REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS.

Numero 2.1  Documentos Legales Adicionales
	Dentro de este numeral solicitan lo siguiente: 

(Deberán presentarse las diversas opiniones de cumplimiento con una vigencia no mayor a 30 días de la fecha del acto de Recepción y Apertura de Propuestas, es decir, al 13 de diciembre de 2021).

Consideramos que las opiniones no deben de ser mayor a 30 días de la fecha del acto de Recepción y Apertura de propuestas siendo esta fecha el día 13 de enero de 2022. ¿Esto es correcto? 

Respuesta: La fecha límite de dichos documentos deberá ser lo más reciente posible, y como fecha límite anterior el 13 de diciembre de 2021. 


	4
	X. REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS.

Numero 10 Centros de Servicio.
	Dentro de este numeral solicitan lo siguiente: 

Centros de Servicio: Presentar el licitante una relación de los centros de servicio, mantenimiento y reparación autorizados por el fabricante dentro del territorio mexicano.

La relación de los centros de servicios, deberá contener la información del domicilio, teléfonos y contacto.

Solicitamos a la convocante se acepte integrar carta donde se indique que este punto NO APLICA.  Ya que el objeto de la licitación es la adquisición de ADQUISICIÓN DE PRUEBAS RÁPIDAS (LECTURA VISUAL) INMUNOCROMATOGRAFÍCA PARA LA DETECCIÓN CUALITATIVA DE ANTIGENO DEL VIRUS SARS-CoV-2 y la relación de centros de servicios que solicitan es para la adquisición de algún EQUIPO que requiera mantenimiento y reparación.

¿Esto se acepta?

Respuesta: Para este apartado se puede indicar el domicilio fiscal del licitante, que será el lugar en donde puedan realizarse cualquier notificación de calidad de los bienes /productos entregados.


	5
	X. REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS.

Numero 15 Registros ante el INDRE y COFEPRIS.
	Dentro de este numeral solicitan lo siguiente: 

Registro ante el InDRE y COFEPRIS de la prueba rápida (lectura visual) inmunocromatografica para la detección cualitativa de antígenos del virus SARS-CoV-2 (Panbio COVID-19 Ag Rapid Test Device, No. 41FK10, Marca Abbot  Diagnostics Jena GmbH).

Solicitamos a la convocante nos confirme que lo que solicitan es EVALUACIÓN por parte del INDRE y por parte de COFEPRIS el Permiso Provisional de Comercial (Oficio Blanco), ya que COFEPRIS por tema de pandemia extendió estos Permisos Provisionales Comercialización para bienes de exportación para el combate de está pandemia. Favor de confirmar.

Respuesta:  Si se podrá ofertar de esta manera.


	6
	ANEXO 5 MANIFIESTO 
	Dentro de este anexo se menciona lo siguiente: 

Contra cualquier defecto de fabricación o vicios ocultos, la cual surtirá efecto a partir del momento de aceptación por escrito de los bienes dado por la universidad. El cumplimiento de la garantía respecto de los bienes de la partidas que me sean adjudicadas se realizará en el domicilio señalado por la universidad (en sitio, incluye refacciones y mano de obra).

Solicitamos a la convocante amablemente por favor modifique o adecue este anexo ya que el objeto de la presente convocatoria es la ADQUISICIÓN DE PRUEBAS RÁPIDAS (LECTURA VISUAL) INMUNOCROMATOGRAFÍCA PARA LA DETECCIÓN CUALITATIVA DE ANTIGENO DEL VIRUS SARS-CoV-2, por tal motivo no se pueden garantizar refacciones y mano de obra. Favor de aclarar 
Respuesta: Para esta licitación el manifiesto deberá indicar que garantiza la calidad de los bienes/materiales/insumos.


	7
	ANEXO 1 DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES  
	Dentro de este anexo se menciona lo siguiente: 

Vigencia o caducidad de la prueba: Un año de vida útil, a partir de la fecha de entrega.

Solicitamos amablemente a la convocante que en caso de resultar adjudicados se nos permita entregar una caducidad menor a un año, entregado carta compromiso de canje. Esto se acepta.

Respuesta: Se deberá ofertar con caducidad mínima de 12 meses, pudiendo a la fecha de entrega tener mínimo 11 meses de caducidad y en caso de resultar adjudicado se solicitará presente una carta compromiso de canje. 




Empresa: MEDICA SILLER, S.A. DE C.V.
Forma de presentación: Correo electrónico.

No. de preguntas: 03

	Número de Pregunta
	Partida, Punto, Numeral, apartado, anexo.
	Texto de la pregunta

	1 
	Partida Única
	Solicitan que la prueba sea de una marca determinada lo cual limita la libre participación, 

Solicitamos de la manera más atenta nos permita ofertar prueba de marca diferente a la solicitada autorizada por COFEPIS . ¿Se acepta?
Respuesta: La marca solicitada en la Convocatoria es de referencia, sin embargo, se deberán considerar todas y cada una de las características técnica solicitas en el Anexo “1”.


	2
	Partida Única
	Solicitan que la prueba tenga control positivo y negativo, 

Solicitamos de la manera más atenta nos permita ofertar prueba cuyo kit contiene control positivo. ¿Se acepta?

Respuesta:  Si se acepta, se deberán ofertar características iguales o superiores, se deberán respetar las características técnicas y los porcentajes de sensibilidad y especificidad iguales o mayores a lo solicitado.
 

	3
	Partida Única
	Solicitan que la prueba venga en kits de 25 pruebas, 
Solicitamos de la manera más atenta nos permita ofertar prueba cuyo kit contiene 20 0 25 pruebas dependiendo de la casa comercial que se oferta para no limitar la libre participación ya que no afecta en el desempeño de las mismas. ¿Se acepta?
Respuesta: Si se acepta, siempre y cuando se cumpla con la cantidad solicitada, además se deberán ofertar características iguales o superiores, se deberán respetar las características técnicas y los porcentajes de sensibilidad y especificidad iguales o mayores a lo solicitado.



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Para efectos de la notificación, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes copia de esta Acta en el Departamento de Compras de la Dirección General de Finanzas de la Universidad, edificio 222 P.B., domicilio de la convocante, por un término no menor de cinco días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Este procedimiento sustituye a la notificación personal. La información también estará disponible en la página de transparencia de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Esta acta forma parte integrante de la convocatoria.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Finalmente se recuerda que el acto de presentación y apertura de proposiciones, se llevará a cabo el día 13 de enero de 2022, a las 10:00 horas, en la Sala de Licitaciones, edificio 222, planta baja, siendo un acto formal, que dará inicio puntualmente, por lo que después de esa hora no se recibirán propuestas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Intervienen por la Universidad Autónoma de Aguascalientes:-----------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	M. En A. Beatriz E. Rivera de Loera

Jefa del Departamento de Compras y Secretario Técnico del Comité de Compras  


	____________________________________

	C.P. Gloria Esther Guzmán Díaz
Representante de la Contraloría Universitaria


	____________________________________

	Lic. María Díaz Rodríguez

Representante del Departamento Jurídico


	____________________________________

	Lic. Roberto Bernal Castañón
Representante de la Dirección General de Planeación y Desarrollo

	____________________________________

	M. en A. Claudia Mónica Martínez Esparza
Jefa Administrativa de la UMD del Centro de Ciencias de la Salud (Área requirente)

	____________________________________

	Ing. Víctor Hugo Luevano Zamarripa 
Departamento de Compras


	____________________________________

	Lic. Lisly Paola Jiménez de Alba 

Departamento de Compras


	____________________________________

	C.P. Angélica Lozano Galaviz 

Departamento de Compras

	____________________________________


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sin presencia de los Licitantes:------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Siendo las 13:30 horas del día de su inicio, se da por concluida la presente junta firmando el acta los que en ella intervienen para los fines y efectos legales a que haya lugar, entregándose fotocopia del acta a los participantes------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FIN DE TEXTO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
PAGE  
Junta de Aclaraciones de la L.P.N. E/901045968-001-2022
Página 5 de 7

