En la ciudad de Aguascalientes, Ags., siendo las 14:00 (catorce) horas del día 14 de septiembre de 2022, de conformidad con lo establecido en el numeral VIII.3, de la LPN N° E/901045968-032-2022 para la Adquisición e Instalación de equipos de aire acondicionado en el Edificio Académico Administrativo, Depto. de Mantenimiento de la DGIU de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, (en adelante la Convocatoria), la cual es realizada con “Fondo Ordinario Estatal y de Inversión Pública Productiva 2021-2022, Fuente de financiamiento Recursos Propios, conforme a los oficios DGF/DPAF-229/2022 y DGF/DPAF-227/2022”, de la Universidad, se reúnen, en la Sala de Licitaciones edificio 222, planta baja, sita en Avenida Universidad número 940, Ciudad Universitaria, los servidores públicos autorizados y licitantes, cuyos nombres y firmas aparecen al final del acta, según lo dispone el artículo 45, fracción I y 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios (en adelante la Ley), con el objeto realizar el acto de notificación de fallo de la adquisición señalada al rubro para la Universidad Autónoma de Aguascalientes, de conformidad con lo establecido en el artículo 37 de la Ley y con fundamento en la fracción XI del artículo 33 del Estatuto de la Ley Orgánica y el articulo 88 y 89 del Reglamento de Control Patrimonial, ambos de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Se informa a los presentes que conforme a lo establecido en la Convocatoria, los asistentes a este evento aceptan el uso de la información pública conforme al Aviso de Privacidad de Proveedores y Contratistas, el cual se informa en la página de la Universidad, https://www.uaa.mx/informacionpublica/?page_id=1639, además se informa que se realizará la "Transmisión de los procedimientos", conforme a lo establecido en el artículo 55 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes y sus Municipios. La Publicación se realizará a través de http://conferencias.uaa.mx/  -------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El acto es validado por el M. en IMP. Jorge Humberto López Reynoso, Director General de Finanzas, presidido  por la M. en A. Beatriz Elizabeth Rivera de Loera, Jefa del Departamento de Compras de la DGF, quienes con fundamento en el artículo 88 del Reglamento de Control Patrimonial de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y los artículos 2, 7 y 8 del Manual Único de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Universidad Autónoma de Aguascalientes son el área contratante de la Universidad.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De conformidad con lo establecido en el artículo 57 de la Ley, así como la fracción I del artículo 2 y artículo 12 del Manual Único de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, se informa que el área requirente en esta licitación es: el M.I. Alberto Palacios Tiscareño, Director General de Infraestructura Universitaria y el Lic. Roberto Alejandro Ortega Martínez, Jefe del Depto. de Mantenimiento de la DGIU, quienes realizaron el dictamen técnico en donde consta el análisis y evaluación a la documentación técnica y económica de esta Licitación, que se agregan a la presente acta como “Anexo 1”.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------Antecedentes------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De conformidad al calendario de las bases de esta licitación la convocante realizó el día 09 de septiembre de 2022 a las 10:00 (diez) horas, la inscripción de 01 propuesta presentada en forma y tiempo por el correspondiente licitante, siendo:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|  | LICITANTE |
| --- | --- |
| 1 | ACEROS SAN MARCOS AG, S.A. DE C.V. |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Los precios que los licitantes ofertaron para las partidas en las que participan, constan en el Anexo “2” del Acta de Presentación y Apertura de Propuestas de fecha 09 de septiembre de 2022.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En la imagen anterior se hacen constar los precios unitarios y totales ofertados, conforme a lo establecido en el numeral IX de la convocatoria que norma esta licitación, se adjudicarán por conjunto de partidas total a un solo licitante a quien oferte la propuesta solvente con precio más bajo y económico. Con fundamento en el artículo 55, 56 y 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, y a lo establecido en el numeral IX, X, XI, XII y XIII de las bases que norman esta licitación, se realizó el análisis detallado de las proposiciones (documentación administrativa, propuesta técnica y económica), con los requisitos solicitados en la convocatoria y la junta de aclaraciones, para la adquisición de bienes requeridos en el presente procedimiento. Por lo que se determina el siguiente: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------ANÁLISIS -----------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|  | Licitante | Partidas ofertadas y revisión técnica |
| --- | --- | --- |
| 1 | ACEROS SAN MARCOS AG, S.A. DE C.V. | Oferta en las partidas: 1 a 257. Documentos Apartado X No.; Descripción; Presenta. Información Administrativa. 1; Acreditación y representación Anexo "3"; PRESENTA Propuesta firmada por el C. José Luis Ramírez Jiménez, Representante legal de ACEROS SAN MARCOS AG, S.A. DE C.V.. 2; Documentos Legales: Identificación. Tanto las personas físicas como los representantes de personas morales, o de personas físicas en su caso, o el representante común. RFC: Registro Federal de Contribuyentes del licitante que participe en el procedimiento de licitación. a) Personas Morales: En caso de personas morales, incluir el acta constitutiva de la empresa y el poder del representante legal en copia simple. b) Personas Físicas: Acta de nacimiento en copia simple.; PRESENTA Constancia de Registro al Padrón de Proveedores, Constancia de Situación fiscal, Acta Constitutiva. Socios: José Luis Ramírez Jiménez, Iola Enríquez Ochoa. Para ambos casos. Carta poder simple e identificaciones en origianal y copia : En caso de no presentarse el representante legal a la entrega de la propuesta.; PRESENTA Carta poder simple a favor de Iola Enríquez Ochoa, Identificación oficial del INE C Iola Enríquez Ochoa, José Luis Ramírez Jiménez.. 2.1; Documentos legales adicionales: 1. Comprobante del SAT en donde se indica que está al corriente de sus obligaciones fiscales. 2. Opinión del Cumplimiento de Obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social. 3. Constancia de situación fiscal del INFONAVIT. 4. Opinión de Situación Fiscal de Cumplimiento de Obligaciones Estatales emitida por la Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes. (Deberán presentarse las diversas opiniones de cumplimiento con una vigencia no mayor a 30 días de la fecha del acto de Recepción y Apertura de Propuestas, es decir, dentro de una vigencia del 12 de agosto de 2022 al 12 de septiembre de 2022); PRESENTA 1. Opinión de cumplimiento de obligaciones SAT (Positivo, 31 de agosto de 2022). 2. Opinión del Cumplimiento de Obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social. (Positivo, 16 de agosto de 2022, con vigencia hasta el 15 de septiembre de 2022). 3. Constancia de situación fiscal del INFONAVIT (Positiva, 31 de agosto 2022). Sin adeudos. 4. Opinión de Situación Fiscal de Cumplimiento de Obligaciones Estatales emitida por la Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes. (31 de agosto de 2022 al corriente).. 2.2; Capitales contables; PRESENTA. 3; Manifiesto: Presentar declaración por escrito bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en alguno de los supuestos que señala el artículo 71 de la Ley y manifiesto de calidad y garantía de los bienes, de acuerdo al formato del Anexo “5”, que se integra a estas bases. 5 años partidas 1 a 30 y 67 a 257 12 meses partidas 31 a 66 y 258 a 273; PRESENTA 5 años partidas 1 a 30 y 67 a 257 12 meses partidas 31 a 66 y 258 a 273. 4; Presentar copia de la transferencia de pago de bases Comprobante del banco (en caso de aplicar). Comprobante de la UAA. (01, 02, 03 y 05 de septiembre de 2022); PRESENTA Pago 01 de septiembre de 2022.. Información Técnica. 5; Especificaciones técnicas: El licitante deberá presentar su propuesta, con una descripción amplia, detallada y legible de los bienes ofertados, ajustándose a los requisitos mínimos establecidos para los bienes en el Anexo "1", indicando la partida, descripción, unidad de medida, cantidad, marca y modelo de los bienes ofertados.; PRESENTA Revisión técnica realizada por área requirente.. 5.1; Programa de instalación; PRESENTA Revisión técnica realizada por área requirente.. 5.2; Experiencia y especialidad del licitante; PRESENTA Revisión técnica realizada por área requirente.. 6; Información Técnica documental: Incluir folletos, catálogos originales, fotografías, instructivos o manuales de uso para corroborar las especificaciones, características y calidad de los mismos; PRESENTA Revisión técnica realizada por área requirente.. 7; Tiempo y lugar de entrega de los bienes: Entregar el Anexo “2” firmado, en el cual constará el compromiso de realizar la entrega en lugar y fechas que se indica. 90 días naturales posteriores al fallo; PRESENTA Partidas: 1,2,5,6,9,10,13,14,17,18, 67 a 257; a los 90 días naturales posteriores al fallo Partidas: 3,4,7,8,11,12,15,16,19, 20 a 66 y 258 a 273; a los 30 días naturales posteriores al fallo. 8; Respaldo del fabricante; PRESENTA Pág. 381, 383 y 384. 9; Convenio de Asociación.; NO APLICA. 10; Relación de los Centros de Servicio autorizados; PRESENTA. 11; Propuesta económica Anexo “4”; PRESENTA. 12; Propuesta digital (USB); PRESENTA. 13; Formato de Fianza Anexo “9”; PRESENTA. 14; Relación de documentación para entregar Anexo “11”. Se deberá foliar la propuesta e indicar en el anexo 11, cuantas páginas integran la documentación presentada.; PRESENTA. 15; Constancia de visita; PRESENTA. Propuesta firmada autógrafamente; PRESENTA. Propuesta Foliada; PRESENTA 444 páginas. Revisión Técnica realizada por el M.I. Alberto Palacios Tiscareño, Director General de Infraestructura Universitaria y el Lic. Roberto Alejandro Ortega Martínez, Jefe del Depto. de Mantenimiento de la DGIU, conforme al anexo 1. |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conforme a las facultades señaladas y con base a la revisión técnica, económica y administrativa, tomando en cuenta que la adjudicación se realiza conforme a lo establecido en el numeral IX de la Convocatoria, “La adjudicación en esta licitación será por conjunto de partidas total a un solo Licitante. Por lo que la Licitación se puede adjudicar a varios proveedores, a la propuesta solvente y precio más bajo.------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Los bienes podrán adjudicarse por conjunto de partidas a un solo licitante, utilizando el criterio de evaluación binario, mediante el cual sólo se adjudicará a quien cumpla los requisitos establecidos por la convocante y oferte el precio más bajo, siempre y cuando éste resulte conveniente. Los precios ofertados que se encuentren por debajo del precio conveniente, podrán ser desechados por la convocante. -------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De conformidad a lo establecido en la convocatoria, y en la Junta de Aclaraciones del análisis realizado a las propuestas solventes, se determina adjudicar el contrato tal como se describe a continuación: ----------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Empresa adjudicada: ACEROS SAN MARCOS AG, S.A. DE C.V. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Partida | Descripción a detalle del bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario Antes IVA | Precio Total Antes IVA |
| 1 | EDIFICIO ACADEMICO ADMINISTRATIVO NIVEL DE ACCESO CONDENSADOR 4TVH0155D4000AA TRANE TVR LX | PIEZA | 1 | $227,891.24 | $227,891.24 |
| 2 | EVAPORADOR 4TVD0038EF000AA TRANE FAN COIL TVR ULTRA | PIEZA | 5 | $20,218.36 | $101,091.80 |
| 3 | CONTROL TCONTKJRUT86ED TRANE WIRED CONTROLLER | PIEZA | 5 | $3,191.50 | $15,957.50 |
| 4 | CONTROL TCONTCCM180A TRANE TOUCH SCREEN CENTRAL CONTROLLER | PIEZA | 2 | $20,515.79 | $41,031.58 |
| 5 | EDIFICIO ACADEMICO ADMINISTRATIVO NIVEL1 CONDENSADOR 4TVH0155D4000AA TRANE TVR LX | PIEZA | 1 | $227,891.24 | $227,891.24 |
| 6 | EVAPORADOR 4TVD0038EF000AA TRANE FAN COIL TVR ULTRA | PIEZA | 5 | $20,218.36 | $101,091.80 |
| 7 | CONTROL TCONTKJRUT86ED TRANE WIRED CONTROLLER | PIEZA | 5 | $3,191.50 | $15,957.50 |
| 8 | CONTROL TCONTCCM180A TRANE TOUCH SCREEN CENTRAL CONTROLLER | PIEZA | 2 | $20,515.79 | $41,031.58 |
| 9 | EDIFICIO ACADEMICO ADMINISTRATIVO NIVEL 3 CONDENSADOR 4TVH0192D4000AA TRANE TVR LX | PIEZA | 1 | $275,788.13 | $275,788.13 |
| 10 | EVAPORADOR 4TVD0048EF000AA TRANE FAN COIL TVR ULTRA | PIEZA | 5 | $21,375.94 | $106,879.70 |
| 11 | CONTROL TCONTKJRUT86ED TRANE WIRED CONTROLLER | PIEZA | 5 | $3,191.50 | $15,957.50 |
| 12 | CONTROL TCONTCCM180A TRANE TOUCH SCREEN CENTRAL CONTROLLER | PIEZA | 2 | $20,515.79 | $41,031.58 |
| 13 | EDIFICIO ACADEMICO ADMINISTRATIVO NIVEL 4 AL 9 CONDENSADOR 4TVH0192D4000AA TRANE TVR LX | PIEZA | 6 | $275,788.13 | $1,654,728.78 |
| 14 | EVAPORADOR 4TVD0048EF000AA TRANE FAN COIL TVR ULTRA | PIEZA | 30 | $21,375.94 | $641,278.20 |
| 15 | CONTROL TCONTKJRUT86ED TRANE WIRED CONTROLLER | PIEZA | 30 | $3,191.50 | $95,745.00 |
| 16 | CONTROL TCONTCCM180A TRANE TOUCH SCREEN CENTRAL CONTROLLER | PIEZA | 12 | $20,515.79 | $246,189.48 |
| 17 | EDIFICIO ACADEMICO ADMINISTRATIVO NIVEL 10 CONDENSADOR 4TVH0155D4000AA TRANE TVR LX | PIEZA | 1 | $227,891.24 | $227,891.24 |
| 18 | EVAPORADOR 4TVD0030EF000AA TRANE FAN COIL TVR ULTRA | PIEZA | 5 | $19,012.48 | $95,062.40 |
| 19 | CONTROL TCONTKJRUT86ED TRANE WIRED CONTROLLER | PIEZA | 5 | $3,191.50 | $15,957.50 |
| 20 | CONTROL TCONTCCM180A TRANE TOUCH SCREEN CENTRAL CONTROLLER | PIEZA | 2 | $20,515.79 | $41,031.58 |
| 21 | TRABAJOS DE INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO | SERVICIO | 1 | $18,536.50 | $18,536.50 |
| 22 | CONEXION ELECTRICA CONDENSADOR 4TVH0192D4000AA TRANE TVR LX | SERVICIO | 1 | $6,782.59 | $6,782.59 |
| 23 | RECORTE Y DETALLADO DE PLAFON PARA INSTALACION DE REJILLAS DE RETORNO | SERVICIO | 1 | $13,115.56 | $13,115.56 |
| 24 | RETIRO Y RECUPERACION Y RE INSTALACION DE PLACAS MODULARES | SERVICIO | 1 | $19,673.33 | $19,673.33 |
| 25 | CONEXION DE EVAPORADORES AL SISTEMA DE DRENADO PARA CONDENSADOS EXISTENTE | SERVICIO | 1 | $14,976.29 | $14,976.29 |
| 26 | CONEXION DE FILTROS Y LAMPARAS UV CON 5 EVAPORADORES 4TVD0038B1000AA TRANE FAN COIL TVR II | SERVICIO | 1 | $22,464.45 | $22,464.45 |
| 27 | INSTALACION CONDENSADOR 4TVH0192D4000AA TRANE TVR LX | SERVICIO | 1 | $7,488.14 | $7,488.14 |
| 28 | INSTALACION 5 EVAPORADORES 4TVD0038B1000AA TRANE FAN COIL TVR II | SERVICIO | 1 | $20,762.77 | $20,762.77 |
| 29 | INSTALAICON DE TUBERIAS, DUCTOS, DIFUSORES, CONEXIONES FLEXIBLE Y MATERIALES MISCELANEOS DEL SISTEMA | SERVICIO | 1 | $89,857.78 | $89,857.78 |
| 30 | INTEGRACION Y PROGRAMACION DEL SISTEMA REALIZADO POR TECNICOS ESPECIALIZADOS Y CERTIFICADOS POR TRANE, INCLUYE LICENCIA PERPETUA DEL SOFTWARE DE PANEL CENTRAL | SERVICIO | 1 | $45,065.65 | $45,065.65 |
| 31 | MATERIALES PARA ACCESO BRANCH TRDK225HP TRANE ID REFRIGERANT JOINT 112 MBH 225 - HP | PIEZA | 2 | $2,137.31 | $4,274.62 |
| 32 | BRANCH TRDK056HP TRANE ID REFRIGERANT JOINT 56 MBH - HP | PIEZA | 2 | $1,411.66 | $2,823.32 |
| 33 | VALVULA D5/8" PASO-TIPO BOLA; REFRIGERACION | PIEZA | 5 | $818.69 | $4,093.45 |
| 34 | VALVULA D3/8" PASO-TIPO BOLA; REFRIGERACION | PIEZA | 5 | $786.29 | $3,931.45 |
| 35 | TUBO "L" D3/8" 34.90 MM- COBRE SOLDABLE TRAMO DE 6.00 METROS: PIEZA /TRAMO | METRO | 18.86 | $412.37 | $7,777.30 |
| 36 | TUBO "L" D3/4" 19.05MM--COBRE SOLDABLE ROLLO 15.00 METROS | METRO | 18.86 | $228.65 | $4,312.34 |
| 37 | TUBO "L" D5/8" 15.87MM--COBRE SOLDABLE ROLLO 15.00 METROS | METRO | 31.87 | $213.37 | $6,800.10 |
| 38 | TUBO "L" D3/8" 9.52MM-COBRE SOLDABLE ROLLO 15.00 METROS | METRO | 33.91 | $128.68 | $4,363.54 |
| 39 | TUBO "L" D1 1/8" 28.60MM-COBRE SOLDABLE TRAMO DE 6.00 METROS: PIEZA / TRAMO | METRO | 5.91 | $363.06 | $2,145.68 |
| 40 | TUBO "L" D1/2" 12.70MM--COBRE SOLDABLE ROLLO 15.00 METROS | METRO | 1.91 | $123.69 | $236.25 |
| 41 | TUBO "L" D7/8" 22.22MM--COBRE SOLDABLE ROLLO 15.00 METROS | METRO | 6.04 | $298.63 | $1,803.73 |
| 42 | INSUL-TUBE 1/2 * 1 3/8 AISLAMIENTO FLEXIBLE CERRADO: TRAMO DE 1.82 METROS 12.70*34.93MM | METRO | 18.66 | $65.90 | $1,229.69 |
| 43 | INSUL-TUBE 1/2 * 3/4 AISLAMIENTO FLEXIBLE CERRADO: TRAMO DE 1.82 METROS 12.70*19.05MM | METRO | 18.66 | $45.62 | $851.27 |
| 43 | INSUL-TUBE 1/2 * 5/8 AISLAMIENTO FLEXIBLE CERRADO: TRAMO DE 1.82 METROS 12.70*15.88MM | METRO | 31.87 | $44.78 | $1,427.14 |
| 44 | INSUL-TUBE 1/2 * 3/8 AISLAMIENTO FLEXIBLE CERRADO: TRAMO DE 1.82 METROS 12.70*9.50MM | METRO | 33.91 | $42.23 | $1,432.02 |
| 45 | INSUL-TUBE 1/2 * 1 1/8 AISLAMIENTO FLEXIBLE CERRADO: TRAMO DE 1.82 METROS 12.70*28.58MM | METRO | 5.91 | $48.16 | $284.63 |
| 46 | INSUL-TUBE 1/2 * 1/2 AISLAMIENTO FLEXIBLE CERRADO: TRAMO DE 1.82 METROS 12.70*12.70MM | METRO | 1.91 | $43.93 | $83.91 |
| 47 | INSUL-TUBE 1/2 * 7/8 AISLAMIENTO FLEXIBLE CERRADO: TRAMO DE 1.82 METROS 12.70*22.23MM | METRO | 6.04 | $47.32 | $285.81 |
| 48 | CABLE MULTICONDUCTOR 6*18 AWG; ROLLO: 76.40MTS | METRO | 150 | $33.28 | $4,992.00 |
| 49 | USO RUDO 10*3 COBRE SUAVE, CON AISLAMIENTO TERMOPLASTICO DE POLICLORURO DE VINILO | METRO | 150 | $83.55 | $12,532.50 |
| 50 | REFRIGERANTE 410A | KILO | 69.70 | $399.60 | $27,852.12 |
| 51 | LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 24 0.61MM-HOJA DE 3.04 * 1.21 METROS 18.170 KG: PIEZA | KILO | 125 | $64.50 | $8,062.50 |
| 52 | LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 0.41MM-HOJA DE 3.04 * 1.21 METROS 14.290 KG: PIEZA | KILO | 94 | $64.50 | $6,063.00 |
| 53 | AISLAMIENTO TERMICO 1 1/2 AMARILLO | M2 | 21 | $85.74 | $1,800.54 |
| 54 | DUCTO FLEXIBLE CON AISLAMIENTO D12" FABRICADO CON BARRERA DE VAPOR, LAMINADO CON ADHESIVO RETARDANTE A LA FLAMA TRAMO / BOLSA: STANDARD 25 PIES = 7.62 MTS 304.80MM | METRO | 30 | $117.63 | $3,528.90 |
| 55 | DUCTO FLEXIBLE CON AISLAMIENTO D10" | METRO | 15 | $93.41 | $1,401.15 |
| 56 | DIFUSOR DIAM 12" CUELLO REDONDO CON PLACA DE CHOQUE MPC/CFO/OMNI/DPL - PLATO 24*24 | PIEZA | 12 | $1,178.33 | $14,139.96 |
| 57 | DIFUSOR DIAM 10" CUELLO REDONDO CON PLACA DE CHOQUE MPC/CFO/OMNI/DPL - PLATO 24*24 | PIEZA | 4 | $1,178.33 | $4,713.32 |
| 58 | DIFUSOR LINEAL 1 RANURA DE 1 * 1FT = 0.3048MTS; RETORNO | FT | 50 | $239.40 | $11,970.00 |
| 59 | CONEXIÓN FLEXIBLE LONA AHULADA CAL10 | PIEZA | 10 | $613.31 | $6,133.10 |
| 60 | TACON NEOPRENO ECONOMICO TIPO CASETA | PACK | 6 | $412.09 | $2,472.54 |
| 61 | TRAMPA CONDENSADOS TUBERIA PVC 3/4, 6MTS | PIEZA | 5 | $173.78 | $868.90 |
| 62 | SOPORTE TAQUETE L: 90 CMS UNICANAL, VARILLA 1/4, TUERCAS Y ROLDANAS | PIEZA | 120 | $203.24 | $24,388.80 |
| 63 | BASE 4850; 120*150-CM PERFIL TUBULAR #C200 CAL14 (TTA:120-150; TCC-TWC:24-36) | PIEZA | 2 | $2,939.76 | $5,879.52 |
| 64 | ROTULO SEÑALIZACION E IDENTIFICACION EQUIPOS | PIEZA | 7 | $85.36 | $597.52 |
| 65 | INTERRUPTOR QO370 SQUARE D: 3 POLOS, 70 A | PIEZA | 1 | $1,692.48 | $1,692.48 |
| 66 | INTERRUPTOR QO230 SQUARE D: 2 POLOS, 20 A | PIEZA | 5 | $663.32 | $3,316.60 |
| 67 | INSTALACION DE EQUIPOS EN NIVEL 1 DESCONEXION DEL CONDENSADOR EXISTENTE Y DESPLAZAMIENTO | SERVICIO | 1 | $18,536.50 | $18,536.50 |
| 68 | CONEXION ELECTRICA CONDENSADOR 4TVH0192D4000AA TRANE TVR LX | SERVICIO | 1 | $6,782.59 | $6,782.59 |
| 69 | RECORTE Y DETALLADO DE PLAFON PARA INSTALACION DE REJILLAS DE RETORNO | SERVICIO | 1 | $13,115.56 | $13,115.56 |
| 70 | RETIRO Y RECUPERACION Y RE INSTALACION DE PLACAS MODULARES DE PLAFON | SERVICIO | 1 | $19,673.33 | $19,673.33 |
| 71 | CONEXION DE EVAPORADORES AL SISTEMA DE DRENADO PARA CONDENSADOS EXISTENTE | SERVICIO | 1 | $14,976.29 | $14,976.29 |
| 72 | CONEXION DE FILTROS Y LAMPARAS UV CON 5 EVAPORADORES 4TVD0038B1000AA TRANE FAN COIL TVR II | SERVICIO | 1 | $22,464.45 | $22,464.45 |
| 73 | INSTALACION CONDENSADOR 4TVH0155D4000AA TRANE TVR LX | SERVICIO | 1 | $7,488.14 | $7,488.14 |
| 74 | INSTALACION 5 EVAPORADORES 4TVD0038B1000AA TRANE FAN COIL TVR II | SERVICIO | 1 | $20,762.77 | $20,762.77 |
| 75 | INSTALAICON DE TUBERIAS, DUCTOS, DIFUSORES, CONEXIONES FLEXIBLE Y MATERIALES MISCELANEOS DEL SISTEMA | SERVCIO | 1 | $89,857.78 | $89,857.78 |
| 76 | INTEGRACION Y PROGRAMACION DEL SISTEMA REALIZADO POR TECNICOS ESPECIALIZADOS Y CERTIFICADOS POR TRANE, INCLUYE LICENCIA PERPETUA DEL SOFTWARE DE PANEL CENTRAL | SERVICIO | 1 | $45,065.65 | $45,065.65 |
| 77 | MATERIALES NIVEL 1 BRANCH TRDK225HP TRANE ID REFRIGERANT JOINT 112 MBH 225 - HP | PIEZA | 2 | $2,137.31 | $4,274.62 |
| 78 | BRANCH TRDK056HP TRANE ID REFRIGERANT JOINT 56 MBH - HP | PIEZA | 2 | $1,411.66 | $2,823.32 |
| 79 | VALVULA D5/8" PASO-TIPO BOLA; REFRIGERACION | PIEZA | 5 | $818.69 | $4,093.45 |
| 80 | VALVULA D3/8" PASO-TIPO BOLA; REFRIGERACION | PIEZA | 5 | $786.29 | $3,931.45 |
| 81 | TUBO "L" D1 5/8" 41.30MM-COBRE SOLDABLE TRAMO DE 6.00 METROS: PIEZA / TRAMO | METRO | 26.39 | $601.98 | $15,886.25 |
| 82 | TUBO "L" D3/4" 19.05MM--COBRE SOLDABLE ROLLO 15.00 METROS | METRO | 56.38 | $228.65 | $12,891.29 |
| 83 | TUBO "L" D3/8" 9.52MM-COBRE SOLDABLE ROLLO 15.00 METROS | METRO | 39.34 | $128.68 | $5,062.27 |
| 84 | TUBO "L" D1 3/8" 34.90MM-COBRE SOLDABLE TRAMO DE 6.00 METROS: PIEZA / TRAMO | METRO | 6.88 | $412.37 | $2,837.11 |
| 85 | TUBO "L" D1 1/8" 28.60MM-COBRE SOLDABLE TRAMO DE 6.00 METROS: PIEZA / TRAMO | METRO | 2.70 | $363.06 | $980.26 |
| 87 | TUBO "L" D5/8" 15.87MM--COBRE SOLDABLE ROLLO 15.00 METROS | METRO | 8.35 | $213.37 | $1,781.64 |
| 88 | TUBO "L" D7/8" 22.22MM--COBRE SOLDABLE ROLLO 15.00 METROS | METRO | 9.60 | $298.63 | $2,866.85 |
| 89 | TUBO "L" D1/2" 12.70MM--COBRE SOLDABLE ROLLO 15.00 METROS | METRO | 1 | $123.69 | $123.69 |
| 90 | INSUL-TUBE 1/2 * 1 5/8 AISLAMIENTO FLEXIBLE CERRADO: TRAMO DE 1.82 METROS 12.70*41.28MM | METRO | 26.39 | $73.51 | $1,939.93 |
| 91 | INSUL-TUBE 1/2 * 3/4 AISLAMIENTO FLEXIBLE CERRADO: TRAMO DE 1.82 METROS 12.70*19.05MM | METRO | 56.38 | $45.62 | $2,572.06 |
| 92 | INSUL-TUBE 1/2 * 3/8 AISLAMIENTO FLEXIBLE CERRADO: TRAMO DE 1.82 METROS 12.70*9.50MM | METRO | 39.34 | $42.23 | $1,661.33 |
| 93 | INSUL-TUBE 1/2 * 1 3/8 AISLAMIENTO FLEXIBLE CERRADO: TRAMO DE 1.82 METROS 12.70*34.93MM | METRO | 6.88 | $65.90 | $453.39 |
| 94 | INSUL-TUBE 1/2 * 1 1/8 AISLAMIENTO FLEXIBLE CERRADO: TRAMO DE 1.82 METROS 12.70*28.58MM | METRO | 2.70 | $48.16 | $130.03 |
| 95 | INSUL-TUBE 1/2 * 5/8 AISLAMIENTO FLEXIBLE CERRADO: TRAMO DE 1.82 METROS 12.70*15.88MM | METRO | 8.35 | $44.78 | $373.91 |
| 96 | INSUL-TUBE 1/2 * 7/8 AISLAMIENTO FLEXIBLE CERRADO: TRAMO DE 1.82 METROS 12.70*22.23MM | METRO | 9.60 | $47.32 | $454.27 |
| 97 | INSUL-TUBE 1/2 * 1/2 AISLAMIENTO FLEXIBLE CERRADO: TRAMO DE 1.82 METROS 12.70*12.70MM | METRO | 1 | $43.93 | $43.93 |
| 98 | CABLE MULTICONDUCTOR 6*18 AWG; ROLLO: 76.40MTS | METRO | 150 | $33.28 | $4,992.00 |
| 99 | USO RUDO 10*3 COBRE SUAVE, CON AISLAMIENTO TERMOPLASTICO DE POLICLORURO DE VINILO | METRO | 150 | $83.55 | $12,532.50 |
| 100 | REFRIGERANTE 410 A | KILO | 88.94 | $399.60 | $35,540.42 |
| 101 | LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 24 0.61MM-HOJA DE 3.04 * 1.21 METROS 18.170 KG: PIEZA | KILO | 150 | $64.50 | $9,675.00 |
| 102 | LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 0.41MM-HOJA DE 3.04 * 1.21 METROS 14.290 KG: PIEZA | KILO | 94 | $64.50 | $6,063.00 |
| 103 | AISLAMIENTO TERMICO 1 1/2 AMARILLO | M2 | 26 | $85.74 | $2,229.24 |
| 104 | DUCTO FLEXIBLE CON AISLAMIENTO D12" | METRO | 30 | $117.63 | $3,528.90 |
| 105 | DUCTO FLEXIBLE CON AISLAMIENTO D10" | METRO | 15 | $93.41 | $1,401.15 |
| 106 | DUCTO FLEXIBLE CON AISLAMIENTO D20" | METRO | 2.50 | $249.70 | $624.25 |
| 107 | DUCTO FLEXIBLE CON AISLAMIENTO D16" | METRO | 2.50 | $416.37 | $1,040.93 |
| 108 | DIFUSOR DIAM 12" CUELLO REDONDO CON PLACA DE CHOQUE MPC/CFO/OMNI/DPL - PLATO 24*24 | PIEZA | 14 | $1,178.33 | $16,496.62 |
| 109 | DIFUSOR DIAM 10" CUELLO REDONDO CON PLACA DE CHOQUE MPC/CFO/OMNI/DPL - PLATO 24*24 | PIEZA | 4 | $1,178.33 | $4,713.32 |
| 110 | DIFUSOR LINEAL 1 RANURA DE 1 * 1FT = 0.3048MTS; RETORNO FABRICADO EN ALUMINIO TIPO RL/CAR/FL/RL | FT | 50 | $239.40 | $11,970.00 |
| 111 | CONEXIÓN FLEXIBLE LONA AHULADA CAL10 | PIEZA | 10 | $613.31 | $6,133.10 |
| 112 | TACON NEOPRENO ECONOMICO TIPO CASETA | PACK | 5 | $412.09 | $2,060.45 |
| 113 | TRAMPA CONDENSADOS TUBERIA PVC 3/4, 6MTS | PIEZA | 5 | $173.78 | $868.90 |
| 114 | SOPORTE TAQUETE L: 90 CMS UNICANAL, VARILLA 1/4, TUERCAS Y ROLDANAS | PIEZA | 85 | $203.24 | $17,275.40 |
| 115 | BASE 4850; 120*150-CM PERFIL TUBULAR #C200 CAL14 (TTA:120-150; TCC-TWC:24-36) | PIEZA | 3 | $2,939.76 | $8,819.28 |
| 116 | ROTULO SEÑALIZACION E IDENTIFICACION EQUIPOS | PIEZA | 8 | $85.36 | $682.88 |
| 117 | INTERRUPTOR QO370 SQUARE D: 3 POLOS, 70 A | PIEZA | 1 | $1,692.48 | $1,692.48 |
| 118 | INTERRUPTOR QO230 SQUARE D: 2 POLOS, 20 A | PIEZA | 5 | $663.32 | $3,316.60 |
| 119 | INSTALACION EQUIPOS NIVEL 3 DESCONEXION DEL CONDENSADOR EXISTENTE Y DESPLAZAMIENTO PARA REUBICACION | SERVICIO | 1 | $18,536.50 | $18,536.50 |
| 120 | CONEXION ELECTRICA CONDENSADOR 4TVH0192D4000AA TRANE TVR LX | SERVICIO | 1 | $6,782.59 | $6,782.59 |
| 121 | RECORTE Y DETALLADO DE PLAFON PARA INSTALACION DE REJILLAS DE RETORNO | SERVICIO | 1 | $13,115.56 | $13,115.56 |
| 122 | RETIRO Y RECUPERACION Y RE INSTALACION DE PLACAS MODULARES DE PLAFON | SERVICIO | 1 | $19,673.33 | $19,673.33 |
| 123 | CONEXION DE EVAPORADORES AL SISTEMA DE DRENADO PARA CONDENSADOS EXISTENTE | SERVICIO | 1 | $14,976.29 | $14,976.29 |
| 124 | CONEXION DE FILTROS Y LAMPARAS UV CON 5 EVAPORADORES 4TVD0038B1000AA TRANE FAN COIL TVR II | SERVICO | 1 | $22,464.45 | $22,464.45 |
| 125 | INSTALACION CONDENSADOR 4TVH0192D4000AA TRANE TVR LX | SERVICIO | 1 | $7,488.14 | $7,488.14 |
| 126 | INSTALACION 5 EVAPORADOR 4TVD0048B1000AA TRANE FAN COIL TVR II | SERVICIO | 1 | $20,762.77 | $20,762.77 |
| 127 | INSTALAICON DE TUBERIAS, DUCTOS, DIFUSORES, CONEXIONES FLEXIBLE Y MATERIALES MISCELANEOS DEL SISTEMA | SERVICIO | 1 | $89,857.78 | $89,857.78 |
| 128 | INTEGRACION Y PROGRAMACION DEL SISTEMA REALIZADO POR TECNICOS ESPECIALIZADOS Y CERTIFICADOS POR TRANE, INCLUYE LICENCIA PERPETUA DEL SOFTWARE DE PANEL CENTRAL | SERVICIO | 1 | $45,065.65 | $45,065.65 |
| 129 | BRANCH TRDK225HP TRANE ID REFRIGERANT JOINT 112 MBH 225 - HP | PIEZA | 2 | $2,137.31 | $4,274.62 |
| 130 | BRANCH TRDK112HP TRANE ID REFRIGERANT JOINT 56 MBH 112 - HP | PIEZA | 2 | $1,610.48 | $3,220.96 |
| 131 | VALVULA D5/8" PASO-TIPO BOLA; REFRIGERACION | PIEZA | 5 | $818.69 | $4,093.45 |
| 132 | VALVULA D3/8" PASO-TIPO BOLA; REFRIGERACION | PIEZA | 5 | $786.29 | $3,931.45 |
| 133 | TUBO "L" D1 5/8" 41.30MM-COBRE SOLDABLE TRAMO DE 6.00 METROS: PIEZA / TRAMO | METRO | 17.89 | $601.98 | $10,769.42 |
| 134 | TUBO "L" D3/4" 19.05MM--COBRE SOLDABLE ROLLO 15.00 METROS | METRO | 20.90 | $228.65 | $4,778.79 |
| 135 | TUBO "L" D5/8" 15.87MM--COBRE SOLDABLE ROLLO 15.00 METROS | METRO | 25.99 | $213.37 | $5,545.49 |
| 136 | TUBO "L" D3/8" 9.52MM-COBRE SOLDABLE ROLLO 15.00 METROS | METRO | 28.01 | $128.68 | $3,604.33 |
| 137 | TUBO "L" D1 3/8" 34.90MM-COBRE SOLDABLE TRAMO DE 6.00 METROS: PIEZA / TRAMO | METRO | 3.99 | $412.37 | $1,645.36 |
| 138 | TUBO "L" D1 1/8" 28.60MM-COBRE SOLDABLE TRAMO DE 6.00 METROS: PIEZA / TRAMO | METRO | 4.90 | $363.06 | $1,778.99 |
| 139 | TUBO "L" D1/2" 12.70MM--COBRE SOLDABLE ROLLO 15.00 METROS | METRO | 1.88 | $123.69 | $232.54 |
| 140 | TUBO "L" D7/8" 22.22MM--COBRE SOLDABLE ROLLO 15.00 METROS | METRO | 6 | $298.63 | $1,791.78 |
| 141 | INSUL-TUBE 1/2 * 1 5/8 AISLAMIENTO FLEXIBLE CERRADO: TRAMO DE 1.82 METROS 12.70*41.28MM | METRO | 17.89 | $73.51 | $1,315.09 |
| 142 | INSUL-TUBE 1/2 * 3/4 AISLAMIENTO FLEXIBLE CERRADO: TRAMO DE 1.82 METROS 12.70*19.05MM | METRO | 20.90 | $45.62 | $953.46 |
| 143 | INSUL-TUBE 1/2 * 5/8 AISLAMIENTO FLEXIBLE CERRADO: TRAMO DE 1.82 METROS 12.70*15.88MM | METRO | 25.99 | $44.78 | $1,163.83 |
| 144 | INSUL-TUBE 1/2 * 3/8 AISLAMIENTO FLEXIBLE CERRADO: TRAMO DE 1.82 METROS 12.70*9.50MM | METRO | 28.01 | $42.23 | $1,182.86 |
| 145 | INSUL-TUBE 1/2 * 1 3/8 AISLAMIENTO FLEXIBLE CERRADO: TRAMO DE 1.82 METROS 12.70*34.93MM | METRO | 3.99 | $65.90 | $262.94 |
| 146 | INSUL-TUBE 1/2 * 1 1/8 AISLAMIENTO FLEXIBLE CERRADO: TRAMO DE 1.82 METROS 12.70*28.58MM | METRO | 4.90 | $48.16 | $235.98 |
| 147 | INSUL-TUBE 1/2 * 1/2 AISLAMIENTO FLEXIBLE CERRADO: TRAMO DE 1.82 METROS 12.70*12.70MM | METRO | 1.88 | $43.93 | $82.59 |
| 148 | INSUL-TUBE 1/2 * 7/8 AISLAMIENTO FLEXIBLE CERRADO: TRAMO DE 1.82 METROS 12.70*22.23MM | METRO | 6 | $47.32 | $283.92 |
| 149 | CABLE MULTICONDUCTOR 6*18 AWG; ROLLO: 76.40MTS | METRO | 150 | $33.28 | $4,992.00 |
| 150 | USO RUDO 10*3 COBRE SUAVE, CON AISLAMIENTO TERMOPLASTICO DE POLICLORURO DE VINILO | METRO | 150 | $83.55 | $12,532.50 |
| 151 | REFRIGERANTE 410 A | KILO | 57.09 | $399.60 | $22,813.16 |
| 152 | LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 24 0.61MM-HOJA DE 3.04 * 1.21 METROS 18.170 KG: PIEZA | KILO | 212 | $64.50 | $13,674.00 |
| 153 | LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 0.41MM-HOJA DE 3.04 * 1.21 METROS 14.290 KG: PIEZA | KILO | 77 | $64.50 | $4,966.50 |
| 154 | AISLAMIENTO TERMICO 1 1/2 AMARILLO | M2 | 37 | $85.74 | $3,172.38 |
| 155 | DUCTO FLEXIBLE CON AISLAMIENTO D10" FABRICADO CON BARRERA DE VAPOR | METRO | 60 | $93.41 | $5,604.60 |
| 156 | DIFUSOR DIAM 10" CUELLO REDONDO CON PLACA DE CHOQUE MPC/CFO/OMNI/DPL - PLATO 24*24 | PIEZA | 20 | $1,178.33 | $23,566.60 |
| 157 | DIFUSOR LINEAL 1 RANURA DE 1 * 1FT = 0.3048MTS; RETORNO | FT | 40 | $239.40 | $9,576.00 |
| 158 | CONEXIÓN FLEXIBLE LONA AHULADA CAL10 | PIEZA | 10 | $613.31 | $6,133.10 |
| 159 | TACON NEOPRENO ECONOMICO TIPO CASETA | PACK | 6 | $412.09 | $2,472.54 |
| 160 | TRAMPA CONDENSADOS TUBERIA PVC 3/4, 6MTS | PIEZA | 5 | $173.78 | $868.90 |
| 161 | SOPORTE TAQUETE L: 90 CMS UNICANAL, VARILLA 1/4, TUERCAS Y ROLDANAS | PIEZA | 65 | $203.24 | $13,210.60 |
| 162 | BASE 4850; 120*150-CM PERFIL TUBULAR #C200 CAL14 (TTA:120-150; TCC-TWC:24-36) | PIEZA | 2 | $2,939.76 | $5,879.52 |
| 163 | ROTULO SEÑALIZACION E IDENTIFICACION EQUIPOS | PIEZA | 7 | $85.36 | $597.52 |
| 164 | INTERRUPTOR QO370 SQUARE D: 3 POLOS, 70 A | PIEZA | 1 | $1,692.48 | $1,692.48 |
| 165 | INTERRUPTOR QO230 SQUARE D: 2 POLOS, 20 A | PIEZA | 5 | $663.32 | $3,316.60 |
| 166 | INSTALACION NIVEL 4 AL 9 DESCONEXION DEL CONDENSADOR EXISTENTE Y DESPLAZAMIENTO PARA REUBICACION | SERVICIO | 6 | $18,536.50 | $111,219.00 |
| 167 | CONEXION ELECTRICA CONDENSADOR 4TVH0192D4000AA TRANE TVR LX | SERVICIO | 6 | $6,782.59 | $40,695.54 |
| 168 | RECORTE Y DETALLADO DE PLAFON PARA INSTALACION DE REJILLAS DE RETORNO | SERVICIO | 6 | $13,115.56 | $78,693.36 |
| 169 | RETIRO Y RECUPERACION Y RE INSTALACION DE PLACAS MODULARES DE PLAFON PARA LA INSTALACION DE TUBERIAS DE REFRIGERACION | SERVICIO | 6 | $19,673.33 | $118,039.98 |
| 170 | CONEXION DE EVAPORADORES AL SISTEMA DE DRENADO PARA CONDENSADOS EXISTENTE | SERVICIO | 6 | $14,976.29 | $89,857.74 |
| 171 | CONEXION DE FILTROS Y LAMPARAS UV CON 5 EVAPORADORES 4TVD0038B1000AA TRANE FAN COIL TVR II | SERVICIO | 6 | $22,464.45 | $134,786.70 |
| 172 | INSTALACION CONDENSADOR 4TVH0192D4000AA TRANE TVR LX | SERVICIO | 6 | $7,488.14 | $44,928.84 |
| 173 | INSTALACION 5 EVAPORADOR 4TVD0048B1000AA TRANE FAN COIL TVR II | SERVICIO | 6 | $20,762.77 | $124,576.62 |
| 174 | INSTALAICON DE TUBERIAS, DUCTOS, DIFUSORES, CONEXIONES FLEXIBLE Y MATERIALES MISCELANEOS DEL SISTEMA | SERVICIO | 6 | $89,857.78 | $539,146.68 |
| 175 | INTEGRACION Y PROGRAMACION DEL SISTEMA REALIZADO POR TECNICOS ESPECIALIZADOS Y CERTIFICADOS POR TRANE, INCLUYE LICENCIA PERPETUA DEL SOFTWARE DE PANEL CENTRAL | SERVICIO | 6 | $45,065.65 | $270,393.90 |
| 176 | MATERILES NIVEL 4 AL 9 BRANCH TRDK225HP TRANE ID REFRIGERANT JOINT 112 MBH 225 - HP | PIEZA | 12 | $2,137.31 | $25,647.72 |
| 177 | BRANCH TRDK112HP TRANE ID REFRIGERANT JOINT 56 MBH 112 - HP | PIEZA | 12 | $1,610.48 | $19,325.76 |
| 178 | VALVULA D5/8" PASO-TIPO BOLA; REFRIGERACION | PIEZA | 30 | $818.69 | $24,560.70 |
| 179 | VALVULA D3/8" PASO-TIPO BOLA; REFRIGERACION | PIEZA | 30 | $786.29 | $23,588.70 |
| 180 | TUBO "L" D1 5/8" 41.30MM-COBRE SOLDABLE TRAMO DE 6.00 METROS: PIEZA / TRAMO | METRO | 103.14 | $601.98 | $62,088.22 |
| 181 | TUBO "L" D3/4" 19.05MM--COBRE SOLDABLE ROLLO 15.00 METROS | METRO | 121.20 | $228.65 | $27,712.38 |
| 182 | TUBO "L" D5/8" 15.87MM--COBRE SOLDABLE ROLLO 15.00 METROS | METRO | 163.86 | $213.37 | $34,962.81 |
| 183 | TUBO "L" D3/8" 9.52MM-COBRE SOLDABLE ROLLO 15.00 METROS | METRO | 200.40 | $128.68 | $25,787.47 |
| 184 | TUBO "L" D1 3/8" 34.90MM-COBRE SOLDABLE TRAMO DE 6.00 METROS: PIEZA / TRAMO | METRO | 23.94 | $412.37 | $9,872.14 |
| 185 | TUBO "L" D1 1/8" 28.60MM-COBRE SOLDABLE TRAMO DE 6.00 METROS: PIEZA / TRAMO | METRO | 17.88 | $363.06 | $6,491.51 |
| 186 | TUBO "L" D1/2" 12.70MM--COBRE SOLDABLE ROLLO 15.00 METROS | METRO | 110.22 | $123.69 | $13,633.11 |
| 187 | TUBO "L" D7/8" 22.22MM--COBRE SOLDABLE ROLLO 15.00 METROS | METRO | 53.40 | $298.63 | $15,946.84 |
| 188 | INSUL-TUBE 1/2 * 3/4 AISLAMIENTO FLEXIBLE CERRADO: TRAMO DE 1.82 METROS 12.70*19.05MM | METRO | 121.20 | $45.62 | $5,529.14 |
| 189 | INSUL-TUBE 1/2 * 5/8 AISLAMIENTO FLEXIBLE CERRADO: TRAMO DE 1.82 METROS 12.70*15.88MM | METRO | 163.86 | $44.78 | $7,337.65 |
| 190 | INSUL-TUBE 1/2 * 3/8 AISLAMIENTO FLEXIBLE CERRADO: TRAMO DE 1.82 METROS 12.70*9.50MM | METRO | 200.40 | $42.23 | $8,462.89 |
| 191 | INSUL-TUBE 1/2 * 1 3/8 AISLAMIENTO FLEXIBLE CERRADO: TRAMO DE 1.82 METROS 12.70*34.93MM | METRO | 23.94 | $65.90 | $1,577.65 |
| 192 | INSUL-TUBE 1/2 * 1 1/8 AISLAMIENTO FLEXIBLE CERRADO: TRAMO DE 1.82 METROS 12.70*28.58MM | METRO | 17.88 | $48.16 | $861.10 |
| 193 | INSUL-TUBE 1/2 * 1/2 AISLAMIENTO FLEXIBLE CERRADO: TRAMO DE 1.82 METROS 12.70*12.70MM | METRO | 110.22 | $43.93 | $4,841.96 |
| 194 | INSUL-TUBE 1/2 * 7/8 AISLAMIENTO FLEXIBLE CERRADO: TRAMO DE 1.82 METROS 12.70*22.23MM | METRO | 53.40 | $47.32 | $2,526.89 |
| 195 | CABLE MULTICONDUCTOR 6*18 AWG; ROLLO: 76.40MTS | METRO | 900 | $33.28 | $29,952.00 |
| 196 | USO RUDO 10*3 COBRE SUAVE, CON AISLAMIENTO TERMOPLASTICO DE POLICLORURO DE VINILO | METRO | 900 | $83.55 | $75,195.00 |
| 197 | REFRIGERANTE 410A | KILO | 332.52 | $399.60 | $132,874.99 |
| 198 | LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 24 0.61MM-HOJA DE 3.04 * 1.21 METROS 18.170 KG: PIEZA | KILO | 1,272 | $64.50 | $82,044.00 |
| 199 | LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 0.41MM-HOJA DE 3.04 * 1.21 METROS 14.290 KG: PIEZA | KILO | 462 | $64.50 | $29,799.00 |
| 200 | AISLAMIENTO TERMICO 1 1/2 AMARILLO DUCT WRAP - CERTAINTEED - OWENS CORNING CON FOIL DE ALUMINIO:ROLLO DE 1.21 * 30.48MTS / ROLLO 36.88M2 | M2 | 222 | $85.74 | $19,034.28 |
| 201 | DUCTO FLEXIBLE CON AISLAMIENTO D10" | METRO | 360 | $93.41 | $33,627.60 |
| 202 | DIFUSOR DIAM 10" CUELLO REDONDO CON PLACA DE CHOQUE MPC/CFO/OMNI/DPL - PLATO 24*24 | PIEZA | 132 | $1,178.33 | $155,539.56 |
| 203 | DIFUSOR LINEAL 1 RANURA DE 1 * 1FT = 0.3048MTS; RETORNO | FT | 300 | $239.40 | $71,820.00 |
| 204 | CONEXIÓN FLEXIBLE LONA AHULADA CAL10 | PIEZA | 60 | $613.31 | $36,798.60 |
| 205 | TACON NEOPRENO ECONOMICO TIPO CASETA | PACK | 36 | $412.09 | $14,835.24 |
| 206 | TRAMPA CONDENSADOS TUBERIA PVC 3/4, 6MTS | PIEZA | 30 | $173.78 | $5,213.40 |
| 207 | SOPORTE TAQUETE L: 90 CMS UNICANAL, VARILLA 1/4, TUERCAS Y ROLDANAS | PIEZA | 492 | $203.24 | $99,994.08 |
| 208 | BASE 4850; 120*150-CM PERFIL TUBULAR #C200 CAL14 (TTA:120-150; TCC-TWC:24-36) | PIEZA | 6 | $2,939.76 | $17,638.56 |
| 209 | ROTULO SEÑALIZACION E IDENTIFICACION EQUIPOS | PIEZA | 48 | $85.36 | $4,097.28 |
| 210 | INTERRUPTOR QO370 SQUARE D: 3 POLOS, 70 A | PIEZA | 6 | $1,692.48 | $10,154.88 |
| 211 | INTERRUPTOR QO230 SQUARE D: 2 POLOS, 20 A | PIEZA | 30 | $663.32 | $19,899.60 |
| 212 | DESCONEXION DEL CONDENSADOR EXISTENTE Y DESPLAZAMIENTO PARA REUBICACION | SERVICIO | 1 | $18,536.50 | $18,536.50 |
| 213 | CONEXION ELECTRICA CONDENSADOR 4TVH0192D4000AA TRANE TVR LX | SERVICIO | 1 | $6,782.59 | $6,782.59 |
| 214 | RECORTE Y DETALLADO DE PLAFON PARA INSTALACION DE REJILLAS DE RETORNO | SERVICIO | 1 | $13,115.56 | $13,115.56 |
| 215 | RETIRO Y RECUPERACION Y RE INSTALACION DE PLACAS MODULARES DE PLAFON PARA LA INSTALACION DE TUBERIAS DE REFRIGERACION | SERVICIO | 1 | $19,673.33 | $19,673.33 |
| 216 | CONEXION DE EVAPORADORES AL SISTEMA DE DRENADO PARA CONDENSADOS EXISTENTE | SERVICIO | 1 | $14,976.29 | $14,976.29 |
| 217 | CONEXION DE FILTROS Y LAMPARAS UV CON 5 EVAPORADORES 4TVD0038B1000AA TRANE FAN COIL TVR | SERVICIO | 1 | $22,464.45 | $22,464.45 |
| 218 | INSTALACION CONDENSADOR 4TVH0155D4000AA TRANE TVR LX | SERVICIO | 1 | $7,488.14 | $7,488.14 |
| 219 | INSTALACION 5 EVAPORADOR 4TVD0030B1000AA TRANE FAN COIL TVR II | SERVICIO | 1 | $20,762.77 | $20,762.77 |
| 220 | INSTALAICON DE TUBERIAS, DUCTOS, DIFUSORES, CONEXIONES FLEXIBLE Y MATERIALES MISCELANEOS DEL SISTEMA | SERVICIO | 1 | $89,857.78 | $89,857.78 |
| 221 | INTEGRACION Y PROGRAMACION DEL SISTEMA REALIZADO POR TECNICOS ESPECIALIZADOS Y CERTIFICADOS POR TRANE, INCLUYE LICENCIA PERPETUA DEL SOFTWARE DE PANEL CENTRAL | SERVICIO | 1 | $45,065.65 | $45,065.65 |
| 222 | MATERIALES PARA INSTALACIÓN NIVEL 10 BRANCH TRDK225HP TRANE ID REFRIGERANT JOINT 112 MBH 225 - HP | PIEZA | 2 | $2,137.31 | $4,274.62 |
| 223 | BRANCH TRDK056HP TRANE ID REFRIGERANT JOINT 56 MBH - HP | PIEZA | 2 | $1,411.66 | $2,823.32 |
| 224 | VALVULA D5/8" PASO-TIPO BOLA; REFRIGERACION | PIEZA | 5 | $818.69 | $4,093.45 |
| 225 | VALVULA D3/8" PASO-TIPO BOLA; REFRIGERACION | PIEZA | 5 | $786.29 | $3,931.45 |
| 226 | TUBO "L" D1 5/8" 41.30MM-COBRE SOLDABLE TRAMO DE 6.00 METROS: PIEZA / TRAMO | METRO | 16.09 | $601.98 | $9,685.86 |
| 227 | TUBO "L" D3/4" 19.05MM--COBRE SOLDABLE ROLLO 15.00 METROS | METRO | 19.11 | $228.65 | $4,369.50 |
| 228 | TUBO "L" D5/8" 15.87MM--COBRE SOLDABLE ROLLO 15.00 METROS | METRO | 27.40 | $213.37 | $5,846.34 |
| 229 | TUBO "L" D3/8" 9.52MM-COBRE SOLDABLE ROLLO 15.00 METROS | METRO | 33.49 | $128.68 | $4,309.49 |
| 230 | TUBO "L" D1 3/8" 34.90MM-COBRE SOLDABLE TRAMO DE 6.00 METROS: PIEZA / TRAMO | METRO | 3.99 | $412.37 | $1,645.36 |
| 231 | TUBO "L" D1 1/8" 28.60MM-COBRE SOLDABLE TRAMO DE 6.00 METROS: PIEZA / TRAMO | METRO | 2.98 | $363.06 | $1,081.92 |
| 232 | TUBO "L" D1/2" 12.70MM--COBRE SOLDABLE ROLLO 15.00 METROS | METRO | 1.18 | $123.69 | $145.95 |
| 233 | TUBO "L" D7/8" 22.22MM--COBRE SOLDABLE ROLLO 15.00 METROS | METRO | 8.90 | $298.63 | $2,657.81 |
| 234 | INSUL-TUBE 1/2 * 1 5/8 AISLAMIENTO FLEXIBLE CERRADO: TRAMO DE 1.82 METROS 12.70*41.28MM | METRO | 16.09 | $73.51 | $1,182.78 |
| 235 | INSUL-TUBE 1/2 * 3/4 AISLAMIENTO FLEXIBLE CERRADO: TRAMO DE 1.82 METROS 12.70*19.05MM | METRO | 19.11 | $45.62 | $871.80 |
| 236 | INSUL-TUBE 1/2 * 5/8 AISLAMIENTO FLEXIBLE CERRADO: TRAMO DE 1.82 METROS 12.70*15.88MM | METRO | 27.40 | $44.78 | $1,226.97 |
| 237 | INSUL-TUBE 1/2 * 3/8 AISLAMIENTO FLEXIBLE CERRADO: TRAMO DE 1.82 METROS 12.70*9.50MM | METRO | 33.49 | $42.23 | $1,414.28 |
| 238 | INSUL-TUBE 1/2 * 1 3/8 AISLAMIENTO FLEXIBLE CERRADO: TRAMO DE 1.82 METROS 12.70*34.93MM | METRO | 3.99 | $65.90 | $262.94 |
| 239 | INSUL-TUBE 1/2 * 1 1/8 AISLAMIENTO FLEXIBLE CERRADO: TRAMO DE 1.82 METROS 12.70*28.58MM | METRO | 2.98 | $48.16 | $143.52 |
| 240 | INSUL-TUBE 1/2 * 1/2 AISLAMIENTO FLEXIBLE CERRADO: TRAMO DE 1.82 METROS 12.70*12.70MM | METRO | 1.18 | $43.93 | $51.84 |
| 241 | INSUL-TUBE 1/2 * 7/8 AISLAMIENTO FLEXIBLE CERRADO: TRAMO DE 1.82 METROS 12.70*22.23MM | METRO | 8.90 | $47.32 | $421.15 |
| 242 | CABLE MULTICONDUCTOR 6*18 AWG; ROLLO: 76.40MTS | METRO | 150 | $33.28 | $4,992.00 |
| 243 | USO RUDO 10*3 COBRE SUAVE, CON AISLAMIENTO TERMOPLASTICO DE POLICLORURO DE VINILO | METRO | 150 | $83.55 | $12,532.50 |
| 244 | REFRIGERANTE 410 A | KILO | 59.70 | $399.60 | $23,856.12 |
| 245 | LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 24 0.61MM-HOJA DE 3.04 * 1.21 METROS 18.170 KG: PIEZA | KILO | 201.00 | $64.50 | $12,964.50 |
| 246 | LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 0.41MM-HOJA DE 3.04 * 1.21 METROS 14.290 KG: PIEZA | KILO | 107 | $64.50 | $6,901.50 |
| 247 | AISLAMIENTO TERMICO 1 1/2 AMARILLO DUCT WRAP - CERTAINTEED - OWENS CORNING CON FOIL DE ALUMINIO:ROLLO DE 1.21 * 30.48MTS / ROLLO 36.88M2 | M2 | 42 | $85.74 | $3,601.08 |
| 248 | DUCTO FLEXIBLE CON AISLAMIENTO D10" | METRO | 60 | $93.41 | $5,604.60 |
| 249 | DIFUSOR DIAM 10" CUELLO REDONDO CON PLACA DE CHOQUE MPC/CFO/OMNI/DPL - PLATO 24*24 | PIEZA | 22 | $1,178.33 | $25,923.26 |
| 250 | DIFUSOR LINEAL 1 RANURA DE 1 * 1FT = 0.3048MTS; RETORNO | FT | 50 | $239.40 | $11,970.00 |
| 251 | CONEXIÓN FLEXIBLE LONA AHULADA CAL10 | PIEZA | 10 | $613.31 | $6,133.10 |
| 252 | TACON NEOPRENO ECONOMICO TIPO CASETA | PACK | 6 | $412.09 | $2,472.54 |
| 253 | TRAMPA CONDENSADOS TUBERIA PVC 3/4, 6MTS | PIEZA | 5 | $173.78 | $868.90 |
| 254 | SOPORTE TAQUETE L: 90 CMS UNICANAL, VARILLA 1/4, TUERCAS Y ROLDANAS | PIEZA | 70 | $203.24 | $14,226.80 |
| 254 | BASE 4850; 120*150-CM PERFIL TUBULAR #C200 CAL14 (TTA:120-150; TCC-TWC:24-36) | PIEZA | 1 | $2,939.76 | $2,939.76 |
| 255 | ROTULO SEÑALIZACION E IDENTIFICACION EQUIPOS | PIEZA | 8 | $85.36 | $682.88 |
| 256 | INTERRUPTOR QO370 SQUARE D: 3 POLOS, 70 A | PIEZA | 1 | $1,692.48 | $1,692.48 |
| 257 | INTERRUPTOR QO230 SQUARE D: 2 POLOS, 20 A | PIEZA | 5 | $663.32 | $3,316.60 |
|  |  |  | Subtotal | $8,760,723.62 |  |
|  |  |  | IVA | 1,401,715.78 |  |
|  |  |  | Total | $10,162,439.40 |  |
| 258 | TRAMO FLOJO PARA SEPARAR ACOMETIDAS AEREO SUBTERRANEA PARA EDIFICIO 213 DENTRO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES. A RED ELECTRICA AEREA DE MEDIA TENSION | PIEZA | 1 | DESIERTA OFERTA |  |
| 259 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA ALTA TENSION 13,200 V., CON CRUCETA PT200 PARA COMPLEMENTO TRAMO | PIEZA | 1 |  |  |
| 260 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA ALTA TENSION 13,200 V., CON CRUCETAS PT-200 CLAVE C.F.E. PARA CORTACIRCUITOS | PIEZA | 1 |  |  |
| 261 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE COMPLEMENTO PARA TRAMO FLOJO CON 3 AISLADORES TIPO PD | PIEZA | 1 |  |  |
| 262 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR DE ALUMINIO CON REFUERZO DE ACERO TIPO ACSR CALIBRE 1/0 AWG | ML | 15 |  |  |
| 263 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRIBO Y PERICO 1/0 | JUEGO | 3 |  |  |
| 264 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORTACIRCUITO FUSIBLE TIPO EXPULSION "XS" CLAVE CFE CCF-14.4-100 | PIEZA | 3 |  |  |
| 265 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE APARTARRAYO 12 KV SINTETICO | PIEZA | 3 |  |  |
| 266 | RETIRO DE AISLADORES MEDIA TENSION 13,200 VOLTS, PARA CABLE ACSR 1/0 AWG | PIEZA | 3 |  |  |
| 267 | RETIRO DE TRANSICION PRIMARIA AEREO-SUBTERRANEA EN 3 FASE, 3 HILOS, 15 KV. | LOTE | 1 |  |  |
| 268 | B RED SUBTERRANEA DE MEDIA TENSION SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSICION PRIMARIA AEREO SUBTERRANEA EN 3 FASE, 3 HILOS, 15 KV. | LOTE | 1 |  |  |
| 269 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TERMINAL TERMOCONTRACTIL EXTERIOR DE 15 KV 1/0 | PIEZA | 3 |  |  |
| 270 | RETIRO DE CABLE EXISTENTE Y VUELTA A COLOCAR EN TRANSICION AEREO-SUBTERRANEO | ML | 27 |  |  |
| 271 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE Cu DESNUDO CAL. 4 | ML | 27 |  |  |
| 272 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA DE TIERRAS | LOTE | 1 |  |  |
| 273 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SELLODUCTO | LOTE | 1 |  |  |

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Por considerar que su propuesta es solvente al reunir conforme a los criterios de adjudicación contenidos en las bases de la convocatoria, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la Universidad y considerar que garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de sus obligaciones, además de corresponder por partidas, a los precios más bajos y convenientes de las propuestas solventes, para la Universidad, con fundamento en los artículos 39 y 45 de la Ley, así como en el numeral X, de las bases de esta Licitación.-------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Con fundamento en el artículo 59 de la Ley, así como en el numeral XIII de las bases de la presente licitación, se declaran desiertas las siguientes partidas: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Partidas Desiertas | Motivo |
| --- | --- |
| 258 a 273 | Se declara desierta en virtud de que no existieron propuesta susceptibles de análisis, al no ofertarse en el acto de presentación y apertura de propuestas. |

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Para las partidas adjudicadas, se formalizará esta adquisición mediante contrato de compra-venta a precio fijo en los términos de los artículos 65, 66 y 67 de la Ley, la fecha tentativa de firma de contrato, el día 19 de septiembre de 2022 en el Departamento de Compras de la Dirección General de Finanzas, sita en edificio 222 P.B., Ciudad Universitaria, en horario de 14:00 a 15:00 horas. El licitante ganador que injustificadamente y por causas imputables al mismo, no formalice el contrato adjudicado, será sancionado de conformidad con lo establecido la Ley. Podrá formalizarse el contrato hasta dentro de los diez días naturales posteriores a la fecha de este fallo como lo establece la Ley y la entrega de la garantía de cumplimiento será a más tardar a los diez naturales posteriores a la fecha de firma del contrato, sin embargo, el plazo de las obligaciones para la entrega inicia al día siguiente de esta fecha, es decir se cuentan al día siguiente de la fecha de fallo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Previamente a la formalización del contrato, cuyo monto exceda de $300,000.00 (TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), sin incluir I.V.A., o cualquier otro impuesto, el proveedor a quien se haya adjudicado el mismo, deberá presentar el “Acuse de recepción” con el que se compruebe que se realizó la solicitud de opinión actualizada prevista en la regla 2.1.25, de la miscelánea fiscal para el 2022 publicada el 27 de diciembre de 2021 en el Diario Oficial de la Federación. Por lo que el concursante ganador deberá realizar la consulta de opinión ante el SAT en la página: http://www.sat.gob.mx  en la opción “Mi portal”, preferentemente dentro de los tres días hábiles posteriores a la fecha de notificación del fallo del presente procedimiento, debiendo incluir en dicha solicitud el correo electrónico beatriz.rivera@edu.uaa.mx para que el SAT envié el “Acuse de respuesta” que emitirá en atención a su solicitud de opinión. Conforme al numeral VIII, letra D “Obligaciones Contractuales”  inciso  b “Garantía de cumplimiento de contrato” de la convocatoria de la Licitación al rubro señalada, y previo a la formalización del contrato, se deberá constituir por el licitante adjudicado, fianza expedida por una institución legalmente autorizada, en los términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas,, a favor de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, por un valor equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total del contrato, antes de impuesto; en el texto de la póliza de fianza se deberán establecer las declaraciones previstas en los incisos 1, 2, 3 y 4 del referido numeral.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Para efectos de la notificación, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes que no hayan asistido a este acto, copia de esta Acta en: el Departamento de Compras de la Dirección General de Finanzas de la Universidad, edificio 222 P.B., domicilio de la convocante, por un término no menor de cinco días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma, así como en la página de transparencia de la Universidad. Este procedimiento sustituye a la notificación personal.------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervienen por la Universidad Autónoma de Aguascalientes----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| M. en IMP. Jorge Humberto López Reynoso Director General de Finanzas | ____________________________________ |
| --- | --- |
| M. En A. Beatriz E. Rivera de Loera Jefa del Departamento de Compras y Secretario Técnico del Comité de Compras | ____________________________________ |
| L.P.I. Esmeralda Yazmin Rodríguez Durón Representante de la Contraloría Universitaria | ____________________________________ |
| Lic. Roberto Bernal Castañón Representante de la Dirección General de Planeación y Desarrollo | ____________________________________ |
| Lic. María Díaz Rodríguez Representante del Departamento Jurídico | ____________________________________ |
| Lic. Roberto Alejandro Ortega Martínez Jefe del Departamento de Mantenimiento de la DGIU (Área requirente) | ____________________________________ |
| Lic. Lluvia Salazar Almanza Departamento de Compras | ______________________________________ |
| Ing. Arnoldo Rodríguez Romo Departamento de Compras | ______________________________________ |
| C.P. Angélica Lozano Galaviz Departamento de Compras | ______________________________________ |

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sin presencia de licitantes:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Siendo las 14:12 horas del día de su inicio, se da por concluida la presente junta firmando el acta los que en ella intervienen para los fines y efectos legales a que haya lugar, entregándose fotocopia del acta a los participantes.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

======================================FIN DE TEXTO==================================