En la ciudad de Aguascalientes, Ags., siendo las 15:00 (quince) horas del día 27 de septiembre de 2022, Conforme a los antecedentes y en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 54 fracción III, 59, 60 y 63 fracción VI de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, el artículo 33 fracción IV del Estatuto de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, el artículo 7 fracción XIII y 20 del Manual Único de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y las demás disposiciones vigentes en la materia, la Universidad Autónoma de Aguascalientes, el Departamento de Compras de la Dirección General de Finanzas, sita en edificio 222 planta baja de Av. Universidad N° 940, Ciudad Universitaria C.P. 20100, en la ciudad de Aguascalientes, Ags., México, con número de teléfono (449) 910 7484 y 910 7486 convoca a los interesados a participar en el proceso de AD E/014-2022 de Adquisición e Instalación de equipos de aire acondicionado en el Edificio Académico Administrativo, Depto. de Mantenimiento de la DGIU de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, con presupuestos del “Fondo Ordinario Estatal y de Inversión Pública Productiva 2021-2022, Fuente de financiamiento Recursos Propios, conforme a los oficios DGF/DPAF-229/2022 y DGF/DPAF-227/2022”.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De conformidad con lo establecido en el artículo 57 de la Ley, así como la fracción I del artículo 2 y artículo 12 del Manual Único de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, se informa que las áreas requirentes son: Depto. de Mantenimiento de la DGIU de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------Antecedentes------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De conformidad al calendario la convocante realizó el día 26 de septiembre de 2022 la inscripción de 01 (una) propuesta presentada en forma y tiempo por los correspondientes proveedores, siendo:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|  | LICITANTE |
| --- | --- |
| 1 | LUIS DANIEL MORONES LOPEZ |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conforme a las facultades señaladas y con base a la revisión técnica, económica y administrativa, tomando en cuenta que la adjudicación se realiza conforme a lo establecido en el numeral III de la Convocatoria, “Los bienes objeto de la licitación serán adjudicados por conjunto total a un solo Licitante/proveedor que oferte la propuesta solvente con precio más bajo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Los precios que los invitados ofertaron para las partidas en la que participa, constan a continuación:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Con fundamento en el artículo 55, 56, 57 y 62 fracción IV de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, de conformidad a lo establecido en el numeral II y III de las bases que norman este proceso, se realizó el análisis detallado de la proposición (documentación administrativa, propuesta técnica y económica), con los requisitos solicitados en la convocatoria. Por lo que se determina el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANÁLISIS ----------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Se hace constar que de las propuestas presentadas conforme al artículo 55 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios y lo establecido en el numeral II y III de la Convocatoria señalada al rubro, la convocante verifica que las proposiciones cumplan con los requisitos solicitados en la convocatoria:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|  | Licitante | Partidas ofertadas y revisión técnica |
| --- | --- | --- |
| 1 | LUIS DANIEL MORONES LOPEZ | Oferta en la partida: Todas las partidas Se hace constar que, de la propuesta presentada por LUIS DANIEL MORONES LOPEZ, cumple de manera general los requisitos establecidos en las bases de la Convocatoria, mismos que se señala a continuación: Documentos Apartado II Número; Descripción; Obligatoriedad. Documentación administrativa. 1; Acreditación y representación: Para acreditar la existencia tanto del licitante/proveedor, como la personalidad de su representante legal o común, se deberá presentar escrito mediante el cual se manifieste bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para suscribir a nombre de su(s) representado(s) la propuesta correspondiente.; PRESENTA Propuesta firmada por el C. Luis Daniel Morenos López, persona Física.. 2; Documentos Legales Identificación RFC: Registro Federal de Contribuyentes del licitante que participe en el procedimiento de licitación. a) Personas Morales: En caso de personas morales, incluir el acta constitutiva de la empresa y el poder del representante legal en copia simple. b) Personas Físicas: Acta de nacimiento en copia simple.; PRESENTA Identificación oficial INE C. Luis Daniel Morenos López, Constancia de situación fiscal, Acta de nacimiento, Carta poder a favor de la C. Gustavo Alejandro Reynoso Canales, presenta INE como identificación Oficial. 2.1; Documentos legales adicionales: Con fundamento en el Artículo 71 fracción IX de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, anexar la Opinión Positiva de los siguientes documentos: - Comprobante del SAT en donde se indica que está al corriente de sus obligaciones fiscales. - Opinión del Cumplimiento de Obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social.* - Constancia de situación fiscal del INFONAVIT.* - Opinión de Situación Fiscal de Cumplimiento de Obligaciones Estatales emitida por la Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes. **; PRESENTA 1. Opinión de cumplimiento de obligaciones SAT (Positivo, 12 de septiembre de 2022). 2. Opinión del Cumplimiento de Obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social. (Positivo, 13 de septiembre de 2022). 3. Constancia de situación fiscal del INFONAVIT. (13 de septiembre de 2022. Sin adeudos). 4. Opinión de Situación Fiscal de Cumplimiento de Obligaciones Estatales emitida por la Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes. (15 de septiembre de 2022 al corriente).. 3; Manifiesto: Presentar declaración por escrito bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en alguno de los supuestos que señala el artículo 71 de la Ley y manifiesto de calidad y garantía de los bienes, de acuerdo al formato del Anexo “5”, que se integra a estas bases.; PRESENTA Todas las Partidas: 12 meses. Documentación propuesta técnica. 4; Especificaciones técnicas con descripción pormenorizada de los bienes, Anexo “1”; PRESENTA Revisión técnica realizada por área requirente.. 4.1; Programa de instalación; PRESENTA. 5; Información Técnica documental: Incluir folletos, catálogos originales, fotografías, instructivos o manuales de uso para corroborar las especificaciones, características y calidad de los mismos.; PRESENTA Revisión técnica realizada por área requirente.. 6; Tiempo y lugar de entrega de los bienes: Entregar el Anexo “2” firmado, en el cual constará el compromiso de realizar la entrega en lugar y fechas que se indica.; PRESENTA 30 días naturales todas la partidas. 7; Respaldo del Fabricante; PRESENTA Pág.23. 7.1; En el caso de la presentación conjunta de proposiciones.; No aplica. 8; Centros de Servicio “Anexo 9”; PRESENTA. 9; La propuesta económica “Anexo 4”; PRESENTA. 10; Propuesta digital; PRESENTA. 11; Formato de Fianza Anexo “8; PRESENTA. 12; Relación de documentación para entregar Anexo “10”; PRESENTA. Importante: La propuesta debe entregarse firmada autógrafamente y con rubrica en todas las hojas.; PRESENTA. Propuesta Foliada (se deberá foliar la totalidad de hojas que integran su propuesta); 33 Páginas Foliadas. Revisión Técnica realizada por el Lic. Roberto Alejandro Ortega Martínez, Jefe del Departamento de Mantenimiento de la DGIU, conforme al anexo 1. |

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De conformidad a lo establecido en la convocatoria, y del análisis realizado a las propuestas solventes, se determina adjudicar el contrato tal como se describe a continuación: -----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Partida | Descripción a detalle del bien | Unidad de Medida | Cantidad | Empresa Adjudicada | Precio Unitario Antes IVA | Precio Total Antes IVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 258 | TRAMO FLOJO PARA SEPARAR ACOMETIDAS AEREO SUBTERRANEA PARA EDIFICIO 213 DENTRO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES. A RED ELECTRICA AEREA DE MEDIA TENSION SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE CONICO OCTAGONAL DE CONCRETO DE 11 MTS. DE ALTURA Y 700 KG. DE RESISTENCIA, CLAVE DE CFE PC-11-700. INCLUYE: CEPA EN TERRENO A O B, ERECCION CON GRUA ARTICULADA Y PLOMEO. | PIEZA | 1 | LUIS DANIEL MORONES LOPEZ | $8,151.05 | $8,151.05 |
| 259 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA ALTA TENSION 13,200 V., CON CRUCETA PT200 PARA COMPLEMENTO TRAMO FLOJO A INSTALARSE EN POSTE DE CONCRETO O ACERO A CUALQUIER NIVEL INCLUYE: ELEMENTOS DE SUJECION, FLETES, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, ELEVACIONES Y LIMPIEZAS. | PIEZA | 1 |  | $1,798.60 | $1,798.60 |
| 260 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA ALTA TENSION 13,200 V., CON CRUCETAS PT-200 CLAVE C.F.E. PARA CORTACIRCUITOS A INSTALARSE EN POSTE DE CONCRETO O ACERO A CUALQUIER NIVEL INCLUYE: ELEMENTOS DE SUJECION, FLETES, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, ELEVACIONES Y LIMPIEZAS. | PIEZA | 1 |  | $1,814.44 | $1,814.44 |
| 261 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE COMPLEMENTO PARA TRAMO FLOJO CON 3 AISLADORES TIPO PD, A INSTALARSE SOBRE UNA ESTRUCTURA DE REMATE PARA HACER LOS PUENTES, PARA 13200 VOLTS, 3 FASES | PIEZA | 1 |  | $1,650.81 | $1,650.81 |
| 262 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR DE ALUMINIO CON REFUERZO DE ACERO TIPO ACSR CALIBRE 1/0 AWG, SE INCLUYE EL TENDIDO, TENSIONADO, REMATADO Y AMARRADO. | ML | 15 |  | $37.13 | $556.95 |
| 263 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRIBO Y PERICO 1/0 PARA DERIVAR TRANSICION EN CABLE ACSR 1/0AWG INCLUYE: REUBICACION DE CONECTOR PERICO BLINDADO EXISTENTE, CONECTOR ESTRIBO 1/0, ALAMBRE DE COBRE CAL 4, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, ELEVACIONES CUALQUIER ALTURA, MANIOBRAS DE GRUA, LIMPIEZAS, TRABAJO TERMINADO. | JUEGO | 3 |  | $797.40 | $2,392.20 |
| 264 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORTACIRCUITO FUSIBLE TIPO EXPULSION "XS" CLAVE CFE CCF-14.4-100, PARA UN SISTEMA DE 13200 VOLTS, CON LISTON FUSIBLE INCLUIDO DE LA CAPACIDAD NECESARIA INCLUYE: CORTACIRCUITO, LISTON FUSIBLE , MANOBRAS DE GRUA, ELEVACIONES A CUALQUIER ALTURA, ELEMENTOS DE SUJECION, TRABAJO TERMINADO. | PIEZA | 3 |  | $2,336.47 | $7,009.41 |
| 265 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE APARTARRAYO 12 KV SINTETICO INCLUYE: ALAMBRE DE COBRE CAL. 4, ZAPATAS, APARTARRAYO 12 KV SINTETICO RISE POLE, MANOBRAS DE GRUA, ELEVACIONES A CUALQUIER ALTURA, ELEMENTOS DE SUJECION, TRABAJO TERMINADO. | PIEZA | 3 |  | $1,777.56 | $5,332.68 |
| 266 | RETIRO DE AISLADORES MEDIA TENSION 13,200 VOLTS, PARA CABLE ACSR 1/0 AWG INCLUYE: DESCONEXIONES, RETIRO DE MATERIAL, ELEVACIONES CUALQUIER ALTURA, LIMPIEZAS, ENTREGA A ALMACEN DE C.F.E. TRABAJO TERMINADO. | PIEZA | 3 |  | $151.62 | $454.86 |
| 267 | RETIRO DE TRANSICION PRIMARIA AEREO-SUBTERRANEA EN 3 FASE, 3 HILOS, 15 KV. COMPUESTA POR HERRAJE DE Fe GALVANIZADO, INCLUYE: CONEXIONES, RETIRO DE MATERIAL, ENTREGA A CLIENTE DONDE INDIQUE DENTRO DE INSTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN ELEVACIONES CUALQUIER ALTURA, LIMPIEZAS, ENTREGA A ALMACEN DE C.F.E. TRABAJO TERMINADO. | LOTE | 1 |  | $678.52 | $678.52 |
| 268 | B RED SUBTERRANEA DE MEDIA TENSION. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSICION PRIMARIA AEREO SUBTERRANEA EN 3 FASE, 3 HILOS, 15 KV. COMPUESTA POR HERRAJE DE Fe. GALVANIZADO, BAJANTE CON BOTA TERMOCONTRACTIL 76MM, 2.5 TMOS. DE TUBO CONDUIT PGG Y CODO DE 76 MM. FLEJE DE ACERO INOX. DE 3/4 Y HEBILLAS, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, ELEVACIONES CUALQUIER ALTURA, TRABAJO TERMINADO. | LOTE | 1 |  | $9,598.48 | $9,598.48 |
| 269 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TERMINAL TERMOCONTRACTIL EXTERIOR DE 15 KV 1/0 INCLUYE: TERMINAL TERMOCONTRACTIL TIPO EXTERIOR PARA 15 KV DE 1/0, ZAPATAS 1/0, CABLE PARA ATERRIZAR PANTALLA, CONECTOR KS23, MANIOBRAS DE GRUA, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, ELEVACIONES CUALQUIER ALTURA, TRABAJO TERMINADO. | PIEZA | 3 |  | $2,883.65 | $8,650.95 |
| 270 | RETIRO DE CABLE EXISTENTE Y VUELTA A COLOCAR EN TRANSICION AEREO-SUBTERRANEO INCLUYE: SONDEOS, CORTES DE DUCTO, RETIRO DE CABLE, CORTES, COLOCACION DE CABLE EN CANALIZACION, LIMPIEZA DE DUCTO, GUIAS, MANO DE OBRA Y EQUIPO, LIMPIEZA, TRABAJO TERMINADO | ML | 27 |  | $57.48 | $1,551.96 |
| 271 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE Cu DESNUDO CAL. 4 INCLUYE: FLETE A OBRA, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y DE LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS, TRABAJO TERMINADO. | ML | 27 |  | $95.69 | $2,583.63 |
| 272 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA DE TIERRAS EN CADA REGISTRO DE MEDIA TENSION CON VARILLA COPERWELD DE 3/8"" X 3MTS., CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 4 AWG. UNIDO A LA VARILLA CON SOLDADURA CADWELD." | LOTE | 1 |  | $1,081.09 | $1,081.09 |
| 273 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SELLODUCTO CON POLIURETANO EXPANDIBLE EN TODAS LAS BOQUILLAS DE LOS DUCTOS EN REGISTROS ELECTRICOS PARA C.F.E. EN ALTA TENSION (NO INCLUYE OBRA CIVIL)" | LOTE | 1 |  | $235.07 | $235.07 |

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Por considerar que su propuesta es solvente al reunir conforme a los criterios de adjudicación contenidos en las bases de la convocatoria, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la Universidad y considerar que garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de sus obligaciones, además de corresponder por partidas, a los precios más bajos y convenientes de las propuestas solventes, para la Universidad, con fundamento en los artículos 39 y 45 de la Ley. Los compromisos se formalizarán por orden de compra y contrato correspondiente. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Intervienen por la Universidad Autónoma de Aguascalientes----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| M. en IMP. Jorge Humberto López Reynoso Director General de Finanzas | ____________________________________ |
| --- | --- |
| M. En A. Beatriz E. Rivera de Loera Jefa del Departamento de Compras y Secretario Técnico del Comité de Compras | ____________________________________ |

======================================FIN DE TEXTO==================================