	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES

	DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS

	ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

	NÚMERO E/901045968-041-2022

	ADQUISICIÓN DE PANTALLA ESPECTACULAR LED, DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES



En la ciudad de Aguascalientes, Ags., México, siendo las 13:00 (trece) horas del día 31 de octubre del año 2022, de conformidad con lo establecido en numeral VIII.1, de la convocatoria que norma esta licitación, se reunieron en la Sala de Licitaciones, edificio 222, planta baja, sita en Av. Universidad No. 940, C.P. 20100, colonia Ciudad Universitaria, para realizar la Junta de Aclaraciones de acuerdo a lo previsto en el artículo 52 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios (en adelante la Ley), los Servidores públicos autorizados por la Universidad cuyos nombres y firmas aparecen al final del acta. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La junta fue presidida por la M. en A. Beatriz Elizabeth Rivera de Loera, Jefa del Departamento de Compras de la Dirección General de Finanzas y Secretario del Comité de Compras de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, designado por la convocante, quien instalo formalmente la junta y comunicó a los asistentes, que primero se atenderán las solicitudes de aclaración a la Convocatoria, de las personas que hayan presentado el escrito en el que expresen su interés en participar en esta licitación y cuyas preguntas se hayan recibido con 24 horas de anticipación a este acto, es decir, a las 13:00 horas del día 28 de octubre de 2022, conforme a lo indicado en la convocatoria.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Se informa a los presentes que conforme a lo establecido en la Convocatoria, los asistentes a este evento aceptan el uso de la información pública conforme al Aviso de Privacidad de Proveedores y Contratistas, el cual se informa en la página de la Universidad, https://www.uaa.mx/informacionpublica/?page_id=1639, además se informa que se realizará la "Transmisión de los procedimientos", conforme a lo establecido en el artículo 55 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes y sus Municipios. La Publicación se realizará a través de http://conferencias.uaa.mx/  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El Presidente del Acto, fue asistido por los representantes del Área Requirente (Departamento de Comunicación y Relaciones Públicas), quienes solventaron las preguntas de carácter técnico, cuyos nombres y firmas aparecen al final del acta.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- La convocante realiza las siguientes aclaraciones a la convocatoria.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	No.
	Aclaración

	1
	Además de lo solicitado en el numeral X.6.1, se deberá entregar lo especificado en el inciso e), conforme a lo siguiente: 

Programa de instalación 

Los proveedores incluirán en su propuesta los servicios de instalación, para lo cual se les solicita se entregue el programa de instalación haciendo referencia a: 

a) Tiempo de maniobras. 
b) Tiempo de instalación en sitio. 
c) Tiempo/periodo de pruebas. 
d) Requerimientos técnicos de instalación. 
e) Certificado de las personas que instalaran la pantalla, acreditado por el fabricante de los bienes ofertados.
El programa de instalación deberá ser congruente con la información solicitada y presentada en el punto 7, tiempo y lugar de entrega. 


	2
	Se entregan planos de estructura en donde se colocarán los bienes objetos de la presente licitación. 


	3
	El tiempo máximo para la entrega de los bienes de esta licitación será a los 60 días naturales posteriores a la fecha del fallo.



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El Presidente del acto, dio inicio al acto señalando que se recibieron preguntas en tiempo y forma, las solicitudes de aclaración a la convocatoria y el escrito de interés en participar, tanto en el domicilio de la convocante como a través de correo electrónico, de las siguientes personas: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	No.
	Empresa
	Forma de presentación
	No. de preguntas

	1
	JORGE ARAMANDO ALBERTOS GONZÁLEZ
	Correo Electrónico
	16


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Acto seguido procedió a dar respuestas las preguntas formuladas por los licitantes, recibidas en tiempo y forma, a las cuales se les dio la debida respuesta por parte del comité técnico, mismas que se describen a continuación:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREGUNTAS Y RESPUESTAS:

Empresa: JORGE ARMANDO ALBERTOS GONZÁLEZ 
Forma de presentación: Correo electrónico.
No. de preguntas: 16
	Número de Pregunta
	Partida, Punto, Numeral, apartado, anexo.
	Texto de la pregunta

	1 
	Anexo 1 Partida 1
	Solicitamos a la convocante de la manera más atenta si podría aclarar el peso máximo solicitado por m2 para la pantalla.
Respuesta: Se hace la aclaración que la estructura principal se encuentra diseñada para soportar 28 gabinetes de 1.20x 1.20 de 40 kg aprox. cada uno.


	2
	Anexo 1 Partida 1 
	El material de fabricación del gabinete se solicita en acero. ¿se podrán ofertar materiales de fabricación similar con mejores características?

Respuesta: Conforme a lo indicado en la Convocatoria, se expresa que las marcas y modelos establecidos son de referencia y los bienes que sean ofertados deberán ser de iguales o superiores a las características técnicas requeridas, cumpliendo además con las normas solicitadas, mismas que se establecen en cada una de las partidas.


	3
	Anexo 1 Partida 1 
	La convocante solicita:  Que se incluya el 3% de refacciones libres de costo adicional en sitio.
Solicitamos a la convocante de la manera más atenta especificar cuáles son las refacciones solicitadas. 
Respuesta: Se deberá entregar un kit de refacciones, equivalentes al 3 % del valor de la pantalla (módulos LED), permitiendo la disponibilidad de ellas sin tiempos de espera. Las piezas dañadas, por ende, será remplazada y deberá ser repuesta durante el tiempo de garantía indicado para mantener el mismo stock.

No obstante, lo anterior, en caso de que dentro del periodo de garantía se deba cambiar las piezas en un mayor porcentaje por calidad o vicios ocultos, se deberá realizar por el proveedor adjudicado, así como entrega de fichas técnicas y garantías para dar el correcto mantenimiento de las mismas.


	4
	Anexo 1 Partida 1 
	La convocante menciona que: La Universidad cuenta con la estructura e instalación eléctrica para su colocación, cualquier adecuación deberá ser incluida en su propuesta técnica y económica. 
Solicitamos a la convocante especificar si la estructura actual es modificable estructuralmente.

Respuesta: En este momento para los licitantes presentes y/o a los que hayan realizado el pago de las bases de la presente licitación, se entregan planos de estructura. 
La estructura principal no se modifica (columna y armadura de bastidor), pero la estructura secundaria (sopotería) si puede modificarse.


	5
	Anexo 1 Partida 1 
	La convocante menciona que: La Universidad cuenta con el equipo de cómputo y algunos componentes de operación NOVASTAR (Tarjeta Transmisora, Video Procesador Avanzado (822A), Sistema de control (NOVA asincrónico)) que se tiene la intención de continuar utilizando. 
Solicitamos a la convocante de la manera más atenta si podría especificar modelos de Video procesador, Tarjeta transmisora, Sistema de control y su versión actual. 
Respuesta: Player: Brightsign modelo XD1033; Sistema de control: Nova Star.


	6
	Anexo 1 Partida 1 
	Solicitamos a la convocante especificar si cuenta con algún nodo de red en la estructura de la pantalla actual.  

Respuesta: Si se cuenta con nodo de red, del servicio de red institucional.


	7
	Anexo 1 Partida 1 
	La convocante menciona que: el desmontaje de módulos y traslado a bodega de la Universidad de pantalla gigante existente, la cual tiene una dimensión de 8.064m de ancho X 4.608m de alto, compuesta por 28 gabinetes (7 de ancho X 4 de altura), cada gabinete con dimensiones de 1,152mm de ancho X 1,152mm de altura. Cada gabinete está compuesto por 18 módulos led (6 de ancho X 3 de altura), cada módulo con dimensiones de 192mm X 384mm. Los componentes deberán de ser empacados y trasladados al edificio 223 que se encuentra dentro de las instalaciones de la institución. 
Solicitamos a la convocante de la manera más atenta aclararnos si la medida total actual es correcta (8.064m de ancho X 4.608m de alto) y si ¿podríamos ofertar alguna medida de pantalla similar que se adapte a la estructura actual. 

Respuesta: Si se puede ofertar otra pantalla con dimensiones que se adapten. La dimensión de la pantalla actual es de: 8.40 metros de base por 4.80 metros de altura, por lo que podrá ofertarse de esta manera.


	8
	Anexo 1 Partida 1 
	Si la medida actual mencionada, es correcta (8.064m de ancho X 4.608m de alto) la estructura se tendría que crecer o adaptarse para soportar el tamaño solicitado 8.96 mts. ancho x 4.80 de Alto.
Solicitamos a la convocante si podría proporcionar más información de la estructura actual. (planos, fotos de montaje actual, memoria de cálculo) con la finalidad de asegurarnos que la estructura se puede crecer sin inconvenientes en dimensiones y peso. 
Respuesta: Se entregan planos de estructura. La estructura principal no se modifica (columna y armadura), pero la estructura secundaria (bastidor) si puede modificarse por parte del licitante adjudicado en caso de ofertar 8.96 mts. ancho x 4.80 de Alto.

	9
	Anexo 1 Partida 1 
	La convocante menciona que:  se deberán incluir las herramientas y accesorios necesarios para la correcta instalación de la pantalla, así como el servicio de instalación con técnicos especializados y certificados por el fabricante de los bienes. 

Solicitamos a la convocante especificar si se requiere certificación de la marca de la pantalla y certificación de NovaStar.

Respuesta: Conforme a lo indicado en la Convocatoria, se expresa que las marcas y modelos establecidos son de referencia y los bienes que sean ofertados deberán ser de iguales o superiores a las características técnicas requeridas, cumpliendo además con las normas solicitadas, mismas que se establecen en cada una de las partidas.
Se deberá presentar Certificado de las personas que instalaran la pantalla, acreditado por el fabricante de los bienes ofertados.

A su vez, se hace la aclaración y relacionado con la pregunta anterior, que se deberán realizar adecuaciones de sujeción secundaria (no estructural) en el bastidor, para la conformación de los gabinetes al marco existente.


	10
	Anexo 1 Partida 1 
	La convocante menciona que: el desmontaje de módulos y traslado a bodega de la Universidad de pantalla gigante existente, la cual tiene una dimensión de 8.064m de ancho X 4.608m de alto, compuesta por 28 gabinetes (7 de ancho X 4 de altura), cada gabinete con dimensiones de 1,152mm de ancho X 1,152mm de altura. Cada gabinete está compuesto por 18 módulos led (6 de ancho X 3 de altura), cada módulo con dimensiones de 192mm X 384mm. Los componentes deberán de ser empacados y trasladados al edificio 223 que se encuentra dentro de las instalaciones de la institución. 
Solicitamos a la convocante si podría indicarnos si cuenta con cases de guarda y traslado para los gabinetes 

Respuesta: La universidad no cuenta con cases de guarda para traslado de gabinetes, por lo que se requiere que, de ser necesario, lo consideren en la propuesta, únicamente para traslado.


	11
	Anexo 1 Partida 1 
	La convocante menciona en instalación: - La universidad cuenta con la estructura e instalación eléctrica para su colocación, cualquier adecuación deberá ser incluida en su propuesta técnica y económica. 

Solicitamos a la convocante si podría confirmar el número de circuitos eléctricos y su capacidad de carga con la finalidad de considerar la interconexión eléctrica de la nueva pantalla en base a su consumo eléctrico. 

Respuesta: Existe un circuito principal, de alimentación trifásica (3 fases), Arriba en la pantalla existen 6 circuitos.


	12
	Anexo 1 Partida 1
	Solicitamos a la convocante de la manera más atenta, si podría indicar la altura del unipolar para considerar las maniobras necesarias del montaje y desmontaje de las dos pantallas. 

Respuesta: La estructura tiene una dimensión total de 12 mts sobre nivel de terreno hasta base de bastidor, más 5.06 mts de altura. Los primeros peldaños de la escalera integrada en columna se encuentran a 3 mts de altura. Se anexan planos con las dimensiones de la estructura.


	13
	Anexo 1 Partida 1
	Solicitamos a la convocante si podría dar acceso a una visita en sitio para una inspección visual, previo a la presentación de las propuesta técnica y económica de esta licitación. 

Respuesta: A efecto de poder realizar una visita de inspección visual, se convoca a los interesados en asistir el día 01 de noviembre de 2022 a las 10:30 am en la explanada del edificio 222, para que el área requirente los acompañe a los lugares de instalación de la pantalla. No se podrán realizar preguntas adicionales a las ya contestadas en este evento. 


	14
	Anexo 1 Partida 1
	Solicitamos a la convocante aclarar si dentro de las adaptaciones de la estructura se deberá considerar crecer y/o adaptar los pasos de gato y postes laterales existentes de la estructura para considerar su costo y maniobras. 

Respuesta: Ya existen pasos de gatos (ver planos)


	15
	Anexo 1 Partida 1
	Solicitamos a la convocante nos responda de la manera más atenta, ¿se podrá solicitar anticipo?

Respuesta: A solicitud expresa del licitante adjudicado, para esta licitación se podrá otorgar un anticipo de hasta el 40% del monto total del contrato, siempre y cuando previo a la emisión de la factura y entrega del anticipo, se entregue garantía de anticipo por el 100% del monto total de la cantidad solicitada como anticipo, mediante fianza emitida por Institución legalmente constituida para tal fin.


	16
	Anexo 1 Partida 1
	Solicitamos a la convocante nos responda de la manera más atenta, ¿si podría extender el plazo de entrega a 75 días naturales?

Respuesta: El tiempo máximo para la entrega de los bienes de esta licitación será a los 60 días naturales posteriores a la fecha del fallo.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Para efectos de la notificación, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes copia de esta Acta en el Departamento de Compras de la Dirección General de Finanzas de la Universidad, edificio 222 P.B., domicilio de la convocante, por un término no menor de cinco días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Este procedimiento sustituye a la notificación personal. La información también estará disponible en la página de transparencia de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Esta acta forma parte integrante de la convocatoria.----------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Finalmente se recuerda que el acto de presentación y apertura de proposiciones, se llevará a cabo el día 04 de noviembre de 2022, a las 10:00 horas, en la Sala de Licitaciones, edificio 222, planta baja, siendo un acto formal, que dará inicio puntualmente, por lo que después de esa hora no se recibirán propuestas. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Intervienen por la Universidad Autónoma de Aguascalientes:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	M. En A. Beatriz E. Rivera de Loera

Jefa del Departamento de Compras y Secretario Técnico del Comité de Compras  


	____________________________________

	L.P.I. Esmeralda Yazmin Rodríguez Durón
Representante de la Contraloría Universitaria


	____________________________________

	Lic. María Díaz Rodríguez

Representante del Departamento Jurídico


	____________________________________

	Lic. Roberto Bernal Castañón

Representante de la Dirección General de Planeación y Desarrollo
	____________________________________

	Lic. María del Refugio Bonilla Cabral 
Representante del Departamento de Comunicación y Relaciones Públicas (Área requirente)

	____________________________________

	Arq. Julio Cesar Ruiz Juárez
Representante del Depto. de Construcción de la DGIU 


	____________________________________

	Representante Técnico del Depto. de Redes y Telecomunicaciones de la DGPyD 

	____________________________________

	Lic. Lluvia Salazar Almanza 

Departamento de Compras


	____________________________________

	Ing. Arnoldo Rodríguez Romo  

Departamento de Compras


	____________________________________

	C.P. Angélica Lozano Galaviz  

Departamento de Compras


	____________________________________


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sin presencia de Licitantes:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Siendo las 13:34 horas del día de su inicio, se da por concluida la presente junta firmando el acta los que en ella intervienen para los fines y efectos legales a que haya lugar, entregándose fotocopia del acta a los participantes.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FIN DE TEXTO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PAGE  
Junta de Aclaraciones de la L.P.N. E/901045968-041-2022
Página 5 de 6

