En la ciudad de Aguascalientes, Ags., siendo las 14:00 (catorce) horas del día 18 de octubre de 2023, de conformidad con lo establecido en el numeral VIII.3, de la LPN N° E/901045968-036-2023 para la Adquisición de Materiales para el Departamento de Mantenimiento de la Dirección General de Infraestructura Universitaria de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, (en adelante la Convocatoria), la cual es realizada con “Fondo Ordinario Estatal 2023, Programa Docencia, Investigación y Vinculación de Calidad, conforme al oficio DGF/DPAF-191/2023”, de la Universidad, se reúnen, en la Sala de Licitaciones edificio 222, planta baja, sita en Avenida Universidad número 940, Ciudad Universitaria, por segunda ocasión, después de diferir el fallo el día 16 de octubre de 2023, los servidores públicos autorizados y licitantes, cuyos nombres y firmas aparecen al final del acta, según lo dispone el artículo 45, fracción I y 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios (en adelante la Ley), con el objeto realizar el acto de notificación de fallo de la adquisición señalada al rubro para la Universidad Autónoma de Aguascalientes, de conformidad con lo establecido en el artículo 37 de la Ley y con fundamento en la fracción XI del artículo 33 del Estatuto de la Ley Orgánica y el articulo 88 y 89 del Reglamento de Control Patrimonial, ambos de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Se informa a los presentes que conforme a lo establecido en la Convocatoria, los asistentes a este evento aceptan el uso de la información pública conforme al Aviso de Privacidad de Proveedores y Contratistas, el cual se informa en la página de la Universidad, https://www.uaa.mx/informacionpublica/?page_id=1639, además se informa que se realizará la "Transmisión de los procedimientos", conforme a lo establecido en el artículo 55 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes y sus Municipios. La Publicación se realizará a través de http://conferencias.uaa.mx/  ---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El acto es validado por la Dirección General de Finanzas, presidido  por la M. en A. Beatriz Elizabeth Rivera de Loera, Jefa del Departamento de Compras de la DGF, quienes con fundamento en el artículo 88 del Reglamento de Control Patrimonial de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y los artículos 2, 7 y 8 del Manual Único de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Universidad Autónoma de Aguascalientes son el área contratante de la Universidad.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De conformidad con lo establecido en el artículo 57 de la Ley, así como la fracción I del artículo 2 y artículo 12 del Manual Único de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, se informa que el área requirente en esta licitación es: el M. en I. Alberto Palacios Tiscareño, Director General de Infraestructura Universitaria, en conjunto con el Arq. Víctor Manuel Palacio Monroy, Jefe del Departamento de Mantenimiento de la DGIU, quienes realizaron el dictamen técnico en donde consta el análisis y evaluación a la documentación técnica y económica de esta Licitación, que se agregan a la presente acta como “Anexo 1”. Asimismo, se hace constar que la documentación administrativa presentada y la revisión correspondiente por parte de la Dirección General de Finanzas, el Departamento de Compras, la M. en A.P. Beatriz Elizabeth Rivera de Loera y la Encargada de Licitaciones, C.P. Rosa Angélica Lozano Galaviz, se hace constar en el Anexo “2”, de la presente acta.---------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------ANTECEDENTES--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. La Publicación de la Convocatoria se realizó el día 03 de octubre de 2023, a través de periódico de circulación local, estando a disposición en la dirección electrónica: http://www.uaa.mx/transparencia/, así como en el Departamento de Compras de la Dirección General de Finanzas, Ciudad Universitaria.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. El día 06 de octubre de 2023, a las 10:00 a.m., se realizó la Junta de Aclaraciones, en la cual se hizo constar que se recibieron solicitudes de aclaración y manifiesto de interés a la convocatoria por parte de JORGE CAMACHO GUARDADO; así mismo se hizo contar que, por parte de la convocante se realiza aclaración.------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. De conformidad al calendario de las bases de esta licitación la convocante realizó el día 11 de octubre de 2023 a las 10:00 (diez) horas, celebró el Acto de Presentación y Apertura de Propuestas, realizando la inscripción de 06 (seis) propuestas, presentadas en forma y tiempo por los correspondientes licitantes, siendo:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|  | LICITANTE |
| --- | --- |
| 1 | EFICIENCIA EN APLICACIONES Y ENERGIA, S.A. DE C.V. |
| 2 | MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V. |
| 3 | CECILIA ROBLES FIGUEROA |
| 4 | GRUPO FERRETERO PADI, S.A. DE C.V. |
| 5 | G.P. ELECTROMECANICA, S.A. DE C.V. |
| 6 | SERVICIOS DE ARQUITECTURA, ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V. |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Los precios que los licitantes ofertaron para las partidas en las que participan, constan en el Anexo “2” del Acta de Presentación y Apertura de Propuestas de fecha 11 de octubre de 2023.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Precios unitarios antes de IVA ofertados por los licitantes:---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANÁLISIS Y EVALUACIÓN--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conforme a lo establecido en el numeral IX de la convocatoria que norma esta licitación, se adjudicarán por partida individual total a un solo licitante quien oferte la propuesta solvente con precio más bajo y económico. Con fundamento en el artículo 55, 56 y 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, y a lo establecido en el numeral IX, X, XI, XII y XIII de las bases que norman esta licitación, se realizó el análisis detallado de las proposiciones (documentación administrativa, propuesta técnica y económica), con los requisitos solicitados en la convocatoria y la junta de aclaraciones, para la adquisición de bienes requeridos en el presente procedimiento.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ En este orden de ideas, el Análisis a detalle de las propuestas presentadas y que se agregan a la presente acta de fallo se hacen constar como Anexo “1” (68 páginas) y Anexo “2” (15 páginas), a considerar:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|  | Licitante | Partidas ofertadas y revisión técnica |
| --- | --- | --- |
| 1 | EFICIENCIA EN APLICACIONES Y ENERGIA, S.A. DE C.V. | Oferta en las partidas: 30 a 36, 59, 60, 61, 63 a 73, 75, 76, 78 a 90, 92, 93, 95, 96, 98 a 107, 137 a 163, 165, 166 y 189. Documentos Apartado X, presenta y cumple de manera parcial, conforme lo establecido y detallado en los Anexos 1 y 2, sin embargo, se presentan los siguiente incumplimiento: En el numeral X.2. de la Convocatoria LPN E/901045968-036-223, se solicitó: Identificación Tanto las personas físicas como los representantes de personas morales, o de personas físicas en su caso, o el representante común, que acudan al acto de inscripción y apertura de proposiciones deberán presentar identificación original y copia, pudiendo consistir ésta en pasaporte, licencia de conducir, credencial de elector, cartilla del servicio militar o cédula profesional. Así mismo para el caso de personas físicas deberán presentar en copia simple copia de acta de nacimiento y para el caso de personas morales copia simple del acta constitutiva y del Instrumento por el que se les otorgan las facultades legales. CSF: Constancia de Situación Fiscal en donde consta el Registro Federal de Contribuyentes del licitante que participe en el procedimiento de licitación. RFC o CURP: Registro Federal de Contribuyentes o CURP del Representante Legal o apoderado de la empresa que participe en el procedimiento de licitación (En caso de personas morales). a) Personas Morales: En caso de personas morales, incluir el acta constitutiva de la empresa y el poder del representante legal en copia simple. b) Personas Físicas: Acta de nacimiento en copia simple. Se deberá corroborará que las empresas participantes no se encuentren vinculadas entre sí por algún socio o asociado común, en caso de ser así serán desechadas. Carta poder: En el caso de que el licitante o su representante legal o común, no se presente al acto de inscripción y apertura de proposiciones y en su lugar envíe a otra persona para que entregue la propuesta en este acto, esta última deberá presentar carta poder simple, debidamente requisitada de acuerdo con el formato anexo a estas bases, acompañada de las dos identificaciones originales y copias, la del licitante o su representante legal o común que firme la propuesta, y la de la persona que asista a presentar la propuesta. En caso de faltar esta última, la persona que presente la propuesta sólo podrá participar en el desarrollo del acto con carácter de oyente. (Su omisión es causa de desechamiento) De acuerdo a la información presentada por el licitante y conforme a la revisión realizada a la misma; se pudo constatar que se omitió la presentación del Registro Federal de Contribuyentes o la Clave Única de Registro de Población, por lo cual se tiene por incumplimiento a lo solicitado para este numeral X.2. En el numeral X.2.1.3 de la Convocatoria LPN E/901045968-036-223, se solicitó: Documentos legales adicionales: Con fundamento en el Artículo 71 fracción IX de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, anexar la Opinión Positiva de los siguientes documentos: - Comprobante del SAT en donde se indica que está al corriente de sus obligaciones fiscales. - Opinión del Cumplimiento de Obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social.* - Constancia de situación fiscal del INFONAVIT.* - Opinión de Situación Fiscal de Cumplimiento de Obligaciones Estatales emitida por la Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes. ** (A excepción de la constancia número 2, se deberán presentarse las diversas opiniones de cumplimiento, vigentes, en sentido positivo o sin adeudo, con una vigencia no mayor a 30 días de la fecha del acto de Recepción y Apertura de Propuestas, es decir, dentro de una vigencia del 11 de septiembre de 2023 al 11 de octubre de 2023). La opinión de Cumplimiento de Obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social deberá presentarse con fecha del día 11 de octubre de 2023. Se deberá entregar la opinión conforme a las “Reglas de carácter general para la obtención de la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social", valida, positiva y además el formato deberá indicar que la misma se encuentra vigente al momento de la presentación y apertura de propuestas que es el día 11 de octubre de 2023. *En caso de no aplicar, se deberá anexar manifiesto bajo protesta de decir verdad en el que mencione que no le son aplicables el pago ante el IMSS e INFONAVIT, asimismo deberá integrar la Constancia de Situación Fiscal vigente, en el que pueda observarse que no se cuenta con la obligación de “Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios”. (Su omisión es causa de desechamiento) Conforme a la revisión realizada a la documentación presentada por el licitante EFICIENCIA EN APLICACIONES Y ENERGIA, S.A. DE C.V., se pudo observar, que, si bien presenta la Constancia de situación fiscal del INFONAVIT, se identifica en el documento, “adeudos pendientes con el INFONAVIT, tal como se muestra a continuación: Incumplimiento: En relación con lo solicitado para este numeral X.2.1.3, el licitante presenta “Constancia de Situación Fiscal”, en la que se determina en el documento, “adeudos pendientes con el INFONAVIT. Así mismo presenta “Carta aclaratoria con respecto al INFONAVIT”, en la que se hace mención sobre un error en el portal del Infonavit y en el que se muestran adeudos en los años 2002, 2003 y 2004; además de aclarar que se está atendiedo esta situación; no obstante, a la información antes mencionada, no es posible determinar el cumplimiento de las obligaciones fiscales ante el INFONAVIT; por lo que se determina incumplimiento a lo requerido En ese sentido y conforme a lo manifestado en el acta de presentación y apertura de propuestas de fecha 11 de octubre de 2023, en donde se indicó que el apartado X.2 Documentos legales presentados por el licitante EFICIENCIA EN APLICACIONES Y ENERGIA, S.A. DE C.V., quedaba “en revisión”. Se resulve que, al realizar la revisión a detalle de la propuesta presentada por el licitante, se confirmó el incumplimiento referente a la entrega de la Constancia del de situación fiscal del INFONAVIT en sentido positivo o sin adeudo, conforme a lo solicitado en el referido numeral X.2.1.3, incumpliendo con la presentación de este documento. En el numeral X.11., se solicitó: Centros de Servicio, Anexo “11”. Presentar el licitante una relación de los centros de servicio, mantenimiento y reparación autorizados por el fabricante dentro del territorio mexicano. La relación de los centros de servicios, deberá contener la información del domicilio, teléfonos y contacto. En caso de bienes o servicios donde no se requiera la prestación de mantenimiento y/o reparaciones, para este apartado el licitante deberá presentar una relación indicando el domicilio fiscal del licitante, que será el lugar en donde pueda realizarse cualquier notificación de calidad de los bienes o productos entregados. (Su omisión es causa de desechamiento) De la propuesta recibida y de acuerdo a la revisión realizada a la documentación, se pudo corroborar la omisión conforme a la presentación de los Centros de Servicio del licitante. Ante tal situación se da por incumplimiento a este numeral X.11. Aunado a lo antes mencionado, de acuerdo a la revisión técnica por parte del área requirente se encontró lo siguiente: En el numeral X.6 Especificaciones técnicas. Anexo “1”, relacionado con el numeral X.12. Propuesta económica Anexo “4”, se solicitó respectivamente: X.6 Especificaciones técnicas: El licitante deberá presentar su propuesta, con una descripción amplia, detallada y legible de los bienes ofertados, ajustándose a los requisitos mínimos establecidos para los bienes en el Anexo "1", indicando la partida, descripción, unidad de medida, cantidad, marca y modelo de los bienes ofertados. Las características establecidas en esta convocatoria son las mínimas requeridas pudiendo ofertarse bienes de características superiores. El licitante deberá modificar el Anexo “1” conforme a lo realmente ofertado en su propuesta. (Su omisión es causa de desechamiento) X.12 La propuesta económica deberá contener la cotización de los bienes ofertados, indicando la partida, cantidad, precio unitario, subtotal y el importe total de los bienes ofertados, desglosando el IVA, conforme al Anexo “4”, el cual forma parte de la presente convocatoria. - Los licitantes deberán cotizar los bienes a precios fijos durante la vigencia del contrato. - Las cotizaciones deberán elaborarse a 2 (dos) decimales. - En moneda nacional. - Presentar precios unitarios antes de I.V.A. (Su omisión es causa de desechamiento) El licitante EFICIENCIA EN APLICACIONES Y ENERGIA, S.A. DE C.V., presenta en su propuesta económica para las partidas 137 a 166; en las cuales se puede observar inconsistencia en la unidad de medida ya que colocó cantidad por kilogramos, debiendo ser por piezas y conforme a las cantidades señaldas en el Anexo “1”, incumpliendo con lo solicitado. Por lo antes expuesto, se detecta un incumplimiento respecto de lo solicitado en el apartado “XIII. DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS”, XIII.1, XIII.12, en donde se menciona que la convocante desechará las propuestas de los licitantes de conformidad al artículo 50 fracción XV y 57 de la Ley, señalando algunas de las siguientes situaciones: El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en estas bases y sus anexos; por lo que de conformidad a la inconsistencia e incumplimiento manifestado, que afectan su solvencia de manera general, conforme a lo señalado en el artículo 55 y 56 de la Ley, de las bases de la presente licitación, se realiza el desechamiento de la propuesta de manera general del licitante EFICIENCIA EN APLICACIONES Y ENERGIA, S.A. DE C.V. Revisión Técnica realizada por el Director General de Infraestructura Universitaria, M en I. Alberto Palacios Tiscareño y el Jefe del Departamento de Mantenimiento de la DGIU, Arq. Víctor Manuel Palacio Monroy, conforme a los anexos de la Convocatoria LPN E/901045968-036-2023,. Revisión Administrativa realizada por la Dirección General de Finanzas, a través de su titular el M. en IMP. Jorge Humberto López Reynoso, el Departamento de Compras, la M. en A.P. Beatriz Elizabeth Rivera de Loera y la Encargada de Licitaciones, C.P. Rosa Angélica Lozano Galaviz. |
| 2 | MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V. | Oferta en las partidas: 1 a 11, 13, 14, 16 a 23, 29 a 38, 41, 42, 44 a 51, 55 a 59, 67, 68, 111 a 115, 117 a 127, 129 a 183, 186 a 189 y 193 a 196. Documentos Apartado X, presenta y cumple de manera parcial, conforme lo establecido y detallado en los Anexos 1 y 2, sin embargo, se presentan los siguiente incumplimiento: Conforme a la revisión realizada por el Departamento de Mantenimiento de la DGIU a la documentación presentada por el licitante MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V., se pudo observar lo siguiente: En la partida 33 se solicitó: “CABLE DE COBRE THW/LS 600V 90° CAL 14 AWG NEGRO MARCA CONDUMEX CAJA CON 100 METROS DE CABLE, CUBIERTA VINANEL XXI ROHS 100% COBRE, CALIBRE 14 AWG CONDUCTOR DE COBRE SUAVE SÓLIDO O CABLEADO. AISLAMIENTO DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) TIPOS THW-LS/THHW-LS 90 °C TENSIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN 600V. certificaciones de productos: cfe e0000-03” El licitante ofertó: “CABLE DE COBRE THW/LS 600V 90° CAL 14 AWG NEGRO CAJA CON 100 METROS DE CABLE, CUBIERTA VINANEL XXI ROHS 100% COBRE, CALIBRE 14 AWG CONDUCTOR DE COBRE SUAVE SÓLIDO O CABLEADO. AISLAMIENTO DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) TIPOS THW-LS/THHW-LS 90 °C TENSIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN 600V. certificaciones de productos: cfe e0000-03, MARCA VOLTECK, MODELO CAB-14N” Incumplimiento: se solicito cumplimiento con la norma CFE E0000-03 y si bien menciona dentro de su anexo 1 la certificación, al revisar la ficha tecnica de la marca propuesta no presenta cumplimiento con dicha norma, incumpliendo con este requisito. En la partida 34 se solicitó: “CABLE DE COBRE THW/LS 600V 90° CAL 14 AWG BLANCO CAJA 100M MARCA CONDUMEX ESPECIFICACIONES: - LONGITUD: 100 M. - CALIBRE: 14 AWG. - TENSIÓN MÁXIMA: 600 V. - RESISTENCIA: ABRASIÓN, HUMEDAD, PROPAGACIÓN DE INCENDIOS. - PESO DEL PRODUCTO: 3.0 KG. - DIMENSIONES DEL PRODUCTO: 25 CM X 25 CM X 7 CM. BENEFICIOS: - CABLE DE COBRE SUAVE CON AISLAMIENTO TERMOPLÁSTICO DE POLICLORURO DE VINILO (PVC). certificaciones de productos: cfe e0000-03” El licitante ofertó: “CABLE DE COBRE THW/LS 600V 90° CAL 14 AWG BLANCO CAJA 100M ESPECIFICACIONES: - LONGITUD: 100 M. - CALIBRE: 14 AWG. - TENSIÓN MÁXIMA: 600 V. - RESISTENCIA: ABRASIÓN, HUMEDAD, PROPAGACIÓN DE INCENDIOS. - PESO DEL PRODUCTO: 3.0 KG. - DIMENSIONES DEL PRODUCTO: 25 CM X 25 CM X 7 CM. BENEFICIOS: - CABLE DE COBRE SUAVE CON AISLAMIENTO TERMOPLÁSTICO DE POLICLORURO DE VINILO (PVC). certificaciones de productos: cfe e0000-03, MARCA VOLTECK, MODELO CAB-14B” Incumplimiento: se solicito cumplimiento con la norma CFE E0000-03 y si bien menciona dentro de su anexo 1 la certificación, al revisar la ficha tecnica de la marca propuesta no presenta cumplimiento con dicha norma, incumpliendo con este requisito. En la partida 35 se solicitó: “CABLE DE COBRE THW/LS 600V 90° CAL 14 AWG VERDE CAJA 100M MARCA CONDUMEX, VINANEL XXI ROHS 100% COBRE CALIBRE 14 AWG CONDUCTOR DE COBRE SUAVE SÓLIDO O CABLEADO. AISLAMIENTO DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) TIPOS THW-LS/THHW-LS 90 °C TENSIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN 600V. certificaciones de productos: cfe e0000-03” El licitante ofertó: “CABLE DE COBRE THW/LS 600V 90° CAL 14 AWG VERDE CAJA 100M , VINANEL XXI ROHS 100% COBRE CALIBRE 14 AWG CONDUCTOR DE COBRE SUAVE SÓLIDO O CABLEADO. AISLAMIENTO DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) TIPOS THW-LS/THHW-LS 90 °C TENSIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN 600V. certificaciones de productos: cfe e0000-03, MARCA VOLTECK, MODELO CAB-14V” Incumplimiento: se solicito cumplimiento con la norma CFE E0000-03 y si bien menciona dentro de su anexo 1 la certificación, al revisar la ficha tecnica de la marca propuesta no presenta cumplimiento con dicha norma, incumpliendo con este requisito. En la partida 170 se solicitó: “TRIPLAY DE PINO NACIONAL BD EN 6MM 4X8 CALIDAD: CARA GRADO B Y TRASCARA GRADO D, NUDOS: HASTA 4 MENORES A 9 MM., NUDOS ABIERTOS: HASTA 5 RESANADOS MENORES A 9 MM. PARCHES: HASTA 8 DEL MISMO COLOR. RAJADURAS: CORTAS Y RESANADAS EN LAS ESQUINAS, HUMEDAD: 8 A 12%, DENSIDAD: 580 KG/M3, PEGAMENTO: URÉICO E2 NO TÓXICO, DIMENSIÓN: 3 - 25 MM X 4 FT X 8 FT, MANCHA: MÍNIMAS Certificación forestal FSC (segura el origen responsable de una amplia variedad de productos de origen forestal), certificación ISO 9001.” El licitante ofertó: “TRIPLAY DE PINO NACIONAL BD EN 5MM 4X8 CALIDAD: CARA GRADO B Y TRASCARA GRADO D, NUDOS: HASTA 4 MENORES A 9 MM., NUDOS ABIERTOS: HASTA 5 RESANADOS MENORES A 9 MM PARCHES: HASTA 8 DEL MISMO COLOR RAJADURAS: CORTAS Y RESANADAS EN LAS ESQUINAS, HUMEDAD: 8 A 12%, DENSIDAD: 580 KG/M3, PEGAMENTO: URÉICO E2 NO TÓXICO, DIMENSIÓN: 3 - 25 MM X 4 FT X 8 FT, MANCHA: MÍNIMAS Certificación forestal FSC (segura el origen responsable de una amplia variedad de productos de origen forestal), certificación ISO 9001., MARCA T. NAC.” Incumplimiento: presenta hoja de triplay de 5 MM y se solicitó de 6MM, incumpliendo con este requisito. Aunado a lo antes señalado y conforme a la revisión realizada por el Departamento de Mantenimiento, a la documentación presentada por el licitante MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V., respecto de las partidas 126, 127 y 134 precio no conveniente por encontrarse por debajo del estudio de mercado. Por lo antes expuesto, se detecta un incumplimiento respecto de lo solicitado en el apartado “XIII. DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS”, XIII.1, en donde se menciona que la convocante desechará las propuestas de los licitantes de conformidad al artículo 50 fracción XV y 57 de la Ley, señalando algunas de las siguientes situaciones: El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en estas bases y sus anexos; por lo que de conformidad a la inconsistencia e incumplimiento manifestado, que afectan su solvencia de manera general, conforme a lo señalado en el artículo 55 y 56 de la Ley, de las bases de la presente licitación, se realiza el desechamiento del licitante MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V., únicamente para las partidas: 33, 34, 35, 126, 127, 134 y 170. Revisión Técnica realizada por el Director General de Infraestructura Universitaria, M en I. Alberto Palacios Tiscareño y el Jefe del Departamento de Mantenimiento de la DGIU, Arq. Víctor Manuel Palacio Monroy, conforme a los anexos de la Convocatoria LPN E/901045968-036-2023,. Revisión Administrativa realizada por la Dirección General de Finanzas, a través de su titular el M. en IMP. Jorge Humberto López Reynoso, el Departamento de Compras, la M. en A.P. Beatriz Elizabeth Rivera de Loera y la Encargada de Licitaciones, C.P. Rosa Angélica Lozano Galaviz. |
| 3 | CECILIA ROBLES FIGUEROA | Oferta en las partidas: 6, 7, 8, 14, 16, 36, 45, 46, 49, 50 a 54, 56, 57, 111, 113 a 118, 120 a 127, 129 a 134, 175 a 183, 186, 190 y 195. Documentos Apartado X, presenta y cumple de manera general, conforme lo establecido y detallado en los Anexos 1 y 2. Revisión Técnica realizada por el Director General de Infraestructura Universitaria, M en I. Alberto Palacios Tiscareño y el Jefe del Departamento de Mantenimiento de la DGIU, Arq. Víctor Manuel Palacio Monroy, conforme a los anexos de la Convocatoria LPN E/901045968-036-2023,. Revisión Administrativa realizada por la Dirección General de Finanzas, a través de su titular el M. en IMP. Jorge Humberto López Reynoso, el Departamento de Compras, la M. en A.P. Beatriz Elizabeth Rivera de Loera y la Encargada de Licitaciones, C.P. Rosa Angélica Lozano Galaviz. |
| 4 | GRUPO FERRETERO PADI, S.A. DE C.V. | Oferta en las partidas: 1 a 4, 6 a 14, 17 a 20, 22, 23, 29 a 37, 41, 45 a 54, 56, 59, 67, 68, 111, 113, 114, 117, 118 a 127, 130 a 134, 137 a 166, 174 a 183, 186 a 189, 193 a 196. Documentos Apartado X, presenta y cumple de manera parcial, conforme lo establecido y detallado en los Anexos 1 y 2, sin embargo, se presentan los siguiente incumplimiento: Conforme a la revisión realizada por el Departamento de Mantenimiento de la DGIU a la documentación presentada por el licitante GRUPO FERRETERO PADI, S.A. DE C.V., se pudo observar lo siguiente: En la partida 6 se solicitó: “BOMBA PRESURIZADA EVANS 140W 30LPS BP120W15-090, TIPO DE MOTOR: ELECTRICO, POTENCIA DEL MOTOR .020 HP, RPM DEL MOTOR 3450, ENCENDIDO: AUTOMATICO/ MANUAL, VOLTAJE:127 V, FASE DEL MOTOR: MONOFASICO, CORRIENTE:1.1ª, ALTURA OPTIMA:6.0 M, DIAMETRO DE SUCCION:0.50 PULGADAS, DIAMETRO DE DESCARGA:0.50 PULGADAS GARANTÍA: 1 AÑO; CERTIFICACIÓN: NOM PESO NETO: 3.00 KG” El licitante ofertó: “14635 Bomba presurizada 1/6 HP Truper. Incrementa y mantiene la presión de agua constante al detectar presencia de flujo. Uso domestico. Flujo máximo: 25 L/min. Altura máxima: 9 m. Compacta, silenciosa y fácil de instalar. Diámetro de entrada / salida ½” NPT21. Peso 3.00 kg. 3,600 RPM”. Incumplimiento: Se solicito bomba con capacidad de 30LPS y la propuesta es de 25LPS, tambien se solicito de 0.20 HP de potencia y se presenta una de 1/6 (equivaliendo a 0.16 de HP). En la partida 13 se solicitó: “VALVULA BOLA DURMAN CXC ½” EXCLUSIVO USO HIDRAULICO MARCA COFLEX TIPO DE VÁLVULA DE PASO MATERIAL LATÓN NIQUELADO DIÁMETRO (MM) 13 TERMINACIÓN LISO TIPO DE ENSAMBLE COMPRESIÓN COLOR GRIS, PESO (KG) .32, TAMAÑO ARTÍCULO (LARGO X ALTO X ANCHO) CM, 4 X 14 X 8 TAMAÑO CAJA (LARGO X ALTO X ANCHO) CM 4 X 14 X 8” El licitante ofertó: “VALVULA DE ESFERA DE LATON ROSCABLE ALTA PRESION 600 PSI DE 1/2 FOSET, CUERPO DE LATON NIQUELADO PARA MAXIMA DURACION, ESFERA DE LATON Y EMPAQUES DE PTFE, MANERAL DE ACERO, APERTURA 1/4 DE VUELTA”. Incumplimiento: Se solicito para conexión a presion y se presenta con conexión roscada. En la partida 22 se solicitó: “TUBO TERMOFUSION ½ MM X 4 METROS DE LARGO TUBO PLUS ANTIMATERIAL PROBADO CONTRA LOS SIGUIENTES ORGANISMOS: S AUREUS 6538. (RESISTENCIA BAJA) (INFECCIONES EN LA GARGANTA, OÍDO Y PIEL); E. COLI 11229 (RESISTENCIA INTERMEDIA) (GASTROINTESTINALES V.G. DIARREA DEL VIAJERO);, E. FAECALIS 29212 (RESISTENCIA ALTA) (VEJIGA, RIÑONES Y GASTROINTESTINALES)., PS AERUGINOSA 15442(RESISTENCIA MUY ALTA) (MENINGITIS,OTITIS) NORMA DE PRODUCTO: NMX-E-226/2-CNCP. BASADAS EN NORMAS ALEMANAS DIN 8077, 8078 Y 16962. 95°C max” El licitante ofertó: “TUBO DE 4 METROS DE PPR DE 1/2 HIDRAULICO FOSET, CUERPO DE PPR, RESISTENTE A LA CORROSION, OXIDACION, INCRUSTACIONES Y ALOS RAYOS UV NO GENERA PAR GALVANICO”. Incumplimiento: Se solicito con la caracteristica antibacterial y la propuesta no lo presenta. En la partida 23 se solicitó: “TUBO TERMOFUSION ¾ MM X 4 METROS DE LARGO TUBO PLUS ANTIMATERIAL PROBADO CONTRA LOS SIGUIENTES ORGANISMOS: S AUREUS 6538. (RESISTENCIA BAJA) (INFECCIONES EN LA GARGANTA, OÍDO Y PIEL); E. COLI 11229 (RESISTENCIA INTERMEDIA) (GASTROINTESTINALES V.G. DIARREA DEL VIAJERO); E. FAECALIS 29212 (RESISTENCIA ALTA) (VEJIGA, RIÑONES Y GASTROINTESTINALES), PS AERUGINOSA 15442(RESISTENCIA MUY ALTA) (MENINGITIS, OTITIS) NORMA DE PRODUCTO: NMX-E-226/2-CNCP. BASADAS EN NORMAS ALEMANAS DIN 8077, 8078 Y 16962. 95°c max” El licitante ofertó: “TUBO DE 4 METROS DE PPR DE 3/4 HIDRAULICO FOSET, CUERPO DE PPR, RESISTENTE A LA CORROSION, OXIDACION, INCRUSTACIONES Y ALOS RAYOS UV NO GENERA PAR GALVANICO”. Incumplimiento: Se solicito con la caracteristica antibacterial y la propuesta no lo presenta. En la partida 33 se solicitó: “CABLE DE COBRE THW/LS 600V 90° CAL 14 AWG NEGRO MARCA CONDUMEX CAJA CON 100 METROS DE CABLE, CUBIERTA VINANEL XXI ROHS 100% COBRE, CALIBRE 14 AWG CONDUCTOR DE COBRE SUAVE SÓLIDO O CABLEADO. AISLAMIENTO DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) TIPOS THW-LS/THHW-LS 90 °C TENSIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN 600V. certificaciones de productos: cfe e0000-03” El licitante ofertó: “CABLE THHW-LS 14 AWG NEGRO, VOLTECK ALAMBRES DE COBRE SUAVE CON AISLAMIENTI TERMOPLASTICO DE PVC RETARDANTE A LA PROPAGACION DE LA FLAMA, RESISTENTE AL CALOR HUMEDAD, ACEITES, GRACSA Y LUGARES EXPUESTOS A LA LUZ SOLAR, TENSION 600V, TEMPERATURA MAXIMA AMBIENTE HUMEDAD/SECO/SOBRECARGA/CORTOCIRCUITO 75°C /90°C /105°C /150°C”. Incumplimiento: Se solicito cumplimiento con la norma CFE E0000-03 y la propuesta no presenta cumplimiento con dicha norma. En la partida 34 se solicitó: “CABLE DE COBRE THW/LS 600V 90° CAL 14 AWG BLANCO CAJA 100M MARCA CONDUMEX ESPECIFICACIONES: - LONGITUD: 100 M. - CALIBRE: 14 AWG. - TENSIÓN MÁXIMA: 600 V. - RESISTENCIA: ABRASIÓN, HUMEDAD, PROPAGACIÓN DE INCENDIOS. - PESO DEL PRODUCTO: 3.0 KG. - DIMENSIONES DEL PRODUCTO: 25 CM X 25 CM X 7 CM. BENEFICIOS: - CABLE DE COBRE SUAVE CON AISLAMIENTO TERMOPLÁSTICO DE POLICLORURO DE VINILO (PVC). certificaciones de productos: cfe e0000-03” El licitante ofertó: “CABLE THHW-LS 14 AWG BLANCO, VOLTECK ALAMBRES DE COBRE SUAVE CON AISLAMIENTI TERMOPLASTICO DE PVC RETARDANTE A LA PROPAGACION DE LA FLAMA, RESISTENTE AL CALOR HUMEDAD, ACEITES, GRACSA Y LUGARES EXPUESTOS A LA LUZ SOLAR, TENSION 600V, TEMPERATURA MAXIMA AMBIENTE HUMEDAD/SECO/SOBRECARGA/CORTOCIRCUITO 75°C /90°C /105°C /150°C”. Incumplimiento: Se solicito cumplimiento con la norma CFE E0000-03 y la propuesta no presenta cumplimiento con dicha norma. En la partida 35 se solicitó: “CABLE DE COBRE THW/LS 600V 90° CAL 14 AWG VERDE CAJA 100M MARCA CONDUMEX, VINANEL XXI ROHS 100% COBRE CALIBRE 14 AWG CONDUCTOR DE COBRE SUAVE SÓLIDO O CABLEADO. AISLAMIENTO DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) TIPOS THW-LS/THHW-LS 90 °C TENSIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN 600V. certificaciones de productos: cfe e0000-03” El licitante ofertó: “CABLE THHW-LS 14 AWG VERDE, VOLTECK ALAMBRES DE COBRE SUAVE CON AISLAMIENTI TERMOPLASTICO DE PVC RETARDANTE A LA PROPAGACION DE LA FLAMA, RESISTENTE AL CALOR HUMEDAD, ACEITES, GRACSA Y LUGARES EXPUESTOS A LA LUZ SOLAR, TENSION 600V, TEMPERATURA MAXIMA AMBIENTE HUMEDAD/SECO/SOBRECARGA/CORTOCIRCUITO 75°C /90°C /105°C /150°C”. Incumplimiento: Se solicito cumplimiento con la norma CFE E0000-03 y la propuesta no presenta cumplimiento con dicha norma. En la partida 36 se solicitó: “CINTA DE AISLAR PLASTICA SUPER 33 18MM X 20 M MARCA 3M, ESPESOR: (ASTM D-1000) 0.18 MM (7 MILS), RESISTENCIA A LA RUPTURA: (ASTM D-1000) 35 N/CM (20 LBS/IN) (8900G/25 MM), ELONGACIÓN MÁXIMA: (ASTM D-1000) 250%, ADHESIÓN: AL ACERO: 24 OZ/IN 670G/25 MM, AL RESPALDO: 24 OZ/IN 670 G/25 MM , ASTM D-1000, FLAMABILIDAD: ASTM D-1000. UL510: PASA 4 SEG/ 1 SEG, RANGO DE TEMPERATURA DE OPERACIÓN: -5C A 90°C. TEMPERATURA MÁXIMA: 105°C. BANDEREO MÁXIMO 0.25 CM ASTM D-1000 0.1 IN. TELESCOPEO MÁXIMO: (10 DÍAS @ 65°C) 0 MM. PROPIEDADES ELÉCTRICAS: RESISTENCIA A LA RUPTURA DIELÉCTRICA (ASTM D-1000) 10,000 V. TENSIÓN MÁXIMA DE FASE A TIERRA 600 V. AUTOEXTINGUIBILIDAD: PASA” El licitante ofertó: “CINTA DE AISLAR 19MM X 18M TRUPER EXPERT,C INTA DE PVC CON ACABADO BRILLANTE, BASE DE ADHESIVO ACRILICO CON MAYOR ADHERENCIA EN TEMPERATURAS FRIAS Y DE CALOR (0°C/ 80°C)”. Incumplimiento: Se solicito en rollo de 20 m y se presenta en rollo de 18 M, la resitencia solicitada es de 35N (equivalente a 35 KG ) y se presenta de 8 KG, se solicito temperatura maxima de 105°C y se presento con 80°C max. En la partida 37 se solicitó: “HELVEX ASIENTO ALARGADO AT-1 BLANCO PLUS CIERRE NORMAL CARACTERÍSTICAS ACABADO BRILLANTE CON PROTECCIÓN ANTIBACTERIAL, ACCESORIOS, INCLUYE: PAQUETE DE SUJECIÓN, MATERIAL: POLIPROPILENO, LARGO 36, ANCHO 47, ALTO 6 cm” El licitante ofertó: “ASIENTO ALARGADO PARA WC BLANCO FOSET, ASIENTO Y TAPA DE POLIPROPILENO, RESITENTE AL ASTILLAMEINTO Y A LA CORROSION”. Incumplimiento: Se solicito con tratamiento antibacterial y la propuesta no tiene proteccion antibacterial. En la partida 41 se solicitó: “VALVULA ECONOMIZADORA TV105 CON SEGURO CIERRE AUTOMÁTICO, PERILLA MULTIDIRECCIONAL, ECONOMIZADOR PARA AUTO AJUSTE DE FLUJO, PALANCA CON RECUBRIMIENTO ANTIBACTERIAL, LATÓN BAJO EN PLOMO, CONEXIÓN 1/2"-14 NPSM CIERRE AUTOMÁTICO, PERILLA MULTIDIRECCIONAL, ECONOMIZADOR PARA AUTO AJUSTE DE FLUJO.” El licitante ofertó: “LLAVE ECONOMIZADORA PARA LAVABO, FOSET, FABRICADA EN LATON PARA MAXIMA DURACION, PALANCA MULTIDIRECCIONAL CON CIERRE AUTOMATICO PARA AHORRO DE AGUACONEXION ROSCABLE 1/2 - 14 NPT”. Incumplimiento: Se solicitó con tratamiento antibacterial y la propuesta no tiene protección antibacterial. En la partida 48 se solicitó: “CINTA VULCANIZADA MARCA 3 M 2155 COLOR NEGRO, RANGO DE TEMPERATURA UL510 80°C (176F), ESPESOR UL510 0.76 MM (30 MILS), FUSIÓN (ASTM D4388, TIPO I) PASA, RESISTENCIA A LA TENSIÓN UL510 300 PSI (2.07 N/ MM2) ELONGACIÓN UL510 700 %, RUPTURA DIELÉCTRICA UL510 600 V/MIL (23.6 KV/MM)” El licitante ofertó: “CINTA DE AISLAR 19MM X 18M TRUPER EXPERT,C INTA DE PVC CON ACABADO BRILLANTE, BASE DE ADHESIVO ACRILICO CON MAYOR ADHERENCIA EN TEMPERATURAS FRIAS Y DE CALOR (0°C/ 80°C)”. Incumplimiento: Se solicito cinta vulcanizable por termofusion y presenta cinta de aislar. En la partida 59 se solicitó: “REFLECTOR LED 125W 5000K 100-277V 15000 LM 80652 MARCA LEDVANCE MODELO: OS-80652. EFICIENCIA: 120 LM/W, POTENCIA NOMINAL: 125W, TENSIÓN NOMINAL: 100-127 V, FLUJO LUMINOSO: 15 000 LM, TEMPERATURA DE COLOR: 5 000 K (LUZ BLANCA), ÁNGULO DE APERTURA: 100°, TIEMPO DE VIDA: 50 000 H, DIMENSIONES: 337 X 86 X 420 MM. Potencia nominal 125w. Flujo luminoso 15 000 lm. Equivalencia 250w am. Tensión nominal 100 - 277 v~. Frecuencia 50/60 hz. Eficiencia (+/- 10%) 120 lm/w. Temperatura de color 5 000 k. Índice de reproducción de color (irc) >80. Factor de potencia >0.9. Ángulo de apertura 100°. Vida útil 50 000 h (l80). Atenuable no. Índice de protección ip65. Protección contra impactos mecánicos ik08. Garantía 5 años. Mínima y máxima temperatura de operación -30~… +50°c. Mínima y máxima temperatura de almacenaje -40~… +70°c. Distorsión de armónicas (thd) <20%. Material de la luminaria aluminio. Lente cristal templado” El licitante ofertó: “REFLECTOR DELGADO LED, DE 200W LUZ DE DIA, VOLTECK, AHORRAN HASTA 88% EN EL CONSUMO DE ENERGIA, CUERPO DE ALUMINIO Y PANTALLA DE VIDRIO TEMPLADO, RESISTENTE A LA INTEMPERIE, SOPORTE AJUSTABLE, ENCENDIDO INSTANTANEO, TENSION /FERCUENCIA 120-220V/ 60 HZ, TEMP COLOR 6500K/ LUZ DE DIA, FLUJO LUMINOSO 17400 LM, CORRIENTE 1850MA - 1000 MA, GRADO IP 65, INDICE DE REPORDUCCION COLOR 80”. Incumplimiento: Se solicito de 125 W, 20 LM temperatura de color 5000K y se presenta de 200W, 17400 LM y temperatura de color 6500K, no describe vida util. En la partida 113 se solicitó: “SILICON TRANSPARENTE PENSYLVANIA CARTUCHO, BASE QUIMICA: SILICON ACETICO, ASPECTO: PASTA SUAVE, FORMACION DE PELICULA: VALOR 10-15 MINUTOS (25° Y 50% HR), METODO DE PRUEBA ASTM C-679-15, RELACION DE CURADO: 1.6 MM/DIA (25° Y 50% HR) ASTM D-1640-14, DENSIDAD: VALOR 1.01-1.02 G/ML METODO DE PRUEBA: ASTM-D1475-13, TEMPERATURA DE APLICACIÓN: -30°C A 50°C, TEMPERATURA DE TRABAJO: -40° A 120°CM ELONGACION:VALOR APROXIMADO 450%, METODO DE PRUEBA: ASTM-D-412-16, RESISTENCIA A LA TENSION: VALOR APROXIMADO 16.5KGF/CM2, METODO DE PRUEBA: AST-D-412-16, DUREZA SHORE A: VALOR 20-25, METODO DE PRUEBA ASTM-C-661-15, CAPACIDAD DE MOVIMIENTO: VALOR ±25%, METODO DE PRUEBA: AST-C719-14(19), RESISTENCIA A LOS RAYOS UV: VALOR: EXCELENTE,METODO DE PRUEBA: ASTM-G-154-16.” El licitante ofertó: “SELLADOR TRANSPARENTE 100% SILICON DE 280 ML TRUPER, BUENA ADHERENCIA EN SUPERFICIES LISAS, NO CAMBIA DE COLOR, NO S DESPEGA O RESECA, PARA SUPERFICIES COMO VIDRIO, ALUMINIO, CERAMICA, PORCELANA, MADERA, HIERRO, TRANSLUCIDO, TIEMPO DE SCADO AL TACTO 15 MIN, CURADO 24 H, ELONGACION 400%, TEMPERATURA APLIACAION 5 A 40°C, TEMPERATURA TRABAJO -40 A 100°C”. Incumplimiento: Se solicito silicon con capacidad de apliación en temperatura de -30 a 50°C y el presentado tiene temperatura de aplicación de 5 a 40°C. En la partida 118 se solicitó: “REPUESTO PARA RODILLO X-WARREN MEDIANO EX00132 MARCA ÉXITO 9” BROCHA DE CERDA 100% NATURAL, LÍNEA ESPECIAL PROFESIONAL DESARROLLADA ESPECIALMENTE PARA EL CARPINTERO O EBANISTA, ELABORADA CON PELO FINO, FLEXIBLE, DELICADO Y FIJADA CON RESINA DE ALTA RESISTENCIA. VIROLA DE LÁMINA ESTAÑADA, MANGO DE MADERA DE PINO LAQUEADO Y BARNIZADO” El licitante ofertó: “BROCHAS PELO DE CAMELLO DE 4" MANGO DE MADERA TRUPER”. Incumplimiento: Se solicito repuesto de rodilo y se presento brocha. En la partida 187 se solicitó: “RODAJA 50 MM CON ESPIGA 7/16 X 7/8 L SIN FRENO RUEDA DE NYLON PARA SILLAS Y MESAS, SISTEMA DE FIJACIÓN: ESPIGA CON ARILLO 7/16"" X 7/8”, ALTURA TOTAL: 62MM” El licitante ofertó: “RODAJA HULE 4" CON ESPIGA ROSCADA, CARGA 50KG, FIERO, ESPIGA GIRATORIA ROSCADA DE ACERO, ACABADO GALVANZADO, RUEDA DE HULE CON VALERO, AMORTIGUA GOLPES Y VIBRACIONES, CARGA 50 KG, DIAMETRO DE RUEDA 4", PISADA 25 MM, ALTURA 162MM, ESPIGA 11X34MM, VELOCIDAD MAXIMA 3JM/H”. Incumplimiento: Se solicito rueda de 50mm de nylon y se presenta de 4" de hule. En la partida 188 se solicitó: “RODAJA 50 MM CON TORNILLO 3/8 16X20 MM SIN FRENO PLACA FABRICADA DE ACERO, ACABADO GALVANIZADO RUEDA FABRICADA DE NYLON SISTEMA DE FIJACIÓN CON PLACA GIRATORIA CON FRENO PARA MANTENERLA FIJA TIPOS DE PISO: PISO PLANO DE ALFOMBRA, CEMENTO, ACERO PLANO, ACERO ANTIDERRAPANTE, MOSAICO, LOSETA, LINÓLEO” El licitante ofertó: “RODAJA DE HULE 2" PLACA GIRATORIA CON BALERO FIERO, RUEDA DE HULE CON BALERO Y PLACA DE ACERO CN ACABADO GALVANIZADO, SISTEMA DE FIJACION CON PLACA GIRATORIA, SILENCIOSAS, CARGA 40KG, DIAMETRO DE RUEDA 2" (50MM), ESPESOR DE RUEDA 25MM, ALTURA RODAJA 72MM, SISTEMA DE FIJACION 65X48MM”. Incumplimiento: Se solicito rueda de nylon y se presenta de hule. En la partida 189 se solicitó: “REFLECTOR LED 165W 5000K 100-277V 20000 LM 80654 MARCA LEDVANCE TENSIÓN NOMINAL 100 - 277 V~, FRECUENCIA 50/60 HZ, EFICIENCIA (+/- 10%) 120 LM/W,TEMPERATURA DE COLOR 5 000 K,ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN DE COLOR (IRC) >80,FACTOR DE POTENCIA >0.9,ÁNGULO DE APERTURA 100°,VIDA ÚTIL 50 000 H (L80),ATENUABLE NO,ÍNDICE DE PROTECCIÓN IP65,PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS MECÁNICOS IK08,GARANTÍA 5 AÑOS, MÍNIMA Y MÁXIMA TEMPERATURA DE OPERACIÓN -30~… +50°C,MÍNIMA Y MÁXIMA TEMPERATURA DE ALMACENAJE -40~… +70°C, DISTORSIÓN DE ARMÓNICAS (THD) <20%, MATERIAL DE LA LUMINARIA ALUMINIO, LENTE CRISTAL TEMPLADO” El licitante ofertó: “REFLECTOR DELGADO LED, DE 200W LUZ DE DIA, VOLTECK, AHORRAN HASTA 88% EN EL CONSUMO DE ENERGIA, CUERPO DE ALUMINIO Y PANTALLA DE VIDRIO TEMPLADO, RESISTENTE A LA INTEMPERIE, SOPORTE AJUSTABLE, ENCENDIDO INSTANTANEO, TENSION /FERCUENCIA 120-220V/ 60 HZ, TEMPERATURA DE COLOR 6500K, FLUJO LUMINOSO 17400 LM, CORRIENTE 1850 - 1000MA, GRADO IP 65, INDICE REPRODUCCION COLOR 80”. Incumplimiento: Se solicito de 165W, 20000LM temperatura de color 5000K y se presenta de 200W, 17400LM y temperatura de color 6500K. En la partida 196 se solicitó: “CONECTOR MACHO TERMOFUSION 20MM X ½” CUENTA CON CAPA INTERIOR AB ANTIBACTERIAS QUE EVITA LA REPRODUCCIÓN DE MICROORGANISMOS. UNA CAPA EXTERIOR UV ULTRAVIOLETA QUE PROTEGE LA INSTALACIÓN DE LOS RAYOS SOLARES. DISEÑADA PARA TRANSPORTE DE AGUA POTABLE FRÍA Y CALIENTE Y AIRE COMPRIMIDO. SOPORTA EL CONGELAMIENTO DEL AGUA Y TEMPERATURAS DEL AGUA QUE VAN DESDE -5° C HASTA 90° C, CUMPLE CON LA NOM NMX E 226/2 CNCP.” El licitante ofertó: “ADAPTADOR MACHO PPR DE 1/2, CON INSERTO METALICO FOSET, CUERPO DE PPR, INSERTO ROSCABLE DE LATON NIQUELADO, PARA UNIR POR TERMOFUSION, ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO, OXIDACION, INCRUSTACIONES Y A LOS RAYOS UV, PRESION MAX A 20°C 24KGF/CM2, PRESION MAX A 95°C 6KGF/CM2”. Incumplimiento: Se solicito con capa interior antibacterial y la propuesta no lo presenta. Aunado a lo antes señalado y conforme a la revisión realizada por el Departamento de Mantenimiento, a la documentación presentada por el licitante GRUPO FERRETERO PADI, S.A. DE C.V., respecto de las partidas 125, 126, 127 y 134 precio no conveniente por encontrarse por debajo del estudio de mercado. Por lo antes expuesto, se detecta un incumplimiento respecto de lo solicitado en el apartado “XIII. DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS”, XIII.1, en donde se menciona que la convocante desechará las propuestas de los licitantes de conformidad al artículo 50 fracción XV y 57 de la Ley, señalando algunas de las siguientes situaciones: El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en estas bases y sus anexos; por lo que de conformidad a la inconsistencia e incumplimiento manifestado, que afectan su solvencia de manera general, conforme a lo señalado en el artículo 55 y 56 de la Ley, de las bases de la presente licitación, se realiza el desechamiento del licitante GRUPO FERRETERO PADI, S.A. DE C.V., únicamente para las partidas: 6, 13, 22, 23, 33, 34, 35, 36, 37, 41, 48, 59, 113, 118, 125, 126, 127, 134, 187, 188, 189 y 196. Revisión Técnica realizada por el Director General de Infraestructura Universitaria, M en I. Alberto Palacios Tiscareño y el Jefe del Departamento de Mantenimiento de la DGIU, Arq. Víctor Manuel Palacio Monroy, conforme a los anexos de la Convocatoria LPN E/901045968-036-2023,. Revisión Administrativa realizada por la Dirección General de Finanzas, a través de su titular el M. en IMP. Jorge Humberto López Reynoso, el Departamento de Compras, la M. en A.P. Beatriz Elizabeth Rivera de Loera y la Encargada de Licitaciones, C.P. Rosa Angélica Lozano Galaviz. |
| 5 | G.P. ELECTROMECANICA, S.A. DE C.V. | Oferta en las partidas: 4, 29, 30 a 36, 47, 48, 59, 60, 61, 63, 64, 66 a 69, 124 y 189. Documentos Apartado X, presenta y cumple de manera parcial, conforme lo establecido y detallado en los Anexos 1 y 2, sin embargo, se presenta el siguiente incumplimiento: Conforme a la revisión realizada por el Departamento de Mantenimiento de la DGIU a la documentación presentada por el licitante G.P. ELECTROMECANICA, S.A. DE C.V., se pudo observar lo siguiente: En la partida 60 se solicitó: “FOCO LED SS HIGH WATTAGE100W E39 100-277V 86292 MARCA LEDVANCE HASTA UN 85% DE AHORRO DE ENERGÍA, TECNOLOGÍA LIBRE DE MERCURIO, TENSIÓN MULTIVOLTAJE 100V – 277V, EFICACIA DE HASTA 90 LM/W, TEMPERATURAS DE COLOR: 6500K” El licitante ofertó: “FOCO LED SS HIGH WATTAGE 80W E39 100-277V 86797”. Incumplimiento: Se solicito de 100W y se presenta de 80W. Por lo antes expuesto, se detecta un incumplimiento respecto de lo solicitado en el apartado “XIII. DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS”, XIII.1, en donde se menciona que la convocante desechará las propuestas de los licitantes de conformidad al artículo 50 fracción XV y 57 de la Ley, señalando algunas de las siguientes situaciones: El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en estas bases y sus anexos; por lo que de conformidad a la inconsistencia e incumplimiento manifestado, que afectan su solvencia de manera general, conforme a lo señalado en el artículo 55 y 56 de la Ley, de las bases de la presente licitación, se realiza el desechamiento del licitante G.P. ELECTROMECANICA, S.A. DE C.V., únicamente para la partida: 60. Revisión Técnica realizada por el Director General de Infraestructura Universitaria, M en I. Alberto Palacios Tiscareño y el Jefe del Departamento de Mantenimiento de la DGIU, Arq. Víctor Manuel Palacio Monroy, conforme a los anexos de la Convocatoria LPN E/901045968-036-2023,. Revisión Administrativa realizada por la Dirección General de Finanzas, a través de su titular el M. en IMP. Jorge Humberto López Reynoso, el Departamento de Compras, la M. en A.P. Beatriz Elizabeth Rivera de Loera y la Encargada de Licitaciones, C.P. Rosa Angélica Lozano Galaviz. |
| 6 | SERVICIOS DE ARQUITECTURA, ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | Oferta en la partida: 192. Documentos Apartado X, presenta y cumple de manera general, conforme lo establecido y detallado en los Anexos 1 y 2. Revisión Técnica realizada por el Director General de Infraestructura Universitaria, M en I. Alberto Palacios Tiscareño y el Jefe del Departamento de Mantenimiento de la DGIU, Arq. Víctor Manuel Palacio Monroy, conforme a los anexos de la Convocatoria LPN E/901045968-036-2023,. Revisión Administrativa realizada por la Dirección General de Finanzas, a través de su titular el M. en IMP. Jorge Humberto López Reynoso, el Departamento de Compras, la M. en A.P. Beatriz Elizabeth Rivera de Loera y la Encargada de Licitaciones, C.P. Rosa Angélica Lozano Galaviz. |

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conforme a las facultades señaladas y con base a la revisión técnica, económica y administrativa, tomando en cuenta que la adjudicación se realiza conforme a lo establecido en el numeral IX de la Convocatoria, “La adjudicación de esta licitación será por partida individual, total a un solo licitante quien oferte la propuesta solvente con precio más bajo y económico).--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Los bienes podrán adjudicarse por partida, utilizando el criterio de evaluación binario, mediante el cual sólo se adjudicará a quien cumpla los requisitos establecidos por la convocante y oferte el precio más bajo, siempre y cuando éste resulte conveniente. Los precios ofertados que se encuentren por debajo del precio conveniente, podrán ser desechados por la convocante. ------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ADJUDICACIÓN-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Se resuelve: de conformidad a lo establecido en la convocatoria, y en la Junta de Aclaraciones, del análisis realizado y que constan en los anexos, las propuestas solventes, se determina adjudicar el contrato tal como se describe a continuación: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Partida | Descripción a detalle del bien | Unidad de Medida | Cantidad | Empresa Adjudicada | Precio Unitario Antes IVA | Precio Total Antes IVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MATERIAL PARA INSTALACIÓN DE BEBEDEROS CON EQUIPO DE PURIFICADOR DE AGUA EN DIFERENTES LUGARES DE LA UAA. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CONECTOR CO-FO CUERDA INTEROR ½ DE COBRE CUERPO DE LATÓN COBRIZADO | PIEZA | 100 | GRUPO FERRETERO PADI, S.A. DE C.V. | $12.07 | $1,206.90 |
| 2 | CONECTOR CO-FO CUERDA EXTERIOR ½ DE COBRE | PIEZA | 100 | GRUPO FERRETERO PADI, S.A. DE C.V. | $10.35 | $1,035.48 |
| 3 | CODO DE COBRE 90°X 1/2 FABRICADO DE COBRE | PIEZA | 160 | GRUPO FERRETERO PADI, S.A. DE C.V. | $6.90 | $1,103.45 |
| 4 | ABRAZADERA OMEGA ½, ACERO ELECTROGALVANIZADO | PIEZA | 1000 | GRUPO FERRETERO PADI, S.A. DE C.V. | $1.03 | $1,034.48 |
| 5 | SILICON PRESTO TRANSPARENTE 100% ANTIHONGOS 300 ML | PIEZA | 40 | MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V. | $100.00 | $4,000.00 |
| 6 | BOMBA PRESURIZADA EVANS 140W 30LPS BP120W15-090 | PIEZA | 20 | CECILIA ROBLES FIGUEROA | $792.85 | $15,857.00 |
| 7 | CINTA TEFLON ½ X 6.60 WT-12-60 | PIEZA | 400 | GRUPO FERRETERO PADI, S.A. DE C.V. | $3.45 | $1,379.28 |
| 8 | EMPAQUE CHUIPON UNIVERSAL COFLEX P-B9030, PVC FLEXIBLE | PIEZA | 150 | DESIERTA |  |  |
| 9 | ADAPTADOR HEMBRA CON INSERTO BCE CPVC FG AZUL ½” | PIEZA | 130 | GRUPO FERRETERO PADI, S.A. DE C.V. | $27.59 | $3,586.21 |
| 10 | ADAPTADOR MACHO CON INSERTO BCE CPVC FG AZUL ½” | PIEZA | 100 | GRUPO FERRETERO PADI, S.A. DE C.V. | $27.59 | $2,758.62 |
| 11 | CODO CPVC FG AZUL ½” X 90 | PIEZA | 350 | GRUPO FERRETERO PADI, S.A. DE C.V. | $1.29 | $452.59 |
| 12 | CEMENTO CPVC FLOWGUARD WHITE 250 ML | PIEZA | 15 | GRUPO FERRETERO PADI, S.A. DE C.V. | $70.69 | $1,060.34 |
| 13 | VALVULA BOLA DURMAN CXC ½” | PIEZA | 50 | DESIERTA |  |  |
| 14 | EXTENSION UNIVERSAL FLEXIBLE LARGA MODELO 2244 FREGADERO EXTRA-LARGO LONGITUD MÁXIMA 40 CM | PIEZA | 50 | CECILIA ROBLES FIGUEROA | $27.78 | $1,389.00 |
| 15 | TAPON MACHO NTP ½ GAS DE LATON | PIEZA | 50 | DESIERTA OFERTA |  |  |
| 16 | PEGAMENTO OATEY AZUL ½ | PIEZA | 10 | CECILIA ROBLES FIGUEROA | $137.20 | $1,372.00 |
| 17 | CODO PVC SANITARIO 90°X 2” | PIEZA | 500 | GRUPO FERRETERO PADI, S.A. DE C.V. | $3.95 | $1,975.00 |
| 18 | TUBO SANITARIO 2” NORMALIZADO 6 METROS | METRO | 300 | DESIERTA |  |  |
| 19 | TUBO DE COBRE TIPO M 3/4” PROFUNDIDAD 2.2 CM ALTO 100.3 CM ESPESOR 2.2 MM ANCHO 2.2 CM | METRO | 36 | MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V. | $146.70 | $5,281.20 |
| 20 | TUBO DE COBRE TIPO M ½” | METRO | 36 | MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V. | $83.10 | $2,991.60 |
| 21 | TUBO CPVC AZUL FG ½” X 6.10 ML | PIEZA | 100 | DESIERTA |  |  |
| 22 | TUBO TERMOFUSION ½ MM X 4 METROS DE LARGO | METRO | 40 | MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V. | $21.50 | $860.00 |
| 23 | TUBO TERMOFUSION ¾ MM X 4 METROS DE LARGO | METRO | 40 | MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V. | $46.70 | $1,868.00 |
| 24 | TUBING POLIETILENO ¼ E-43-1000 | METRO | 200 | DESIERTA OFERTA |  |  |
| 25 | UNION RECTA ¼” AC-PUC1/4B | PIEZA | 80 | DESIERTA OFERTA |  |  |
| 26 | NIPLE ¼ TUBO RACOR ¼ OD AC-PPC1/4N2B-A | PIEZA | 70 | DESIERTA OFERTA |  |  |
| 27 | REDUCCION BUSHING ½ A ¼ 3220X8X4 | PIEZA | 70 | DESIERTA OFERTA |  |  |
| 28 | TEE UNION RACOR ¼” AC-PUT1/4B-A | PIEZA | 50 | DESIERTA OFERTA |  |  |
| 29 | CONTACTO VISIBLE DUPLEX MARFIL MODELO 198 | PIEZA | 100 | GRUPO FERRETERO PADI, S.A. DE C.V. | $14.66 | $1,465.52 |
| 30 | CONTACTO DOBLE POLARIZADO 2F 3H 15ª 125V 270-W BLANCO | PIEZA | 100 | GRUPO FERRETERO PADI, S.A. DE C.V. | $10.35 | $1,035.48 |
| 31 | CAJA PARA CANALETA PARA TOMA BLANCA 40 MM | PIEZA | 100 | GRUPO FERRETERO PADI, S.A. DE C.V. | $14.66 | $1,465.52 |
| 32 | CANALETA CON ADHESIVO BLANCA 20 X 12 X 2 M (axhxl) | PIEZA | 200 | GRUPO FERRETERO PADI, S.A. DE C.V. | $25.86 | $5,172.41 |
| 33 | CABLE DE COBRE THW/LS 600V 90° CAL 14 AWG NEGRO | METRO | 400 | G.P. ELECTROMECANICA, S.A. DE C.V. | $6.20 | $2,480.00 |
| 34 | CABLE DE COBRE THW/LS 600V 90° CAL 14 AWG BLANCO CAJA 100M | METRO | 400 | G.P. ELECTROMECANICA, S.A. DE C.V. | $6.20 | $2,480.00 |
| 35 | CABLE DE COBRE THW/LS 600V 90° CAL 14 AWG VERDE CAJA 100M | METRO | 400 | G.P. ELECTROMECANICA, S.A. DE C.V. | $6.20 | $2,480.00 |
| 36 | CINTA DE AISLAR PLASTICA SUPER 33 18MM X 20 M | PIEZA | 50 | G.P. ELECTROMECANICA, S.A. DE C.V. | $61.99 | $3,099.50 |
| MATERIAL PARA BAÑOS Y ALMACÉN DE MANTENIMIENTO |  |  |  |  |  |  |
| 37 | HELVEX ASIENTO ALARGADO AT-1 BLANCO PLUS CIERRE NORMAL | PIEZA | 50 | DESIERTA |  |  |
| 38 | HELVEX MEZCLADORA HOSPITAL VCG2 M/ALE CROMO CUELLO GIRATORIO LLAVE UNITARIA | PIEZA | 10 | DESIERTA |  |  |
| 39 | HELVEX TAPA TANQUE OLIMPIA BLANCO GASTO DE AGUA / CONSUMO MÁXIMO 3.8 IPD | PIEZA | 10 | DESIERTA OFERTA |  |  |
| 40 | HELVEX TAPA TANQUE AUSTRAL BOTE BLANCO LATON GASTO DE AGUA / CONSUMO MÁXIMO 3.8 IPD | PIEZA | 10 | DESIERTA OFERTA |  |  |
| 41 | VALVULA ECONOMIZADORA TV105 CON SEGURO CIERRE AUTOMÁTICO | PIEZA | 50 | DESIERTA |  |  |
| 42 | ENSAMBLE PARA FREGADERO PISO 318 SIN MANERALES URREA CUERPO DE LATÓN. | PIEZA | 50 | DESIERTA |  |  |
| 43 | URREA CLAVIJA MANERAL QUEEN CHICO Q CROMO | PIEZA | 100 | DESIERTA OFERTA |  |  |
| 44 | JOFEL DISPENSADOR DT34001 BLANCO INTERDOBLADA Z-600 AZUR | PIEZA | 100 | DESIERTA |  |  |
| 45 | PASADOR PHILLIPS MODELO 35 COLOR NATURAL | PIEZAS | 100 | GRUPO FERRETERO PADI, S.A. DE C.V. | $25.00 | $2,500.00 |
| 46 | PASADOR PHILLIPS MODELO 36 COLOR NATURAL | PIEZAS | 100 | GRUPO FERRETERO PADI, S.A. DE C.V. | $34.48 | $3,448.28 |
| 47 | APAGADOR SENCILLO BTICINO BLANCO | PIEZAS | 50 | GRUPO FERRETERO PADI, S.A. DE C.V. | $12.93 | $646.55 |
| 48 | CINTA VULCANIZADA | PIEZAS | 50 | G.P. ELECTROMECANICA, S.A. DE C.V. | $109.44 | $5,472.00 |
| 49 | LIJA DE BANDA MARCA FANDELI 4X24 GRADO 60 | PIEZAS | 120 | GRUPO FERRETERO PADI, S.A. DE C.V. | $5.00 | $600.00 |
| 50 | LIJA DE BANDA MARCA FANDELI 4X24 GRADO 80 | PIEZAS | 120 | GRUPO FERRETERO PADI, S.A. DE C.V. | $5.00 | $600.00 |
| 51 | LIJA DE BANDA | PIEZAS | 120 | GRUPO FERRETERO PADI, S.A. DE C.V. | $5.00 | $600.00 |
| 52 | DISCO ORIBTAL VELCRO GRADO 100 5" TAMAÑO 5 PULGADAS, COLOR ROJO | PIEZAS | 100 | GRUPO FERRETERO PADI, S.A. DE C.V. | $5.00 | $500.00 |
| 53 | DISCO ORBITAL VELCRO GRADO 80 5” TAMAÑO 5 PULGADAS, COLOR ROJO | PIEZAS | 100 | GRUPO FERRETERO PADI, S.A. DE C.V. | $5.00 | $500.00 |
| 54 | DISCO ORBITAL VELCRO GRADO 60 5" TAMAÑO 5 PULGADAS, COLOR ROJO | PIEZAS | 100 | GRUPO FERRETERO PADI, S.A. DE C.V. | $5.00 | $500.00 |
| 55 | REMOVEDOR DE PINTURA DE 19 LT | CUBETA | 2 | DESIERTA |  |  |
| 56 | REPUESTO DE NAVAJA UTILITARIA | PIEZAS | 500 | DESIERTA |  |  |
| 57 | FESTER GROUT 600 SACO 30 KG MORTERO SIN CONTRACCIÓN | SACOS | 10 | CECILIA ROBLES FIGUEROA | $692.92 | $6,929.20 |
| 58 | MINATONE CORTEGA 61X61X LS 704 CAJA CON 16 PIEZA BLANCO,ACABADO LATEX | CAJA | 50 | DESIERTA |  |  |
| 59 | REFLECTOR LED 125W 5000K 100-277V 15000 LM 80652 | PIEZA | 34 | G.P. ELECTROMECANICA, S.A. DE C.V. | $1,705.79 | $57,996.86 |
| 60 | FOCO LED SS HIGH WATTAGE100W E39 100-277V 86292 | PIEZA | 10 | DESIERTA |  |  |
| 61 | TUBO LED T5 15W 6500K G5 6500K G5 100-277V 1850 LM 85833 | PIEZA | 200 | G.P. ELECTROMECANICA, S.A. DE C.V. | $93.94 | $18,788.00 |
| 62 | MOTOR AXIAL | PIEZA | 18 | DESIERTA OFERTA |  |  |
| MATERIAL PARA ATENCION DE SOLICITUDES DE TRABAJO 94266,94896,95113,94261,94368,94529,94840 Y 95127 |  |  |  |  |  |  |
| 63 | TRNSFORMADOR CONTROL 750 VA 480/240-120 VCA MX4:MT0750A | PIEZA | 2 | DESIERTA |  |  |
| 64 | CONTACTOR S2 80 AMP 440 VAC 1NA+1NC 3RT20381AR60 | PIEZA | 2 | G.P. ELECTROMECANICA, S.A. DE C.V. | $3,788.65 | $7,577.30 |
| 65 | CONECTOR MECANICO BIPARTIDO CAL 2/0-500 KCM KS-34 | PIEZA | 3 | DESIERTA |  |  |
| 66 | ZAPATA COBRE-ALUMINIO 500 KCM 2 BARRENOS ½ PLG 40166 | PIEZA | 3 | G.P. ELECTROMECANICA, S.A. DE C.V. | $590.48 | $1,771.44 |
| 67 | APAGADOR SENCILLO E2001 10 A 127V COLOR MARFIL MODUS | PIEZA | 30 | GRUPO FERRETERO PADI, S.A. DE C.V. | $12.93 | $387.93 |
| 68 | CANALETA CON ADHESICO BLANCA 20X12X2000mm (axhxl) | PIEZA | 100 | GRUPO FERRETERO PADI, S.A. DE C.V. | $25.86 | $2,586.21 |
| 69 | CONTACTOR S0 32 Amp 220V 1NA+1NC 3RT2027-1AN20 MARCA SIEMENS | PIEZA | 1 | G.P. ELECTROMECANICA, S.A. DE C.V. | $1,604.53 | $1,604.53 |
| 70 | JAMBA DE 2” NATURAL DE ALUMINIO ANCHO 2"PLG (50.80MM), LARGO 6.10MTS (20PIES) | PIEZA | 30 | DESIERTA |  |  |
| 71 | RIEL DE 2” NATURAL DE ALUMINIO RIEL DE ALUMINIO CON ACABADO NATURAL. LONGITUD DE 2 METROS. | PIEZA | 20 | DESIERTA |  |  |
| 72 | CERCO DE 2” 6.10 NATURAL DE ALUMINIO ANCHO 2"PLG (50.80MM), LARGO 4.60MTS (15PIES) | PIEZA | 20 | DESIERTA |  |  |
| 73 | TRASLAPE DE 2” 6.10 NATURAL DE ALUMINIO ANCHO 2"PLG (50.80MM), LARGO 6.10MTS (20PIES) | PIEZA | 20 | DESIERTA |  |  |
| 74 | CABEZAL DE 2” NATURALDE ALUMINIO, ANCHO 2"PLG (50.80MM), LARGO 6.10MTS (20PIES) | PIEZA | 20 | DESIERTA OFERTA |  |  |
| 75 | ZOCLO ALTO DE 2” NATURAL DE ALUMINIO ANCHO 2" PLG (50.80MM), LARGO 6.10MTS (20PIES) | PIEZA | 20 | DESIERTA |  |  |
| 76 | BOLSA DE 2” NATURAL DE ALUMINIO, ANCHO 2" PLG (50.80MM), LARGO 6.10MTS (20PIES) | PIEZA | 50 | DESIERTA |  |  |
| 77 | CANAL LISO DE 2” NATURAL DE ALUMINIO ANCHO 2" PLG (50.80MM), LARGO 6.10MTS (20PIES) | PIEZA | 50 | DESIERTA OFERTA |  |  |
| 78 | ESCALONADO DE 2” NATURAL DE ALUMINIO ANCHO 2" PLG (50.80MM), LARGO 6.10MTS (20PIES) | PIEZA | 20 | DESIERTA |  |  |
| 79 | JUNQUILLO DE 2” NATURAL DE ALUMINIO ANCHO 2" PLG (50.80MM), LARGO 6.10MTS (20PIES) | PIEZA | 50 | DESIERTA |  |  |
| 80 | BATIENTE DE 2” NATURAL DE ALUMINIO ANCHO 2" PLG (50.80MM), LARGO 6.10MTS (20PIES) | PIEZA | 20 | DESIERTA |  |  |
| 81 | BATIENTE DE 2” CON VENAS NATURAL DE ALUMINIO LONGITUD 6.10 MTS | PIEZA | 20 | DESIERTA |  |  |
| 82 | ZOCLO PUERTA BLANCO DE ALUMINIO ANCHO 3" PLG (76.20MM), LARGO 6.10MTS (20PIES) | METRO | 61 | DESIERTA |  |  |
| 83 | INTERMEDIO PUERTA NATURAL DE ALUMINIO LARGO 6.10MTS (20 PIES) | METRO | 61 | DESIERTA |  |  |
| 84 | CABEZAL PUERTA NATURAL DE ALUMINIO LARGO 6.10MTS (20 PIES) | METRO | 61 | DESIERTA |  |  |
| 85 | JUNQUILLO PUERTA NATURAL DE ALUMINIO LARGO 6.10MTS (20 PIES) | PIEZA | 100 | DESIERTA |  |  |
| 86 | ANGULO DE ½ NATURAL DE ALUMINIO PESO 0.354 KG DIMENSIONES 600 × 1.27 × 1.27 CM | PIEZA | 200 | DESIERTA |  |  |
| 87 | ANGULO DE ¾ NATURAL DE ALUMINIO, ALTO 3/4"PLG (19.05MM), ANCHO 3/4" PLG (19.05MM) | PIEZA | 200 | DESIERTA |  |  |
| 88 | ANGULO DE 1X1 NATURAL DE ALUMINIO ALTO 1"PLG (25.40MM), ANCHO 1" PLG (25.40MM) | PIEZA | 100 | DESIERTA |  |  |
| 89 | ANGULO PARA ESCUADRA 1 ½ X 3/16 SIN ANODIZAR DE ALUMINIO, ALTO 1 1/2" PLG (38.10MM) | PIEZA | 122 | DESIERTA |  |  |
| 90 | CERCO CURVO 6.10 NATURAL DE ALUMINIO, ANCHO 2" PLG (50.80MM), LARGO 6.10MTS (20PIES) | PIEZA | 20 | DESIERTA |  |  |
| 91 | TUBO DE 1X1/2 NATURAL DE ALUMINIO, ALTO 1/2" PLG (12.70MM), ANCHO1" PLG (25.40MM) | PIEZA | 200 | DESIERTA OFERTA |  |  |
| 92 | TUBO DE 1X1 NATURAL DE ALUMINIO, ALTO (CM) 2.54 CM, ANCHO (CM) 2.54 CM | PIEZA | 100 | DESIERTA |  |  |
| 93 | TUBO DE 2X1 NATURAL DE ALUMINIO ALTO 1"PLG (25.40MM), ANCHO 2" PLG (50.80MM) | PIEZA | 50 | DESIERTA |  |  |
| 94 | TUBO DE 3 X ¾ NATURAL DE ALUMINIO LARGO 6.10MTS (20PIES), DÍAMETRO 3/4"PLG | PIEZA | 50 | DESIERTA OFERTA |  |  |
| 95 | TAPA LISA DE 2” NATURAL DE ALUMINIO ANCHO 2" PLG | PIEZA | 20 | DESIERTA |  |  |
| 96 | SOLERA PARA MOSQUITERO NATURAL PARA ALUMINIO LARGO 6.10MTS (20 PIES) | PIEZA | 100 | DESIERTA |  |  |
| 97 | SARDINEL DE 3” NATURAL DE ALUMINIO LARGO 6.10MTS (20 PIES) | PIEZA | 50 | DESIERTA OFERTA |  |  |
| 98 | TAPA LISA DE 3” NATURAL DE ALUMINIO DE 6.10 MTS | PIEZA | 500 | DESIERTA |  |  |
| 99 | JAMBA DE 3” NATURAL DE ALUMINIO, ANCHO 3" PLG | PIEZA | 20 | DESIERTA |  |  |
| 100 | RIEL DE 3” NATURAL DE ALUMINIO ANCHO 3" PLG | PIEZA | 10 | DESIERTA |  |  |
| 101 | CERCO LISO DE 3” 6.10 NATURAL DE ALUMINIO ANCHO 3" PLG | PIEZA | 20 | DESIERTA |  |  |
| 102 | TRASLAPE DE 3” 6.10 NATURAL DE ALUMINIO ANCHO 3" PLG | PIEZA | 10 | DESIERTA |  |  |
| 103 | CABEZAL DE 3” NATURAL DE ALUMINIO ANCHO 3" PLG | PIEZA | 10 | DESIERTA |  |  |
| 104 | ZOCLO 1 VENA DE 3” NATURAL DE ALUMINIO ANCHO 3" PLG | PIEZA | 10 | DESIERTA |  |  |
| 105 | BOLSA DE 3” NATURAL DE ALUMINIO ANCHO 3" PLG | PIEZA | 5 | DESIERTA |  |  |
| 106 | ESCALONADO DE 3” NATURAL DE ALUMINIO ANCHO 3" PLG | PIEZA | 5 | DESIERTA |  |  |
| 107 | TAPA BOLSA DE 2” NATURAL DE ALUMINIO ANCHO 2" PLG | PIEZA | 20 | DESIERTA |  |  |
| 108 | VIDRIO FILTRASOL DE 6MM 2.60 x 3.60 VLT 45% | METRO CUADRADO | 93.60 | DESIERTA OFERTA |  |  |
| 109 | VIDRIO CLARO 6MM 2.60 x 3.60 VLT 88% | METRO CUADRADO | 93.60 | DESIERTA OFERTA |  |  |
| 110 | VIDRIO TINTEX COLOR VERDE 6MM 2.60 x 3.60, VLT 76% | METRO CUADRADO | 93.60 | DESIERTA OFERTA |  |  |
| 111 | HERMEX POCZ-325, PORTACANDADO DE ACERO ZINCADO 3 1/4" | PIEZA | 50 | GRUPO FERRETERO PADI, S.A. DE C.V. | $21.55 | $1,077.59 |
| 112 | CINTA DOBLE CARA 5 MT | PIEZA | 50 | DESIERTA |  |  |
| 113 | SILICON TRANSPARENTE | PIEZA | 200 | CECILIA ROBLES FIGUEROA | $66.04 | $13,208.00 |
| 114 | ACRILASTIC COLOR BLANCO CARTUCHO | PIEZA | 100 | GRUPO FERRETERO PADI, S.A. DE C.V. | $42.24 | $4,224.14 |
| 115 | ACRILASTIC COLOR NEGRO CARTUCHO | PIEZA | 50 | CECILIA ROBLES FIGUEROA | $44.06 | $2,203.00 |
| 116 | ACRILASTIC COLOR ALUMINIO CARTUCHO | PIEZA | 50 | CECILIA ROBLES FIGUEROA | $44.06 | $2,203.00 |
| 117 | REPUESTO PARA RODILLO X-WARREN MEDIANO | PIEZA | 100 | GRUPO FERRETERO PADI, S.A. DE C.V. | $17.24 | $1,724.14 |
| 118 | REPUESTO PARA RODILLO X-WARREN MEDIANO | PIEZA | 100 | MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V. | $23.00 | $2,300.00 |
| 119 | ALAMBRE RECOCIDO ROLLO DE 1 KG | KILOGRAMO | 200 | GRUPO FERRETERO PADI, S.A. DE C.V. | $23.28 | $4,655.17 |
| 120 | ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 14 ROLLO 1 KG ANCHO: 16 CM, ALTO:3 CM | KILOGRAMO | 240 | GRUPO FERRETERO PADI, S.A. DE C.V. | $47.41 | $11,379.31 |
| 121 | ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 16 ROLLO 1 KG ANCHO: 16 CM, ALTO: 3 CM | KILOGRAMO | 200 | GRUPO FERRETERO PADI, S.A. DE C.V. | $48.28 | $9,655.17 |
| 122 | ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 18 ROLLO 1 KG ANCHO: 16 CM, ALTO: 3 CM | KILOGRAMO | 200 | GRUPO FERRETERO PADI, S.A. DE C.V. | $50.00 | $10,000.00 |
| 123 | MASKING 18X50 MT | PIEZA | 550 | GRUPO FERRETERO PADI, S.A. DE C.V. | $17.24 | $9,482.76 |
| 124 | CINCHO DE PLASTICO 30 CM | PAQUETE | 100 | GRUPO FERRETERO PADI, S.A. DE C.V. | $36.21 | $3,620.69 |
| 125 | LIJA DE OXIDO FANDELI GRANO 60 MINERAL | PIEZA | 500 | CECILIA ROBLES FIGUEROA | $15.64 | $7,820.00 |
| 126 | LIJA DE OXIDO FANDELI GRANO 80 LONGITUD: 11" - 280 MM, ANCHO: 9" - 230 MM | PIEZA | 500 | CECILIA ROBLES FIGUEROA | $14.70 | $7,350.00 |
| 127 | LIJA DE OXIDO FANDELI GRANO 100 LONGITUD: 11" - 280 MM, ANCHO: 9" - 230 MM | PIEZA | 500 | CECILIA ROBLES FIGUEROA | $13.90 | $6,950.00 |
| 128 | GUARDAPOLVO NATURAL 1.50 MT SENCILLO, MATERIAL ALUMINIO | PIEZA | 50 | DESIERTA OFERTA |  |  |
| 129 | TINTA AL ACEITE O ALCOHOL | PIEZA | 10 | CECILIA ROBLES FIGUEROA | $166.14 | $1,661.40 |
| 130 | MASKING 24X50 | PIEZA | 100 | GRUPO FERRETERO PADI, S.A. DE C.V. | $22.41 | $2,241.38 |
| 131 | CINTA TEFLON ¾ | PIEZA | 200 | GRUPO FERRETERO PADI, S.A. DE C.V. | $4.74 | $948.28 |
| 132 | CEPILLO PARA PINTAR | PIEZA | 80 | GRUPO FERRETERO PADI, S.A. DE C.V. | $50.86 | $4,068.97 |
| 133 | CEPILLO DE LECHUGUILLA CON BASTON | PIEZA | 20 | DESIERTA |  |  |
| 134 | LIJA DE BANDA 4X24 GRANO 120 | PIEZA | 100 | MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V. | $23.50 | $2,350.00 |
| 135 | LIJA DE ALMOHADILLA GRANO 100 GRANO | PIEZA | 200 | MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V. | $14.90 | $2,980.00 |
| 136 | LIJA DE ALMOHADILLA GRANO 220 MINERAL | PIEZA | 200 | MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V. | $7.90 | $1,580.00 |
| 137 | SOLERA 1 X 3/16 DE ACERO, TRAMO DE 6.10M PULGADA 1”, 25.4 MM, PESO 0.950 KG/M. | PIEZA | 30 | GRUPO FERRETERO PADI, S.A. DE C.V. | $168.00 | $5,040.00 |
| 138 | SOLERA 1 ½ X 3/16 DE ACERO, TRAMO DE 6.10 METROS, 38.1 MM, PESO 1.424 KG/M. | PIEZA | 30 | GRUPO FERRETERO PADI, S.A. DE C.V. | $249.00 | $7,470.00 |
| 139 | SOLERA ¾ X 3/16 DE ACERO, TRAMO DE 6.10 METOS, 19.1 MM, 0.712 KG/M. | PIEZA | 30 | GRUPO FERRETERO PADI, S.A. DE C.V. | $129.00 | $3,870.00 |
| 140 | SOLERA 1 ¼ X 3/16 TRAMO DE 6.00 MTS DE ACERO, 31.7 MM, PESO 1.187 KG/M. | PIEZA | 30 | GRUPO FERRETERO PADI, S.A. DE C.V. | $210.00 | $6,300.00 |
| 141 | SOLERA 2 X 3/16 DE ACERO TRAMO DE 6.00 MTS DE ACERO, 50.8 MM, PESO 1.899 KG/M. | PIEZA | 30 | GRUPO FERRETERO PADI, S.A. DE C.V. | $336.00 | $10,080.00 |
| 142 | SOLERA 11/2 X 1/8 DE ACERO TRAMO DE 6.00 MTS DE ACERO, 50.8 MM, PESO 1.899 KG/M. | PIEZA | 30 | DESIERTA |  |  |
| 143 | SOLERA 1 X 1/8 DE ACERO TRAMO DE 6.00 MTS DE ACERO, 25.40 MM, PESO 0.633 KG/M. | PIEZA | 30 | GRUPO FERRETERO PADI, S.A. DE C.V. | $113.00 | $3,390.00 |
| 144 | SOLERA 1 ¼ X 1/8 DE ACERO TRAMO DE 6.00 MTS DE ACERO, MM, PESO 0.633 KG/M. | PIEZA | 30 | GRUPO FERRETERO PADI, S.A. DE C.V. | $142.00 | $4,260.00 |
| 145 | SOLERA 1 ½ X 1/8 DE ACERO TRAMO DE 6.00 MTS DE ACERO, 38.10 MM, PESO 0.950 KG/M. | PIEZA | 30 | GRUPO FERRETERO PADI, S.A. DE C.V. | $173.00 | $5,190.00 |
| 146 | ANGULO 1 1/2X3/16 DE ACERO, 38.1 MM, PESO 2.680 KG/M | PIEZA | 10 | GRUPO FERRETERO PADI, S.A. DE C.V. | $453.00 | $4,530.00 |
| 147 | ANGULO 1 1/4X1/8 DE ACERO, 3.2 x 31.7 MM 1.500 KG/M | PIEZA | 30 | GRUPO FERRETERO PADI, S.A. DE C.V. | $260.00 | $7,800.00 |
| 148 | ANGULO 1 1/4X3/16 DE ACERO 3.7 MM 2.200 KG/M. | PIEZA | 10 | GRUPO FERRETERO PADI, S.A. DE C.V. | $380.00 | $3,800.00 |
| 149 | ANGULO 1X1/8 DE ACERO 25.40 MM 1.190 KG/M. | PIEZA | 30 | GRUPO FERRETERO PADI, S.A. DE C.V. | $209.00 | $6,270.00 |
| 150 | ANGULO 1X3/16 DE ACERO 4.8 x 25.4 MM 1.730 KG/M. | PIEZA | 10 | GRUPO FERRETERO PADI, S.A. DE C.V. | $296.00 | $2,960.00 |
| 151 | ANGULO 3/4X1/8 DE ACERO 2.3 x 19.10 MM 0.880 KG/M. | PIEZA | 30 | GRUPO FERRETERO PADI, S.A. DE C.V. | $155.00 | $4,650.00 |
| 152 | ANGULO 2X1/8 DE ACERO 50.8 MM 2.460 KG/M. | PIEZA | 20 | GRUPO FERRETERO PADI, S.A. DE C.V. | $448.00 | $8,960.00 |
| 153 | LAMINA NEGRA 4X10 CALIBRE 12 DE ACERO | PIEZA | 10 | GRUPO FERRETERO PADI, S.A. DE C.V. | $1,577.00 | $15,770.00 |
| 154 | LAMINA NEGRA 4X10 CALIBRE 14 DE ACERO | PIEZA | 10 | GRUPO FERRETERO PADI, S.A. DE C.V. | $1,176.00 | $11,760.00 |
| 155 | LAMINA NEGRA 4X10 CALIBRE 16 DE ACERO | PIEZA | 20 | GRUPO FERRETERO PADI, S.A. DE C.V. | $1,200.00 | $24,000.00 |
| 156 | LAMINA NEGRA 4X10 CALIBRE 18 DE ACERO | PIEZA | 10 | GRUPO FERRETERO PADI, S.A. DE C.V. | $963.00 | $9,630.00 |
| 157 | LAMINA ANTIDERRAPANTE 4X10 CALIBRE 14 DE ACERO | PIEZA | 10 | GRUPO FERRETERO PADI, S.A. DE C.V. | $1,423.00 | $14,230.00 |
| 158 | LAMINA GALV 4X10 CALIBRE 18 DE ACERO ANCHO 4 PIES | PIEZA | 10 | GRUPO FERRETERO PADI, S.A. DE C.V. | $940.00 | $9,400.00 |
| 159 | TUBULAR R-400 CALIBRE 18 DE ACERO, TRAMO DE 6 MTS, PESO APROXIMADO 11.4 KG | PIEZA | 20 | GRUPO FERRETERO PADI, S.A. DE C.V. | $487.00 | $9,740.00 |
| 160 | P.T.R 4X1 1/2 CALIBRE 14 DE ACERO ESPESOR: 0.075 PULGADAS, 1.90 MM | PIEZA | 20 | GRUPO FERRETERO PADI, S.A. DE C.V. | $558.00 | $11,160.00 |
| 161 | TUBULAR R-300 CALIBRE 18 DE ACERO PESO: 20.31KG, DIMENSIONES: 6,000.00CM X 7.62CM X 3.81CM | PIEZA | 20 | GRUPO FERRETERO PADI, S.A. DE C.V. | $395.00 | $7,900.00 |
| 162 | P.T.R 3 X1 1/2 CALIBRE 14 DE ACERO ESPESOR: 0.075MM, 1.90 MM | PIEZA | 20 | GRUPO FERRETERO PADI, S.A. DE C.V. | $460.00 | $9,200.00 |
| 163 | P.T.R 1 1/4 CALIBRE 14 DE ACERO ESPESOR: 0.075 PULGADAS,1.90 MM | PIEZA | 20 | GRUPO FERRETERO PADI, S.A. DE C.V. | $244.00 | $4,880.00 |
| 164 | P.T.R 1 1/2 CALIBRE 14 DE ACERO ESPESOR: 0.075 PULGADAS,1.90 MM | PIEZA | 20 | GRUPO FERRETERO PADI, S.A. DE C.V. | $301.00 | $6,020.00 |
| 165 | P.T.R 2 CALIBRE 14 DE ACERO ESPESOR: 0.075 PULADAS, 1.90 MM, TRAMO: 6 MTS, 2.24 | PIEZA | 20 | GRUPO FERRETERO PADI, S.A. DE C.V. | $402.00 | $8,040.00 |
| 166 | TUBULAR C- 100 CALIBRE 18 DE ACERO PESO APROXIMADO 8.80KG | PIEZA | 30 | GRUPO FERRETERO PADI, S.A. DE C.V. | $176.00 | $5,280.00 |
| 167 | PANELART BLANCO FROSTY AMBAS CARAS EN 16MM 2 CLASE | PIEZA | 30 | MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V. | $510.70 | $15,321.00 |
| 168 | MELAMINA BLANCA AMBAS CARAS EN 6 MM 1 CLASECALIDAD | PIEZA | 30 | MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V. | $437.80 | $13,134.00 |
| 169 | TRIPLAY DE PINO NACIONAL BD 03 MM 4X8 CALIDAD | PIEZA | 30 | MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V. | $407.00 | $12,210.00 |
| 170 | TRIPLAY DE PINO NACIONAL BD EN 6MM 4X8 CALIDAD | PIEZA | 30 | DESIERTA |  |  |
| 171 | TRIPLAY DE PINO NACIONAL BD EN 9MM 4X8 CALIDAD | PIEZA | 30 | MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V. | $554.20 | $16,626.00 |
| 172 | TRIPLAY DE PINO NACIONAL BD EN 12MM 4X8 CALIDAD | PIEZA | 30 | MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V. | $650.20 | $19,506.00 |
| 173 | TRIPLAY DE PINO NACIONAL BD EN 15 MM 4X8 CALIDA | PIEZA | 30 | MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V. | $807.70 | $24,231.00 |
| 174 | CEMENTO GRIS MONTERREY SACO DE 50 KG PRESENTACIÓN, SACO 50 KG, TIPO: GRIS, RESISTENCIA A COMPRESIÓN 3 DÍAS | SACO | 200 | DESIERTA |  |  |
| 175 | CARRETILLA TRUPER NARANJA CAT -45ND LLANTA DE HULE SÓLIDO | PIEZA | 20 | GRUPO FERRETERO PADI, S.A. DE C.V. | $1,012.93 | $20,258.62 |
| 176 | PALA CUADRADA TRUPER PCY-P MANGO DE MADERA CON ACABADO ENLACADO | PIEZA | 30 | GRUPO FERRETERO PADI, S.A. DE C.V. | $159.48 | $4,784.48 |
| 177 | ZAPAPICO CON MANGO TRUPER ZP-5MX | PIEZA | 20 | GRUPO FERRETERO PADI, S.A. DE C.V. | $237.07 | $4,741.38 |
| 178 | TALACHO CON HACHA TRUPER CON MANGO | PIEZA | 10 | GRUPO FERRETERO PADI, S.A. DE C.V. | $254.31 | $2,543.10 |
| 179 | MARRO 3 LBS TRUPER CABEZA FORJADA DE ACERO | PIEZA | 10 | GRUPO FERRETERO PADI, S.A. DE C.V. | $137.07 | $1,370.69 |
| 180 | MARRO 4 LBS TRUPER MD-4M CABEZA FORJADA DE ACERO | PIEZA | 10 | GRUPO FERRETERO PADI, S.A. DE C.V. | $168.10 | $1,681.03 |
| 181 | MARRO 12 LBS TRUPER MD-12M Cabeza FORJADA EN ACERO | PIEZA | 3 | GRUPO FERRETERO PADI, S.A. DE C.V. | $556.03 | $1,668.10 |
| 182 | MARRO 14 LBS TRUPER MARRO OCTAGONAL 14 LB | PIEZA | 3 | GRUPO FERRETERO PADI, S.A. DE C.V. | $685.36 | $2,056.07 |
| 183 | BARRA TRUPER 1X1.75 MT BAP 175X 80 mm | PIEZA | 5 | CECILIA ROBLES FIGUEROA | $529.53 | $2,647.65 |
| 184 | OPERADOR BRASO LARGO PARA VENTANA COLOR NATURAL IZQUIERDO | PIEZA | 40 | DESIERTA OFERTA |  |  |
| 185 | OPERADOR BRASO LARGO PARA VENTANA COLOR NATURAL DERECHO OPERADOR | PIEZA | 40 | DESIERTA OFERTA |  |  |
| 186 | BARRA TRUPER 1X1.50 MT BAP 150 PESO DEL PAQUETE: 6 KG | PIEZA | 5 | GRUPO FERRETERO PADI, S.A. DE C.V. | $400.86 | $2,004.31 |
| 187 | RODAJA 50 MM CON ESPIGA 7/16 X 7/8 L | PIEZA | 300 | DESIERTA |  |  |
| 188 | RODAJA 50 MM CON TORNILLO 3/8 16X20 MM | PIEZA | 300 | DESIERTA |  |  |
| 189 | REFLECTOR LED 165W 5000K 100-277V 20000 LM 80654 | PIEZA | 35 | G.P. ELECTROMECANICA, S.A. DE C.V. | $2,084.86 | $72,970.10 |
| 190 | THINNER ACRILICO TAMBO DE 200 LITROS GRADO DE PUREZA | TAMBO | 5 | CECILIA ROBLES FIGUEROA | $8,600.89 | $43,004.45 |
| REEMPLAZO DE BATERIAS DE UPS DE LOS PISOS DEL EDIFICIO ACADEMICO ADMINISTRATIVO |  |  |  |  |  |  |
| 191 | BATERIA RECARGABLE 12V, 7.2 AH | PIEZA | 200 | DESIERTA OFERTA |  |  |
| LONA PARA BACHILLERATO CENTRAL |  |  |  |  |  |  |
| 192 | SUMINISTRO, CONFECCION E INSTALACIÓN DE LONA BLACK OUT | PIEZA | 1 | SERVICIOS DE ARQUITECTURA, ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | $40,800.00 | $40,800.00 |
| MATERIAL PARA INSTALACION Y REMPLAZO DE VALVULAS EN VARIOS PUNTOS DE C.U. |  |  |  |  |  |  |
| 193 | VALVULA COMPUERTA FOFO VASTAGO FIJO 6” METAL A METAL (BRONCE) | PIEZA | 2 | GRUPO FERRETERO PADI, S.A. DE C.V. | $7,605.00 | $15,210.00 |
| 194 | VALVULA ESFERA DE BRONCE ROSCAR 3” | PIEZA | 10 | GRUPO FERRETERO PADI, S.A. DE C.V. | $1,737.00 | $17,370.00 |
| MATERIAL PARA CAMBIO DE WC FLUXOMETRO EN BAÑOS DE DAMAS Y CABALLEROS DEL EDIFICIO ACADEMICO ADMINISTRATIVO |  |  |  |  |  |  |
| 195 | LLAVE ANGULAR COFLEX ½” IP-100 CUERPO DE LATÓN | PIEZA | 56 | GRUPO FERRETERO PADI, S.A. DE C.V. | $46.55 | $2,606.90 |
| 196 | CONECTOR MACHO TERMOFUSION 20MM X ½” | PIEZA | 56 | MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V. | $38.70 | $2,167.20 |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Por considerar que su propuesta es solvente al reunir conforme a los criterios de adjudicación contenidos en las bases de la convocatoria, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la Universidad y considerar que garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de sus obligaciones, además de corresponder por partidas, a los precios más bajos y convenientes de las propuestas solventes, para la Universidad, con fundamento en los artículos 39 y 45 de la Ley, así como en el numeral X, de las bases de esta Licitación.-------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Con fundamento en el artículo 59 de la Ley, así como en el numeral XIII de las bases de la presente licitación, se declaran desiertas las siguientes partidas: ---------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Partidas Desiertas | Motivo |
| --- | --- |
| 15, 24, 25, 26, 27, 28, 39, 40, 43, 62, 74, 77, 91, 94, 97, 108, 109, 110, 128, 184, 185, y 191 | Se declara desierta en virtud de que no existieron propuesta susceptibles de análisis, al no ofertarse en el acto de presentación y apertura de propuestas. |
| 60, 65, 70 a 73, 75, 76, 78 a 90, 92, 93, 95, 96, 98 a 107, 170 | Se declara desierta, en virtud de que las propuestas presentadas en estas partidas no son solventes. |
| 8, 13, 18, 21, 37, 38, 41, 42, 44, 55, 56, 58, 63, 112, 133, 142, 174, 187, 188 | Se declara desierta, en virtud de que las propuestas presentadas solventes rebasan el techo presupuestal autorizado con el que se cuenta. |

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Las propuestas presentadas y adjudicadas cuentan con suficiencia presupuestal conforme a lo establecido en el oficio DGF/DPAF-191/2023.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Para las partidas adjudicadas, se formalizará esta adquisición mediante contrato de prestación de compra - venta a precio fijo en los términos de los artículos 65, 66 y 67 de la Ley, la fecha tentativa de firma de contrato, el día 23 de octubre de 2023 en el Departamento de Compras de la Dirección General de Finanzas, sita en edificio 222 P.B., Ciudad Universitaria, en horario de 14:00 a 15:00 horas. El licitante ganador que injustificadamente y por causas imputables al mismo, no formalice el contrato adjudicado, será sancionado de conformidad con lo establecido la Ley. Podrá formalizarse el contrato hasta dentro de los diez días naturales posteriores a la fecha de este fallo como lo establece la Ley y la entrega de la garantía de cumplimiento será a más tardar a los diez naturales posteriores a la fecha de firma del contrato, sin embargo, el plazo de las obligaciones para la entrega inicia al día siguiente de esta fecha, es decir se cuentan al día siguiente de la fecha de fallo. --------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Previamente a la formalización del contrato, cuyo monto exceda de $300,000.00 (TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), sin incluir I.V.A., o cualquier otro impuesto, el proveedor a quien se haya adjudicado el mismo, deberá presentar el “Acuse de recepción” con el que se compruebe que se realizó la solicitud de opinión actualizada prevista en la regla 2.1.25, de la miscelánea fiscal para el 2023 publicada el 27 de diciembre de 2022 en el Diario Oficial de la Federación. Por lo que el concursante ganador deberá realizar la consulta de opinión ante el SAT en la página:: http://www.sat.gob.mx  en la opción “Mi portal”, preferentemente dentro de los tres días hábiles posteriores a la fecha de notificación del fallo del presente procedimiento, debiendo incluir en dicha solicitud el correo electrónico beatriz.rivera@edu.uaa.mx para que el SAT envié el “Acuse de respuesta” que emitirá en atención a su solicitud de opinión. Conforme al numeral VIII, letra D “Obligaciones ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Contractuales”  inciso  b “Garantía de cumplimiento de contrato” de la convocatoria de la Licitación al rubro señalada, y previo a la formalización del contrato, se deberá constituir por el licitante adjudicado, fianza expedida por una institución legalmente autorizada, en los términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas,, a favor de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, por un valor equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total del contrato, antes de impuesto; en el texto de la póliza de fianza se deberán establecer las declaraciones previstas en los incisos 1, 2, 3 y 4 del referido numeral.-------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Para efectos de la notificación, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes que no hayan asistido a este acto, copia de esta Acta en: el Departamento de Compras de la Dirección General de Finanzas de la Universidad, edificio 222 P.B., domicilio de la convocante, por un término no menor de cinco días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma, así como en la página de transparencia de la Universidad. Este procedimiento sustituye a la notificación personal.------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Universidad Autónoma de Aguascalientes |  |
| --- | --- |
| Mtra. en C.G. Ilda Leticia González Serna Jefa del Departamento de Contabilidad en Ausencia del Director General de Finanzas, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 80 del Estatuto de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Aguascalientes | ____________________________________ |
| C.P.C. Karla Beatriz Gómez Hernández Suplente del Presidente del Comité de Compras y Jefa del Departamento de Control Presupuestal de la DGF. | ____________________________________ |
| C. Beatriz E. Rivera de Loera Jefa del Departamento de Compras y Secretario Técnico del Comité de Compras | ____________________________________ |
| C. Esmeralda Yazmin Rodríguez Durón Representante de la Contraloría Universitaria | ____________________________________ |
| C. Fabiola Delgado Hernández Representante del Departamento Jurídico | ____________________________________ |
| C. Roberto Bernal Castañón Representante de la Dirección General de Planeación y Desarrollo | ____________________________________ |
| C. Víctor Manuel Palacio Monroy Jefe del Departamento de Mantenimiento de la DGIU (Área requirente) | ____________________________________ |
| C. Lisly Paola Jiménez de Alba Departamento de Compras | ______________________________________ |
| C. Gabriela del Socorro Muñoz Vera Departamento de Compras | ______________________________________ |
| C. Arnoldo Rodríguez Romo Departamento de Compras | ______________________________________ |
| C. Angélica Lozano Galaviz Departamento de Compras | ______________________________________ |

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Por parte de los Licitantes

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| C. Eduardo Sánchez Velázquez SERVICIOS DE ARQUITECTURA, ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | ______________________________________ |
| --- | --- |

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Se hace saber que la presente acta de notificación de fallo consta de 23 páginas; el Dictamen Técnico, Anexo “1” consta de 68 páginas, y el Análisis administrativo Anexo “2” consta en 15 páginas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Siendo las 14:48 horas del día de su inicio, se da por concluida la presente junta firmando el acta los que en ella intervienen para los fines y efectos legales a que haya lugar, entregándose fotocopia del acta a los participantes.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

======================================FIN DE TEXTO==================================