En la ciudad de Aguascalientes, Ags., siendo las 15:00 (quince) horas del día 04 de diciembre de 2023, conforme a los antecedentes, al haberse realizado el procedimiento LPN N° E/901045968-47-2023  al persistir la necesidad de contratar, (se solicitó a las áreas requirentes que confirmaran persiste la necesidad), la convocante optó por el supuesto de excepción previsto en el artículo 63 fracción VI de la Ley Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, esto está establecido en la Convocatoria AD E/020-2023, por lo que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 54 fracción III, 59, 60 y 63 fracción VI de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, el artículo 33 fracción IV del Estatuto de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, el artículo 7 fracción XIII,  artículo 88 y 89 del Reglamento de Control Patrimonial de la UAA y los artículos 7, 8 y 20 del Manual Único de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y las demás disposiciones vigentes en la materia, la Universidad Autónoma de Aguascalientes, el Departamento de Compras de la Dirección General de Finanzas, sita en edificio 222 planta baja de Av. Universidad N° 940, Ciudad Universitaria C.P. 20100, en la ciudad de Aguascalientes, Ags., México, con número de teléfono (449) 910 7484 y 910 7486 se convocó a los interesados a participar en el proceso de Adquisición de Mobiliario y Equipo para los Centros Académicos de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, con Fondo Ordinario Estatal 2023, Programa Docencia, Investigación y Vinculación de Calidad, conforme al oficio DGF/DPAF-330/2023, DGF/DPAF-331/2023, DGF/DPAF-321/2023, DGF/DPAF-326/2023, DGF/DPAF-325/2023 y Fondo Ordinario Propio 2023, conforme al oficio DGF/DPAF-333/2023, DGF/DPAF-332/2023, así como lo establecido en los Fondos Ordinarios Estatales y Propios de cada área.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De conformidad con lo establecido en el artículo 57 de la Ley, así como la fracción I del artículo 2 y artículo 12 del Manual Único de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, se informa que el área requirente es: el Decano Director Centro de Ciencias Básicas, Mtro. en C. Jorge Martín Alférez Chávez; la Secretaria Administrativa del CCB, C.P. Rebecca Reynoso Pedroza; el Decano Director Centro de Ciencias de la Salud, Dr. en Farm. Sergio Ramírez González; el Secretario Administrativo del CCS, Lic. en A.E. José Israel Salado López; la Decana Directora Centro de Ciencias Sociales y Humanidades, Mtra. en C. S. H. María Zapopan Tejeda Caldera, el Secretario Administrativo del CCSyH, Mtro. en D.S. Bernardo Guerrero Góngora; el Decano Director Centro de Ciencias Agropecuarias, Dr. en C. Luis Fernando Cisneros Guzmán y el Secretario Administrativo del CCA, Lic. en M. Javier Martín Valtierra Santacruz, quien emite el dictamen técnico que se anexa al presente.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------Antecedentes----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De conformidad al calendario la convocante realizó al día 30 de noviembre de 2023 la inscripción de 4 (cuatro) propuestas presentada en forma y tiempo por el correspondiente invitado, siendo:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|  | LICITANTE |
| --- | --- |
| 1 | MEDICA SILLER, S.A. DE C.V. |
| 2 | IMELDA MARTINEZ NIÑO |
| 3 | GRUPO UBS, S.A. DE C.V. |
| 4 | MUEBLES NORIEGA, S.A. DE C.V. |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conforme a las facultades señaladas y con base a la revisión técnica, económica y administrativa, tomando en cuenta que la adjudicación se realiza conforme a lo establecido en el numeral III de la Convocatoria, “La adjudicación en esta licitación será por partida individual total a un solo participante.----------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Los precios que el invitado ofertó para la partida en la que participa, consta a continuación:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Con fundamento en el artículo 55, 56, 57 y 62 fracción IV de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, de conformidad a lo establecido en el numeral II y III de las bases que norman este proceso, se realizó el análisis detallado de la proposición (documentación administrativa, propuesta técnica y económica), con los requisitos solicitados en la convocatoria. Por lo que se determina el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANÁLISIS ----------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Se hace constar que de las propuestas presentadas conforme al artículo 55 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios y lo establecido en el numeral II y III de la Convocatoria señalada al rubro, la convocante verifica que las proposiciones cumplan con los requisitos solicitados en la convocatoria, haciéndose constar la revisión técnica y administrativa en los anexos de la presente acta: ----------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|  | Licitante | Partidas ofertadas y revisión técnica |
| --- | --- | --- |
| 1 | MEDICA SILLER, S.A. DE C.V. | Oferta en la partida: 35. Documentos Apartado II, presenta y cumple de manera general, conforme lo establecido y detallado en los Anexos 1, 1.1 y 2. Revisión Técnica realizada por: El Decano Director Centro de Ciencias Agropecuarias, Dr. en C. Luis Fernando Cisneros Guzmán, el Secretario Administrativo del CCA, Lic. en M. Javier Martín Valtierra Santacruz y L.R.I. Erika Susana Banda de Lira, conforme a los anexos de la Convocatoria ADE/020-2023. Revisión Administrativa realizada por la Dirección General de Finanzas, a través de su titular sustituto el Mtro. En F.N. Jorge Silva Robles y por la Jefa del Departamento de Compras, la M. en A.P. Beatriz Elizabeth Rivera de Loera. |
| 2 | IMELDA MARTINEZ NIÑO | Oferta en la partida: 15. Documentos Apartado II, presenta e incumple de manera general, conforme lo establecido y detallado en los Anexos 1, 1.1 y 2. Documentos Apartado II.3 REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS: En la convocatoria de la ADE/020-2023 Adquisición de Mobiliario y Equipo para los Centros Académicos de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, se solicitó en el numeral II.3: Manifiesto Manifiesto: Presentar declaración por escrito bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 50 y 60 de la Ley manifiesto de calidad y garantía de los bienes, de acuerdo al formato del Anexo “5” Partidas 2, 3, 8 a 11, 13, 15, 19 a 27, 32 a 35 : 12 meses Partida 1: 2 años Partida 14: 2 años en equipos y 1 año en aplicadores Partida 4 a 7: 5 años El Licitante oferta de la siguiente manera: Manifiesto de calidad y garantía de los bienes de las partidas ofertadas: Partidas 12: 12 meses, siendo que la partida 12 no es en la que está participando Por lo que incumple con lo solicitado. Así mismo Documentos Apartado II.5 REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS: En la convocatoria de la ADE/020-2023 Adquisición de Mobiliario y Equipo para los Centros Académicos de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, se solicitó en el numeral II.5: Especificaciones técnicas Partida 15 se solicita: Escaner De Placas De Fosforo Para Radiologia Digital (Free Scan, marca Woodpecker). Control de digitalización con un solo botón. Bloqueo de protección después de 120 segundos de innactividad. Escaneo con un solo botón Software integrado Licencias ilimitadas. Las placas de imagen ultrafina importada, mantiene un grosor mínimo para mayor comodidad en el paciente. Tamaño 0: 21 x 32 mm Tamaño 1: 23 x 39 mm Tamaño 4: 30 x 40 mm Incluye 4 placas de fósforo de distintos tamaños (0, 1 y 2). Pantalla Touch. La precisión del escaneo en cada estudio es de 25 micas. El procesamiento de la imagen más efectivo gracias a los 17 pl/mm. Equipado con chip para mayor velocidad de escaneo, incluye soporte técnico personalizado, 1 año de garantía. Algoritmo inteligente, algoritmo multicapa, mejora los detalles de las imágenes con una excelente resolución. El chip FPGA acelera la adquisición de datos y admite la compatibilidad de imágenes en teléfonos móviles, tabletas y computadoras Análisis inteligente de radiación Registro de exposición en cada disparo, alta, media y baja. El licitante Oferta de la siguiente manera: Escaner De Placas De Fosforo Para Radiologia Digital (FIRE CR) Lectura rápida de 7.2 segundos para imagen digital. Placas reutilizables por hasta 8,000 mil veces. Interfaz de pantalla táctil LCD de uso sencillo. Asimismo, ofrece una vista previa de la imagen para determinar la calidad o determinar si es necesario una nueva. Placas de imagen interproximales y periapicales. Cuenta con una función integrada de borrado. Tiene una pantalla LCD que proporciona un estado de actividad del dispositivo e incluye un modo de suspensión. El software de este equipo se actualiza de forma automática y gratuita. Este lector de radiografía dental cuenta con un Software QuantorDent que optimiza la adquisición y gestión de imágenes. Otorga imágenes con calidad DICOM 3.0, TIFF,BMP, JPEG Admite placas de tamaños 0, 1, 2, 3, 4c Es necesario emplear fundas protectoras para las placas. De igual forma, la auto calibración garantiza la estabilidad y la coherencia. Disfrute de las ventajas de la radiografía digital de FireCR: placas flexibles, delgadas y de fácil colocación. Asimismo, tiene un tamaño compacto, incluso para consultorios dentales con espacio limitado. Diseño elegante. Con un peso de sólo 5.5kg. Para imágenes dentro y fuera de la clínica. Resolución con captura de datos de 16bits por pixel, 65,000 tonos de grises. Condiciones de funcionamiento: 15 a 30 grados centígrados, humedad de 15% a 95% Conectar a toma de corriente de 110 voltios. Sin especificar: - Bloqueo de protección de 120 segundos - Escaneo a un solo botón - Las placas de imagen ultrafina importada, mantiene un grosor mínimo para mayor comodidad en el paciente. Tamaño 0: 21 x 32 mm Tamaño 1: 23 x 39 mm Tamaño 4: 30 x 40 mm Incluye 4 placas de fósforo de distintos tamaños (0, 1 y 2). Pantalla Touch. - Precisión del escaneo en cada estudio es de 25 micas. Por lo que no es posible validar que el equipo cumple con los requisitos solicitados. Por lo antes expuesto, se detecta un incumplimiento respecto de lo solicitado en el apartado “III. Requisitos y consideraciones”, apartado Evaluación de las proposiciones técnicas, incico A), numeral 1. “1. El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en estas bases y sus anexos, en donde se menciona que la convocante desechará las propuestas de los licitantes de conformidad al artículo 50 fracción XV y 57 de la Ley, señalando algunas de las siguientes situaciones: El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en estas bases y sus anexos; por lo que de conformidad al incumplimiento manifestado, se realiza el desechamiento del licitante IMELDA MARTINEZ NIÑO Revisión Técnica realizada por: El Decano del Centro de Ciencias de la Salud, Dr. en Farm. Sergio Ramírez González; el Secretario Administrativo del CCS, Lic. en A.E. José Israel Salado López, y por la Jefa del Área Administrativa UMD Mtra. en A. Claudia Mónica Martínez Esparza, conforme a los anexos de la Convocatoria ADE/020-2023 Revisión Administrativa realizada por la Dirección General de Finanzas, a través de su titular sustituto el Mtro. En F.N. Jorge Silva Robles y por la Jefa del Departamento de Compras, la M. en A.P. Beatriz Elizabeth Rivera de Loera. |
| 3 | GRUPO UBS, S.A. DE C.V. | Oferta en la partida: 19, 20, 21 y 22. Documentos Apartado II, presenta y cumple de manera general, conforme lo establecido y detallado en los Anexos 1, 1.1 y 2. Revisión Técnica realizada por: La Decana Directora Centro de Ciencias Sociales y Humanidades, Mtra. en C. S. H. María Zapopan Tejeda Caldera, el Secretario Administrativo del CCSyH, Mtro. en D.S. Bernardo Guerrero Góngora, conforme a los anexos de la Convocatoria ADE/020-2023. Revisión Administrativa realizada por la Dirección General de Finanzas, a través de su titular sustituto el Mtro. En F.N. Jorge Silva Robles y por la Jefa del Departamento de Compras, la M. en A.P. Beatriz Elizabeth Rivera de Loera. |
| 4 | MUEBLES NORIEGA, S.A. DE C.V. | Oferta en la partida: 9, 23, 24, 25, 26, 27 y 32. Documentos Apartado II, presenta y cumple de manera general, conforme lo establecido y detallado en los Anexos 1, 1.1 y 2. Revisión Técnica realizada por: La Decana Directora Centro de Ciencias Sociales y Humanidades, Mtra. en C. S. H. María Zapopan Tejeda Caldera, el Secretario Administrativo del CCSyH, Mtro. en D.S. Bernardo Guerrero Góngora, el Decano del Centro de Ciencias de la Salud, Dr. en Farm. Sergio Ramírez González; el Secretario Administrativo del CCS, Lic. en A.E. José Israel Salado López y por la Jefa del Área Administrativa UMD Mtra. en A. Claudia Mónica Martínez Esparza, conforme a los anexos de la Convocatoria ADE/020-2023. Revisión Administrativa realizada por la Dirección General de Finanzas, a través de su titular sustituto el Mtro. En F.N. Jorge Silva Robles y por la Jefa del Departamento de Compras, la M. en A.P. Beatriz Elizabeth Rivera de Loera. |

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conforme a las facultades señaladas y con base a la revisión técnica, económica y administrativa, tomando en cuenta que la adjudicación se realiza conforme a lo establecido en el numeral IX de la Convocatoria, “La adjudicación de esta licitación será por partida individual total y por conjunto de partidas total, a un solo licitante quien oferte la propuesta solvente con precio más bajo y económico).----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Los bienes podrán adjudicarse por conjunto y por partida, utilizando el criterio de evaluación binario, mediante el cual sólo se adjudicará a quien cumpla los requisitos establecidos por la convocante y oferte el precio más bajo, siempre y cuando éste resulte conveniente. Los precios ofertados que se encuentren por debajo del precio conveniente, podrán ser desechados por la convocante. ------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ADJUDICACIÓN-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Se resuelve: de conformidad a lo establecido en la convocatoria, y en la Junta de Aclaraciones, del análisis realizado y que constan en los anexos, las propuestas solventes, se determina adjudicar el contrato tal como se describe a continuación: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Partida | Descripción a detalle del bien | Unidad de Medida | Cantidad | Empresa Adjudicada | Precio unitario antes de IVA | Precio Total antes de IVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ciencias Básicas |  |  |  |  |  |  |
| 1 | NO BREAK CDP ONLINE UP022-6AX, 6KVA/5.4KW | Pieza | 1 | Desierta Oferta |  |  |
| 2 | TERMOCICLADOR GRADIENTE MOD. TC1000-G P/96 TUBOS PCR. | Pieza | 1 |  |  |  |
| 3 | REGULADOR DE VOLTAJE. | Pieza | 1 |  |  |  |
| 4 | MODELOS ANATÓMICOS DE MÚSCULOS DE MANO Y PIE | Pieza | 2 |  |  |  |
| 5 | MODELOS ANATÓMICOS DE MÚSCULOS | Pieza | 2 |  |  |  |
| 6 | MODELOS DE ARTICULACIÓN DE HOMBRO, CODO, RODILLA | Pieza | 2 |  |  |  |
| 7 | MODELO DE OJO. | Pieza | 2 |  |  |  |
| 8 | MICROSCOPIO ÓPTICO COMPUESTO | Pieza | 2 |  |  |  |
| Centro de Ciencias de la Salud |  |  |  |  |  |  |
| Oficina Centro |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Silla apilable Silla modelo florencia fabricada en Perfil Tubular en calibre 18 pintada con pintura epóxica tapizada en tela, retardante al fuego, con hule espuma en el asiento de 7 cms, Negra. Con Logotipo Bordado en Respaldo a dos colores, de 12 cms de ancho por 19.8 cms de alto. Apilable Nota: se requiere muestra física Estructura patas y travesaño en tubo redondo de 1 pulgada y respaldo en perfil oval de 15 x 30 mm los dos en calibre 18. Unido por medio de soldadura mig. Terminada en pintura en polvo mate texturizado marca DuPont. Con regatón de uso rudo. Asiento y respaldo en plástico virgen para recibir hule espuma de 5 cm. en respaldo y 7 cm en Asiento. Con tela de tejido plano está compuesta 100% en polipropileno, tiene una densidad de 13/13, el tipo de tela es contract plano con un ancho útil de 54"/140 cm. color negro. En respaldo logotipo bordado a 2 colores. Con vista trasera con tapa en polipropileno color negro. Imagen referencia logo Bordado, una vez asignado se indicarán los colores | Pieza | 120 | MUEBLES NORIEGA, S.A. DE C.V. | $950.00 | $114,000.00 |
| Enfermería |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Simulador de drenaje toráxico | Pieza | 1 | Desierta Oferta |  |  |
| 11 | Simulador para el Manejo del Paciente en estado crítico | Pieza | 1 |  |  |  |
| Unidad Médico Didacta |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Maniquí Adulto Prestan Serie 2000 (Paq. 4 piezas) | Equipo | 1 | Desierta Oferta |  |  |
| 14 | Equipo combinado de electroterapia y ultrasonido. Intelect® | Equipo | 1 |  |  |  |
| 15 | Escaner De Placas De Fosforo Para Radiologia Digital | Equipo | 1 | Desierta |  |  |
| Centro De Ciencias Sociales Y Humanidades |  |  |  |  |  |  |
| Comunicación |  |  |  |  |  |  |
| 19 | MINI SPLIT INVERTIR TRANE 4TXK16124A1P00BA-4MXW1612A1000BA 16 SEER CAPACIDAD 12.00 BTU/HR. (1 TON REFRIG) R-410A FRIO/CALOR A 208-230/60/1. I (minisplit para cabina) | Pieza | 2 | GRUPO UBS, S.A. DE C.V. | $17,435.60 | $34,871.20 |
| 20 | MINI SPLIT INVERTER TRANE 4TXK1624A1P00BA-4MXW1624A1000BA 16 SEER CAPACIDAD 24,000 BTU/HR. (2 TON REFRIG) R-410A FRIO/CALOR A 208-230/60/ (minisplit para estudio de fotografía) | Pieza | 1 | GRUPO UBS, S.A. DE C.V. | $27,282.20 | $27,282.20 |
| 21 | Materiales e instalación sistema minisplit para cabina, incluye: bases para los equipos, tuberias de cobre tipo “l”, flexibles (1/2” y ¼”) de espesor para tuberia de gas y liquido accesorios , refrigerante r-410, interconexión electrica, control remoto, listado ul, pruebas ajustes y puesta en marcha, asi como todo lo necesario para su correcta operación. | Servicio | 2 | GRUPO UBS, S.A. DE C.V. | $43,222.55 | $86,445.10 |
| 22 | Materiales e instalación sistema minisplit para estudio de fotografía Incluye: base para los equipos, tubería de cobre tipo “L”, flexibles (5/8” Y 3/8”) para interconexión a más de 15.0 MTS, filtro deshidratación, mirilla de líquido, aislamiento armaflex de ½” de espesor para tuberia de gas y liquido accesorios , refrigerante r-410, interconexión electrica, control remoto, listado ul, pruebas ajustes y puesta en marcha, asi como todo lo necesario para su correcta operación. | Servicio | 1 | GRUPO UBS, S.A. DE C.V. | $27,065.69 | $27,065.69 |
| Las instalaciones de alimentación eléctrica, en el edificio 4 (partidas 19 y 20), se realizarán por la Universidad Autónoma de Aguascalientes |  |  |  |  |  |  |
| Educación |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Mesa redonda Mesa Redonda modelo OMR-100, dimensiones 1.00 (diámetro) x.75 (Alto), Cuenta con niveladores para ajuste de altura del mueble. Ofertar Color: Negro, presentar la propuesta conforme al catálogo del licitante. | Pieza | 3 | MUEBLES NORIEGA, S.A. DE C.V. | $3,600.00 | $10,800.00 |
| 24 | Librero de piso Fabricado en melamina 5 huecos de guardado con medidas de 1.20 frente x 40 cm de fondo x 2.00 m alto, Librero al Piso Abierto 200, modelo OLA-200, dimensiones: 120 (frente) x.40 (fondo) x.200 (alto) Consta de 5 espacios. Tono Roble dakar en 28mm, Ofertar en Color: Color: Negro, presentar la propuesta conforme al catálogo del licitante. | Pieza | 1 | MUEBLES NORIEGA, S.A. DE C.V. | $5,200.00 | $5,200.00 |
| 25 | Silla de visita estibable tubular ovalado de 15 x 30 cal. 18 en patas, soporte de respaldo en cal. SILLA FIJA LK-02 ESTRUCTURA - Estibable tubular ovalado de 15x30 cal. 18 en patas, soporte de respaldo en cal. 20 tubo redondo de 7/8", terminado en pintura epóxica texturizada con soporte en asiento de tubo redondo de 5/8” cal. 18, tapones de polietileno en terminales para evitar rayaduras a pisos. RESPALDO Y ASIENTO - Plástico de polipropileno en asiento y respaldo tapizado en variedad de colores (consultar catalog tapices), con tapa de plástico de polipropileno en respaldo y asiento. Acojinamiento - Hule espuma en asiento y respaldo 4 cms. de espesor, asiento y respaldo d.17 kgs/m³. Nota: Requiere muestra física. Ofertar en Color: Gris granito, presentar la propuesta conforme al catálogo del licitante. | Pieza | 20 | MUEBLES NORIEGA, S.A. DE C.V. | $790.00 | $15,800.00 |
| 26 | Mesa de trabajo de 1.50 x 60, cubierta en melamina 16 mm de espesor. Mesa 150 de frente x 60 fondo x 75 alto con ruedas cubierta en melamina de 15mm de grosor tono de su eleccion del catalogo vesto arauco .. Estructura en perfil de 2x1 y marco de 1x1 todo calibre 18, cuenta con ruedas para su mobilidad. Acabado en pintura epoxica horneada micro pulverizada con recubrimiento termo. Modelo MM-ES15060. Color: Gris Estructura Color: Negro, presentar la propuesta conforme al catálogo del licitante. Llantas en lugar de soportes de altura | Pieza | 9 | MUEBLES NORIEGA, S.A. DE C.V. | $2,800.00 | $25,200.00 |
| 27 | Escritorio tipo grapa fabricado en melamina medidas de 1.50 x 80 x 75, lateral con medidas de 90 x 55 con archivero pedestal 2 cajones papeleros, 1 gaveta, con cerradura general para los 3 cajones, color cerezo, modelo MM-EG15070 Color: Cedro, presentar la propuesta conforme al catálogo del licitante. | Pieza | 1 | MUEBLES NORIEGA, S.A. DE C.V. | $6,950.00 | $6,950.00 |
| 32 | Sillón para área de espera 1 plaza Dimensiones Medidas dimensión 1 Largo 145 Ancho 86 Alto 70 Dimensiones Largo 110 Ancho 165 Alto 45 Materiales Estructura: madera Tapiz: Tela Color: Oxford, presentar la propuesta conforme al catálogo del licitante. | Pieza | 1 | MUEBLES NORIEGA, S.A. DE C.V. | $6,490.00 | $6,490.00 |
| 33 | Mampara 180 x 100 cms doble cara, pintarron luxury. | Pieza | 2 | Desierta |  |  |
| 34 | Pintaron mixto | Pieza | 1 |  |  |  |
| Centro de Ciencias Agropecuarias |  |  |  |  |  |  |
| Hospital Veterinario de Pequeñas Especies |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Sistema para radiografías computarizadas, CR VITA FLEX VET 30PPH Incluye: 1 cr digitalizador cr vita flex vet 30pph - 2 casetas de fóforo tamaño 14x17, 2 casetas de fósforo 10x12y 2 casetas de fósforo 8x10 - 1 estación de trabajo (cpu, pantalla, teclado y mouse) - 1 licencia veterinaria (gráficos veterinarios y detallde de filtro por especie(caninos, felinos, aves, exóticos: reptiles, conejos, tortugas, bobinos, equinos )) - 1 licencia de quemado de discos (para entrega de cd al paciente) - 1 lista básica de trabajo. - Etc… | Pieza | 1 | MEDICA SILLER, S.A. DE C.V. | $309,420.00 | $309,420.00 |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Por considerar que su propuesta es solvente al reunir conforme a los criterios de adjudicación contenidos en las bases de la convocatoria, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la Universidad y considerar que garantizan satisfactoriamente el cumplimiento de sus obligaciones, además de corresponder por partida, al precio más bajo y conveniente de la propuesta solvente, para la Universidad, con fundamento en los artículos 39 y 45 de la Ley, así como en el numeral X, de las bases de esta Licitación.---------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Las propuestas presentadas y adjudicadas cuentan con suficiencia presupuestal conforme a lo establecido en el oficio DGF/DPAF-330/2023, DGF/DPAF-331/2023, DGF/DPAF-321/2023, DGF/DPAF-326/2023, DGF/DPAF-325/2023, DGF/DPAF-333/2023, DGF/DPAF-332/2023.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Para las partidas adjudicadas, se formalizará esta adquisición mediante contrato de prestación de compra - venta a precio fijo en los términos de los artículos 65, 66 y 67 de la Ley, la fecha tentativa de firma de contrato, el día 05 de diciembre de 2023 en el Departamento de Compras de la Dirección General de Finanzas, sita en edificio 222 P.B., Ciudad Universitaria, en horario de 14:00 a 15:00 horas. El licitante ganador que injustificadamente y por causas imputables al mismo, no formalice el contrato adjudicado, será sancionado de conformidad con lo establecido la Ley. Podrá formalizarse el contrato hasta dentro de los diez días naturales posteriores a la fecha de este fallo como lo establece la Ley y la entrega de la garantía de cumplimiento será a más tardar a los diez naturales posteriores a la fecha de firma del contrato, sin embargo, el plazo de las obligaciones para la entrega inicia al día siguiente de esta fecha, es decir se cuentan al día siguiente de la fecha de fallo. --------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Previamente a la formalización del contrato, cuyo monto exceda de $300,000.00 (TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), sin incluir I.V.A., o cualquier otro impuesto, el proveedor a quien se haya adjudicado el mismo, deberá presentar el “Acuse de recepción” con el que se compruebe que se realizó la solicitud de opinión actualizada prevista en la regla 2.1.25, de la miscelánea fiscal para el 2023 publicada el 27 de diciembre de 2022 en el Diario Oficial de la Federación. Por lo que el concursante ganador deberá realizar la consulta de opinión ante el SAT en la página:: http://www.sat.gob.mx  en la opción “Mi portal”, preferentemente dentro de los tres días hábiles posteriores a la fecha de notificación del fallo del presente procedimiento, debiendo incluir en dicha solicitud el correo electrónico beatriz.rivera@edu.uaa.mx para que el SAT envié el “Acuse de respuesta” que emitirá en atención a su solicitud de opinión. Conforme al numeral VIII, letra D “Obligaciones Contractuales”  inciso  b “Garantía de cumplimiento de contrato” de la convocatoria de la Licitación al rubro señalada, y previo a la formalización del contrato, se deberá constituir por el licitante adjudicado, fianza expedida por una institución legalmente autorizada, en los términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas,, a favor de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, por un valor equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total del contrato, antes de impuesto; en el texto de la póliza de fianza se deberán establecer las declaraciones previstas en los incisos 1, 2, 3 y 4 del referido numeral.-------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Para efectos de la notificación, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes que no hayan asistido a este acto, copia de esta Acta en: el Departamento de Compras de la Dirección General de Finanzas de la Universidad, edificio 222 P.B., domicilio de la convocante, por un término no menor de cinco días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma, así como en la página de transparencia de la Universidad. Este procedimiento sustituye a la notificación personal.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Universidad Autónoma de Aguascalientes |  |
| --- | --- |
| Mtro. en F. y N. Jorge Silva Robles Director General Sustituto de Finanzas | ____________________________________ |
| C. Beatriz E. Rivera de Loera Jefa del Departamento de Compras y Secretario Técnico del Comité de Compras | ____________________________________ |

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

======================================FIN DE TEXTO==================================