En la ciudad de Aguascalientes, Ags., siendo las 14:00 (catorce) horas del día 20 de agosto de 2024, de conformidad con lo establecido en el numeral VIII.3, de la LPN N° E/901045968-029-2024 para la Adquisición de Sanitarios y Accesorios, Departamento de Mantenimiento de la DGIU de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, Segunda Convocatoria. (en adelante la Convocatoria), la cual es realizada con “Fondo Ordinario Estatal, conforme al oficio DGF/DPAF-065/2024”, de la Universidad, se reúnen, en la Sala de Licitaciones edificio 222, planta baja, sita en Avenida Universidad número 940, Ciudad Universitaria, los servidores públicos autorizados y licitantes, cuyos nombres y firmas aparecen al final del acta, según lo dispone el artículo 45, fracción I y 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios (en adelante la Ley), con el objeto realizar el acto de notificación de fallo de la adquisición señalada al rubro para la Universidad Autónoma de Aguascalientes, de conformidad con lo establecido en el artículo 37 de la Ley y con fundamento en la fracción XI del artículo 33 del Estatuto de la Ley Orgánica y el articulo 88 y 89 del Reglamento de Control Patrimonial, ambos de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Se informa a los presentes que conforme a lo establecido en la Convocatoria, los asistentes a este evento aceptan el uso de la información pública conforme al Aviso de Privacidad de Proveedores y Contratistas, el cual se informa en la página de la Universidad, https://www.uaa.mx/informacionpublica/?page_id=1639, además se informa que se realizará la "Transmisión de los procedimientos", conforme a lo establecido en el artículo 55 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes y sus Municipios. La Publicación se realizará a través de http://conferencias.uaa.mx/  ---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El acto es validado por el Mtro. En F. y N. Jorge Silva Robles, Director General Sustituto de Finanzas y presidido  por la M. en A. Beatriz Elizabeth Rivera de Loera, Jefa del Departamento de Compras de la DGF, quienes con fundamento en el artículo 88 del Reglamento de Control Patrimonial de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y los artículos 5,11 y 12 del Manual Único de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Universidad Autónoma de Aguascalientes son el área contratante de la Universidad.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De conformidad con lo establecido en el artículo 57 de la Ley, así como la fracción II del artículo 5 y artículo 31 del Manual Único de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Universidad Autónoma de Aguascalientes

se informa que el área requirente en esta licitación es: el M.I. Alberto Palacios Tiscareño, Director General de Infraestructura Universitaria, en conjunto con el Arq. Víctor Manuel Palacio Monroy, Jefe del Departamento de Mantenimiento de la DGIU, quienes realizaron el dictamen técnico en donde consta el análisis y evaluación a la documentación técnica y económica de esta Licitación, que se agregan a la presente acta como “Anexo 1” y “Anexo 1.1”. Asimismo, se hace constar que la documentación administrativa presentada y la revisión correspondiente por parte de la Dirección General de Finanzas, a través de su titular el Mtro. En F. y N. Jorge Silva Robles, el Departamento de Compras, la M. en A.P. Beatriz Elizabeth Rivera de Loera y la Encargada de Licitaciones, Lic. Gabriela del Socorro Muñoz Vera, se hace constar en el Anexo “2”, de la presente acta.-

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------ANTECEDENTES--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. La Publicación de la Convocatoria se realizó el día 07 de agosto de 2024, a través de periódico de circulación local, estando a disposición en la dirección electrónica: http://www.uaa.mx/transparencia/, así como en el Departamento de Compras de la Dirección General de Finanzas, Ciudad Universitaria.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. El día 12 de agosto de 2024, a las 12:00 horas, se realizó la Junta de Aclaraciones, en la cual se hace constar que no se recibieron preguntas y por parte de la convocante se realiza aclaración a la convocatoria -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. De conformidad al calendario de las bases de esta licitación la convocante celebró el día 16 de agosto de 2024 a las 10:00 (diez) horas, el Acto de Presentación y Apertura de Propuestas, realizando la inscripción de 02 (dos), propuestas, presentadas en tiempo y forma por los correspondientes licitantes, siendo:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|  | Licitante |
| --- | --- |
| 1 | EFICIENCIA EN APLICACIONES Y ENERGIA S.A. DE C.V. |
| 2 | LA INDUSTRIAL MEXICANA, S.A. DE C.V. |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Los precios que los licitantes ofertaron para las partidas en las que participan, constan en el Anexo “2” del Acta de Presentación y Apertura de Propuestas de fecha 16 de agosto de 2024.----------------------------------------------

Precios ofertados por los licitantes:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------ANÁLISIS Y EVALUACIÓN------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conforme a lo establecido en el numeral IX de la convocatoria que norma esta licitación, La adjudicación en esta licitación será de la siguiente manera: Por partida individual total a un solo Licitante. Por lo que la Licitación se puede adjudicar a varios proveedores, que presente la propuesta solvente con precio más bajo, utilizando el criterio de evaluación binario, mediante el cual sólo se adjudicará a quien cumpla los requisitos establecidos por la convocante y oferte el precio más bajo, siempre y cuando éste resulte conveniente. Los precios ofertados que se encuentren por debajo del precio conveniente, podrán ser desechados por la convocante. Con fundamento en el artículo 55, 56 y 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, y a lo establecido en el numeral IX, X, XI, XII y XIII de las bases que norman esta licitación, se realizó el análisis detallado de la proposición (documentación administrativa, propuesta técnica y económica), con los requisitos solicitados en la convocatoria y la junta de aclaraciones, para la contratación de los bienes requeridos en el presente procedimiento.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- En este orden de ideas, el Análisis a detalle de la propuesta presentada y que se agrega a la presente acta de fallo se hacen constar como Anexo “1” y Anexo “1.1” en (08 páginas) y Anexo “2” en (06 páginas), a considerar:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|  | Licitante | Partidas ofertadas y revisión técnica |
| --- | --- | --- |
| 1 | EFICIENCIA EN APLICACIONES Y ENERGIA S.A. DE C.V. | Oferta en la partida: 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Documentos Apartado X, presenta y no cumple conforme lo establecido y detallado en los Anexos 1, 1.1 y 2, presentando el siguiente incumplimiento: En el numeral X, de la convocatoria se menciona: Para los documentos 2.1 a 2.5: Se deberá corroborará que las empresas participantes no se encuentren vinculadas entre sí por algún socio o asociado común, en caso de ser así serán desechadas. Adicionalmente, se deberá desprender de los mismos que el objeto social sea acorde a la naturaleza de esta licitación, ubicando en su constancia de situación fiscal la actividad conforme a lo solicitado en la convocatoria). Asimismo, en el numeral XIII. DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS, se menciona: - Si no se dedica al ramo requerido por LA CONVOCANTE, pues se entenderá que pretenderá subcontratar (cuando el objeto social y constancia de situación fiscal no coincida en su objeto o actividad a lo solicitado en la convocatoria). Al momento de la revisión técnica a detalle realizada por el área requirente, observó que el documento presentado por el licitante EFICIENCIA EN APLICACIONES Y ENERGIA S.A. DE C.V., para dar cumplimiento a este apartado, indica en su constancia de situación fiscal: Actividad Económica: 1. Fabricación de otra maquinaria y equipo para el comercio y los servicios. 2. Comercio al por mayor de equipo y accesorios de cómputo. 3. Comercio al por mayor de equipo y material eléctrico. Objeto Social: a). - De servicio Electromecánico. b).- Asesoría en Ciencia y Tecnología. c). - Investigación; Patentes y Marcas de Utilidad en Tecnología; y Equipo Óptico, Electrónico y Mecánico. d). - Compra Venta de Equipo Eléctrico, Mecánico, Óptico, Electromecánico, de Computo, Neumático, Hidráulico, Mixto y Otros. e).- Desarrollo y Compra Venta de Software y Hardware. f).- Importaciones y Exportaciones. g).- Iluminación y Sistemas Energéticos. h).- Importar y Exportar Equipo de Cómputo y Software. i).- Importar y Comercializar todo tipo de Bienes, Equipo y Maquinaria relacionada con el Objeto de la Sociedad a que se refieren los puntos que anteceden. Por lo que, como consecuencia de lo anterior, no cumple con los requisitos solicitados dentro del númeral de la convocatoria arriba señalado. Por lo antes expuesto, por el incumplimiento respecto de lo solicitado y conforme al apartado “XIII. DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS”, XIII.1, XIII.14, en donde se menciona que la convocante desechará las propuestas de los licitantes de conformidad al artículo 50 fracción XV y 57 de la Ley, señalando algunas de las siguientes situaciones: El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en estas bases y sus anexos y, en caso de que el documento “Respaldo del Fabricante”, no cumpla los requisitos mínimos establecidos, no pueda corroborarse y/o no esté a nombre del Licitante participante; por lo que de conformidad al incumplimiento manifestado, que afecta su solvencia de manera general, conforme a lo señalado en el artículo 55 y 56 de la Ley, de las bases de la presente licitación, se realiza el desechamiento de la propuesta de manera general del licitante EFICIENCIA EN APLICACIONES Y ENERGIA S.A. DE C.V. Revisión Técnica realizada por el Director General de Infraestructura Universitaria, M. en I. Alberto Palacios Tiscareño y por el Jefe del Departamento de Mantenimiento, el Arq. Víctor Manuel Palacio Monroy, conforme a los anexos de la Convocatoria LPN E/901045968-029-2024. Revisión Administrativa realizada por la Dirección General de Finanzas, a través de su titular el Mtro. En F. y N. Jorge Silva Robles, por el Departamento de Compras, la M. en A.P. Beatriz Elizabeth Rivera de Loera y la Encargada de Licitaciones, Lic. Gabriela del Socorro Muñoz Vera. |
| 2 | LA INDUSTRIAL MEXICANA, S.A. DE C.V. | Oferta en la partida: 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Documentos Apartado X, presenta y cumple conforme lo establecido y detallado en los Anexos 1, 1.1 y 2. Revisión Técnica realizada por el Director General de Infraestructura Universitaria, M. en I. Alberto Palacios Tiscareño y por el Jefe del Departamento de Mantenimiento, el Arq. Víctor Manuel Palacio Monroy, conforme a los anexos de la Convocatoria LPN E/901045968-029-2024. Revisión Administrativa realizada por la Dirección General de Finanzas, a través de su titular el Mtro. En F. y N. Jorge Silva Robles, por el Departamento de Compras, la M. en A.P. Beatriz Elizabeth Rivera de Loera y la Encargada de Licitaciones, Lic. Gabriela del Socorro Muñoz Vera. |

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conforme a las facultades señaladas y con base a la revisión técnica, económica y administrativa, tomando en cuenta que la adjudicación se realiza conforme a lo establecido en el numeral IX de la Convocatoria, “La adjudicación en esta licitación será de la siguiente manera: Por partida individual total a un solo Licitante. Por lo que la Licitación se puede adjudicar a varios proveedores, que presente la propuesta solvente con precio más bajo, utilizando el criterio de evaluación binario, mediante el cual sólo se adjudicará a quien cumpla los requisitos establecidos por la convocante y oferte el precio más bajo, siempre y cuando éste resulte conveniente. Los precios ofertados que se encuentren por debajo del precio conveniente, podrán ser desechados por la convocante”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ADJUDICACIÓN-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Se resuelve: de conformidad a lo establecido en la convocatoria, y en la Junta de Aclaraciones, del análisis realizado y que constan en los anexos, la propuesta solvente, se determina adjudicar el contrato tal como se describe a continuación: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Partida | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad | Licitante Adjudicado | Importe Unitario antes de IVA | Importe Total antes de IVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | INODORO SUSTENTA ELONGCOMPAC TREXP2.5 LB INODORO ECOLÓGICO ELONGADO PARA ESPACIOS REDUCIDOS DE TRAMPA EXPUESTA, TAZA Y TANQUE, DISEÑO ERGONÓMICO DE CONSTRUCCIÓN ROBUSTA, TECNOLOGÍA CON SISTEMA VÓRTICE, ESPEJO DE AGUA, ÓPTIMO Y CON TRAMPA ESMALTADA. INODORO LIBRE DE ALABEO, CONEXIÓN: A LA ALIMENTACIÓN Ø1/2" - 14 NPSM, A LA DESCARGA SE ACOPLA AL Ø DEL DRENAJE DE 4" CON BRIDA SANITARIA O CUELLO DE CERA, PRESIÓN DE TRABAJO: PMIN. = 0,25 KG/CM², PMAX. = 6,0 KG/CM², RANGO DE GASTO: 2,5 LPD ± 10%, DESALOJO: 350 GR. MÍNIMO, ARRASTRE:12,2 M. INCLUYE: KIT DE FIJACIÓN AL PISO Y CUBRE PIJAS, KIT DE SUJECIÓN Y ACOPLAMIENTO PARA EL TANQUE. MÍNIMO CUMPLIMIENTO NORMATIVO: NOM-002-CONAGUA-2021 GARANTÍA: EN CERÁMICOS LIBRES DE DEFECTOS EN MATERIALES, MANO DE OBRA Y PROCESOS DE FABRICACIÓN POR UN PERIODO DE 65 AÑOS. | Pieza | 200 | LA INDUSTRIAL MEXICANA S.A DE C.V. | $2,417.53 | $483,506.00 |
| 2 | ASIENTO CIERRE ESTANDAR AB LARGO ANTIBACTERIAL B MODELO AT-2 ACABADO BRILLANTE CON PROTECCIÓN ANTIBACTERIAL MATERIAL: POLIPROPILENO, INCLUYA PAQUETE DE SUJECIÓN. GARANTÍA: EN CERÁMICOS 30 AÑOS. TAPA Y ASIENTO DE 2 AÑOS. | Pieza | 150 |  | $400.83 | $60,124.50 |
| 3 | MINGITORIO SECO MOJAVE TDS2B BLANCO SISTEMA TDS 2 MATERIAL: CERAMICA PORCELANIZADA DE ALTO BRILLO CUERPO DEL CARTUCHO: POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD BASE DEL CARTUCHO: TEFLYN ACCESORIOS: INCLUYA KIT PARA MINGITORIO SECO, INCLUYA ANCLA PARA FIJACION DE ACERO INOXIDABLE Y TORNILLOS, INSTALACIÓN: CONEXION A LA DESCARGA 38 MM (1,5") CERTIFICADO N°: CMC2300001113 NOM-002-CONAGUA-2021 GARANTIA: EL DISPOSITIVO TDS EN EL MINGITORIO SECO POR 3 AÑOS. | Pieza | 200 |  | $4,882.45 | $976,490.00 |
| 4 | LLAVE PARA LAVABO ECONOMIZADORA STALA TV-106 HELVEX. LLAVE DE LAVABO ECONOMIZADORA CON SEGURO, ANTIRROBO Y ANTIBACTERIAL. MATERIAL: CUERPO DE LATON, ACCESORIOS: ECONOMIZADOR PARA AUTOAJUSTE DE FLUJO LLAVE HEXAGONAL 1", INSTALACION: CONEXION Ò -14 NPSM, PRESION DE TRABAJO: PMIN. =0,25 KG/CMÐ, PMAX. =6,0 KG/CMÐ GASTO MÈXIMO: 3 L/MIN DESDE 0,25KG/CMÐ HASTA 6,0 KG/CMÐ, OPERACIÏN: CIERRE AUTOMITICO, PERILLA MULTIDIRECCIONAL GARANTIA: 10 AÑOS PARA LOS ACABADOS CROMO Y, 2 AÑOS EN ACABADOS DIFERENTES AL CROMO. | Pieza | 50 |  | $1,894.71 | $94,735.50 |
| 5 | MEZCLADORA PARA LAVABO 4” INTEGRAL SIN CONTRA ELITE MOD. MIO1-S/C-1.9 HELVEX. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO: CONSUMO 1,9 LPM, CUERPO DE LATÓN. INSTALACIÓN: CONEXIÓN 1/2" - 14 NPSM.9 COMPONENTES INCLUIDOS: LLAVE PARA INSTALACIÓN, PRESIÓN DE TRABAJO: PMIN. = 0,25 KG/CM² PMAX. = 6,0 KG/CM², ACABADOS: CROMO, CUMPLIENTO CON NORMATIVA: NMX-C-415-ONNCCE-2015. GARANTIA: 10 AÑOS EN LOS ACABADOS. CUMPLA CON LA NORMA NMX-C-415-ONNCCE-2015 CERTIFICADO N°RTJ-010-001/18 | Pieza | 150 |  | $1,948.08 | $292,212.00 |
| 6 | KIT DE CONECCIONES PARA NSTALACIÓN DE WC STANDARD INCLUYA: 1 VÁLVULA ANGULAR 1/2 X 3/8, 1 MANGUERA DE WC VINIL 3/8 X 7/8, 1 EMPAQUE ACOPLAR HULE WC, 2 TAQUETES DE PVC # 10, 2 PIJAS 1/4 WC, 1 JUNTA DE CERA CON GUÍA COFLEX, 1 VÁLVULA ANGULAR 1/2 X 3/8, 1 MANGUERA DE WC VINIL 3/8 X 7/8, 1 EMPAQUE ACOPLAR HULE WC. GARANTIA: 12 meses | Juego | 200 |  | $130.64 | $26,128.00 |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Por considerar que su propuesta es solvente al reunir conforme a los criterios de adjudicación contenidos en las bases de la convocatoria, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la Universidad y considerar que garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de sus obligaciones, además de corresponder por partidas, a los precios más bajos y convenientes de las propuestas solventes, para la Universidad, con fundamento en los artículos 39 y 45 de la Ley, así como en el numeral X, de las bases de esta Licitación.-------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La propuesta presentada y adjudicada para las partidas: 1, 2, 3, 4, 5 y 6, cuentan con suficiencia presupuestal conforme a lo establecido en el oficio DGF/DPAF-065/2024.-------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Para las partidas adjudicadas, se formalizará esta adquisición mediante contrato de prestación de servicios a precio fijo en los términos de los artículos 65, 66 y 67 de la Ley, la fecha tentativa de firma de contrato, el día 23 de agosto de 2024 en el Departamento de Compras de la Dirección General de Finanzas, sita en edificio 222 P.B., Ciudad Universitaria, en horario de 14:00 a 15:00 horas. El licitante ganador que injustificadamente y por causas imputables al mismo, no formalice el contrato adjudicado, será sancionado de conformidad con lo establecido la Ley. Podrá formalizarse el contrato hasta dentro de los diez días naturales posteriores a la fecha de este fallo como lo establece la Ley y la entrega de la garantía de cumplimiento será a más tardar a los diez naturales posteriores a la fecha de firma del contrato, sin embargo, el plazo de las obligaciones para la entrega inicia al día siguiente de esta fecha, es decir se cuentan al día siguiente de la fecha de fallo. -------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Previamente a la formalización del contrato, cuyo monto exceda de $300,000.00 (TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), sin incluir I.V.A., o cualquier otro impuesto, el proveedor a quien se haya adjudicado el mismo, deberá presentar el “Acuse de recepción” con el que se compruebe que se realizó la solicitud de opinión actualizada prevista en la regla 2.1.24, de la miscelánea fiscal para el 2024 publicada el 29 de diciembre de 2023 en el Diario Oficial de la Federación. Por lo que el concursante ganador deberá realizar la consulta de opinión ante el SAT en la página: http://www.sat.gob.mx  en la opción “Mi portal”, preferentemente dentro de los tres días hábiles posteriores a la fecha de notificación del fallo del presente procedimiento, debiendo incluir en dicha solicitud el correo electrónico beatriz.rivera@edu.uaa.mx para que el SAT envié el “Acuse de respuesta” que emitirá en atención a su solicitud de opinión. Conforme al numeral XV. inciso a. “Garantía de cumplimiento y vicios ocultos del contrato, o en su caso garantía de cumplimiento y calidad del contrato” de la convocatoria de la Licitación al rubro señalada, y previo a la formalización del contrato, se deberá constituir por el licitante adjudicado, fianza expedida por una institución legalmente autorizada, en los términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas a favor de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, por un valor equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total del contrato, antes de impuesto; en el texto de la póliza de fianza se deberán establecer las declaraciones previstas en los subnumerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del referido numeral.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Para efectos de la notificación, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes que no hayan asistido a este acto, copia de esta Acta en: el Departamento de Compras de la Dirección General de Finanzas de la Universidad, edificio 222 P.B., domicilio de la convocante, por un término no menor de cinco días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma, así como en la página de transparencia de la Universidad. Este procedimiento sustituye a la notificación personal.--------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Universidad Autónoma de Aguascalientes |  |
| --- | --- |
| C. Jorge Silva Robles Director General Sustituto de Finanzas | ____________________________________ |
| C. Beatriz E. Rivera de Loera Jefa del Departamento de Compras | ____________________________________ |
| C. Esmeralda Yazmin Rodríguez Durón Representante de la Contraloría Universitaria | ____________________________________ |
| C. María Díaz Rodríguez Representante del Departamento Jurídico | ____________________________________ |
| C. Roberto Bernal Castañón Representante de la Dir. General de Planeación y Desarrollo | ____________________________________ |
| C. Víctor Manuel Palacio Monroy Jefe del Departamento de Mantenimiento de la DGIU (Área requirente) | ____________________________________ |
| C. Lisly Paola Jiménez de Alba Departamento de Compras | ____________________________________ |
| C. Arnoldo Rodríguez Romo Departamento de Compras | ____________________________________ |
| C. Gabriela del Socorro Muñoz Vera Departamento de Compras | ____________________________________ |

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Por parte de los Licitantes |  |
| --- | --- |
| C. José de la Luz de la Rosa Flores LA INDUSTRIAL MEXICANA, S.A. DE C.V. | ____________________________________ |

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Se hace saber que la presente acta de notificación de fallo consta de 06 páginas; el Dictamen Técnico, Anexo “1” y Anexo 1.1” consta de 08 páginas, y el Análisis administrativo Anexo “2” consta en 06 páginas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Siendo las 14:23 horas del día de su inicio, se da por concluida la presente junta firmando el acta los que en ella intervienen para los fines y efectos legales a que haya lugar, entregándose fotocopia del acta a los participantes.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

======================================FIN DE TEXTO==================================