UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

Nº E/901045968-042-2024

ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA PARA EL CENTRO DE EDUCACIÓN MEDIA, CAMPUS NORTE, DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES.

Fondo de Inversión Pública Productiva 2024, conforme al oficio DGF/DPAF-436/2024.

Publicación: 26 de septiembre de 2024.

Licitación Pública Nacional Nº E/901045968-042-2024 para la Adquisición de Muebles de Oficina y Estantería para el Centro de Educación Media, Campus Norte, de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

Contenido

GLOSARIO DE TÉRMINOS

I. ASPECTOS GENERALES

II. INFORMACIÓN RELATIVA A LOS BIENES

III. DISPOSICIÓN, COSTO Y VENTA DE BASES

IV. CONDICIONES DE PRECIO Y PAGO

V. PENAS CONVENCIONALES

VI. REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN

VII. PERSONAS IMPEDIDAS PARA PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN

VIII. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA LICITACIÓN

- Junta de Aclaraciones

- Acto de inscripción y apertura de propuestas

- Apertura Técnica

- Apertura Económica

- Acto de Fallo

IX. EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS

X. REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS

A. Documentación administrativa

B. Documentación propuesta técnica

C. Documentación propuesta económica

XI. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

XII. INSTRUCCIONES PARA LA ELABORACIÓN Y ENTREGA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS

XIII. DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS

XIV. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

XV. GARANTÍAS QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES

a. Garantía de cumplimiento del contrato

b. Garantía de calidad de los bienes

c. Garantía de anticipo.

XVI. IMPUESTOS Y DERECHOS

XVII. IMPORTACIÓN

XVIII. PATENTES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR

XIX. DERECHOS DEL COMITÉ

XX. CANCELACIÓN DE LA LICITACIÓN

XXI. DECLARACIÓN DE LICITACIÓN DESIERTA

XXII. RESCISIÓN DEL CONTRATO

XXIII. INCONFORMIDADES

XXIV. SUPLETORIEDAD

GLOSARIO

Para efectos de esta  convocatoria, se entenderá por:

- Administrador del contrato: Servidores Públicos del Ente Requirente en quien recae la responsabilidad de dar cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato.

- Área técnica o usuaria de los bienes: La responsable de elaborar las especificaciones técnicas que se deberán incluir en el procedimiento de contratación, de responder en la junta de aclaraciones las preguntas que sobre estos aspectos técnicos realicen los licitantes; así como de elaborar el dictamen técnico correspondiente.

- Bienes: Los bienes a adquirir que se señalan en el presente procedimiento.

- CFDI: Comprobante Fiscal Digital por Internet.

- Convocatoria/bases: El procedimiento de Licitación que contiene todos los requisitos para participar en el proceso de la Universidad.

- Contraloría: Órgano de Control Interno de la Universidad.

- Contrato: El documento que contiene los requisitos de carácter legal, técnico y económico con respecto de los bienes, arrendamientos o servicios objeto de la contratación y las personas físicas y/o morales interesadas en proveerlos o prestarlos, así como los términos a que se sujetará el procedimiento de contratación respectivo y los derechos y obligaciones de las partes.

- Convocante: Universidad Autónoma de Aguascalientes.

- DGF: Dirección General de Finanzas.

- Domicilio de la Convocante: Av. Universidad N° 940, C.P. 20100, Ciudad Universitaria, Aguascalientes, Ags.

- Ente requirente: Depto. de Proyectos Institucionales de la DGPyD de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, para efectos del segundo párrafo del artículo 4°de la Ley.

- IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social.

- I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado.

- Manual Único: Manual Único de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

- Licitación: Licitación Pública Nacional E/901045968-042-2024.

- Ley: Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios.

- Ley Orgánica:  Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

- Licitante: La persona física y/o moral que participe en cualquier procedimiento de Licitación pública.

- Partida: La división de los bienes o servicios, contenidos en un procedimiento de contratación o en un contrato o pedido, para diferenciarlos unos de otros, clasificarlos o agruparlos.

- Precio no aceptable: es aquél que, derivado de la investigación de mercado realizada, resulte superior en un diez por ciento al ofertado respecto del que se observa como mediana en dicha investigación o en su defecto, el promedio de las ofertas presentadas en la misma licitación o sus excepciones.

- Precio conveniente: es aquel que se determina a partir de obtener el promedio de los precios preponderantes que resulten de las proposiciones aceptadas técnicamente en la licitación y sus excepciones, y a éste se le resta el porcentaje del 40%, conforme a lo establecido en el Reglamento de la Ley.

- Proveedor: La persona física y/o moral que celebre contratos de adquisiciones, arrendamientos o servicios.

- Reglamento de la Universidad: Reglamento de Control Patrimonial de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

- Responsable de la recepción: Para efectos del segundo párrafo del artículo 4° de la Ley, el Servidor Público encargado del seguimiento y recepción de los bienes solicitados en esta licitación.

- RFC: Registro Federal de Contribuyentes.

- SAT: Servicio de Administración Tributaria.

- Universidad/UAA: Universidad Autónoma de Aguascalientes.

- UMA: Unidad de Medida y Actualización.

- Universidad/Convocante: Universidad Autónoma de Aguascalientes.

Licitación Pública Nacional Nº E/901045968-042-2024 para la Adquisición de Muebles de Oficina y Estantería para el Centro de Educación Media, Campus Norte, de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

I. ASPECTOS GENERALES

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 3 fracción I, 39, 40, 45, 47 fracción II, 48, 49 y demás aplicables de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, La Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, su Estatuto, el Reglamento de Control Patrimonial y el Manual Único de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, la Universidad Autónoma de Aguascalientes a través del titular de la Dirección General de Finanzas y su Comité de Adquisiciones, llevará a cabo el proceso de Licitación Pública Nacional N° E/901045968-042-2024, para la contratación señalada al rubro para la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

El área responsable de organizar y coordinar todas las actividades y actos de la presente licitación es la Dirección General de Finanzas, sita en el edificio 222, planta baja, de Av. Universidad No. 940, Ciudad Universitaria, C.P. 20100 y con número de teléfono: (449) 910 7484 Ext. 32213, 32216 y 32219. Los actos de la presente licitación serán presididos por el Jefe del Departamento de Compras y Secretario Técnico del Comité de Compras, la M. en A. Beatriz Elizabeth Rivera de Loera.

Los diversos actos de este concurso serán públicos y se efectuarán en el domicilio de Av. Universidad No. 940, C.P. 20100 Ciudad Universitaria, México, conforme al siguiente programa:

| ACTO | FECHA | HORA | LUGAR |
| --- | --- | --- | --- |
| Publicación Convocatoria | 26 de septiembre de 2024 | - | Diario Local y Pág. de Transparencia UAA |
| Adquisición de Bases | 26, 27, 28 y 30 de septiembre; 02 y 03 de octubre de 2024 | 8:00 a 15:00 horas | Pago por Transferencia Bancaria o Cajas de la Universidad* |
| Envió de comprobante de pago de bases | A más tardar el 03 de octubre de 2024 | 15:00 horas | Correos electrónicos autorizados o en el Departamento de Compras |
| Fecha límite para recibir dudas | 30 de septiembre de 2024 | 10:00 horas | Departamento de Compras de la Dirección General de Finanzas, y/o correos electrónicos autorizados. |
| Junta de aclaraciones | 03 de octubre de 2024 | 10:00 horas | Sala de Licitaciones, Ed. 222, P.B, Ciudad Universitaria. |
| Acto de presentación y apertura de propuestas (técnica y económica) | 10 de octubre de 2024 | 10:00 horas | Sala de Licitaciones, Ed. 222, P.B., Ciudad Universitaria. |
| Recepción de dictamen técnico de las Áreas requirentes de la UAA | 14 de octubre de 2024 | Hasta las 12:00 horas | Departamento de Compras de la Dirección General de Finanzas. (Sólo áreas usuarias U.A.A) y/o correos electrónicos. |
| Acto de fallo | 15 de octubre de 2024 | 14:00 horas | Sala de Licitaciones, Ed. 222, P.B, Ciudad Universitaria. |
| Firma de Contrato | 21 de octubre de 2024 | 14:00 a 15:00 horas | Departamento de Compras de la Dirección General de Finanzas. |
| Entrega de los bienes | Del 01 al 15 de diciembre de 2024. | 08:00 a 14:00 horas | Lugares indicados en el Anexo “2” |

Se iniciará puntualmente en las fechas y horas indicadas, por lo que no podrán participar los concursantes que lleguen después de los horarios establecidos. LICITACIÓN PRESENCIAL, No se aceptarán propuestas enviadas por medios remotos de comunicación electrónica.

Se cuenta con recursos para hacer frente a las obligaciones que se derivan de la presente Licitación, siendo específicamente del Fondo de Inversión Pública Productiva 2024, conforme al oficio DGF/DPAF-436/2024.

Con fundamento en lo dispuesto por la fracción X del artículo 12 de la Ley, los servidores públicos autorizados por la Universidad para recibir ofertas, garantías, poderes y demás documentación análoga, esto es, las personas encargadas de organizar y coordinar todas las actividades y actos de la licitación está integrado por:

- Mtro. en F. y N. Jorge Silva Robles.

Director General Sustituto de Finanzas de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

- M. En A. Beatriz E. Rivera de Loera

Jefa del Departamento de Compras de la DGF

- Lic. Gabriela del Socorro Muñoz Vera

Encargada de la Sección de Licitaciones del Departamento de Compras de la DGF

- Ing. Arnoldo Rodríguez Romo

Sección de Licitaciones del Departamento de Compras de la DGF

- Ing. Víctor Hugo Luévano Zamarripa

Sección de Licitaciones del Departamento de Compras de la DGF

II. INFORMACIÓN RELATIVA A LOS BIENES

El objeto de la presente Licitación es para la Adquisición de Muebles de Oficina y Estantería para el Centro de Educación Media, Campus Norte, de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, que se requieren en la Universidad. Las características específicas de los bienes, así como las cantidades que se solicitan se encuentran detalladas en el Anexo “1”, el cual forma parte integral de la presente convocatoria, por lo que los participantes deberán presentar sus proposiciones conforme a lo establecido en dicho anexo. Se expresa que las marcas establecidas son de referencia y los bienes que sean ofertados deberán ser de iguales o superiores a las características técnicas requeridas, cumpliendo además con las normas solicitadas, mismas que se establecen en cada una de las partidas.

Para poder participar es requisito que cada licitante presente su oferta de acuerdo con lo indicado en esta convocatoria, por lo que no se aceptarán otras condiciones.

- SEGUROS Y TRANSPORTACIÓN

El proveedor será responsable de asegurar bajo su cuenta y riesgo, el bien objeto del procedimiento, hasta la entrega, montaje, instalación, puesta en marcha y aceptación del mismo, siendo también por su cuenta su transportación hasta el lugar de entrega establecido.

- TIEMPO Y LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES

El licitante deberá presentar escrito donde garantice que la entrega de los bienes será a más tardar del 01 al 15 de diciembre de 2024, sin prórroga, en los lugares y bajo las condiciones que se establecen en el Anexo “2” de las presentes bases de Licitación.

- Importante: Previo a la entrega de los bienes y/o servicios necesariamente se deberá concertar cita y enviar factura (por lo menos 24 horas antes) con el propósito de establecer día y hora para la recepción de los mismos, y celebración de las pruebas de aceptación que correspondan, para lo cual los licitantes ganadores deberán de comunicarse con la M. en A. Beatriz Rivera, Lic. Gabriela del Socorro Muñoz Vera, Ing. Arnoldo Rodríguez Romo y/o Ing. Víctor Hugo Luévano Zamarripa, personal del Departamento de Compras, a los teléfonos (449) 910-74-84, (449) 910-74-85 y 910-74-86.

Únicamente se otorgarán prórrogas para el cumplimiento de las obligaciones contractuales, cuando previo a su fecha de vencimiento y a solicitud expresa del proveedor, se establezcan y acrediten el caso fortuito o la fuerza mayor que justifiquen el otorgamiento de la prórroga necesaria para el cumplimiento de las obligaciones.

En el supuesto de que la universidad otorgue la prórroga solicitada se suscribirá el convenio modificatorio respectivo no procediendo la aplicación de la pena convencional por atraso en el cumplimiento del contrato.

- PRUEBAS DE ACEPTACIÓN DE LOS BIENES

Tendrán una duración de quince días hábiles a partir de la entrega total de los bienes que integren las partidas que le hayan sido adjudicadas al proveedor, y consistirán en verificar que las características de los bienes entregados correspondan a las solicitadas y ofertadas.

En caso de que los bienes entregados no cumplan con las características técnicas solicitadas y ofertadas, o no aprueben de manera satisfactoria las pruebas de aceptación a las que serán sometidos, se tendrán como bienes no entregados y se procederá a la aplicación de la pena correspondiente.

La Universidad podrá hacer devoluciones con cargo a la empresa adjudicada y deberá restituir los bienes licitados cuando se comprueben defectos de fabricación durante su uso, o presente deficiencias y que no cumplan con las características señaladas en la propuesta técnica de la oferta. El proveedor se obliga a reponer los bienes en un plazo que no exceda de 15 días hábiles a partir de la notificación por parte del Departamento. De no ser así, se procederá a la aplicación de sanciones y/o rescisión del Contrato.

El área receptora de los bienes emitirá el documento de aceptación correspondiente necesario para la liberación del pago.

III. DISPOSICIÓN, COSTO Y VENTA DE BASES

Las bases estarán a su disposición en la dirección electrónica: http://www.uaa.mx/transparencia/

El costo de las bases es de  $1,402.00 (MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS 00/100 M.N.), cantidad que se pagará los días  26, 27, 28 y 30 de septiembre; 02 y 03 de octubre de 2024 con las siguientes opciones:

Opción 1

Pago Directo en Ventanilla Bancomer o transferencia entre cuentas de Bancomer

Convenio CIE 054256

Referencia: LICITACIONCOMPRAS4

Concepto: LPN E-042-2024

Opción 2

Pago directo en ventanilla banco o transferencia de cuentas distintas a Bancomer

Clabe: 012914002000542569

Referencia (Fecha): (26092024) (27092024) (28092024) (30092024) (02102024) (03102024)

Concepto: LICITACIONCOMPRAS4 LPN E-042-2024

Opción 3

Pago directo en el Departamento de Cajas de la Universidad Autónoma de Aguascalientes

26, 27 y 30 de septiembre y; 02 y 03 de octubre de 2024

Lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas.

- Los comprobantes de pagos deberán ser de la fecha señalada anteriormente, y deberán enviarse al correo licitacionesuaa@edu.uaa.mx y beatriz.rivera@edu.uaa.mx a más tardar el 03 de octubre de 2024, a las 15:00 horas, para poder ser corroborados con el Departamento correspondiente. Es responsabilidad de los interesados en participar en la licitación, corroborar que el depósito sea realizado de manera correcta, pues en caso de no detectarse el pago, se tendrá por no realizado en la fecha correcta.

Importante: En caso de seleccionar el pago por la opción 1 y 2, una vez recibidos los comprobantes de pago (a más tardar en la fecha establecida) por parte del interesado en la licitación, el Departamento de Compras realizará la solicitud para corroborarlos ante el Departamento de Cajas, y de manera posterior se enviarán los recibos oficiales de la UAA a los interesados que hubiesen hecho el depósito.

Para los casos antes mencionados, se deberá anexar a su propuesta el recibo del banco y el comprobante de la UAA.

Es responsabilidad exclusiva de los interesados en participar en la licitación, corroborar que el depósito se ha realizado de manera correcta, así como el envío y respuesta del pago ante el Departamento de Compras, pues en caso de no detectarse el pago o no recibir el correo electrónico con la transferencia o pago bancario, se tendrá por no realizado en la fecha correcta.

Se deberá indicar en el correo la licitación a la que está realizando el pago y el nombre fiscal de la empresa que se registra.

Para poder participar en la Licitación, los interesados deberán realizar su pago de bases en los días establecidos en el numeral I y III de estas bases. Si se realiza fuera del plazo establecido, no se aceptará por ser extemporáneo.

### IV. CONDICIONES DE PRECIO Y PAGO

La Universidad efectuará el pago de los bienes a los 20 (veinte) días de la entrega total de los bienes y la plena aceptación del área requirente, conforme a las características solicitadas y ofertadas, y previa validación del área requirente.

### En los procedimientos con adjudicaciones por partida, se podrán realizar pagos por las mismas, previa verificación satisfactoria de los avances de entrega, es decir, se podrán realizar pagos de una o más partidas completas que integran un contrato, previa verificación satisfactoria de los avances de entrega del proveedor, invariablemente el pago por partida deberá corresponder a las evidencias y entregables debidamente validados por el área requirente.

Para esta licitación se podrá otorgar anticipo de hasta el 50% del monto total adjudicado a solicitud expresa del licitante, siempre y cuando se garantice a través de fianza por el 100% del monto total otorgado, expedida por Institución legalmente autorizada para tal fin.

Las facturas se deberán presentar al Departamento de Compras para su aprobación acompañadas del escrito de aceptación de los bienes que emita el área receptora de los mismos a fin de iniciar el trámite de pago correspondiente.

Requisitos de la factura: Identificar la partida contratada, una descripción breve de los bienes, la cantidad que se adquirieron, tiempo de garantía de los bienes y los números de serie de los equipos, número de pedido. De forma simultánea se enviarán en correo electrónico los archivos de facturación .pdf, .xml y la verificación del SAT, conforme a las condiciones establecidas en la firma del contrato. Se deben enviar a los correos: beatriz.rivera@edu.uaa.mx, socorro.munoz@edu.uaa.mx, arodriguezr@correo.uaa.mx, victor.luevano@edu.uaa.mx mencionando en el asunto del correo el Proveedor que la envía con el no. de pedido interno que se le asigne.

Ejemplo:

| Datos de la Empresa |  |  |  | No. de folio No. de Certificado Digital |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Universidad Autónoma de Aguascalientes Avenida Universidad No. 940, Ciudad Universitaria Código Postal 20100, Aguascalientes, Ags. RFC: UAA740 224 TQ2 |  |  |  |  |  |
| Cantidad | Unidad | Descripción | Precio Unitario |  | Importe |
| 1 |  | Equipo de xxxx Partida No. x del Contrato L.P.N. E/901045968-XXX-XXXX. Número de Pedido: 2024- XXXX No. de serie: Tiempo de garantía del equipo: |  |  |  |
|  |  |  | Subtotal |  |  |
|  |  |  | IVA |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |

### V. PENAS CONVENCIONALES

De conformidad por lo dispuesto en los artículos 74 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, cuando el proveedor incumpla con las obligaciones derivadas del contrato por causas imputables a él, se le aplicarán las siguientes penas: se le aplicará una pena del 1% (uno por ciento) sobre el monto de los bienes en que incumpla, antes de impuesto, por cada día natural de mora.  Esta pena se deducirá administrativamente de los saldos pendientes de pago que tuviese la universidad con el proveedor y no excederá del monto de la garantía de cumplimiento del contrato. Lo anterior con independencia de las acciones que le corresponda realizar a la convocante.

### VI. REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN

- Únicamente podrá participar la persona física o moral, o las reunidas que nombren un representante común conforme a lo previsto en el último párrafo del artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios.

- Que acrediten la existencia legal tanto del licitante, como la personalidad de su representante legal o común conforme a lo señalado en el numeral X de las bases.

##### VII. PERSONAS IMPEDIDAS PARA PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN

Están impedidas para presentar propuestas aquellas personas físicas o morales que se encuentren comprendidas en alguno de los supuestos previstos por los artículos 71 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios. De igual manera algún proveedor no dedicado al ramo requerido y que, por ende, pretenda subcontratar los servicios. La inobservancia de lo previsto en este punto, por parte de alguno de los licitantes, generará su descalificación de la licitación, independientemente de las acciones legales que correspondiere a la convocante ejercitar por tal motivo.

VIII. INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS EVENTOS DE LA CONVOCATORIA

###### JUNTA DE ACLARACIONES

Conforme a lo dispuesto por el artículo 52 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, la Junta de Aclaraciones se celebrará el día 03 de octubre de 2024, a las 10:00 horas en la Sala de Licitaciones, Edificio 222 P.B., domicilio de la convocante.

Los licitantes deberán enviar sus preguntas a más tardar el 30 de septiembre de 2024 a las 10:00 horas, las cuales deberán presentarse personalmente por escrito, en papel membretado, acompañadas del correspondiente CD, USB u otro medio en formato word, en el Departamento de Compras de la Dirección General de Finanzas, o preferentemente enviarse a los siguientes correos electrónicos:

- beatriz.rivera@edu.uaa.mx

- licitacionesuaa@edu.uaa.mx

- david.carrillo@edu.uaa.mx

- pedro.venegas@edu.uaa.mx

- carmen.martinezl@edu.uaa.mx

- araceli.cruz@edu.uaa.mx

- imelda.jimenez@edu.uaa.mx

- paulina.andrade@edu.uaa.mx

(Si se envían por correo, se deberá enviar el documento escaneado con firma y el documento en formato Word. Se confirmará la recepción de las mismas, en caso contrario no podrá establecerse que las mismas fueron recibidas con éxito).

Así mismo se deberá anexar escrito de interés de participar en la licitación, en donde se indiquen los datos generales de la empresa o persona física, nombre del representante legal, domicilio, RFC, teléfonos y correo electrónico.

La junta se iniciará con el registro de los participantes presentes, acto seguido se dará respuesta a las preguntas recibidas con la antelación señalada, después se les concederá a los proveedores la oportunidad de formular por escrito las preguntas tendientes a aclarar las respuestas que se dieron a los cuestionamientos iniciales. En caso de ser necesario quien preside el acto podrá determinar un receso del acto, el cual no excederá de cinco horas.

Cualquier aclaración o modificación a las presentes bases será notificada por escrito a los licitantes en este evento, y pasarán a ser consideradas como parte integrante de las bases, por lo que deberán ser tomadas en cuenta en la elaboración de su propuesta. La asistencia a esta junta es optativa. La inasistencia de los participantes será bajo su estricta responsabilidad.

Al término de la junta se entregará a los licitantes copia del acta correspondiente, quedando a disposición de los licitantes que no hubieren asistido copia de la misma, en el Departamento de Compras de la Dirección General de Finanzas, quedando bajo su responsabilidad el notificarse de ellas.

Se anexa formato para Junta de Aclaraciones, Anexo “10”.

### ACTO DE INSCRIPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS

Este acto se desarrollará conforme a lo establecido en el artículo 53 y 54 de la Ley.

Tendrá verificativo el día 10 de octubre de 2024 a las 10:00 horas, Sala de Licitaciones, Edificio 222 P.B., domicilio de la convocante, los licitantes entregarán su propuesta técnica y económica en (1) un sobre cerrado en forma inviolable.

Nota: El acto de presentación y apertura de propuestas, es un acto formal, que dará inicio puntualmente, por lo que después de esa hora no se recibirán propuestas ni se permitirá el acceso de licitantes para su participación en la licitación. En caso de registrarse el representante de la empresa (persona moral) o, persona física (con actividad empresarial), pero no traer consigo el sobre cerrado con la propuesta de la licitación, se entenderá que no está la propuesta, por lo que quedará en el acta como asistente sin propuesta y solo será un participante como observador.

Importante: Se solicita que toda la propuesta administrativa, técnica y económica, se adjunte en formato digital pdf y word (USB).

Dos o más personas podrán presentar conjuntamente una proposición sin necesidad de constituir una nueva sociedad; para tales efectos, en la proposición deberán presentar un convenio firmado por todos los representantes legales de las participantes en el que se establecerán con precisión las obligaciones de cada una de ellas, así como la manera en que se exigirá su cumplimiento. En este supuesto la proposición deberá ser firmada por el representante común que para ese acto haya sido designado por el grupo de personas. Cuando la proposición conjunta resulte adjudicada con un contrato, dicho instrumento deberá ser firmado por el representante legal de cada una de las personas participantes en la proposición a quienes se considerará, para efectos del procedimiento y del contrato, como responsables solidarios o mancomunados, según se establezca en el propio convenio.

Lo anterior, sin perjuicio de que, previamente a la formalización del contrato adjudicado, las personas que integran la proposición conjunta puedan constituirse en una nueva sociedad, para dar cumplimiento a las obligaciones previstas en el convenio de proposición conjunta, siempre y cuando se mantengan en la nueva sociedad las responsabilidades contraídas en dicho convenio. Las proposiciones presentadas deberán ser firmadas autógrafamente por los Licitantes o sus apoderados; en el caso de que éstas sean enviadas a través de medios remotos de comunicación electrónica, se emplearán medios de identificación electrónica, los cuales producirán los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes y en consecuencia, tendrán el mismo valor probatorio.

Previo al acto de presentación y apertura de proposiciones, la convocante podrá efectuar el registro de participantes. Lo anterior será optativo para los Licitantes, por lo que no se podrá impedir el acceso a quien decida presentar su documentación y proposiciones en la fecha, hora y lugar establecido para la celebración del citado acto. El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo en el día, lugar y hora previstos en la convocatoria a la licitación, conforme a lo siguiente:

I. Una vez recibidas las proposiciones en sobre cerrado, se procederá a su apertura, haciéndose constar la documentación presentada, sin que ello implique la evaluación de su contenido;

II. De entre los Licitantes que hayan asistido, éstos elegirán a uno, que en forma conjunta con los servidores públicos que la convocante y la Autoridad fiscalizadora o el órgano de control interno del Municipio o Entidad designen, rubricarán las partes de las proposiciones que previamente haya determinado la convocante en la convocatoria a la licitación, las que para estos efectos constarán documentalmente, y

III. Se levantará acta que servirá de constancia de la celebración del acto de presentación y apertura de las proposiciones, en la que tratándose de licitaciones en que se utilice el criterio de evaluación binario, se hará constar el importe de cada una de ellas; se señalará lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de la licitación, fecha que deberá quedar comprendida dentro de los veinte días naturales siguientes a la establecida para este acto y podrá diferirse, siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de quince días naturales contados a partir del plazo establecido originalmente.

Conforme a lo establecido en el artículo 45 de la Ley, se podrá presentar propuestas mediante el uso del servicio postal o de mensajería, siendo exclusiva responsabilidad de quien lo envía, que la documentación llegue de manera previa (al menos 30 minutos antes de iniciar) al Departamento de Compras de la Dirección General de Finanzas, teniendo acuse de recepción del personal del mencionado departamento.

- ACTO DE FALLO

Tendrá verificativo el día 15 de octubre de 2024 a las 14:00 horas, en la Sala de Licitaciones, Edificio 222 P.B., domicilio de la convocante.  Se realizará de conformidad al artículo 57 de la Ley y podrá prorrogarse por una sola vez hasta por quince días naturales más.

IX. EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS

La evaluación de las propuestas se realizará conforme a lo establecido en el artículo 55 y 56 de la Ley, la convocante verificará que la documentación que contiene la propuesta técnica cumpla con todos y cada uno de los requisitos establecidos en estas bases, sus anexos y las modificaciones que se hicieren en la junta de aclaraciones.

La convocante comprobará que los bienes ofertados cumplan con las especificaciones mínimas y requisitos establecidos en las bases y sus anexos. Para la evaluación de las propuestas económicas, la convocante verificará que la documentación que contiene la propuesta económica cumpla con los requisitos establecidos en estas bases, sus anexos y modificaciones que se hubieren realizado en la junta de aclaraciones. En caso de existir un error de cálculo, éste se corregirá, respetando el precio unitario señalado.

Cuando la convocante advierta que el precio de los bienes/servicios ofertados por los licitantes resulta mayor a los precios de mercado en el Estado de Aguascalientes, la convocante efectuará un estudio de costos y con base a este podrá no adjudicar el contrato a dichos licitantes. Si resultara que dos o más propuestas son solventes por cumplir con todos los requisitos establecidos en estas bases y sus anexos, el contrato se adjudicará al licitante que presente la propuesta cuyo precio sea el más bajo.

La adjudicación en esta licitación será por partida individual total a un solo Licitante. Por lo que la Licitación se puede adjudicar a varios proveedores, que presente la propuesta solvente con precio más bajo.

*Se adjudicarán en conjunto al licitante que, por la totalidad de las partidas, presente la propuesta solvente con precio más bajo y que cumpla en todas las partidas con las características técnicas solicitadas.

Conjunto de partidas, (considerar la muestra física solicitada), a quien en conjunto presente el precio solvente más bajo:

-Partida 8, 9, 10, 12, 13 y 14, en conjunto a un solo licitante;

-Partida 20 y 32, en conjunto a un solo licitante;

-Partida 18 y 38, en conjunto a un solo licitante;

Conforme a lo establecido en el artículo 56 de la Ley, en caso de igualdad de condiciones, cuando al ofertar bienes o productos similares en calidad y características con dictamen técnico positivo, el porcentaje diferencial de precio será del 2% en favor de los proveedores domiciliadas fiscalmente en el Estado de Aguascalientes.

X. REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS

Los licitantes deberán de presentar su propuesta con los siguientes documentos (en un sobre cerrado) de manera obligatoria, excepto los que expresamente se señalan como opcionales.

| Número | Descripción | Obligatoriedad |
| --- | --- | --- |
|  | Documentación administrativa (revisión por el área contratante) |  |
| 1 | Acreditación y representación: Para acreditar la existencia tanto del licitante, como la personalidad de su representante legal o común, se deberá presentar escrito mediante el cual se manifieste bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para suscribir a nombre de su(s) representado(s) la propuesta correspondiente. En dicho escrito se deberán establecer los datos siguientes: Del licitante: la clave del Registro Federal de Contribuyentes; el nombre del licitante y su representante legal o común; su domicilio (calle, número, colonia, código postal, delegación o municipio y entidad federativa); teléfono, fax y correo electrónico; tratándose de personas morales el número y fecha de la escritura pública en la que conste el acta constitutiva, y en su caso, la o las de sus reformas o modificaciones; el nombre y el número del notario público, así como el lugar donde se dio fe de la(s) misma(s); fecha y datos de su inscripción en el registro de comercio. - Del representante del licitante: el número y fecha de la escritura pública en la que conste que cuenta con facultades suficientes para suscribir la propuesta, el nombre y el número del notario público, así como el lugar donde fue otorgada. El licitante a su elección y en sustitución de este escrito podrá presentar debidamente requisitado, en papel con membrete de la empresa, o bien con su nombre o razón social impreso, el formato de “Acreditación y representación” que como Anexo “3” se integra a estas bases. El proveedor previo a la firma del contrato respectivo deberá presentar original o copia certificada para su cotejo y copia simple para su archivo de estos documentos. (Su omisión es causa de desechamiento) | Sí Firmar todas las páginas que lo integran. |
| 1.1 | Manifiesto para recibir notificaciones por correo electrónico. Anexo “11” (Su omisión no es causa de desechamiento) | Sí Firmar todas las páginas que lo integran. |
|  | Documentos Legales: |  |
| 2 | Identificación Tanto las personas físicas como los representantes de personas morales, o de personas físicas en su caso, o el representante común, que acudan al acto de inscripción y apertura de proposiciones, deberán presentar identificación original y copia, pudiendo consistir ésta en pasaporte, licencia de conducir, credencial de elector, cartilla del servicio militar o cédula profesional. (Su omisión es causa de desechamiento) | Sí Firmar todas las páginas que lo integran. |
| 2.1 | CSF: Constancia de Situación Fiscal en donde consta el Registro Federal de Contribuyentes del licitante que participe en el procedimiento de licitación. (Su omisión es causa de desechamiento) | Sí Firmar todas las páginas que lo integran. |
| 2.2 | RFC o CURP: Registro Federal de Contribuyentes o CURP del Representante Legal o apoderado de la empresa que participe en el procedimiento de licitación (En caso de personas morales). (Su omisión es causa de desechamiento) | Sí Firmar todas las páginas que lo integran. |
| 2.3 | Personas Morales: En caso de personas morales, incluir el acta constitutiva de la empresa con su ultima modificación y el poder del representante legal, en copia simple. Importante: En lugar del Acta Constitutiva y el poder del representante legal, se podrá colocar la Constancia de Proveedor vigente del 2024, que se obtiene al realizar la inscripción al “Padrón de Proveedores de la UAA” en la “Plataforma de Adquisiciones y Obra Pública” de la Universidad; información que deberá coincidir el acta constitutiva con el objeto social actual y el poder colocado en la plataforma, con la persona en la que recaen las facultades de representación al momento del acto de presentación y apertura de propuestas (y quien firma la propuesta). (Su omisión es causa de desechamiento) | Sí Firmar todas las páginas que lo integran. En caso de aplicar |
| 2.4 | Personas Físicas: Acta de nacimiento en copia simple, de la persona que participa en el procedimiento de licitación. *Cuando se participe como persona física con actividad empresarial. (Su omisión es causa de desechamiento) | Sí Firmar todas las páginas que lo integran. En caso de aplicar |
| 2.4.1 | Personas Físicas con actividad empresarial: Su propuesta podrá ser firmada por representante legal con poder, el que también podrá comparecer a todos los actos y/o eventos que tengan relación con la licitación, siempre y cuando dicho representante cuente con facultades otorgadas mediante poder para actos de administración, otorgado por el licitante participante al representante, debiendo presentar el instrumento público original donde se acredite lo anterior y copia simple para su cotejo (Actos administrativos, firma de contratos y comprometerse en licitaciones). Además, se deberá acompañar carta poder en donde se indique la autorización para la firma de la propuesta para la licitación (indicando el número). (Su omisión es causa de desechamiento) | Sí Firmar todas las páginas que lo integran. En caso de aplicar |
| 2.5 | Carta poder: En el caso de que el licitante o su representante legal o común, no se presente al acto de inscripción y apertura de proposiciones y en su lugar envíe a otra persona para que entregue la propuesta en este acto, esta última deberá presentar carta poder simple, debidamente requisitada de acuerdo con el formato anexo a estas bases, acompañada de las dos identificaciones originales y copias, la del licitante o su representante legal o común que firme la propuesta, y la de la persona que asista a presentar la propuesta. En caso de faltar esta última, la persona que presente la propuesta sólo podrá participar en el desarrollo del acto con carácter de oyente. | Sí Firmar todas las páginas que lo integran. En caso de aplicar |
|  | Para los documentos 2.1 a 2.5: Se deberá corroborará que las empresas participantes no se encuentren vinculadas entre sí por algún socio o asociado común, en caso de ser así serán desechadas. Adicionalmente, se deberá desprender de los mismos que el objeto social sea acorde a la naturaleza de esta licitación, ubicando en su constancia de situación fiscal la actividad conforme a lo solicitado en la convocatoria). (Su omisión es causa de desechamiento) |  |
|  | Documentos legales adicionales: Con fundamento en el Artículo 71 fracción IX de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, anexar la Opinión Positiva de los siguientes documentos: |  |
| 2.6 | Comprobante del SAT en donde se indica que está al corriente de sus obligaciones fiscales. La Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo te sirve para acceder a distintas autorizaciones y beneficios, de conformidad con lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación. (Su omisión es causa de desechamiento) | Sí Firmar todas las páginas que lo integran. |
| 2.7 | Opinión del Cumplimiento de Obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social.* En sentido positivo donde conste cumplimiento de obligaciones, la situación del RFC, la localización en el domicilio fiscal, comprobar que no se encuentre en el listado del artículo 69-B del CFF, y que no cuenta con créditos fiscales firmes o exigibles, de acuerdo a lo establecido en el Código Fiscal de la Federación, Artículo 32-D, Resolución Miscelánea Fiscal, regla 2.1.24, Anexo 19 de la Resolución Miscelánea Fiscal. La opinión de Cumplimiento de Obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social deberá presentarse con fecha del día 10 de octubre de 2024. (Su omisión es causa de desechamiento) | Sí Firmar todas las páginas que lo integran. |
| 2.8 | Constancia de situación fiscal del INFONAVIT*, Según las Reglas para la Obtención de la Constancia de situación fiscal en Materia de Aportaciones Patronales y Entero de descuentos, Código Fiscal de la Federación, Artículo 32-D. (Su omisión es causa de desechamiento) | Sí Firmar todas las páginas que lo integran. |
| 2.9 | Opinión de Situación Fiscal de Cumplimiento de Obligaciones Estatales emitida por la Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes.** **Todos los licitantes/proveedores sin excepción, no importando que no tengan su domicilio fiscal en el Estado de Aguascalientes, se puede obtener más información en: https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/sefi/obligacionesrfc/login.aspx, https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/contribuciones/ (Su omisión es causa de desechamiento) | Sí Firmar todas las páginas que lo integran. |
|  | (A excepción de la constancia número 2.7, deberán presentarse las diversas opiniones de cumplimiento, vigentes, en sentido positivo o sin adeudo, con una vigencia no mayor a 30 días de la fecha del acto de Recepción y Apertura de Propuestas, es decir, dentro de una vigencia del 10 de septiembre de 2024 al 10 de octubre de 2024). *En caso de no aplicar, se deberá anexar manifiesto bajo protesta de decir verdad en el que mencione que no le son aplicables el pago ante el IMSS e INFONAVIT, asimismo deberá integrar la Constancia de Situación Fiscal vigente, en el que pueda observarse que no se cuenta con la obligación de “Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios”. (2.6 a 2.9 Su omisión es causa de desechamiento) |  |
| 2.10 | Capitales contables Se establece como requisito para los licitantes que sus ingresos sean equivalentes del diez por ciento del monto total de su oferta, debiendo acreditarse mediante la última declaración fiscal anual y la última declaración fiscal provisional del impuesto sobre la renta presentadas por el licitante ante la SHCP. (Su omisión es causa de desechamiento) | Sí Firmar todas las páginas que lo integran. |
| 3 | Manifiesto: Presentar declaración por escrito bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en alguno de los supuestos que señala el artículo 71 de la Ley y manifiesto de calidad y garantía de los bienes, de acuerdo al formato del Anexo “5”, que se integra a estas bases. (Su omisión es causa de desechamiento) | Sí Firmar todas las páginas que lo integran. |
| 4 | Presentar copia de la transferencia de pago de bases (en caso de aplicar) y recibo del comprobante de la UAA. Se deberá presentar copia del pago de las bases correspondiente a la presente licitación, en caso contrario no se admitirá su participación y se procederá a su descalificación. (26, 27, 28 y 30 de septiembre; 02 y 03 de octubre de 2024) Incluir: - Comprobante del banco (en caso de aplicar). - Comprobante de la UAA. (Deberá de presentarse a nombre de la empresa que está participando en la Licitación y dentro de las fechas establecidas para ello). (Su omisión es causa de desechamiento) | Sí Firmar todas las páginas que lo integran. |
| 5 | Formato de Fianza Anexo “9”: Se deberá presentar el borrador o formato de fianza firmado por Representante legal. El proveedor que resulte adjudicado tendrá que cubrir una fianza por concepto de cumplimiento, calidad y vicios ocultos de contrato, correspondiente al 10% del precio adjudicado antes de I.V.A., conforme al formato establecido. (Su omisión es causa de desechamiento) | Sí Firmar todas las páginas que lo integran. |
|  | Documentación propuesta técnica (revisión técnica por área requirente) |  |
| 6 | Especificaciones técnicas: El licitante deberá presentar su propuesta, con una descripción amplia, detallada y legible de los bienes ofertados, ajustándose a los requisitos mínimos establecidos para los bienes en el Anexo "1", indicando la partida, descripción, unidad de medida, cantidad, marca y modelo de los bienes ofertados. Las características establecidas en esta convocatoria son las mínimas requeridas pudiendo ofertarse bienes/materiales nuevos de características superiores. El licitante deberá modificar el Anexo “1” conforme a lo realmente ofertado en su propuesta. (Su omisión es causa de desechamiento) | Sí Firmar todas las páginas que lo integran. |
| 6.1 | Muestra física: Para las partidas: 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 17, 27, 28, 29, 30, 32, se deberá presentar muestra física para corroborar las características de los bienes ofertados, se deberá entregar muestra física (1 pieza) por cada partida en la que participe y aplique este requisito. a más tardar el día 07 de octubre de 2024, de 8:00 am a 12:00 pm, en la Sala de Licitaciones, edificio 222 planta baja. Las muestras físicas que presenten los licitantes para su evaluación serán consideradas los siguientes puntos entre otros: Las características acordes a lo solicitado en el Anexo “1”, medidas, resistencia y calidad, etc. *La muestra física, deberá estar etiquetada, contiendo los datos con el nombre completo del licitante participante; el número de la licitación y el número de la partida a la cual corresponde la muestra. (Su omisión es causa de desechamiento, en caso de participar en las partidas donde se requiere muestra física) | Sí En caso de participar en esa partida |
| 7 | Información Técnica documental: Se deberán incluir folletos, catálogos originales, fotografías, instructivos o manuales de uso para corroborar las especificaciones, características y calidad de los mismos, deberán estar debidamente referenciados (indicar la partida a la que corresponden) y con su traducción simple al español (emitidos por el fabricante de los bienes ofertados, o carta original del fabricante; en los cuales se puedan corroborar las características técnicas de los bienes ofertados). Nota: Serán obligatorios y causa de desechamiento el no presentarlos, para el caso de que se oferten marcas diferentes a las requeridas, ya que se tienen que corroborar a detalle las características técnicas de los productos ofertados, certificaciones y etiquetas ambientales. En caso de ofertar la misma marca de referencia señaladas en el Anexo 1, no será necesario presentar para esas partidas. Para el caso ofertar marcas distintas a las referenciadas, sí deberá entregarse folleto o ficha técnica de los bienes ofertados, para corroborar las características a detalle. En caso de aplicar, conforme a lo requerido en el Anexo “1”, el cumplimiento de alguna (s) de las Normas Oficiales Mexicanas (NOM), Certificaciones, etc., se deberá poder corroborar en la información técnica, de cumplir con dichas normas. En caso de ofertar en la partida 1, (SISTEMA DE SEGURIDAD MARCA DIALOC). Se deberá poder corroborar en la información técnica cumplir con las Normas ADA y los requisitos de libre acceso. (Su omisión es causa de desechamiento cuando se modifiquen las marcas y modelos del Anexo 1) | Sí Firmar todas las páginas que lo integran. |
| 8 | Tiempo y lugar de entrega de los bienes: Entregar el Anexo “2” firmado, en el cual constará el compromiso de realizar la entrega en lugar y fechas que se indica. Se deberá considerar lo establecido en el numeral II.2 de estas Bases. (Su omisión es causa de desechamiento) | Sí Firmar todas las páginas que lo integran. |
| 9 | Respaldo del Fabricante: Se deberá presentar documento original firmado que acredite tal circunstancia de acuerdo a lo siguiente: Podrán participar licitantes que sean fabricantes, subsidiarias del fabricante o distribuidores autorizados directamente por el fabricante de los bienes ofertados, en donde expresamente se manifieste que avalan y respaldan la propuesta presentada. (Indicando claramente el bien que respalda) Los fabricantes o subsidiarias del fabricante deberán presentar escrito, bajo protesta de decir verdad, que los bienes que oferten son de su manufactura, los distribuidores autorizados deberán presentar documento original expedido por el fabricante o subsidiaria del fabricante de los bienes ofertados en el cual acredite la representación y el respaldo solicitados o bien, se presente cualquier documento que acredite fehacientemente la distribución autorizada por parte del fabricante. Anexo “6” (Podrán participar empresas con carta de respaldo del mayorista o distribuidor autorizado, en donde si deberán manifestar estar respaldados directamente por el fabricante) *Se podrá presentar documento con firma digitalizada que cuente con toda la información para comprobar el documento, se solicitará el original al licitante que resulte adjudicado. * En todos los ejemplos de las cartas Incluir teléfono y domicilio para contactar a quien suscribe. De preferencia estar dirigidas a la Universidad Autónoma de Aguascalientes, con una vigencia no mayor a 30 días. (Su omisión es causa de desechamiento) | Sí Firmar todas las páginas que lo integran. |
| 10 | Participación en Conjunto: En el caso de la presentación conjunta de proposiciones, el representante común de la misma, deberá presentar el convenio en el que se establezcan con precisión los siguientes requisitos: nombre y domicilio de las personas integrantes, identificando en su caso, los datos de las escrituras públicas con las que se acredita la existencia legal de las personas morales; nombre de los representantes de cada una de las personas agrupadas, identificando en su caso, los datos de las escrituras públicas con las que acrediten las facultades de representación; la designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente, para atender todo lo relacionado con la propuesta en el procedimiento de licitación; la descripción de las partes objeto del contrato que corresponderá cumplir a cada persona, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones, y estipulación expresa de que cada uno de los firmantes quedará obligado en forma conjunta y solidaria con los demás integrantes, para comprometerse por cualquier responsabilidad derivada del contrato que se firme y los demás que la convocante estime necesarios de acuerdo con las particularidades de la licitación. (Su omisión es causa de desechamiento en caso de aplicar) | Sólo cuando se actualice el supuesto. |
| 11 | Centros de Servicio/Garantía: Para este apartado, el licitante deberá presentar una relación de los centros de servicio, mantenimiento y reparación autorizados por el fabricante dentro del territorio mexicano. La relación de los centros de servicios, deberá contener la información del domicilio, teléfonos y contacto. En caso de bienes o servicios donde no se requiera la prestación de mantenimiento y/o reparaciones, para este apartado el licitante deberá presentar una relación indicando el domicilio fiscal del licitante, que será el lugar en donde pueda realizarse cualquier notificación de calidad de los bienes o productos entregados. (Su omisión es causa de desechamiento) | Sí Firmar todas las páginas que lo integran. |
|  | Propuesta económica (revisión del área contratante y área requirente) |  |
| 12 | La propuesta económica deberá contener la cotización de los bienes ofertados, indicando la partida, cantidad, precio unitario, subtotal y el importe total de los bienes ofertados, desglosando el IVA, conforme al Anexo “4”, el cual forma parte de la presente convocatoria. - Los licitantes deberán cotizar los bienes a precios fijos durante la vigencia del contrato. - Las cotizaciones deberán elaborarse a 2 (dos) decimales. - En moneda nacional. - Presentar precios unitarios antes de I.V.A. (Su omisión es causa de desechamiento) | Sí Firmar todas las páginas que lo integran. |
|  | Otros requisitos |  |
| 13 | Propuesta digital: Se deberá entregar en formato digital la propuesta entregada, (documentación administrativa, técnica, económica, folletos, etc., es decir todos los puntos solicitados en este numeral), en memoria USB. (Su omisión no es causa de desechamiento) | Sí |
| 14 | Relación de documentación para entregar Anexo “12” Se deberá foliar la propuesta e indicar en el anexo 12, cuantas páginas integran la documentación presentada. | Sí Firmar todas las páginas que lo integran. |
|  | Importante: La propuesta debe entregarse firmada autógrafamente y con rubrica en todas las hojas. (Su incumplimiento es causal de desechamiento). | Sí |
|  | Propuesta Foliada (se deberá foliar la totalidad de hojas que integran su propuesta, su omisión no es causa de desechamiento) | Sí |

XI. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

La documentación antes indicada deberá entregarse por el licitante o el representante legal o común, al inicio del acto de inscripción y apertura de propuestas en un sobre cerrado, conteniendo lo siguiente:

- Propuesta técnica, económica y documentación administrativa: Se entregarán en un sobre cerrado, debiendo contener los documentos señalados del numeral X de las presentes bases, los cuales deberán estar firmados en firma autógrafa en la última hoja de cada uno de ellos y con la rúbrica en todas las demás hojas, por el licitante o su representante legal o común.

XII. INSTRUCCIONES PARA LA ELABORACIÓN Y ENTREGA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS

- Ser elaboradas, en papel con membrete del licitante, o bien con su nombre o razón social impreso, en idioma español.

- Presentarse sin tachaduras ni enmendaduras.

Se deberán foliar consecutivamente todas las hojas que integran cada una de las propuestas (preferentemente).

- Ser firmadas en forma autógrafa por el licitante o su representante legal o común, dicha firma deberá coincidir con la de la identificación que se presente. Únicamente la Opinión del Cumplimiento de Obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social, puede presentarse sin la firma autógrafa del representante legal.

- Las ofertas técnicas deberán presentarse en apego a las necesidades planteadas por la convocante en estas bases y sus anexos, sin incluir precios.

- Las ofertas económicas deberán presentarse cumpliendo con lo establecido en los numerales X y XI.

- Los licitantes podrán llenar los formatos de entrega-recepción describiendo la documentación que entreguen conforme a lo solicitado, los cuales deberán presentar en sus propuestas técnica y económica. (Se anexan formatos).

XIII. DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS

La convocante desechará las propuestas de los licitantes de conformidad al artículo 50 fracción XV y 57 de la Ley, señalando algunas de las siguientes situaciones:

- El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en estas bases y sus anexos.

- Si se comprueba que tienen acuerdo con otros licitantes para elevar los precios de los servicios objeto de esta licitación, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes.

- Cualquier condicionante que se establezca en sus propuestas técnica o económica.

- Encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 71 de la Ley, aún en el caso de unión de personas físicas y/o morales.

- Presentar más de una opción.

- Cualquier otra violación a las disposiciones que establece la Ley.

- No presentar manuales de operación, fichas, catálogos y/o certificados o manifiesto.

- No cumplir con la experiencia y requisitos solicitados.

- No presentar el o los recibos de pago de la convocatoria o presentarlos fuera de las fechas y horarios establecidos (según corresponda), o enviar el pago fuera del tiempo estipulado en el requerimiento.

- En el caso de que se detecte que los licitantes participantes, presenten propuestas y se encuentran vinculados entre sí por algún socio o asociado común.

- Cuando se advierta que el licitante no se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales ante el SAT, IMSS, INFONAVIT o Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes; o no sea posible determinar si tiene o no créditos fiscales a su cargo, firmes o no; al no haber exhibido las Opiniones o Constancias de cumplimiento respectivas.

- Las opiniones de cumplimientos de obligaciones fiscales SAT, IMSS, SEFI, que no se puedan verificar en los sistemas gubernamentales por faltarle algún requisito, si son expedidas en sentido negativo, o por cualquier causa que impida su validación.

- Encontrarse inhabilitado según el reporte de la Plataforma Digital Nacional y Plataforma Digital Estatal, emitido por la Contraloría Universitaria.

- Si no se dedica al ramo requerido por LA CONVOCANTE, pues se entenderá que pretenderá subcontratar (cuando el objeto social y constancia de situación fiscal no coincida en su objeto o actividad a lo solicitado en la convocatoria).

- Si la proposición técnica, económica o algún otro documento que integre su proposición, contiene tachaduras o enmendaduras o sea ilegible.

- Si no señala tanto en la proposición técnica como en la económica alguna “marca y modelo” del bien o servicio, o que señale la palabra “similar” seguida de su marca y modelo, señale las palabras “equivalente”, “marca propia”, “cotizo mi marca” o no coincida la marca y modelo que oferta en su propuesta técnica con la marca y modelo señalada en su propuesta económica, o bien proponga más de una marca, para un mismo bien o servicio.

- Por rebasar el techo presupuestal.

- Cuando sea validada en la lista nominal de la página del Instituto Nacional Electoral (https://listanominal.ine.mx/scpln/) la credencial de elector presentada para fines de identificación (todas las credenciales de elector presentadas serán validadas, excepto las de los testigos que se presenten en la carta poder simple) y está no esté vigente según la validación que se lleve a cabo por la CONVOCANTE.

- No firmar la propuesta de manera autógrafa o con la rúbrica solicitada, o bien que no coincida con la firma presentada en la identificación del representante legal, así como firmar de manera digital, facsímil u otra que se advierta no ser autógrafa. Únicamente la Opinión del Cumplimiento de Obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social, puede presentarse sin la firma autógrafa del representante legal

- No exhibir los documentos de representación legal, y/o no acreditarla, y/o carta poder específica de personas físicas para firmar propuesta, y/o en caso de presentar la constancia de padrón de proveedores, quien firma la propuesta de licitación no es el mismo representante legal autorizado en la plataforma, según lo requerido en el numeral especifico de esta licitación.

- El no llevar a cabo las modificaciones solicitadas en la junta de aclaraciones a los anexos, documentos, formatos o cualquier manifiesto en donde se indique la modificación.

- Cuando exista discrepancia entre lo ofertado en la propuesta técnica y la oferta económica en lo referente a la descripción de los bienes.

- En caso de que el recibo de pago de CONVOCATORIA no esté a nombre del Licitante participante.

- En caso de que el documento “Respaldo del Fabricante”, no cumpla los requisitos mínimos establecidos, no pueda corroborarse y/o no esté a nombre del Licitante participante.

- Presentar un precio no aceptable o no conveniente.

- No presentar la muestra física requerida para la partida en la que se solicita, o en el conjunto de partidas.

Los motivos de desechamiento se incluirán en las actas correspondientes a los actos de inscripción y apertura de proposiciones y/o fallo.

XIV. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

La vigencia del contrato será de acuerdo al Anexo “2” en donde constará el compromiso de entrega de los bienes adjudicados, en el lugar y horario establecido para ello.

La fecha en la cual se formalizará el contrato, será dentro de los diez días naturales posteriores a la fecha de fallo en términos de lo dispuesto por el artículo 67 de la Ley. Para lo cual, el licitante adjudicado o su representante legal, deberá presentarse a firmar el contrato correspondiente, en las oficinas que ocupa el Departamento de Compras de la Dirección General de Finanzas de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. La convocante previo a la firma del contrato, requerirá al licitante adjudicado:

El licitante ganador deberá presentar en la firma del contrato:

| 1* | Acta Constitutiva, copia simple y original o copia certificada, para su cotejo. Acta de Nacimiento (personas físicas). |
| --- | --- |
|  | Poder del Representante Legal, copia simple y original o copia certificada, para su cotejo. |
|  | Registro Federal de Contribuyentes, copia legible. |
|  | Comprobante de domicilio, copia simple y original |
|  | Manifiesto de Cuenta Bancaria (que incluya firma autógrafa) y copia de carátula del Estado de cuenta. |
| 2 | Identificaciones, copia simple y original o copia certificada, para su cotejo. (pasaporte, cartilla del servicio militar nacional o credencial para votar con fotografía). |
| 3 | Cartas de Respaldo del Fabricante en Original. |
| 4 | Comprobante del SAT en donde se indica que está al corriente de sus obligaciones fiscales. |
| 5* | Constancia del registro en la Plataforma de Adquisiciones y Obra Pública, vigente del 2024. (Registro como proveedor de la UAA o su refrendo, ingresando al siguiente link: https://adquisicionesyobrapublica.uaa.mx/#/home) |
| 6 | Opinión de Situación Fiscal de Cumplimiento de Obligaciones Estatales emitida por la Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes. |

* En caso de tener vigente su información en el padrón de proveedores de la UAA, podrá omitirse la presentación de los que se enlistan en este punto.

Previamente a la formalización del contrato, cuyo monto exceda de $300,000.00 (TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), sin incluir I.V.A., o cualquier otro impuesto, el proveedor a quien se haya adjudicado el mismo, deberá presentar el “Acuse de recepción” con el que se compruebe que se realizó la solicitud de opinión actualizada prevista en la regla 2.1.24., de la miscelánea fiscal para el 2024 publicada el 29 de diciembre de 2023 en el Diario Oficial de la Federación. Por lo que el concursante ganador deberá realizar la consulta de opinión ante el SAT en la página: http://www.sat.gob.mx  en la opción “Mi portal”, preferentemente dentro de los tres días hábiles posteriores a la fecha de notificación del fallo del presente procedimiento, debiendo incluir en dicha solicitud el correo electrónico beatriz.rivera@edu.uaa.mx para que el SAT envíe el “Acuse de respuesta” que emitirá en atención a su solicitud de opinión. En el supuesto de que el SAT emita respuesta en sentido negativo o desfavorable para la persona física o moral con quien ya se formalizó un contrato o pedido, dicha persona y la dependencia o entidad contratante deberán cumplirlo hasta su terminación. Si la dependencia o entidad contratante, previo a la formalización del contrato o pedido, recibe del SAT el "acuse de respuesta" de la solicitud en el que se emita una opinión en sentido negativo sobre las obligaciones fiscales de la persona física o moral que resultó adjudicada, deberá de abstenerse de formalizar y se procederá a remitir a la Secretaría de la Función Pública la documentación de los hechos presumiblemente constitutivos de infracción por la falta de formalización del contrato o pedido, por causas imputables al adjudicado. Cuando la adjudicación recaiga en la unión de dos o más personas a las que alude el tercer párrafo del artículo 34 de la ley de la materia y 31 de su reglamento, en el contrato se establecerán con toda precisión y a satisfacción de la universidad, los compromisos a los que cada persona se obliga y la forma en que se exigirá el cumplimiento de sus obligaciones.

En caso de que el proveedor sea requerido por la convocante por más de una vez para que pase a formalizar el contrato y éste no asista o no presente en su totalidad los documentos requeridos por la convocante, será sancionado en los términos de lo dispuesto por los artículos 83 de la Ley de la materia y procederá a efectuar la adjudicación del contrato respectivo al licitante que hubiere presentado la siguiente propuesta solvente más baja y así sucesivamente, siempre y cuando ésta no sea superior en monto al 10% de la propuesta inicialmente adjudicada. El contrato que se derive de la presente licitación podrá ser ampliado sin tener que recurrir a la celebración de un nuevo procedimiento de contratación en términos de lo dispuesto por el artículo 68 de la Ley, siempre y cuando sea durante los seis meses posteriores a la fecha de su formalización y el monto de la modificación no rebase el 20% de los conceptos y volúmenes establecidos y el precio sea igual al ofertado originalmente. Se anexa modelo de contrato, Anexo “7”.

XV. GARANTÍAS QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES

  - Garantía de cumplimiento y vicios ocultos del contrato, o en su caso garantía de cumplimiento y calidad del contrato.

El proveedor que resulte adjudicado tendrá que cubrir una fianza por concepto de cumplimiento y vicios ocultos de contrato, o en su caso de cumplimiento y calidad de contrato, correspondiente al 10% del precio adjudicado antes de I.V.A., esta garantía deberá constituirse en un plazo máximo de 10 días naturales, contados a partir de la fecha del Contrato, debiendo cumplir con los siguientes requisitos, se anexa modelo de Fianza, en Anexo “9”:

- Deberá expedirse a favor de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

- El señalamiento de la denominación o nombre del proveedor o fiado.

- La indicación del importe total garantizado con número y letra.

- La indicación de que cubre todas las estipulaciones contenidas en el contrato adjudicado mediante la Licitación Pública Nacional No. E/901045968-042-2024.

- La condición de que la vigencia de la fianza deberá quedar abierta para permitir que cumpla con su objetivo, de forma tal que no podrá establecerse o estipularse plazo alguno que limite su vigencia, la cual no debe confundirse con el plazo para el cumplimiento de sus obligaciones previsto en el contrato.

- El proveedor adjudicado deberá incluir las siguientes prevenciones dentro de su fianza:

“Esta garantía estará vigente durante la substanciación de los recursos legales o juicios que se interpongan hasta que se pronuncie resolución definitiva, de forma tal que su vigencia no podrá acotarse en razón del plazo de ejecución del contrato principal o fuente de las obligaciones, o cualquier otra circunstancia. Asimismo, esta fianza permanecerá en vigor aun en los casos en que la Universidad Autónoma de Aguascalientes a través del Secretario Ejecutivo del Comité de adquisiciones, otorgue prórrogas o esperas al proveedor o fiado para el cumplimiento de sus obligaciones.” “La institución de fianzas acepta expresamente someterse al procedimiento de ejecución establecido en el artículo 95 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, para la efectividad de la presente garantía, procedimiento al que también se sujetará para el caso del cobro de intereses que prevé el artículo 95 bis del mismo ordenamiento legal, por pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida.”

“Que para liberar la fianza, será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito del Director General de Finanzas de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.”

En caso de modificaciones al contrato por las cuales se incremente el monto del mismo, el proveedor deberá entregar la modificación respectiva de la garantía por un importe del 10% (diez por ciento) del monto del incremento antes de impuesto, para lo cual se elaborará el convenio modificatorio correspondiente. Con fundamento en el artículo 73 de la Ley, el contrato que se derive de este procedimiento, podrá ampliarse de común acuerdo, siempre que tales modificaciones no rebasen, en conjunto, el 50% (cincuenta por ciento) del monto del contrato o cantidad de los conceptos o volúmenes establecidos originalmente en los mismos y el precio de los bienes o servicios sea igual al pactado originalmente. Las fechas de entrega de las cantidades adicionales solicitadas deberán ser acordadas entre el proveedor y la Universidad, a través de la Dirección General de Finanzas. Entregarán fianza o documento mercantil aquellos proveedores a los que se les adjudiquen contratos/pedidos con un importe menor a $100,000.00 (CIEN MIL PESOS 00/100 M. N.). Cuando en los importes menores de lo señalado decidan entregar documento mercantil, deberán entregar también carta compromiso bajo protesta de decir verdad en la que garanticen el cumplimiento del contrato, vicios ocultos y calidad de los bienes. El documento mercantil que se firmará como garantía de cumplimiento, deberá ser a favor de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, por un importe del 10% (diez por ciento) antes de IVA del monto total adjudicado, en el formato que entregue la Convocante.

La garantía de cumplimiento de contrato se hará efectiva cuando el proveedor no entregue los bienes requeridos en tiempo y forma, a entera satisfacción del área usuaria, cuando incumpla con las condiciones establecidas en las presentes bases respecto de las características de los bienes o su tiempo de entrega, cuando haga entrega de los bienes en malas condiciones, sin que sean recibidos por el área usuaria, o no proporcione los servicios o capacitaciones.

  - Garantía de calidad de los bienes

Los licitantes deberán manifestar por escrito que otorgarán un periodo de garantía como se muestra a continuación:

| Tiempo de Garantía | Partida |
| --- | --- |
| 12 meses. Asistencia y soporte técnico, a partir de la puesta a punto del sistema. 12 meses. Póliza de garantía de mantenimiento en sitio, cubre mano de obra y refacciones, contra defectos de fabricación y/o vicios ocultos. | 1 |
| 12 meses | 2, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 31, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 44, 45, 46, 47, 49 |
| 10 años en defectos de fabricación | 33 |
| 10 años, componentes inmóviles; 5 años componentes móviles y contra defectos de fabricación; 3 años en tela y espuma | 3, 11, 17, 20, 32 |
| 5 años | 4, 6, 18, 38 |
| 2 años | 5, 7, 16, 24, 29, 30, 42, 43 |
| 10 años | 8, 9, 12, 13, 14 |
| 5 años contra defectos de fabricación; 12 meses en herrajes | 10 |
| 3 años, contra defectos de fabricación | 15 |
| 6 meses | 19,48 |
| 12 meses, contra cualquier defecto de fabricación y daños ocultos, a partir de la fecha de facturación del Equipo | 22 |
| 3 años, por defectos de fabricación y pintura | 40 |

Contra cualquier defecto de fabricación o vicios ocultos y en su caso de calidad, así como para todos los componentes de los equipos. Dicha garantía surtirá efecto a partir del momento de la aceptación por escrito de los bienes dada por la Universidad. Si dentro del periodo de garantía se presentare algún defecto, el proveedor queda obligado a reponer el bien, sin cargo para la convocante, en un plazo no mayor de 15 días naturales a partir de la notificación. Por lo anterior, el licitante deberá incluir en su propuesta escrito original en que se compromete a cumplir con el procedimiento para hacer efectiva la garantía contra defectos, fallas o calidad, que se llegaran a presentar de acuerdo con lo establecido en el Anexo “5” de esta convocatoria. Asimismo, el proveedor adjudicado deberá entregar junto con los bienes una garantía de fabricación con cobertura amplia por los periodos antes señalados, contra vicios ocultos, defectos de fabricación o cualquier daño que presenten, la cual deberá entregar a la Universidad por escrito en papel membretado, debidamente firmada por el representante legal.

  - Garantía de anticipo

El licitante adjudicado, en caso de solicitarlo, se obliga a entregar, previo al otorgamiento del anticipo estipulado, una póliza de fianza expedida por compañía autorizada en los términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, y a favor de la “Universidad Autónoma de Aguascalientes”, por un monto equivalente al 100% (cien por ciento) del importe otorgado por concepto de anticipo, incluyendo el I.V.A. Dicha póliza de garantía de anticipo, será cancelada una vez que “LA UNIVERSIDAD” otorgue autorización por escrito del Director General de Finanzas, para que éste pueda solicitar a la afianzadora correspondiente la cancelación de la fianza.

XVI.  IMPUESTOS Y DERECHOS

Los impuestos y derechos que procedan con motivo de los bienes objeto de la presente invitación, serán pagados por el proveedor conforme a la legislación aplicable en la materia. La Universidad sólo cubrirá el Impuesto al Valor Agregado de acuerdo a lo establecido en las disposiciones legales vigentes en la materia.

XVII.  IMPORTACIÓN

El proveedor ganador será responsable de efectuar todos los trámites de importación en caso de ser necesarios de los equipos y/o componentes que lo integran y pagar los impuestos y derechos que se generen.

XVIII. PATENTES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR

En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estará a cargo del licitante o proveedor según sea el caso, siendo el único responsable al suministrar los bienes a la Universidad y de cumplir con todas las obligaciones respecto de los derechos de terceros sobre patentes, marcas o derechos de autor de conformidad con las leyes y reglamentos aplicables.

Responsabilidad Laboral, Civil y Fiscal, el prestador de servicios adjudicado deberá contar con los elementos propios y suficientes a que se refieren los artículos 13 y 15 de la Ley Federal del Trabajo, siendo en consecuencia único patrón de todas y cada una de las personas que intervengan en el desarrollo y ejecución de los servicios derivados en el contrato de esta licitación, liberando a la universidad  de cualquier responsabilidad en materia laboral o de seguridad social que sobre el particular se llegara a presentar en su contra, también subsiste para el prestador de servicios adjudicado, la responsabilidad civil y fiscal cuando derive de obligaciones que nacen de actos emanados del Contrato que en su caso se realicen.

XIX. DERECHOS DEL COMITÉ

El comité hará uso de los derechos que se encuentran previstos como facultad del comité en la Ley, en estas bases de licitación, junta de aclaraciones o en sus anexos. Las resoluciones del comité y el fallo que emita serán inapelables de conformidad con lo establecido en el artículo 57 de la Ley.

XX. CANCELACIÓN DE LA LICITACIÓN

La convocante podrá solicitar a la contraloría universitaria, la cancelación de la licitación, en términos del artículo 59 de la Ley, enunciando algunos de los siguientes supuestos:

- Por caso fortuito o fuerza mayor; y

- Cuando existan circunstancias, debidamente justificadas, que provoquen la extinción de la necesidad para contratar la adquisición de los servicios y que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio al erario de la universidad.

XXI. DECLARACIÓN DE LICITACIÓN DESIERTA

La convocante podrá declarar desierta la presente licitación o una partida en los términos del artículo 59 de la Ley, en los siguientes casos:

- Si no adquiere bases cuando menos un licitante;

- Si no se registra cuando menos un licitante al acto de inscripción y apertura de propuestas;

- Si al abrir las ofertas, no se encuentra cuando menos una que cumpla con todos los requisitos establecidos en estas bases de la licitación y sus anexos, o sus precios no fueran aceptables; y

- Cuando las propuestas presentadas por los licitantes rebasen el techo presupuestal que soporta la presente licitación.

XXII. RESCISIÓN DEL CONTRATO

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley, la Universidad en cualquier momento podrá rescindir sin declaración judicial previa el contrato, en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo del proveedor; para lo cual se estará al procedimiento previsto en dicho artículo. Así mismo se podrá dar por terminado anticipadamente el contrato según lo establecido en el segundo párrafo del artículo 77 de la Ley.

XXIII. INCONFORMIDADES

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 93 de la Ley, los licitantes podrán inconformarse por escrito ante la Contraloría Universitaria por los actos que contravengan las disposiciones legales aplicables, dentro de los plazos establecidos en la Ley, la cual se ubica en el piso 4 del Edificio 222 en Ciudad Universitaria. Transcurrido el plazo establecido, precluye para los interesados el derecho de inconformarse, sin perjuicio de que la Contraloría pueda actuar en cualquier tiempo, en términos de ley.

XXIV. SITUACIONES NO PREVISTAS EN LAS CONVOCATORIA

Para cualquier situación que no esté prevista en la presente convocatoria, se aplicará lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, la Ley Orgánica de la Universidad, el Reglamento de Control Patrimonial y el Manual Único y, en su caso, la opinión de las autoridades competentes.

TRANSPARENCIA

Se informa a los servidores públicos e invitados que los eventos de Junta de Aclaraciones, Acto de Presentación y Apertura de propuestas y Acto de Fallo, se videograbarán y transmitirán conforme a lo establecido en el artículo 55 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, por lo que al participar en el proceso de esta convocatoria se acepta el uso de la información pública conforme al Aviso de Privacidad de Proveedores y Contratistas, el cual se informa en la página de la Universidad, https://www.uaa.mx/informacionpublica/, los procedimientos se trasmitirán en la página http://conferencias.uaa.mx.

AGUASCALIENTES, AGS., 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

A T E N T A M E N T E

MTRO. EN F. y N. JORGE SILVA ROBLES

DIRECTOR GENERAL SUSTITUTO DE FINANZAS

|  | Nombre | Cargo | Firma |
| --- | --- | --- | --- |
| Revisó: | M en A.P. Beatriz E. Rivera de Loera | Jefa del Departamento de Compras de la DGF y Secretario Técnico del Comité de Compras. |  |
| Elaboró: | Lic. Gabriela del Socorro Muñoz Vera | Encargada de Licitaciones del Departamento de Compras. |  |

============================================================================================

Anexo “1”

Descripción de los bienes

*Este anexo 1 deberá ser modificado conforme a su propuesta.

| Partida | Descripción a detalle del bien | Unidad de Medida | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SISTEMA DE SEGURIDAD MARCA DIALOC Modelo Diamon Premium EM de 1 Pasillo (2 antenas) con contador de personas. CENTIMETROS: Ancho 10 cm x profundidad 66.5 cm x altura 190 cm. ANTENAS: Plexiglas trasparente de alta densidad PMMA 20 mm con resistencia a cambios climáticos y rayos UV, con flujo de luz de 92%. ALARMAS: Visual y audible (regulables por medio de software). INTERFACES: Ethernet (TCP/IP), USB, RS232. FRECUENCIA DE OPERACIÓN: 366 Hz. Compatibilidad con todas las tiras magnéticas. Antenas "SIEMPRE VIVAS". Esto significa que el sistema no depende de un detector óptico de personas o de proximidad que necesite ser activado antes de que funcione el campo de detección. Sistema antisísmico con anclaje directo al piso de acero inoxidable. Apegado a los estándares de "BARRIER FREE" y "ADA" (Asociación de minusvalidez). Instalación, calibración y puesta a punto. Asistencia y soporte técnico por 12 meses a partir de la puesta a punto del sistema. Póliza de garantía por un año de mantenimiento en sitio, que cubra mano de obra y refacciones, contra defectos de fabricación y/o vicios ocultos. IMAGEN DE REFERENCIA | Pieza | 2 |
| 2 | SILLA SECRETARIAL DESCRIPCIÓN GENERAL: Silla con base y brazos de polipropileno, respaldo con malla mesh, tela import color azul institucional RESPALDO: Bastidor de polipropileno texturizado en cara expuesta, respaldo de malla de poliéster color azul marino. ASIENTO: Asiento grande de hule espuma de 24 kg/m3, tapizado en tela color azul marino con tapa de polipropileno texturizado en la cara expuesta. BRAZOS: Brazos de polipropileno abatible en posición vertical. MECANISMO: Consta de palanca para ajustar altura y bloqueo de reclinamiento, y perilla para ajustar la tensión del reclinamiento. BASE: Base 5 puntas fabricada en nylon, de 25" de diámetro con rodajas Ø de 2" color negro. EMPAQUE: Deberá entregarse desarmada, con instructivo en una caja, con las protecciones necesarias para su resguardo en el traslado. DIMENSIONES: Altura total 94-104 cm, altura de piso a asiento 41-51 cm, ancho 63 cm, asiento con dimensiones de 48 x 50 cm, respaldo con dimensiones de ancho mayor 45 cm, altura mayor 49 cm, tolerancia en dimensiones +/- 2 cm. CERTIFICACIONES: ISO 9001-2015 Gebesa, GREENGUARD, FSC MEMBER BIFMA Soporta 110 kg Garantía de 1 año IMAGEN DE REFERENCIA No se requiere muestra física | Pieza | 89 |
| 3 | SILLÓN EJECUTIVO RE-1360 Sillón Ejecutivo Quadra Respaldo Alto (respaldo mesh color azul institucional). Mecanismo: 1. Multimodal, elaborado con placa de acero calibre 10. 2. Elevación neumática. 3. Ajuste independiente de ángulo asiento/respaldo 4. Reclinamiento mecánico del respaldo (contacto permanente) Materiales: Base de aluminio pulido de 5 puntas Respaldo en mesh de poliéster Asiento de poliuretano inyectado de 53 kg/m3 Otros: Ajuste de respaldo por sistema lama Asiento retardante al fuego CERTIFICACIONES: ISO 9001-2015 Gebesa, GREENGUARD, FSC, MEMBER BIFMA Pruebas de desempeño en sillería bajo el test ANSI-BIFMA X5.1 - 2002 y CATAS Garantía de 5 años contra defectos de fabricación. GARANTÍAS: Componentes inmóviles - 10 años Componentes móviles - 5 años Tela y espuma - 3 años IMAGEN DE REFERENCIA No se requiere muestra física | Pieza | 3 |
| 4 | CREDENZA Credenza para discos colección de complementos de CD Dimensiones sin Empaque, Cuenta con estructura de 4 patas de tubular cuadrado de 1", costados y fondo en lámina de acero cal 24, terminado en pintura electrostática horneada color a elegir, cubierta de melamina de 28mm color a elegir. Garantía 5 años Certificación ISO 9001 del fabricante. Alto: 75cm Ancho: 120cm Fondo: 39cm Certificado de sustentabilidad de la melamina. Garantía 2 años Cetificado CPA melamina, certificado FSC Durango. Estudio Antibacterial Arauco, Ficha técnica de melamina. IMAGEN DE REFERENCIA No requiere muestra física | Pieza | 1 |
| 5 | ARCHIVERO DE 2 CAJONES Y UNA GAVETA Archivero 2 cajones 1 gaveta c/rodaja 40x58x71 fabricada en melamina de 28mm con cantos en PVC de 2mm Garantía de 2 años, color a elegir del catálogo del licitante adjudicado. Marca: GAUDI Certificado de sustentabilidad de la melamina. Garantía 2 años. Certificado CPA melamina, certificado FSC Durango. Estudio Antibacterial Arauco, Ficha técnica de melanina. IMAGEN DE REFERENCIA Se requiere muestra física | Pieza | 40 |
| 6 | ARCHIVERO DE 4 GAVETAS Archivero Vertical 4 gavetas. Color: Arena. Cuatro tacones en escuadra troqueladas fabricados en lámina calibre 14. Tapa superior fabricada en lámina calibre 22 rolado en frío. Sistema de cierre general con chapa de seguridad. Gavetas preparadas con solera de 1/8"X3/4" para folder colgante tamaño oficio, profundidad de 570mm y jaladera embutida con porta etiquetero metálico. Correderas fabricadas en lámina calibre 14 rolado caliente decapada °50 con balero intercambiable de nylon de 1”Ø. Capacidad de carga por gaveta de 35 kilos. Una división para gaveta fabricada en lámina calibre 24. Terminado en pintura con aplicación electrostática en fórmula híbrido horneado a 190°. Dimensiones: 638mm de fondo, 465mm de frente y 133 mm de alto. Fabricado en lámina de acero cal 24. rolado en frío. 5 años de garantía. Certificación ISO 9001 del fabricante IMAGEN DE REFERENCIA *Se requiere muestra física | Pieza | 10 |
| 7 | MESA ALTA Mesa para consulta de pie con porta teclado y porta CPU cubierta formaica blanca y estructura metálica negra Gaylord Medidas: 110 cm alto, 75 cm de ancho y 60 cm de profundidad. Fabricado en acero tubular de 1” Certificado de sustentabilidad de la melamina. Garantía 2 años. Certificado CPA melamina, Certificado FSC Durango. Estudio Antibacterial Arauco, Ficha técnica de melamina. 2 años garantía IMAGEN DE REFERENCIA *Se requiere muestra física | Pieza | 4 |
| 8 | ESCRITORIO SENCILLO Mesa de Trabajo G-CONNECT LEVEL 150 x 60 CM. Mesa de trabajo de 150x60x75 cm. Componentes: - 1 cubierta recta de 60x150 cm en aglomerado de 28 mm de espesor. - 1 ducto unión metálico para cubierta de 150. - 1 pata fija metálica "O" derecha de 60 cm. - 1 pata fija metálica "O" izquierda de 60 cm. - 2 refuerzos para cubierta 150. Características: - Cubierta fabricada en panel sólido aglomerado de 28 mm de espesor, laminado en ambas caras en color Walnut para cubiertas. Cantos protegidos con cintilla de 2 mm de espesor. Cuenta con dos pasacables redondos. - Ducto unión fabricado en lámina rolada en frío, calibre 16, preparada con ménsulas en ambos costados para su fijación a soportes y/o patas metálicas. - Patas "O" compuestas de dos largueros y un soprte vertical en perfil de 2x1" calibre 18, un soporte vertical en perfil de 2x4" calibre 14 con tres troquelados para pasacable; una placa para inserto de soporte troquelado y una placa para unión de cubierta en lámina rolada en caliente calibre 14. Cuenta con tres pasacables, perillas de 1/4 x 1/2" para fijación de cubierta y niveladores para dar estabilidad al mueble. - Refuerzo para cubierta fabricado en lámina rolada en frío calibre 14. - Todos los componentes metálicos sometidos a un proceso de limpieza y desengrasado por medio de fosfatos para garantizar la adherencia de la pintura y evitar la corrosión. Acabados en pintura epóxica en polvo color blanco. CERTIFICACIONES: ISO 9001-2015 Gebesa, GREENGUARD, FSC, MEMBER BIFMA GARANTIA: 10 AÑOS IMAGEN DE REFERENCIA No requiere muestra física | Pieza | 89 |
| 9 | ESCRITORIO SENCILLO Mesa de Trabajo G-CONNECT LEVEL 120 x 60 CM. Mesa de trabajo de 120x60x75 cm. Componentes: - 1 cubierta recta de 60x120 cm en aglomerado de 28 mm de espesor. - 1 ducto unión metálico para cubierta de 120. - 1 pata fija metálica "O" derecha de 60 cm. - 1 pata fija metálica "O" izquierda de 60 cm. - 2 refuerzos para cubierta 120. Características: - Cubierta fabricada en panel sólido aglomerado de 28 mm de espesor, laminado en ambas caras en color Walnut para cubiertas. Cantos protegidos con cintilla de 2 mm de espesor. Cuenta con dos pasacables redondos. - Ducto unión fabricado en lámina rolada en frío, calibre 16, preparada con ménsulas en ambos costados para su fijación a soportes y/o patas metálicas. - Patas "O" compuestas de dos largueros y un soprte vertical en perfil de 2x1" calibre 18, un soporte vertical en perfil de 2x4" calibre 14 con tres troquelados para pasacable; una placa para inserto de soporte troquelado y una placa para unión de cubierta en lámina rolada en caliente calibre 14. Cuenta con tres pasacables, perillas de 1/4x1/2" para fijación de cubierta y niveladores para dar estabilidad al mueble. - Refuerzo para cubierta fabricado en lámina rolada en frío calibre 14. - Todos los componentes metálicos sometidos a un proceso de limpieza y desengrasado por medio de fosfatos para garantizar la adherencia de la pintura y evitar la corrosión. Acabados en pintura epóxica en polvo color blanco. CERTIFICACIONES: ISO 9001-2015 Gebesa, GREENGUARD, FSC, MEMBER BIFMA GARANTIA: 10 AÑOS. No requiere muestra física | Pieza | 14 |
| 10 | Mesa 60 x 60 para laboratorio de cómputo. Mueble a la medida. Mueble 60 cms de frente x 60 cms de fondo x 75 cms de alto. Estructura metálica 2x1 color blanco cuenta con niveladores para ajuste de altura. Cubierta fabricada en MDP 15mm antibacterial y antiviral con cantos de PVC adheridos a alta temperatura con maquinaria especializada. Color Walnut para cubierta. Garantía: 5 años contra defectos de fabricación y 12 meses en herrajes. IMAGEN DE REFERENCIA *Se requiere muestra física | Pieza | 12 |
| 11 | SILLA CON RUEDAS PARA LABORATORIOS TIC´S Y AULAS Silla de capacitación apilable con ruedas. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Dimensiones generales: 57 x 57 x 84 (frente/fondo/altura). Profundidad del asiento: 48 cm. Altura del asiento a piso: 46 cm. Altura del respaldo a piso: 84 cm. Altura del brazo a piso: 60 cm. Medida del asiento: 47 x 48 cm (frente/fondo). Medida del respaldo: 44 x 34 cm (frente/altura). Material del respaldo: Nylon, colores de línea Material de descansabrazos: Polipropileno inyectado. Material de asiento: Triplay moldeado 12 mm de espesor, con tapa de polipropileno inyectado, color negro. Acojinamiento: Espuma moldeada de poliuretano. Material de la base: Tubo de 1” cal. 16. Material de rodajas/regatón: Nylon 60 mm / polipropileno (negro). Tapizado: En tela tipo malla, color azul institucional. Mecanismo: Asiento abatible, para estibar horizontalmente. Peso máximo soportado: 115 kg. CERTIFICACIONES: ISO 9001-2015 Gebesa, GREENGUARD, FSC, MEMBER BIFMA GARANTÍAS: Componentes inmóviles - 10 años Componentes móviles - 5 años Tela y espuma - 3 años IMAGEN DE REFERENCIA *Se requiere muestra física | Pieza | 1222 |
| 12 | ESCRITORIO EN "L" 150x150x75 CM Cubierta mesa lateral 90x60 cm. Características: cubierta fabricada en panel sólido aglomerado de 28 mm de espesor, laminado en ambas caras en color Walnut para cubiertas. Cantos protegidos con cintilla de 2 mm de espesor. Mesa de trabajo de 150x60x75 cm. Componentes: - 1 cubierta mesa de trabajo en aglomerado de 28 mm de espesor. - 1 ducto unión metálico para cubierta de 150. - 1 pata fija metálica "O" derecha de 60 cm. - 1 pata fija metálica "O" izquierda de 60 cm. - 2 refuerzos para cubierta 150. Características: - Cubierta fabricada en panel sólido aglomerado de 28 mm de espesor, laminado en ambas caras en color Walnut para cubiertas. Cantos protegidos con cintilla de 2 mm de espesor. Cuenta con dos pasacables redondos. - Ducto unión fabricado en lámina rolada en frío, calibre 16, preparada con ménsulas en ambos costados para su fijación a soportes y/o patas metálicas. - Patas "O" compuestas de dos largueros y un soporte vertical en perfil de 2x1" calibre 18, un soporte vertical en perfil de 2x4" calibre 14 con tres troquelados para pasacable; una placa para inserto de soporte troquelado y una placa para unión de cubierta en lámina rolada en caliente calibre 14. Cuenta con tres pasacables, perillas de 1/4x1/2" para fijación de cubierta y niveladores para dar estabilidad al mueble. - Refuerzo para cubierta fabricado en lámina rolada en frío calibre 14. - Todos los componentes metálicos sometidos a un proceso de limpieza y desengrasado por medio de fosfatos para garantizar la adherencia de la pintura y evitar la corrosión. Acabados en pintura epóxica en polvo color blanco. Pedestal 3 gavetas de 41x60x71 cm. Componentes: - 2 cajones chicos y 1 grande en aglomerado de 16 mm de espesor. - 2 frentes chicos de 39.9x14 cm en aglomerado de 16 mm de espesor. - 1 frente grande de 39.4x32.5 cm en aglomerado de 16 mm de espesor. - 2 laterales de 58x70.5 cm en aglomerado de 16 mm de espesor. - 1 frente porta chapa de 39.4x6 cm en aglomerado de 16 mm de espesor. - 1 respaldo de 37.2x66.9 cm en aglomerado de 16 mm de espesor. - 1 piso de 37.2x57.6 cm en aglomerado de 16 mm de espesor. - 2 puertas de 10x37.2 cm en aglomerado de 16 mm de espesor. Características: - Frentes en panel sólido aglomerado de 16 mm de espesor laminado en color Walnut para cubiertas. Cantos protegidos con cintilla de 2 mm de espesor. - Frente porta chapa en panel sólido aglomerado de 16 mm de espesor, laminado en color Walnut para cubiertas. Cantos protegidos con cintilla de 2 mm de espesor. Cuenta con cerradura metálica importada para bloquear la apertura de todas las gavetas. - Laterales en panel de 16 mm de espesor laminado en colores de línea para cuerpos, cantos protegidos con cintilla de 0.46 mm de espesor. Cuenta también con regatones para darle estabilidad al mueble. - Piso, puentes y respaldo en panel sólido aglomerado de 16 mm de espesor, laminado en colores de línea para cuerpos con cantos protegidos con cintilla de 0.46 mm de espesor. - Jaladeras metálicas de 25 cm de longitud acabados en pintura de color blanco. - Corredera embalinada de doble extensión. CERTIFICACIONES: ISO 9001-2015 Gebesa, GREENGUARD, FSC, MEMBER BIFMA GARANTIA: 10 AÑOS IMAGEN DE REFERENCIA No requiere muestra física | Pieza | 14 |
| 13 | ESCRITORIO EJECUTIVO EN "U" (DECANO) Conjunto Ejecutivo G-CONNECT CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE ESCRITORIO A CREDENZA: CUBIERTAS. Cubierta en panel sólido de aglomerado de 28mm de espesor, laminada por ambas caras en color Walnut para cubiertas. Cantos rectos, protegidos con cintilla 2mm de espesor. CUERPOS. Ducto unión en lámina rolada en frío cal. 16, con ménsulas en ambos costados para su fijación a soportes y/o patas metálicas. Larguero soporte fabricado en perfil de 2x1” cal. 18, con tope de mecanismo en lámina rolada en caliente cal. 14, para inmovilizar cubierta. Pata “O” compuesta de 2 largueros y un soporte vertical en perfil de 2x1” cal. 18, un soporte vertical en perfil de 4x2” cal. 14. Refuerzo para cubierta fabricado en lámina rolada en frío cal. 14. ESPECIFICACIONES. Cuenta con tres pasacables en la pata. Perillas de 1/4x1/2” para fijación de cubierta. Cuenta con niveladores de altura y estabilidad. TEXTURAS Y ACABADOS. Disponibilidad en diferentes acabados de chapa de madera natural, laminado baja presión y pintura en polvo. Todos los componentes metálicos son sometidos a un proceso de limpieza y desengrasado por medio de fosfatos para garantizar la adherencia de la pintura y evitar la corrosión. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CREDENZA 2 GAVETAS CENTRALES Y 2 HUECOS: CUBIERTAS. Cubierta en panel sólido de aglomerado de 28mm de espesor, laminada por ambas caras en color Walnut para cubiertas. Cantos rectos, protegidos con cintilla 2mm de espesor. CUERPOS. Fajillas en panel solido de MDF pintados en color aluminio. Divisor, laterales, piso, techo y respaldo en panel sólido aglomerado de 16mm de espesor, laminado en ambas caras en acabados de línea para cuerpos. Cantos protegidos con cintilla de 0.45mm de espesor. Frentes en panel sólido aglomerado de 16 mm de espesor, laminado en acabados de línea para cubiertas. Cantos protegidos con cintilla de 2mm de espesor. Pata metálica para credenza fabricada con perfil de 2x1” cal. 18, y una placa superior en lámina rolada en caliente cal. 14 con perforaciones para fijación a piso de credenza. Mini ducto fabricado en lámina rolada en frío cal. 18. Correderas metálicas embalinadas de doble extensión. ESPECIFICACIONES. Cuenta con pasacables. Jaladeras metálicas de 25cm en color aluminio text. Cerradura metálica para bloquear apertura de las gavetas. Cuenta con niveladores de altura y estabilidad. TEXTURAS Y ACABADOS. Disponibilidad en diferentes acabados de chapa de madera natural, laminado baja presión y pintura en polvo. Todos los componentes metálicos son sometidos a un proceso de limpieza y desengrasado por medio de fosfatos para garantizar la adherencia de la pintura y evitar la corrosión. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PEDESTAL 3 GAVETAS: CUERPOS. Frentes en panel sólido de aglomerado de16mm de espesor laminado en color Walnut para cubiertas. Cantos protegidos con cintilla de 2mm de espesor. Laterales en panel sólido de aglomerado de 16mm de espesor, laminado en colores de línea para cuerpos, cantos protegidos con cintilla de 0.45mm de espesor. Piso, puentes y respaldo en panel solido aglomerado de 16mm de espesor, laminado en colores de línea para cuerpos con cantos protegidos con cintilla de 0.45mm de espesor. ESPECIFICACIONES. Cuenta con niveladores de altura y estabilidad. Cerradura metálica importada para bloquear la apertura de todas las gavetas. Jaladeras metálicas de 25cm, acabados en pintura en polvo color aluminio texturizado. Corredera de doble extensión, de 18”. Para uso solo como soporte de cubiertas, ya que no cuenta con techo o cubierta propios. TEXTURAS Y ACABADOS. Disponibilidad en diferentes acabados de chapa de madera natural y/o laminado baja presión. Todos los componentes metálicos son sometidos a un proceso de limpieza y desengrasado por medio de fosfatos para garantizar la adherencia de la pintura y evitar la corrosión. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CUBIERTA CREDENZA A PEDESTAL: CUBIERTAS. Cubierta en panel sólido de aglomerado de 28mm de espesor, laminada por ambas caras en color Walnut para cubiertas. Cantos rectos, protegidos con cintilla 2mm de espesor. ESPECIFICACIONES. Refuerzo para cubierta fabricado en lámina rolada en caliente cal. 14. Soporte de cubierta fijo compuesto de 5 placas, 2 orejas sujetadoras de cubierta y un frente de ducto en lámina rolada en caliente cal. 14. Cuenta con dos pasacables redondos y un respaldo de ducto en lámina rolada en frío cal. 18. TEXTURAS Y ACABADOS. Disponibilidad diferentes acabados de chapa de madera natural o laminado baja presión. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS LIBRERO SOBRE CREDENZA 2 PUERTAS FLIPPER: CUERPOS. Puertas fabricadas en panel sólido de aglomerado de 16mm de espesor, laminado en ambas caras en color Walnut para cubiertas. Cantos protegidos en cintilla de 2mm de espesor. Divisor en panel sólido aglomerado de 28mm de espesor, laminado en acabados de línea para cuerpos. Cantos protegidos con cintilla de 0.45mm de espesor. Laterales, respaldo, piso y techo fabricados en panel sólido de aglomerado de 16mm de espesor, laminado en ambas caras en acabados de línea para cuerpos. Cantos protegidos con cintilla de 0.45mm de espesor. Estructura metálica que consta de dos patas en forma de “O” fabricadas en perfil tubular cuadrado de 2x1” cal. 18, placa soldada cal. 14, en la parte superior, con perforaciones para fijar la estructura al piso de cajón. Entrepaño metálico fabricado en lámina rolada en frío cal. 20 con refuerzos centrales fabricados en lámina de acero rolada en frío cal. 18. ESPECIFICACIONES. Correderas tipo flipper para apertura de puertas. Cerradura metálica para en cada puerta. TEXTURAS Y ACABADOS. Disponibilidad en diferentes acabados de chapa de madera natural y/o laminado baja presión. Todos los componentes metálicos son sometidos a un proceso de limpieza y desengrasado por medio de fosfatos para garantizar la adherencia de la pintura y evitar la corrosión. CERTIFICACIONES: ISO 9001-2015 Gebesa, GREENGUARD, FSC, MEMBER BIFMA GARANTIA: 10 AÑOS. IMAGEN DE REFERENCIA No requiere muestra física | Pieza | 1 |
| 14 | ESCRITORIO EJECUTIVO EN "L" (SECRETARIOS) CONJUNTO OPERATIVO 180 X 150 X 75 Escritorio a Credenza 180 x 60 x 75 cm Credenza 1 gaveta y 1 hueco, de 150 x 52 x 60 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESCRITORIO A CREDENZA: Cubiertas: Cubierta en panel sólido de aglomerado de 28mm de espesor, laminada por ambas caras en color Walnut para cubiertas. Cantos rectos, protegidos con cintilla 2mm de espesor. Cuerpos: Ducto unión en lámina rolada en frío cal. 16, con ménsulas en ambos costados para su fijación a soportes y/o patas metálicas. Larguero soporte fabricado en perfil de 2x1” cal. 18, con tope de mecanismo en lámina rolada en caliente cal. 14, para inmovilizar cubierta. Pata “O” compuesta de 2 largueros y un soporte vertical en perfil de 2x1” cal. 18, un soporte vertical en perfil de 4x2” cal. 14. Refuerzo para cubierta fabricado en lámina rolada en frío cal. 14. Soporte de cubierta compuesto de 5 placas, una base para corredera, una unión de soporte de estructura y un frente de soporte, en lámina rolada en caliente cal. 14, así como un respaldo de soporte en lámina rolada en frío cal. 18. Especificaciones: Cuenta con tres pasacables en la pata y uno más en soporte de cubierta. Perillas de 1/4x1/2” para fijación de cubierta. Cuenta con niveladores de altura y estabilidad. Texturas y acabados: Disponibilidad en diferentes acabados de chapa de madera natural, laminado baja presión y pintura en polvo. Todos los componentes metálicos son sometidos a un proceso de limpieza y desengrasado por medio de fosfatos para garantizar la adherencia de la pintura y evitar la corrosión. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CREDENZA 1 GAVETA 1 HUECO: Cubiertas: Cubierta en panel sólido de aglomerado de 28mm de espesor, laminada por ambas caras en color Walnut para cubiertas. Cantos rectos, protegidos con cintilla 2mm de espesor. Cuerpos: Fajillas en panel solido de MDF pintados en color aluminio. Divisor, laterales, piso, techo y respaldo en panel sólido aglomerado de 16mm de espesor, laminado en ambas caras en acabados de línea para cuerpos. Cantos protegidos con cintilla de 0.45mm de espesor. Frentes en panel sólido aglomerado de 16 mm de espesor, laminado en acabados de línea para cubiertas. Cantos protegidos con cintilla de 2mm de espesor. Pata metálica para credenza fabricada con perfil de 2x1” cal. 18, y una placa superior en lámina rolada en caliente cal. 14 con perforaciones para fijación a piso de credenza. Mini ducto fabricado en lámina rolada en frío cal. 18. Correderas metálicas embalinadas de doble extensión. Especificaciones: Cuenta con pasacables. Jaladeras metálicas de 25cm en color aluminio text. Cerradura metálica para bloquear apertura de las gavetas. Cuenta con niveladores de altura y estabilidad. Texturas y acabados: Disponibilidad en diferentes acabados de chapa de madera natural, laminado baja presión y pintura en polvo. Todos los componentes metálicos son sometidos a un proceso de limpieza y desengrasado por medio de fosfatos para garantizar la adherencia de la pintura y evitar la corrosión. CERTIFICACIONES: ISO 9001-2015 Gebesa, GREENGUARD, FSC, MEMBER BIFMA GARANTIA: 10 AÑOS IMAGEN DE REFERENCIA No requiere muestra física | Pieza | 2 |
| 15 | MESA REDONDA Mesa circular de 1.20 cm de diámetro x 75 cm de altura, cubierta de melamina 19 mm con cantos protegidos en PVC. Color café maple. Estructura metálica perfil 2 x 1" terminado en pintura electrostática horneada. Certificado de sustentabilidad de la melamina. Garantía 2 años. Certificado CPA melamina, Certificado FSC Durango. Estudio Antibacterial Arauco, Ficha técnica de melamina. Garantía: 3 años contra defectos de fabricación. IMAGEN DE REFERENCIA No requiere muestra física | Pieza | 23 |
| 16 | MESA DE LECTURA Mesas individuales, estructura de acero tubular de 1” con faldón metálico, cubierta en melamina de 19 mm con cantos en PVC de 2mm. Ancho 90 cm Alto: 75 cm. alto escritorio Fondo: 60 cm Garantía: 2 años Certificado CPA melamina, Certificado FSC Durango. Estudio Antibacterial Arauco, Ficha técnica de melamina. IMAGEN DE REFERENCIA No requiere muestra física | Pieza | 32 |
| 17 | SILLA DE VISITA COMFORT Tapizado de asiento y respaldo: Tela grado A color azul institucional Dimensión total: 54cm x 60cm x 82cm Profundidad del asiento: 42cm Altura del asiento a piso: 50cm Medida de asiento: 47 x 42cm Medida de respaldo: 47 x 33cm Material del asiento: Triplay moldeado a alta presión. Material del respaldo: Polipropileno inyectado de alto impacto. Acojinamiento: Hule espuma de poliuretano, densidad 20kg/m3 Estructura Tubo elíptico de 15x30 cal. 18 Capacidad de peso: 115kg CERTIFICACIONES: ISO 9001-2015 Gebesa, GREENGUARD, FSC, MEMBER BIFMA GARANTÍAS: Componentes inmóviles - 10 años Componentes móviles - 5 años Tela y espuma - 3 años IMAGEN DE REFERENCIA *Se requiere muestra física | Pieza | 227 |
| 18 | ESTANTE DOBLE Formado por dos postes en forma de “C” con medidas de 12mmX30mmX57mmX30mmX12mm, fabricado en lámina rolado caliente calibre 14; perforado en ambas caras de 30mm con rectángulos de 6.6mmX19mm a paso vertical entre centros de 50.8mm y centrados en la cara de 30mm. En la parte inferior de los postes cada uno cuenta con una pata fabricada en lámina calibre 14 en forma de “C” de 51mmX36mmX51mm y en la cara de 36mm lleva una perforación ubicada en un extremo de la pata en forma de rectángulo con esquinas redondeadas de 31mmX56mm el cual se corta para ensamblar dentro de él, el poste siendo soldado alrededor con sistema de soldadura MIG y en el extremo contrario por dentro del canal que forma la pata se inserta un PTR de 1” calibre 14 que se encuentra preparado para recibir un nivelador de altura de 1” DIA con rosca de 3/8”en un extremo de la pata. Travesaño superior fabricado en lámina rolado frío calibre 16, con medidas de 30mmX45mmX30mm que se encuentra soldado a los costados del poste y un travesaño inferior construido de la misma forma que el travesaño. superior, este se encuentra ensamblado por medio de soldadura tipo MIG a una distancia de 270mm de el filo de la pata a la parte inferior del travesaño. Catorce entrepaños construidos en lámina calibre 20 rolado en frío con doblez frontal y de fondo de 13mm en conjunto con un peralte de 26mm y en los costados un doblez sencillo de 23.5mm y en la parte de fondo un respaldo de 57mm de alto reforzado por un dobladillo hacia fuera de 11mm abierto. En los laterales del entrepaño se ensambla una ménsula fabricada en lámina decapada calibre 14 en forma de rectángulo con esquina superior redondeada y en la parte posterior lleva un par de patas en forma de gancho para insertar en las ranuras del poste lo cual hace al entrepaño que pueda regular alturas en los claros; parte inferior lleva un dobladillo de 26mm de altura aviento a 2mm donde se ensamblan los costados del entrepaño. Cubre polvo fabricado en lámina rolado frío calibre 20 con doblez frontal y de fondo de 8mmX13mm en conjunto con un peralte de 22mm y en los costados un doblez sencillo de 18mm y en la parte de fondo un respaldo de 57mm de alto reforzado por un 11mm de asiento. Ménsulas laterales fabricadas en lámina calibre 14 en forma de triángulo con un doblez superior de 12mm donde sostiene el cuerpo del cubre polvo y en la parte posterior de la ménsula lleva un par de patas en forma de gancho para insertar en las ranuras del poste lo cual hace al entrepaño que pueda regular alturas en los claros. Todo el mueble está expuesto a un sistema por aspersión de desengrase, fosfato y sello para evitar corrosión y oxidación para pasar al proceso de pintura de aplicación electrostática en fórmula híbrido horneado a 180°C con tiempo de exposición de 15min; respaldado por certificado de calidad expedido por proveedor de la pintura, al igual que de los químicos utilizados en el proceso de lavado. Certificado: ISO 9001-2015. GARANTÍA: 5 AÑOS IMAGEN DE REFERENCIA No requiere muestra física | Pieza | 16 |
| 19 | PIZARRÓN DE CRISTAL Cristal Templado de 6mm de grosor sin marco de aluminio y con portaborrador. Alta resistencia a impactos con película de seguridad de acabado satinado. Incluye herrajes de sujeción y portaborrador. Apto para uso con plumones de tinta borrable. 90 x 120 Pizarrón de cristal satinado Alfa, cristal de seguridad antirayaduras medidas 90 x 120 cm Garantía: 6 meses IMAGEN DE REFERENCIA No requiere muestra física | Pieza | 9 |
| 20 | SILLA 3 PLAZAS Tandem 2, 3 y 4 plazas concha tapizada confort. Tela color azul institucional Estructura: base fabricada en acero rolado en frío de alta resistencia calibre 18 formado a alta presión, lámina rolada y multi-perforada en cnc, con refuerzo de perfil rectangular de 50*25*1.21 mm. Travesaño doble de perfil rectangular de 57.15*19.05*1.21 mm. Tubo elíptico de 15*30 calibre 16, de acero astm-a619 que soporta una tensión de 3000/cm2 utilizado para sostener asiento y respaldo. Toda la estructura cuenta con un tratamiento desengrasante, sellado crómico y fosfatizado de alto efecto galvánico para evitar la corrosión. Soldadura con micro alambre semiautomática en atmósfera inerte. Pintura epóxica color negro texturizado, adherida a base de calor. Ajuste de altura a base de niveladores. Asiento y respaldo de triplay moldeado a alta presión, secado a base de calor por radiofrecuencia, con diseño ergonómico de 12 mm de espesor. Cuenta con tuerca inserto roscada para sujetar a la estructura tubular, con tapas de protección fabricadas en polipropileno inyectado de alto impacto, sujetado con pijas de ala ancha. El acojinamiento lo hace el poliuretano laminado de 5 mm de espesor con una densidad de 24 kg/m3. Tapizado en telas nacionales con acabados de resina acrílica, cuenta con una resistencia al rompimiento de 365 libras. Resistencia al rasgado de 50 n, a la abrasión de 55000 dobles fricciones, resistencia de color a la luz clase 5.0 y resistencia a la flama clase 1. CERTIFICACIONES: ISO 9001-2015 Gebesa, GREENGUARD, FSC, MEMBER BIFMA GARANTÍAS: Componentes inmóviles - 10 años Componentes móviles - 5 años Tela y espuma - 3 años IMAGEN DE REFERENCIA No requiere muestra física | Pieza | 3 |
| 21 | CAJA DE SEGURIDAD MARCA CASPER (DEPTO. DE CAJAS) Medidas: 90x55x55 cms. Características Generales Casillero con llave desmontable. Todos estos modelos incluyen tornillos y taquetes expansores para atornillarse directamente al piso. Cuenta con dos agujeros de 1/2″ pulg. en el piso interior de la caja, a fin de atornillarse con taquetes expansores de 7/8″ al piso. (Opcional sin perforaciones) Construidas técnicamente bajo normas SME en acero de grueso calibre. Puerta embutida en el marco con pasadores perfectamente distribuidos y contra cuadrada que embona en el marco evitando que se abra la puerta aun rompiendo las bisagras de acero. 3 Divisiones internas desmontables. Cerraduras de combinación de la prestigiada marca americana Sargent & Greenleaf con doble seguro que se traba al intentar forzarla y cambiable a sus deseos por usted mismo. Cerradura electrónica opcional. Aislante térmico de excelente calidad, protección máxima contra incendio. Pintura de horneo: color gris platino, corrugado exterior y liso en su interior. Servicio técnico calificado. Garantía: 12 meses IMAGEN DE REFERENCIA No requiere muestra física | Pieza | 1 |
| 22 | CAJERO DE CONSTANCIAS Modelo: Smart Pay IV NG AT Pantalla táctil de 19” Impresión térmica de recibos Escáner de código de barras Aceptador de billetes MXN, USD, EUR Aceptador de monedas hasta 2,000 monedas Entrega de cambio (iluminación led) Impresión de documentos Vista iluminada Peso 285 kg Alimentación 110 v / 220 v Comunicación Ethernet DIMENSIONES: 65 cm de ancho, 166 cm de alto y 68.8 cm de profundidad Con respecto a certificaciones de Calidad, hace un par de meses arrancamos con la capacitación para la implementación del ISO9000, entre noviembre y diciembre se llevará a cabo la certificación Cuentan con un año de GARANTÍA contra cualquier defecto de fabricación y daños ocultos. Dicha garantía tendrá vigencia por un periodo natural de 12 (doce) meses contados a partir de la fecha de facturación del EQUIPO. IMAGEN DE REFERENCIA No requiere muestra física *Cajero pintado de los colores institucionales. | Equipo | 1 |
| 23 | SILLA DE RUEDAS Descansapiés desmontables, descansabrazos largos, fijos y acojinados. Acabado esmaltado (pintado) gris jaspeado con negro. Ruedas de llanta sólida. Incluye manual, cintas taloneras y llave para ajustes generales Estructura de acero, vestiduras de nylon tipo lona. Medidas: Ancho del asiento 45.72 cm Ancho total 62 cm Diámetro ruedas traseras 60.96 cm Diámetro ruedas delanteras 20.32 cm Capacidad de carga 100 kg Garantía: 12 meses IMAGEN DE REFERENCIA No requiere muestra física | Pieza | 1 |
| 24 | VITRINA ESTANTE VITRINA DE 0.60 X 0.30 X 1.40 MTS. Vitrina alta con 2 puertas superiores con cristal enmarcado, 2 puertas inferiores sólidas, 2 entrepaños de cristal y 1 entrepaño de lámina. Gabinete y puertas fabricadas en lámina de acero rolado en frío calibre no. 20, acabado en esmalte alquidalico electrostático horneado. Puertas de vidrio de 3mm de espesor con chapa. Marco frontal de lámina de acero calibre no. 20 en una sola pieza y tambor posterior para mayor resistencia, acabado en esmalte alquidalico electrostático horneado. Compartimento inferior con puertas de tipo tambor con chapa y entrepaño de lámina de acero calibre no. 20, acabado en esmalte alquidalico electrostático horneado. DIMENSIONES GENERALES: Largo de 60 cm (23.6"), ancho de 30 cm (11.8") y alto de 140 cm (55.1") Garantía: 2 años de contra defectos de fábrica. IMAGEN DE REFERENCIA No requiere muestra física | Pieza | 1 |
| 25 | BÁSCULA MECÁNICA CON ALTÍMETRO - Escala para medir estatura hasta de 1.95 mts. - Lectura directa en dos varas - Pintura epóxica horneada de alta resistencia - Tapete antiderrapante - Garantía: 12 meses IMAGEN DE REFERENCIA No requiere muestra física | Pieza | 1 |
| 26 | MESA DE EXPLORACIÓN - Superficie acojinada con vinil resistente y poliuretano suave - Sistema de cremallera para ajuste de inclinación en respaldo y piecera - Amplio compartimiento con puertas corredizas en rieles de aluminio con jaladeras arrasadas - Soportes para estribos - Recubrimiento texturizado de gran desempeño contra los golpes y la oxidación Medidas: Largo 173.4 cm Ancho 56.2 cm Altura 80 cm Garantía: 12 meses IMAGEN DE REFERENCIA No requiere muestra física | Pieza | 1 |
| 27 | MESA CUADRADA PARTES: Cubierta lam p/mesa metálica m-59625. Lamina de acero rolado en frio calibre 16 resistencia astm a 1008 grado A-36. Pija c/hex. p/broca 1/4 x 3/4. Tapón redondo tapa plan c- 1 1/4" m.c 16. Tubo armazón patas: Tobo de 1" de acero rolado en frío calibre 16 resistencia astm a 1008 grado A-36 Armazón p/mesa 75 x 75 x 70 m-59625. Tubo de acero rolado en frio calibre 16 resistencia astm a 1008 grado A-36. Soldadura entre componentes termo fusionado por resistencia eléctrica y/o microalambre 705-6 aws a5.18 er 705-6 1.1 mm, 0.045in. Recubrimiento: fosfato de zinc como base en 6 etapas, acabado epóxido esp. min. 70 micras, resistencia al impacto 140 lb/in2. Capacidad 40 kg. Garantía de calidad de los productos contra cualquier defecto de fabricación por un plazo de 12 meses a partir de la fecha de entrega de equipo. Color de la cubierta azul institucional *Se requiere muestra física | Pieza | 5 |
| 28 | SILLA METÁLICA COLOR GRIS PARTES: Armazón: tubular de 1" x 1" de acero rolado en frio calibre 16 resistencia astm a 1008 grado A-36. Cubierta asiento: lamina de acero rolado en frio calibre 18 resistencia astm a 1008 grado A-36. Recubrimiento: fosfato de zinc como base en 6 etapas, acabado epóxido esp. min. 70 micras, resistencia al impacto 140 lb/in2. Soldadura entre componentes termo fusionado por resistencia eléctrica y/o microalambre 705-6 aws a5.18 er 705-6 1.1 mm, 0.045in. Tapón cuadrado de 1" x 1" Capacidad 120 kg. Garantía de calidad de los productos contra cualquier defecto de fabricación por un plazo de 12 meses a partir de la fecha de entrega de equipo. MEDIDAS: Alto 81.3 cm Ancho 39 cm Tubular 1 1/2" IMAGEN DE REFERENCIA Se requiere muestra física | Pieza | 20 |
| 29 | MESA PARA ALUMNO Cubierta color precompuesto ceniza fabricada en laminado melaminico de 28 mm de espesor, lisa y uniforme con cubrecantos de PVC, estructura tubular rectangular calibre 18 rolada en frio de 2 “ x 1 “ previamente desengrasado para mejorar el proceso de esmaltado con pintura epoxica micropulverizada color negro horneada a 245 grados por 45 minutos que crea un acabado más duro y resistente a golpes y arañazos, con rodajas duales tipo yoyo con un eje unión metálico calibre 16, las ruedas son de nylon reforzado que permiten un deslizamiento suave y silencioso en cualquier dirección, con dos ruedas libres y dos ruedas con seguro manual, medida .70 m de frente x .50 m de fondo x .75 m. de alto. Garantía: 2 años contra defectos de fabricación *Se requiere muestra física | Pieza | 1100 |
| 30 | MESA PARA PROFESOR Cubierta color precompuesto ceniza fabricada en laminado melaminico de 28 milímetros de espesor liso y uniforme con cubrecantos de PVC de 2 milímetros y faldón frontal de 16 milímetros color precompuesto ceniza fabricada en laminado melaminico liso y uniforme con cubrecantos de PVC de 2 milímetros con el logo de la UAA grabado con CNC de control numérico, estructura tubular rectangular calibre 18 rolada en frio de 2 “ x 1 “ previamente desengrasado para mejorar el proceso de esmaltado en pintura epoxica micropulverizada color negro horneada a 245 grados, con regatones de ajuste manual de polipropileno y tapas de polipropileno reforzado , medida 1.50 metros de frente x .60 m. de fondo x .75 m. de alto Garantía: 2 años contra defectos de fabricación IMAGEN DE REFERENCIA *Se requiere muestra física | Pieza | 21 |
| 31 | VENTILADOR DE PARED Ventilador de Pared de 18" desplazamiento de aire 91.49 m3/min Operación Silenciosa Temporizador 4 Horas Cabezal inclinable (inclinación 49") Rejillas plásticas libres de óxido Incluye control remoto para manejar las velocidades a distancia Controles: Electrónico/Digital, botón de presión (mecánico). 83,47 Wh Consumo de energía por unidad de tiempo en condiciones normales de operación Eléctrico AMP (Velocidad Alta) .66 A Potencia (Velocidad Alta) 80 W Voltaje 127 V Frecuencia 60Hz Potencia 80W Dimensiones y Pesos Armado: Largo 51 cm, Ancho 31 cm, Alto 62 cm Dimensiones y Pesos Empaque: Largo 53 cm, Ancho 20.5 cm, Alto 52 cm Peso neto 3.31 kg Peso bruto 4.30 kg Longitud del cable 215 cm Aspa: # de alabes y material 3/polipropileno Garantía: 12 meses IMAGEN DE REFERENCIA No requiere muestra física | Pieza | 50 |
| 32 | SILLÓN 2 PLAZAS Tandem 2, 3 y 4 plazas concha tapizada confort. Tela color azul institucional Estructura: base fabricada en acero rolado en frío de alta resistencia calibre 18 formado a alta presión, lámina rolada y multi-perforada en cnc, con refuerzo de perfil rectangular de 50*25*1.21 mm. Travesaño doble de perfil rectangular de 57.15*19.05*1.21 mm. Tubo elíptico de 15*30 calibre 16, de acero astm-a619 que soporta una tensión de 3000/cm2 utilizado para sostener asiento y respaldo. Toda la estructura cuenta con un tratamiento desengrasante, sellado crómico y fosfatizado de alto efecto galvánico para evitar la corrosión. Soldadura con micro alambre semiautomática en atmósfera inerte. Pintura epóxica color negro texturizado, adherida a base de calor. Ajuste de altura a base de niveladores. Asiento y respaldo de triplay moldeado a alta presión, secado a base de calor por radiofrecuencia, con diseño ergonómico de 12 mm de espesor. Cuenta con tuerca inserto roscada para sujetar a la estructura tubular, con tapas de protección fabricadas en polipropileno inyectado de alto impacto, sujetado con pijas de ala ancha. El acojinamiento lo hace el poliuretano laminado de 5 mm de espesor con una densidad de 24 kg/m3. Tapizado en telas nacionales con acabados de resina acrílica, cuenta con una resistencia al rompimiento de 365 libras. Resistencia al rasgado de 50 n, a la abrasión de 55000 dobles fricciones, resistencia de color a la luz clase 5.0 y resistencia a la flama clase 1. CERTIFICACIONES: ISO 9001-2015 Gebesa, GREENGUARD, FSC, MEMBER BIFMA GARANTÍAS: Componentes inmóviles - 10 años Componentes móviles - 5 años Tela y espuma - 3 años IMAGEN DE REFERENCIA *Se requiere muestra física | Pieza | 4 |
| 33 | PINTARRÓN 1.20 x 2.40 PIZARRON BLANCO PORCELANIZADO DE 1200 X 2400 MM MATERIAL Y ESTRUCTURA: Superficie hoja de lámina de acero de (cal. 26) de espesor, recubierta con una primera aplicación de esmalte refractario como fondo horneado a 850 grados centígrados y una segunda capa de esmalte refractario color blanco horneado a 850 grados centígrados , además lleva por la parte posterior una capa protectora de esmalte refractario la cual sirve para evitar la corrosión y garantizar la calidad del producto , la hoja de lámina ya esmaltada en sus dos caras será unida a la hoja de aislante de MDF tipo industrial con adhesivo de contacto de alta resistencia y prensada, por la parte posterior lleva como mínimo 5 refuerzos de lámina esmaltada cal .26” de 100 mm x 1200 mm; permite el uso de accesorios magnéticos; permite usar marcadores para borrado fácil en seco; no se mancha ni sombrean. Fabricados en una sola pieza de longitud y de ancho. Marco perimetral de aluminio en 2 piezas, en canal de (20mm x 15mm), la primera de estas cubriendo la parte superior y laterales con corte a 45 grados en las esquinas de una sola pieza para evitar filos cortantes, además lleva en la parte inferior una moldura especial al largo total inferior del pizarrón de (20 mm x 15 mm x 45 mm) que funcionara como porta plumón. Este último también con corte a 45 grados. Incluye ocho barrenos de paso de 6.3 mm de diámetro avellanados que sirven para el paso de tornillos de 6.3 mm. para la fijación del pizarrón al muro. Respaldo hoja de MDF tipo industrial de 9 mm. DIMENSIONES FINALES: Pizarrón de 2400 mm. de largo y 1200 mm. de alto. Incluye herrajes para instalación: 8 tornillos de 5mm por 50 mm de longitud de cabeza plana y 8 taquetes de nylon para tornillo de 5 mm. Especificaciones y medidas mínimas requeridas. La tornillería se entregará dentro de una bolsa de plástico sellada para cada pizarrón. COLOR: esmalte vítreo blanco de baja refracción. EMPAQUE: Empacado en paquetes de 2 piezas con caras de cartón corrugado. GARANTIA DEL PRODUCTO: 10 años en defectos de fabricación. IMAGEN DE REFERENCIA No requiere muestra física | Pieza | 22 |
| 34 | DESPACHADOR DE AGUA Despachador de agua con opción de agua fría o caliente Blanco WK5012Q. Frecuencia de Operación 60 Hz Tensión de Alimentación 127 V ~ Potencia 600 W Despachador de agua con capacidad de enfriamiento de 2 L/hr e indicador de temperatura LED. Cuenta con seguro anti-quemaduras, opción de agua fría o caliente y sistema de enfriamiento por compresor. Su capacidad para garrafones es de 11 y 19 litros además de un recogedor de agua removible. Certificados de Conformidad de todos los modelos con la Norma Oficial Mexicana NOM-003-SCFI vigente. GARANTÍA: 12 meses IMAGEN DE REFERENCIA No requiere muestra física | Pieza | 12 |
| 35 | MACETA MACETA MODELO ROSARITO COLOR NEGRO. Material: Fibra de vidrio Alto 60 cm, ancho 22 cm, 37 cm Garantía: 12 meses IMAGEN DE REFERENCIA No requiere muestra física | Pieza | 9 |
| 36 | CAJA METÁLICA DE SEGURIDAD PARA DINERO Caja de seguridad, con llave, con charola para billetes y compartimientos para monedas. Incluye 2 llaves para apertura / Con charola plástica en el interior / Agarradera para un manejo sencillo / Ideal para el almacenamiento y resguardo del efectivo. Modelo: NE-161 Portátil de Doble Capa Cajas Registradoras,11.81"x 9.45"x 3.54 Garantía: 12 meses IMAGEN DE REFERENCIA No requiere muestra física | Pieza | 2 |
| 37 | DESENSIBILIZADOR Activador Desactivador Sapphire Centímetros: Ancho 63 cm x Profundidad56 cm x Alto 12 cm Materiales: Metal, Acero Inoxidable, HPL, Corian Peso: 12 kilos Funciones: Activación / Desactivación EM: para hacer Devoluciones o Préstamos. Especificaciones Internacionales: ISO 15.693 / 18.000-3 / ISO 28560 Materiales para devolución y préstamo: Libros, Revistas, CD’s, DVD y otros materiales de la Biblioteca. Alimentación Eléctrica: Unidad: 12V DC 2ª. Adaptador AC: 100-240 V, 0.55-0.3 A, 60 / 50 Hz. Certificaciones Internacionales: CE / EMC Garantía: 12 meses IMAGEN DE REFERENCIA No requiere muestra física | Equipo | 4 |
| 38 | CARRITO PARA LIBROS Patas con ruedas giratorias y con freno de 5”. Ruedas giratorias de 4" de caucho no dejan marcas: 2 con seguro. Fabricado en lámina calibre 22 rolado en frío y tubo ¾” cedula 30. Mueble para transportar libros, carpetas, etc. Repisas inclinadas en ambos lados mantienen los artículos en su lugar. Terminado en pintura con aplicación electrostática en fórmula híbrido horneado a 190°. Medidas en mm frente 880, fondo 510, alto 905. Garantía: 5 años. Color crema o blanco. Certificado ISO 9001 del fabricante. No requiere muestra física | Pieza | 4 |
| 39 | BANCO MÓVIL CON SISTEMA DE AUTOFRENO. Banco Móvil, para apoyo en el acomodo de acervo en bibliotecas, con sistema de autofreno. Contiene 3 rodajas con huellas de hule antiderrapante. Escalón con hule antiderrapante para evitar accidentes. Diseño de tres rodajas que brinda la mayor estabilidad. Soporta hasta 240 kg Colores: Blanco, gris y ostión. Dimensiones: Altura: 95 cm Diámetro inferior: 43 cm Garantía: 12 meses Materiales: Metal y hule antiderrapante. No requiere muestra física | Pieza | 2 |
| 40 | SOPORTA LIBROS TIPO ESCUADRA. Fabricados en lámina de acero inoxidable T430, rolado en frío, Calibre 18. Terminados en pintura epóxica electrostática en polvo color Silver, horneada a 200°C. Dimensiones: Altura: 35 cm Ancho: 17 cm Profundidad: 12 cm Materiales: Metal. Garantía: 3 años por defectos de fabricación y pintura. No requiere muestra física | Pieza | 750 |
| 41 | SALA TIPO RATÁN Sala exterior de jardín Erick color negro, 4 piezas Ratán sintético césped, mimbre, asiento acolchado y mesa de centro de vidrio, juego de conversación de mimbre moderno. - Medidas aproximadas del sillón de dos plazas: (LAxPROFxAL) 103x50x80 cm. - Medidas aproximadas de los sillones individuales: (LAxPROFxAL) 59x50x80 cm. - Medidas aproximadas de la mesa de centro: (LAxPROFxAL) 76x37x39 cm. - Material: Tapizado de ratán sintético y estructura tubular de acero. - Material de la superficie de la mesa: Vidrio templado. - Cómodos cojines de espuma y fáciles de lavar. - Incluye: 1 Sillón grande, 2 sillones individuales, 1 mesa de centro y cojines. Tiempo de garantía: 12 meses. IMAGEN DE REFERENCIA No requiere muestra física | Conjunto | 5 |
| 42 | SILLÓN INDIVIDUAL 1 Sillón Ian de 1 plaza casco en madera de pino, acojinamiento en hule espuma de 24 y 22 de densidad. Tela azul institucional. Medidas: 69cm de largo, 70cm de ancho, 81cm de alto. Garantía: 2 años IMAGEN DE REFERENCIA No requiere muestra física | Pieza | 8 |
| 43 | SILLÓN INDIVIDUAL 2 Sillón Celine de 1 plaza casco en madera de pino, acojinamiento en hule espuma de 24 y 22 de densidad. En color azul. Medidas: 85cm de largo, 85cm de ancho, 85cm de alto. Garantía: 2 años IMAGEN DE REFERENCIA No requiere muestra física | Pieza | 4 |
| 44 | LOCKER DOBLE Locker de Tres Puertas de Alto - 3 de Ancho, Ensamblados, Ancho de 36", Profundidad de 18", Negro. Fabricado en acero sólido. Pestillo cromado. Ganchos para chamarras incluidos. Las rejillas permiten que circule el aire. Patas incluidas - Agregan 6" a la altura. Tiempo de garantía: 12 meses IMAGEN DE REFERENCIA No requiere muestra física | Pieza | 1 |
| 45 | REFRIGERADOR CHICO FRIGOBAR HISENSE RT33D6AAE 3.3 Pies Cúbicos, 2 Puertas, 3 Compartimentos, color: Plata Alto 857mm. Ancho 475mm, profundidad 547mm, peso 26 KG. Certificación: ETL, CEC Garantía: 12 meses IMAGEN DE REFERENCIA No requiere muestra física | Equipo | 2 |
| 46 | REFRIGERADOR MABE RMA210PYMRM0 Características: 8 pies, color gris Refrigerador y congelador combinado Garantía: 12 meses IMAGEN DE REFERENCIA | Equipo | 1 |
| 47 | HORNO DE MICROONDAS Microondas Whirlpool de 0.7 pies en color Plata con Acabado de Espejo MICROONDAS 0.7 ft³ / 20 L • Potencia 700 W • 5 niveles de potencia • 12 opciones para Auto Cocción: Palomitas, Café, Tacos, Chilaquiles, Pizza, Arroz, Papa, Huevos Revueltos, Fajitas, Sopa, Salsa, Brownies • 6 opciones para Suavizar/Derretir: Mantequilla (Suavizar), Helado, Jugo Congelado, Mantequilla (Derretir), Chocolate, Queso • 4 opciones para Descongelar: Carne, Pollo, Pescado, Vegetales • Función Mantener Caliente • Función Auto Limpieza • Reloj • Opción para silenciar • Modalidad Eco Standby para ahorro de energía. ancho 45.5, alto 26.2, profundidad 31.5, peso 12 KG. Color plateado, Material: Metal-Vidrio. Eléctricos: Hz60, Volts 120, Watts 700. Garantía: 12 meses IMAGEN DE REFERENCIA No requiere muestra física | Equipo | 6 |
| 48 | TECLADO NUMÉRICO Teclado numérico Manhattan, Alámbrico, Color Negro, 18 teclas, USB. (176354), longitud del cable 0.81m. Compatible con MAC, sistema operativo Windows. CERTIFICACIÓN: FCC, CE, RoSH2, WEEE. Garantía: 6 meses IMAGEN DE REFERENCIA No requiere muestra física | Pieza | 8 |
| 49 | REGULADOR Regulador de voltaje Koblenz RS-1410 de 8 contactos 1410va, 700 Watts. CERTIFICACIONES: NOM, NYCE. GARANTIA: 12 meses IMAGEN DE REFERENCIA No requiere muestra física | Pieza | 12 |

(Nombre y firma de la persona física o representante legal de la persona física o moral o representante común de la agrupación de personas)

Anexo “2”

“Lugar y plazo de Entrega de Bienes”

Universidad Autónoma de Aguascalientes

| Partida | Plazo de Entrega | Lugar de entrega * | Responsable | Correo electrónico | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 a 49 | Del 01 al 15 de diciembre de 2024 | Centro de Educación Media, Campus Norte. Carretera Estatal No. 54, Km 1 + 200, Rincón de Romos, Aguascalientes, C.P. 20400 | Directora General de Planeación y Desarrollo Dra. En C.A. Elena Patricia Mojica Carrillo | elena.mojica@edu.uaa.mx | Suministro Conforme a lo establecido en el Anexo “1” |
|  |  |  | Jefe del Departamento de Proyectos Institucionales Mtro. en Admón. David Carrillo López | david.carrillo@edu.uaa.mx |  |

La entrega de los bienes, instalación, puesta en operación, flete, seguro, viáticos (carga y descarga hasta los lugares que se indiquen) deberá realizarse por el Licitante Adjudicado, exclusivamente del 01 al 15 de diciembre de 2024, bajo las condiciones de entrega establecidas en las bases de la presente Licitación.

**El personal de la Universidad, no tiene autorizado ayudar con las maniobras de carga, descarga y traslado, por lo que se les reitera, que en la entrega de los bienes, se deberán tomar las medidas necesarias para este objeto.

La entrega se realizará en las Aulas, Laboratorios y salones de la Universidad en los diferentes Centros y Direcciones que se indiquen en el contrato o bien al concertar la cita de Entrega de los Bienes, a efecto de clarificar la información, se indica que el Centro de Educación Media, Plantel Norte de la UAA, se ubica en el siguiente domicilio:

- Centro de Educación Media, Campus Norte. Carretera Estatal No. 54, Km 1 + 200, Rincón de Romos, Aguascalientes, C.P. 20400

(Nombre y firma de la persona física o representante legal de la persona física o moral o representante común de la agrupación de personas)

## Anexo “3”

  - Acreditación y Representación

(En papel con membrete de la empresa, o bien con su nombre o razón social impreso)

Yo,           (nombre del representante legal o apoderado)     , comparezco a nombre y representación de (nombre del licitante, razón social) y bajo protesta de decir verdad, manifiesto que los datos aquí asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados, así como que cuento con facultades suficientes para suscribir la propuesta en el presente procedimiento a nombre de mi representada:

Clave del Registro Federal de Contribuyentes: Clave patronal del licitante: Domicilio: Calle y número: Colonia: Demarcación territorial o municipio: Código postal: Entidad federativa: Teléfonos: Fax: Correo electrónico: No. de la escritura pública en la que consta su Acta Constitutiva: Fecha: Nombre, número y lugar del notario público ante el cual se dio fe de la misma: Fecha y datos de su inscripción en el registro público de comercio (folio mercantil, fecha y lugar): Descripción del objeto social: Relación de accionistas. - Apellido paterno: Apellido materno: Nombre(s): RFC % de Participación 1. 2. 3. Reformas al acta constitutiva (señalar nombre, número y circunscripción del notario o fedatario públicos que las protocolizó, así como la fecha y los datos de su inscripción en el registro público de la propiedad):

Datos de la persona facultada legalmente:

| Nombre, domicilio completo y teléfono del apoderado o representante: |  |
| --- | --- |
| RFC: | CURP: |
| Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades. |  |
| Escritura pública número: | Fecha: |
| Nombre, número y lugar del notario público ante el cual se otorgó: |  |

Lugar y Fecha

Protesto lo necesario.

(Nombre y firma de la persona física o representante legal de la persona física o moral o representante común de la agrupación de personas).

Anexo “4”

“Cédula de ofertas económicas”

(En papel con membrete de la empresa, o bien con su nombre o razón social impreso).

1. Datos de identificación del licitante:

1.1 Nombre o razón social: _____________________________________________________________________

1.2 Nombre y cargo del representante legal o común:________________________________________________

1.3 Clave del Registro Federal de Contribuyentes:__________________________________________________

1.4 Teléfono(s):_____________1.5 Domicilio___________Calle_________________Número exterior __________Número interior____________Colonia___________________________C.P._________________Ciudad:______________________ Entidad:__________.

2. Oferta económica:

| Partida | Descripción a detalle del bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario antes de IVA | Precio Total antes de IVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SISTEMA DE SEGURIDAD MARCA DIALOC | Pieza | 2 | $ | $ |
| 2 | SILLA SECRETARIAL | Pieza | 89 | $ | $ |
| 3 | … | … | … | … | … |
| 49 | REGULADOR | Pieza | 12 | $ | $ |
|  |  |  | Subtotal | $ | $ |
|  |  |  | IVA | $ | $ |
|  |  |  | Total | $ | $ |

(cantidad con letra 00/100 M.N.)

(Nombre y firma del participante o su representante legal)

Anexo “5”

Manifiesto bajo protesta de decir verdad

Fecha:

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES.

P R E S E N T E.

Declaro bajo protesta de decir verdad que todos los datos aquí proporcionados son verdaderos. Hemos leído, revisado, analizado y aceptamos el contenido de las bases y sus anexos, de la presente Licitación, así como de las especificaciones, cantidades y características de los bienes y/o servicios requeridos, estando de acuerdo en cada uno de sus numerales.

Asimismo, declaró no encontrarme en ninguno de los supuestos establecidos por los artículos 69 fracción III y 69-B del Código Fiscal de la Federación, así como de los artículos 71, 83 y 85 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios.

Me comprometo a garantizar la calidad de todos los bienes y/o servicios requeridos, por el período mínimo como se muestra a continuación:

| Tiempo de Garantía | Partida |
| --- | --- |
| 12 meses. Asistencia y soporte técnico, a partir de la puesta a punto del sistema. 12 meses. Póliza de garantía de mantenimiento en sitio, cubre mano de obra y refacciones, contra defectos de fabricación y/o vicios ocultos. | 1 |
| 12 meses | 2, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 31, 34,35, 36, 37, 39, 41, 44, 45, 46, 47, 49 |
| 10 años en defectos de fabricación | 33 |
| 10 años, componentes inmóviles; 5 años componentes móviles y contra defectos de fabricación; 3 años en tela y espuma | 3, 11, 17, 20, 32 |
| 5 años | 4, 6, 18, 38 |
| 2 años | 5, 7, 16, 24, 29, 30, 42, 43 |
| 10 años | 8, 9, 12, 13, 14 |
| 5 años contra defectos de fabricación; 12 meses en herrajes | 10 |
| 3 años, contra defectos de fabricación | 15 |
| 6 meses | 19, 48 |
| 12 meses, contra cualquier defecto de fabricación y daños ocultos, a partir de la fecha de facturación del Equipo | 22 |
| 3 años, por defectos de fabricación y pintura | 40 |

Contra cualquier defecto de fabricación o vicios ocultos, la cual surtirá efecto a partir del momento de aceptación por escrito de los bienes dado por la universidad. El cumplimiento de la garantía respecto de los bienes de las partidas que me sean adjudicadas se realizará en el domicilio señalado por la universidad (en sitio, incluye refacciones y mano de obra); el periodo para la resolución satisfactoria de la(s) falla(s) será de 24 horas hábiles. Este tiempo se contará a partir del momento en que la Universidad me notifique sobre la existencia de la falla, comprometiéndome a dejar el equipo o sistema en condiciones normales de funcionamiento, en el plazo señalado. Se considerarán como horas hábiles las comprendidas entre las 8:00 y las 15:00 horas de lunes a viernes. Para el caso de que un componente específico de un equipo llegue a presentar un índice de fallas del 15% o superior del total de ese tipo de equipos, me comprometo a sustituir el 100% de los componentes. Si no logro reparar el equipo en el tiempo de respuesta de 24 horas establecido, me comprometo a proporcionar a la Universidad de manera inmediata un equipo de respaldo en calidad de préstamo de idénticas o superiores características. Una vez que el equipo original sea reparado a satisfacción de la Universidad, procederé a recoger el equipo en préstamo; el tiempo máximo para reintegrar el equipo propiedad de la Universidad ya reparado no excederá de 15 días naturales. En el caso que, pasado los 15 días no llegue a reparar el equipo a satisfacción de la universidad, ésta podrá optar entre la restitución del bien, por otro de iguales o superiores características sin cargo para ella en un plazo no mayor de 15 días naturales, o a la rescisión del contrato, debiendo reintegrar en un plazo no mayor de cinco días hábiles el precio pagado más los intereses correspondientes. El tiempo necesario para efectuar las reparaciones necesarias efectuadas al amparo de la presente garantía no será computable dentro del plazo de la misma, cuando el bien sea reparado se iniciará la garantía respecto de las piezas repuestas y continuará con relación al resto.

Asimismo, cumpliré con las normas aplicables vigentes (normas oficiales mexicanas, las normas mexicanas y a falta de éstas, las normas internacionales en su caso) de conformidad con lo dispuesto por los artículos 53, 55 y 67 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, para cada uno de estos bienes y/o servicios, todo esto contará a partir de la recepción a entera satisfacción por el área requisitante. Manifiesto que no me encuentro en alguno de los supuestos del artículo 71 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios. Mi representada adoptará todas las medidas necesarias para evitar cualquier situación de conflicto de intereses, por lo que manifiesto que no tengo intereses económicos, afinidades políticas o nacionales, vínculos familiares o afectivos, o cualesquiera otros intereses compartidos con la Universidad o su personal, por lo que no se ve comprometida mi ejecución imparcial y objetiva del proceso de licitación o su posible Contrato. Cualquier situación constitutiva de un conflicto de intereses o que pueda conducir a un conflicto de intereses antes, durante y después de la ejecución del Contrato se declarará a la Contraloría Universitaria, asimismo declaro que no he concedido ni concederé, no he buscado ni buscaré, no he intentado obtener ni lo intentaré, y no he aceptado ni aceptaré ningún tipo de ventaja, financiera o en especie, a nadie ni de nadie, cuando tal ventaja constituya una práctica ilegal o implique corrupción, directa o indirectamente, por ser un incentivo o una recompensa relacionada con la ejecución de la licitación y en su caso su Contrato. También me comprometo a transmitir por escrito todas las obligaciones pertinentes a sus empleados y a toda persona física autorizada a representarle o a tomar decisiones en su nombre, y velaré por evitar cualquier situación que pueda dar lugar a conflictos de intereses.

Por último, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que la empresa ______________________________ a quien represento, se encuentra al corriente en el pago de sus obligaciones fiscales y en caso de resultar adjudicado presentaré la opinión del SAT correspondiente.

(Nombre y firma del participante o su representante legal)

Anexo “6”

Respaldo del Fabricante

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES.

P R E S E N T E.

Ejemplo

- (Cuando en la licitación participan fabricantes o subsidiarias del fabricante de la marca ofertada)

Declaro bajo protesta de decir verdad y por medio de (nombre de la empresa fabricante) que somos fabricantes del ________________________________ marca _____________ ofertado en este proceso de Licitación, con la organización, recursos materiales, experiencia, capacidad técnica y financiera para suministrar el bien antes mencionado de acuerdo con los términos y condiciones establecidos en estas bases.

- (Cuando en la licitación participan Distribuidores Autorizados y se anexa carta del Fabricante como respaldo)

Declaro bajo protesta de decir verdad y por medio de (Nombre del fabricante) que la empresa (nombre de la empresa licitante que participa) es Distribuidor Autorizado de la marca (Nombre de la marca) en específico la para (No. de partida y nombre) ofertados en este proceso de Licitación. Por lo que avalamos y respaldamos la propuesta presentada por nuestro distribuidor para cumplir las obligaciones contraídas de acuerdo a los términos y condiciones establecidos en estas bases de Licitación.

- (Cuando en la licitación participan Empresas que tienen carta de respaldo del Distribuidor Autorizado o mayorista)

Declaro bajo protesta de decir verdad y por medio de (Nombre del Distribuidor Autorizado) que la empresa (Nombre del Licitante que participa) es mi Distribuidor de la marca (Nombre de la marca) en específico para la (No. de partida y nombre), del cual soy Distribuidor Autorizado directamente por el Fabricante (Nombre del Fabricante), que corresponden a los equipos que se ofertan en este proceso de Licitación, información que puede ser corroborada en cualquier momento vía documental En este orden de ideas avalamos y respaldamos la propuesta presentada por (Nombre del Licitante que participa) para cumplir las obligaciones contraídas de acuerdo a los términos y condiciones establecidos en estas bases de Licitación.

Ejemplo 4

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES.

P R E S E N T E.

(Cuando en la licitación participan Empresas que con manifiesto bajo protesta de ser Distribuidor Autorizado o mayorista de quien fabrica los bienes o que brinda el servicio)

Declaro bajo protesta de decir verdad que en la empresa (Nombre del Licitante que participa), somos Distribuidor de la marca (Nombre de la marca de los bienes ofertados) en específico para las partidas ______, que corresponden a los bienes que se ofertan en el Anexo “1” de este proceso de licitación. Por lo que entregaré conforme a las características técnicas presentadas.

(Nombre y firma del distribuidor autorizado que da su respaldo al proveedor ofertante en esta licitación)

*(Incluir teléfono, correo electrónico y domicilio para contactar a quien suscribe)

(Nombre y firma del representante legal)

Anexo “7”

Modelo de contrato

C. No.

Modelo de Contrato

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE_________________, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES, EN LO SUCESIVO “LA UNIVERSIDAD”, REPRESENTADA POR SU RECTORA DRA. EN ADMÓN. SANDRA YESENIA PINZÓN CASTRO Y POR EL SECRETARIO GENERAL, DR.  JOSE MANUEL LÓPEZ LIBREROS Y POR LA OTRA PARTE, __________ S.A. DE C.V., EN LO SUCESIVO “EL PROVEEDOR”, REPRESENTADA POR EL _________, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

D E C L A R A C I O N E S

I.- DE “LA UNIVERSIDAD”:

A).- Que es un organismo público descentralizado del Estado, con personalidad jurídica propia, cuya función es impartir la enseñanza media y superior en el Estado de Aguascalientes, realizar la investigación científica y humanística y extender los beneficios de la cultura a los diversos sectores de la población, de acuerdo a su Ley Orgánica publicada en el periódico oficial del estado con fecha 24 de febrero de 1974. Así como el desarrollo de las actividades destinadas a dar cumplimiento a los fines y metas establecidas en sus ordenamientos legales y plan de desarrollo.

B).- Que la Dra. En Admón. Sandra Yesenia Pinzón Castro en su carácter de Rectora, asume la representación legal de la Institución, de conformidad con el nombramiento que le fue conferido por la H. Junta de Gobierno de la Universidad Autónoma de Aguascalientes el 01 de diciembre de 2022 y en términos de lo señalado por los artículos 12 de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y 59 de su Estatuto, teniendo conforme al artículo 14 fracción X, facultades para delegarla.

C).- Que su domicilio se ubica en Avenida Universidad número 940, Ciudad Universitaria, código postal 20100, en Aguascalientes, Ags.

D).- Que cuenta con la autorización del presupuesto para cumplir con los compromisos derivados del contrato, específicamente, los recursos provienen ______________________-.

II.	“EL PROVEEDOR” declara que:

A).- Que es una Sociedad Anónima legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas, como lo acredita con el Testimonio de la Escritura Pública No. ____  de fecha 22 __________, otorgada ante la fe del Notario Público No. __ de la _________________________, Lic. ___________________, con Registro Federal de Contribuyentes ____________.

B) Que el ___________________, en su carácter de Representante Legal cuenta con las facultades suficientes para celebrar el presente Contrato, como lo acredita con el Testimonio de la Escritura Pública No. ____ de fecha  ________, otorgada ante la fe del Notario Público No. ____ de la Ciudad _____, Lic. ________, facultades que bajo protesta de decir verdad, manifiestan no les han sido revocadas ni modificadas en forma alguna a la fecha de suscripción del presente instrumento.

C).- Que tiene por objeto social, entre otros: ________________________________.

D).- Manifiesta bajo protesta de decir verdad, que dispone de la organización, experiencia, elementos técnicos, humanos y económicos necesarios, así como con la capacidad suficiente para satisfacer de manera eficiente y adecuada las necesidades de “LA UNIVERSIDAD”.

E).- Manifiesta bajo protesta de decir verdad que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, de conformidad a lo dispuesto en el Código Fiscal de la Federación y demás leyes tributarias.

F).- Que para los efectos de este Contrato, señala como domicilio el ubicado en ____ No. ___, Col. _____, _____________, C.P. _________, con número telefónico ________, correo electrónico: __________________.

III.- DE AMBAS PARTES:

A).- Se reconocen la personalidad que ostentan y celebran el presente contrato de compra-venta, como resultado del procedimiento de Invitación a cuando menos tres personas N° _____________ para la Adquisición de ____________________________ de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, de la cual resulto adjudicado “EL PROVEEDOR”, obligándose al tenor de las siguientes:

C L Á U S U L A S

PRIMERA.- Objeto del contrato: “LA UNIVERSIDAD” se obliga a adquirir de “EL PROVEEDOR” y éste se obliga a suministrar los bienes consistentes en __________________ para el Departamento de _________ de “LA UNIVERSIDAD”, cuyas características, especificaciones y cantidades se describen en el Anexo “1”, que suscrito por ambas partes forman parte integrante del presente instrumento.

SEGUNDA.- Monto: “LA UNIVERSIDAD” se obliga a cubrir a “EL PROVEEDOR” como contraprestación por los bienes objeto del presente instrumento jurídico, la cantidad total de $________________ (_______________), más la cantidad de _____________ correspondientes al 16% del Impuesto al Valor Agregado, dando un total de $____________(_________) de conformidad con los precios unitarios que se indican a continuación:

| PARTIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |

Las partes convienen que el presente contrato se celebra bajo la modalidad de precios fijos, por lo que el monto de los mismos no cambiará durante la vigencia del mismo. .

TERCERA.- Forma de pago: “LA UNIVERSIDAD” se obliga a pagar a “EL PROVEEDOR”, la cantidad señalada en la Cláusula SEGUNDA en pesos mexicanos, dentro de los 20 días naturales posteriores a la fecha plena de aceptación por parte del área receptora de los bienes que integran cada partida adjudicada y previa revisión y aprobación de las facturas correspondientes.

“EL PROVEEDOR” se compromete a entregar a “LA UNIVERSIDAD” a través del Departamento de Compras de la Dirección General de Finanzas la factura correspondiente para su aprobación, acompañadas del escrito de aceptación de los bienes que emita el área receptora de los mismos, misma que contendrá todos los datos y requisitos fiscales aplicables, desglosando el Impuesto al Valor Agregado. En caso de que “EL PROVEEDOR” presente su factura con errores o deficiencias, el plazo de pago se ajustará en términos del artículo 62 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

CUARTA.- Plazo, lugar y condiciones de entrega: “EL PROVEEDOR” se compromete a entregar a “LA UNIVERSIDAD” los bienes que se mencionan en la Cláusula Primera del presente, a más tardar a los (xx) días siguientes a la firma del contrato, correspondiendo a el día ____del mes de __ del 20__, en el Departamento de __________, edificio ___ del Centro __________, Ciudad Universitaria, en horario de 8:00 a 15:00 horas, siendo responsable de su recepción  _________y conforme a las condiciones de entrega establecidas en las bases y junta de aclaraciones de la Licitación Pública N°____________.

Previo a la entrega de bienes, y cuando menos 24 horas antes de la entrega de bienes, “EL PROVEEDOR” deberá concertar cita para tal fin al Departamento de Compras de “LA UNIVERSIDAD”, a los teléfonos 01 (449) 910-74-84, 910-74-85 o 910-74-86, con ________________________. Únicamente se otorgaran prorrogas para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente instrumento, cuando previo a su fecha de vencimiento y a solicitud expresa por escrito del proveedor, se establezcan y acredite el caso fortuito o la fuerza mayor que justifiquen el otorgamiento de la prorroga necesaria para el cumplimiento de las obligaciones.

De igual forma, “EL PROVEEDOR” se obliga a instalar y poner en operación los bienes objeto del presente contrato, así como a capacitar al personal que para tal efecto sea designado por “LA UNIVERSIDAD”, dentro de los 7 días posteriores a la fecha de entrega de los bienes. “EL PROVEEDOR” podrá cumplir con las obligaciones del presente contrato, antes del vencimiento de los plazos establecidos para tal efecto, previa conformidad de “LA UNIVERSIDAD”. “EL PROVEEDOR” se obliga a entregar los bienes perfectamente empacados, con las envolturas originales del fabricante y en condiciones de embalaje que los resguarden del polvo y la humedad, debiendo garantizar la identificación y entrega individual y total de los bienes que preserven sus cualidades durante el transporte y almacenaje, sin desgaste de su vida útil y sin daño o perjuicio alguno para “LA UNIVERSIDAD”. De igual forma “EL PROVEEDOR” se obliga a cubrir todos los gastos y absorber todos los riesgos hasta los sitios de entrega señalados, así como los relativos al aseguramiento de los mismos; la instalación y puesta en operación a entera satisfacción de “LA UNIVERSIDAD”. Durante la recepción, los bienes estarán sujetos a una verificación aleatoria, con objeto de revisar que se entreguen conforme con la descripción del Catálogo de Artículos, así como con las condiciones requeridas, considerando cantidad, empaques y envases en buenas condiciones. “EL PROVEEDOR”, se compromete a realizar la entrega de los bienes de manera personal, ya que no se aceptará la entrega de bienes mediante contratación de servicio de mensajería o paquetería.

##### QUINTA.- Pruebas de Aceptación: Una vez que “el proveedor” entregue la totalidad de los bienes adjudicados, se realizarán pruebas de aceptación y consistirán en verificar que las características de los bienes entregados correspondan a las solicitadas y ofertadas. En caso de que los bienes entregados no cumplan con las características técnicas solicitadas y ofertadas, se tendrán como bienes no entregados y se aplicará la pena correspondiente.

SEXTA.- Garantías.- “EL PROVEEDOR” se obliga a otorgar a “LA UNIVERSIDAD”, las garantías que se enumeran a continuación:

- Garantía de los bienes: “EL PROVEEDOR” se obliga con “LA UNIVERSIDAD” a entregar junto con los bienes objeto de este contrato, una garantía de calidad de los bienes objeto del presente contrato por _________ meses, contra vicios ocultos, defectos de fabricación o cualquier daño que presenten, la cual deberá entregar a “LA UNIVERSIDAD” por escrito en papel membretado, debidamente firmada por el representante legal de “EL PROVEEDOR”, a entera satisfacción de “LA UNIVERSIDAD”. La que surtirá efecto a partir del momento de la aceptación por escrito de los bienes dada por “LA UNIVERSIDAD”, si dentro del periodo de garantía se presentare algún defecto, “el proveedor” queda obligado a reponer el bien, sin cargo para “la universidad”, en un plazo no mayor de 15 días naturales a partir de la notificación.

- Garantía de cumplimiento del contrato.- “EL PROVEEDOR” se obliga a otorgar a “LA UNIVERSIDAD”, dentro de un plazo de diez días naturales posteriores a la firma de este instrumento, una garantía de cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del presente Contrato y de las bases de la Licitación Pública N°_____________, póliza de fianza expedida por compañía autorizada en los términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, y a favor de la “Universidad Autónoma de Aguascalientes”, por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) sobre el importe que se indica en la Cláusula SEGUNDA del presente contrato, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado. “EL PROVEEDOR” queda obligado a entregar a “LA UNIVERSIDAD” la póliza de fianza, apegándose al texto que se indicado en las bases de la Licitación Pública N°_____________. Dicha póliza de garantía de cumplimiento del contrato será devuelta a “EL PROVEEDOR” una vez que “LA UNIVERSIDAD” le otorgue autorización por escrito, para que éste pueda solicitar a la afianzadora correspondiente la cancelación de la fianza, autorización que se entregará a “EL PROVEEDOR”, siempre que demuestre haber cumplido con la totalidad de las obligaciones adquiridas por virtud del presente contrato.

SÉPTIMA.- Ejecución de la póliza de fianza de cumplimento de este contrato: “LA UNIVERSIDAD” llevará a cabo la ejecución de la garantía de cumplimiento del contrato en los casos siguientes: a) Se rescinda administrativamente este contrato. b) Durante su vigencia se detecten deficiencias, fallas o calidad inferior en los bienes suministrados, en comparación con los ofertados. c) Por cualquier otro incumplimiento de las obligaciones contraídas en este contrato y en las bases de la Licitación Pública Internacional N°_________________.

OCTAVA.- Prohibición de cesión de derechos y obligaciones.- “EL PROVEEDOR” se obliga a no ceder en forma parcial ni total, a favor de cualquier otra persona física o moral, los derechos y obligaciones que se deriven de este Contrato.

NOVENA.- Derechos de Propiedad Intelectual y Derechos de Autor: “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” asume la responsabilidad total en caso de que con motivo de la prestación de los servicios materia de este Contrato se infrinjan patentes, marcas, derechos de autor, propiedad industrial o cualquier otro derecho en materia intelectual, obligándose a responder legalmente en el presente o futuro ante cualquier reclamación de terceros, dejando a salvo a “LA UNIVERSIDAD” o a quienes sus derechos e intereses representen.

DÉCIMA.-Penas convencionales: Las partes convienen en que en caso de que “EL PROVEEDOR” incumpla con las obligaciones derivadas del contrato por causas imputables a él o se atrase en la fecha de entrega de los bienes, se le aplicará una pena convencional del 1% (uno por ciento) sobre el monto de los bienes en que incumpla, antes de impuesto, por cada día natural de mora. Esta pena se deducirá administrativamente de los saldos pendientes de pago que tuviese “LA UNIVERSIDAD” con el proveedor y no excederá del monto de la garantía de cumplimiento del contrato. Lo anterior con independencia de las acciones que le corresponda realizar a “LA UNIVERSIDAD”.

DÉCIMA PRIMERA.- Terminación anticipada: De conformidad con lo establecido en el artículo 54 Bis, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, “LA UNIVERSIDAD” podrá dar por terminado anticipadamente el presente Contrato sin responsabilidad para éste y sin necesidad de que medie resolución judicial alguna, cuando concurran razones de interés general o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los bienes objeto del presente Contrato, y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas se ocasionaría algún daño o perjuicio a “LA UNIVERSIDAD” o se determine la nulidad total o parcial de los actos que dieron origen al presente instrumento jurídico, con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por la Secretaría de la Función Pública. En estos casos “LA UNIVERSIDAD” reembolsará a “EL PROVEEDOR” los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que estos sean razonables, estén comprobados y se relacionen directamente con el presente instrumento jurídico.

DÉCIMA SEGUNDA.- Rescisión administrativa del contrato: “LA UNIVERSIDAD” podrá rescindir administrativamente el presente contrato en cualquier momento, cuando “EL PROVEEDOR” incurra en incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su cargo, de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 54, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. “LA UNIVERSIDAD” podrá suspender el trámite del procedimiento de rescisión, cuando se hubiera iniciado un procedimiento de conciliación respecto del contrato materia de la rescisión. De manera enunciativa se señalan algunas de las causas de rescisión: Cuando no entregue la garantía de cumplimiento del contrato, dentro del término de 10 (diez) días naturales posteriores a la firma del mismo; Cuando incurra en falta de veracidad total o parcial respecto a la información proporcionada para la celebración del contrato; Cuando se incumpla, total o parcialmente, con cualesquiera de las obligaciones establecidas en el este instrumento jurídico y sus anexos; Cuando se compruebe que “EL PROVEEDOR” haya entregado bienes con descripciones y características distintas a las pactadas en el presente instrumento jurídico; En caso de que “EL PROVEEDOR” no reponga los bienes que le hayan sido devueltos, por problemas de calidad, defectos o vicios ocultos, de acuerdo a lo estipulado en el presente contrato; Cuando se transmitan total o parcialmente, bajo cualquier título, los derechos y obligaciones pactadas en el presente instrumento jurídico; Si la autoridad competente declara el concurso mercantil o cualquier situación análoga o equivalente que afecte el patrimonio de “EL PROVEEDOR”.

DÉCIMA TERCERA.- Procedimiento de rescisión: Para el caso de rescisión administrativa las partes convienen en someterse procedimiento estipulado en el Artículo 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

DÉCIMA OCTAVA.- Modificaciones.- De conformidad con lo establecido en el artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento, “LA UNIVERSIDAD” podrá celebrar por escrito convenio modificatorio al presente contrato dentro de la vigencia del mismo. Para tal efecto, “EL PROVEEDOR” se obliga a presentar, en su caso, la modificación de la garantía, en términos del artículo 68, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

DÉCIMA NOVENA.- Notificaciones: Todo aviso, solicitud, comunicado o notificación que deban darse las partes con motivo de este contrato y sus anexos, lo harán por escrito a sus respectivos domicilios, de forma personal o mensajería. Se podrán entregar por transmisión electrónica, siempre y cuando sean debidamente entregados los originales al día siguiente de su trasmisión, en horas de oficina a las personas y domicilios que se señalan en las declaraciones de ambas partes.

VIGÉSIMA.- Legislación y Jurisdicción: Ambas partes convienen en que, todo lo no previsto  expresamente en el presente Contrato, se regirá por las disposiciones contenidas en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento y demás disposiciones vigentes y aplicables. En caso de controversia para la interpretación y cumplimiento del presente Contrato, las partes se someten a la jurisdicción y competencia de los Tribunales del Estado de Aguascalientes, renunciando al fuero que le pudiera corresponder por razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa. Previa lectura y debidamente enteradas las partes del contenido, alcance y fuerza legal del presente contrato, en virtud de que se ajusta a la expresión de su libre voluntad y que su consentimiento no se encuentra afectado por dolo, error, mala fe ni otros vicios de la voluntad, lo firman y ratifican en todas sus partes, por dos tantos, en la Ciudad de Aguascalientes, Ags., a los __ días del mes de _____________ del año dos mil____.

#### Anexo “8”

#### Formato carta poder simple

(En papel con membrete de la empresa, o bien con su nombre o razón social impreso).

Universidad Autónoma de Aguascalientes.

Presente.

___________________________en mi carácter de representante legal de ______________________ (nombre de la persona física, moral o agrupación de personas que participan), otorgo poder necesario y bastante para que ______________ (nombre de quien recibe el poder) en mi nombre y representación asista a los diversos actos de la licitación arriba citada y entregue la propuesta de mi representada.

| Nombre y firma de quien otorga el poder |  | Nombre y firma de quien recibe el poder |
| --- | --- | --- |

Testigos

| Nombre y firma |  | Nombre y firma |
| --- | --- | --- |

Anexo “9”

Formato de Fianza

FIANZA OTORGADA EN FAVOR DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ___________________ ADJUDICADO CON FECHA_______________ A LA PERSONA FÍSICA/MORAL ________________, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES __________ y DOMILICILIO____________________, POR LA CANTIDAD DE (_________________ PESOS OO/100 MONEDA MEXICANA), SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. DICHA CANTIDAD EQUIVALE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL AMORTIZADO EN EL CONTRATO ANTES REFERIDO, GARANTIZANDO EL FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO ANTERIOR, ASÍ COMO LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS (O DE CALIDAD), IMPUTABLES A LA PERSONA ANTES MENCIONADA.

La presente fianza se expide de conformidad con lo establecido en la Ley De Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios y La Ley Federal de Instituciones de Seguros y Fianzas.

Esta fianza estará vigente hasta que se haya cumplido en su totalidad el contrato firmado:

La compañía afianzadora expresamente acepta que:

A).-La fianza se otorga atendiendo a todas y cada una de las estipulaciones contenidas en el contrato antes mencionados.

B).- Esta fianza estará vigente durante el cumplimiento de la obligación garantizada y continuará en caso de que se otorgue prórroga para el cumplimento del contrato así como durante la duración de cualquier procedimiento judicial que, en su caso, llegase a interponerse hasta en tanto no haya resolución definitiva por autoridad competente.

C).- La fianza garantiza el 10 % (diez por ciento del monto total contratado, sin incluir el impuesto al valor agregado, es decir la cantidad de $________ (____________________00/100 PESOS MONEDA NACIONAL)

D).- En caso de hacerse efectiva la presente garantía, esta institución de fianzas acepta someterse al procedimiento de ejecución establecido en los artículos 279, 281 y 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, así mismo en lo referente al cobro de la indemnización por mora que prevé esta ley por pago extemporáneo de la póliza requerida.

E).- Para liberar esta fianza es requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito del Director General de Finanzas de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

(Nombre y firma de la persona física o representante legal de la persona física o moral o representante común de la agrupación de personas)

*Se debe firmar y entregar de conocimiento, no es necesario llenar los datos.

Anexo “10”

Formato para Preguntas

“Formato para preguntas de junta de aclaraciones”

En referencia a las Bases del Procedimiento (indicar nombre de procedimiento) Número_____________ para la Adquisición de _________________ requerido por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, solicito de la manera más atenta las respuestas de las siguientes preguntas:

Nombre de la Empresa:

Número de Preguntas:

| Número | Partida, Punto, Numeral, apartado, anexo. | Texto de la pregunta |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| … |  |  |

*Incluir:

1) Manifiesto de interés en participar

2) Documento en PDF (firmado) y en Word.

(Nombre y firma de la persona física o representante legal de la persona física o moral o representante común de la agrupación de personas)

Anexo “11”

Correo electrónico del licitante

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES

P R E S E N T E

Nombre del licitante:

Fecha:

Me refiero al procedimiento ___________________ No._______________ en el que mi representada, _________________________________ participa a través de la propuesta que se contiene en el presente sobre.

Sobre el particular, manifiesto que mi correo electrónico para recibir notificaciones por parte de la convocante es: ________________________________________.

(Nombre, cargo y firma de la persona física o representante legal de la persona física o moral o representante común de la agrupación de persona).

Anexo “12”

Formato entrega-recepción

(Se recomienda seguir el orden del presente formato y señalar claramente cada apartado en su propuesta)

(En papel con membrete de la empresa, o bien con su nombre o razón social impreso).

| Número | Descripción | Obligatoriedad | Entrega | Observación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Documentación administrativa |  |  |  |
| 1 | Acreditación y representación, Anexo “3” | Si |  |  |
| 1.1 | Correo electrónico Anexo “11” | Si |  |  |
| 2 | Identificación: Original y copia. | Si |  |  |
| 2.1 | CSF: Constancia de Situación Fiscal en donde consta el Registro Federal de Contribuyentes del licitante que participe en el procedimiento de licitación. | Sí |  |  |
| 2.2 | RFC o CURP: Registro Federal de Contribuyentes o CURP del Representante Legal o apoderado de la empresa que participe en el procedimiento de licitación (En caso de personas morales). | Sí |  |  |
| 2.3 | Personas Morales: En caso de personas morales, incluir el acta constitutiva de la empresa y el poder del representante legal, copia. Importante: Puede colocar la Constancia de Proveedor vigente del 2024, “Padrón de Proveedores UAA”. | Sí |  |  |
| 2.4 | Personas Físicas: Acta de nacimiento en copia simple. | Sí |  |  |
| 2.4.1 | Personas Físicas con actividad empresarial (Poder) | Sí en caso de aplicar |  |  |
| 2.5 | Carta poder simple e identificaciones en original y copia: En caso de no presentarse el representante legal a la entrega de la propuesta. | Sí en caso de aplicar |  |  |
|  | Documentos legales adicionales: |  |  |  |
| 2.6 | Comprobante del SAT en donde se indica que está al corriente de sus obligaciones fiscales. | Si |  |  |
| 2.7 | Opinión del Cumplimiento de Obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social. | Si |  |  |
| 2.8 | Constancia de situación fiscal del INFONAVIT. | Si |  |  |
| 2.9 | Opinión de Situación Fiscal de Cumplimiento de Obligaciones Estatales emitida por la Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes | Si |  |  |
|  | (A excepción de la constancia número 2, se deberán presentarse las diversas opiniones de cumplimiento, vigentes, en sentido positivo o sin adeudo, con una vigencia no mayor a 30 días de la fecha del acto de Recepción y Apertura de Propuestas, es decir, dentro de una vigencia del 10 de septiembre al 10 de octubre de 2024). La opinión de Cumplimiento de Obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social deberá presentarse con fecha del día 10 de octubre de 2024. | Si |  |  |
| 2.10 | Capitales contables. | Si |  |  |
| 3 | Manifiesto: Presentar declaración por escrito bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en alguno de los supuestos que señala el artículo 71 de la Ley manifiesto de calidad y garantía de los bienes, de acuerdo al formato del Anexo “5”, que se integra a estas bases. | Si |  |  |
| 4 | Presentar copia de la transferencia de pago de bases (en caso de aplicar) y recibo del comprobante de la UAA. Se deberá presentar copia del pago de las bases correspondiente a la presente licitación, en caso contrario no se admitirá su participación y se procederá a su descalificación. (26, 27, 28 y 30 de septiembre; 02 y 03 de octubre de 2024) Incluir: - Comprobante del banco (en caso de aplicar). - Comprobante de la UAA. (Deberá de presentarse a nombre de la empresa que está participando en la Licitación y dentro de las fechas establecidas para ello). | Si |  |  |
| 5 | Formato de fianza Anexo “9” | Si |  |  |
|  | Documentación propuesta técnica |  |  |  |
| 6 | Especificaciones técnicas con descripción pormenorizada de los bienes, Anexo “1” | Si |  |  |
| 6.1 | Muestra Física: P. 5, 6, 7, 10, 11, 17, 27, 28, 29, 30 32. |  |  |  |
| 7 | Información Técnica documental | Si |  |  |
| 8 | Tiempo y lugar de entrega de los bienes: entregar el Anexo “2”, firmado, en el cual constara el compromiso de realizar la entrega en lugar y fechas que se indica. | Si |  |  |
| 9 | Respaldo del Fabricante | Si |  |  |
| 10 | Convenio de Asociación. | Sólo cuando se actualice el supuesto. |  |  |
| 11 | Relación de los Centros de Servicio/Garantía autorizados | Si |  |  |
|  | Propuesta Económica |  |  |  |
| 12 | Propuesta económica Anexo “4”. | Si |  |  |
|  | Otros requisitos |  |  |  |
| 13 | Propuesta digital: en memoria USB. | Si |  |  |
| 14 | Relación de documentación para entregar Anexo “12”. Se deberá foliar la propuesta preferentemente e indicar en el anexo 12, cuantas páginas integran la documentación presentada. | Si |  |  |
|  | Propuesta firmada autógrafamente en cada una de las hojas | Si |  |  |
|  | Propuesta Foliada | Si |  |  |

| Entrega por el Licitante | Recibe por la convocante |
| --- | --- |
| (Nombre y firma de la persona física o representante legal de la persona física o moral o representante común de la agrupación de persona). | Universidad Autónoma de Aguascalientes |