En la ciudad de Aguascalientes, Ags., siendo las 14:00 (catorce) horas del día 03 de octubre de 2024, de conformidad con lo establecido en el numeral VIII.3, de la LPN N° E/901045968-041-2024 para la Adquisición Proyecto de rehabilitación de planta de tratamiento de aguas residuales en Campus Sur, Depto. de Servicios Generales de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, (en adelante la Convocatoria), la cual es realizada con Presupuesto del “Fondo Ordinario Estatal, conforme al oficio DGF/DPAF-443/2024”, de la Universidad, se reúnen, en la Sala de Licitaciones edificio 222, planta baja, sita en Avenida Universidad número 940, Ciudad Universitaria, los servidores públicos autorizados y licitantes, cuyos nombres y firmas aparecen al final del acta, según lo dispone el artículo 45, fracción I y 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios (en adelante la Ley), con el objeto realizar el acto de notificación de fallo de la adquisición señalada al rubro para la Universidad Autónoma de Aguascalientes, de conformidad con lo establecido en el artículo 37 de la Ley y con fundamento en la fracción XI del artículo 33 del Estatuto de la Ley Orgánica y el articulo 88 y 89 del Reglamento de Control Patrimonial, ambos de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Se informa a los presentes que conforme a lo establecido en la Convocatoria, los asistentes a este evento aceptan el uso de la información pública conforme al Aviso de Privacidad de Proveedores y Contratistas, el cual se informa en la página de la Universidad, https://www.uaa.mx/informacionpublica/?page_id=1639, además se informa que se realizará la "Transmisión de los procedimientos", conforme a lo establecido en el artículo 55 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes y sus Municipios. La Publicación se realizará a través de http://conferencias.uaa.mx/  ---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El acto es validado por el Mtro. En F. y N. Jorge Silva Robles, Director General Sustituto de Finanzas y presidido  por la M. en A. Beatriz Elizabeth Rivera de Loera, Jefa del Departamento de Compras de la DGF, quienes con fundamento en el artículo 88 del Reglamento de Control Patrimonial de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y los artículos 5,11 y 12 del Manual Único de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Universidad Autónoma de Aguascalientes son el área contratante de la Universidad.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De conformidad con lo establecido en el artículo 57 de la Ley, así como la fracción II del artículo 5 y artículo 31 del Manual Único de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Universidad Autónoma de Aguascalientes

se informa que el área requirente en esta licitación es: El M. en I. Alberto Palacios Tiscareño, Director General de Infraestructura Universitaria, en conjunto con el Lic. en B.G.C. José Samuel García Esparza, Jefe del Departamento de Servicios Generales, y por la L.A.Q.B. Verónica Medina López, Asistente Técnico del Departamento de Servicios Generales de la DGIU, quienes realizaron el dictamen técnico en donde consta el análisis y evaluación a la documentación técnica y económica de esta Licitación, que se agregan a la presente acta como “Anexo 1” y Anexo “1.1”. Asimismo, se hace constar que la documentación administrativa presentada y la revisión correspondiente por parte de la Dirección General de Finanzas, a través de su titular el Mtro. En F. y N. Jorge Silva Robles, el Departamento de Compras, la M. en A.P. Beatriz Elizabeth Rivera de Loera y la Encargada de Licitaciones, Lic. Gabriela del Socorro Muñoz Vera, se hace constar en el Anexo “2”, de la presente acta. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------ANTECEDENTES------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. La Publicación de la Convocatoria se realizó el día 18 de septiembre de 2024, a través de periódico de circulación local, estando a disposición en la dirección electrónica: http://www.uaa.mx/transparencia/ , así como en el Departamento de Compras de la Dirección General de Finanzas, Ciudad Universitaria.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. El día 23 de septiembre de 2024, a las 12:00 hrs, se realizó la Junta de Aclaraciones, en la cual se recibieron preguntas y manifiesto de interés por parte de la persona física con actividad empresarial MARCO ANTONIO CORTEZ DIAZ, así mismo se hizo constar que, por parte de la convocante se realizaron aclaraciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. De conformidad al calendario de las bases de esta licitación, la convocante celebró el día 30 de septiembre de 2024 a las 12:00 (doce) horas, el Acto de Presentación y Apertura de Propuestas, realizando la inscripción de 01 (una) propuesta, presentada en tiempo y forma por el correspondiente licitante, siendo: -------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|  | Licitante |
| --- | --- |
| 1 | MARCO ANTONIO CORTEZ DIAZ |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El precio que el licitante ofertó para la partida en la que participa, consta en el Anexo “2” del Acta de Presentación y Apertura de Propuestas de fecha 30 de septiembre de 2024: -------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------ANÁLISIS Y EVALUACIÓN------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conforme a lo establecido en el numeral IX de la convocatoria que norma esta licitación, “La adjudicación en esta licitación será por partida individual total a un solo Licitante. Por lo que la Licitación se puede adjudicar a varios proveedores, utilizando el criterio de evaluación binario, mediante el cual sólo se adjudicará a quien cumpla los requisitos establecidos por la convocante y oferte el precio más bajo, siempre y cuando éste resulte conveniente. Los precios ofertados que se encuentren por debajo del precio conveniente, podrán ser desechados por la convocante. Con fundamento en el artículo 55, 56 y 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, y a lo establecido en el numeral IX, X, XI, XII y XIII de las bases que norman esta licitación, se realizó el análisis detallado de la proposición (documentación administrativa, propuesta técnica y económica), con los requisitos solicitados en la convocatoria y la junta de aclaraciones, para la adquisición de bienes y/o servicios requeridos en el presente procedimiento.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- En este orden de ideas, el Análisis a detalle de la propuesta presentada y que se agrega a la presente acta de fallo se hace constar como Anexo “1” (03 páginas), Anexo “1.1” (02 página) y Anexo “2” (04 páginas), a considerar:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|  | Licitante | Partidas ofertadas y revisión técnica |
| --- | --- | --- |
| 1 | MARCO ANTONIO CORTEZ DIAZ | Oferta en la partida: 1 (única) Documentos Apartado X, presenta y cumple conforme lo establecido y detallado en los Anexos 1, 1.1 y 2. Revisión Técnica realizada por el Director General de Infraestructura Universitaria, M. en I. Alberto Palacios Tiscareño, el Jefe de Departamento de Servicios Generales, Lic. en B.G.C. José Samuel García Esparza y por la Asistente Técnico del Departamento de Servicios Generales, L.A.Q.B. Verónica Medina López, conforme a los anexos de la Convocatoria LPN E/901045968-041-2024. Revisión Administrativa realizada por la Dirección General de Finanzas, a través de su titular el Mtro. En F. y N. Jorge Silva Robles, por el Departamento de Compras, la M. en A.P. Beatriz Elizabeth Rivera de Loera y la Encargada de Licitaciones, Lic. Gabriela del Socorro Muñoz Vera. |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conforme a las facultades señaladas y con base a la revisión técnica, económica y administrativa, tomando en cuenta que la adjudicación se realiza conforme a lo establecido en el numeral IX de la Convocatoria, “La adjudicación en esta licitación será por partida individual total a un solo Licitante. Por lo que la Licitación se puede adjudicar a varios proveedores, utilizando el criterio de evaluación binario, mediante el cual sólo se adjudicará a quien cumpla los requisitos establecidos por la convocante y oferte el precio más bajo, siempre y cuando éste resulte conveniente. Los precios ofertados que se encuentren por debajo del precio conveniente, podrán ser desechados por la convocante. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------ADJUDICACIÓN-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Se resuelve: De conformidad a lo establecido en la convocatoria, y en la Junta de Aclaraciones, del análisis realizado y que consta en los anexos, la propuesta solvente, se determina adjudicar el contrato tal como se describe a continuación: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| LICITANTE ADJUDICADO: MARCO ANTONIO CORTEZ DIAZ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Partida | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad | Importe antes de IVA | Importe total antes de IVA |
| 1 | Proyecto de rehabilitación de planta de tratamiento de aguas residuales en Campus Sur (estimación de fecha de entrega: 8 – 10 semanas) - Rehabilitación de planta de tratamiento de aguas residuales - Zona de cribado: Suministro de rejilla de gruesos - Medición de flujo - Pretratamiento fino - Tratamiento biológico - Digestor de lodos - Lecho de secado - Desinfección - Impermeabilización Sub partidas; Zona de cribas; Unidad; Cantidad. 1.1.1; SUMINISTRO DE REJILLA DE GRUESOS FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE 304 CONFORMADO POR GUIA CON PUNTOS DE FIJACIÓN A MURO DE CONCRETO POR MEDIO DE TAQUETE ARPON DE ACERO INOXIDABLE, Y REJILLA A BASE DE SOLERA DE ACERO INOXIDABLE 304 CON UN CLARO ENTRE BARRAS DE 5.00 CM.; Pieza; 1. 1.1.2; INSTALACIÓN DE REJILLA DE GRUESOS O MEDIANOS, INCLUYE TORNILLERIA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ANCLAJE, SOPORTE, EQUIPO Y HERRAMIENTA PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.; Lote; 1. 1.2.1; SUMINISTRO DE RASTRILLO DE GRUESOS FABRICADO EN ACERO. INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA SU FABRICACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.; Pza; 1. 1.3.1; SUMINISTRO DE REJILLA DE MEDIANOS FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE 304 CONFORMADO POR GUIA CON PUNTOS DE FIJACIÓN A MURO DE CONCRETO POR MEDIO DE TAQUETE ARPON DE ACERO INOXIDABLE, Y REJILLA A BASE DE SOLERA DE ACERO INOXIDABLE 304 CON UN CLARO ENTRE BARRAS DE 2.00 CM.; Pieza; 1. 1.3.2; INSTALACIÓN DE REJILLA DE GRUESOS O MEDIANOS, INCLUYE TORNILLERIA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ANCLAJE, SOPORTE, EQUIPO Y HERRAMIENTA PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.; Lote; 1. 1.4.1; SUMINISTRO DE RASTRILLO DE MEDIANOS FABRICADO EN ACERO. INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA SU FABRICACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.; Pieza; 1. 1.5.1; SUMINISTRO DE CHAROLA DE ESCURRIEMIENTO CON PERFORACIONES EN BASE A DISEÑO, FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304. INCLUYE SOPORTE PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.; Pieza; 2. 1.5.6; RETIRO DE REJILLA ACTUAL CON PASO DE SÓLIDOS LIMITADO.; Pieza; 1. 1.5.7; DESAZOLVE Y TAPONAMIENTO DE PRETRATAMIENTO PARA COLOCACIÓN DE REJILLAS DE MEDIANOS Y GRUESOS POR MEDIO DE SUCCIÓN CON BOMBA SUMERGIBLE.; Pieza; 1. Medidor de flujo. 2.1.1.; SUMINISTRO DE MEDIDOR DE FLUJO ULTRASÓNICO DE AGUA PARA PARSHAL-CAUDALIMETRO DE CANAL ABIERTO; Pieza; 1. 2.1.2.; INSTALACIÓN INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PROGRAMACIÓN, CALIBRACIÓN, MONTAJE, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TORNILLERIA, EMPAQUES, GABINETE PARA DISPLAY, CONSUMIBLES Y ACCESORIOS.; Lote; 1. Zona de pretratamiento fino. 3.1.1.; SUMINISTRO DE CRIBA ESTÁTICA PARA FLUJO DE 10.00 LPS MODELO CE-TR-H01 MARCA TRATAGS CON PASO DE LUZ DE 2 MM PARA LA SEPARACIÓN DE SÓLIDOS FINOS, FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE.; Pieza; 1. 3.1.2.; INSTALACIÓN INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, TUBERIAS, CONEXIONES, VÁLVULAS, TORNILLERIA, EMPAQUES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN.; Lote; 1. 3.2.1.; SUMINISTRO DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA BASE DE CRIBA ESTÁTICA HECHA DE CANAL C, REJILLA IRVING LISA, PTR LIGERO.; Lote; 1. 3.2.2.; INSTALACIÓN INCLUYE MANIOBRAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA, RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO Y EPÓXICO.; Lote; 1. Zona de tratamiento biológico. 4.1.1; SUMINISTRO DE SISTEMA DE DIFUSIÓN FABRICADO A BASE DE TUBERIA Y CONEXIONES DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 4" DE DIÁMETRO, CON DISEÑO DE CABEZAL PRINCIPAL Y RAMALES PARA LA DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA, SOPORTES DE ACERO INOXIDABLE (OMEGAS, ESPARRAGOS DE 3/8", TUERCAS, ROLDANAS PLANAS Y ROLDANAS DE PRESIÓN), PURGA DE PVC DE 3/4", CON SISTEMA BRIDADO PARA CONECTAR EL SISTEMA DE DIFUSIÓN A LA BAJANTE DE AIRE DEL TUBO DE ACERO.; Lote; 1. 6.1.2; INSTALACIÓN INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANIOBRAS, CONSUMIBLES Y TODOS LOS COMPONENTES PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.; Lote; 1. 6.2.1; SUMINISTRO DE DIFUSORES DE DISCO DE BURBUJA FINA MARCA SSI CON NO. DE PARTE AFD270-E 9" CON CONECTOR GROMMET, CON MEMBRANA INTERCAMBIABLE EN EPDM CALIDAD PREMIUM Y PLATO SOPORTE EN POLIPROPILENO COLOR BLANCO, FLUJO DE DISEÑO 0.5-4.5 SCFM, RANGO DE FLUJO 0-7 SCFM, 6600 PERFORACIONES PARA PRODUCIR BURBUJAS ENTRE 0.5 A 2.00 MM. CANTIDAD DETERMINADA CALCULO 80 PIEZAS.; Lote; 1. 6.2.2; INSTALACIÓN INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CONSUMIBLES Y TODO LO NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.; Lote; 1. 6.3.1; RETIRO Y LIMPIEZA DE SISTEMA DE DIFUSION.; Lote; 1. Zona de digestor de lodos. 9.5.1; SUMINISTRO DE SISTEMA DE DIFUSIÓN FABRICADO A BASE DE TUBERIA Y CONEXIONES DE PVC HIDRÁULICO CEDULA 40 DE 3" DE DIÁMETRO, CON DISEÑO DE CABEZAL PRINCIPAL Y RAMALES PARA LA DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA, SOPORTES DE ACERO INOXIDABLE (OMEGAS, ESPARRAGOS DE 3/8", TUERCAS, ROLDANAS PLANAS Y ROLDANAS DE PRESIÓN), PURGA DE PVC DE 3/4", CON SISTEMA BRIDADO PARA CONECTAR EL SISTEMA DE DIFUSIÓN A LA BAJANTE DE AIRE DEL TUBO DE ACERO.; Lote; 1. 9.5.2; INSTALACIÓN INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANIOBRAS, CONSUMIBLES Y TODOS LOS COMPONENTES PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.; Lote; 1. 9.6.1; SUMINISTRO DE DIFUSORES DE DISCO DE BURBUJA GRUESA MARCA SSI , (LA MEMBRANA ESTÁN FABRICADAS EN EPDM, LA BASE Y EL ANILLO ESTÁN CONSTRUIDOS CON MATERIAL DURABLE DE ACRILONITRILO BUTADIENO ESTIRENO ABS CON UNA CONEXIÓN NPT) CON CONEXIÓN GROMMET. (20 PIEZAS).; Lote; 1. 9.6.2; INSTALACIÓN INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CONSUMIBLES Y TODO LO NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.; Lote; 1. 9.6.2; RETIRO Y LIMPIEZA DE SISTEMA DE DIFUSIÓN.; Lote; 1. Zona de lecho de secados. 10.1.1; CONSTRUCCIÓN DE LECHO DE SECADO A BASE DE MURO DE BLOCK DE 12X20X39 CM, LOSA MACIZA DE 10 CM DE ESPESOR ARMADO DE VARILLAS DEL NO. 3 A CADA 18 CM, INCLUYE ACABADO APARENTE Y UN DIMENSIONAMIENTO DE 3.0 M LARGO X 2.0 M ANCHO X 1.2 PROFUNDIDAD.; Lote; 1. 10.1.1; SUMINISTRO DE LINEA DE LIXIVIADO DE LECHO DE SECADO A CARCAMO DE BOMBEO, FABRICADA A BASE DE TUBERIA DE PVC HIDRÁULICO CEDULA 40.; Lote; 1. 10.1.2; INSTALACIÓN INCLUYE MANIOBRAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO Y EPÓXICO.; Lote; 1. Zona de desinfección. 11.1.1; SUMINISTRO DE SISTEMA DE DESINFECCIÓN CON BOMBA DOSIFICADORA AUTOMÁTICA DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%, MARCA MILTON ROY, VOLTAJE 115 V, MATERIAL EN CONTACTO PVC, CONEXIONES PARA MANGUERA DE 3/8", VÁLVULA DE DESCARGA Y TANQUE DE POLIETILENO CON TAPA DE 50 GALONES MODELO Y NO. DE PARTE 26350 MARCA MILTON ROY.; Lote; 1. 11.1.2; INSTALACIÓN INCLUYE MANIOBRAS, TUBERIAS, CONEXIONES, VÁLVULAS, CONSUMIBLES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.; Lote; 1. Impermeabilización. 12.1.1; SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE CR-66 SOBRE SUPERFICIE DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES TANTO EN MUROS CON EN PISO. PROCESO CONSTRUCTIVO: SE LIMPIA DETALLADAMENTE LA SUPERFICIE, SE APLICA UNA MANO DE PRIMER DE IMPERMEABILIZANTE/SELLADOR, ENSEGUIDA SE CHECAN FISURAS PARA ELIMINAR CON RENASE ESPECIAL AQUAPLUG, POR ULTIMO SE APLICAN DOS MANOS DE IMPERMEABILIZANTE / SELLADOR CON UN INTERVALO ENTRE MANO Y MANO DE 3 HORAS DE DIFERENCIA. (500 m2); Lote; 1. Garantías: garantía del equipo por un año (12 meses) posteriores al arranque posteriores a la entrega, lo que ocurra primero, contra defectos de fabricación partes y mano de obra de fabricante. Garantía para mantenimiento por tres meses posteriores al arranque del equipo. | Servicio | 1 | $652,322.18 | $652,322.18 |

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por considerar que su propuesta es solvente al reunir conforme a los criterios de adjudicación contenidos en las bases de la convocatoria, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la Universidad y considerar que garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de sus obligaciones, además de corresponder por partida, al precio más bajo y conveniente para la Universidad, con fundamento en los artículos 39 y 45 de la Ley, así como en el numeral X, de las bases de esta Licitación.---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La propuesta presentada y adjudicada, cuenta con suficiencia presupuestal conforme a lo establecido en el oficio DGF/DPAF-443/2024.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Para la partida adjudicada, se formalizará esta adquisición mediante contrato a precio fijo en los términos de los artículos 65, 66 y 67 de la Ley, la fecha tentativa de firma de contrato, es el día 08 de octubre de 2024 en el Departamento de Compras de la Dirección General de Finanzas, sita en edificio 222 P.B., Ciudad Universitaria, en horario de 14:00 a 15:00 horas. El licitante ganador que injustificadamente y por causas imputables al mismo, no formalice el contrato adjudicado, será sancionado de conformidad con lo establecido en la Ley. Podrá formalizarse el contrato hasta dentro de los diez días naturales posteriores a la fecha de este fallo como lo establece la Ley y la entrega de la garantía de cumplimiento será a más tardar a los diez naturales posteriores a la fecha de firma del contrato, sin embargo, el plazo de las obligaciones para la entrega inicia al día siguiente de esta fecha, es decir se cuentan al día siguiente de la fecha de fallo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Previamente a la formalización del contrato, cuyo monto exceda de $300,000.00 (TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), sin incluir I.V.A., o cualquier otro impuesto, el proveedor a quien se haya adjudicado el mismo, deberá presentar el “Acuse de recepción” con el que se compruebe que se realizó la solicitud de opinión actualizada prevista en la regla 2.1.24, de la miscelánea fiscal para el 2024 publicada el 29 de diciembre de 2023 en el Diario Oficial de la Federación. Por lo que el concursante ganador deberá realizar la consulta de opinión ante el SAT en la página: http://www.sat.gob.mx  en la opción “Mi portal”, preferentemente dentro de los tres días hábiles posteriores a la fecha de notificación del fallo del presente procedimiento, debiendo incluir en dicha solicitud el correo electrónico beatriz.rivera@edu.uaa.mx para que el SAT envié el “Acuse de respuesta” que emitirá en atención a su solicitud de opinión. Conforme al numeral XV., letra a. “Garantía de cumplimiento y vicios ocultos del contrato, o en su caso garantía de cumplimiento y calidad del contrato de la convocatoria de la Licitación al rubro señalada, y previo a la formalización del contrato, se deberá constituir por el licitante adjudicado, fianza expedida por una institución legalmente autorizada, en los términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas,, a favor de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, por un valor equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total del contrato, antes de impuesto; en el texto de la póliza de fianza se deberán establecer las declaraciones previstas en los subnumerales 7, 8, 9, 10, 11 y 12 del referido numeral.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Para efectos de la notificación, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes que no hayan asistido a este acto, copia de esta Acta en: el Departamento de Compras de la Dirección General de Finanzas de la Universidad, edificio 222 P.B., domicilio de la convocante, por un término no menor de cinco días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma, así como en la página de transparencia de la Universidad. Este procedimiento sustituye a la notificación personal. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Universidad Autónoma de Aguascalientes |  |
| --- | --- |
| C. Jorge Silva Robles Director General Sustituto de Finanzas | ____________________________________ |
| C. Beatriz E. Rivera de Loera Jefa del Departamento de Compras | ____________________________________ |
| C. Esmeralda Yazmín Rodríguez Durón Representante de la Contraloría Universitaria | ____________________________________ |
| C. María Díaz Rodríguez Representante del Departamento Jurídico | ____________________________________ |
| C. Roberto Bernal Castañón Representante de la Dirección General de Planeación y Desarrollo | ____________________________________ |
| C. José Samuel García Esparza Jefe del Departamento de Servicios Generales de la DGIU (Área requirente) | ____________________________________ |
| C. Verónica Medina López Asistente Técnico del Departamento de Servicios Generales de la DGIU (Área requirente) | ____________________________________ |
| C. Lisly Paola Jiménez de Alba Departamento de Compras | ______________________________________ |
| C. Arnoldo Rodríguez Romo Departamento de Compras | ______________________________________ |
| C. Gabriela del Socorro Muñoz Vera Departamento de Compras | ______________________________________ |

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Por parte de los Licitantes: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| C. Daniel Cortez Hernández MARCO ANTONIO CORTEZ DIAZ | ______________________________________ |
| --- | --- |

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Se hace saber que la presente acta de notificación de fallo consta de 05 páginas; el Dictamen Técnico, Anexo “1” consta de 03 páginas, Anexo “1.1” consta de 02 página y el Análisis administrativo Anexo “2” consta en 04 páginas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Siendo las 14:10 horas del día de su inicio, se da por concluida la presente junta firmando el acta los que en ella intervienen para los fines y efectos legales a que haya lugar, entregándose fotocopia y/o envió digital del acta a los participantes.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

======================================FIN DE TEXTO==================================