	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES

	DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS

	ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

	NÚMERO E/901045968-048-2024

	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TECNOLOGÍA, LABORATORIO Y MOBILIARIO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES.



En la ciudad de Aguascalientes, Ags., México, siendo las 12:00 (doce) horas del día 04 de noviembre del año 2024, de conformidad con lo establecido en numeral VIII.1, de la convocatoria que norma esta licitación, se reunieron en la Sala de Licitaciones, edificio 222, planta baja, sita en Av. Universidad No. 940, C.P. 20100, Colonia Ciudad Universitaria, para realizar la Junta de Aclaraciones de acuerdo a lo previsto en el artículo 52 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios (en adelante la Ley), los Servidores públicos autorizados por la Universidad cuyos nombres y firmas aparecen al final del acta. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La junta fue validada por la M. en A. Beatriz Elizabeth Rivera de Loera, Jefa del Departamento de Compras de la Dirección General de Finanzas y Secretaria del Comité de Compras de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, designado por la convocante, quien instaló formalmente la junta y comunicó a los asistentes, que primero se atenderán las solicitudes de aclaración a la Convocatoria, de las personas que hayan presentado el escrito en el que expresen su interés en participar en esta licitación y cuyas preguntas se hayan recibido a las 12:00 horas del día 01 de noviembre de 2024, conforme a lo indicado en la convocatoria. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Se informa a los presentes que conforme a lo establecido en la Convocatoria, los asistentes a este evento aceptan el uso de la información pública conforme al Aviso de Privacidad de Proveedores y Contratistas, el cual se informa en la página de la Universidad, https://www.uaa.mx/informacionpublica/?page_id=1639, además se informa que se realizará la "Transmisión de los procedimientos", conforme a lo establecido en el artículo 55 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes y sus Municipios. La Publicación se realizará a través de http://conferencias.uaa.mx/  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El Presidente del Acto, fue asistido por los representantes del Área Requirente (Diferentes áreas de la Universidad Autónoma de Aguascalientes), quienes solventarían las preguntas de carácter técnico, cuyos nombres y firmas aparecen al final del acta.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La convocante realiza las siguientes aclaraciones a la convocatoria.----------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	No.
	Aclaración

	1
	La Unidad Médico Didáctica, realiza la aclaración para la partida 29, conforme a lo indicado en la convocatoria y las siguientes características:

Sistema de Vacío Central Seco

- Succión constante y continua, sin importar el número de usuarios simultáneos

- Elimina prácticamente el uso del agua

- Reduce mucho el consumo de electricidad

- Fácil instalación y aún más fácil la expansión de su sistema Mojave a medida que crece la clínica

- Conserva la electricidad y prolonga la vida de sus bombas

- EI MMC monitorea y muestra la frecuencia de la bomba, el nivel de aspiración y la temperatura

- EI MMC equilibra la carga de aspiración de forma uniforme entre todas las bombas en funcionamiento

- EI MMC controla las funciones de lavado y diagnostico

Características:

*Dimensiones de bomba (cm): Ancho 82.6 x Profundo 66 x Alto 60 cm

*Dimensiones de depósito (tanque) (cm): Ancho 63.5 x Profundo 58.4 x Alto 106.7

*6.2 Hp

*Rango de voltaje (min-máx): 198 / 242-3

*Breaker (A): 40

*Peso (Kg): Bomba — 113.4 (x2) Tanques — 79.5

*Hasta 14 usuarios simultáneos.

Incluye asesoría previa e instalación.

Además, se deberá considerar lo siguiente:

1. La UAA realizará la obra civil previa a la instalación del equipo con la asesoría del proveedor.

2. El proveedor realizará la instalación del equipo

3. La garantía será por 2 años

4. Una vez concluida la garantía, el proveedor se compromete a capacitar completamente a Personal de la UAA para que en lo sucesivo esta pueda llevar a cabo los mantenimientos correspondientes al equipo ( al menos por un periodo de dos años)


	2
	Para la partida 29, además de lo anterior, se deberá entregar anexo a su propuesta:

Programa de instalación, capacitación:

Los licitantes incluirán en su propuesta, los servicios de instalación y puesta en funcionamiento, así como la capacitación para lo cual se les solicita se entregue el programa de instalación haciendo referencia a:

a) Memoria Técnica de los requerimientos técnicos para la instalación y puesta en marcha. 

Al ser las memorias técnicas, documentos descriptivos con toda la información especializada para un proyecto, se deberá incluir de manera completa, todos los requerimientos y consideraciones (obra civil, conexiones, cableado, tuberías, etc.), que se requieran por parte del licitante, respecto de la infraestructura que deba modificarse por parte de la UAA, para que, en caso de resultar adjudicado, se puedan realizar previo a la entrega de los bienes. 
-En caso de requerirse, Incluir en la propuesta de instalación de los equipos, plano de instalación, diseño y calculo, con dimensiones en donde se pueda visualizar la ubicación de las salidas y preparaciones necesarias, con este plano la Universidad trabajará en habilitar las instalaciones de manera oportuna.

b) Tiempo de fabricación y maniobras de las actividades de instalación por el licitante. Incluyendo los días necesarios para los acuerdos/ asesoría previa para las adecuaciones. 

c) Tiempo de instalación en sitio.

d) Tiempo/periodo de pruebas.

e) Propuesta de Capacitación y Entrenamiento (que garantice la transferencia de conocimiento que permita el correcto manejo y operación y mantenimiento de los equipos).

-Para los puntos b, c, d y e, se deberá entregar preferentemente un programa de tiempos en un diagrama de Gantt, en donde se pueda visualizar claramente los tiempos de fabricación, instalación, pruebas y capacitación. 
f) Requerimientos y/o propuesta de Mantenimiento, posteriores a la vigencia de la garantía (preferentemente). 

g) Cualquier otro que el licitante estime pertinente. 



	3
	El Departamento de Redes y Telecomunicaciones, realiza la aclaración para las partidas 1,2,3,4,5,6,7,8,9, conforme a lo indicado en la convocatoria y las siguientes características:

El sistema operativo ofertado debe de ser como mínimo Windows home single lenguaje.


	4
	Partida 2:

Dice:

Equipo de cómputo portátil con las siguientes características:

Pantalla: visualización táctil FHD+ de 14 pulgadas, (1920 x 1200) 250 nits 45% NTSC, WVA con visualización

de soporte ComfortView

Procesador: Intel® Core™ i7-1355U de 13.ª generación (12 MB de caché, 10 núcleos, 12 subprocesos, hasta 5,0 GHz Turbo)

Gráficos: Gráficos Integrados

Memoria: 16 GB: 1 x 16 GB, DDR5, 5600 MT/s (5200 MT/s con procesadores Intel®

Core™ de 13.ª generación)

Disco duro: SSD M.2 2230 NVMe PCIe Gen 4, TLC, 1 TB

Sistema operativo: Windows 11 Home Single Lenguiaje

Pantalla: Pantalla FHD de 14.0” (1920 x 1080), 60 Hz, IPS, táctil, antirreflejo, 300 nits,

NTSC al 72 %, cámara FHD+IR, 4G

Teclado: Teclado iluminado con tecla Copilot, lector de huella digital

Conectividad inalámbrica: Tarjeta inalámbrica Intel® Wi-Fi 6E (6 si 6E no está disponible) AX211, 2x2,802.11ax, Bluetooth® 5.3

Opciones de Seguridad: Finger Print Reader, Control Vault 3+

Cámara: Cámara IR HDR FHD, ExpressSign-in, sin Intelligent Privacy, reducción de

ruido temporal, obturador de cámara, micrófono

Potencia: 3 celdas, 54 Wh, compatible con ExpressCharge™ y ExpressCharge™ Boost

Puertos: USB-A 3.2 de 1.a generación con PowerShare, HDMI 2.1, RJ-45, USB-A 3.2 de 1.ª generación, 2 USB-C Thunderbolt™ 4.0 con suministro de energía y DisplayPort, Conector de audio universal

Debe decir:

Equipo de cómputo portátil con las siguientes características:

Pantalla: visualización táctil FHD+ de 14 pulgadas, (1920 x 1200) 250 nits 45% NTSC, WVA con visualización

de soporte ComfortView

Procesador: Intel® Core™ i7-1355U de 13.ª generación (12 MB de caché, 10 núcleos, 12 subprocesos, hasta 5,0 GHz Turbo)

Gráficos: Gráficos Integrados

Memoria: 16 GB: 1 x 16 GB, DDR5, 5600 MT/s (5200 MT/s con procesadores Intel®

Core™ de 13.ª generación)

Disco duro: SSD M.2 2230 NVMe PCIe Gen 4, TLC, 1 TB

Sistema operativo: Windows 11 Home Single Lenguiaje

cámara FHD+IR, 4G

Teclado: Teclado iluminado con tecla Copilot, lector de huella digital

Conectividad inalámbrica: Tarjeta inalámbrica Intel® Wi-Fi 6E (6 si 6E no está disponible) AX211, 2x2,802.11ax, Bluetooth® 5.3

Opciones de Seguridad: Finger Print Reader, Control Vault 3+

Cámara: Cámara IR HDR FHD, ExpressSign-in, sin Intelligent Privacy, reducción de

ruido temporal, obturador de cámara, micrófono

Potencia: 3 celdas, 54 Wh, compatible con ExpressCharge™ y ExpressCharge™ Boost

Puertos: USB-A 3.2 de 1.a generación con PowerShare, HDMI 2.1, RJ-45, USB-A 3.2 de 1.ª generación, 2 USB-C Thunderbolt™ 4.0 con suministro de energía y DisplayPort, Conector de audio universal

	5
	Partida 9:


Dice:

Computadora de escritorio con las siguientes características:

Factor de Forma: Desktop mini o micro

Procesador: Core i5-14500T, 1.7GHz, maxturbo de 4.8GHz, 14 Cores, 20 threads, 24MB cache

Memoria: 16GB de RAM (1X16) DDR5

Almacenamiento: 512GB SSD PCIe NVMe 2280

Tarjeta Madre: misma marca del equipo, con troquelado o impresión indeleble, sin sobre marcas y marcas ocultas. BIOS desarrollado por la marca con derechos de uso y desarrollado sobre el mismo

Teclado: USB español misma marca del fabricante.

Mouse: USB óptico, misma marca del fabricante.

Red: Gigabit Ethernet + Wifi 6 + Bluetooth 5.3

Sistema Operativo: Windows 11 home single lenguaje Puertos: 1 USB tipo A super speed 10Gbps energizado hasta 5V/1.5A, 1 USB tipo A super speed 10Gbps energizado hasta 5V/1.5A, 1 USB tipo C super speed 20Gbps energizado hasta 5V/3A, 1 combo Jack para audífonos con soporte para CTIA, 2 puertos Dual Mode DisplayPort 1.4a, 1 HDMI 2.1, 2 USB tipo A super speed 5Gbps con soporte para encendido desde S4/S5 con mouse y teclado conectado y habilitado desde el BIOS, slot para cable de seguridad, 1 USB tipo A super speed 10Gbps, 1 RJ45 Ethernet, 1 conector para energía.

Monitor FHD, Relación Ancho-Alto 16:9, Resolución (Nativa) FHD (1920 x 1080), Brillo 250 nits, Puertos: 1 DisplayPort 1.2, 1 HDMI 1.4, 1 VGA.

Debe de decir:

Computadora de escritorio con las siguientes características:

Factor de Forma: Desktop mini o micro

Procesador: Core i5-14500T, 1.7GHz, maxturbo de 4.8GHz, 14 Cores, 20 threads, 24MB cache

Memoria: 16GB de RAM (1X16) DDR5

Almacenamiento: 512GB SSD PCIe NVMe 2280

Tarjeta Madre: misma marca del equipo, con troquelado o impresión indeleble, sin sobre marcas y marcas ocultas. BIOS desarrollado por la marca con derechos de uso y desarrollado sobre el mismo

Teclado: USB español misma marca del fabricante.

Mouse: USB óptico, misma marca del fabricante.

Red: Gigabit Ethernet + Wifi 6 + Bluetooth 5.3

Sistema Operativo: Windows 11 home single lenguaje Puertos: 1 USB tipo A super speed 10Gbps energizado hasta 5V/1.5A, 1 USB tipo A super speed 10Gbps energizado hasta 5V/1.5A, 1 USB tipo C super speed 20Gbps energizado hasta 5V/3A, 1 combo Jack para audífonos con soporte para CTIA, 2 puertos Dual Mode DisplayPort 1.4a, 1 HDMI 2.1, 2 USB tipo A super speed 5Gbps con soporte para encendido desde S4/S5 con mouse y teclado conectado y habilitado desde el BIOS, slot para cable de seguridad, 1 USB tipo A super speed 10Gbps, 1 RJ45 Ethernet, 1 conector para energía.

Monitor de 27” FHD, Relación Ancho-Alto 16:9, Resolución (Nativa) FHD (1920 x 1080), Brillo 250 nits, Puertos: 1 DisplayPort 1.2, 1 HDMI 1.4, 1 VGA.

	6

	Los tiempos máximos de entrega para esta licitación serán los siguientes: 
Partida

Plazo

24
15 días naturales posteriores al fallo.

10,11,12,17,18,19,20,21,22.
30 días naturales posteriores al fallo.

1,2,3,4,5,6,7,8,9,13,14,15,16,23

60 días naturales posteriores al fallo.

25

60 días naturales posteriores al fallo.

26 y 27

30 días naturales posteriores al fallo.

28

30 días naturales posteriores al fallo.

30 y 31

30 días naturales posteriores al fallo.

29

60 días naturales posteriores al fallo.

32

30 días naturales posteriores al fallo.

33 a 37

30 días naturales posteriores al fallo.

38 a 43

60 días naturales posteriores al fallo.



	7
	Se les recuerda que, en el apartado X, 2.10, se deberá considerarse lo siguiente:

Conforme a lo solicitado en el numeral X, 2.10, se deberá presentar capitales contables de la última declaración fiscal anual (2023) y la última declaración fiscal provisional del impuesto sobre la renta, correspondiente a la del mes inmediato anterior a aquél al que corresponda el pago, considerando la fecha del acto de presentación y apertura de propuestas, es decir, el 08 de noviembre de 2024.




---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El Presidente, dio inicio al acto señalando que se recibieron preguntas en tiempo y forma, las solicitudes de aclaración a la convocatoria y el escrito de interés en participar, a través de correo electrónico, por lo que las solicitudes de aclaración recibidas en tiempo y forma son de las siguientes personas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	No.
	Empresa
	Forma de presentación
	No. de preguntas

	1
	MOBILIARIO Y EQUIPO ESCOLAR DEL BAJÍO S.R.L. DE C.V.
	Correo Electrónico
	03

	2
	GIGA HARDWARE, S.A. DE C.V.
	Correo Electrónico
	06

	3
	DENTADEC S.A. DE C.V.
	Correo Electrónico
	08

	4
	CMAX TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.
	Correo Electrónico
	06

	5
	INGENIERIA DE SISTEMAS AVANZADOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.
	Correo Electrónico
	11


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Acto seguido procedió a dar respuestas las preguntas formuladas por el licitante, recibidas en tiempo y forma, a las cuales se les dio la debida respuesta por parte del comité técnico, mismas que se describen a continuación: ----------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREGUNTAS Y RESPUESTAS: 

Empresa: MOBILIARIO Y EQUIPO ESCOLAR DEL BAJÍO S.R.L. DE C.V.

Forma de presentación: Correo electrónico.

No. de preguntas: 03

	Número de Pregunta
	Partida, Punto, Numeral, apartado, anexo.
	Texto de la pregunta

	1 
	Punto X

Numeral: 6.1
	Partida 32: Solicitamos a la convocante nos permita presentar muestra en el color de existencia del fabricante, se acepta?

Respuesta: Se acepta presentar muestra física en colores existentes en el catálogo del licitante. Se deberán presentar dentro de sus folletos, la opción u opciones, para cubrir el requerimiento de color requerido en la convocatoria.


	2
	Anexo 1
	Partida 32: Silla ergos para Universitarios, solicita ISO 14091, entendemos que este certificado se refiere a la Adaptación al cambio climático de mejora a la productividad. Al referirse a un mobiliario escolar, creemos que no cambia su estructura y composición en las diferentes estaciones del año, solicitamos nos permita eximirlo, se acepta?

Respuesta: Para el caso de la partida 32, se podrá omitir presentar la norma ISO 14091. 


	3
	Anexo 2
	Partida 32: Silla ergos para Universitarios,  solicitamos a la convocante nos permita ampliar el plazo 20 días hábiles posteriores al fallo, se acepta?

Respuesta: El tiempo máximo para la entrega del bien, correspondiente a la partida 32 (Silla ergo para Universitarios), será a los 30 días naturales posteriores a la fecha de fallo.



PREGUNTAS Y RESPUESTAS: 

Empresa: GIGA HARDWARE, S.A. DE C.V.

Forma de presentación: Correo electrónico.

No. de preguntas: 06

	Número de Pregunta
	Partida, Punto, Numeral, apartado, anexo.
	Texto de la pregunta

	1 
	Anexo 1, Partida 1
	Solicitamos a la convocante nos permita ofertar para esta partida lo siguiente:

Pantalla 15.6", FHD 1920x1080, 60Hz, IPS, Non-Touch, AG, 400 nit, 100% sRGB, ComfortView+, FHD+IR Cam, 4G

Respuesta: Si se podrá ofertar pantalla de 15.6“, conforme a lo indicado en la convocatoria, se expresa que las marcas y modelos establecidos son de referencia y los bienes que sean ofertados podrán ser de iguales o superiores a las características técnicas requeridas, cumpliendo además con las normas solicitadas, mismas que se establecen en cada una de las partidas.


	2
	Anexo 1, Partida 2
	La convocante refiere dos pantallas diferentes en esta partida:

a) Pantalla: visualización táctil FHD+ de 14 pulgadas, (1920 x 1200) 250 nits 45% NTSC, WVA con visualización de soporte ComfortView

b) Pantalla: Pantalla FHD de 14.0” (1920 x 1080), 60 Hz, IPS, táctil, antirreflejo, 300 nits, NTSC al 72 %, cámara FHD+IR, 4G

Se solicita a la convocante nos permita ofertar la opción b 

Respuesta: Con la aclaración hecha por la convocante, se da respuesta a su pregunta. 

Conforme a lo indicado en la convocatoria, se expresa que las marcas y modelos establecidos son de referencia y los bienes que sean ofertados podrán ser de iguales o superiores a las características técnicas requeridas, cumpliendo además con las normas solicitadas, mismas que se establecen en cada una de las partidas.


	3
	Anexo 1, Partida 3
	Solicitamos a la convocante nos permita ofertar para esta partida lo siguiente:

a) controladora de audio Realtek
b) adaptador de 65W
c) batería de 54 WH
d) pantalla de 15.6” ya que la diferencia con la de 16” es imperceptible
Respuesta: Si se podrá ofertar pantalla de 15.6 “.
Conforme a lo indicado en la convocatoria, se expresa que las marcas y modelos establecidos son de referencia y los bienes que sean ofertados podrán ser de iguales o superiores a las características técnicas requeridas, cumpliendo además con las normas solicitadas, mismas que se establecen en cada una de las partidas.


	4
	Anexo 1, Partidas 5, 8 y 9
	Solicitamos a la convocante nos permita ofertar para estas partidas lo siguiente:

Equipo con 3 puertos de video Display Port y que el sexto puerto USB sea tipo C

Respuesta: Si se podrá ofertar de esta manera, siempre y cuando no se excluyan los puertos USB tipo A. 
Conforme a lo indicado en la convocatoria, se expresa que las marcas y modelos establecidos son de referencia y los bienes que sean ofertados podrán ser de iguales o superiores a las características técnicas requeridas, cumpliendo además con las normas solicitadas, mismas que se establecen en cada una de las partidas.


	5
	Anexo 1, Partida 6
	Solicitamos a la convocante nos permita ofertar para esta partida lo siguiente: 

Equipo con tarjeta Nvidia RTX 4060 de 8GB ya que es un modelo más reciente y con mejor desempeño que la 3060

Respuesta: Si se podrá ofertar de esta manera.
Conforme a lo indicado en la convocatoria, se expresa que las marcas y modelos establecidos son de referencia y los bienes que sean ofertados podrán ser de iguales o superiores a las características técnicas requeridas, cumpliendo además con las normas solicitadas, mismas que se establecen en cada una de las partidas.


	6
	Punto X, numeral 9
	Estan solicitando carta de respaldo suscrita por distribuidor autorizado y/o carta de mayorista donde se acredite fehacientemente la distribución autorizada por el fabricante para las partidas 1 a 9.

Sugerimos a la convocante que para estas partidas (1 a 9) se solicite carta directamente del fabricante ya que, esto genera confianza en el cliente sobre la calidad, garantía y origen del producto. 

Respuesta: Favor de apegarse a lo solicitado en las bases, se deberá considerar:

Respaldo del Fabricante: 
Se deberá presentar documento original firmado que acredite tal circunstancia de acuerdo a lo siguiente: Podrán participar licitantes que sean: 

· Fabricantes; 

· Subsidiarias del fabricante; o 

· Distribuidores autorizados directamente por el fabricante de los bienes ofertados en donde expresamente se manifieste que avalan y respaldan la propuesta presentada. (Indicando claramente el bien que respalda) 

Se podrá presentar carta de respaldo suscrita por Fabricante, Subsidiaria del fabricante, Distribuidor Autorizado y/o Carta de Mayorista para el licitante que participe en la empresa, donde se acredite fehacientemente la distribución autorizada por parte del fabricante, en caso de ofertar en las partidas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 , 23, 24, 38, 39, 40, 41, 42, 43. 

Para las partidas 25 a 37, se podrá presentar Carta Respaldo directamente del Fabricante o; carta de respaldo suscrita por Distribuidor Autorizado y/o Carta de Mayorista o; Carta manifiesto bajo protesta de decir verdad, de ser Distribuidor Autorizado o Mayorista de la marca o nombre de la empresa de la que se oferta el bien, debiendo colocar en dicha carta manifiesto, los datos de contacto del fabricante; Distribuidor Autorozado o Mayorista; según corresponda, para poder corroborar, estar autorizados para la venta y distribución de los bienes ofertados, además de incluir en el manifiesto bajo protesta de decir verdad, el compromiso del licitante/proveedor de responsabilizarse, en caso necesario, del correcto funcionamiento del bien adquirido. 


PREGUNTAS Y RESPUESTAS: 

Empresa: DENTADEC S.A. DE C.V.

Forma de presentación: Correo electrónico.

No. de preguntas: 08

	Número de Pregunta
	Partida, Punto, Numeral, apartado, anexo.
	Texto de la pregunta

	1 
	Numeral VIII., Punto 2 último párrafo
	Dice: Se aceptarán propuestas mediante el uso del servicio postal o de mensajería

Pregunta: ¿Se aceptarán propuestas enviadas por paquetería o en su caso entregadas con el mensajero propio de la empresa sin necesidad de presentar carta poder? 

Favor de aclarar 

Respuesta: Sí se podrá presentar de esta manera. 

Conforme a lo establecido en el numeral 2 último párrafo, de la Convocatoria y con fundamento en el artículo 45 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, la propuesta podrá ser enviada mediante el uso del servicio postal o de mensajería, siendo exclusiva responsabilidad de quien lo envía, que la documentación llegue de manera previa (al menos 30 minutos antes de iniciar) al Departamento de Compras de la Dirección General de Finanzas, teniendo acuse de recepción del personal del mencionado departamento. 



	2
	Numeral X. Documentos legales adicionales Punto 2.7
	Dice: La opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social deberá presentarse con fecha del día 8 de noviembre de 2024

Pregunta: Al ser foráneos y encontrarnos en la Ciudad de México, y para llegar de manera puntual a la entrega de la propuesta.

¿Se acepta que esta opinión se entregue con fecha de un día anterior, es decir 7 de noviembre de 2024?

Respuesta: No se acepta su propuesta. Se deberá entregar la opinión conforme a las “Reglas de carácter general para la obtención de la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social", valida, positiva y además el formato deberá indicar que la misma se encuentra vigente al momento de la presentación y apertura de propuestas que es el día 08 de noviembre de 2024.

Se pone a su disposición el día 08 de noviembre de 2024 de 8:00 am a 09:30 a.m., los equipos de cómputo e impresión del Departamento de Compras, edificio 222, planta baja, con la finalidad de que el representante de los licitantes interesados, puedan realizar la descarga, impresión e integración al sobre de la Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales en materia de Seguridad Social.  

Conforme a lo establecido en la Convocatoria, la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social no requiere tener firma autógrafa del representante legal, pero si estar integrado dentro del sobre de la propuesta con la fecha mencionada en la Convocatoria, tampoco es necesario integrarla en la información de la memoria USB.


	3
	Numeral X. Documentos legales adicionales Punto 2.10
	Dice: Debiendo manifestarse mediante la última declaración anual y la ultima declaración provisional del impuesto sobre la renta 

Pregunta: Debido a que está en tiempo de tramite la declaración provisional correspondiente al mes de octubre ¿Se acepta que se presente la declaración provisional correspondiente al mes de septiembre?

Respuesta: Se acepta, con la aclaración realizada por la convocante, se da respuesta a su pregunta.


	4
	Numeral X. Documentación propuesta técnica Punto 6
	Para la presentación de la propuesta tecnica, ¿se deberá utilizar únicamente el formato del Anexo 1 sin modificación alguna en el formato? 

¿Es correcta nuestra apreciación? 

Respuesta: No es correcta su apreciación. Conforme a lo establecido en el numeral “X. 6 Especificaciones técnicas El licitante deberá modificar el Anexo “1”,  conforme a lo realmente ofertado en su propuesta”. Es decir, considerar la información mínima requerida, pero colocando la marca, modelo, certificaciones, garantías, etc., realmente ofertado. 


	5
	Numeral X. Documentación propuesta técnica Punto 6 y Propuesta económica Punto 12
	Tanto en la propuesta técnica, como en la propuesta económica, se colocarán solamente los renglones de las partidas donde se está participando, eliminando las demás partidas del formato donde no se participa. 

¿Es correcta nuestra apreciación?

Respuesta: Es correcta su apreciación.


	6
	Numeral X. Requisitos para la presentación de las propuestas 
	¿Se acepta que en los puntos que no apliquen para mi representada se coloque un escrito bajo protesta de decir verdad indicando que ese punto no aplica y con una marca de agua de “NO APLICA”?

Respuesta: Se acepta, siendo de su exclusiva responsabilidad, observar y dar cumplimiento a todos los requisitos solicitados en las presentes bases de la convocatoria que le sean aplicables, cumpliendo con los requisitos establecidos en el numeral X, donde se manifiesta la obligatoriedad de los documentos a presentar. 


	7
	Numeral XV. Punto b. último párrafo
	Dice: …Por lo anterior, el licitante deberá incluir en su propuesta un escrito original en que se compromete a cumplir con el procedimiento para hacer efectiva la garantía contra defectos, fallas o calidad, que se llegaran a presentar…

Pregunta: ¿Este escrito es independiente al Anexo 5 y se coloca junto a este mismo en la propuesta?

¿Es correcta nuestra apreciación? 

Respuesta: El cumplimiento de este enunciado, se da al presentar de manera completa el Anexo 5, conforme a lo solicitado en la convocatoria, debiendo guardar armonía con los demás documentos presentados en su propuesta, debiendo cumplir los requisitos de su llenado.


	8
	Anexo 1, Partida 29
	Dice: Incluye asesoría previa y durante la instalación 

Pregunta: Debido a que el equipo requiere tener ciertos requerimientos en el lugar de instalación, se solicita que la asesoría previa solicitada para las adecuaciones, se realice mínimo con 2 semanas de anticipación con el personal que la institución designe para este efecto

¿se acepta dicho tiempo? 

Respuesta: Con la aclaración hecha por la convocante, se da respuesta a su pregunta. 
 


PREGUNTAS Y RESPUESTAS:

Empresa: CMAX TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.

Forma de presentación: Correo electrónico.

No. de preguntas: 06

	Número de Pregunta
	Partida, Punto, Numeral, apartado, anexo.
	Texto de la pregunta

	1 
	ANEXO 2 
	En el anexo 2 correspondientes a las partidas 1 a 24 nos solicitan un tiempo de entrega de 30 días naturales después de la fecha de fallo, Solicitamos a la convocante nos indique si hay posibilidad de extender el tiempo de entrega de los bienes a 45 días naturales ¿nos podría aclarar por favor?

Respuesta: Con la aclaración hecha por la convocante se da respuesta a su pregunta. 


	2
	ANEXO 1 ( Partida 1 a 18) 
	En el anexo 1 partida 1 a 18 se solicitan certificaciones especiales (NOM) y etiquetas ambientales (EPEAT GOLD y SILVER), solicitamos a la convocante nos indique si ¿se necesitan impresas? ¿Es necesario compartir alguna carta, o solo con el URL de la marca es suficiente? 

Respuesta: Con el URL de la marca es suficiente y/o en la ficha técnica que presente el licitante. 


	3
	ANEXO 1 ( Partida 7)
	En el anexo 1 partida 7 se solicita que la Workstation cuente con una tarjeta de video Nvidia T1000 pero no se especifican sus características solicitamos a la convocante nos indique ¿de qué capacidad se busca la tarjeta de video? (cantidad de GB) 

Respuesta: Se solicita tarjeta Nvidia T1000 – 8 GB.


	4
	ANEXO 1 ( Partida 9)
	En el anexo 1 partida 9 solicitamos a la convocante nos indique ¿de qué tamaño se requiere el monitor ya que no se especifica? 

Respuesta: Con la aclaración hecha por la convocante se da respuesta a esta pregunta.



	5
	ANEXO 1 (PARTIDA 17)
	En el Anexo 1 partida 7 se solicita Smart de 86” con uso 16/7, para que puedan funcionar 16/7 es necesario que sea un monitor de señalizacion y no una smart tv, ¿podria por favor especificar que es lo que hay que cotizar entre las siguiente opciones a) television, b) monitor de señalizacion digital c) indistinto

Respuesta: Para la partida 17 el monitor no es necesario que sea de señalización.
Conforme a lo indicado en la convocatoria, se expresa que las marcas y modelos establecidos son de referencia y los bienes que sean ofertados podrán ser de iguales o superiores a las características técnicas requeridas, cumpliendo además con las normas solicitadas, mismas que se establecen en cada una de las partidas.


	6
	ANEXO 1 (PARTIDA 19)
	En el anexo 1 partida 19 se solicita proyector marca Samsung se solicita a la convocante indicarnos si ¿Es posible cotizar una marca distinta a la solicitada? Seria marca BENQ

Respuesta: Conforme a lo indicado en la convocatoria, se expresa que las marcas establecidas son de referencia y los bienes que sean ofertados podrán ser de iguales o superiores a las características técnicas requeridas, cumpliendo además con las normas solicitadas, mismas que se establecen en cada una de las partidas.



PREGUNTAS Y RESPUESTAS: 

Empresa: INGENIERIA DE SISTEMAS AVANZADOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.

Forma de presentación: Correo electrónico.

No. de preguntas: 11

	Número de Pregunta
	Partida, Punto, Numeral, apartado, anexo.
	Texto de la pregunta

	1 
	Anexo “2”

“Lugar y plazo de Entrega de Bienes”
	La convocante solicita para las partidas de la 1 a la 24: 30 días naturales posteriores al fallo, dada la naturaleza de los tiempos de producción de algunas configuraciones especiales, solicitamos a la convocante pueda extender dicho tiempo de entrega a 90 días, ¿se acepta nuestra solicitud? 

Respuesta: Con la aclaración hecha por la convocante se da respuesta a su pregunta. 


	2
	Anexo “1”

Descripción de los bienes, partida 2
	La convocante solicita: “…Teclado iluminado con tecla Copilot…” dado que la omisión de la característica solicitada no afecta el rendimiento del equipo y apelando a la libre participación de las marcas, solicitamos a la convocante nos permita ofertar un equipo de iguales o superiores especificaciones sin la característica mencionada. ¿se acepta nuestra solicitud?

Respuesta: Sí se podrá ofertar de esta manera. 
Conforme a lo indicado en la convocatoria, se expresa que las marcas establecidas son de referencia y los bienes que sean ofertados podrán ser de iguales o superiores a las características técnicas requeridas, cumpliendo además con las normas solicitadas, mismas que se establecen en cada una de las partidas.


	3
	Anexo “1”

Descripción de los bienes, partida 2
	La convocante solicita en la sección de puertos en específico: “RJ-45”. Dado que es una característica que ya no es fácil encontrar en equipo de nueva generación puesto que se sustituye con puertos USB de tipo C para las comunicaciones, consultamos a la convocante si se puede ofertar un equipo con puertos USB-C en sustitución del solicitado. ¿se acepta nuestra solicitud?

Respuesta: Sí se podrá ofertar de esta manera,  se deberá incluir un adaptador con conexión RJ45 Gigabit Ethernet.


	4
	Anexo “1”

Descripción de los bienes, partida 3
	La convocante solicita en la sección de teclado en específico: “teclado numérico Inalámbrico”. Dado que es una característica que ya integran los equipos de 16” (teclado numérico independiente), consultamos a la convocante si, ¿aun así se requiere cotizar un teclado numérico inalámbrico o si podemos omitir esa característica?

Respuesta: El teclado solicitado es: español con teclado numérico extendido (integrado en el mismo equipo).



	5
	Anexo “1”

Descripción de los bienes, partida 4
	La convocante solicita en la característica del procesador específicamente: “vPro”, consultamos a la convocante si requieren que vaya preparado o solo que tenga la posibilidad de dicha característica, y en su defecto, si podemos omitir esta característica en el equipo a ofertar?

Respuesta: Sí se podrá omitir del equipo a ofertar. 


	6
	Anexo “1”

Descripción de los bienes, partida 5
	La convocante no solicita monitor para esta partida, por lo que consultamos si ¿se cotiza solo lo solicitado o hay que considerar algún monitor para cotizar en esta partida?

Respuesta: No se requiere monitor para esta partida.


	7
	Anexo “1”

Descripción de los bienes, partida 7
	La convocante solicita "Windows 11 Pro 64-bit" para esta partida, ¿podemos ofertar Windows Home Single Languaje?

Respuesta: Con la aclaración hecha por la convocante se da respuesta a su pregunta 



	8
	Anexo “1”

Descripción de los bienes, partida 9
	La convocante solicita “Monitor FHD, Relación Ancho-Alto 16:9, Resolución (Nativa) FHD (1920 x 1080), Brillo 250 nits, Puertos: 1 DisplayPort 1.2, 1 HDMI 1.4, 1 VGA”. ¿nos puede indicar la convocante el tamaño del monitor?

Respuesta: Con la aclaración hecha por la convocante se da respuesta a esta pregunta.

	9
	Anexo “1”

Descripción de los bienes, partida 9
	La convocante solicita “Tamaño De Pantalla (Diagonal)32". El modelo que pretendemos ofertar indica en sus especificaciones que el tamaño de la pantalla en diagonal es de 31.5” siendo esta su área visible, aunque su descripción general y modelo indiquen que es un modelo de 32 pulgadas, y la mayoría de las marcas compartes esta peculiaridad. Consultamos a la convocante si ¿nos permite ofertar entonces un monitor con área visible de 31.2” como tamaño de pantalla en diagonal?

Respuesta: Con la aclaración hecha por la convocante se da respuesta a esta pregunta.


	10
	Anexo “1”

Descripción de los bienes, partida 15
	Solicitan “Dos puertos Thunderbolt/USB 4” podemos ofertar el equipo solicitado con “2 puertos Thunderbolt 3 / USB Type-C DisplayPort Alternate Mode”?

Respuesta: Sí se podrá ofertar de esta manera. 
Conforme a lo indicado en la convocatoria, se expresa que las marcas establecidas son de referencia y los bienes que sean ofertados podrán ser de iguales o superiores a las características técnicas requeridas, cumpliendo además con las normas solicitadas, mismas que se establecen en cada una de las partidas.


	11
	Anexo “1”

Descripción de los bienes, partida 24
	La plataforma My.Solydworks solicitada es la oferta formativa del fabricante del Dassault Systemes (MySolidWorks - Official SOLIDWORKS Community).  La partida en comento esta complementada por la plataforma XPERTME. ¿Podemos ofertar lo solicitado de una plataforma distinta a la solicitada como la siguiente: SOLIDWORKS Education ?

Respuesta: Si puede ofrecer una plataforma distinta, siempre y cuando se tengan las mismas características y cursos ofertados e incluya la plataforma 3DEXPERIENCE CERTIFICATION.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Para efectos de la notificación, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes copia de esta Acta en el Departamento de Compras de la Dirección General de Finanzas de la Universidad, edificio 222 P.B., domicilio de la convocante, por un término no menor de cinco días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Este procedimiento sustituye a la notificación personal. La información también estará disponible en la página de transparencia de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Esta acta forma parte integrante de la convocatoria.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Finalmente se recuerda que el acto de presentación y apertura de proposiciones, se llevará a cabo el día 08 de noviembre de 2024, a las 10:00 horas, en la Sala de Licitaciones, edificio 222, planta baja, siendo un acto formal, que dará inicio puntualmente, por lo que después de esa hora no se recibirán propuestas. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Intervienen por la Universidad Autónoma de Aguascalientes:-----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	C. Beatriz E. Rivera de Loera

Jefa del Departamento de Compras y Secretario Técnico del Comité de Compras  


	____________________________________

	C. Esmeralda Yazmín Rodríguez Durón
Representante de la Contraloría Universitaria


	____________________________________

	C. María Díaz Rodríguez

Representante del Departamento Jurídico


	

____________________________________

	C. Roberto Bernal Castañón

Representante de la Dirección General de Planeación y Desarrollo
	____________________________________

	C. Luis Enrique Cortés Calvillo
Departamento de Redes y Telecomunicaciones de la DGPyD (Área requirente).


	____________________________________

	C. Héctor Manuel Bonilla Lomelí

Centro de Ciencias del Diseño y de la Construcción.

	____________________________________

	C. José Samuel García esparza
Departamento de Servicios Generales

	____________________________________

	C. Abel Díaz Olivares

Centro de Ciencias de la Ingeniería.


	____________________________________

	C. José Luis Ríos González
Jefe de Sección Procesamiento de Información del Departamento de Archivo General e Histórico

	____________________________________

	C. Dulce Guadalupe Gómez Sustaita

Departamento de Archivo General e Histórico 
	____________________________________

	C. Norma Lucia García Amador
Centro de Educación Media

	____________________________________

	C. Jorge Luis Rodríguez Jacobo
Departamento de Mantenimiento.


	____________________________________

	C. Claudia Mónica Martínez Esparza
Jefa del Área Administrativa de UMD.

	____________________________________

	C. Juan Antonio Zacarias Mena

Jefe del Departamento de Ingeniería Robótica


	____________________________________

	C. Lisly Paola Jiménez de Alba

Departamento de Compras


	____________________________________

	C. Arnoldo Rodríguez Romo.

Departamento de Compras


	____________________________________

	C. Berenice Ceballos Guzmán

Departamento de Compras
	____________________________________


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Por parte de los Licitantes: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	C. Ángel Luis Sánchez Rivera
JULIETA GALVEZ PEREZ

	____________________________________



	C. Norma Alicia Valadez García
COMPU RED TIC, S.A. DE C.V. 

	____________________________________



	C. Luis Eduardo Nieto Martínez 

CMAX TÉCNOLOGIA, S.A. DE C.V.

	___________________________________




----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Siendo las 13:07 horas del día de su inicio, se da por concluida la presente junta firmando el acta los que en ella intervienen para los fines y efectos legales a que haya lugar, entregándose fotocopia del acta a los participantes.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FIN DE TEXTO--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PAGE  
Junta de Aclaraciones de la L.P.N. E/901045968-048-2024

Página 5 de 15

