En la Ciudad de Aguascalientes, Ags., siendo las 14:00 (catorce) horas del día 16 de abril de 2025, de conformidad con lo establecido en el VIII.3 de la LPN N° E/901045968-016-2025 para la Adquisición e instalación de elevadores, Depto. de Construcciones de la DGIU de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, (en adelante la Convocatoria), la cual es realizada con Presupuesto del “Fondo de Inversión Pública Productiva, Ingresos Propios, conforme a los oficios DGF/DPAF-146/2025 y DGF/DPAF-147/2025, de la Universidad, se reúnen, en la Sala de Licitaciones edificio 222, planta baja, sita en Avenida Universidad número 940, Ciudad Universitaria, los servidores públicos autorizados, cuyos nombres y firmas aparecen al final del acta, según lo dispone el artículo 45, fracción I y 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios (en adelante la Ley), con el objeto realizar el acto de notificación de fallo de la adquisición señalada al rubro para la Universidad Autónoma de Aguascalientes, de conformidad con lo establecido en el artículo 37 de la Ley y con fundamento en la fracción XI del artículo 33 del Estatuto de la Ley Orgánica y el articulo 88 y 89 del Reglamento de Control Patrimonial, ambos de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Se informa a los presentes que conforme a lo establecido en la Convocatoria, los asistentes a este evento aceptan el uso de la información pública conforme al Aviso de Privacidad de Proveedores y Contratistas, el cual se informa en la página de la Universidad, https://www.uaa.mx/informacionpublica/?page_id=1639, además se informa que se realizará la "Transmisión de los procedimientos", conforme   a lo establecido en el artículo 55 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes y sus Municipios. La Publicación se realizará a través de http://eventos.uaa.mx/salas/Expo_Foro.php/ y http://conferencias.uaa.mx/  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El acto es validado por el Mtro. En F. y N. Jorge Silva Robles, Director General Sustituto de Finanzas y presidido  por la M. en A. Beatriz Elizabeth Rivera de Loera, Jefa del Departamento de Compras de la DGF, quienes con fundamento en el artículo 88 del Reglamento de Control Patrimonial de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y los artículos 5,11 y 12 del Manual Único de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Universidad Autónoma de Aguascalientes son el área contratante de la Universidad.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De conformidad con lo establecido en el artículo 57 de la Ley, así como la fracción II del artículo 5 y artículo 31 del Manual Único de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, se informa que el área requirente en esta licitación es: el Mtro. en Ing. Alberto Palacios Tiscareño, Director General de Infraestructura Universitaria, y por el Ing. Mauricio Armas Contreras, Jefe del Depto. de Construcciones, quienes realizaron el dictamen técnico en donde consta el análisis y evaluación a la documentación técnica y económica de esta Licitación, que se agregan a la presente acta como “Anexo 1” y “Anexo 1.1”, asimismo, se hace constar que la documentación administrativa presentada y la revisión correspondiente por parte de la Dirección General de Finanzas, a través de su titular el Mtro. En F. y N. Jorge Silva Robles, el Departamento de Compras, la M. en A.P. Beatriz Elizabeth Rivera de Loera y la Encargada de Licitaciones, Lic. Gabriela del Socorro Muñoz Vera, se hace constar en el Anexo “2”, de la presente acta.-

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------ANTECEDENTES--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. La Publicación de la Convocatoria se realizó el día 03 de abril de 2025, a través de periódico de circulación local, estando a disposición en la dirección electrónica: http://www.uaa.mx/transparencia/, así como en el Departamento de Compras de la Dirección General de Finanzas, Ciudad Universitaria.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. El día 09 de abril de 2025, a las 11:00 a.m., se realizó la Junta de Aclaraciones, en la cual se recibieron preguntas y manifiesto de interés por parte de la empresa MANUFACTURAS METALICAS RODHER S.A. DE C.V., S.A. DE C.V. así mismo se hizo constar que, por parte de la convocante se realizaron aclaraciones.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. De conformidad al calendario de las bases de esta licitación, la convocante celebró el día 14 de abril de 2025 a las 13:00 (trece) horas, el Acto de Presentación y Apertura de Propuestas, realizando la inscripción de 01 (una), propuesta, presentada en tiempo y forma por el correspondiente licitante, siendo --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|  | LICITANTE |
| --- | --- |
| 1 | MANUFACTURAS METALICAS RODHER, S.A. DE C.V. |

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Los precios que el licitante ofertó para las partidas en las que participa, constan en el Anexo “2” del Acta de Presentación y Apertura de Propuestas de fecha 14 de abril de 2025.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Precios unitarios antes de IVA ofertados por los licitantes:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------ANÁLISIS Y EVALUACIÓN----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conforme a lo establecido en el numeral IX de la convocatoria que norma esta licitación, la adjudicación en esta licitación será por partida individual total a un solo Licitante. Por lo que la Licitación se puede adjudicar a varios proveedores, utilizando el criterio de evaluación binario, mediante el cual sólo se adjudicará a quien cumpla los requisitos establecidos por la convocante y oferte el precio más bajo, siempre y cuando éste resulte conveniente. Los precios ofertados que se encuentren por debajo del precio conveniente, podrán ser desechados por la convocante. Con fundamento en el artículo 55, 56 y 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, y a lo establecido en el numeral IX, X, XI, XII y XIII de las bases que norman esta licitación, se realizó el análisis detallado de las proposiciones (documentación administrativa, propuesta técnica y económica), con los requisitos solicitados en la convocatoria y la junta de aclaraciones, para la adquisición de bienes requeridos en el presente procedimiento.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En este orden de ideas, el Análisis a detalle de la propuesta presentada y que se agrega a la presente acta de fallo se hacen constar como Anexo “1” (03 páginas), Anexo “1.1” (02 páginas) y Anexo “2” (06 páginas), a considerar:-

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|  | Licitante | Partidas ofertadas y revisión técnica |
| --- | --- | --- |
| 1 | MANUFACTURAS METALICAS RODHER, S.A. DE C.V. | Oferta en las partidas: 1 y 2. Documentos Apartado X, presenta y cumple de manera general, conforme lo establecido y detallado en los Anexos 1, 1.1 y 2. Revisión Técnica realizada por el Director General de Infraestructura Universitaria, M. en I. Alberto Palacios Tiscareño y por el Jefe del Departamento de Construcciones de la DGIU, Ing. Mauricio Armas Contreras, conforme a los anexos de la Convocatoria LPN E/901045968-016-2025. Revisión Administrativa realizada por la Dirección General de Finanzas, a través de su titular el Mtro. En F. y N. Jorge Silva Robles, el Departamento de Compras, la M. en A.P. Beatriz Elizabeth Rivera de Loera y por la Encargada de Licitaciones, Lic. Gabriela del Socorro Muñoz Vera. |

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conforme a las facultades señaladas y con base a la revisión técnica, económica y administrativa, tomando en cuenta que la adjudicación se realiza conforme a lo establecido en el numeral IX de la Convocatoria, “La adjudicación en esta licitación será por partida individual total a un solo Licitante. Por lo que la Licitación se puede adjudicar a varios proveedores, utilizando el criterio de evaluación binario, mediante el cual sólo se adjudicará a quien cumpla los requisitos establecidos por la convocante y oferte el precio más bajo, siempre y cuando éste resulte conveniente. Los precios ofertados que se encuentren por debajo del precio conveniente, podrán ser desechados por la convocante”.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ADJUDICACIÓN --------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Se resuelve: de conformidad a lo establecido en la convocatoria, y en la Junta de Aclaraciones, del análisis realizado y que constan en los anexos, la propuesta solvente, se determina adjudicar el contrato tal como se describe a continuación: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| LICITANTE ADJUDICADO: MANUFACTURAS METALICAS RODHER, S.A. DE C.V. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Partida | Descripción a detalle del bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario Antes IVA | Precio Total Antes IVA |
| 1 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE ELEVADOR ELÉCTRICO DE TRACCIÓN Y CONTRAPESO, CABINA CERRADA DE ACERO INOXIDABLE, SIN CUARTO DE MÁQUINAS, CAPACIDAD DE 600 KG EQUIVALENTE A 8 PASAJEROS; 3 PARADAS (PB, 1, 2); 3 ACCESOS AL FRENTE (PB, 1, 2); VELOCIDAD DE 1 M/S; RECORRIDO DE 6.36 M; DIMENSIONES INTERIORES DE LA CABINA: 1.20 M DE FRENTE, 1.50 M DE FONDO Y 2.10 M DE ALTURA LIBRE; ACCESO DE 0.90 M DE ANCHO POR 2.10 M DE ALTURA TIPO APERTURA AUTOMÁTICA CON DOS HOJAS. MOTOR ELÉCTRICO DE CORRIENTE ALTERNA, TRIFÁSICO 220V – 230V, POTENCIA MÍNIMA DE 5.5 KW, FRECUENCIA Y VOLTAJE VARIABLE, CONVERTIDOR DE FRECUENCIA ESPECIAL PARA MÁQUINA SÍNCRONA, TIPO TRACCIÓN, COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR DEL CUBO, REGULADO DIGITALMENTE PARA EL CONTROL DE ACELERACIÓN, VELOCIDAD, FRENADO, ARRANQUE SUAVE, CORRIENTE REDUCIDA, BAJO CONSUMO DE ENERGÍA Y LLEGADA DIRECTA A PISO CON PRECISIÓN DE ALINEAMIENTO. TABLERO ELECTRÓNICO DE CONTROL DE TODAS LAS OPERACIONES DEL ELEVADOR, CONTENIENDO DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN DE MOTOR EN CASO DE SOBRECARGA O CORTOCIRCUITO. TRABAJOS A REALIZARSE DENTRO DEL CUBO DE ELEVADOR EXISTENTE UBICADO EN EL PLANTEL CENTRAL DEL CENTRO DE EDUCACIÓN MEDIA, CUYAS DIMENSIONES COMPLETAS SE INDICA EN PLANO ANEXO; DEBERÁN VERIFICARSE MEDIDAS Y NIVELES EN OBRA. INCLUYE: PUERTA EN CABINA APERTURA LIBRE 0.90 X 2.10 M CON PROTECCIÓN DE CORTINA DE INFRARROJOS Y OPERADOR DE APERTURA AUTOMATICA; ACABADO ACERO INOXIDABLE EN PANELES DE CABINA, MARCOS Y PUERTAS; PASAMANOS EN UNO DE LOS PANELES LATERALES, BOTONERA DE CONTROL CON TECLAS ILUMINADAS (PB, 1, 2) TIPO LED, SEÑALIZACIÓN DIGITAL DE PISO, LUMINARIOS DE BAJO CONSUMO, PREPARACIÓN PARA RECIBIR PISO CERÁMICO; LLAMADORES EXTERIORES DE ACERO INOXIDABLE EN CADA NIVEL, CON BOTÓN DE FLECHA SUBIR O BAJAR ILUMINADA; EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD CONSISTENTE EN REGULADOR DE VELOCIDAD, INTERRUPTORES DE LÍMITE, BLOQUEO ELECTROMECÁNICO DE PUERTAS, PROTECCIÓN DE CIERRE DE PUERTAS Y AMORTIGUADORES DE CABINA Y CONTRAPESO; 3 PUERTAS EXTERIORES DE 0.90 X 2.10 M (NIVEL PB, NIVEL 1, NIVEL 2) DE APERTURA AUTOMÁTICA; CONTRAPESO A BASE DE SEGMENTOS INDIVIDUALES DE LASTRE, ENMARCADOS CON PERFIL DE ACERO ESTRUCTURAL; RIELES GUÍA TIPO “T” EN CABINA Y CONTRAPESO; CABLES, POLEAS, SOPORTES DE GUÍAS, GRAPAS, CHASIS DE LA CABINA Y TODOS LOS MATERIALES E INSTALACIONES NECESARIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO; PRUEBAS Y CERTIFICACIONES CONFORME A LA NORMA OFICIAL MEXICANA EN VIGOR; GARANTÍA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN; MANTENIMIENTO SIN CARGO DURANTE LOS PRIMEROS TRES MESES DE FUNCIONAMIENTO; SEGUROS Y FIANZAS, ARRANQUE DEL EQUIPO Y AJUSTES REQUERIDOS A SATISFACCIÓN DE LA SUPERVISIÓN; FLETES, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE LA OBRA, ELEVACIONES Y MANIOBRAS A CUALQUIER ALTURA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO; PROTECCIÓN DE ÁREAS ADYACENTES; LIMPIEZAS. POR UNIDAD DE CONCEPTO TERMINADO. | Lote | 1 | $885,000.00 | $885,000.00 |
| 2 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE ELEVADOR ELÉCTRICO DE TRACCIÓN Y CONTRAPESO, CABINA CERRADA DE ACERO INOXIDABLE, SIN CUARTO DE MÁQUINAS, CAPACIDAD MÍNIMA DE 600 KG EQUIVALENTE A 8 PASAJEROS; 2 PARADAS (PB, 1); 2 ACCESOS AL FRENTE (PB, 1); VELOCIDAD DE 1 m/s; RECORRIDO DE 3.20 m; DIMENSIONES MÍNIMAS INTERIORES DE LA CABINA: 1.20m DE FRENTE, 1.50 m DE FONDO Y 2.10m DE ALTURA LIBRE; ACCESO CON MEDIDAS MÍNIMAS DE 0.90m DE ANCHO POR 2.10m DE ALTURA TIPO APERTURA AUTOMÁTICA CON DOS HOJAS. MOTOR ELÉCTRICO DE CORRIENTE ALTERNA, TRIFÁSICO 220V – 230V, POTENCIA MÍNIMA DE 5.5 KW, FRECUENCIA Y VOLTAJE VARIABLE, CONVERTIDOR DE FRECUENCIA ESPECIAL PARA MÁQUINA SÍNCRONA, TIPO TRACCIÓN, REGULADO DIGITALMENTE PARA EL CONTROL DE ACELERACIÓN, VELOCIDAD, FRENADO, ARRANQUE SUAVE, CORRIENTE REDUCIDA, BAJO CONSUMO DE ENERGÍA Y LLEGADA DIRECTA A PISO CON PRECISIÓN DE ALINEAMIENTO. TABLERO ELECTRÓNICO DE CONTROL DE TODAS LAS OPERACIONES DEL ELEVADOR, CONTENIENDO DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN DE MOTOR EN CASO DE SOBRECARGA O CORTOCIRCUITO. TRABAJOS A REALIZARSE DENTRO DEL CUBO DE ELEVADOR EXISTENTE UBICADO EN EDIFICIO 32 DE CIUDAD UNIVERSITARIA, CUYAS DIMENSIONES COMPLETAS SE INDICA EN PLANO ANEXO; DEBERÁN VERIFICARSE MEDIDAS Y NIVELES EN OBRA. INCLUYE: PUERTA EN CABINA APERTURA LIBRE MÍNIMA DE 0.90 x 2.10m CON PROTECCIÓN DE CORTINA DE INFRARROJOS Y OPERADOR DE APERTURA AUTOMATICA; ACABADOS: ACERO INOXIDABLE EN PANELES LATERALES, FONDO Y PLAFÓN; PISO PREPARADO PARA RECIBIR RECUBRIMIENTO CERÁMICO, MARCOS Y PUERTAS EN ACERO INOXIDABLE, BOTONERA EN ACERO INOXIDABLE CON TECLAS ILUMINADAS LED; LLAMADORES EXTERIORES EN CADA NIVEL EN ACERO INOXIDABLE CON TECLAS ILUMINADAS LED Y FLECHA DE SUBIR O BAJAR; DISPLAY INTERIOR Y DISPLAY EXTERIOR EN CADA NIVEL EN ACERO INOXIDABLE, DIGITAL PARA SEÑALIZACIÓN DE MOVIMIENTO Y UBICACIÓN DE CABINA; Y PASAMANOS DE ACERO INOXIDABLE EN UNO DE LOS PANELES. EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD CONSISTENTE EN REGULADOR DE VELOCIDAD, INTERRUPTORES DE LÍMITE, BLOQUEO ELECTROMECÁNICO DE PUERTAS, PROTECCIÓN DE CIERRE DE PUERTAS Y AMORTIGUADORES DE CABINA Y CONTRAPESO; 2 PUERTAS EXTERIORES CON MEDIDAS MÍNIMAS DE 0.90 X 2.10m (NIVEL 0 Y NIVEL 1) DE APERTURA AUTOMÁTICA; GARANTÍA Y PERIODO DE RESPONSABILIDAD SOBRE DEFECTOS DE FÁBRICA E INSTALACIÓN POR UNA DURACIÓN MÍNIMA DE 12 MESES; CONTRAPESO A BASE DE SEGMENTOS INDIVIDUALES DE LASTRE, ENMARCADOS CON PERFIL DE ACERO ESTRUCTURAL; RIELES GUÍA TIPO “T” EN CABINA Y CONTRAPESO; CABLES O BANDAS, POLEAS, SOPORTES DE GUÍAS, GRAPAS, CHASIS DE LA CABINA Y TODOS LOS MATERIALES E INSTALACIONES NECESARIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO; PRUEBAS Y CERTIFICACIONES CONFORME A LA NORMA OFICIAL MEXICANA EN VIGOR; GARANTÍA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN; MANTENIMIENTO SIN CARGO DURANTE LOS PRIMEROS TRES MESES DE FUNCIONAMIENTO; SEGUROS Y FIANZAS, ARRANQUE DEL EQUIPO Y AJUSTES REQUERIDOS A SATISFACCIÓN DE LA SUPERVISIÓN; FLETES, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE LA OBRA, ELEVACIONES Y MANIOBRAS A CUALQUIER ALTURA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO; PROTECCIÓN DE ÁREAS ADYACENTES; LIMPIEZAS. POR UNIDAD DE CONCEPTO TERMINADO. | Lote | 1 | $830,000.00 | $830,000.00 |

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Por considerar que su propuesta es solvente al reunir conforme a los criterios de adjudicación contenidos en las bases de la convocatoria, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la Universidad y considerar que garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de sus obligaciones, además de corresponder por partidas, a los precios más bajos y convenientes de las propuestas solventes para la Universidad, con fundamento en los artículos 39 y 45 de la Ley, así como en el numeral X, de las bases de esta Licitación.-------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Las propuestas presentadas y adjudicadas, cuentan con suficiencia presupuestal conforme a lo establecido en los oficio DGF/DPAF-146/2025 y DGF/DPAF-147/2025.-------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Para las partidas adjudicadas, se formalizará esta adquisición mediante contrato a precios fijos en los términos de los artículos 65, 66 y 67 de la Ley, la fecha tentativa de firma de contrato, será dentro de los diez días naturales a partir de la fecha del fallo, en el Departamento de Compras de la Dirección General de Finanzas, sita en edificio 222 P.B., Ciudad Universitaria, en horario de 14:00 a 15:00 horas. El licitante ganador que injustificadamente y por causas imputables al mismo, no formalice el contrato adjudicado, será sancionado de conformidad con lo establecido la Ley. Podrá formalizarse el contrato hasta dentro de los diez días naturales posteriores a la fecha de este fallo como lo establece la Ley y la entrega de la garantía de cumplimiento será a más tardar a los diez naturales posteriores a la fecha de firma del contrato, sin embargo, el plazo de las obligaciones para la entrega inicia al día siguiente de esta fecha, es decir se cuentan al día siguiente de la fecha de fallo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Previamente a la formalización del contrato, cuyo monto exceda de $300,000.00 (TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), sin incluir I.V.A., o cualquier otro impuesto, el proveedor a quien se haya adjudicado el mismo, deberá presentar el “Acuse de recepción” con el que se compruebe que se realizó la solicitud de opinión actualizada prevista en la regla 2.1.24, de la miscelánea fiscal para el 2025 publicada el 30 de diciembre de 2024 en el Diario Oficial de la Federación. Por lo que el concursante ganador deberá realizar la consulta de opinión ante el SAT en la página: http://www.sat.gob.mx  en la opción “Mi portal”, preferentemente dentro de los tres días hábiles posteriores a la fecha de notificación del fallo del presente procedimiento, debiendo incluir en dicha solicitud el correo electrónico beatriz.rivera@edu.uaa.mx para que el SAT envié el “Acuse de respuesta” que emitirá en atención a su solicitud de opinión. Conforme al numeral XV, inciso a)  “Garantía de cumplimiento de contrato” de la convocatoria de la Licitación al rubro señalada, y previo a la formalización del contrato, se deberá constituir por el licitante adjudicado, fianza expedida por una institución legalmente autorizada, en los términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas,, a favor de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, por un valor equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total del contrato, antes de impuesto; en el texto de la póliza de fianza se deberán establecer las declaraciones previstas en los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del referido numeral.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Para efectos de la notificación, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes que no hayan asistido a este acto, copia de esta Acta en: el Departamento de Compras de la Dirección General de Finanzas de la Universidad, edificio 222 P.B., domicilio de la convocante, por un término no menor de cinco días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma, así como en la página de transparencia de la Universidad. Este procedimiento sustituye a la notificación personal.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Universidad Autónoma de Aguascalientes |  |
| --- | --- |
| C. Jorge Silva Robles Director General Sustituto de Finanzas | ____________________________________ |
| C. Beatriz E. Rivera de Loera Jefa del Departamento de Compras | ____________________________________ |
| C. Esmeralda Yazmin Rodríguez Durón Representante de la Contraloría Universitaria | ____________________________________ |
| C. María Díaz Rodríguez Representante del Departamento Jurídico | ____________________________________ |
| C. Ana Francisca Contreras Mejía Representante de la Dirección General de Planeación y Desarrollo | ____________________________________ |
| C. Sergio Arturo Serna Moreno Residente de Obra del Depto. de Construcciones de la DGIU (Área requirente) | ___________________________________________ |
| C. Lisly Paola Jiménez de Alba Departamento de Compras | ______________________________________ |
| C. Arnoldo Rodríguez Romo Departamento de Compras | ______________________________________ |
| C. Gabriela del Socorro Muñoz Vera Departamento de Compras | ______________________________________ |

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sin presencia de Licitantes. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Se hace saber que la presente acta de notificación de fallo consta de 04 páginas; el Dictamen Técnico, Anexo “1” consta de 03 páginas, Dictamen Técnico de Precios, Anexo “1.1” 02 páginas y el Análisis administrativo Anexo “2” consta en 06 páginas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Siendo las 14:08 horas del día de su inicio, se da por concluida la presente junta firmando el acta los que en ella intervienen para los fines y efectos legales a que haya lugar, entregándose fotocopia y/o envió digital del acta a los participantes.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

======================================FIN DE TEXTO==================================