En la Ciudad de Aguascalientes, Ags., siendo las 12:00 (doce) horas del día 27 de mayo de 2025, de conformidad con lo establecido en el VIII.3 de la LPN N° E/901045968-020-2025 para la Adquisición de Mobiliario para laboratorios, Centro de Educación Media, Campus Norte, de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, (en adelante la Convocatoria), la cual es realizada con Presupuesto del “Fondo Ordinario Estatal, conforme al oficio DGF/DPAF-166/2025”, de la Universidad, se reúnen, después de diferir el fallo el pasado 26 de mayo de 2025, por segunda ocasión en la Sala de Licitaciones edificio 222, planta baja, sita en Avenida Universidad número 940, Ciudad Universitaria, los servidores públicos autorizados y licitantes, cuyos nombres y firmas aparecen al final del acta, según lo dispone el artículo 45, fracción I y 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios (en adelante la Ley), con el objeto realizar el acto de notificación de fallo de la adquisición señalada al rubro para la Universidad Autónoma de Aguascalientes, de conformidad con lo establecido en el artículo 37 de la Ley y con fundamento en la fracción XI del artículo 33 del Estatuto de la Ley Orgánica y el articulo 88 y 89 del Reglamento de Control Patrimonial, ambos de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Se informa a los presentes que conforme a lo establecido en la Convocatoria, los asistentes a este evento aceptan el uso de la información pública conforme al Aviso de Privacidad de Proveedores y Contratistas, el cual se informa en la página de la Universidad, https://www.uaa.mx/informacionpublica/?page_id=1639, además se informa que se realizará la "Transmisión de los procedimientos", conforme   a lo establecido en el artículo 55 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes y sus Municipios. La Publicación se realizará a través de http://eventos.uaa.mx/salas/Expo_Foro.php/ y http://conferencias.uaa.mx/  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El acto es validado por el Mtro. En F. y N. Jorge Silva Robles, Director General Sustituto de Finanzas y presidido  por la M. en A. Beatriz Elizabeth Rivera de Loera, Jefa del Departamento de Compras de la DGF, quienes con fundamento en el artículo 88 del Reglamento de Control Patrimonial de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y los artículos 5,11 y 12 del Manual Único de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Universidad Autónoma de Aguascalientes son el área contratante de la Universidad.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De conformidad con lo establecido en el artículo 57 de la Ley, así como la fracción II del artículo 5 y artículo 31 del Manual Único de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, se informa que el área requirente en esta licitación es: la Directora General de Planeación y Desarrollo, Dra. En C.A. Elena Patricia Mojica Carrillo y el Jefe del Departamento de Proyectos Institucionales, Mtro. en Admón. David Carrillo López, quienes realizaron el dictamen técnico en donde consta el análisis y evaluación a la documentación técnica y económica de esta Licitación, que se agregan a la presente acta como “Anexo 1” y “Anexo 1.1”, asimismo, se hace constar que la documentación administrativa presentada y la revisión correspondiente por parte de la Dirección General de Finanzas, a través de su titular el Mtro. En F. y N. Jorge Silva Robles, el Departamento de Compras, la M. en A.P. Beatriz Elizabeth Rivera de Loera y la Encargada de Licitaciones, Lic. Gabriela del Socorro Muñoz Vera, se hace constar en el Anexo “2”, de la presente acta.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------ANTECEDENTES----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. La Publicación de la Convocatoria se realizó el día 08 de mayo de 2025, a través de periódico de circulación local, estando a disposición en la dirección electrónica: http://www.uaa.mx/transparencia/, así como en el Departamento de Compras de la Dirección General de Finanzas, Ciudad Universitaria.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. El día 14 de mayo de 2025, a las 10:00 a.m., se realizó la Junta de Aclaraciones, en la cual se recibieron manifiesto de interés en participar por parte de la empresa STUDIO BAGOM, S.A. DE C.V., así como manifiesto y preguntas por las empresas COMERCIALIZADORA ALDAY, S.A. DE C.V., COMPU RED TIC, S.A. DE C.V.

y BECOMAR DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.; así mismo se hizo constar que, por parte de la convocante se realizaron aclaraciones.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. De conformidad al calendario de las bases de esta licitación, la convocante celebró el día 20 de mayo de 2025 a las 12:00 (doce) horas, el Acto de Presentación y Apertura de Propuestas, realizando la inscripción de 06 (seis), propuestas presentadas en tiempo y forma por el correspondiente licitante, siendo -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|  | LICITANTE |
| --- | --- |
| 1 | RG REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V. |
| 2 | COMERCIALIZADORA ALDAY, S.A. DE C.V. |
| 3 | STUDIO BAGOM, S.A. DE C.V. |
| 4 | METALES CORSAQ, S.A. DE C.V. |
| 5 | COMPU RED TIC, S.A. DE C.V. |
| 6 | BECOMAR DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. |

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Los precios que el licitante ofertó para las partidas en las que participa, constan en el Anexo “2” del Acta de Presentación y Apertura de Propuestas de fecha 20 de mayo de 2025.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Precios unitarios antes de IVA ofertados por los licitantes:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------ANÁLISIS Y EVALUACIÓN-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conforme a lo establecido en el numeral IX de la convocatoria que norma esta licitación, la adjudicación en esta licitación se adjudicará en individual y en conjunto al licitante quien presente la propuesta solvente con precio más bajo y que cumpla en todas las partidas con las características técnicas solicitadas conforme a lo siguiente:

Conjunto de partidas 1: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 19, 21, 22, 27, 29, 31, 32 y 35.

Conjunto de partidas 2: 15, 23, 26, 33 y 34.

Conjunto de partidas 3: 2, 18, 4, 20 y 30.

Partidas individuales: 12, 13, 14, 16, 24, 25 y 28.

Utilizando el criterio de evaluación binario, mediante el cual sólo se adjudicará a quien cumpla los requisitos establecidos por la convocante y oferte el precio más bajo, siempre y cuando éste resulte conveniente. Los precios ofertados que se encuentren por debajo del precio conveniente, podrán ser desechados por la convocante. Con fundamento en el artículo 55, 56 y 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, y a lo establecido en el numeral IX, X, XI, XII y XIII de las bases que norman esta licitación, se realizó el análisis detallado de las proposiciones (documentación administrativa, propuesta técnica y económica), con los requisitos solicitados en la convocatoria y la junta de aclaraciones, para la adquisición de bienes requeridos en el presente procedimiento.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En este orden de ideas, el Análisis a detalle de la propuesta presentada y que se agrega a la presente acta de fallo se hacen constar como Anexo “1” (25 páginas), Anexo “1.1” (42 páginas) y Anexo “2” (40 páginas), a considerar:-

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|  | Licitante | Partidas ofertadas y revisión técnica |
| --- | --- | --- |
| 1 | RG REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V. | Oferta en Conjunto de partidas 1 (1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 19, 21, 22, 27, 29, 31, 32 y 35), Conjunto de partidas 2 (15, 23, 26, 33 y 34), Conjunto de partidas 3 (2, 4, 18, 20 y 30) y Partidas individuales 12, 13, 16, 24, 25 y 28. Documentos Apartado X, presenta y cumple de manera general, conforme lo establecido y detallado en los Anexos 1, 1.1 y 2, a excepción del Conjunto de partidas 1 (1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 19, 21, 22, 27, 29, 31, 32 y 35). Conjunto de partidas 2 (15, 23, 26, 33 y 34), Partidas individuales 12, 24 y 28. Incumplimientos que se verifican y corroboran en los Anexos 1 y 1.1, correspondiendo a lo siguiente: En la revisión técnica a detalle por parte del área requirente, observó lo siguiente: Para las partidas 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 19, 21, 22. No se pudo corroborar que haya presentado certificado ASTM A240. Presentó informe de pruebas metalúrgicas para la empresa “Inoxidables de San Luis SA de CV”, sin embargo, no se encontró documento que vincule a “Inoxidables de San Luis SA de CV” con “RG Representaciones para Laboratorios SA de CV”. Aunado a lo anterior y si bien no es causa de desechamiento pues se indico el cumplimiento como “preferente”, se hace la mención que en sus fichas técnicas indican el cumplimiento del registro REPSE, sin embargo no presentó documento con dicho Registro. Para las partidas 12 y 24, no presentó carta de respaldo conforme a lo solicitado en la convocatoria, Presenta manifiesto, en el que se expresa: “Sobre el particular, manifiesto que para la partida 12 y 24, Refrigerador, al ofertar un equipo de marca comercial con libre venta en México (MABE), no aplica el apoyo de fabricante o distribuidor autorizado. No obstante mi representada se manifiesta bajo protesta de decir la verdad que cuenta con los recursos técnicos para dar soporte y cubrir la garantía así como posteriores servicios técnicos”. Para la partida 28, se presenta propuesta con características diferentes a las requeridas. Se requiere: “Bancos de laboratorio fijo reforzado, con asiento fabricado en madera de 2 pulgadas de espesor de 14” de diámetro con descansa pies, estructura tubular redonda de 1 (una) pulgada de acero recubierto con pintura epóxica electrostática color negro con placa cuadrada de 0.20mts X 0.20 mts cal. 16, con regatones de goma para evitar rayaduras y desgaste”, y oferta con asiento en polipropileno, perfil tubular de acero redondo de ¾” de diámetro, soporte de descansa pies de 5/6”. Partida 23 y 33. Presenta inconsistencia entre la descripción de su ficha técnica que indica 4 entrepaños y la imagen de su producto donde se visualizan más de 4 entrepaños. Al corroborarse los incumplimientos antes señalados, se determina: “XIII. DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS” XIII.1, XIII.25 en donde se menciona que la convocante desechará las propuestas de los licitantes de conformidad al artículo 50 fracción XV y 57 de la Ley, señalando algunas de las siguientes situaciones: El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en estas bases y sus anexos; en caso de que el documento “Respaldo del Fabricante”, no cumpla los requisitos mínimos establecidos, no pueda corroborarse y/o no esté a nombre del Licitante participante, por lo que de conformidad a los incumplimientos manifestados, conforme a lo señalado en el artículo 55 y 56 de la Ley de las bases de la presente licitación, se realiza el desechamiento del Conjunto de partidas 1 (1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 19, 21, 22, 27, 29, 31, 32 y 35), Conjunto de partidas 2 (15, 23, 26, 33 y 34), Partidas individuales 12, 24 y 28 del participante RG REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V. Revisión Técnica realizada por la Directora General de Planeación y Desarrollo, Dra. En C.A. Elena Patricia Mojica Carrillo y el Jefe del Departamento de Proyectos Institucionales, Mtro. en Admón. David Carrillo López conforme a los anexos de la Convocatoria LPN E/901045968-020-2025. Revisión Administrativa realizada por la Dirección General de Finanzas, a través de su titular el Mtro. En F. y N. Jorge Silva Robles, el Departamento de Compras, la M. en A.P. Beatriz Elizabeth Rivera de Loera y por la Encargada de Licitaciones, Lic. Gabriela del Socorro Muñoz Vera. |
| 2 | COMERCIALIZADORA ALDAY, S.A. DE C.V. | Oferta en Conjunto de partidas 3 (2, 4, 18, 20 y 30). Documentos Apartado X, presenta y cumple de manera general, conforme lo establecido y detallado en los Anexos 1, 1.1 y 2. Revisión Técnica realizada por la Directora General de Planeación y Desarrollo, Dra. En C.A. Elena Patricia Mojica Carrillo y el Jefe del Departamento de Proyectos Institucionales, Mtro. en Admón. David Carrillo López conforme a los anexos de la Convocatoria LPN E/901045968-020-2025. Revisión Administrativa realizada por la Dirección General de Finanzas, a través de su titular el Mtro. En F. y N. Jorge Silva Robles, el Departamento de Compras, la M. en A.P. Beatriz Elizabeth Rivera de Loera y por la Encargada de Licitaciones, Lic. Gabriela del Socorro Muñoz Vera. |
| 3 | STUDIO BAGOM, S.A. DE C.V. | Oferta en Conjunto de partidas 3 (2, 4, 18, 20 y 30). Documentos Apartado X, presenta y no cumple, conforme lo establecido y detallado en los Anexos 1, 1.1 y 2. Anexo 2, Análisis de la documentación administrativa: - Punto X.2.7 Opinión del Cumplimiento de Obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social. Presenta Carta Manifiesto No obligaciones IMSS, sin embargo, en su Constancia de Situación Fiscal presentada con fecha 15 de mayo de 2025, se especifica dentro de sus obligaciones: Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios, contrario a lo especificado para el numeral X.2.7 - Punto X.2.8 Constancia de situación fiscal del INFONAVIT. Presenta Carta Manifiesto No obligaciones INFONAVIT, sin embargo, en su Constancia de Situación Fiscal presentada con fecha 15 de mayo de 2025, se especifica dentro de sus obligaciones: Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios, contrario a lo especificado para el numeral X.2.8 Aunado a lo anterior, en la revisión técnica a detalle por parte del área requirente, se observó lo siguiente: Anexo 1, Dictamen Técnico: En el numeral X.7. Especificaciones técnicas, de la Convocatoria, se establece: “El licitante deberá presentar su propuesta, con una descripción amplia, detallada y legible de los bienes ofertados, ajustándose a los requisitos mínimos establecidos para los bienes en el Anexo "1", indicando la partida, descripción, unidad de medida, cantidad, marca y modelo de los bienes ofertados. Las características establecidas en esta convocatoria son las mínimas requeridas pudiendo ofertarse bienes/materiales de características superiores. El licitante deberá modificar el Anexo “1” conforme a lo realmente ofertado en su propuesta. Para las Partidas 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 19, 21 y 22, se deberá presentar una propuesta donde los bienes ofertados en estas partidas cumplan con el Certificado ASTM A240, lo cual deberá estar manifestado en el Anexo “1” y en la ficha técnica presentada. Se deberá presentar la certificación ISO9001:2015 de su empresa, que cubra por lo menos uno de los siguientes: a. Fabricación y/o comercialización y/o distribución de mobiliario médico y de laboratorio en acero inoxidable, acero al carbón, aluminio y madera. b. Fabricación de estructuras industriales; comercialización de insumos (médico, laboratorio, industria) Diseño de mobiliario de laboratorio, desarrollo para la fabricación de mobiliario de laboratorio, producción de mobiliario de laboratorio, venta de mobiliario de laboratorio, montaje de mobiliario de laboratorio (Su omisión es causa de desechamiento)” El licitante STUDIO BAGOM, S.A. DE C.V., en su Anexo 1, “Descripción de los bienes”, así mismo en su propuesta económica, solamente colocó las características e imagen de referencia de los bienes ofertados, sin embargo, conforme a lo solicitado, omitió o no especificó la marca y modelo de dichos bienes, por lo que no se tiene la posibilidad de relacionarlos con las fichas técnicas, ya que en estas, solamente colocó modelo pero no marca, y en el respaldo de fabricante, se colocó marca pero no modelo de los bienes respaldados, por lo que no existe la certeza en cuanto a saber la marca y modelo de los bienes contenidos en su oferta. Al corroborarse los incumplimientos antes señalados, se determina: “XIII. DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS” XIII.1, XIII.12 y XIII.17, en donde se menciona que la convocante desechará las propuestas de los licitantes de conformidad al artículo 50 fracción XV y 57 de la Ley, señalando algunas de las siguientes situaciones: El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en estas bases y sus anexos; Cuando se advierta que el licitante no se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales ante el SAT, IMSS, INFONAVIT o Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes; o no sea posible determinar si tiene o no créditos fiscales a su cargo, firmes o no; al no haber exhibido las Opiniones o Constancias de cumplimiento respectivas, Si no señala tanto en la proposición técnica como en la económica alguna “marca y modelo” del bien o servicio, o que señale la palabra “similar” seguida de su marca y modelo, señale las palabras “equivalente”, “marca propia”, “cotizo mi marca” o no coincida la marca y modelo que oferta en su propuesta técnica con la marca y modelo señalada en su propuesta económica, o bien proponga más de una marca, para un mismo bien o servicio; conforme a lo señalado en el artículo 55 y 56 de la Ley de las bases de la presente licitación, se realiza el desechamiento de manera general, del licitante STUDIO BAGOM, S.A. DE C.V. Revisión Técnica realizada por la Directora General de Planeación y Desarrollo, Dra. En C.A. Elena Patricia Mojica Carrillo y el Jefe del Departamento de Proyectos Institucionales, Mtro. en Admón. David Carrillo López conforme a los anexos de la Convocatoria LPN E/901045968-020-2025. Revisión Administrativa realizada por la Dirección General de Finanzas, a través de su titular el Mtro. En F. y N. Jorge Silva Robles, el Departamento de Compras, la M. en A.P. Beatriz Elizabeth Rivera de Loera y por la Encargada de Licitaciones, Lic. Gabriela del Socorro Muñoz Vera. |
| 4 | METALES CORSAQ, S.A. DE C.V. | Oferta en Conjunto 1 (1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 19, 21, 22, 27, 29, 31, 32 y 35), Conjunto 2 (15, 23, 26, 33 y 34), Conjunto 3 (2, 18, 4, 20 y 30), Partidas Individuales 12, 13, 14, 16, 24, 25 y 28. Documentos Apartado X, presenta y cumple de manera general, conforme lo establecido y detallado en los Anexos 1, 1.1 y 2. Revisión Técnica realizada por la Directora General de Planeación y Desarrollo, Dra. En C.A. Elena Patricia Mojica Carrillo y el Jefe del Departamento de Proyectos Institucionales, Mtro. en Admón. David Carrillo López conforme a los anexos de la Convocatoria LPN E/901045968-020-2025. Revisión Administrativa realizada por la Dirección General de Finanzas, a través de su titular el Mtro. En F. y N. Jorge Silva Robles, el Departamento de Compras, la M. en A.P. Beatriz Elizabeth Rivera de Loera y por la Encargada de Licitaciones, Lic. Gabriela del Socorro Muñoz Vera. |
| 5 | COMPU RED TIC, S.A. DE C.V. | Oferta en Conjunto de partidas 3 (2, 4, 18, 20 y 30). Documentos Apartado X, presenta y cumple de manera general, conforme lo establecido y detallado en los Anexos 1, 1.1 y 2. Revisión Técnica realizada por la Directora General de Planeación y Desarrollo, Dra. En C.A. Elena Patricia Mojica Carrillo y el Jefe del Departamento de Proyectos Institucionales, Mtro. en Admón. David Carrillo López conforme a los anexos de la Convocatoria LPN E/901045968-020-2025. Revisión Administrativa realizada por la Dirección General de Finanzas, a través de su titular el Mtro. En F. y N. Jorge Silva Robles, el Departamento de Compras, la M. en A.P. Beatriz Elizabeth Rivera de Loera y por la Encargada de Licitaciones, Lic. Gabriela del Socorro Muñoz Vera. |
| 6 | BECOMAR DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | Oferta en Conjunto 1 (1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 19, 21, 22, 27, 29, 31, 32 y 35), Conjunto 2 (15, 23, 26, 33 y 34), Partidas Individuales 13 y 25. Documentos Apartado X, presenta y cumple conforme lo establecido y detallado en el Anexo 2, y no cumple conforme a lo establecido y detallado en los Anexos 1 y 1.1, con las siguientes observaciones: En la revisión técnica a detalle por parte del área requirente, observó lo siguiente: Conjunto 1 (1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 19, 21, 22, 27, 29, 31, 32 y 35). No se pudo corroborar que haya presentado certificado ASTM A240 para las partidas 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 19, 21 y 22, Presentó carta de “DISTRIBUIDORA DE ACERO INOXIDABLE DEL BAJÍO SA DE CV” donde manifiesta que suministra acero inoxidable en cal. 20 y cal. 18 a BECOMAR DE MEXICO S DE RL DE CV, omitiendo anexar el certificado ASTM A240, de la empresa respaldante. Partida 13 y 25: Conforme a lo solicitado en la convocatoria y en J. A. del 14 de mayo del 2025 el licitante presenta su propuesta técnica con discrepancia, pues en la descripción a detalle de las partidas coloca el texto tal cual se solicitó en la convocatoria, sin embargo, presenta también una tabla que indica alcance de suministro, donde señala que "el juego de acrílico se cotiza por separado", por lo que se está colocando una condicionante en su propuesta en ese sentido. Partida 31: el licitante agrega columna alta de servicios "Ducto de lámina galvanizada bonderizada Cal. 18 de 0.36 x 0.100 x 2.80m" sin embargo, esta partida no debe tener este componente tal como se señala en la convocatoria. Partida 33: No cumple, de acuerdo a lo especificado en la Junta de Aclaraciones del 14/MAYO/2025, se requiere mueble con repisa inferior, con repisa superior y con 5 entrepaños como se muestra en la imagen de la aclaración 1. El licitante, está ofertando Racks estructurales de ptr de 1 1/2" de 0.90 m x 0.45 m x 2.20 m (La,An,Al) recubiertos de pintura epóxica electrostática color gris oscuro MC (sin costo adicional, hasta 3 colores en los gabinetes a elegir por la Universidad), con 4 entrepaños cal. 18. Al corroborarse los incumplimientos antes señalados, se determina: “XIII. DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS” XIII.1, , en donde se menciona que la convocante desechará las propuestas de los licitantes de conformidad al artículo 50 fracción XV y 57 de la Ley, señalando algunas de las siguientes situaciones: El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en estas bases y sus anexos; conforme a lo señalado en el artículo 55 y 56 de la Ley de las bases de la presente licitación, se realiza el desechamiento de manera general, del licitante BECOMAR DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. Revisión Técnica realizada por la Directora General de Planeación y Desarrollo, Dra. En C.A. Elena Patricia Mojica Carrillo y el Jefe del Departamento de Proyectos Institucionales, Mtro. en Admón. David Carrillo López conforme a los anexos de la Convocatoria LPN E/901045968-020-2025. Revisión Administrativa realizada por la Dirección General de Finanzas, a través de su titular el Mtro. En F. y N. Jorge Silva Robles, el Departamento de Compras, la M. en A.P. Beatriz Elizabeth Rivera de Loera y por la Encargada de Licitaciones, Lic. Gabriela del Socorro Muñoz Vera. |

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conforme a las facultades señaladas y con base a la revisión técnica, económica y administrativa, tomando en cuenta que la adjudicación se realiza conforme a lo establecido en el numeral IX de la Convocatoria, la adjudicación en esta licitación será Se adjudicarán en individual y en conjunto al licitante quien presente la propuesta solvente con precio más bajo y que cumpla en todas las partidas con las características técnicas solicitadas conforme a lo siguiente:

Conjunto de partidas 1: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 19, 21, 22, 27, 29, 31, 32 y 35.

Conjunto de partidas 2: 15, 23, 26, 33 y 34.

Conjunto de partidas 3: 2, 18, 4, 20 y 30.

Partidas individuales: 12, 13, 14, 16, 24, 25 y 28.

Por lo que la Licitación se puede adjudicar a varios proveedores, utilizando el criterio de evaluación binario, mediante el cual sólo se adjudicará a quien cumpla los requisitos establecidos por la convocante y oferte el precio más bajo, siempre y cuando éste resulte conveniente. Los precios ofertados que se encuentren por debajo del precio conveniente, podrán ser desechados por la convocante”.------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------- ADJUDICACIÓN ---------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Se resuelve: de conformidad a lo establecido en la convocatoria, y en la Junta de Aclaraciones, del análisis realizado y que constan en los anexos, la propuesta solvente, se determina adjudicar el contrato tal como se describe a continuación: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Conjunto de partidas | Partida | Descripción a detalle del bien | Unidad de Medida | Cantidad | Licitante Adjudicado | Importe antes de IVA | Importe total antes de IVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | MESA ISLA RECTANGULAR ESTRUCTURAL DE 4.80 mts x 1.40 mts x 0.90 mts, (La,An,Al) CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE ANSI T-304, CON DOS VALVULAS DOBLES IMPORTADAS DE GAS Y 3 TORRETAS ELECTRICAS DUPLEX DE 110V DE ACERO INOXIDABLE CON TAPAS ABATIBLES CONTRA AGUA, CON 2 GABINETES CABECERA PORTA TARJA CON LLAVE DE AGUA IMPORTADA, CON COLUMNA ALTA PARA SERVICIOS. CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE. Mesa isla rectangular estructural de 4.80 mts x 1.40 mts x 0.90 mts (La,An,Al) color gris oscuro MC, con 6 patas estructurales de perfil tipo "K" de 0.70 mts x 0.86 mts con niveladores, con cubiertas de acero inoxidable ANSI T-304 cal.18 con almas de soporte de acero inoxidable grado laboratorio medidas generales de 1.40 mts de ancho por 4.80 mts de largo, 4 tapas cubre ducto de 2.40 mts de largo, cuenta con 2 gabinetes cabecera porta tarja de 1.40 mts de largo con puertas extraíbles, fabricado con lámina galvanizada calibre 18, con borde en el piso de acero inoxidable anti fugas, cuenta con contenedor para utensilios de lavado y desechos integrado en la puerta del gabinete porta tarja fabricado con lámina galvanizada cal. 18 medidas de 0.37mts X 0.30mts X 0.30mts (largo, ancho, profundidad), el gabinete cuenta con interior totalmente liso sin cremalleras en su interior, cuenta con tapa exclusa registrable removible para accesar a los servicios y facilitar el mantenimiento, cuenta con recubrimiento de pintura epóxica en polvo electroestática termo endurecida, cuenta con 4 niveladores y toda la tornillería es 100% de acero inoxidable; Encimeras de acero inoxidable ANSI T-304 cal. 18 medidas generales de 1.40 mts de ancho por 4.80 mts de largo, cuentan con sistema antigoteo por sus 4 lados, cuenta con 3 torretas eléctricas de acero inoxidable con contacto dúplex polarizado de 110v y tapas abatibles contra agua, cuenta con 2 Torretas con doble válvula de salida en ángulo de 90 grados importada, para servicio de GAS tipo On/Off de cuarto de vuelta de 3/8 pulgada, certificada para servicio de gas por la Asociación Americana de Gas y la Asociación Canadiense de Gas y certificada para el servicio de gas por CSA International, con puerta registrable para mantenimiento de servicios y control de válvulas, cuenta con 2 tarjas de acero inoxidable ANSI T-304 cal. 18 con drenado en el centro, con 2 llaves mezcladoras importadas para laboratorio con cuello de ganso con giro de 180 grados (LA FABRICACIÓN DE ESTA LLAVE ESTÁ CERTIFICADO POR CSA INTERNATIONAL PARA CUMPLIR CON ASME A112.18.1M Y CSA B125.1), que incluyen contracanasta de acero inoxidable ANSI T-304, con 2 Cespol fabricados en polipropileno de alta resistencia metalizado, con columna alta de servicios bajantes de 0.36mts x 0.10mts x 2.8mts color gris claro ST. Incluye materiales de conexión, ramaleos, capacitación inicial, manuales de buenas prácticas de uso y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE. GARANTÍA de 20 años por defectos de fabricación y vicios ocultos y GARANTÍA de 3 años de mantenimiento anual sin costo. IMAGEN DE REFERENCIA La tarja debe ser de 50 cm X 40 cm X 30 cm (frente, fondo y profundidad) debe ser amplia para facilitar la manipulación de los utensilios propios del laboratorio J.A 16/04/2025 | Pieza | 3 | METALES CORSAQ, S.A. DE C.V. | $104,193.23 | $312,579.69 |
|  | 3 | MESA DE PROFESOR DE 1.50 mts x 0.60 mts x 0.90 mts (La,An,Al) CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE ANSI T-304, CON GABINETE SUSPENDIDO CON CAJÓN Y PUERTA. CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE. Mesa lineal estructural de 1.50 mts x 0.60 mts x 0.90 mts (La,An,Al) color gris oscuro MC, con 2 patas estructurales de perfil tipo "K" de 60cm x 86cm con niveladores, con cubierta de acero inoxidable cal. 18 con almas de soporte de acero inoxidable grado laboratorio ANSI T-304 grado laboratorio medidas generales de 1.50 mts de largo x 0.60 mts de ancho con un gabinete suspendido de 0.50 mts de largo con un cajón y una puerta fabricado con lamina galvanizada calibre 18, cuenta con correderas y bisagras de cierre lento y suave, el gabinete cuenta con su interior totalmente liso sin cremalleras en su interior, cuenta con tapa exclusa registrable removible para accesar a los servicios y facilitar el mantenimiento, el entrepaño interior es removible y con diferentes niveles de altura, cuenta con recubrimiento de pintura epóxica en polvo electroestática termo endurecida, toda su tornillería es 100% de acero inoxidable. Incluye materiales de conexión, ramaleos, capacitación inicial, manuales de buenas prácticas de uso y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE. GARANTÍA de 20 años por defectos de fabricación y vicios ocultos y GARANTÍA de 3 años de mantenimiento anual sin costo IMAGEN DE REFERENCIA | Pieza | 1 |  | $20,608.53 | $20,608.53 |
|  | 5 | MESA DE DEMOSTRACIÓN DE 2.05 mts x 0.60 mts x 0.90 mts (La,An,Al) CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE ANSI T-304, CON UNA TORRETA ELÉCTRICA DUPLEX DE 110V DE ACERO INOXIDABLE CON TAPA ABATIBLE CONTRA AGUA. CON UNA VALVULA DE GAS IMPORTADA. CON COLUMNA ALTA PARA SERVICIOS. CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE. Mesa lineal estructural de 2.05 mts x 0.60 mts x 0.90 mts (La,An,Al) color gris oscuro MC, con 2 patas estructurales de perfil tipo "K" de 0.60 mts x 0.86 mts con 4 niveladores, con cubierta de acero inoxidable cal. 18 con almas de soporte de acero inoxidable grado laboratorio ANSI T-304, medidas generales de 2.05 mts de largo x 0.60 mts de ancho, cuenta con recubrimiento de pintura epóxica en polvo electroestática termo endurecida, toda su tornillería es 100% de acero inoxidable; cuenta con válvula de salida en ángulo de 90 grados importada, para servicio de GAS tipo On/Off de cuarto de vuelta de 3/8 pulgadas. Válvula certificada para servicio de gas por la Asociación Americana de Gas y la Asociación Canadiense de Gas y certificada para el servicio de gas por CSA International, cuenta con 1 torreta eléctrica de acero inoxidable con contacto dúplex polarizado de 110v y tapa abatible contra agua, con puerta registrable para mantenimiento de servicios y control de válvulas, con columna alta de servicios bajantes de 0.36 mts x 0.10 mts x 2.80 mts color gris claro ST. Incluye materiales de conexión, ramaleos, capacitación inicial y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE. GARANTÍA de 20 años por defectos de fabricación y vicios ocultos y GARANTÍA de 3 años de mantenimiento anual sin costo. IMAGEN DE REFERENCIA | Pieza | 1 |  | $31,692.00 | $31,692.00 |
|  | 6 | MESA A MURO DE 6.03 mts x 0.65 mts x 0.90 mts (La,An,Al) CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE ANSI T-304, CON 6 GABINETES A PISO DE 1.00 mts CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE. Mesa lineal a muro de 6.03 mts x 0.65 mts x 0.90 mts (La,An,Al) color gris oscuro MC, con 6 gabinetes a piso de 1.00 mts con puertas corredizas, fabricado con lámina galvanizada calibre 18, cada gabinete con 4 niveladores, cuenta con recubrimiento de pintura epóxica en polvo electroestática termo endurecida, toda su tornillería es 100% de acero inoxidable, el gabinete cuenta con interior totalmente liso sin cremalleras en su fabricación, cuenta con tapa exclusa registrable removible para accesar a los servicios y facilitar el mantenimiento, el entrepaño interior es removible y con diferentes niveles de altura; con cubierta de acero inoxidable ANSI T.304 cal.18 con almas de soporte de acero inoxidable grado laboratorio de 0.65 mts de ancho por 6.03 mts de largo. Incluye capacitacion inicial, manuales de buenas prácticas de uso y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE. GARANTÍA de 20 años por defectos de fabricación y vicios ocultos y GARANTÍA de 3 años de mantenimiento anual sin costo IMAGEN DE REFERENCIA | Pieza | 2 |  | $89,411.00 | $178,822.00 |
|  | 7 | MESA A MURO DE 3.83 mts x 0.65 mts x 0.90 mts (La,An,Al) CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE ANSI T-304, CON 3 GABINETES A PISO DE 1.00 mts, Y 1 GABINETE A PISO DE 0.80 mts. CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE. Mesa lineal a muro de 3.83 mts x 0.65 mts x 0.90 mts (La,An,Al) color gris oscuro MC, con 3 gabinetes a piso de 1.00 mts con puertas corredizas, fabricado con lámina galvanizada calibre 18 y 1 gabinete a piso de 0.80 mts con puertas corredizas, fabricado con lámina galvanizada calibre 18, cada gabinete con 4 niveladores, cuenta con recubrimiento de pintura epóxica en polvo electroestática termo endurecida, toda su tornillería es 100% de acero inoxidable, el gabinete cuenta con interior totalmente liso sin cremalleras en su fabricación, cuenta con tapa exclusa registrable removible para accesar a los servicios y facilitar el mantenimiento, el entrepaño interior es removible y con diferentes niveles de altura; con cubierta de acero inoxidable ANSI T.304 cal.18 con almas de soporte de acero inoxidable grado laboratorio de 0.65 mts de ancho por 3.83 mts de largo. Incluye capacitación inicial, manuales de buenas prácticas de uso y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE. GARANTÍA de 20 años por defectos de fabricación y vicios ocultos y GARANTÍA de 3 años de mantenimiento anual sin costo IMAGEN DE REFERENCIA | Pieza | 1 |  | $59,571.54 | $59,571.54 |
|  | 8 | MESA A MURO DE 5.78 mts x 0.65 mts x 0.90 mts (La,An,Al) con cubierta de acero inoxidable ANSI T-304, CON 5 GABINETES A PISO DE 1.00 mts, Y 1 GABINETE A PISO DE 0.70 mts. CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE. Mesa lineal a muro de 5.78 mts x 0.65 mts x 0.90 mts (La,An,Al) color gris oscuro MC, con 5 gabinetes a piso de 1.00 mt con puertas corredizas, fabricado con lamina galvanizada calibre 18 y 1 gabinete a piso de 0.70 mts con puertas corredizas, fabricado con lámina galvanizada calibre 18, cada gabinete con 4 niveladores, cuenta con recubrimiento de pintura epóxica en polvo electroestática termo endurecida, toda su tornillería es 100% de acero inoxidable, el gabinete cuenta con interior totalmente liso sin cremalleras en su fabricación, cuenta con tapa exclusa registrable removible para accesar a los servicios y facilitar el mantenimiento, el entrepaño interior es removible y con diferentes niveles de altura; con cubierta de acero inoxidable ANSI T.304 cal.18 con almas de soporte de acero inoxidable grado laboratorio de 0.65 mts de ancho por 5.78 mts de largo. Incluye capacitación inicial, manuales de buenas prácticas de uso y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE. GARANTÍA de 20 años por defectos de fabricación y vicios ocultos y GARANTÍA de 3 años de mantenimiento anual sin costo IMAGEN DE REFERENCIA | Pieza | 1 |  | $88,110.00 | $88,110.00 |
|  | 9 | BARRA DE ACERO INOXIDABLE DE 1.60 mts x 0.30 mts x 0.90 mts. (La,An,Al), CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE. Mesa barra estructural de 1.60 mts x 0.30 mts ( x .90 mts(An,Al) fabricada en su totalidad en acero inoxidable ANSI-304, cuenta con cubierta de lamina de acero inoxidable cal.18 con almas de soporte de acero inoxidable grado laboratorio, estructura de perfil de acero de inoxidable de 1.5" cal. 14, cuenta con niveladores de acero inoxidable. Incluye capacitación inicial, manuales de buenas prácticas de uso y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE. GARANTÍA de 20 años por defectos de fabricación o vicios ocultos y GARANTÍA de 3 años de mantenimiento anual sin costo IMAGEN DE REFERENCIA | Pieza | 1 |  | $11,904.94 | $11,904.94 |
|  | 10 | MESA A MURO EN L DE 5.45mts x 2.92mts (largo) x 0.65 mts x 0.90mts (An,Al) CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE T-304, CON 3 GABINETES A PISO DE 1.00 mts, CON 1 GABINETE DE 3 CAJONES A PISO DE 1.00 mts, 1 GABINETE RINCONERO DE 0.50 mts, 1 AREA DE TRABAJO DE 1.00 mts, CON 3 TORRETAS ELÉCTRICAS DE 110V DE ACERO INOXIDABLE Y TAPAS ABATIBLES CONTRA AGUA, CON TARJA DOBLE DE 1.40 mts CON LLAVE MEZCLADORA IMPORTADA DE AGUA Y ESCURRIDOR. CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE. Mesa lineal a muro en L de 5.45mts x 2.92mts (largo) x 0.65 mts x 0.90mts (An,Al) color gris oscuro MC, con 3 gabinetes a piso de 1.00 mts con puertas corredizas, fabricado con lámina galvanizada calibre 18, 1 gabinete a piso con 3 cajones de 1.00 mts con correderas de cierre lento y suave, fabricado con lámina galvanizada calibre 18, con 1 gabinete rinconero de 0.50 mts con puerta corrediza, fabricado con lámina galvanizada calibre 18, cada gabinete con 4 niveladores, con 1 estación de trabajo alto de 1.00 mts, fabricado en lámina galvanizada calibre 18, cuentan con recubrimiento de pintura epóxica en polvo electroestática termo endurecida, toda la tornillería es 100% de acero inoxidable, con cubierta de acero inoxidable ANSI T-304 cal.18, los gabinetes cuenta con interior totalmente liso sin cremalleras en su fabricación, cuenta con tapa exclusa registrable removible para accesar a los servicios y facilitar el mantenimiento, el entrepaño interior es removible y con diferentes niveles de altura; con cubierta de acero inoxidable ANSI T.304 cal.18 grado laboratorio de 0.65mts de ancho por 5.45 mts de largo, con 3 torretas eléctricas de acero inoxidable con contacto dúplex polarizado de 110v y tapas abatibles contra agua, con un contacto de voz y datos, con una Tarja doble de acero inoxidable ANSI T-304 de 1.40 mts con cubierta de 2.92mts x 0.65mts cal.18, con 1 llave mezcladora importada para laboratorio con cuello de ganso con giro de 180grados, incluyen 2 contracanastas de acero inoxidable ANSI T-304, con 2 cespol fabricados en polipropileno de alta resistencia metalizado y escurridor en acero inoxidable calibre 18 incluye canastilla de drenado, manguera de desague y bastagos de polipropileno color negro con medidas de 0.60 mts x 0.60 mts x 2.5cm. (largo, ancho, espesor). (Considerar instalar en aula provisional, para posteriormente desmontar e instalar en aula definitiva). Incluye materiales de conexión, ramaleos, capacitación inicial y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE. GARANTÍA de 20 años por defectos de fabricación y vicios ocultos y GARANTÍA de 3 años de mantenimiento anual sin costo IMAGEN DE REFERENCIA | Pieza | 1 |  | $149,284.00 | $149,284.00 |
|  | 17 | MESA ISLA RECTANGULAR ESTRUCTURAL DE 4.80 mts x 1.40 mts x 0.90 mts, (La,An,Al) CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE ANSI T-304, CON DOS VALVULAS DOBLES IMPORTADAS DE GAS Y 3 TORRETAS ELECTRICAS DUPLEX DE 110V DE ACERO INOXIDABLE CON TAPAS ABATIBLES CONTRA AGUA, CON 2 GABINETES CABECERA PORTA TARJA CON LLAVE DE AGUA IMPORTADA, CON COLUMNA ALTA PARA SERVICIOS. CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE. Mesa isla rectangular estructural de 4.80 mts x 1.40 mts x 0.90 mts (La,An,Al) color gris oscuro MC, con 6 patas estructurales de perfil tipo "K" de 0.70 mts x 0.86 mts con niveladores, con cubiertas de acero inoxidable ANSI T-304 cal. 18 con almas de soporte de acero inoxidable grado laboratorio medidas generales de 1.40 mts de ancho por 4.80 mts de largo, 4 tapas cubre ducto de 2.40 mts de largo, cuenta con 2 gabinetes cabecera porta tarja de 1.40 mts de largo con puertas extraíbles, fabricado con lámina galvanizada calibre 18, con borde en el piso de acero inoxidable anti fugas, cuenta con contenedor para utensilios de lavado y desechos integrado en la puerta del gabinete porta tarja fabricado con lámina galvanizada cal. 18, medidas de 0.37mts X 0.30mts X 0.30mts (largo, ancho, profundidad) el gabinete cuenta con interior totalmente liso sin cremalleras en su interior, cuenta con tapa exclusa registrable removible para accesar a los servicios y facilitar el mantenimiento, cuenta con recubrimiento de pintura epóxica en polvo electroestática termo endurecida, cuenta con 4 niveladores y toda la tornillería es 100% de acero inoxidable; Encimeras de acero inoxidable ANSI T-304 cal. 18 medidas generales de 1.40mt de ancho por 4.80mt de largo, cuentan con sistema antigoteo por sus 4 lados, cuenta con 3 torretas eléctricas de acero inoxidable con contacto dúplex polarizado de 110v y tapas abatibles contra agua, cuenta con 2 Torretas con doble válvula de salida en ángulo de 90 grados importada para servicio de GAS tipo On/Off de cuarto de vuelta de 3/8 pulgadas, certificada para servicio de gas por la Asociación Americana de Gas y la Asociación Canadiense de Gas y certificada para el servicio de gas por CSA International, con puerta registrable para mantenimiento de servicios y control de válvulas, cuenta con 2 tarjas de acero inoxidable ANSI T-304 cal. 18 con drenado en el centro, con 2 llaves mezcladoras importadas para laboratorio con cuello de ganso con giro de 180grados (LA FABRICACION DE ESTA LLAVE ESTÁ CERTIFICADO POR CSA INTERNATIONAL PARA CUMPLIR CON ASME A112.18.1M Y CSA B125.1), que incluyen contracanasta de acero inoxidable ANSI T-304, con 2 Cespol fabricados en polipropileno de alta resistencia metalizado, cuenta con columna alta de servicios bajantes de 0.36mts x0.10mts x 2.80mts color gris claro ST. (Considerar instalar en aula provisionales, para posteriormente desmontar e instalar en aula definitiva). Incluye materiales de conexión, ramaleos, capacitación inicial, manuales de buenas prácticas de uso y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE. GARANTÍA de 20 años por defectos de fabricación y vicios ocultos y GARANTÍA de 3 años de mantenimiento anual sin costo IMAGEN DE REFERENCIA La tarja debe ser de 50 cm X 40 cm X 30 cm (frente, fondo y profundidad) debe ser amplia para facilitar la manipulación de los utensilios propios del laboratorio J.A 16/04/2025 | Pieza | 3 |  | $104,193.23 | $312,579.69 |
|  | 19 | MESA DE PROFESOR DE 1.50 mts x 0.60 mts x 0.90 mts (La,An,Al) CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE ANSI T-304, CON GABINETE SUSPENDIDO CON CAJÓN Y PUERTA. CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE. Mesa lineal estructural de 1.50 mts x 0.60 mts x 0.90 mts (La,An,Al) color gris oscuro MC, con 2 patas estructurales de perfil tipo "K" de 0.60mts x 0.86mts con niveladores, con cubierta de acero inoxidable cal. 18 con almas de soporte de acero inoxidable grado laboratorio ANSI T-304 grado laboratorio medidas generales de 1.50 mts de largo x 0.60 mts de ancho con un gabinete suspendido de 0.50 mts de largo con un cajón y una puerta fabricado con lámina galvanizada calibre 18, cuenta con correderas y bisagras de cierre lento y suave, el gabinete cuenta con su interior totalmente liso sin cremalleras en su interior, cuenta con tapa exclusa registrable removible para accesar a los servicios y facilitar el mantenimiento, el entrepaño interior es removible y con diferentes niveles de altura, cuenta con recubrimiento de pintura epóxica en polvo electroestática termo endurecida, toda su tornillería es 100% de acero inoxidable (Considerar instalar en aulas provisionales, para posteriormente desmontar e instalar en aula definitiva). Incluye materiales de conexión, ramaleos, capacitación inicial, manuales de buenas prácticas de uso y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE. GARANTÍA de 20 años por defectos de fabricación y vicios ocultos y GARANTÍA de 3 años de mantenimiento anual sin costo IMAGEN DE REFERENCIA | Pieza | 1 |  | $20,608.53 | $20,608.53 |
|  | 21 | MESA DE DEMOSTRACIÓN DE 2.05mts x 0.60mts x 0.90mts (La,An,Al) CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE ANSI T-304, CON UNA TORRETA ELECTRICA DUPLEX DE 110V DE ACERO INOXIDABLE CON TAPA ABATIBLE CONTRA AGUA. CON UNA VALVULA DE GAS IMPORTADA. CON COLUMNA ALTA PARA SERVICIOS. CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE. Mesa lineal estructural de 2.05 mts x 0.60 mts x 0.90 mts (La,An,Al) color gris oscuro MC, con 2 patas estructurales de perfil tipo "K" de 0.60 mts x 0.86 mts con 4 niveladores, con cubierta de acero inoxidable cal. 18 con almas de soporte de acero inoxidable grado laboratorio ANSI T-304, medidas generales de 2.05 mts de largo x 0.60 mts de ancho, cuenta con recubrimiento de pintura epóxica en polvo electroestática termo endurecida, toda su tornillería es 100% de acero inoxidable; cuenta con válvula de salida en ángulo de 90 grados importada, para servicio de GAS tipo On/Off de cuarto de vuelta de 3/8 pulgadas. Válvula certificada para servicio de gas por la Asociación Americana de Gas y la Asociación Canadiense de Gas y certificada para el servicio de gas por CSA International. Cuenta con 1 torreta eléctrica de acero inoxidable con contacto dúplex polarizado de 110v y tapa abatible contra agua, con puerta registrable para mantenimiento de servicios y control de válvulas, cuenta con columna alta de servicios bajantes de 0.36 mts x 0.10 mts x 2.80 mts color gris claro ST. (Considerar instalar en aulas provisionales, para posteriormente desmontar e instalar en aula definitiva). Incluye materiales de conexión, ramaleos, capacitación inicial y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE. GARANTÍA de 20 años por defectos de fabricación y vicios ocultos y GARANTÍA de 3 años de mantenimiento anual sin costo. IMAGEN DE REFERENCIA | Pieza | 1 |  | $31,692.00 | $31,692.00 |
|  | 22 | BARRA DE ACERO INOXIDABLE DE 1.60 mts x 0.30 mts x 0.90 mts (La,An,Al), CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE. Mesa barra estructural de 1.60 mts x 0.30 mts x 0.90 mts (La,An,Al) fabricada en su totalidad en acero inoxidable ANSI-304, cuenta con cubierta de lámina de acero inoxidable cal.18 con almas de soporte de acero inoxidable grado laboratorio, estructura de perfil de acero de inoxidable de 1.5" cal. 14, cuenta con niveladores de acero inoxidable. (Considerar instalar en aulas provisionales, para posteriormente desmontar e instalar en aula definitiva). Incluye capacitación inicial, manuales de buenas prácticas de uso y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE. GARANTÍA de 20 años por defectos de fabricación y vicios ocultos y GARANTÍA de 3 años de mantenimiento anual sin costo. IMAGEN DE REFERENCIA | Pieza | 1 |  | $11,904.94 | $11,904.94 |
|  | 27 | MESA ISLA ESTRUCTURAL RECTANGULAR DE 5.10 mts x 0.65 mts x 0.90 mts, (La,An,Al) COLOR GRIS OSCURO MC EN LA ESTRUCTURA, MODULADA EN 3 PARTES DE 1.70 mts C/U CON TORRETA ELECTRICA DUPLEX DE 110V DE ACERO INOXIDABLE CON TAPAS ABATIBLES CONTRA AGUA, CON CUBIERTA DE MELAMINA DE 28 mm COLOR BLANCO ABSOLUTO Y 15cm DE POLIPROPILENO A LOS COSTADOS. CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE. Mesa Isla estructural de PTR rectangular de 5.10 mts x 0.65 mts x 0.90 mts, (La,An,Al), en forma mixta de "CUADRO" y "C" con tapa de lámina galvanizada cal. 18 para permitir que sean modulares y que se fijen a piso, modulada en 3 partes de 1.7mts c/u, con recubrimiento de pintura epóxica en polvo electroestática termo endurecida color gris oscuro MC en la estructura, con cubierta de melamina color blanco absoluto de 28 mm de espesor de 5.10 mts, con 15 cm de polipropileno de alta densidad color blanco de uso rudo en cada costado de la mesa, con 3 torretas eléctricas de acero inoxidable con contacto dúplex polarizado de 110v y tapas abatibles contra agua, cuenta con 4 niveladores y toda la tornillería es 100% de acero inoxidable con 2 orificios y bisagra para colocar riel sobre la cubierta. (Considerar instalar en aulas provisionales, para posteriormente desmontar e instalar en aula definitiva). Incluye materiales de conexión, ramaleos, capacitación inicial, manuales de buenas prácticas de uso y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE. GARANTÍA de 20 años por defectos de fabricación y vicios ocultos y GARANTÍA de 3 años de mantenimiento anual sin costo IMAGEN DE REFERENCIA Serán 3 torretas por mesa, colocadas en la parte posterior debajo de la melamina. J.A. 16/04/2025. | Pieza | 4 |  | $35,554.50 | $142,218.00 |
|  | 29 | MESA DE PROFESOR DE 1.50 mts x 0.60 mts x 0.90 mts (La,An,Al) CON CUBIERTA DE MELAMINA DE 28MM COLOR BLANCO ABSOLUTO, CON GABINETE SUSPENDIDO CON CAJÓN Y PUERTA CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE. Mesa lineal estructural de 1.50 mts x 0.60 mts x 0.90 mts (La,An,Al) color gris oscuro MC, con 2 patas estructurales de perfil tipo "K" de 0.60mts x 0.86mts con niveladores, con cubierta de melamina de 28mm de espesor color blanco absoluto medidas generales de 1.50 mts de largo x 0.60 mts de ancho con un gabinete suspendido de 0.50 mts de largo con un cajón y una puerta fabricado con lámina galvanizada calibre 18, cuenta con correderas y bisagras de cierre lento y suave, el gabinete cuenta con su interior totalmente liso sin cremalleras en su interior, cuenta con tapa exclusa registrable removible para accesar a los servicios y facilitar el mantenimiento, el entrepaño interior es removible y con diferentes niveles de altura, cuenta con recubrimiento de pintura epóxica en polvo electroestática termo endurecida, toda su tornillería es 100% de acero inoxidable. (Considerar instalar en aulas provisionales, para posteriormente desmontar e instalar en aula definitiva). Incluye materiales de conexión, ramaleos, capacitación inicial, manuales de buenas prácticas de uso y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE. GARANTÍA de 20 años por defectos de fabricación y vicios ocultos y GARANTÍA de 3 años de mantenimiento anual sin costo IMAGEN DE REFERENCIA | Pieza | 1 |  | $18,877.57 | $18,877.57 |
|  | 31 | MESA DE DEMOSTRACION DE 2.05mts x 0.60mts x 0.90mts (La,An,Al) CON CUBIERTA DE MELAMINA DE 28mm, CON UN CONTACTO ELÉCTRICO DUPLEX DE 110V DE ACERO INOXIDABLE CON TAPA ABATIBLE CONTRA AGUA. CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE. Mesa lineal estructural de 2.05 mts x 0.60 mts x 0.90 mts (La,An,Al) color gris oscuro MC, con 2 patas estructurales de perfil tipo "K" de 0.60 mts x 0.86 mts con 4 niveladores, con cubierta de melamina de 28mm de espesor color blanco absoluto, medidas generales de 2.05 mts de largo x 0.60 mts de ancho, cuenta con recubrimiento de pintura epóxica en polvo electroestática termo endurecida, toda su tornillería es 100% de acero inoxidable; con 1 contacto eléctrico de acero inoxidable de 110v y tapa abatible contra agua. (Considerar instalar en aulas provisionales, para posteriormente desmontar e instalar en aula definitiva). Incluye materiales de conexión, ramaleos, capacitación inicial y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE. GARANTÍA de 20 años por defectos de fabricación y vicios ocultos y GARANTÍA de 3 años de mantenimiento anual sin costo IMAGEN DE REFERENCIA | Pieza | 1 |  | $22,890.02 | $22,890.02 |
|  | 32 | MESA ESCRITORIO ESTRUCTURAL DE 1.50 mts x 0.60mts x 0.90mts (La,An,Al) COLOR GRIS OSCURO MC EN LA ESTRUCTURA, CON CUBIERTA DE MELAMINA DE 28MM, CON GABINETE SUSPENDIDO CON CAJON Y PUERTA. CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE. Mesa escritorio lineal estructural de 1.50mts x 0.60mts x 0.90mts (La,An,Al) color gris oscuro MC en la estructura, con 2 patas estructurales de perfil tipo "K" de 0.60mts x 0.86mts con niveladores, con cubierta de melamina de 28mm de espesor color blanco absoluto, medidas generales de 1.50 mts de largo por 0.60 mts de ancho, con un gabinete suspendido de 0.50 mts de largo con un cajón y una puerta fabricado con lámina galvanizada calibre 18, cuenta con correderas y bisagras de cierre lento y suave, el gabinete cuenta con su interior totalmente liso sin cremalleras en su interior, cuenta con tapa exclusa registrable removible para accesar a los servicios y facilitar el mantenimiento, el entrepaño interior es removible y con diferentes niveles de altura, cuenta con recubrimiento de pintura epóxica en polvo electroestática termo endurecida, toda su tornillería es 100% de acero inoxidable. (Considerar instalar en aulas provisionales, para posteriormente, desmontar e instalar en aula definitiva). Incluye materiales de conexión, ramaleos, capacitación inicial y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE. GARANTÍA de 20 años por defectos de fabricación y vicios ocultos y GARANTÍA de 3 años de mantenimiento anual sin costo IMAGEN DE REFERENCIA | Pieza | 1 |  | $18,158.23 | $18,158.23 |
|  | 35 | MUEBLE GABINETE CON CAJONES, MEDIDAS DE 0.90 mts X 0.45 mts X 1.00 mt (La, An, Al), COLOR GRIS OSCURO MC, CON CUBIERTA DE MELAMINA COLOR BLANCO ABSOLUTO DE 28 mm, CON ESPACIO SOBRE CUBIERTA PARA COLOCAR EQUIPOS ALTOS. CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE. Gabinete de piso cajonero color gris oscuro MC en la estructura, cuenta con: cuatro amplios cajones, correderas ocultas que cuentan con sistema de cierre lento y suave, fabricado en lámina galvanizada calibre 18, cubierto de pintura epóxica electroestática, interior totalmente liso, cuenta con esclusa extraíble que facilita su mantenimiento, incluye 4 niveladores al piso, medidas: 0.90 mts x 0.45 mts x 1.00 mt (largo, ancho, alto) ensamblado 100% con tornillería de acero inoxidable; con cubierta de melamina de 28 mm de espesor color blanco absoluto. (Considerar instalar en aulas provisionales, para posteriormente desmontar e instalar en aula definitiva). Incluye capacitación inicial, manuales de buenas prácticas de uso y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE. GARANTÍA de 20 años por defectos de fabricación y vicios ocultos y GARANTÍA de 3 años de mantenimiento anual sin costo IMAGEN DE REFERENCIA | Pieza | 1 |  | $15,074.80 | $15,074.80 |
| Subtotal |  |  |  |  |  |  | $1,446,576.48 |

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Conjunto de partidas | Partida | Descripción a detalle del bien | Unidad de Medida | Cantidad | Licitante Adjudicado | Importe antes de IVA | Importe total antes de IVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 15 | RACKS PARA MOCHILAS DE 0.90 mts X 0.60 mts X 2.20 mts (fte, ancho y alto) CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE. Armario de lámina galvanizada recubierta de pintura epoxica electrostatica de 0.90 mts X 0.60 mts X 2.20 mts (fte, ancho y alto) color gris oscuro MC cal. 18 con entrepaños de 30 cm X 30 cms para el acomodo de mochilas, con sistema de fijacion a muro. Incluye capacitación inicial, manuales de buenas prácticas de uso y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE. GARANTÍA de 20 años por defectos de fabricación y vicios ocultos y GARANTÍA de 3 años de mantenimiento anual sin costo IMAGEN DE REFERENCIA | Pieza | 2 | METALES CORSAQ, S.A. DE C.V. | $9,724.55 | $19,449.10 |
|  | 23 | RACK PARA ALMACENAJE DE MICROSCOPIOS DE 0.90 mts X 0.45 mts X 2.50 mts (La,An,Al), CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE. Racks estructurales de ptr de 1 1/2" de 0.90 mts X 0.45 mts X 2.50 mts (La,An,Al) color gris oscuro MC, recubiertos de pintura epóxica electrostática con 4 entrepaños de lámina galvanizada calibre 18, con refuerzos omega de calibre 16, con un espacio libre para acomodar microscopios de 0.60 mts. por espacio. (Considerar instalar en aulas provisionales, para posteriormente desmontar e instalar en aula definitiva). Incluye capacitación inicial, manuales de buenas prácticas de uso y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE. GARANTÍA de 20 años por defectos de fabricación y vicios ocultos y GARANTÍA de 3 años de mantenimiento anual sin costo IMAGEN DE REFERENCIA | Pieza | 2 |  | $9,594.80 | $19,189.60 |
|  | 26 | RACKS PARA MOCHILAS DE 0.90 mts X 0.60 mts X 2.20 mts (fte, ancho y alto) CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE. Armario de lámina galvanizada recubierta de pintura epóxica electrostática de 0.90 mts X 0.60 mts X 2.20 mts (fte, ancho y alto) color gris oscuro MC cal. 18 con entrepaños de 0.30 mts X 0.30 mts para el acomodo de mochilas, con sistema de fijación a muro. (Considerar instalar en aulas provisionales, para posteriormente desmontar e instalar en aula definitiva). Incluye capacitación inicial, manuales de buenas prácticas de uso y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE. GARANTÍA de 20 años por defectos de fabricación y vicios ocultos y GARANTÍA de 3 años de mantenimiento anual sin costo. IMAGEN DE REFERENCIA | Pieza | 2 |  | $9,724.55 | $19,449.10 |
|  | 33 | RACK PARA ALMACENAJE DE 0.90 mts X 0.45 mts X 2.20 mts (La,An,Al), CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015. Preferentemente: ISO 13485:2016 y REPSE. Racks estructurales de ptr de 1 1/2" de 0.90 mts x 0.45 mts x 2.20 mts (La,An,Al) recubiertos de pintura epóxica electrostática color gris oscuro MC, con repisa inferior, con repisa superior y con 5 entrepaños cal. 18 de un espacio libre para acomodar libros. (Considerar instalar en aulas provisionales, para posteriormente desmontar e instalar en aula definitiva). Incluye capacitación inicial, manuales de buenas prácticas de uso y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015. Preferentemente: ISO 13485:2016 y REPSE. GARANTÍA de 20 años por defectos de fabricación y vicios ocultos y GARANTÍA de 3 años de mantenimiento anual sin costo | Pieza | 6 |  | $9,261.47 | $55,568.82 |
|  | 34 | RACKS DE GUARDADO MIXTOS DE 0.90mts X 0.45 mts X 2.20 mts (La,An,Al), CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE. Rack estructural de ptr de 1 1/2" de 0.90 mts X 0.45 mts X 2.20 mts (La,An,Al) recubiertos de pintura epóxica electrostática color gris oscuro MC, con 3 entrepaños superiores y un gabinete de 4 cajones de 0.90 mts X 0.45 mts X 1.00 mt (largo, ancho, alto) de lámina galvanizada cal. 18 recubierta de pintura epóxica electrostática, con cubierta de melamina color blanco de 28 mm de espesor color blanco absoluto. (Considerar instalar en aulas provisionales, para posteriormente desmontar e instalar en aula definitiva). Incluye capacitación inicial, manuales de buenas prácticas de uso y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE. GARANTÍA de 20 años por defectos de fabricación y vicios ocultos y GARANTÍA de 3 años de mantenimiento anual sin costo. IMAGEN DE REFERENCIA | Pieza | 2 |  | $19,229.77 | $38,459.54 |
| Subtotal |  |  |  |  |  |  | $152,116.16 |

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Conjunto de partidas | Partida | Descripción a detalle del bien | Unidad de Medida | Cantidad | Licitante Adjudicado | Importe antes de IVA | Importe total antes de IVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 2 | BANCO ALTO FIJO PARA LABORATORIO COLOR NEGRO, CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE. Banco alto fijo de laboratorio color negro de 5 patas sin ruedas, con ajuste de altura de asiento neumático por palanca, con asiento y medio respaldo de poliuretano, pistón neumático clase 3, con descansa pies de altura ajustable y regatones de poliamida, giro de 360°. Incluye capacitación inicial, manuales de buenas prácticas de uso y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE. GARANTIA: 5 años por defectos de fabricación y materiales. IMAGEN DE REFERENCIA *Se requiere muestra física | Pieza | 32 | COMERCIALIZADORA ALDAY, S.A. DE C.V. | $1,500.00 | $48,000.00 |
|  | 4 | SILLA ALTA DE LABORATORIO COLOR NEGRO CON ALTURA AJUSTABLE, CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE. Silla alta de laboratorio color negro con ajuste de altura de asiento neumático por palanca y ajuste de profundidad de asiento por perilla, con asiento y respaldo de poliuretano, pistón neumático clase 3, con descansa pies y rodajas de poliamida. Incluye capacitacion inicial, manuales de buenas practicas de uso y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE. GARANTIA: 5 años por defectos de fabricacion y/o materiales. IMAGEN DE REFERENCIA El aro de descanso, podrá ofertarse en poliamida o acero cromado. J.A 16/04/2025 | Pieza | 1 |  | $2,300.00 | $2,300.00 |
|  | 18 | BANCO ALTO FIJO PARA LABORATORIO COLOR NEGRO, CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE. Banco alto fijo de laboratorio color negro de 5 patas sin ruedas, con ajuste de altura de asiento neumático por palanca, con asiento y medio respaldo de poliuretano, pistón neumático clase 3, con descansa pies de altura ajustable y regatones de poliamida, giro de 360°. Incluye capacitación inicial, manuales de buenas prácticas de uso y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE. GARANTIA: 5 años por defectos de fabricación y materiales. IMAGEN DE REFERENCIA | Pieza | 31 |  | $1,500.00 | $46,500.00 |
|  | 20 | SILLA ALTA DE LABORATORIO COLOR NEGRO CON ALTURA AJUSTABLE, CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE. Silla alta de laboratorio color negro con ajuste de altura de asiento neumático por palanca y ajuste de profundidad de asiento por perilla, con asiento y respaldo de poliuretano, pistón neumático clase 3, con descansa pies y rodajas de poliamida. Incluye capacitación inicial, manuales de buenas prácticas de uso y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE. GARANTIA: 5 AÑOS POR DEFECTOS DE FABRICACION Y MATERIALES. IMAGEN DE REFERENCIA El aro de descanso, podrá ofertarse en poliamida o acero cromado. J.A. 16/04/2025 | Pieza | 1 |  | $2,300.00 | $2,300.00 |
|  | 30 | SILLA ALTA DE LABORATORIO COLOR NEGRO CON ALTURA AJUSTABLE, CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE. Silla alta de laboratorio color negro con ajuste de altura de asiento neumático por palanca y ajuste de profundidad de asiento por perilla, con asiento y respaldo de poliuretano, pistón neumático clase 3, con descansa pies y rodajas de poliamida. Incluye capacitación inicial, manuales de buenas prácticas de uso y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE. GARANTIA: 5 AÑOS POR DEFECTOS DE FABRICACION Y/O MATERIALES. IMAGEN DE REFERENCIA El aro de descanso, podrá ofertarse en poliamida o acero cromado. J.A. 16/04/2025 | Pieza | 2 |  | $2,300.00 | $4,600.00 |
| Subtotal |  |  |  |  |  |  | $103,700.00 |

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Partida Individual | Descripción a detalle del bien | Unidad de Medida | Cantidad | Licitante Adjudicado | Importe antes de IVA |  | Importe total antes de IVA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | REFRIGERADOR AUTOMÁTICO ACERO INOXIDABLE 360L Capacidad 360L Características Hueveras Color Inoxidable Estilo Congelador superior Iluminación Sí, Tipo de parrillas Cristal templado Tipo Anaqueles Medio Tipo cajones Enfriador Verduras Tipo de control Perilla Tipo Sin escarcha Volts / Frecuencia 127 V / 60 Hz 3 Niveles de parrillas en congelador 7 Niveles de parrillas en enfriador Tecnología Home Energy Saver, Ahorro de energía gracias a los componentes de alta eficiencia. Hasta 25% de ahorro de acuerdo a la NOM-015. Incluye materiales de conexión, ramaleos, capacitación inicial, manuales de buenas prácticas de uso y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. GARANTIA: 1 AÑO. IMAGEN DE REFERENCIA | Pieza | 1 | METALES CORSAQ, S.A. DE C.V. |  | $14,104.81 |  | $14,104.81 |
| 13 | ARMARIOS CON PUERTAS CON ACRÍLICO TRANSPARENTE PARA ALMACENAJE 0.90 mts X 0.45 mts X 2.20 mts (fte, ancho y alto). CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE. Armario para guardar con 5 entrepaños de altura ajustable, color gris oscuro MC, de 6 espacios, con dos puertas con acrilico transparente abatibles, con cerradura, jaladera, 4 niveladores de goma. Fabricado en lámina galvanizada calibre 18 , con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas de: 0.90 mts X 0.45 mts X 2.20 mts (fte, ancho y alto). Incluye materiales de conexión, ramaleos, capacitación inicial, manuales de buenas prácticas de uso y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE. GARANTÍA de 20 años por defectos de fabricación y vicios ocultos y GARANTÍA de 3 años de mantenimiento anual sin costo IMAGEN DE REFERENCIA | Pieza | 2 |  |  | $18,509.62 |  | $37,019.24 |
| 14 | GABINETE DE SEGURIDAD IMPORTADO PARA RESGUARDO DE SUSTANCIAS CORROSIVAS DE 1.65 mts x 1.09 mts x 0.46 mts (alto, fte, ancho), CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE. Gabinete de seguridad importado para sustancias corrosivas con capacidad para 45 galones. Medidas de 1.65 mts x1.09 mts x 0.46 mts (alto, fte, ancho), con 2 puertas, color azul, Su fabricación cumple con las especificaciones de seguridad marcadas por EPA, NPFA, OSHA. El gabinete está fabricado de lámina galvanizada con recubrimiento epóxica. La construcción de los paneles laterales, traseros y de las puertas está basada en una doble fondo y capa de protección de acero para contener derrames o riesgos en su interior. Las puertas cuentan con un sistema de candado cilíndrico y juego de llaves y con opción para un candado de seguridad adicional. Los gabinetes vienen preparados con puertos de conexión para un sistema de extracción y uno de ventilación en sus costados. Así mismo están preparados para su operación en serie con gabinetes del mismo tipo. Incluyen bandejas de polietileno en cada estante de acero galvanizado de altura variable y un forro de polietileno por separado para el sumidero inferior y resistir productos químicos agresivos. Incluye materiales de conexión, ramaleos, capacitacion inicial, manuales de buenas practicas de uso y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE. GARANTÍA de 20 años por defectos de fabricación y vicios ocultos y GARANTÍA de 3 años de mantenimiento anual sin costo IMAGEN DE REFERENCIA | Pieza | 1 |  |  | $65,906.04 |  | $65,906.04 |
| 16 | ESTACIÓN DE EMERGENCIA CON LAVAOJOS IMPORTADA, CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE. Estación de emergencia importada que integra lavaojos con 2 fuentes, con tazón en acero inoxidable y una regadera de 10" de diámetro en plástico ABS. Incluye señalización reglamentaria ANSI, recubrimiento de PVC con color de señalización de emergencia. Cuenta con dos opciones para alimentar servicio de agua desde el techo o desde muro. Incluye base para montar a piso. Las Estaciones de Emergencia han sido probadas y cumplen con ANSI Z358,1-1990 y ETL Listed 101496. Marca Water Saber o similar. Incluye materiales de conexión, ramaleos, capacitación inicial, manuales de buenas prácticas de uso y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE. GARANTÍA de 20 años por defectos de fabricación y vicios ocultos y GARANTÍA de 3 años de mantenimiento anual sin costo IMAGEN DE REFERENCIA | Pieza | 1 |  |  | $39,072.19 |  | $39,072.19 |
| 24 | REFRIGERADOR AUTOMATICO ACERO INOXIDABLE 360L Capacidad 360L Características Hueveras Color Inoxidable Estilo Congelador superior Iluminación Sí, Tipo de parrillas Cristal templado Tipo Anaqueles Medio Tipo cajones Enfriador Verduras Tipo de control Perilla Tipo Sin escarcha Volts / Frecuencia 127 V / 60 Hz 3 Niveles de parrillas en congelador 7 Niveles de parrillas en enfriador Tecnología Home Energy Saver, Ahorro de energía gracias a los componentes de alta eficiencia. Hasta 25% de ahorro de acuerdo a la NOM-015. (Considerar instalar en aulas provisionales, para posteriormente desmontar e instalar en aula definitiva). Incluye materiales de conexión, ramaleos, capacitación inicial, manuales de buenas prácticas de uso y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. GARANTÍA: 1 AÑO. IMAGEN DE REFERENCIA | Pieza | 1 |  |  | $14,104.81 |  | $14,104.81 |
| 25 | ARMARIOS CON PUERTAS CON ACRILICO TRANSPARENTES PARA ALMACENAJE 0.90 mts X 0.45 mts X 2.20 mts (fte, ancho y alto). CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE. Armario para guardar, color gris oscuro MC, con 5 entrepaños de altura ajustable, de 6 espacios, con dos puertas con acrílico transparente abatibles, con cerradura, jaladera, 4 niveladores de goma. Fabricado en lámina galvanizada calibre 18, con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas de: 0.90 mts X 0.45 mts X 2.20 mts (fte, ancho y alto). (Considerar instalar en aulas provisionales, para posteriormente desmontar e instalar en aula definitiva). Incluye capacitación inicial, manuales de buenas prácticas de uso y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE. GARANTÍA de 20 años por defectos de fabricación y vicios ocultos y GARANTÍA de 3 años de mantenimiento anual sin costo. IMAGEN DE REFERENCIA | Pieza | 2 |  |  | $18,509.62 |  | $37,019.24 |
| 28 | BANCO ALTO DE LABORATORIO FIJO CON ASIENTO EN MADERA DE 2 PULGADAS DE ESPESOR DE 14” DE DIÁMETRO, CON ESTRUCTURA TUBULAR REDONDA DE 1 (UNA) PULGADA DE ACERO RECUBIERTO CON PINTURA EPÓXICA ELECTROSTÁTICA COLOR NEGRO. CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE. Bancos de laboratorio fijo reforzado, con asiento fabricado en madera de 2 pulgadas de espesor de 14” de diámetro con descansa pies, estructura tubular redonda de 1 (una) pulgada de acero recubierto con pintura epóxica electrostática color negro con placa cuadrada de 0.20mts X 0.20 mts cal. 16, con regatones de goma para evitar rayaduras y desgaste. Incluye capacitación inicial, manuales de buenas prácticas de uso y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE. GARANTIA: 5 AÑOS POR DEFECTOS DE FABRICACION Y/O MATERIALES IMAGEN DE REFERENCIA *Se requiere muestra física | Pieza | 29 |  |  | $1,800.00 |  | $52,200.00 |

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por considerar que sus propuestas son solventes al reunir conforme a los criterios de adjudicación contenidos en las bases de la convocatoria, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la Universidad y considerar que garantizan satisfactoriamente el cumplimiento de sus obligaciones, además de corresponder por partidas, a los precios más bajos y convenientes de las propuestas solventes para la Universidad, con fundamento en los artículos 39 y 45 de la Ley, así como en el numeral X, de las bases de esta Licitación.-------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Las propuestas presentadas y adjudicadas, cuentan con suficiencia presupuestal conforme a lo establecido en los oficio DGF/DPAF-166/2025.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Para las partidas adjudicadas, se formalizará esta adquisición mediante contrato a precios fijos en los términos de los artículos 65, 66 y 67 de la Ley, la fecha tentativa de firma de contrato, será dentro de los diez días naturales a partir de la fecha del fallo, en el Departamento de Compras de la Dirección General de Finanzas, sita en edificio 222 P.B., Ciudad Universitaria, en horario de 14:00 a 15:00 horas. El licitante ganador que injustificadamente y por causas imputables al mismo, no formalice el contrato adjudicado, será sancionado de conformidad con lo establecido la Ley. Podrá formalizarse el contrato hasta dentro de los diez días naturales posteriores a la fecha de este fallo como lo establece la Ley y la entrega de la garantía de cumplimiento será a más tardar a los diez naturales posteriores a la fecha de firma del contrato, sin embargo, el plazo de las obligaciones para la entrega inicia al día siguiente de esta fecha, es decir se cuentan al día siguiente de la fecha de fallo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Previamente a la formalización del contrato, cuyo monto exceda de $300,000.00 (TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), sin incluir I.V.A., o cualquier otro impuesto, el proveedor a quien se haya adjudicado el mismo, deberá presentar el “Acuse de recepción” con el que se compruebe que se realizó la solicitud de opinión actualizada prevista en la regla 2.1.24, de la miscelánea fiscal para el 2025 publicada el 30 de diciembre de 2024 en el Diario Oficial de la Federación. Por lo que el concursante ganador deberá realizar la consulta de opinión ante el SAT en la página: http://www.sat.gob.mx  en la opción “Mi portal”, preferentemente dentro de los tres días hábiles posteriores a la fecha de notificación del fallo del presente procedimiento, debiendo incluir en dicha solicitud el correo electrónico beatriz.rivera@edu.uaa.mx para que el SAT envié el “Acuse de respuesta” que emitirá en atención a su solicitud de opinión. Conforme al numeral XV, inciso a)  “Garantía de cumplimiento de contrato” de la convocatoria de la Licitación al rubro señalada, y previo a la formalización del contrato, se deberá constituir por el licitante adjudicado, fianza expedida por una institución legalmente autorizada, en los términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas,, a favor de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, por un valor equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total del contrato, antes de impuesto; en el texto de la póliza de fianza se deberán establecer las declaraciones previstas en los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del referido numeral.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Para efectos de la notificación, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes que no hayan asistido a este acto, copia de esta Acta en: el Departamento de Compras de la Dirección General de Finanzas de la Universidad, edificio 222 P.B., domicilio de la convocante, por un término no menor de cinco días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma, así como en la página de transparencia de la Universidad. Este procedimiento sustituye a la notificación personal.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Universidad Autónoma de Aguascalientes |  |
| --- | --- |
| C. Jorge Silva Robles Director General Sustituto de Finanzas | ____________________________________ |
| C. Beatriz E. Rivera de Loera Jefa del Departamento de Compras | ____________________________________ |
| C. Esmeralda Yazmin Rodríguez Durón Representante de la Contraloría Universitaria | ____________________________________ |
| C. María Díaz Rodríguez Representante del Departamento Jurídico | ____________________________________ |
| C. Ana Francisca Contreras Mejía Representante de la Dirección General de Planeación y Desarrollo | ____________________________________ |
| C. David Carrillo López Jefe del Departamento de Proyectos Institucionales de la Dirección General de Planeación y Desarrollo (área requirente) | ______________________________________ |
| C. Lisly Paola Jiménez de Alba Departamento de Compras | ______________________________________ |
| C. Arnoldo Rodríguez Romo Departamento de Compras | ______________________________________ |
| C. Gabriela del Socorro Muñoz Vera Departamento de Compras | ______________________________________ |

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Por parte de los Licitantes. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| C. Tomas Alejandro Herrera Rodríguez STUDIO BAGOM, S.A. DE C.V. | ______________________________________ |
| --- | --- |
| C. Norma Alicia Valadez García COMPU RED TIC, S.A. DE C.V. | ______________________________________ |
| C. Adrián Flores González COMERCIALIZADORA ALDAY, S.A. DE C.V. | ______________________________________ |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Se hace saber que la presente acta de notificación de fallo consta de 10 páginas; el Dictamen Técnico, Anexo “1” consta de 25 páginas, Dictamen Técnico de Precios, Anexo “1.1” 42 páginas y el Análisis administrativo Anexo “2” consta en 40 páginas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Siendo las 12:15 horas del día de su inicio, se da por concluida la presente junta firmando el acta los que en ella intervienen para los fines y efectos legales a que haya lugar, entregándose fotocopia y/o envió digital del acta a los participantes.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

======================================FIN DE TEXTO==================================