En la Ciudad de Aguascalientes, Ags., siendo las 14:00 (catorce) horas del día 19 de agosto de 2025, de conformidad con lo establecido en el VIII.3 de la LPN N° E/901045968-038-2025 para la Adquisición de Equipos de Laboratorio Proyectos de Investigación con Impacto Social de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, (en adelante la Convocatoria), la cual es realizada con Presupuesto del “Fondo Apoyo Investigación, Ingresos Propios conforme a los oficios: DGF-289/2025; DGF-259/2025”, de la Universidad, se reúnen, después de diferir el fallo el pasado 13 de agosto de 2025, por segunda ocasión, en la Sala de Licitaciones edificio 222, planta baja, sita en Avenida Universidad número 940, Ciudad Universitaria, los servidores públicos autorizados y licitantes, cuyos nombres y firmas aparecen al final del acta, según lo dispone el artículo 45, fracción I y 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios (en adelante la Ley), con el objeto realizar el acto de notificación de fallo de la adquisición señalada al rubro para la Universidad Autónoma de Aguascalientes, de conformidad con lo establecido en el artículo 37 de la Ley y con fundamento en la ial, ambos de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Se informa a los presentes que conforme a lo establecido en la Convocatoria, los asistentes a este evento aceptan el uso de la información pública conforme al Aviso de Privacidad de Proveedores y Contratistas, el cual se infofracción XI del artículo 33 del Estatuto de la Ley Orgánica y el articulo 88 y 89 del Reglamento de Control Patrimonrma en la página de la Universidad, https://www.uaa.mx/informacionpublica/?page_id=1639, además se informa que se realizará la "Transmisión de los procedimientos", conforme   a lo establecido en el artículo 55 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes y sus Municipios. La Publicación se realizará a través de http://eventos.uaa.mx/salas/Expo_Foro.php/ y http://conferencias.uaa.mx/ ------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El acto es validado por el Mtro. En F. y N. Jorge Silva Robles, Director General Sustituto de Finanzas y presidido  por la M. en A. Beatriz Elizabeth Rivera de Loera, Jefa del Departamento de Compras de la DGF, quienes con fundamento en el artículo 88 del Reglamento de Control Patrimonial de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y los artículos 5,11 y 12 del Manual Único de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Universidad Autónoma de Aguascalientes son el área contratante de la Universidad.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De conformidad con lo establecido en el artículo 57 de la Ley, así como la fracción II del artículo 5 y artículo 31 del Manual Único de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, se informa que el área requirente en esta licitación es: el M. en C. Jorge Martín Alférez Chávez, Decano del Centro de Ciencias Básicas, la C.P. Rebecca Reynoso Pedroza, Secretaria Administrativa del C.C. Básicas; la Mtra. en C. S. H. María Zapopan Tejeda Caldera, Decana del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades y el Mtro. en Admón. Oscar Francisco Méndez de la Cruz, Secretario Administrativo del CCSyH, quienes realizaron el dictamen técnico en donde consta el análisis y evaluación a la documentación técnica y económica de esta Licitación, que se agregan a la presente acta como “Anexo 1” y “Anexo 1.1”, asimismo, se hace constar que la documentación administrativa presentada y la revisión correspondiente por parte de la Dirección General de Finanzas, a través de su titular el Mtro. En F. y N. Jorge Silva Robles, el Departamento de Compras, la M. en A.P. Beatriz Elizabeth Rivera de Loera y la Encargada de Licitaciones, Lic. Gabriela del Socorro Muñoz Vera, se hace constar en el Anexo “2”, de la presente acta----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Se informa que, mediante OFICIO No. OFNA. DEC/CCBAS/116/2025, de fecha 11 de agosto de 2025, dirigido a la Jefa del Depto. de Compras, M. en A.P. BEATRIZ ELIZABETH RIVERA DE LOERA; el área requirente dentro del presente procedimiento, el Centro de Ciencias Básicas, solicitó la cancelación de la partida 26 (TERMOCICLADOR  PCR PUNTO FINAL MINIAMP PLUS BLOǪUE FIJO G6 POZOS P/TUBOS O PLACAS 0.2 ML, PANTALLA 5PULG C/WI-FI APPLIED BIOSYSTEM), toda vez que se detectó un error posterior a la junta de aclaraciones, ya que se aprobó originalmente la adquisición de 1 (un) equipo y en las bases de la convocatoria, se colocó erróneamente como cantidad solicitada 3 (tres) equipos; esta observación, como ya se mencionó, se presentó después de la junta de aclaraciones que se realizó el día 01 de agosto de 2025. Lo anterior, conforme a lo establecido en el artículo 59 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, y con la finalidad de no ocasionar un daño o perjuicio a la convocante; la cuál será convocada en una nueva licitación que permita ofertar en igualdad de circunstancias y sin error a los posibles interesados ofertantes. Por lo que se determina realizar la cancelación de dicha partida para el presente proceso de licitación

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------ANTECEDENTES---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. La Publicación de la Convocatoria se realizó el día 28 de julio de 2025, a través de periódico de circulación local, estando a disposición en la dirección electrónica: http://www.uaa.mx/transparencia/, así como en el Departamento de Compras de la Dirección General de Finanzas, Ciudad Universitaria.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. El día 01 de agosto de 2025, a las 12:00 horas, se realizó la Junta de Aclaraciones, en la cual se recibió  manifiesto de interés en participar y preguntas por parte de las empresas INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON S.A. DE C.V., CONTROL TÉCNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V., ABALAT, S.A. DE C.V., INSTRUMENTACION Y SERVICIOS ANALITICOS, S.A. DE C.V. y, GOLD-ONE SUPPLIES MEXICO, S.A. DE C.V.; así mismo se hizo constar que, por parte de la convocante se realizaron aclaraciones.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. De conformidad al calendario de las bases de esta licitación, la convocante celebró el día 07 de agosto de 2025 a las 13:00 (trece) horas, el Acto de Presentación y Apertura de Propuestas, realizando la inscripción de 08 (ocho), propuestas presentadas en tiempo y forma por el correspondiente licitante, siendo ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|  | LICITANTE |
| --- | --- |
| 1 | LABEQUIM S.A. DE C.V. |
| 2 | ABALAT, S.A. DE C.V. |
| 3 | INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON S.A DE C.V. |
| 4 | CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES S.A. DE C.V. |
| 5 | RG REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS S.A. DE C.V. |
| 6 | GOLD-ONE SUPPLIES MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. |
| 7 | INSTRUMENTACION Y SERVICIOS ANALITICOS, S.A. DE C.V. |
| 8 | CIDSA, CIENCIA, INVESTIGACION Y DESARROLLO, S.A. DE C.V. (se recibió mediante el uso de servicio postal o de mensajería, un sobre cerrado con la propuesta). |

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Los precios que el licitante ofertó para las partidas en las que participa, constan en el Anexo “2” del Acta de Presentación y Apertura de Propuestas de fecha 07 de agosto de 2025.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Precios unitarios antes de IVA ofertados por los licitantes:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------ANÁLISIS Y EVALUACIÓN-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conforme a lo establecido en el numeral IX de la convocatoria y la junta de aclaraciones, que norman esta licitación, Los bienes objeto de la licitación se adjudicarán, de la siguiente manera: Las partidas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15.2, 15.4, 15.40, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30, se adjudicarán por partida individual, al licitante que presente propuesta solvente con precio más bajo. Las subpartidas que a continuación se señalan se adjudican por conjunto de partida a quien presente el precio solvente más bajo, de la siguiente manera: Conjunto de partida 1: Partida 7, subpartidas (7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13 y 7.14); Conjunto de partida 2: Partida 8, subpartidas (8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 y 8.6); Conjunto de partida 3: Partida 9, subpartidas (9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6 y 9.7); Conjunto de partida 4: Partida 15 subpartidas (15.1, 15.3, 15.5, 15.6, 15.7, 15.9, 15.10, 15.11, 15.12, 15.13, 15.14, 15.15, 15.16, 15.17, 15.18, 15.19, 15.20, 15.25, 15.33 y 15.34); Conjunto de partida 5: Partida 15 subpartidas (15.8, 15.21, 15.22, 15.24, 15.26, 15.27, 15.28, 15.29, 15.30, 15.31, 15.32, 15.35, 15.36, 15.41 y 15.42); Conjunto de partida 6: Partida 15 subpartidas (15.38 y 15.39); Conjunto de partida 7: Partida 15 subpartida (15.23 y 15.37). Utilizando el criterio de evaluación binario, mediante el cual sólo se adjudicará a quien cumpla los requisitos establecidos por la convocante y oferte el precio más bajo, siempre y cuando éste resulte conveniente. Los precios ofertados que se encuentren por debajo del precio conveniente, podrán ser desechados por la convocante. Con fundamento en el artículo 55, 56 y 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, y a lo establecido en el numeral IX, X, XI, XII y XIII de las bases que norman esta licitación, se realizó el análisis detallado de las proposiciones (documentación administrativa, propuesta técnica y económica), con los requisitos solicitados en la convocatoria y la junta de aclaraciones, para la adquisición de bienes requeridos en el presente procedimiento.----------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En este orden de ideas, el Análisis a detalle de la propuesta presentada y que se agrega a la presente acta de fallo se hacen constar como Anexo “1” (33 páginas), Anexo “1.1” (40 páginas) y Anexo “2” (37 páginas), a considerar:-------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|  | Licitante | Partidas ofertadas y revisión técnica |
| --- | --- | --- |
| 1 | LABEQUIM S.A. DE C.V. | Oferta en las partidas: 1, 11 y 12. Documentos Apartado X, presenta y cumple conforme lo establecido y detallado en el Anexo 1, Anexo 1.1 y Anexo 2, a excepción de la partida 1, en la que rebasa techo presupuestal. Al corroborarse el incumplimiento antes señalado, se determina: “XIII. DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS” XIII.18, en donde se menciona que la convocante desechará las propuestas de los licitantes de conformidad al artículo 50 fracción XV y 57 de la Ley, señalando algunas de las siguientes situaciones: por rebasar el techo presupuestal, por lo que de conformidad al incumplimiento manifestado, conforme a lo señalado en el artículo 55 y 56 de la Ley de las bases de la presente licitación, se realiza el desechamiento de la partida 1, ofertada por el licitante LABEQUIM S.A. DE C.V. Revisión Técnica realizada por el M. en C. Jorge Martín Alférez Chávez, Decano del Centro de Ciencias Básicas y por la C.P. Rebecca Reynoso Pedroza, Secretaria Administrativa del Centro de Ciencias Básicas; conforme a los anexos de la Convocatoria LPN 901045968-038-2025. Revisión Administrativa realizada por la Dirección General de Finanzas, a través de su titular el Mtro. En F. y N. Jorge Silva Robles, el Departamento de Compras, la M. en A.P. Beatriz Elizabeth Rivera de Loera y la Encargada de Licitaciones, Lic. Gabriela del Socorro Muñoz Vera.. |
| 2 | ABALAT, S.A. DE C.V. | Oferta en las partidas: 1, 2, 9.1, 9.2, 9.3, 9.5, 9.6, 9.7, 14, 15.1, 15.3, 15.4, 15.5, 15.6, 15.7, 15.8, 15.9, 15.11, 15.10, 15.12, 15.13, 15.14, 15.15, 15.16, 15.17, 15.18, 15.19, 15.20, 15.25, 15.33, 15.34, 18, 21, 24. Documentos Apartado X, presenta y cumple conforme lo establecido y detallado en el Anexo 1, Anexo 1.1 y Anexo 2, a excepción de la partida 24 en la que está rebasando techo presupuestal; en el conjunto 3 Partida 9, subpartidas (9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6 y 9.7) y en el conjunto 5 (15.8, 15.21, 15.22, 15.24, 15.26, 15.27, 15.28, 15.29, 15.30, 15.31, 15.32, 15.35, 15.36, 15.41 y 15.42), el área requirente observó lo siguiente: “Se rechaza la propuesta debido a que no se cotizó todos los conceptos correspondiente de la subpartida” (No oferta subpartida 9.4), por lo que al no ofertar la totalidad de las subpartidas, su incumplimiento, afecta la solvencia del conjunto 3 y 5. Al corroborarse el incumplimiento antes señalado, se determina: “XIII. DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS” XIII.1, XIII.18, en donde se menciona que la convocante desechará las propuestas de los licitantes de conformidad al artículo 50 fracción XV y 57 de la Ley, señalando algunas de las siguientes situaciones: El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en estas bases y sus anexos; por rebasar el techo presupuestal, por lo que de conformidad al incumplimiento manifestado, conforme a lo señalado en el artículo 55 y 56 de la Ley de las bases de la presente licitación, se realiza el desechamiento de, se realiza el desechamiento de la partida 24, el conjunto 3 Partida 9, subpartidas (9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6 y 9.7) y el conjunto 5 (subpartidas 15.8, 15.21, 15.22, 15.24, 15.26, 15.27, 15.28, 15.29, 15.30, 15.31, 15.32, 15.35, 15.36, 15.41 y 15.42), ofertada por el licitante ABALAT, S.A. DE C.V. Revisión Técnica realizada por el M. en C. Jorge Martín Alférez Chávez, Decano del Centro de Ciencias Básicas y por la C.P. Rebecca Reynoso Pedroza, Secretaria Administrativa del Centro de Ciencias Básicas; conforme a los anexos de la Convocatoria LPN 901045968-038-2025. Revisión Administrativa realizada por la Dirección General de Finanzas, a través de su titular el Mtro. En F. y N. Jorge Silva Robles, el Departamento de Compras, la M. en A.P. Beatriz Elizabeth Rivera de Loera y la Encargada de Licitaciones, Lic. Gabriela del Socorro Muñoz Vera. |
| 3 | INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON S.A DE C.V. | Oferta en las partidas: 1, 2, 5, 18, 19, 25. Documentos Apartado X, presenta y cumple conforme lo establecido y detallado en el Anexo 1, Anexo 1.1 y Anexo 2, a excepción de la partida 2, 5 y 18, en las que está rebasando techo presupuestal y en la partida 18, presenta el siguiente incumplimiento técnico: En la revisión técnica a detalle por parte del área requirente observó: Partida 18, Incumple técnicamente con los requisitos solicitados por el usuario, ya que el modelo Biometra Compact XS de Analytik Jena, tiene capacidad para volumen de tampón de 360 ml, siendo los requerimientos 400 ml, incumpliendo con la cantidad mínima requerida. Al corroborarse el incumplimiento antes señalado, se determina: “XIII. DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS” XIII.1, XIII.18, en donde se menciona que la convocante desechará las propuestas de los licitantes de conformidad al artículo 50 fracción XV y 57 de la Ley, señalando algunas de las siguientes situaciones: El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en estas bases y sus anexos; por rebasar el techo presupuestal, por lo que de conformidad al incumplimiento manifestado, conforme a lo señalado en el artículo 55 y 56 de la Ley de las bases de la presente licitación, se realiza el desechamiento de, se realiza el desechamiento de las partidas 2, 5 y 18, ofertada por el licitante INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON S.A DE C.V. Revisión Técnica realizada por el M. en C. Jorge Martín Alférez Chávez, Decano del Centro de Ciencias Básicas y por la C.P. Rebecca Reynoso Pedroza, Secretaria Administrativa del Centro de Ciencias Básicas; conforme a los anexos de la Convocatoria LPN 901045968-038-2025. Revisión Administrativa realizada por la Dirección General de Finanzas, a través de su titular el Mtro. En F. y N. Jorge Silva Robles, el Departamento de Compras, la M. en A.P. Beatriz Elizabeth Rivera de Loera y la Encargada de Licitaciones, Lic. Gabriela del Socorro Muñoz Vera. |
| 4 | CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES S.A. DE C.V. | Oferta en las partidas: 1, 2, 4, 6, 7.1, a 7.14, 9.1 a 9.7, 10, 14, 18 a 22, 24, 29 y 30. Documentos Apartado X, presenta y cumple conforme lo establecido y detallado en el Anexo 1, Anexo 1.1 y Anexo 2, a excepción de las partida 6, 22 y 30, en las que está rebasando techo presupuestal, y en el conjunto 3 Partida 9, subpartidas (9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6 y 9.7), Partida 18, y Partida 29, en las que presenta el siguiente incumplimiento técnico: El área requirente, en la revisión técnica a detalle, observó: Conjunto 3 Partida 9, subpartida (9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6 y 9.7), En la subpartida 9.4, el kit que se oferta no indica cómo hacer la lisis de los microrganismos, no indica la cantidad de muestra que se puede procesar y no indica el nivel de pureza que se puede obtener, características que sí se indican en la solicitud de la convocatoria, por lo que el incumplimiento de la subpartida 9.4, afecta la solvencia del conjunto 3. Partida 18: El equipo ofertado por el licitante, no cumple técnicamente con los requisitos solicitados, ya que el modelo ofertado indica capacidad para 10 pozos, sin embargo la descripción de equipo solicitada por el usuario especifica de 24 pocillos. Partida 29: En la convocatoria se solicitó: “Balanza Semi-Analítica (Balanza Semi-Analítica Adventurer (1.0 mg) modelo AX523, marca OHAUS) con las siguientes características: Capacidad máxima 520 g Lectura mínima 1 mg Tamaño del plato 130 mm Calibración interna AutoCal™: Automática Protección contra corrientes de aire Incluido Puerta automática No Aplica Modelo de pantalla auxiliar Disponible como accesorio Duración de la batería No Aplica Comunicación USB; RS232 (incluido); Host USB Dimensiones 354 mm x 340 mm x 230 mm (LxAxA) Pantalla Pantalla táctil VGA a todo color de alta resolución Funda de protección Incluido Autorizada para comercio No Aplica Linealidad ± 0,002 g Peso mínimo (USP, 0.1%, típico) 2 g Peso neto 5,8 kg Material del plato Acero Inoxidable Alimentación Adaptador de CA (incluido) Repetibilidad, típica 1 mg Tiempo de estabilización 2 s Rango de tara Capacidad total por sustracción Unidades de medida Tael de Singapur; Onza Troy; Pennyweight; Grano; Tical; Personalizado; Miligramo; Newton; Momme; Tael de Taiwán; Baht; Gramo; Tael de Hong Kong; Libra; Tola; Mesghal; Quilates; Onza Entorno de trabajo 10 °C – 30 °C, 80 % HR, sin condensación” El licitante ofertó: “SE OFRECE Balanza de precisión FZ-500i, 520 g x 0,001 g con calibración interna. Una balanza de precisión que combina todas las funciones de pesaje esenciales en un paquete compacto y liviano. Tecnología de pesaje patentada C-SHS Tamaño compacto con estabilización rápida Confiable y duradero. Capacidad: 520 gramos Legibilidad: 0,001 g Repetibilidad: 0,001 g Linealidad: ±0,002 g Calibración: Interno Dimensiones del plato de pesaje 130 mm / 5,1 pulgadas, RS-232 MARCA: AND CATALOGO No.: FZ-500i” De lo anterior, se observa que el equipo ofertado por el licitante, no describe o no coloca la totalidad de las carácterísticas conforme lo solicitado, por lo que conforme a su propuesta, incumple con los requisitos técnicos en esta partida. Al corroborarse el incumplimiento antes señalado, se determina: “XIII. DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS” XIII.1, XIII.18, en donde se menciona que la convocante desechará las propuestas de los licitantes de conformidad al artículo 50 fracción XV y 57 de la Ley, señalando algunas de las siguientes situaciones: El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en estas bases y sus anexos; por rebasar el techo presupuestal, por lo que de conformidad al incumplimiento manifestado, conforme a lo señalado en el artículo 55 y 56 de la Ley de las bases de la presente licitación, se realiza el desechamiento de, se realiza el desechamiento de conjunto 3 Partida 9, subpartidas (9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6 y 9.7), partida 6, 18, 22, 29 y 30, ofertadas por el licitante CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES S.A. DE C.V. Revisión Técnica realizada por el M. en C. Jorge Martín Alférez Chávez, Decano del Centro de Ciencias Básicas y por la C.P. Rebecca Reynoso Pedroza, Secretaria Administrativa del Centro de Ciencias Básicas; (Partidas 1 a 25) y por la Mtra. en C. S. H. María Zapopan Tejeda Caldera, Decana del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades y el Mtro. en Admón. Oscar Francisco Méndez de la Cruz, Secretario Administrativo del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades (Partidas 27 a 30), conforme a los anexos de la Convocatoria LPN 901045968-038-2025. Revisión Administrativa realizada por la Dirección General de Finanzas, a través de su titular el Mtro. En F. y N. Jorge Silva Robles, el Departamento de Compras, la M. en A.P. Beatriz Elizabeth Rivera de Loera y la Encargada de Licitaciones, Lic. Gabriela del Socorro Muñoz Vera. |
| 5 | RG REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V. | Oferta en las partidas: 3, 4, 6, 8.1 a 8.6, 15.08, 15.21 a 15.24, 15.26 a 15.32, 15.35 a 15.37, 15.41, 15.42, 16, 22 a 25 y 29. Documentos Apartado X, presenta y cumple conforme lo establecido y detallado en el Anexo 1, Anexo 1.1 y Anexo 2, a excepción de la partida 3, en la que rebasa techo presupuestal y en el conjunto 5 Partida 15 subpartidas (15.8, 15.21, 15.22, 15.24, 15.26, 15.27, 15.28, 15.29, 15.30, 15.31, 15.32, 15.35, 15.36, 15.41 y 15.42), partida 22 y partida 25, en las que está presentando los siguientes incumplimientos técnicos: En la revisión técnica a detalle por el área requirente, observó los siguientes incumplimientos: Conjunto 5 Partida 15 subpartida 15.8, no cumple con los requerimientos establecidos en la base ya que no es el número de catalogo correspondiente. Conjunto 5 Partida 15 subpartida 15.26, no es el tamaño de presentación solicitado. Por lo que los incumplimientos de la subpartida 15.8 y 15.26, afecta la solvencia del conjunto 5. Partida 22. No cumple con las especificaciones técnicas ya que no cuenta con la distancia de trabajo mínima requerida de 110 mm solamente tiene 100 mm; no cuenta con adaptador para ensamblar cámara digital (Rosca M52 para óptica frontal o analizador); no cuenta con Iluminación LED casi vertical integrada (IVI.para soportes K EDU/LAB/MAT o controlador K LED); no menciona cual es la superficie de trabajo, la requerida es D195x W160 mm; no menciona si la unidad de transiluminación LED está incorporada con espejo giratorio y deslizable para campo claro, campo oscuro y transiluminación oblicua. Partida 25. No cumple técnicamente porque el proveedor oferta especificaciones físicas 600×665×295 mm, es mucho más robusto y voluminoso, que lo solicitado en la convocatoria que es de 386 mm (ancho) x 479 mm (profundidad)x254mm (alto). Por lo que su tamaño no es apto para el espacio en el laboratorio, aunado a lo anterior, oferta un equipo limitado sin posibilidad a expansión a otras técnicas adicionales, en la convocatoria, se solicita que tenga la capacidad a extenderse a todas las técnicas descritas: RAMAN, TGA, interfase GC, interfase a Microscopio FT/IR, celda de gases y dicroísmo circular vibracional. Al corroborarse el incumplimiento antes señalado, se determina: “XIII. DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS” XIII.1, XIII.18, en donde se menciona que la convocante desechará las propuestas de los licitantes de conformidad al artículo 50 fracción XV y 57 de la Ley, señalando algunas de las siguientes situaciones: El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en estas bases y sus anexos; por rebasar el techo presupuestal, por lo que de conformidad al incumplimiento manifestado, conforme a lo señalado en el artículo 55 y 56 de la Ley de las bases de la presente licitación, se realiza el desechamiento de, se realiza el desechamiento de la partida 3, conjunto 5 Partida 15 subpartidas (15.8, 15.21, 15.22, 15.24, 15.26, 15.27, 15.28, 15.29, 15.30, 15.31, 15.32, 15.35, 15.36, 15.41 y 15.42), partida 22 y partida 25, ofertada por el licitante RG REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V. Revisión Técnica realizada por el M. en C. Jorge Martín Alférez Chávez, Decano del Centro de Ciencias Básicas y por la C.P. Rebecca Reynoso Pedroza, Secretaria Administrativa del Centro de Ciencias Básicas; (Partidas 1 a 25) y por la Mtra. en C. S. H. María Zapopan Tejeda Caldera, Decana del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades y el Mtro. en Admón. Oscar Francisco Méndez de la Cruz, Secretario Administrativo del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades (Partidas 27 a 30), conforme a los anexos de la Convocatoria LPN 901045968-038-2025. Revisión Administrativa realizada por la Dirección General de Finanzas, a través de su titular el Mtro. En F. y N. Jorge Silva Robles, el Departamento de Compras, la M. en A.P. Beatriz Elizabeth Rivera de Loera y la Encargada de Licitaciones, Lic. Gabriela del Socorro Muñoz Vera. |
| 6 | GOLD-ONE SUPPLIES MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | Oferta en las partidas: 27 y 28. Documentos Apartado X, presenta y no cumple conforme lo establecido y detallado en el Anexo 1, Anexo 1.1 y Anexo 2, conforme a los incumplimientos que se corroboran y verifican en el Anexo correspondiente: Anexo 1 y Anexo 1.1: En la partida 27, rebasa techo presupuestal. Anexo “2”. Análisis de la documentación administrativa: - Opinión del Cumplimiento de Obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social y Constancia de situación fiscal del INFONAVIT. Presenta sin opinión y sin antecedentes, sin embargo, conforme lo solicitado en las bases de la convocatoria, el licitante omitió presentar el manifiesto bajo protesta de decir verdad, en el que debía mencionar que no le son aplicables el pago ante el IMSS e INFONAVIT. - El licitante GOLD-ONE SUPPLIES MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., presenta su propuesta sin firma autógrafa y rubrica. Al corroborarse los incumplimientos antes señalados, se determina: “XIII. DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS” XIII.1, XIII.18, XIII.20, en donde se menciona que la convocante desechará las propuestas de los licitantes de conformidad al artículo 50 fracción XV y 57 de la Ley, señalando algunas de las siguientes situaciones: El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en estas bases y sus anexos; por rebasar el techo presupuestal; no firmar la propuesta de manera autógrafa o con la rúbrica solicitada, o bien que no coincida con la firma presentada en la identificación del representante legal, así como firmar de manera digital, facsímil u otra que se advierta no ser autógrafa; por lo que de conformidad a los incumplimientos manifestados, que afectan su solvencia de manera particular, conforme a lo señalado en el artículo 55 y 56 de la Ley de las bases de la presente licitación, se realiza el desechamiento de manera general del licitante GOLD-ONE SUPPLIES MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. Revisión Técnica realizada por la Mtra. en C. S. H. María Zapopan Tejeda Caldera, Decana del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades y el Mtro. en Admón. Oscar Francisco Méndez de la Cruz, Secretario Administrativo del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades (Partidas 27 a 30), conforme a los anexos de la Convocatoria LPN 901045968-038-2025. Revisión Administrativa realizada por la Dirección General de Finanzas, a través de su titular el Mtro. En F. y N. Jorge Silva Robles, el Departamento de Compras, la M. en A.P. Beatriz Elizabeth Rivera de Loera y la Encargada de Licitaciones, Lic. Gabriela del Socorro Muñoz Vera. |
| 7 | INSTRUMENTACION Y SERVICIOS ANALITICOS, S.A. DE C.V. | Oferta en la partida: 25. Documentos Apartado X, presenta y no cumple conforme lo establecido y detallado en el Anexo correspondiente, incumplimientos que se corroboran y mencionan a continuación: En la revisión técnica a detalle, el área requirente observó: Anexo 1 y Anexo 1.1, No cumple técnicamente porque el licitante oferta especificaciones físicas de 34x24x32 cm mientras que en la convocatoria se solicitaron medidas de 386x479x254, al no contar con la altura requerida, no se puede colocar en el espacio destinado al equipo. No cumple, ya que oferta un equipo sin especificar si cuenta con funciones de Windows, mientras que en la convocatoria se solicita funciones estándar de Windows: la multitarea permite la adquisición de datos en segundo plano mientras se analizan o ejecutan otros programas, entre otros. Así mismo, el licitante oferta un equipo sin especificar si cuenta con el software requerido en la convocatoria ya que debe incluir el software Spectra manager versión 2.5 compatible con Windows 10 Pro. También, oferta una resolución de 0.6cm-1 mientras que en la convocatoria y la junta de aclaraciones se solicita resolución ajustable en 0.4, 0.5,1,2,4,8,16cm-1. para el estudio de nanomateriales entre menor sea el número de resolución, el análisis es más preciso, por ello se requiere que tenga todas esas gamas incluyendo la más pequeña. No cumple técnicamente, dado que el licitante ofrece un equipo con rango espectral de 7800-400cm-1, y en la convocatoria solicita rango 8000-350cm-1 con extensión a futuro a infrarrojo cercano e infrarrojo lejano (11500-375cm-1, 6000-220cm-1, 6000-50cm-1). Aunado a lo anterior, no cumple técnicamente con las especificaciones, dado que el licitante oferta un equipo con más de 5000 espectros en biblioteca, mientras que en la convocatoria se solicita que tenga un software con una librería de 12,000 espectros libres (permanentes) y con opción a extenderse hasta 264,000. Al ser tan ambigua la cantidad en biblioteca del modelo ofertado, no se tiene certeza de que cumpla con lo requerido en la convocatoria. Además, el licitante oferta un equipo con una fuente de un solo punto con punto de acceso no migratorio, en la convocatoria se solicita que tenga una fuente de luz cerámica de alta intensidad intercambiable por lámpara de halógeno para mediciones en el rango FT-NIR, con control desde el software y, no cumple técnicamente porque el licitante oferta un equipo limitado sin posibilidad a expansión a otras técnicas adicionales, mientras que en la convocatoria se solicita que tenga la capacidad a extenderse a todas las técnicas descritas: RAMAN, TGA, interfase GC, interfase a Microscopio FT/IR, celda de gases y dicroísmo circular vibracional. Al corroborarse los incumplimientos antes señalados, se determina: “XIII. DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS” XIII.1, el incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en estas bases y sus anexos, por lo que de conformidad a los incumplimientos manifestados, conforme a lo señalado en el artículo 55 y 56 de la Ley de las bases de la presente licitación, se realiza el desechamiento de la partida 25, ofertada por el licitante INSTRUMENTACION Y SERVICIOS ANALITICOS, S.A. DE C.V. Revisión Técnica realizada por el M. en C. Jorge Martín Alférez Chávez, Decano del Centro de Ciencias Básicas y por la C.P. Rebecca Reynoso Pedroza, Secretaria Administrativa del Centro de Ciencias Básicas; (Partidas 1 a 25) y por la Mtra. en C. S. H. María Zapopan Tejeda Caldera, Decana del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades y el Mtro. en Admón. Oscar Francisco Méndez de la Cruz, Secretario Administrativo del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades (Partidas 27 a 30), conforme a los anexos de la Convocatoria LPN 901045968-038-2025. Revisión Administrativa realizada por la Dirección General de Finanzas, a través de su titular el Mtro. En F. y N. Jorge Silva Robles, el Departamento de Compras, la M. en A.P. Beatriz Elizabeth Rivera de Loera y la Encargada de Licitaciones, Lic. Gabriela del Socorro Muñoz Vera. |
| 8 | CIDSA, CIENCIA, INVESTIGACION Y DESARROLLO, S.A. DE C.V. | Oferta en la partida: 3, 6, 12, 15.38, 15.39, 27 y 28. Documentos Apartado X, presenta y no cumple conforme lo establecido y detallado en el Anexo correspondiente, incumplimientos que se corroboran y mencionan a continuación: En la revisión técnica a detalle, el área requirente observó: Anexo 1 y 1.1, Partida 3, 6, 27 y 28, rebasa techo presupuestal. Anexo 2, Análisis de la Docuemntación Administrativa: - Opinión de Situación Fiscal de Cumplimiento de Obligaciones Estatales emitida por la Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes, presenta NO VIGENTE. - Manifiesto: Declaración por escrito bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 71 de la Ley, manifiesto de calidad y garantía de los bienes, de acuerdo al formato del Anexo “5”. NO PRESENTA. Al corroborarse el incumplimiento antes señalado, se determina: “XIII. DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS” XIII.1, XIII.12 y XIII.18, el incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en estas bases y sus anexos; las opiniones de cumplimientos de obligaciones fiscales SAT, IMSS, SEFI, que no se puedan verificar en los sistemas gubernamentales por faltarle algún requisito, si son expedidas en sentido negativo, o por cualquier causa que impida su validación; por rebasar el techo presupuestal; por lo que de conformidad a los incumplimientos manifestados, conforme a lo señalado en el artículo 55 y 56 de la Ley de las bases de la presente licitación, se realiza el desechamiento de manera general del licitante CIDSA, CIENCIA, INVESTIGACION Y DESARROLLO, S.A. DE C.V. Revisión Técnica realizada por el M. en C. Jorge Martín Alférez Chávez, Decano del Centro de Ciencias Básicas y por la C.P. Rebecca Reynoso Pedroza, Secretaria Administrativa del Centro de Ciencias Básicas; (Partidas 1 a 25) y por la Mtra. en C. S. H. María Zapopan Tejeda Caldera, Decana del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades y el Mtro. en Admón. Oscar Francisco Méndez de la Cruz, Secretario Administrativo del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades (Partidas 27 a 30), conforme a los anexos de la Convocatoria LPN 901045968-038-2025. Revisión Administrativa realizada por la Dirección General de Finanzas, a través de su titular el Mtro. En F. y N. Jorge Silva Robles, el Departamento de Compras, la M. en A.P. Beatriz Elizabeth Rivera de Loera y la Encargada de Licitaciones, Lic. Gabriela del Socorro Muñoz Vera. |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conforme a las facultades señaladas y con base a la revisión técnica, económica y administrativa, tomando en cuenta que, conforme a lo establecido en el numeral IX de la convocatoria que norma esta licitación, Los bienes objeto de la licitación se adjudicarán, de la siguiente manera: Las partidas se adjudicarán por partida individual, al licitante que presente propuesta solvente con precio más bajo, utilizando el criterio de evaluación binario, mediante el cual sólo se adjudicará a quien cumpla los requisitos establecidos por la convocante y oferte el precio más bajo, siempre y cuando éste resulte conveniente. Los precios ofertados que se encuentren por debajo del precio conveniente, podrán ser desechados por la convocante”.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------ADJUDICACIÓN -----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Se resuelve: de conformidad a lo establecido en la convocatoria, y en la Junta de Aclaraciones, del análisis realizado y que constan en los anexos, la propuesta solvente, se determina adjudicar el contrato tal como se describe a continuación: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| LICITANTE ADJUDICADO: CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Partida | Descripción a detalle del bien | Unidad de Medida | Cantidad | Importe antes de IVA | Importe total antes de IVA |
| 1 | EL SISTEMA DE PCR EN TIEMPO REAL ǪUANT STUDIO 3 DE APPLIED BIOSYSTEMS. ESTÁ DISEÑADO PARA ANALISIS DE POR EN TIEMPO REAL ASEǪUIBLE Y FÁCIL DE USAR CON UN ALTO RENDIMIENTO Y CAUDAD EN LOS RESULTADOS. CONTIENE UN PROGRAMA SIMPUFICADO DE DISEÑO Y ANÁLISIS IDEAL TANTO PARA USUARIOS NOVELES COMO EXPERIMENTADOS, CUANDO SE CONECTA A ICONNECT, LA PLATAFORMA BASADA EN LA NUBE DE THERMO FISHER, EL SISTEMA ǪUANTSTUDIO 3 PROPORCIONA ACCESO A LOS DATOS DONDE Y CUANDO ǪUIERA. CON LA TECNOLOGIA OPTIFLEX (CON CUATRO CANALES ACOPLADOS Y LED BLANCO) Y A LAS TRES ZONAS DE TEMPERATURA VERIFLEX INDEPENDIENTES, EL SISTEMA ǪUANTSTUDIO 3 PERMITE MEJORAR LA PRECISIÓN Y LA SENSIBILIDAD DE LOS DATOS PARA UNA AMPLIA GAMA DE APLICACIONES GENOMICAS. GESTIÓN DE CUENTAS DE USUARIO, FLUJO DE TRABAJO BLOǪUEADO Y FUNCIONES DE PAUSA PARA UN MAYOR CONTROL DE LOS EXPERIMENTOS -FORMATO DE G6 POCILLOS DE 0,2 MLO DE 0,1 ML TERMOCICLADOR PCR TIEMPO REAL QUANTSTUDIO 3 96 POZOS 0.1ML C/LAPTOP APPLIED BIOSYSTEMS • Incluye garantía: si, periodo: 1 año contra defectos de fabricación y/o vicios ocultos • Incluye capacitación de uso: Si • Instalación especial: No, solo se recomienda conectarlo a corriente regulada o NoBreak Cant. Catalo | Equipo | 1 | $510,000.00 | $510,000.00 |
| 2 | EL INSTRUMENTO NANODROP LITE PLUS Microvolume Spectrophotometer. ES UNA VALIOSA HERRAMIENTA DE ENSEÑANZA E IDEAL PARA MEDICIONES DE CONTROL DE CALIDAD EN LABORATORIOS DE DE INVESTIGACIÓN. EL SISTEMA MIDE LA CONCENTRACIÓN DE ADN, ARN Y PROTEÍNAS PURIFICADAS HASTA 30 ABS Y CALCULA LOS RANGOS CRÍTICOS DE PUREZA A260/A280 Y A260/A230. ESTE EǪUIPO TIENE LA VENTAJA DE NO DILUIR MUESTRAS ALTAMENTE CONCENTRADAS, LO ǪUE FACILITA LAS MEDICIONES. SIMPLEMENTE SE COLOCA LA MUESTRA DIRECTAMENTE EN EL PEDESTAL DE MEDICIÓN OPTICA, MEDIR Y LIMPIAR, DISEÑADO PARA REALIZAR MEDICIONES RUTINARIAS DE MUESTRAS DE ACIDOS NUCLEICOS UTILIZANDO PROTEINAS SÓLO 1-2 µL. ESTE EǪUIPO OFRECE UNA PRECISIÓN Y REPRODUCIBILIDAD EXCEPCIONALES EN UN PAǪUETE ASEǪUIBLE Y FÁCIL DE USAR. FÁCIL DE USAR Y ASEǪUIBLE. ESPECTROFOTOMETRO NANODROP LITE PLUS SIN IMPRESORA C/PANTALLA TACTIL LCD, 230NM, 260NM, 280NM 100/240V THERMO SCIENTIFIC • Incluye garantía: si, periodo: 1 año contra defectos de fabricación y/o vicios ocultos • Incluye capacitación de uso: Si • Instalación especial: No, solo se recomienda conectarlo a corriente regulada o NoBreak Marca Termofisher J.A. 1 AGOSTO DE 2025 | Equipo | 1 | $110,566.00 | $110,566.00 |
| 4 | PH METRO (COTIZACIÓN CO084380) MEDIDOR DE PH DE MESA, ELECTRODO DE PH DE CUERPO EPÓXICO, SONDA ATC DE ACERO INOXIDABLE CON SOPORTE DE ELECTRODOS Y ADAPTADOR DE ALIMENTACIÓN UNIVERSAL DE 100-240 V MEDIDOR DE PH DE MESA STAR A211 C/ELECTRODO DE PH 9165 CUERPO EPOXICO BNWP SURE-FLOW, SONDA ATC DE ACERO INOXIDABLE 927007MD, KIT DE SOLUCIONES BUFFER 910199, SOPORTE, ADAPTADOR DE ALIMENTACION UNIVERSAL. Garantía 1 año a partir de la fecha de facturación. No requiere certificaciones. No requiere instalación ni puesta en marcha, ni capacitación por el proveedor. Se requiere cumplimiento de ISO 9001:2015 y ISO 13485:2016 por la empresa que produce el equipo. | Equipo | 1 | $21,309.00 | $21,309.00 |
| 7.1 | 1.- TUBO P/CENTRIFUGA 15ML, PAQUETE(S) CON 50 PIEZA(S) CORNING Los tubos de polipropileno (PP) transparente de 15 mL con tapones de polietileno con sello hermético presentación en paquetes de 50 por gradilla. Con graduaciones impresas en negro y una gran marca blanca. FCR máxima: 12 000 x g. Estériles, apirógenos y libres de DNasa/RNasa. Probados a una presión de 95 kPa (14 psi). Que cuente con las siguientes certificaciones: Sistema de Gestión de Calidad: Cumple con la versión actual de la norma EN ISO 13485 y la FDA CFR 21 Parte 820, Buenas Prácticas de Manufactura (cGMP) vigentes. EEB/EEB: El producto cumple con la última revisión de la norma EMA/410/01 "Nota orientativa para minimizar el riesgo de transmisión de agentes de encefalopatía espongiforme animal a través de medicamentos humanos y veterinarios", ya que todo el material de origen bovino se ha procesado según las condiciones específicas de la sección 6.4 de la EMA/410/01. Apirógeno: Probado y cumple con los criterios establecidos en la versión actual de la norma ANSI/AAMI ST 72, "Endotoxinas bacterianas: metodologías de prueba, monitoreo rutinario y alternativas a las pruebas por lotes" y la norma USP <85>, "Prueba de endotoxinas bacterianas". El nivel de aceptación del producto es ≤ 0,10 UE/ml o ≤ 4 UE/dispositivo. Pruebas USP Clase VI: Toda la resina del material se prueba, califica y se ha demostrado que no es tóxica, según lo establecido en las Normas USP Clase VI, Capítulo <87>, "Pruebas de reactividad biológica in vitro" y Capítulo <88>, "Pruebas de reactividad biológica in vivo". Libre de DNasa/RNasa: Se analizó mediante el método de ensayo de nucleasas y se determinó que está libre de contaminación detectable por DNasa/RNasa. El límite de detección del ensayo es de 10-7 unidades Kunitz/µL para DNasa y de 10-9 unidades Kunitz/µL para RNasa. Esterilidad: El producto ha sido esterilizado y liberado dosimétricamente según los requisitos de la norma ANSI/AAMI/ISO 11137, "Esterilización de productos sanitarios - Radiación". Los productos cumplen con un Nivel de Garantía de Esterilidad (SAL) mínimo de 10-5. Esterilidad: Los productos etiquetados como "Vía de Fluidos Estéril" han sido diseñados para garantizar la esterilidad de la parte del producto destinada al contacto con fluidos. Pruebas de Control de Calidad: Se recolectan e inspeccionan muestras representativas de producción de acuerdo con las especificaciones vigentes del producto. Los registros de inspección son revisados y aprobados por personal cualificado para la liberación del producto. | Paquetes | 40 | $402.00 | $16,080.00 |
| 7.2 | 2.- MEDIO RPMI 1640 EN POLVO 10 X 1LT GIBCO El medio RPMI 1640 se ha desarrollado para el cultivo de células en suspensión y como monocapa, y se ha considerado adecuado para una gran variedad de células de mamíferos. Formulación Components/ Molecular Weight/ Concentration (mg/L)/ mM Amino Acids Glycine 75.0 10.0 0.13333334 L-Arginine 174.0 200.0 1.1494253 L-Asparagine 132.0 50.0 0.37878788 L-Aspartic acid 133.0 20.0 0.15037593 L-Cystine 2HCl 313.0 65.0 0.20766774 L-Glutamic Acid 147.0 20.0 0.13605443 L-Glutamine 146.0 300.0 2.0547945 L-Histidine 155.0 15.0 0.09677419 L-Hydroxyproline 131.0 20.0 0.15267175 L-Isoleucine 131.0 50.0 0.3816794 L-Leucine 131.0 50.0 0.3816794 L-Lysine hydrochloride 183.0 40.0 0.21857923 L-Methionine 149.0 15.0 0.10067114 L-Phenylalanine 165.0 15.0 0.09090909 L-Proline 115.0 20.0 0.17391305 L-Serine 105.0 30.0 0.2857143 L-Threonine 119.0 20.0 0.16806723 L-Tryptophan 204.0 5.0 0.024509804 L-Tyrosine disodium salt dihydrate 261.0 29.0 0.11111111 L-Valine 117.0 20.0 0.17094018 Vitamins Biotin 244.0 0.2 8.1967213E-4 Choline chloride 140.0 3.0 0.021428572 D-Calcium pantothenate 477.0 0.25 5.24109E-4 Folic Acid 441.0 1.0 0.0022675737 Niacinamide 122.0 1.0 0.008196721 Para-Aminobenzoic Acid 137.0 1.0 0.00729927 Pyridoxine hydrochloride 206.0 1.0 0.004854369 Riboflavin 376.0 0.2 5.319149E-4 Thiamine hydrochloride 337.0 1.0 0.002967359 Vitamin B12 1355.0 0.005 3.690037E-6 i-Inositol 180.0 35.0 0.19444445 Inorganic Salts Calcium nitrate (Ca(NO3)2 4H2O) 236.0 100.0 0.42372882 Magnesium Sulfate (MgSO4) (anhyd.) 120.0 48.84 0.407 Potassium Chloride (KCl) 75.0 400.0 5.3333335 Sodium Chloride (NaCl) 58.0 6000.0 103.44827 Sodium Phosphate dibasic (Na2HPO4) anhydrous 141.96 800.0 5.63539 Other Components D-Glucose (Dextrose) 180.0 2000.0 11.111111 Glutathione (reduced) 307.0 1.0 0.0032573289 Phenol Red 376.4 5.0 0.013283741 Modificado Con Sin • L-glutamina • Ácido 4-(2-hidroxietil)piperazin-1-iletanosulfónico (HEPES) • Rojo de fenol • Bicarbonato sódico El medio RPMI 1640 es único en comparación con otros medios porque contiene el agente reductor glutatión y altas concentraciones de vitaminas. El medio RPMI 1640 contiene biotina, vitamina B12 y ácido paraaminobenzoico (PABA), que no se encuentran en el medio esencial mínimo de Eagle o el medio Eagle modificado de Dulbecco. Además, las vitaminas inositol y colina están presentes en concentraciones muy elevadas. El medio RPMI 1640 no contiene proteínas, lípidos ni factores de crecimiento; por lo tanto, requiere suplementación, comúnmente con 10 % de suero fetal bovino (SFB). El medio RPMI 1640 utiliza un sistema de tampones de bicarbonato sódico (2,0 g/l) y, por lo tanto, requiere un ambiente con un 5–10 % de CO2 para mantener el pH fisiológico. Las formas de polvo de los medios de cultivo celular Gibco™ requieren suplementos de bicarbonato sódico, ajuste de pH y filtración en el momento de la preparación. Sistema de fabricación y calidad conforme a las buenas prácticas de fabricación actuales El medio RPMI 1640 se fabrica en instalaciones que cumplen con las buenas prácticas de fabricación actuales y que se encuentran ubicadas en Grand Island, Nueva York (EE. UU.). Las instalaciones se han registrado en la Agencia estadounidense de alimentos y medicamentos (FDA) como fabricante de dispositivos médicos y tienen la certificación según la norma ISO 13485. Para la continuidad de la cadena de suministro, podemos ofrecer un producto RPMI 1640 idéntico realizado en nuestras instalaciones de Escocia (51800-019). Estas instalaciones también están registradas en la Agencia estadounidense de alimentos y medicamentos (FDA), calificadas como punto de fabricación de dispositivos médicos y están certificadas según la norma ISO 13485. | Cajas | 2 | $1,361.00 | $2,722.00 |
| 7.3 | 3.- MICROTUBOS 2ML DE POLIPROPILENO BOLSA(S) CON 500 PIEZA(S) AXYGEN Todos los microtubos Axygen Snaplock cuentan con tapas esmeriladas para etiquetado, paneles laterales esmerilados para escritura y un puerto de perforación en el centro de la tapa. Resisten hasta 16,700 RCF. La tapa Snaplock garantiza un sellado eficaz. La membrana delgada en el centro de la tapa facilita el acceso a la muestra con la aguja de la jeringa. Libre de ARNasa/ADNasa y apirógeno para una integridad total de la muestra. Intervalo de graduación: 0,25 ml Color: Transparente Tipo de tapa: Tapa a presión No Estéril Rango de graduación: 0,1 - 2 ml Aplicación: Diagnóstico Material del producto: Polipropileno Sistema de Gestión de Calidad: Cumple con la versión actual de la norma EN ISO 13485. EEB/EET: El producto cumple con la última revisión de la norma EMA/410/01, "Nota orientativa sobre la minimización del riesgo de transmisión de agentes de encefalopatía espongiforme animal a través de medicamentos humanos y veterinarios", ya que todo el material de origen bovino se ha procesado según las condiciones específicas de la sección 6.4 de la norma EMA/410/01. Apirógeno: Probado y cumple con los criterios establecidos en la versión actual de la norma ANSI/AAMI ST 72, "Endotoxinas bacterianas: metodologías de prueba, monitoreo rutinario y alternativas a las pruebas por lotes" y la norma USP <85>, "Prueba de endotoxinas bacterianas". El nivel de aceptación del producto es ≤ 0,05 UE/ml o ≤ 2 UE/dispositivo. Pruebas USP Clase VI: Toda la resina se prueba, califica y se demuestra su no toxicidad, según lo establecido en las Normas USP Clase VI, Capítulo <87>, "Pruebas de reactividad biológica in vitro" y Capítulo <88>, "Pruebas de reactividad biológica in vivo". Libre de ADN humano: Se analizó mediante PCR y se determinó que está libre de contaminación detectable por ADN humano. El límite de detección del ensayo es hDNA 5 pg. Libre de DNasa/RNasa: Se analizó mediante nucleasa y se determinó que está libre de contaminación detectable por DNasa/RNasa. Pruebas de control de calidad: Se recolectan e inspeccionan muestras representativas de producción de acuerdo con las especificaciones vigentes del producto. Los registros de inspección son revisados y aprobados por personal calificado para la liberación del producto. | Bolsas | 3 | $264.00 | $792.00 |
| 7.4 | 4.- MICROTUBOS 1.5ML DE POLIPROPILENO CON 500 PIEZA(S) AXYGEN Todos los microtubos Axygen Snaplock tienen superficies de tapa esmeriladas para etiquetado, paneles laterales esmerilados para escritura y un puerto de perforación en el centro de la tapa. Resisten hasta 16.700 RCF. La tapa Snaplock garantiza un sellado eficaz. La fina membrana en el centro de la tapa facilita el acceso a la muestra con la aguja de la jeringa. Libre de ARNasa/ADNasa. Apirógeno. Intervalo de graduación: 0,1 ml Color: Transparente Tipo de tapa: Tapa a presión No Estéril Rango de graduación: 0,1 - 1,5 ml Aplicación: Diagnóstico Material del producto: Polipropileno Sistema de Gestión de Calidad: Cumple con la versión actual de la norma EN ISO 13485. EEB/EET: El producto cumple con la última revisión de la norma EMA/410/01, «Nota orientativa sobre la minimización del riesgo de transmisión de agentes de encefalopatía espongiforme animal a través de medicamentos humanos y veterinarios», ya que todo el material de origen bovino se ha procesado según las condiciones específicas de la sección 6.4 de la norma EMA/410/01. Apirógeno: Probado y cumple los criterios establecidos en la versión actual de la norma ANSI/AAMI ST 72, «Endotoxinas bacterianas: metodologías de prueba, monitorización rutinaria y alternativas a las pruebas por lotes» y la norma USP <85>, «Prueba de endotoxinas bacterianas». El nivel de aceptación del producto es ≤ 0,05 UE/ml o ≤ 2 UE/dispositivo. Pruebas USP Clase VI: Toda la resina se prueba, califica y se demuestra su no toxicidad, según lo establecido en las Normas USP Clase VI, Capítulo <87>, "Pruebas de reactividad biológica in vitro" y Capítulo <88>, "Pruebas de reactividad biológica in vivo". Libre de ADN humano: Se analizó mediante PCR y se determinó que está libre de contaminación detectable de ADN humano. El límite de detección del ensayo es hDNA 5 pg. Libre de DNasa/RNasa: Se analizó mediante nucleasa y se determinó que está libre de contaminación detectable de DNasa/RNasa. Control de calidad: Se recolectan e inspeccionan muestras representativas de producción de acuerdo con las especificaciones vigentes del producto. Los registros de inspección son revisados y aprobados por personal cualificado. | Paquetes | 20 | $323.00 | $6,460.00 |
| 7.5 | 5.- MICROTUBOS 0.6ML DE POLIPROPILENO CLARO NO ESTERIL C/TAPA SNAPLOCK PAQUETE(S) CON 1000 PIEZA(S) AXYGEN Los microtubos Axygen® MaxyClear de 0,6 mL están disponibles en una variedad de colores, estériles y con Maxymum Recovery®. Todos los microtubos Axygen Snaplock tienen superficies de tapa esmeriladas para etiquetado, paneles laterales esmerilados para escritura y un puerto de perforación en el centro de la tapa. Resisten hasta 16.700 RCF. La tapa Snaplock garantiza un sellado eficaz. La fina membrana en el centro de la tapa facilita el acceso a la muestra con la aguja de la jeringa. Libre de ARNasa/ADNasa. Apirógeno. Intervalo de graduación: 0,1 ml Color: Transparente Tipo de tapa: Tapa a presión Estéril (n.°) Rango de graduación: 0,1 - 0,6 ml Diagnóstico de la aplicación Material del producto: Polipropileno Sistema de Gestión de Calidad: Cumple con la versión actual de la norma EN ISO 13485 y la FDA CFR 21 Parte 820, Buenas Prácticas de Manufactura (cGMP) vigentes. EEB/EEB: El producto cumple con la última revisión de la norma EMA/410/01 "Nota orientativa para minimizar el riesgo de transmisión de agentes de encefalopatía espongiforme animal a través de medicamentos humanos y veterinarios", ya que todo el material de origen bovino se ha procesado según las condiciones específicas de la sección 6.4 de la EMA/410/01. Apirógeno: Probado y cumple con los criterios establecidos en la versión actual de la norma ANSI/AAMI ST 72, "Endotoxinas bacterianas: metodologías de prueba, monitoreo rutinario y alternativas a las pruebas por lotes" y la norma USP <85>, "Prueba de endotoxinas bacterianas". El nivel de aceptación del producto es ≤ 0,05 UE/ml o ≤ 2 UE/dispositivo. Pruebas USP Clase VI: Toda la resina del material se prueba, califica y se ha demostrado su no toxicidad, según lo establecido en las Normas USP Clase VI, Capítulo <87>, "Pruebas de reactividad biológica in vitro" y Capítulo <88>, "Pruebas de reactividad biológica in vivo". Libre de DNasa/RNasa: Se analizó mediante el método de ensayo de nucleasas y se determinó que está libre de contaminación detectable por DNasa/RNasa. El límite de detección del ensayo es de 10-7 unidades Kunitz/µL para DNasa y de 10-9 unidades Kunitz/µL para RNasa. Libre de ADN humano: Se analizó mediante el método de PCR y se determinó que está libre de contaminación detectable por ADN humano. El límite de detección del ensayo es de 5 pg de ADNh. Control de calidad: Se recolectan e inspeccionan muestras representativas de producción de acuerdo con las especificaciones vigentes del producto. Los registros de inspección son revisados y aprobados por personal calificado para la liberación del producto. | Paquetes | 50 | $440.00 | $22,000.00 |
| 7.6 | 6.- MICROTUBOS PCR 0.2ML DE POLIPROPILENO CON 1000 PIEZA(S) AXYGEN Los tubos PCR Axygen® de polipropileno de pared fina de 0,2 mL con tapas planas están diseñados para adaptarse a bloques estándar de 96 pocillos y están disponibles en una variedad de colores. Su grosor de pared ultrafino y uniforme permite una transferencia térmica precisa y la tapa de inserción uniforme garantiza un ajuste perfecto para evitar la evaporación. Libres de ARNasa/ADNasa Apirógenos No estériles Fabricados con polipropileno virgen con una pureza del 99,9 % Sistema de Gestión de Calidad: Cumple con la versión actual de la norma EN ISO 13485. EEB/EET: El producto cumple con la última revisión de la norma EMA/410/01, «Nota orientativa sobre la minimización del riesgo de transmisión de agentes de encefalopatía espongiforme animal a través de medicamentos humanos y veterinarios», ya que todo el material de origen bovino se ha procesado según las condiciones específicas de la sección 6.4 de la norma EMA/410/01. Apirógeno: Probado y cumple los criterios establecidos en la versión actual de la norma ANSI/AAMI ST 72, «Endotoxinas bacterianas: metodologías de prueba, monitorización rutinaria y alternativas a las pruebas por lotes» y la norma USP <85>, «Prueba de endotoxinas bacterianas». El nivel de aceptación del producto es ≤ 0,05 UE/ml o ≤ 2 UE/dispositivo. Pruebas USP Clase VI: Toda la resina se prueba, califica y se demuestra su no toxicidad, según lo establecido en las Normas USP Clase VI, Capítulo <87>, "Pruebas de reactividad biológica in vitro" y Capítulo <88>, "Pruebas de reactividad biológica in vivo". Libre de ADN humano: Se analizó mediante PCR y se determinó que está libre de contaminación detectable por ADN humano. El límite de detección del ensayo es hDNA 5 pg. Libre de DNasa/RNasa: Se analizó mediante nucleasa y se determinó que está libre de contaminación detectable por DNasa/RNasa. Control de calidad: Se recolectan e inspeccionan muestras representativas de producción de acuerdo con las especificaciones vigentes del producto. Los registros de inspección son revisados y aprobados por personal cualificado para la liberación del producto. | Bolsas | 20 | $683.00 | $13,660.00 |
| 7.7 | 7.- MICROPLACA 24 POZOS CULTIVO CELULAR, TRATADA, FONDO PLANO, CONTAPA, ESTERIL, ENVOLTURA INDIVIDUAL C/50 CORNING Fondo plano Tapas no reversibles con anillos de condensación para reducir la contaminación Códigos alfanuméricos individuales para la identificación de los pocillos Diseño uniforme para facilitar el apilamiento Tratados para una óptima adhesión celular Esterilizados mediante radiación gamma Apirógenos Sistema de Gestión de Calidad: Cumple con la versión actual de la norma ISO 9001 y la FDA CFR 21 Parte 820, Buenas Prácticas de Manufactura (cGMP) vigentes. Contenido animal: El producto no contiene materiales de origen animal. Apirógeno: Probado y cumple con los criterios establecidos en la versión actual de ANSI/AAMI ST 72, "Endotoxinas bacterianas: metodologías de prueba, monitoreo de rutina y alternativas a las pruebas por lotes" y USP <85>, "Prueba de endotoxinas bacterianas". El nivel de aceptación del producto es ≤ 0,10 UE/ml o ≤ 4 UE/dispositivo. Pruebas USP Clase VI: Toda la resina del material se prueba, califica y se demuestra que no es tóxica, según lo establecido en las normas USP Clase VI, Capítulo <87>, "Pruebas de reactividad biológica in vitro" y Capítulo <88>, "Pruebas de reactividad biológica in vivo". Esterilidad: El producto ha sido esterilizado y liberado dosimétricamente según los requisitos de la norma ANSI/AAMI/ISO 11137, "Esterilización de productos sanitarios - Radiación". Los productos cumplen con un Nivel de Garantía de Esterilidad (SAL) mínimo de 10-3. Cultivo de tejidos: Se analizó la adhesión y el crecimiento celular utilizando una línea celular de mamíferos dependiente de la adhesión. Se requiere una confluencia mínima del 95 % para su aceptación. Control de calidad: Se recolectan e inspeccionan muestras representativas de producción de acuerdo con las especificaciones vigentes del producto. Los registros de inspección son revisados y aprobados por personal cualificado para la liberación del producto. Las inspecciones clave y las pruebas en línea se enumeran a continuación: Inspección visual: Aprobado Inspección del embalaje: Aprobado Verificación del tratamiento de adhesión y crecimiento celular: Aprobado Este producto cumplió con los altos estándares de calidad de Corning Incorporated - Life Sciences al momento de la liberación del lote. | Cajas | 2 | $1,360.00 | $2,720.00 |
| 7.8 | 8.- MICROPLACA 96 POZOS, TRATADA, CLARA, FONDO PLANO, CON TAPA, ESTERIL, ENVOLTURA INDIVIDUAL C/100 CORNING Fondo plano con un volumen total de 360 µL Volúmenes de trabajo recomendados: de 75 a 200 µL Tratados para una óptima adhesión celular Tapas no reversibles con anillos de condensación para reducir la contaminación Esterilizados con radiación gamma y apirógenos Códigos alfanuméricos individuales para la identificación de los pocillos Envasados individualmente Sistema de Gestión de Calidad: Cumple con la versión vigente de la norma EN ISO 13485. Contenido animal: El producto no contiene materiales de origen animal. Apirógeno: Probado y cumple con los criterios establecidos en la versión vigente de la norma ANSI/AAMI ST 72, "Endotoxinas bacterianas: metodologías de prueba, monitoreo de rutina y alternativas a las pruebas por lotes" y la norma USP <85>, "Prueba de endotoxinas bacterianas". El nivel de aceptación del producto es ≤ 0,10 UE/ml o ≤ 4 UE/dispositivo. Pruebas USP Clase VI: Toda la resina del material se prueba, califica y se demuestra que no es tóxica, según lo establecido en las normas USP Clase VI, Capítulo <87>, "Pruebas de reactividad biológica in vitro" y Capítulo <88>, "Pruebas de reactividad biológica in vivo". Esterilidad: El producto ha sido esterilizado y liberado dosimétricamente según los requisitos de la norma ANSI/AAMI/ISO 11137, "Esterilización de productos sanitarios - Radiación". Los productos cumplen con un Nivel de Garantía de Esterilidad (SAL) mínimo de 10-3. Cultivo de tejidos: Se ha comprobado la adhesión y el crecimiento celular utilizando una línea celular de mamíferos dependiente de la adhesión. Se requiere una confluencia mínima del 95 % para su aceptación. Control de calidad: Se recogen e inspeccionan muestras representativas de producción de acuerdo con las especificaciones vigentes del producto. Los registros de inspección son revisados y aprobados por personal cualificado para la liberación del producto. Las inspecciones clave y las pruebas en línea se enumeran a continuación: Inspección visual: Aprobado Inspección del embalaje: Aprobado Verificación del tratamiento de adhesión y crecimiento celular: Aprobado Este producto cumple con los altos estándares de Corning Incorporated - Ciencias de la vida | Cajas | 2 | $3,207.00 | $6,414.00 |
| 7.9 | 9.- PIPETA SEROLOGICA DE POLIESTIRENO 5MLX1/10ML STRIPETTE BANDA AZUL ESTERIL EMPAQUE INDIVIDUAL EN PAPEL BOLSA(S) CON 50 PIEZA(S) CORNING El envoltorio de papel/plástico permite una fácil apertura mediante técnicas de apertura rápida o desprendible. También es ideal para aplicaciones de cultivo de tejidos estériles, especialmente con guantes de látex, ya que reduce la estática. La codificación por colores en el papel facilita la identificación del tamaño. El envoltorio de papel/plástico permite una visión completa. La exclusiva banda de aumento con codificación por colores facilita la visualización del menisco. Estéril, envuelto individualmente, apirógeno, libre de DNasa/RNasa y ADN humano. Precisión de ±2 % a volumen completo. Números de lote impresos en el envoltorio de cada pipeta. Calibrada para dispensar (TD-EX 20 °C) su contenido con soplado. Sistema de Gestión de Calidad: Cumple con la versión actual de la norma ISO 9001 y la FDA CFR 21 Parte 820, Buenas Prácticas de Manufactura (cGMP) vigentes. EEB/EEB: El producto cumple con la última revisión de la norma EMA/410/01 "Nota orientativa para minimizar el riesgo de transmisión de agentes de encefalopatía espongiforme animal a través de medicamentos humanos y veterinarios", ya que todo el material de origen bovino se ha procesado según las condiciones específicas de la sección 6.4 de la norma EMA/410/01. Pruebas USP Clase VI: Toda la resina del material se prueba, califica y se ha demostrado su no toxicidad, según lo establecido en las normas USP Clase VI, Capítulo <87>, "Pruebas de reactividad biológica in vitro" y Capítulo <88>, "Pruebas de reactividad biológica in vivo". Apirógeno: Probado y cumple con los criterios establecidos en la versión actual de la norma ANSI/AAMI ST 72, "Endotoxinas bacterianas: metodologías de prueba, monitoreo de rutina y alternativas a las pruebas por lotes" y la norma USP <85>, "Prueba de endotoxinas bacterianas". El nivel de aceptación del producto es ≤ 0,10 UE/ml o ≤ 4 UE/dispositivo. Precisión volumétrica: Las pipetas serológicas tienen una precisión de ±2 % a volumen completo, de conformidad con la norma ASTM E934, "Especificación estándar para pipetas serológicas de plástico desechables", e ISO 12771, "Material de laboratorio de plástico: pipetas serológicas desechables". Libre de DNasa/RNasa: Probado mediante el método de ensayo de nucleasas y libre de contaminación detectable por DNasa/RNasa. El límite de detección del ensayo es de 10-7 unidades Kunitz/µL para DNasa y de 10-9 unidades Kunitz/µL para RNasa. Libre de ADN humano: Probado mediante PCR y libre de contaminación detectable por ADN humano. Esterilización: El producto ha sido esterilizado y liberado dosimétricamente según los requisitos de la norma ANSI/AAMI/ISO 11137, "Esterilización de productos sanitarios - Radiación". Los productos cumplen con un Nivel de Garantía de Esterilidad (SAL) mínimo de 10-6. Control de calidad: Se recolectan e inspeccionan muestras representativas de producción de acuerdo con las especificaciones vigentes del producto. Los registros de inspección son revisados y aprobados por personal cualificado para la liberación del producto. : Este producto cumplió con los altos estándares de calidad de Corning Incorporated - Life Sciences en el momento de la liberación del lote. | Bolsas | 8 | $237.00 | $1,896.00 |
| 7.10 | 10.- PIPETA SEROLOGICA DE POLIESTIRENO 10MLX1/10ML STRIPETTE BANDA NARANJA ESTERIL EMPAQUE INDIVIDUAL EN PAPEL PAQUETE(S) CON 50 PIEZA(S) CORNING El envoltorio de papel/plástico permite una fácil apertura mediante técnicas de apertura rápida o desprendible. También es ideal para aplicaciones de cultivo de tejidos estériles, especialmente con guantes de látex, ya que reduce la estática. La codificación por colores en el papel facilita la identificación del tamaño. El envoltorio de papel/plástico permite una visión completa. La exclusiva banda de aumento con codificación por colores facilita la visualización del menisco. Estéril, envuelto individualmente, apirógeno, libre de DNasa/RNasa y ADN humano. Precisión de ±2 % a volumen completo. Números de lote impresos en el envoltorio de cada pipeta. Calibrada para dispensar (TD-EX 20 °C) su contenido con soplado. Sistema de Gestión de Calidad: Cumple con la versión actual de la norma ISO 9001 y la FDA CFR 21 Parte 820, Buenas Prácticas de Manufactura (cGMP) vigentes. EEB/EEB: El producto cumple con la última revisión de la norma EMA/410/01 "Nota orientativa para minimizar el riesgo de transmisión de agentes de encefalopatía espongiforme animal a través de medicamentos humanos y veterinarios", ya que todo el material de origen bovino se ha procesado según las condiciones específicas de la sección 6.4 de la norma EMA/410/01. Pruebas USP Clase VI: Toda la resina del material se prueba, califica y se ha demostrado su no toxicidad, según lo establecido en las normas USP Clase VI, Capítulo <87>, "Pruebas de reactividad biológica in vitro" y Capítulo <88>, "Pruebas de reactividad biológica in vivo". Apirógeno: Probado y cumple con los criterios establecidos en la versión actual de la norma ANSI/AAMI ST 72, "Endotoxinas bacterianas: metodologías de prueba, monitoreo de rutina y alternativas a las pruebas por lotes" y la norma USP <85>, "Prueba de endotoxinas bacterianas". El nivel de aceptación del producto es ≤ 0,10 UE/ml o ≤ 4 UE/dispositivo. Precisión volumétrica: Las pipetas serológicas tienen una precisión de ±2 % a volumen completo, de conformidad con la norma ASTM E934, "Especificación estándar para pipetas serológicas de plástico desechables", e ISO 12771, "Material de laboratorio de plástico: pipetas serológicas desechables". Libre de DNasa/RNasa: Probado mediante el método de ensayo de nucleasas y libre de contaminación detectable por DNasa/RNasa. El límite de detección del ensayo es de 10-7 unidades Kunitz/µL para DNasa y de 10-9 unidades Kunitz/µL para RNasa. Libre de ADN humano: Probado mediante PCR y libre de contaminación detectable por ADN humano. Esterilización: El producto ha sido esterilizado y liberado dosimétricamente según los requisitos de la norma ANSI/AAMI/ISO 11137, "Esterilización de productos sanitarios - Radiación". Los productos cumplen con un Nivel de Garantía de Esterilidad (SAL) mínimo de 10-6. Control de calidad: Se recolectan e inspeccionan muestras representativas de producción de acuerdo con las especificaciones vigentes del producto. Los registros de inspección son revisados y aprobados por personal cualificado para la liberación del producto. : Este producto cumplió con los altos estándares de calidad de Corning Incorporated - Life Sciences en el momento de la liberación del lote. | Paquetes | 8 | $238.00 | $1,904.00 |
| 7.11 | 11.- PIPETA SEROLOGICA DE POLIESTIRENO 25MLX2/10ML STRIPETTE BANDA ROJA ESTERIL EMPAQUE INDIVIDUAL EN PAPEL PAQUETE(S) CON 25 PIEZA(S) CORNING El envoltorio de papel/plástico permite una fácil apertura mediante técnicas de apertura rápida o desprendible. También es ideal para aplicaciones de cultivo de tejidos estériles, especialmente con guantes de látex, ya que reduce la estática. La codificación por colores en el papel facilita la identificación del tamaño. El envoltorio de papel/plástico permite una visión completa. La exclusiva banda de aumento con codificación por colores facilita la visualización del menisco. Estéril, envuelto individualmente, apirógeno, libre de DNasa/RNasa y ADN humano. Precisión de ±2 % a volumen completo. Números de lote impresos en el envoltorio de cada pipeta. Una exclusiva punta antigoteo reduce el goteo accidental y garantiza una dosificación precisa. Calibradas para dosificar (TD-EX 20 °C) su contenido con soplado. Sistema de Gestión de Calidad: Cumple con la versión actual de la norma ISO 9001 y la FDA CFR 21 Parte 820, Buenas Prácticas de Manufactura (cGMP) vigentes. EEB/EEB: El producto cumple con la última revisión de la norma EMA/410/01 "Nota orientativa para minimizar el riesgo de transmisión de agentes de encefalopatía espongiforme animal a través de medicamentos humanos y veterinarios", ya que todo el material de origen bovino se ha procesado según las condiciones específicas de la sección 6.4 de la norma EMA/410/01. Pruebas USP Clase VI: Toda la resina del material se prueba, califica y se ha demostrado su no toxicidad, según lo establecido en las normas USP Clase VI, Capítulo <87>, "Pruebas de reactividad biológica in vitro" y Capítulo <88>, "Pruebas de reactividad biológica in vivo". Apirógeno: Probado y cumple con los criterios establecidos en la versión actual de la norma ANSI/AAMI ST 72, "Endotoxinas bacterianas: metodologías de prueba, monitoreo de rutina y alternativas a las pruebas por lotes" y la norma USP <85>, "Prueba de endotoxinas bacterianas". El nivel de aceptación del producto es ≤ 0,10 UE/ml o ≤ 4 UE/dispositivo. Precisión volumétrica: Las pipetas serológicas tienen una precisión de ±2 % a volumen completo, de conformidad con la norma ASTM E934, "Especificación estándar para pipetas serológicas de plástico desechables", e ISO 12771, "Material de laboratorio de plástico: pipetas serológicas desechables". Libre de DNasa/RNasa: Probado mediante el método de ensayo de nucleasas y libre de contaminación detectable por DNasa/RNasa. El límite de detección del ensayo es de 10-7 unidades Kunitz/µL para DNasa y de 10-9 unidades Kunitz/µL para RNasa. Libre de ADN humano: Probado mediante PCR y libre de contaminación detectable por ADN humano. Esterilización: El producto ha sido esterilizado y liberado dosimétricamente según los requisitos de la norma ANSI/AAMI/ISO 11137, "Esterilización de productos sanitarios - Radiación". Los productos cumplen con un Nivel de Garantía de Esterilidad (SAL) mínimo de 10-6. Control de calidad: Se recolectan e inspeccionan muestras representativas de producción de acuerdo con las especificaciones vigentes del producto. Los registros de inspección son revisados y aprobados por personal cualificado para la liberación del producto. - Este producto cumple con los requisitos de Corning Incorporated. | Paquetes | 8 | $193.00 | $1,544.00 |
| 7.12 | 12.- FRASCO P/CULTIVO CELULAR 25CM FORMA INCLINADA TAPA VENTILADA HDPE PAQUETE(S) CON 20 PIEZA(S) CORNING El matraz de cultivo celular rectangular de cuello inclinado Corning® de 25 cm² cuenta con un área de crecimiento disponible de 25 cm². Este matraz T25 está fabricado con poliestireno virgen transparente. El cuello del matraz es inclinado y la tapa, con ventilación. Área de crecimiento disponible de 25 cm² Fabricado con poliestireno virgen transparente Tratado para una óptima adhesión celular Impreso con números de lote para facilitar la trazabilidad 100 % de integridad comprobada Estéril Apirógeno Sistema de Gestión de Calidad - Cumple con la versión actual de la norma EN ISO 13485. EEB/EET - El producto cumple con la última revisión de la norma EMA/410/01 "Nota orientativa sobre la minimización del riesgo de transmisión de agentes de encefalopatía espongiforme animal a través de medicamentos humanos y veterinarios", ya que todo el material de origen bovino se ha procesado según las condiciones específicas de la sección 6.4 de la norma EMA/410/01. Apirógeno - Probado y cumple con los criterios establecidos en la versión actual de la norma ANSI/AAMI ST 72, "Endotoxinas bacterianas: metodologías de prueba, monitoreo rutinario y alternativas a las pruebas por lotes" y la norma USP <85>, "Prueba de endotoxinas bacterianas". El nivel de aceptación del producto es ≤ 0,10 UE/ml o ≤ 4 UE/dispositivo. Pruebas USP Clase VI: Toda la resina del material se prueba, califica y se ha demostrado que no es tóxica, según lo establecido en las Normas USP Clase VI, Capítulo <87>, "Pruebas de reactividad biológica in vitro" y Capítulo <88>, "Pruebas de reactividad biológica in vivo". Esterilización: El producto ha sido esterilizado y liberado dosimétricamente según los requisitos de la norma ANSI/AAMI/ISO 11137, "Esterilización de productos para el cuidado de la salud - Radiación". Los productos cumplen con un Nivel de Garantía de Esterilidad (SAL) mínimo de 10-6. Esterilidad: Los productos etiquetados como "Vía de Fluidos Estéril" han sido diseñados para garantizar la esterilidad de la parte del producto destinada al contacto con fluidos. Cultivo de tejidos: Se ha probado la adhesión y el crecimiento celular utilizando una línea celular de mamíferos dependiente de la adhesión. Se requiere una confluencia mínima del 95 % para su aceptación. Pruebas de control de calidad: Se recopilan e inspeccionan muestras representativas de producción de acuerdo con las especificaciones vigentes del producto. Los registros de inspección son revisados y aprobados por personal cualificado para la liberación del producto. Las inspecciones clave y las pruebas en línea se enumeran a continuación: Inspección visual: Aprobado Inspección del empaque: Aprobado Verificación del tratamiento de fijación y crecimiento celular: Aprobado Prueba de fugas: Aprobado Este producto cumple con las especificaciones de Corning Inc. | Paquetes | 20 | $436.00 | $8,720.00 |
| 7.13 | 13.- MATRAZ P/CULTIVO CELULAR 25ML 75CM2 REVESTIMIENTO NUNCLON DELTA C/TAPON C/FILTRO PAQUETE(S) CON 5 PIEZA(S) NUNC El matraz T-75 mejorado de Corning presenta un diseño en forma de U que facilita su uso y mantiene el mismo entorno para el crecimiento celular que los diseños anteriores. El matraz T-75 en forma de U incluye avances de diseño, como hombros redondeados, que facilitan el agarre y facilitan el acceso al retirar o apretar la tapa. La nueva forma ergonómica del matraz T75 también reduce el número de esquinas, mejora el raspado celular y permite usar una pipeta más grande (hasta 50 ml). Área de crecimiento celular de 75 cm² Fabricado con poliestireno virgen ópticamente transparente Tratado para una óptima adhesión celular Impreso con números de lote para facilitar la trazabilidad 100 % de integridad comprobada Estéril Apirógeno Sistema de Gestión de Calidad: Cumple con la versión actual de la norma ISO 9001 y la FDA CFR 21 Parte 820, Buenas Prácticas de Manufactura (cGMP) vigentes. EEB/EEB: El producto cumple con la última revisión de la norma EMA/410/01 "Nota orientativa para minimizar el riesgo de transmisión de agentes de encefalopatía espongiforme animal a través de medicamentos humanos y veterinarios", ya que todo el material de origen bovino se ha procesado según las condiciones específicas de la sección 6.4 de la EMA/410/01. Apirógeno: Probado y cumple con los criterios establecidos en la versión actual de la norma ANSI/AAMI ST 72, "Endotoxinas bacterianas: metodologías de prueba, monitoreo de rutina y alternativas a las pruebas por lotes" y la norma USP <85>, "Prueba de endotoxinas bacterianas". El nivel de aceptación del producto es ≤ 0,10 UE/ml o ≤ 4 UE/dispositivo. Pruebas USP Clase VI: Toda la resina del material se prueba, califica y demuestra su no toxicidad, según lo establecido en las Normas USP Clase VI, Capítulo <87>, "Pruebas de reactividad biológica in vitro" y Capítulo <88>, "Pruebas de reactividad biológica in vivo". Esterilización: El producto ha sido esterilizado y liberado dosimétricamente según los requisitos de la norma ANSI/AAMI/ISO 11137, "Esterilización de productos para el cuidado de la salud - Radiación". Los productos cumplen con un Nivel de Garantía de Esterilidad (SAL) mínimo de 10-6. Esterilidad: Los productos etiquetados como "Vía de Fluidos Estéril" han sido diseñados para garantizar la esterilidad de la parte del producto destinada al contacto con fluidos. Cultivo de tejidos: Se han realizado pruebas para determinar la adhesión y el crecimiento celular utilizando una línea celular de mamíferos dependiente de la adhesión. Se requiere un mínimo del 95% de confluencia para su aceptación. Pruebas de control de calidad: Se recolectan e inspeccionan muestras representativas de producción de acuerdo con las especificaciones vigentes del producto. Los registros de inspección son revisados y aprobados por personal cualificado para la liberación del producto. Las inspecciones clave y las pruebas en línea se enumeran a continuación: Inspección visual: Aprobado Inspección del empaque: Aprobado Verificación del tratamiento de fijación y crecimiento celular: Aprobado Prueba de fugas: Aprobado Este producto cumplió con los altos estándares de calidad de Corning Incorporated - Life Sciences al momento de la liberación del lote. | Paquetes | 40 | $383.00 | $15,320.00 |
| 7.14 | 14.- SUERO FETAL BOVINO PREMIUM PLUS 500 ML GIBCO Tipo Prémium (rendimiento plus) • Uso para una amplia variedad de tipos de células, especialmente líneas de células sensibles • Nuestro suero más caracterizado con los niveles más bajos de hemoglobina y endotoxinas • Nivel de endotoxinas: ≤5 EU/ml • Nivel de hemoglobina: ≤15 mg/dl • Origen: Estados Unidos El suero Gibco ofrece • Certificación ISO 13485, procesado en instalaciones registradas de la FDA • Etiquetado para uso diagnóstico in vitro (conforme con las pruebas de mayor nivel de esterilidad de la Farmacopea Estadounidense [USP]) • Triple filtrado a 0,1 µm • El frasco Gibco es más fácil de usar en la campana, reduce el riesgo de contaminación y le ayuda a realizar más coherentemente el cultivo celular. • El adhesivo extraíble de la etiqueta proporciona una referencia práctica del número de lote y la fecha de caducidad en el cuaderno electrónico de laboratorio Especificaciones Concentración de endotoxinas: ≤5 EU/mL Concentración de hemoglobina: ≤15 mg/dL Grado de pureza o calidad: contenedores Condiciones de envío: Congelado Especie: Ganado/bovino Age: Fetal País de origen: Estados Unidos Formulario: Líquido Formato: Frasco Tipo de producto: Suero fetal bovino Cantidad: 500 mL Serum Treatment: Estándar (esterilizado mediante filtro) Esterilidad: Estéril Sterilization Method: Triple filtrado, 0,1 μm Condiciones de almacenamiento: ≤10 °C Que haya pasado por todas las siguientes pruebas: References - SOLAPP0014: Visual and physical inspection. - VOLWGT0009: Batch manufacturing record. - BP0026: Biochemical Profile testing performed by approved contract laboratory. - BP0047: Biochemical Profile testing performed by approved contract laboratory. - BP0042: Biochemical Profile testing performed by approved contract laboratory. - BP0027: Biochemical Profile testing performed by approved contract laboratory. BP0028: Biochemical Profile testing performed by approved contract laboratory. - BP0029: Biochemical Profile testing performed by approved contract laboratory. - BP0030: Biochemical Profile testing performed by approved contract laboratory. - BP0031: Biochemical Profile testing performed by approved contract laboratory. - BP0032: Biochemical Profile testing performed by approved contract laboratory. - BP0033: Biochemical Profile testing performed by approved contract laboratory. - BP0034: Biochemical Profile testing performed by approved contract laboratory. - BP0035: Biochemical Profile testing performed by approved contract laboratory. - BP0036: Biochemical Profile testing performed by approved contract laboratory. - BP0037: Biochemical Profile testing performed by approved contract laboratory. - BP0048: Biochemical Profile testing performed by approved contract laboratory. - BP0049: Biochemical Profile testing performed by approved contract laboratory. - BP0038: Biochemical Profile testing performed by approved contract laboratory. - BP0039: Biochemical Profile testing performed by approved contract laboratory. - BP0040: Biochemical Profile testing performed by approved contract laboratory. - BP0041: Biochemical Profile testing performed by approved contract laboratory. - BP0043: Biochemical Profile testing performed by approved contract laboratory. - BP0044: Biochemical Profile testing performed by approved contract laboratory. - BP0045: Biochemical Profile testing performed by approved contract laboratory. - BP0046: Biochemical Profile testing performed by approved contract laboratory. - ENDO0028: Current edition of USP <85> and EP 2.6.14. - HAEMO0009: Determined Spectrophotometrically. Current addition of USP <90>. - HORMON0011: Hormone profile testing performed by approved contract laboratory. - HORMON0012: Hormone profile testing performed by approved contract laboratory. - HORMON0013: Hormone profile testing performed by approved contract laboratory. - HORMON0014: Hormone profile testing performed by approved contract laboratory. - HORMON0015: Hormone profile testing performed by approved contract laboratory. - RID0001: Radial Immunodiffusion. Current edition of USP <90> modified and EP 2.7.1. - ELECTR0016: Protein Electrophoresis. - MYCO0010: Direct culture. Current edition of USP <63> and EP 2.6.7. - MYCO0009: Hoescht Stain. Current edition of USP <63> and EP 2.6.7. - ORICNF0001: Acid digestion, ICP-MS and statistical modelling. - OSMO0020: Freezing Point Depression. Current edition of USP <785> and EP 2.2.35. CLON0001: Cell Line Used: Sp2/O-Ag14, ATCC No. CRL-1581 or P3 x 63 - Ag8.653, ATCC No. CRL-1580. The cloning efficiency assay analyzes the ability of each FBS lot to support cloning and growth of murine myeloma cells and derived hybridomas. - WI380002: Cell Line Used Human Diploid Lung Fibroplast (MRC-5), ATCC No. CCL-171 or Human Diploid Lung Fibroplast (WI-38), ATCC No. CCL-75. The growth promotion assay measures the ability of each FBS lot to support proliferation offastidious human diploid fibroblasts through multiple subcultures. PLATE0004: Cell Line Used: Human Carcinoma (A549), ATCC No. CCL-185. Analysis of cellular attachment and proliferation of a human transformed cell line. - - PH0024: Combined Electrode. Current edition of USP <791>. - ELECTR0017: Protein Electrophoresis. - ELECTR0018: Protein Electrophoresis. - ELECTR0019: Protein Electrophoresis. - RID0002: Radial Immunodiffusion. Current edition of USP <90> modified and EP 2.7.1. - PROTEI0005: Biuret Method. Current edition of USP <1057> and EP 2.5.33 modified. - VIRUS0003: Serum Neutralisation/Neutralization testing performed by approved contract laboratory. - STERI0010: Current edition of USP <71> and EP 2.6.1. VIRUS0016: Code of Federal Regulations, (CFR), Title 9, Part 113.53 (c) [113.46, 113.47]. Detected by fluorescent antibody. - VIRUS0017: Code of Federal Regulations, (CFR), Title 9, Part 113.53 (c) [113.46, 113.47]. Detected by fluorescent antibody. - VIRUS0018: Code of Federal Regulations, (CFR), Title 9, Part 113.53 (c) [113.46, 113.47]. Detected by fluorescent antibody. - VIRUS0020: Code of Federal Regulations, (CFR), Title 9, Part 113.53 (c) [113.46, 113.47]. Detected by fluorescent antibody. - VIRUS0019: Code of Federal Regulations, (CFR), Title 9, Part 113.53 (c) [113.46, 113.47]. Detected by fluorescent antibody. - - VIRUS0022: Code of Federal Regulations, (CFR), Title 9, Part 113.53 (c) [113.46, 113.47]. - VIRUS0023: Code of Federal Regulations, (CFR), Title 9, Part 113.53 (c) [113.46, 113.47]. VIRUS0024: Code of Federal Regulations, (CFR), Title 9, Part 113.53 (c) [113.46, 113.47]. Detected by fluorescent antibody. - VIRUS0025: Code of Federal Regulations, (CFR), Title 9, Part 113.53 (c) [113.46, 113.47]. Detected by fluorescent antibody. | Frasco | 2 | $19,489.00 | $38,978.00 |
| 10 | KIT ELISA IGE RATA (COTIZACIÓN CO084856) KIT ELISA DE IGE DE RATA, ELISA TIPO SANDWICH (CUANTITATIVO) EN MUESTRAS DE PLASMA Y SUERO DE RATA. RAT IGE ELISA KIT 96 TESTS ABCAM El kit ELISA de IgE de rata es un ELISA tipo sándwich diseñado para cuantificar la IgE de rata con una sensibilidad de 1,4192 ng/mL. - ELISA tipo sándwich colorimétrico - Lectura a 450 nm - Compatible con cualquier lector de placas - Amplio rango dinámico - Cuantifica de 1 a 32 ng/mL Información clave Método de detección: Colorimétrico Tipos de muestra: Plasma, suero Tipo de ensayo: Sándwich (cuantitativo) Especies reactivas: Rata Rango: 1 - 32 ng/mL Plataforma de ensayo: Microplaca Sensibilidad: 1,4192 ng/mL ¿Qué incluye? 1 x 96 pruebas Componentes: Concentrado de diluyente 5X 1 x 50 mL Concentrado de tampón de lavado 20X 1 x 50 mL Anticuerpo anti-IgE de rata conjugado con HRP 100X 1 x 150 µL Chromogen Substrate Solution 1 x 12 mL Stop Solution 1 x 12 mL Rat IgE ELISA Microplate 1 x 1 Unit Lyophilized Rat IgE Calibrator 1 x 1 Vial Precision Intra assay Sample n C.V. Overall 0 < 10 Inter assay Sample n C.V. Overall 0 < 10 Recovery Sample specific recovery Sample type Average % Range Serum > 85 Función: Región constante de las cadenas pesadas de inmunoglobulina. Las inmunoglobulinas, también conocidas como anticuerpos, son glicoproteínas unidas a la membrana o secretadas, producidas por los linfocitos B. En la fase de reconocimiento de la inmunidad humoral, las inmunoglobulinas unidas a la membrana actúan como receptores que, al unirse a un antígeno específico, desencadenan la expansión clonal y la diferenciación de los linfocitos B en células plasmáticas secretoras de inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas secretadas median la fase efectora de la inmunidad humoral, que resulta en la eliminación de los antígenos unidos. El sitio de unión al antígeno está formado por el dominio variable de una cadena pesada, junto con el de su cadena ligera asociada. Por lo tanto, cada inmunoglobulina tiene dos sitios de unión al antígeno con una afinidad notable por un antígeno en particular. Los dominios variables se ensamblan mediante un proceso llamado reordenamiento V-(D)-J y pueden luego someterse a hipermutaciones somáticas que, tras la exposición al antígeno y la selección, permiten la maduración de la afinidad por un antígeno en particular. Almacenamiento Enviado en condiciones Blue Ice Condiciones de almacenamiento adecuadas a corto plazo +4 °C Condiciones de almacenamiento adecuadas a largo plazo Multi Notas El kit ELISA para IgE de rata de Abcam es un ensayo inmunoabsorbente ligado a enzimas (ELISA) in vitro para la medición cuantitativa de IgE en muestras de rata. En este ensayo, la IgE presente en las muestras reacciona con los anticuerpos anti-IgE adsorbidos en la superficie de los pocillos de microtitulación de poliestireno. Tras la eliminación de las proteínas no unidas mediante lavado, se añaden anticuerpos anti-IgE conjugados con peroxidasa de rábano picante (HRP). Estos anticuerpos marcados con enzima forman complejos con la IgE previamente unida. Tras otro lavado, la enzima unida al inmunoabsorbente se analiza mediante la adición de un sustrato cromogénico, 3,3',5,5'-tetrametilbencidina (TMB). La cantidad de enzima unida varía directamente con la concentración de IgE en la muestra analizada; por lo tanto, la absorbancia a 450 nm es una medida de la concentración de IgE en la muestra. La cantidad de IgE en la muestra de prueba se puede interpolar a partir de la curva estándar construida a partir de los estándares y corregir según la dilución de la muestra. | Kit | 1 | $16,031.00 | $16,031.00 |
| 19 | ESPECTROFOTÓMETRO NANODROP CON PEDESTAL Espectrofotometro UV-Vis, Nanodrom One Certificaciones/conformidad: Todos los instrumentos de NanoDrop están aprobados a CE y UL/CSA. Compatibilidad: DYMO LabelWriter 450 printer, teclado Bluetooth, lector de ratón y código de barras Concentración: dsDNA: Pedestal: 27.500 ng/L, BSA (IgG): Pedestal: 820 (400) mg/ml Conexiones: Tres puertos USB-A y Ethernet habilitados Descripción: NanoDrop One Microvolumen UV-Vis Spectrophotometer, sin Wi-Fi Intervalo de la Diputación: dsDNA: Pedestal: 2.0 ng/oL, Cuvette: 0,2 ng/-L, BSA (IgG): Pedestal: 0,06 (0,03) mg/ml, Cuvette: 0,006 (0.003) mg/ml Tipo de detector: 2048-elementos CMOS de imagen lineal CMOS Pantalla: 7 en. Pantalla de color de alta definición, 1280 x 800 píxeles Dimensiones (Largo x Ancho x Alto): 20 x 25,4 x 32,3 cm (8 x 10 x 12,7 pulgadas). Idiomas: Inglés, francés, alemán, español, polaco, chino, japonés, coreano Fuente de luz: Flash de xenón Ancho de banda espectral: 1,8 nm (FWHM en Hg 254 nm) Tensión: 12 VDC Rango de longitud de onda: 190 a 850 nm Para utilizar con (aplicación): Ácido nucleico A260, A260/A280, A260/A230 y Ácidos nucleicos etiquetados;, Protein A280 y A205, Protein Pierce 660, Protein Bradford, Protein BCA, Protein BCA, Protein Lowry, Labeled Proteins, OD600, Kinetics, UV-Vis, y Métodos Personalizados Teclado: Pantalla táctil incorporada, tacto capacitivo multipunto Tiempo de medición: 8 segundos Trayectoria óptica: 0,030 a 1,0 mm (autoranging Exactitud fotométrica: 3% a 0,97 A, 302 nm, (Absorbance expresado en Abs/mm a 25oC) Intervalo fotométrica: Consumo de energía: Funcionamiento: 12 a 18 W; Espía: 5 W 10 mm de equivalente: Pedestal: 0-550 A; Cuvette: 0o1,5 A Procesador: AndroidTM Repetibilidad: Típico: 0.002 A (1.0 mm) o 1%CV, lo que sea mayor(DE de 10 mediciones individuales a 0,97 A) Temperatura de las muestras: Control de temperatura (sólo de investigación) 37°C Volumen de la muestra (integrado): Mínimo 1oL Requisitos del sistema: WindowsTM 8.1 y 10, 64 bits Exactitud de la longitud de onda: 1 nm Peso (imperial): 7.9 lb. Peso (metro): 3,6 kg Tamaño unitario: Pieza Certificaciones/conformidad: Todos los instrumentos de NanoDrop están aprobados a CE y UL/CSA Garantía: 12 meses a partir de la fecha de entrega. Instalación: No requiere (Equipo Plug & Play) Capacitación: Vía videoconferencia | Equipo | 1 | $206,439.00 | $206,439.00 |
| 20 | INCUBADORA DE CONVECCIÓN NATURAL ECON INCUBADORA INOX 44X40X47 CM DIGITAL CON TIMER TEMPERATURA MAXIMA 100 ° C SENS 0.5 °C SIN MOTOR CARACTERÍSTICAS: CON CONTROL DIGITAL MICROCONTROLADOY SENSOR PT 100, PANTALLA LCD PARA OBSERVAR TEMPERATURA DE OPERACIÓN Y PROGRAMADA, TIEMPO CICLO Y ESTADO DEL PROCESO. PROGRAMACION AMIGABLE EN EL CONTROL DE TEMPERATURA. ALARMAS PARA LÍMITES ALTO Y BAJO DE TEMPERATURA, DETECCIÓN DE FALLAS Y BAJAS DE VOLTAJE. TIMER HASTA 99:59 HORAS, SELECCION DE IDIOMAS Y UNIDADES DE OPERACIÓN. PUERTA INTERIOR DE VIDRIO TERMO TEMPLADO Y LUZ INTERIOR. REGULACIÓN DEL FLUJO DE AIRE DENTRO DE LA CÁMARA. ESPECIFICACIONES: ESTABILIDAD: 0.5 °C DIMENSIONES INTERIORES:44X40X47 CM DIMENSIONES EXTERIORES: 62X86X54 CM *ANCHO X PROFUNDIDAD X ALTO CAPACIDAD: 83 LITROS TIEMPO MÁXIMO DE TEMPERATURA: 50 MIN TEMPERATURA AMBIENTE: + 5 A 100°C CÁMARA: ACERO INOXIDABLE POTENCIA: 450 W; VOLTAJE: 120 V; CORRIENTE: 3.7 A PESO: 44 KG Garantía: 1 año contra defectos de fabricación y/o vicios ocultos, siempre y cuando sea manipulada bajo las indicaciones del manual de usuario. Instalación: No requiere Capacitación: No requiere | Equipo | 1 | $92,514.00 | $92,514.00 |
| 21 | LECTOR DE MICROPLACAS SMARTER READER MULTISKAN™ FC MICROPLATE PHOTOMETER INCLUYE MULTISKAN™ FC MICROPLATE READERS OPTICAL FILTER 595 NM ±1 % (de 0 a 3 Abs) o ±0,003 Abs (el valor superior a 405 nm) Compatibilidad Robot Fondo (imperial) 15,7 in Fondo (métrico) 40 cm Descripción Multiskan FC Filtros Rueda portafiltros de 8 posiciones, filtros instalados: 405 nm, 450 nm y 620 nm Altura (imperial) 8,7 pulg. Altura (métrico) 22 cm Hertz 50/60 Hz Linealidad De 0 a 3 abs, ± 2 % a 405 nm, placa de 96 pocillos Velocidad de medición 7 s para placa de 96 pocillos (modo rápido), 13 s para placa de 96 pocillos (modo normal) Precisión CV ≤ 0,2 % (de 0,3 a 3 Abs) a 405 nm Resolución 0,001 abs Tensión 100/240 V Garantía 1 año Intervalo de longitud de onda de 340 nm a 850 nm Anchura (imperial) 11,4 pulg. Anchura (métrico) 29 cm Tipo de detector Fotodetector Interfaz Usuario: Autónomo o con control de PC Fuente de luz Lámpara halógena de cuarzo Tecnología de medición Absorbancia Tipos de placas Placa de 96 pocillos Línea de productos Hable con Multiskan™ Agitación Linear Software Type Software SkanIt Selección de longitud de onda Filtros Unit Size Each MARCA THERMO SCIENTIFIC Garantía: 1 año Instalación: No requiere Capacitación: No requiere Deberá incluir el filtro MULTISKAN™ FC MICROPLATE READERS OPTICAL FILTER 595 NM MARCA INVITROGEN, CAT. 1425955. | Equipo | 1 | $146,587.00 | $146,587.00 |
| 24 | ESPECTROFOTOMETRO LECTOR DePLACAS MULTISKAN SKYHIGH Aplicaciones: Absorbancia, turbidimetría, luminiscencia, fluorescencia. Rango de longitud de onda: Absorbancia: 200–1000 nm Excitación: 200–710 nm Emisión: 210–720 nm. Fuente de luz: Lámpara Xenon Flash. Detector: Fotodiodos (Absorbancia) PMT (Fluorescencia) Selección de longitud de onda: Monocromador para absorbancia UV/vis Filtros para intensidad fluorescencia Filtros para luminiscencia (opcional) Compatible con Forma de placa: Placas µDrop y µDrop Duo Placas de 6- 384-pozos. Incubación: Sí. Agitación: Sí. Compatibilidad con robot: Sí Software incluido: Sí, el necesario para la operación del equipo. Certificaciones requeridas: No se requiere Tiempo de garantía: 2 años Requiere instalación: No se requiere | Equipo | 1 | $336,568.00 | $336,568.00 |

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| LICITANTE ADJUDICADO: RG REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Partida | Descripción a detalle del bien | Unidad de Medida | Cantidad | Importe antes de IVA | Importe total antes de IVA |
| 6 | INCUBADORA DE CONVECCIÓN NATURAL (COTIZACIÓN COT154341) INCUBADORA DE CONVECCIÓN NATURAL EǪUIPADA CON CONTROLADOR POR MICROPROCESADOR, PANTALLA LED. INTERIOR ES DE ACERO INOXIDABLE CON PUERTA INTERIOR EN TEMPLANDO, CAPACIDAD VIDRIO 65L, RANGO DE TEMPERATURA DE +3 A 60°C, FLUCTUACIÓN DE TEMPERATURA 0.2°C, ESTANTES 2-10, VOLTAJE 120V, 60 HZ. INCUBADOR DE CONVECCIÓN NATURAL Incubadora básica económica ECON IB-01E 65LT, serie IB-E de convección natural equipada con controlador PID por microprocesador. Su cámara interna es calentada utilizando un calentador de película en la pared exterior del espacio donde se coloca la muestra. Pantalla LED, función de preajuste para las tres temperaturas más utilizadas. El interior es de acero inoxidable con esquinas curvas para fácil limpieza y tiene puerta interior en vidrio templando. El espacio de muestra se mantiene limpio de forma independiente y la estructura protege contra fuentes de contaminación. Su puerta externa se puede abrir y cerrar suavemente con un embalaje magnético para minimizar el impacto de la muestra. Su interior y los estantes de acero inoxidable son excelentes en términos de resistencia a la corrosión y mantenimiento limpio. Seguridad con función de bloqueo en teclado, funcionamiento automático si hay interrupción de suministro eléctrico, alarma audible y visible por anomalías o por tener la puerta abierta, protección contra sobrecalentamiento y sobrecorriente. Garantía 1 año a partir de la fecha de facturación. No requiere certificaciones. No requiere instalación ni puesta en marcha, ni capacitación por el proveedor Se requiere cumplimiento de ISO 9001:2015 / KS Q ISO 9001:2015 por la empresa que produce el equipo. | Equipo | 1 | $43,150.00 | $43,150.00 |
| 8.1 | 1.- Unidad de filtración Steritop-GP; 0,22 μm, MILLIPORE La unidad de filtración de tapa de botella Stericap PLUS Universal con membrana Millipore Express PLUS proporciona una rápida filtración al vacío y baja adsorción de proteínas sin necesidad de un prefiltro en la mayoría de los casos. Filtra rápidamente, sin obstrucciones, incluso disoluciones viscosas típicas en medios que contienen suero. Esta unidad no citotóxica y apirógena puede utilizarse para rellenar al vacío cualquier botella u otro recipiente con un diámetro de cuello interno de 20 a 67 mm. Esto permite la máxima versatilidad, capacidad, velocidad y eficiencia de flujo cuando se precisa filtrar volúmenes mayores en recipientes con aperturas de diversos tamaños. Características y beneficios: - Membrana Millipore Express PLUS para caudales más rápidos y baja adsorción de proteínas - Se ajusta a cualquier botella conectada al vacío que tenga un diámetro comprendido entre 20 y 67 mm para la máxima flexibilidad - Gran volumen de capacidad para etapas de preparación más largas y menos frecuentes - Botón para control fácil del flujo de modo que el filtro pueda transferirse fácilmente de una botella a otra sin cerrar el vacío cada vez - Exenta de contaminantes citotóxicos y pirógenos para cultivos celulares robustos y aplicaciones posteriores sensibles Aplicaciones: Esterilización de disoluciones acuosas, preparación de medios, preparación de tampones Aplicación Para uso exclusivo en investigación. Principio Vacío Forma física Código de colores: Transparente Nota de preparación Método de esterilización Radiación gamma Otras notas Instrucciones de uso Retención de organismos: microorganismos Modo de acción: filtración Aplicación: Esterilización mediante filtración Indicaciones de uso: esterilización mediante filtración de reactivos de laboratorio, disoluciones tampón y medios. Instrucciones de uso: Consulte la sección Instrucciones de uso de la guía del usuario de Stericup® PLUS Condiciones de conservación: guardar en un lugar seco Condiciones de eliminación: desechar de acuerdo con la normativa federal, estatal y local correspondiente. Información legal EXPRESS PLUS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany STERICAP is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany Stericup is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany Materiales: polyethersulfone membrane, Polyethylene, polypropylene polystyrene Nivel de calidad: 400 Esterilidad: sterile Características: holdup volume 2.7 mL hydrophilic Envase: pack of 10 ea Parámetros: 45 °C max. temp. Técnicas sterile filtration: suitable Altura: 76 mm Diámetro: 10 cm diám. del filtro: 73 mm filtración área: 40 cm2 Matriz: Express PLUS™ tamaño de poro: 0.22 μm pore size Adaptador: in let hose barb outlet bottle top (Universal) Condiciones de envio: ambient | Cajas | 2 | $3,326.72 | $6,653.44 |
| 8.2 | 2.- Evans Blue Dye, content ≥75 %, 10 G, SIGMA Fórmula empírica (notación de Hill): C34H24N6Na4O14S4 CAS Number: 314-13-6 Peso molecular: 960.81 Número de índice de color: 23860 Número CE: 206-242-5 Número MDL: MFCD00004021 Código UNSPSC: 12171500 ID de la sustancia en PubChem: 24894456 NACRES: NA.47 Formulario: powder Nivel de calidad: 200 Composición: Dye content, ≥75% Técnicas titration: suitable Aplicaciones: diagnostic assay manufacturing, hematology, histology temp. de almacenamiento: room temp cadena SMILES [Na+].[Na+].[Na+].[Na+].Cc1cc(ccc1\N=N\c2ccc3c(cc(c(N)c3c2O)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)-c4ccc(\N=N\c5ccc6c(cc(c(N)c6c5O)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)c(C)c4 InChI 1S/C34H28N6O14S4.4Na/c1-15-11-17(3-7-21(15)37-39-23-9-5-19-25(55(43,44)45)13-27(57(49,50)51)31(35)29(19)33(23)41)18-4-8-22(16(2)12-18)38-40-24-10-6-20-26(56(46,47)48)14-28(58(52,53)54)32(36)30(20)34(24)42;;;;/h3-14,41-42H,35-36H2,1-2H3,(H,43,44,45)(H,46,47,48)(H,49,50,51)(H,52,53,54);;;;/q;4*+1/p-4/b39-37+,40-38+;;;; Clave InChI ATNOAWAQFYGAOY-GPTZEZBUSA-J | Frasco | 1 | $1,713.96 | $1,713.96 |
| 8.3 | 3.- Penicillin-Streptomycin SIGMA, 100 ML Penicilina- Estreptomicina, Solution Stabilized, with 5,000 units penicillin and 5mg streptomycin/mL, 0.1 μm filtered, BioReagent, suitable for cell culture Nivel de calidad: 300 Esterilidad: 0.1 μm filtered Línea del producto: BioReagent Formulario: liquid Concentración: 50 × Técnicas cell culture mammalian: suitable Impurezas: endotoxin, tested espectro de actividad antibiótica: Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria Modo de acción: interferes in cell wall synthesis, and protein synthesis Test Specification Result Appearance (Form) Liquid Appearance (Turbidity) Clear Osmolality mOs/kg 112.0 mOs/kg Penicillin (U/ml) 5487 Potency Streptomycin 5 mg/mL Endotoxin Level at 20ml/Lt < 0.1 EU/ml Cell Line Hep-2 Human Cells Hep-2 Human Cells Cell Culture Test 104 % | Frasco | 2 | $517.04 | $1,034.08 |
| 8.4 | 4.- Formaldehído solution contains 10-15% methanol as stabilizer, 500ML, 37 wt. % in H2O, SIGMA Fórmula lineal: HCHO CAS Number: 50-00-0 Peso molecular: 30.03 Beilstein: 1209228 Número MDL: MFCD00003274 Código UNSPSC: 12352114 ID de la sustancia en PubChem: 329799685 NACRES: NA.21 Propiedades densidad de vapor: 1.03 (vs air) Nivel de calidad: 200 presión de vapor: 52 mmHg ( 37 °C) Formulario: liquid temp. de autoignición: 572 °F contiene: 10-15% methanol as stabilizer concentración: 37 wt. % in H2O 37-38% técnicas tissue processing: suitable impurezas: ≤0.03% free acid (as HCOOH) color: APHA: ≤10 Pruebas Infrared Spectrum Conforms to Structure Formaldehyde 37.4 % Methanol 11 % Formic Acid 0.01 % Color Test < 10 APHA | Frasco | 1 | $1,111.36 | $1,111.36 |
| 8.5 | 5.- Trizma® base, Primary Standard and Buffer, ≥99.9 % (titration), crystalline, 500G, SIGMA Fórmula lineal: NH2C(CH2OH)3 CAS Number: 77-86-1 Peso molecular: 121.14 Beilstein: 741883 Número CE: 201-064-4 Número MDL: MFCD00004679 Código UNSPSC: 12352104 ID de la sustancia en PubChem: 24899973 NACRES: NA.25 Nivel de calidad 300 Descripción aminopeptidase substrate Ensayo: ≥99.9% (titration) Formulario: crystalline condiciones de almacenamiento: dry at room temperature técnicas ELISA: suitable protein extraction: suitable color: white pH: 10.5-12 intervalo de pH útil: 7-9 Pruebas Appearance (Color) White White Appearance (Form) Crystalline Powder Crystalline Powder Solubility (Color) Colorless Colorless Solubility (Turbidity) Clear Clear 200 g plus 300 ml of H2O Infrared Spectrum Conforms to Structure Conforms Water (by Karl Fischer) ≤ 0.2 % 0.1 % ICP-MS ≤ 2 ppm < 2 ppm (Total: Ag, As, Bi, Cd, Cu, Hg, Mo, Pb, Sb, Sn) UV Absorbance 290nm ≤ 0.05 0.01 40% (w/w) Iron (Fe) ≤ 1 ppm 1 ppm ICP atomic emission Titration with H2SO4 ≥ 99.9 % 100.0 % (Anhydrous) Initial Melting Point ≥ 168 °C 169 °C Final Melting Point ≤ 172 °C 170 °C | Frasco | 2 | $2,236.52 | $4,473.04 |
| 8.6 | 6.- Glycine suitable for electrophoresis, ≥99% Sigma-Aldrich, 1KG Fórmula lineal: NH2CH2COOH CAS Number: 56-40-6 Peso molecular: 75.07 Beilstein: 635782 Número CE: 200-272-2 Número MDL: MFCD00008131 Código UNSPSC: 12352209 eCl@ss: 32160406 ID de la sustancia en PubChem: 24895355 NACRES: NA.28 Product Name Glicina, suitable for electrophoresis, ≥99% Nivel de calidad: 200 Ensayo: ≥99% Formulario: powder Técnicas electrophoresis: suitable western blot: suitable impurezas: ≤0.01% Insoluble matter color: white to off-white pKa (25 °C) (1) 2.35, (2) 9.60 2.35 mp 240 °C (dec.) (lit.) Descripción general La glicina es una molécula con un pI de 6,7, que es similar al pH del gel de apilamiento. Tiene la ventaja de su poca movilidad,y de su hidrofobicidad. Además, no se asocia con proteínas.[1] La glicina es un componente de los tampones de Tris-glicina y Tris-glicina-SDS (dodecilsulfatosódico) donde se hace correr la muestra para la electroforesis en gel de poliacrilamida.[2] La glicina es también un componente del tampón de transferencia de Towbin para las transferencias Western.[3] La glicina, un aminoácido proteinogénico aquiral, desempeña diversos papeles en la bioquímica y la fisiología. Como un aminoácido glucogénico no polar y no esencial, actúa como un neurotransmisor inhibidor en el sistema nervioso central y co-agonista con el glutamato en los receptores de NMDA. Al actuar como precursor, la glicina constituye una unidad estructural crucial de las macromoléculas y desempeña un papel vital en los procesos celulares. Además de sus funciones biológicas, la glicina exhibe versatilidad en aplicaciones experimentales. Su papel como reactivo bioquímico hace que sea valioso en ensayos y procedimientos, mientras que su capacidad de amortiguación es esencial en técnicas como SDS-PAGE, inmunoelectrotransferencia, cromatografía y cultivo celular. La naturaleza dipolar de la glicina la convierte en un amortiguador eficaz a través de varios valores de pH, muy utilizada en investigación y en inmunología para la preparación de disoluciones tampón en técnicas como la inmunoelectrotransferencia. Compatible con las enzimas, la glicina es útil en estudios enzimáticos como la determinación de lactato. Además, la glicina contribuye a la formulación de amortiguadores para la estabilización de proteínas, el control del pH y las reacciones enzimáticas. Aplicación La glicina se ha utilizado para la preparación de andamios compuestos de gelatina. Se ha utilizado en el tampón de elución para extraer las proteínas utilizando la columna HiTrap proteína G. Se ha utilizado en la SDS-muestra, las disoluciones tampón de corrida y transferencia de la muestra preparadas para SDS-PAGE (electroforesis en gel de poliacrilamida de dodecilsulfatosódico) y en la transferencia Western. Acciones bioquímicas o fisiológicas Neurotransmisor inhibidor de la médula espinal, regulador alostérico de los receptores NMDA. Características y beneficios Adecuada para estudios de biología celular y bioquímica Compuesto de gran calidad adecuado para múltiples aplicaciones experimentales Nota de análisis Se ha probado para su utilización en los tampones de los electrodos para la PAGE y en los tampones de transferencia para las transferencias Western. Solubilidad H2O: 200 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow | Frasco | 2 | $2,465.60 | $4,931.20 |
| 15.23 | 23. MAYIMEX, SUERO FETAL BOVINO, UNION EUROPEA, ESTÉRIL, LIBRE DE MICOPLASMA, 500 ml, 1 frasco. , BIO-S1400-500, Biowest | Pieza | 1 | $18,000.00 | $18,000.00 |
| 15.37 | 37. VIRESA, Microplacas p/cultivo cel 24 pozos, 50 piezas, no tratadas, esteriles., CEL-229524, CELLTREAT | Paquete | 1 | $4,078.40 | $4,078.40 |
| 16 | EǪUIPO AUTOMATIZADO DE ǪUÍMiCA SECA FUJI MOD. NX600 | Equipo | 1 | $219,160.58 | $219,160.58 |
| 23 | AUTOCLAVE Sistema de control: Con control por microprocesador tipo PID y función de calibración de temperatura. Sistema automático de esterilización para operación desatendida (calefacción > comprobación hermética > esterilización > esterilización segura > vaciado >fin). Programable para: temperatura de esterilización y temperatura de fusión. Pantalla: Con pantalla de control independiente VFD para visualización de la temperatura, presión (opcional), temporizador y alertas. Capacidad en Litros: 105. Temperatura: 110 a 123°C para esterilización 60 a 100°C para punto de fusión Presión: 1.1 a 1.2 Kg/cm2 Dimensiones Interiores: 400 x 908 mm Dimensiones exteriores: 624 x 672 x 1233 mm. Cámara: De acero inoxidable con tapa hermética de volante Peso: 110 Kg Voltaje: 230 V, 50/60 Hz Seguridad: Dispositivos de seguridad mecánicos contra sobrecorriente, sobretemperatura y sobrepresión Sistema de advertencia de seguridad en la pantalla por baja temperatura, bajo nivel de agua, calor bajo y falla de esterilización si la operación se detiene inesperadamente. Certificaciones requeridas: No se requieren certificaciones Tiempo de garantía: 2 años Requiere instalación: No se requiere instalación, puesta en marcha ni capacitación. | Equipo | 1 | $194,250.00 | $194,250.00 |
| 29 | Balanza Semi-Analítica (Balanza Semi-Analítica Adventurer (1.0 mg) modelo AX523, marca OHAUS) con las siguientes características: Capacidad máxima 520 g Lectura mínima 1 mg Tamaño del plato 130 mm Calibración interna AutoCal™: Automática Protección contra corrientes de aire Incluido Puerta automática No Aplica Modelo de pantalla auxiliar Disponible como accesorio Duración de la batería No Aplica Comunicación USB; RS232 (incluido); Host USB Dimensiones 354 mm x 340 mm x 230 mm (LxAxA) Pantalla Pantalla táctil VGA a todo color de alta resolución Funda de protección Incluido Autorizada para comercio No Aplica Linealidad ± 0,002 g Peso mínimo (USP, 0.1%, típico) 2 g Peso neto 5,8 kg Material del plato Acero Inoxidable Alimentación Adaptador de CA (incluido) Repetibilidad, típica 1 mg Tiempo de estabilización 2 s Rango de tara Capacidad total por sustracción Unidades de medida Tael de Singapur; Onza Troy; Pennyweight; Grano; Tical; Personalizado; Miligramo; Newton; Momme; Tael de Taiwán; Baht; Gramo; Tael de Hong Kong; Libra; Tola; Mesghal; Quilates; Onza Entorno de trabajo 10 °C – 30 °C, 80 % HR, sin condensación | Pieza | 1 | $57,814.00 | $57,814.00 |

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| LICITANTE ADJUDICADO: LABEQUIM S.A. DE C.V. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Partida | Descripción a detalle del bien | Unidad de Medida | Cantidad | Importe antes de IVA | Importe total antes de IVA |
| 11 | BOMBA DE MICRO-INFUSIÓN Es un sistema en miniatura que administra pequeños volúmenes de medicación a velocidades controladas, normalmente utilizada para la administración de fármacos en animales como ratones y ratas · Características del equipo: El inyector estereotáxico Quintessential (QSI™) ofrece un sistema de inyección aún más versátil, ideal para cirugías estereotáxicas. El inyector de sobremesa QSI™ de Stoelting permite inyecciones simultáneas duales de volúmenes de nl a µl. Puede programar los parámetros de inyección (volumen, velocidad y especificaciones de la jeringa) mediante la sencilla pantalla táctil. Admite jeringas Hamilton de 0,5 µL a 250 µL. Si ya posee un inyector QSI™, se puede añadir el sistema de sobremesa simplemente comprando el inyector de sobremesa (53327). · Certificaciones: El equipo no requiere ningún tipo de certificación. · Tiempo de garantía: De un año sobre defectos de fabricación y vicios ocultos. · Instalación del equipo: No requiere ningún tipo de instalación. · Puesta en Marcha y/o capacitación en el uso del equipo: No requiere puesta en marcha o capacitación para el uso del equipo. 53325 QSI™ Dual Microliter Syringe Pump, Tabletop System 53327 Tabletop Stereotaxic Injector Only Así mismo, se complementa esta información con la hoja de especificación del equipo. | Equipo | 1 | $75,536.21 | $75,536.21 |
| 12 | TAIL-FLICK UNIT, THERMAL STIMULATION OF THE TAIL, UGO BASILE Es un dispositivo que mide la respuesta animal ante el dolor térmico, útil para medir el umbral del dolor y determinar si un fármaco es efectivo. Command input & read out 4.3’’ touch-screen (resistive) Data export .csv format, from USB key (provided) I.R. Intensity Adjustable from 1 to 100 (in one digit steps) Latency time Displayed on the graphic display, in 0.1s steps Cut-off function From 5 to 30 sec Designed for Mice and Rats. Start experiment By Start button, pedal switch or TTL input Stop experiment By Stop button, pedal switch, cut-off or TTL input TTL I/O Input and output TTL signal Sound Level < 54dB Measurement mode Manual or Automatic Power Requirements Universal input 100-240 VAC, 50-60Hz, 50W Required space on table (all parts) 135cm(w) x 40cm(d) x 50cm(h) Dimensions with out extension table mounted 27cm(w) x 38.5cm(d) x 13cm(h) Dimensions with extension table mounted 37,5cm(w) x 38.5cm(d) x 13cm(h) Packaging dimension: 46cm(w) x 35cm(d) x 28cm(h) Weight 2.8 Kg (shipping weight 3 kg) · Características del equipo: Este equipo contiene una fuente de infrarrojos de intensidad ajustable enfocada en la cola de la rata, que mide automáticamente el umbral nociceptivo a los estímulos térmicos (tiempo de latencia para el movimiento de la cola). Todo se controla y almacena en la nueva interfaz de pantalla táctil. Los datos se almacenan internamente y se exportan a una memoria USB. El operador inicia el estímulo y el temporizador empieza a contar. Cuando la rata siente dolor y mueve la cola, un sensor lo detecta, detiene el contador de segundos y apaga la bombilla. De esta forma, el tiempo de reacción del animal se determina y registra automáticamente con gran precisión y sin variación humana. · Certificaciones: El equipo no requiere ningún tipo de certificación. · Tiempo de garantía: De un año sobre defectos de fabricación y vicios ocultos. · Instalación del equipo: No requiere ningún tipo de instalación. · Puesta en Marcha y/o capacitación en el uso del equipo: No requiere puesta en marcha o capacitación para el uso del equipo. | Equipo | 1 | $206,465.52 | $206,465.52 |

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| LICITANTE ADJUDICADO: ABALAT, S.A. DE C.V. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Partida | Descripción a detalle del bien | Unidad de Medida | Cantidad | Importe antes de IVA | Importe total antes de IVA |
| 14 | PLACA Thermo Scientific HDROP™ N12391 Es una placa accesoria del espectrofotómetro Multiskan sky para la cuantificación fotométricamente de ADN, ARN y proteína. AN-MRµDrop_0911).” · Características del equipo: Este accesorio del equipo “espectrofotómetro de microplacas Multiskan GO SkyHigh” permite detectar tanto el ADN como el ARN que absorben la luz UV con gran eficiencia, lo cual permite cuantificar sus concentraciones. Entre las aplicaciones típicas se incluyen, por ejemplo, la cuantificación de la plantilla antes de la secuenciación o la PCR. Su detección se basa en el método fotométrico se basa en la ecuación de Lambert-Beer y aprovecha el hecho de que las bases nitrogenadas de los nucleótidos tienen un máximo de absorción a aproximadamente 260 nm. · Información extra del accesorio. Cuenta con 16 pozos para análisis de muestras. Volumen máximo para lectura (2 µL). Volumen mínimo para lectura (1 µL). Multiskan GO Límite de detección (LOD) 1.7 µg/ml. Límite de cuantificación (LOQ) 5.6 µg/ml · Certificaciones: El equipo no requiere ningún tipo de certificación. · Tiempo de garantía: De un año sobre defectos de fabricación y vicios ocultos. · Instalación del equipo: No requiere ningún tipo de instalación. · Puesta en Marcha y/o capacitación en el uso del equipo: No requiere puesta en marcha o capacitación para el uso del equipo. | Equipo | 1 | $69,907.00 | $69,907.00 |
| 15.1 | 1. ABALAT, P2X1 Polyclonal Antibody, Aplicaciones: WB, IHC,IHC parafina. Host specie: conejo. Reactive specie: humano, raton, rata. Inmunoglobuline: IgG., PA5114312, Invitrogen PIEZA | Pieza | 1 | $8,275.00 | $8,275.00 |
| 15.3 | 3. ABALAT, P2RX7 ANTIBODY, Aplicaciones: WB, IHC . Host specie: cobayo. Reactive specie: humano, raton, rata, primate no humano. Inmunoglobuline: IgG., OSP00190W-100UL, THERMO SCIENTIFIC | Pieza | 1 | $6,831.00 | $6,831.00 |
| 15.5 | 5. ABALAT, P2Y2 Polyclonal Antibody, Aplicaciones: WB, IHC. IHCP. Host specie: conejo. Reactive specie: humano, raton, rata. Inmunoglobuline: IgG., PA5115704, Invitrogen | Pieza | 1 | $8,275.00 | $8,275.00 |
| 15.6 | 6. ABALAT, P2Y6 Polyclonal Antibody, Aplicaciones: WB, IHC. Flow. Host specie: conejo. Reactive specie: humano, raton, rata. Inmunoglobuline: IgG., PA5106912, Invitrogen | Pieza | 1 | $8,275.00 | $8,275.00 |
| 15.7 | 7. ABALAT, ADORA1 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody , Aplicaciones: WB, IHCP. Elisa. Host specie: conejo. Reactive specie: humano, raton, rata. Inmunoglobuline: IgG., MA538140, Invitrogen | Pieza | 1 | $8,632.00 | $8,632.00 |
| 15.9 | 9. ABALAT, CANNABINOID RECEPTOR 1 (extracellular) Polyclonal Antibody, Aplicaciones: WB, IHC. Flow. Host specie: conejo. Reactive specie: humano, raton, rata. Inmunoglobuline: IgG., ACR-001-200UL, THERMO SCIENTIFIC | Pieza | 1 | $13,233.00 | $13,233.00 |
| 15.10 | 10. ABALAT, TRPV1 (VR1) Polyclonal Antibody, Aplicaciones: WB, IHC. ICC. Host specie: conejo. Reactive specie: humano, raton, rata. Inmunoglobuline: IgG., ACC-030-200UL, THERMO SCIENTIFIC | Pieza | 1 | $13,233.00 | $13,233.00 |
| 15.11 | 11. ABALAT, GPR55 (extracellular) Polyclonal Antibody, FITC, Aplicaciones: WB, IHCF. FLOW. Host specie: conejo. Reactive specie: raton, rata. Inmunoglobuline: IgG., ACR-062-F-50UL, THERMO SCIENTIFIC | Pieza | 1 | $15,301.00 | $15,301.00 |
| 15.12 | 12. ABALAT, Alpha-Smooth Muscle Actin Monoclonal Antibody, Aplicaciones: WB, IHCF/P., ICC, FLOW. Host specie: raton. Reactive specie: humano, raton, rata. Inmunoglobuline: IgG., 14-9760-82, Invitrogen | Pieza | 1 | $5,654.00 | $5,654.00 |
| 15.13 | 13. ABALAT, Caspase 3 (CLEAVED ASP175) ANT, Aplicaciones: WB, IHC/P., IHC. Host specie: conejo. Reactive specie: humano, raton, rata. Inmunoglobuline: IgG., PA5114687, Invitrogen | Pieza | 1 | $8,204.00 | $8,204.00 |
| 15.14 | 14. ABALAT, Anticuerpo monoclonal de control de carga GAPDH, Aplicaciones: WB, IHC/P., IHC. Host specie: mouse. Reactive specie: humano, rata, raton. Inmunoglobuline: IgG., MA515738, Invitrogen | Pieza | 1 | $6,581.00 | $6,581.00 |
| 15.15 | 15. ABALAT, Goat anti-Guinea Pig IgG Secondary Antibody, Alexa Fluor 568, Aplicaciones: WB, IHC/P., IHC. Host specie: cabra. Reactive specie: cobayo. Inmunoglobuline: IgG., A11075, Invitrogen | Pieza | 1 | $5,814.00 | $5,814.00 |
| 15.16 | 16. ABALAT, GENERULER 100 BP DNA LADDER 50UG, , SM0241, Invitrogen | Caja | 1 | $1,280.00 | $1,280.00 |
| 15.17 | 17. ABALAT, Kit determinación ATP, , A22066, Invitrogen | Pieza | 1 | $8,043.00 | $8,043.00 |
| 15.18 | 18. ABALAT, taq DNA polymerase (Brasil) 500 Unidades, 500 reacciones, 11615010, Invitrogen | Pieza | 1 | $3,068.00 | $3,068.00 |
| 15.19 | 19. ABALAT, MAXIMA SYBRGREEN/FLUOR QPCRMM, 1000 reacciones, K0242, THERMO SCIENTIFIC | Kit | 1 | $20,116.00 | $20,116.00 |
| 15.20 | 20. ABALAT, MAXIMA FIRST STRAND CDNA SYNTHESIS KIT FOR RT-QPCR, 200 REACTIONS, 200 reacciones, K1642, THERMO SCIENTIFIC | Kit | 1 | $24,004.00 | $24,004.00 |
| 15.25 | 25. ABALAT, RNA LATER , Solución de estabilización RNAlater™, 500 ml, 1 botella, AM7021, Invitrogen | Pieza | 1 | $11,057.00 | $11,057.00 |
| 15.33 | 33. Abalat, Colagenasa, tipo I, polvo, 500 mg, polvo, 1 frasco, 17018029, GIBCO | Pieza | 1 | $4,316.00 | $4,316.00 |
| 15.34 | 34. ABALAT, TRI REAGENT, 100 ml, 1 frasco, AM9738, Invitrogen | Pieza | 1 | $4,209.00 | $4,209.00 |
| 15.4 | 4. ABALAT, P2Y1 Receptor Polyclonal Antibody, Aplicaciones: WB. Host specie: conejo. Reactive specie: humano, raton, rata. Inmunoglobuline: IgG., APR-009-200UL, Alomone labs | Pieza | 1 | $13,233.00 | $13,233.00 |
| 18 | CAMARA DE ELECTROPHORESIS HORIZONTAL DE 20 POZOS Sistemas de electroforesis en minigel Owl™ EasyCast™ B1A Especificaciones: Número de catálogo B1A-BP Certificaciones/conformidad:Marcado CE Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):6,31 x 4,13 x 3,75 pulg (16 x 10,5 x 9,5 cm) Altura: (imperial)3,75 in Altura: (métrico)9,5 cm Incluye:EasyCast w/ Buffer Exchange Ports Longitud (imperial):6,31 in Longitud (métrico):16 cm Longitud del gel (métrico):8 cm Tamaño de muestraDesde: 5 hasta 24 Volumen del tampón (métrico):400 mL Anchura (imperial):4,13 in Anchura (métrico):10,5 cm Anchura del gel (métrico):7 cm Tamaño de gel: Mini Línea de productos: Owl™ Tipo: Mini Unit Size: Each *GARANTIA DE 1 AÑO POR DEFECTO DE FÁBRICA *NO NECESITA CERTIFICACION. | Equipo | 1 | $9,303.00 | $9,303.00 |

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| LICITANTE ADJUDICADO: INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON S.A DE C.V. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Partida | Descripción a detalle del bien | Unidad de Medida | Cantidad | Importe antes de IVA | Importe total antes de IVA |
| 25 | Espectrofotómetro de infrarrojo con Transformada üe Fourier marca Thermo Scientific modelo flicolet Summit X El espectrómetro Thermo Scientific Nicolet Summit X FTIR ayuda a los usuarios a trabajar de manera más rápida e inteligente al proporcionar innovaciónes de hardware y software que mejora el rendimiento del instrumento, aumenta la productividad del laboratorio y fomenta la conectividad. Construido con la misma tecnología "LightDrive Optical Engine' que se encuentra en espectrómetros más avanzados, el hicolet Summit ofrece datos precisos y reproducibles al tiempo que ofrece una garantia de 10 af\os en el interferómetro, el Iáser y la frente. NOTA: Debido al corto tiempo de la convocatoria, sólo se logró conseguir una cotización, sin embargo puede existir otro proveedor que oferte el equipo a menor precio Un espectrofotómetro de alto rendimiento con un diseño compacto de 386 mm (ancho) x 479 mm (profundidad). Este modelo destaca por su eficiencia energética, ya que consume un 30% menos energía en comparación con los espectrofotómetros convencionales El FT/IR-4X en combinación con su propio ATR de diamante ofrece un rendimiento, funcionalidad y capacidad óptica comparables a los equipos de nivel de investigación. Su estructura óptico-electrónica ha sido optimizada para proporcionar alta resolución y una relación señal/ruido de 35,000:1, con una alta sensibilidad en la detección. Su rango de medición de número de onda es expandible, cubriendo áreas como el infrarrojo cercano (ideal para cuantificación) y el infrarrojo lejano (para la caracterización de compuestos inorgánicos, como los metal-oxígeno, metal-nitrógeno, metal-carbono, como los organometálicos). La expansibilidad se logra gracias a los detectores adaptables, como InGaAs, MCT-A y sustrato sólido. permite la integración de accesorios de otras tecnologías, marcas o equipos Principales características de la bancada óptica de infrarrojo: Espectrofotómetro FTIR con interferómetro Michelson de 45° y espejos cúbicos de esquina alineados permanentemente, láser de diodo y tecnología DSP AccuTrac™. El interferómetro debe estar formado por una estructura totalmente sellada • Rango de medición: Longitudes de onda de 7,800 a 350 cm⁻¹, con extensión a futuro a infrarrojo cercano e infrarrojo lejano (11,500 -375 cm-1, 6,000-220 cm-1, 6,000 a 50 cm-1) de 11,000 cm⁻¹ a 220 cm⁻¹. Equipo compacto con capacidad a extenderse a todas las tecnicas descritas: RAMAN, TGA, Interfase GC, Interfase a Microscopio FT/IR, celda de gases y Dicroísmo circular vibracional. • Resolución: Ajustable en 0.4, 0.5, 1.0, 2, 4, 8 y 16 cm⁻¹. $709, 469.0905 1 $ 709, 469.0905 •Detector estándar: DLATGS con control térmico mediante sistema Peltier (aire), con opción a detectar a través de MCT, InGaAs o Broad Band DLaTGS. • Divisor de haz: Ge/KBr. • Fuente de luz: Cerámica de alta intensidad, intercambiable por lámpara de halógeno para mediciones en el rango FT-NIR, con control desde el software. • Láser IR tipo VCSEL con duración de vida de 50,000 horas. • Interferómetro: Michelson a 45 grados con espejos de esquina cúbica, alojado en una estructura sellada. La estructura sellada garantiza que se evite el 70% de la humedad, sin necesidad de utilizar un des humificador y trabajo en rangos de temperatura de 17 hasta 27°C. Rueda de validación automática con estándares de filtro de poliestireno trazable a NIST • Compartimento de purga: Ubicado en la posición del detector, con opción de extenderlo hacia el interferómetro. • Conversión A/D: Convertidor de 24 bits. • Velocidades de escaneo: 1, 2, 3 y 4 mm/s, escaneo rápido a 32 o 64 mm/s. • Conectividad: Puerto USB 2.0. • Dimensiones: 386 mm (ancho) × 479 mm (profundidad) × 254 mm (alto). • Alimentación eléctrica: 100-240 V AC, 50/60 Hz, consumo máximo de 50 VA. • Condiciones de operación: Temperatura ambiente entre 17 y 27 °C, con humedad relativa hasta el 70%. • Softwares: • Dispositivos adicionales incluidos: porta-sostenedor para mediciones por transmisión de líquidos y sólidos. Software Incluye Spectra Manager versión 2.5, compatible con Windows 10 Pro (64 bits). Incluye una licencia perpetua para la versión de Windows instalada de KnowItAll Jasco Edition. Dispositivos adicionales incluidos: porta-sostenedor para mediciones por transmisión de líquidos y sólidos Software Spectra Manager Versión 2.5 Spectra Manager™ ofrece una amplia gama de funciones aplicables a casi todos los tipos de datos (detallados a continuación), y también incluye numerosas aplicaciones específicas para diversos instrumentos y accesorios. • Derivadas • Operaciones aritméticas • Detección y procesamiento de picos • Suavizado (con varios métodos) • Deconvolución • Corrección de referencia mediante normalización y Kubelka Munk • Conversión de eje • Conversión de Kramers-Kronig • El registro de auditoría de procesamiento de datos se guarda como parte del archivo de datos. Funciones de visualización versátiles: • Impresión superpuesta con colores y patrones. • Modo de escala automática. • Control completo de estilos y fuentes. • Espacio de trabajo personalizable, que incluye barras de herramientas y ventanas. • Impresión con calidad profesional. • Importación y exportación de datos en formatos CSV, Texto o JCamp. Funciones estándar de Windows®: • La multitarea permite la adquisición de datos en segundo plano mientras se analizan o ejecutan otros programas. • Formatos de impresión personalizables para cualquier impresora. • Transferencia de datos y gráficos digitales a través del Portapapeles. Software KnowItAll Jasco Edition Debe incluir software con una librería permanente de 12,000 espectros libres (permanentes) y con opción a extenderse hasta 264,000 espectros. KnowItAll™ de Wiley proporciona soluciones para la identificación, análisis y gestión de datos analíticos. Este entorno independiente de proveedores es compatible con múltiples formatos de archivo y técnicas instrumentales, lo que optimiza el flujo de trabajo en su laboratorio y se adapta a sus necesidades. KnowItAll elimina la necesidad de utilizar varios paquetes de software, integrando herramientas potentes en una interfaz única y fácil de usar. Funciones clave: Análisis espectral básico, Búsqueda espectral avanzada y análisis de mezclas. Creación y gestión de bases de datos. Dibujo de estructuras e informes (ChemWindow). Procesamiento de espectros. Herramientas para flujos de trabajo específicos: KnowItAll también incluye herramientas personalizadas para flujos de trabajo técnicos específicos, como análisis de grupos funcionales IR/Raman, búsqueda inversa y adaptativa de MS, desconvolución/análisis automatizado de MS, predicción de RMN. Función interpretación: Interpreta las bandas en un espectro infrarrojo AL HACER clic en un pico de interés para generar una lista de posibles grupos funcionales en esa posición. con más de 200 grupos funcionales y cientos de frecuencias de interpretación. Función deconvolución de muestras: Determina los componentes en una mezcla (Determinación multicomponentes). El software busca y compara las muestras con bases de datos de compuestos conocidos y predice la posible mezcla de componentes. Función búsqueda: Interpreta las bandas en un espectro infrarrojo AL HACER clic en un pico de interés para generar una lista de posibles grupos funcionales en esa posición. con más de 200 grupos funcionales y cientos de frecuencias de interpretación Función de datos propia match: Se pueden construir bases de datos buscables para IR y NIR, estructuras químicas y otros metadatos. Las bases de datos pueden personalizarse según las necesidades del usuario. Esto resulta conveniente para laboratorios de control de calidad (QC) e investigación. Base óptica para reflexión total atenuada ATR PRO 4X. Estructura diseñada para sostener cristales intercambiables utilizados en técnicas de reflexión total atenuada, como diamante, germanio o seleniuro de zinc. Incluye un tornillo de presión que asegura un contacto firme con la muestra. PKS-D1 Cristal de Diamante Este cristal de diamante está en el rango de 4000 a 350 cm⁻¹. Este tipo de cristal es conocido por su alta dureza, estabilidad y resistencia a la abrasión, lo que lo convierte en un material duradero para realizar mediciones. Modelo JASCO Resolución espectral • FT/IR-4X (JASCO): Hasta 0.4 cm⁻¹, ideal para distinguir diferencias vibracionales finas en estructuras complejas. 2. Flexibilidad instrumental y capacidad de expansión • FT/IR-4X: o Detectores intercambiables (DTGS, MCT, InGaAs) o Expansión a rangos NIR y FIR o Acoplamiento con microscopía infrarroja (μ-FTIR) o Análisis en estado sólido, líquido, gas y películas delgadas. El equipo se requiere para aplicaciones de análisis de Micro y Nano plásticos J.A 1 DE AGOSTO DE 2025 | Equipo | 1 | $648,000.00 | $648,000.00 |

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por considerar que sus propuestas son solventes al reunir conforme a los criterios de adjudicación contenidos en las bases de la convocatoria, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la Universidad y considerar que garantizan satisfactoriamente el cumplimiento de sus obligaciones, además de corresponder por partidas, a los precios más bajos y convenientes de las propuestas solventes para la Universidad, con fundamento en los artículos 39 y 45 de la Ley, así como en el numeral X, de las bases de esta Licitación.------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Con fundamento en el artículo 59 de la Ley, así como en el numeral XIII de las bases de la presente licitación, se declaran desiertas las siguientes partidas: ---------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Partidas Desiertas | Motivo |
| --- | --- |
| 13, 15.2, 15.40 y 17 | Se declara desierta en virtud de que no existieron propuesta susceptibles de análisis, al no ofertarse en el acto de presentación y apertura de propuestas. |
| Conjunto 3, Partida 9, subpartidas (9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6 y 9.7), Conjunto 5, Partida 15 subpartidas (15.8, 15.21, 15.22, 15.24, 15.26, 15.27, 15.28, 15.29, 15.30, 15.31, 15.32, 15.35, 15.36, 15.41 y 15.42), 15.38, 15.39, 22, 27, 28 | Se declara desierta, en virtud de que la propuesta presentada no fue solvente. |
| 3, 5 y 30 | Se declara desierta, en virtud de que las propuestas presentadas solventes, rebasan techo presupuestal. |

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Las propuestas presentadas y adjudicadas, cuenta con suficiencia presupuestal conforme a lo establecido en el oficio DGF-289/2025; DGF-259/2025.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Para las partidas adjudicadas, se formalizará esta adquisición mediante contrato a precios fijos en los términos de los artículos 65, 66 y 67 de la Ley, la fecha tentativa de firma de contrato, será dentro de los diez días naturales a partir de la fecha del fallo, en el Departamento de Compras de la Dirección General de Finanzas, sita en edificio 222 P.B., Ciudad Universitaria, en horario de 14:00 a 15:00 horas. El licitante ganador que injustificadamente y por causas imputables al mismo, no formalice el contrato adjudicado, será sancionado de conformidad con lo establecido la Ley. Podrá formalizarse el contrato hasta dentro de los diez días naturales posteriores a la fecha de este fallo como lo establece la Ley y la entrega de la garantía de cumplimiento será a más tardar a los diez naturales posteriores a la fecha de firma del contrato, sin embargo, el plazo de las obligaciones para la entrega inicia al día siguiente de esta fecha, es decir se cuentan al día siguiente de la fecha de fallo. ------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Previamente a la formalización del contrato, cuyo monto exceda de $300,000.00 (TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), sin incluir I.V.A., o cualquier otro impuesto, el proveedor a quien se haya adjudicado el mismo, deberá presentar el “Acuse de recepción” con el que se compruebe que se realizó la solicitud de opinión actualizada prevista en la regla 2.1.24, de la miscelánea fiscal para el 2025 publicada el 30 de diciembre de 2024 en el Diario Oficial de la Federación. Por lo que el concursante ganador deberá realizar la consulta de opinión ante el SAT en la página: http://www.sat.gob.mx  en la opción “Mi portal”, preferentemente dentro de los tres días hábiles posteriores a la fecha de notificación del fallo del presente procedimiento, debiendo incluir en dicha solicitud el correo electrónico beatriz.rivera@edu.uaa.mx para que el SAT envié el “Acuse de respuesta” que emitirá en atención a su solicitud de opinión. Conforme al numeral XV, inciso a)  “Garantía de cumplimiento de contrato” de la convocatoria de la Licitación al rubro señalada, y previo a la formalización del contrato, se deberá constituir por el licitante adjudicado, fianza expedida por una institución legalmente autorizada, en los términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas,, a favor de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, por un valor equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total del contrato, antes de impuesto; en el texto de la póliza de fianza se deberán establecer las declaraciones previstas en los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del referido numeral.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Para efectos de la notificación, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes que no hayan asistido a este acto, copia de esta Acta en: el Departamento de Compras de la Dirección General de Finanzas de la Universidad, edificio 222 P.B., domicilio de la convocante, por un término no menor de cinco días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma, así como en la página de transparencia de la Universidad. Este procedimiento sustituye a la notificación personal.----------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Universidad Autónoma de Aguascalientes |  |
| --- | --- |
| C. Jorge Silva Robles Director General Sustituto de Finanzas | ____________________________________ |
| C. Beatriz E. Rivera de Loera Jefa del Departamento de Compras | ____________________________________ |
| C. Esmeralda Yazmin Rodríguez Durón Representante de la Contraloría Universitaria | ____________________________________ |
| C. María Díaz Rodríguez Representante del Departamento Jurídico | ____________________________________ |
| C. Ana Francisca Contreras Mejía Representante de la Dirección General de Planeación y Desarrollo | ____________________________________ |
| C. Guillermo Alejandro Cabral García Representante del Centro de Ciencias Básicas (Área requirente). | ____________________________________ |
| C. Rebecca Reynoso Pedroza Representante del Centro de Ciencias Básicas (Área requirente). | ____________________________________ |
| C. Gabriela del Socorro Muñoz Vera Departamento de Compras | ______________________________________ |
| C. Esthela Delgado Ruiz Esparza Departamento de Compras | _____________________________________ |

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sin presencia de Licitantes. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Se hace saber que la presente acta de notificación de fallo consta de 15 páginas; el Dictamen Técnico, Anexo “1” consta de 33 páginas, Dictamen Técnico de Precios, Anexo “1.1” 40 páginas y el Análisis administrativo Anexo “2” consta en 37 páginas. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Siendo las 14:26 horas del día de su inicio, se da por concluida la presente junta firmando el acta los que en ella intervienen para los fines y efectos legales a que haya lugar, entregándose fotocopia y/o envió digital del acta a los participantes.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

======================================FIN DE TEXTO==================================