En la Ciudad de Aguascalientes, Ags., siendo las 12:00 (doce) horas del día 08 de octubre de 2025, conforme a los antecedentes, al haberse realizado el procedimiento LPN N° E/901045968-046-2025 y LPN N° E/901045968-053-2025  y al persistir la necesidad de contratar, (se solicitó al área requirente que confirmara persiste la necesidad), la convocante optó por el supuesto de excepción previsto en el artículo 63 fracción VI de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, esto está establecido en la Convocatoria AD E/015-2025, por lo que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 54 fracción III, 59, 60 y 63 fracción VI de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, el artículo 33 fracción IV del Estatuto de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, el artículo 7 fracción XIII,  artículo 88 y 89 del Reglamento de Control Patrimonial de la UAA y los artículos 7, 8 y 20 del Manual Único de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y las demás disposiciones vigentes en la materia, la Universidad Autónoma de Aguascalientes, el Departamento de Compras de la Dirección General de Finanzas, sita en edificio 222 planta baja de Av. Universidad N° 940, Ciudad Universitaria C.P. 20100, en la ciudad de Aguascalientes, Ags., México, con número de teléfono (449) 910 7484 y 910 7486 se convocó a los interesados a participar en el proceso de Adjudicación Directa AD E/015-2025, para el Servicio de Mantenimiento de la Planta de Tratamiento del Centro de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, con “Fondo Ordinario Estatal, conforme al oficio DGF/DPAF-362/2025”.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De conformidad con lo establecido en el artículo 57 de la Ley, así como la fracción II del artículo 5 y artículo 31 del Manual Único de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, se informa que las áreas requirentes en este procedimiento son aquellas establecidas en el Anexo “2” de la Convocatoria AD E/015-2025, quienes realizaron y suscribieron los dictámenes técnicos en donde constan los análisis y evaluaciones a la documentación técnica y económica de este procedimeinto, que se agregan a la presente acta como “Anexo 1” y “Anexo 1.1”. Así mismo, se hace constar que la documentación administrativa presentada y la revisión correspondiente por parte de la Dirección General de Finanzas, la M. en A.P. Beatriz Elizabeth Rivera de Loera, se hace constar en el Anexo “2” de la presente acta.- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------Antecedentes-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De conformidad al calendario la convocante realizó al día 06 de octubre de 2025 la inscripción de 01 (una) propuesta presentada en forma y tiempo por los correspondientes invitados, siendo:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|  | LICITANTE |
| --- | --- |
| 1 | MARCO ANTONIO CORTEZ DIAZ |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conforme a las facultades señaladas y con base a la revisión técnica, económica y administrativa, tomando en cuenta que la adjudicación se realiza conforme a lo establecido en el numeral III de la Convocatoria, “La adjudicación en este proceso de AD derivado de las partidas desiertas de licitación será  de la siguiente manera:------------------------------------------------

*Se adjudicará en conjunto al licitante/Participante quien presente la propuesta solvente con precio más bajo y que cumpla en todas las partidas/subpartidas, con las características técnicas solicitadas.---------------------------------------------

Partida 1, Subpartidas: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 4.1 y 4.2.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Utilizando el criterio de evaluación binario, mediante el cual sólo se adjudicará a quien cumpla los requisitos establecidos por la convocante y oferte el precio más bajo, siempre y cuando éste resulte conveniente. Los precios ofertados que se encuentren por debajo del precio conveniente, podrán ser desechados por la convocante. -----------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Los precios que el invitado ofertó para la partida en la que participa, consta a continuación:--------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Con fundamento en el artículo 55, 56, 57 y 62 fracción IV de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, de conformidad a lo establecido en el numeral II y III de las bases que norman este proceso, se realizó el análisis detallado de la proposición (documentación administrativa, propuesta técnica y económica), con los requisitos solicitados en la convocatoria. Por lo que se determina el siguiente: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANÁLISIS ---------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Se hace constar que de las propuestas presentadas conforme al artículo 55 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios y lo establecido en el numeral II y III de la Convocatoria señalada al rubro, la convocante verifica que las proposiciones cumplan con los requisitos solicitados en la convocatoria, haciéndose constar la revisión técnica y administrativa en  Anexo “1”  y Anexo “1.1” en (04 páginas) y Anexo “2” en (05 páginas) de la presente acta: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|  | Licitante | Partidas ofertadas y revisión técnica |
| --- | --- | --- |
| 1 | MARCO ANTONIO CORTEZ DIAZ | Oferta en la partida: 1 (Sub partidas 1.1 a 4.2). Documentos Apartado II, presenta y cumple de manera general, conforme lo establecido y detallado en los Anexos 1, 1.1 y 2. Revisión Técnica realizada por el Mtro. en Ing. Alberto Palacios Tiscareño, Director General de Infraestructura Universitaria, por el Lic. en B.G.C. José Samuel García Esparza, Jefe del Departamento de Servicios Generales y la L.A.Q.B. Araceli González Gómez, Asistente Técnico del Departamento de Servicios Generales, conforme a los anexos de la Convocatoria AD E/015-2025. Revisión Administrativa realizada por la Dirección General de Finanzas, a través de su titular sustituto el Mtro. En F.N. Jorge Silva Robles y por la Jefa del Departamento de Compras, la M. en A.P. Beatriz Elizabeth Rivera de Loera. |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conforme a las facultades señaladas y con base a la revisión técnica, económica y administrativa, tomando en cuenta que la adjudicación se realiza conforme a lo establecido en el numeral III de la Convocatoria, “La adjudicación en este proceso de AD derivado de las partidas desiertas de licitación será  de la siguiente manera:-------------------------------------------------------------------------------

*Se adjudicará en conjunto al licitante/Participante quien presente la propuesta solvente con precio más bajo y que cumpla en todas las partidas/subpartidas, con las características técnicas solicitadas.---------------------------------------------

Partida 1, Subpartidas: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 4.1 y 4.2.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Utilizando el criterio de evaluación binario, mediante el cual sólo se adjudicará a quien cumpla los requisitos establecidos por la convocante y oferte el precio más bajo, siempre y cuando éste resulte conveniente. Los precios ofertados que se encuentren por debajo del precio conveniente, podrán ser desechados por la convocante.------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ADJUDICACIÓN------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Se resuelve: De conformidad a lo establecido en la convocatoria, del análisis realizado y que constan en los anexos, la propuesta solvente, se determina adjudicar el contrato tal como se describe a continuación: ------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| LICITANTE/PARTICIPANTE ADJUDICADO: MARCO ANTONIO CORTEZ DIAZ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Partida | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad |  | Importe antes de IVA |  | Importe total antes de IVA |
| 1 | Servicio de Mantenimiento de la Planta de Tratamiento del Centro de Ciencias Agropecuarias Rehabilitación: Diseño, cálculo y rehabilitación de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en Centro de Ciencias Agropecuarias, equipamiento. - Recepción y sedimentación (cribado) - Desnatador y cabezal de bombeo - Zona de tratamiento biológico - Reactor y filtro de pulimento Que incluye los siguientes bienes/servicios: Subpartida RECEPCION Y SEDIMENTACION Unidad de Medida Cantidad 1.1 SUMINISTRO DE REJILLA DE GRUESOS FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE 304 CONFORMADO POR GUIA CON PUNTOS DE FIJACION A MURO DE CONCRETO POR MEDIO DE TAQUETE ARPON DE ACERO INOXIDABLE, Y REJILLA A BASE DE SOLERA DE ACERO INOXIDABLE 304 CON UN CLARO ENTRE BARRAS DE 5.00 CM. Pieza 1 1.2 INSTALACION DE REJILLA DE GRUESOS O MEDIANOS, INCLUYE TORNILLERIA, ELEMENTOS DE FIJACION, ANCLAJE, SOPORTE, EQUIPO Y HERRAMIENTA PARA SU CORRECTA INSTALACION. Lote 1 1.3 SUMINISTRO DE RASTRILLO DE GRUESOS FABRICADO EN ACERO. INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA SU FABRICACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO. Pieza 1 1.4 SUMINISTRO DE REJILLA DE MEDIANOS FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE 304 CONFORMADO POR GUIA CON PUNTOS DE FIJACION A MURO DE CONCRETO POR MEDIO DE TAQUETE ARPON DE ACERO INOXIDABLE, Y REJILLA A BASE DE SOLERA DE ACERO INOXIDABLE 304 CON UN CLARO ENTRE BARRAS DE 2.00 CM. Pieza 1 1.5 INSTALACION DE REJILLA DE GRUESOS O MEDIANOS, INCLUYE TORNILLERIA, ELEMENTOS DE FIJACION, ANCLAJE, SOPORTE, EQUIPO Y HERRAMIENTA PARA SU CORRECTA INSTALACION. Lote 1 1.6 SUMINISTRO DE RASTRILLO DE MEDIANOS FABRICADO EN ACERO. INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA SU FABRICACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO. Pieza 1 1.7 SUMINISTRO DE CHAROLA DE ESCURRIEMIENTO CON PERFORACIONES EN BASE A DISEÑO, FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304. INCLUYE SOPORTE PARA SU CORRECTA INSTALACION. Pieza 2 1.8 RETIRO DE REJILLA ACTUAL CON PASO DE SOLIDOS LIMITADO Pieza 1 1.9 DESAZOLVE Y TAPONAMIENTO DE PRETRATAMIENTO PARA COLOCACION DE REJILLAS DE MEDIANOS Y GRUESOS POR MEDIO DE SUCCION CON BOMBA SUMERGIBLE. Pieza 1 1.10 INSTALACION DE TAMIZ TIPO TORNILLO INCLUYENDO MOVIMIENTO EN SITIO CON GRUA TIPO HIAB DE UBICACIÓN ACTUAL (UAA CAMPUS SUR) HASTA LLEGAR A SU NUEVA UBICACIÓN (UAA CAMPUS POSTA) CON COLOCACION Y ALIMENTACION DE ENERGIA HASTA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Pieza 1 1.11 REMPLAZO DE BANQUETA DE GUARNICION DAÑADA POR ACENTAMIENTO. Pieza 1 1.12 SUMINISTRO DE BARANDAL DE ACERO AL CARBON CED 20 DE 1 1/2" Y 1 1/4" A 110 CM DE ALTURA CON HORIZONTAL INTERMEDIO, PLACAS Y TAQUETE TIPO ARPON GALVANIZADO DE 3/8 X 2 1/2" Lote 1 1.13 AMPLIACION DE PUERTA DE MALLA CICLONICA GALVANIZADA ESTANDAR, A UNA ALTURA DE 110 CM CALIBRE 12.5 CON UNA ABERTURA DE 55X55, CON POSTER DE LINEA, POSTES BASES, BARRA SUPERIOR DE CIERRE. Lote 1 Subpartida DESNATADOR Y CABEZAL DE BOMBEO Unidad de Medida Cantidad 2.1 SUMINISTRO DE TRAMPA DE GRASAS A BASE DE CAJA CON MAMPARAS DE ACERO INOXIDABLE 304. Pieza 1 2.2 INSTALACION INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PROGRAMACION, CALIBRACION, MONTAJE, ELEMENTOS DE FIJACION, TORNILLERIA, EMPAQUES, GABINETE PARA DISPLAY, CONSUMIBLES Y ACCESORIOS. Lote 1 2.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAS EN ACERO INOXIDABLE 304 INCLUYE DESISNTALACION DE GUARDAS ACTUALES. Lote 2 2.4 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABEZAL DE BOMBEO A BASE VALVULAS TIPO CHECK BRIDADA, VALVULA TIPO COMPUERTA O TIPO MARIPOSA, BRIDAS SLIP ON, TUBERIA DE ACERO AL CARBON, EMPAQUES DE NEOPRENOS, TORNILLERIA GALVANIZADA, INCLUYE CORTES, DESPERDICIOS, FLETES, TRABAJOS EN TALLER Y EN CAMPO, MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA, ALICACION DE SOLDADURA, DETALLADO DE UNIONES, ALINEADO Y PLOMEADO, APLICACION DE PRIMARIO A UNA MANO MARCA COMEX Y APLICACION DE UNA MANO DE COMEX ESMALTE A MODO DE ACABADO. Lote 1 Subpartida ZONA DE TRATAMIENTO BIOLOGICO (CARCAMO DE BOMBEO) Unidad de Medida Cantidad 3.1 SUMINISTRO DE SOPLADOR FPZ CON UNA PRESION DE AIRE 80 IN, 120 SCFM CON UNA CAPACIDAD DE 7.5 HP, 3500 RPM. 220 V, 3 F, 60 HZ. INCLUYE: FILTRO DE AIRE, MANIDOL DE INTERCONEXION, VALVULA CHECK, VALVULA DE SEGURIDAD, MANOMETRO DE GLICERINA, MANGUERA DE INTERCONEXION. Lote 1 3.2 INSTALACION INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CONSUMIBLES Y TODO LO NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION. Lote 1 3.3 SUMINISTRO DE SISTEMA DE DIFUSION FABRICADO A BASE DE TUBERIA Y CONEXIONES DE PVC HIDRAULICO CEDULA 40 DE 4" DE DIAMETRO, CON DISEÑO DE CABEZAL PRINCIPAL Y RAMALES PARA LA DISTRIBUCION DEL SISTEMA, SOPORTES DE ACERO INOXIDABLE (OMEGAS, ESPARRAGOS DE 3/8", TUERCAS, ROLDANAS PLANAS Y ROLDANAS DE PRESION), PURGA DE PVC DE 3/4", CON SISTEMA BRIDADO PARA CONECTAR EL SISTEMA DE DIFUSION A LA BAJANTE DE AIRE DEL TUBO DE ACERO. Lote 1 3.4 INSTALACION INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANIOBRAS, CONSUMIBLES Y TODOS LOS COMPONENTES PARA SU CORRECTA INSTALACION. Lote 1 3.5 SUMINISTRO DE DIFUSORES DE DISCO DE BURBUJA FINA MARCA SSI CON NO. DE PARTE AFD270-E 9" CON CONECTOR GROMMET, CON MEMBRANA INTERCAMBIABLE EN EPDM CALIDAD PREMIUM Y PLATO SOPORTE EN POLIPROPILENO COLOR BLANCO, FLUJO DE DISEÑO 0.5-4.5 SCFM, RANGO DE FLUJO 0-7 SCFM, 6600 PERFORACIONES PARA PRODUCIR BURBUJAS ENTRE 0.5 A 2.00 MM. CANTIDAD DETERMIDA CALCULO 80 PIEZAS. Lote 1 3.6 INSTALACION INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CONSUMIBLES Y TODO LO NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION. Lote 1 3.7 SUMINISTRO DE BARANDAL DE ACERO AL CARBON CED 20 DE 1 1/2" Y 1 1/4" A 110 CM DE ALTURA CON HORIZONTAL INTERMEDIO, PLACAS Y TAQUETE TIPO ARPON GALVANIZADO DE 3/8 X 2 1/2" Lote 1 3.8 SUMINISTRO DE ESCALERA MARINA DE ACERO AL CARBON CED 20 CON TUBERIA DE 1 1/2 Y ESCALONES DE 1 1/4". Lote 1 3.9 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA FABRICADA A BASE DE VIGA TIPO I CON TROLE Y POLIPASTO PARA REALZIAR MANIOBRAS DE MANTENIMIENTO Y DISPOSICION DE LAS BOMBAS SUMERGIBLES. Lote 1 3.10 RETIRO Y LIMPIEZA DE CARCAMO DE BOMBEO POR MEDIO DE CAMION TIPO VACTOR Lote 1 Subpartida REACTORES Unidad de Medida Cantidad 4.1 INSTALACION DE VERTEDOR TIPO THOMPSON ACTUAL UBICADO EN REACTOR, SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE VERTEDERO TIPO THOMPSON NUEVO. DE DIAMETRO HASTA COMPLETAR EL PERIMETRO, FABRICADO EN SOLERA DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304, DE 5" DE ANCHO Y 1/4" DE ESPESOR, GARGANTA DE 5.0 cm DE PROFUNDIDAD Y SEPARACION DE 15 cm; BARRENOS OBLONGOS DE 7/16" POR 2", SEPARADOS A CADA 24 "; ATORNILLADO AL CANAL COLECTOR DE AGUA TRATADA CON TORNILLOS Y TUERCAS DE ACERO INOXIDABLE DE 3/8". INCLUYE: CORTES, HABILITADO, DOBLECES, DESPERDICIOS, AJUSTES, BARRENOS, MONTAJE Y FIJACIÓN, TORNILLERÍA Y ACCESORIOS; FLETES Y ACARREOS HASTA EL LUGAR DE LA OBRA; IZAJE MANUAL Y/O CON EQUIPO MECÁNICO A LA ALTURA REQUERIDA POR EL PROYECTO; PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. POR UNIDAD DE CONCEPTO TERMINADO. Pieza 1 4.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE PULIMENTO A BASE DE FILTROS POLIPROPILENO, FILTROS DE CARBON ACTIVADO Y FILTRO PULIDOR, CON INYECCION DE PRODUCTO QUIMICO Y PANEL DE CONTROL. Lote 1 Garantías: Garantía del equipo por un año (12 meses) posteriores al arranque o posteriores a la entrega, lo que ocurra primero, contra defectos de fabricación partes y mano de obra de fabricante. Garantía para mantenimiento por tres meses posteriores al arranque del equipo. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | SUMINISTRO DE REJILLA DE GRUESOS FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE 304 CONFORMADO POR GUIA CON PUNTOS DE FIJACION A MURO DE CONCRETO POR MEDIO DE TAQUETE ARPON DE ACERO INOXIDABLE, Y REJILLA A BASE DE SOLERA DE ACERO INOXIDABLE 304 CON UN CLARO ENTRE BARRAS DE 5.00 CM. | Pieza |  | 1 | $19,458.95 | $19,458.95 |  |
| 1.2 | INSTALACION DE REJILLA DE GRUESOS O MEDIANOS, INCLUYE TORNILLERIA, ELEMENTOS DE FIJACION, ANCLAJE, SOPORTE, EQUIPO Y HERRAMIENTA PARA SU CORRECTA INSTALACION. | Lote |  | 1 | $4,108.00 | $4,108.00 |  |
| 1.3 | SUMINISTRO DE RASTRILLO DE GRUESOS FABRICADO EN ACERO. INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA SU FABRICACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | Pieza |  | 1 | $2,357.50 | $2,357.50 |  |
| 1.4 | SUMINISTRO DE REJILLA DE MEDIANOS FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE 304 CONFORMADO POR GUIA CON PUNTOS DE FIJACION A MURO DE CONCRETO POR MEDIO DE TAQUETE ARPON DE ACERO INOXIDABLE, Y REJILLA A BASE DE SOLERA DE ACERO INOXIDABLE 304 CON UN CLARO ENTRE BARRAS DE 2.00 CM. | Pieza |  | 1 | $24,350.55 | $24,350.55 |  |
| 1.5 | INSTALACION DE REJILLA DE GRUESOS O MEDIANOS, INCLUYE TORNILLERIA, ELEMENTOS DE FIJACION, ANCLAJE, SOPORTE, EQUIPO Y HERRAMIENTA PARA SU CORRECTA INSTALACION. | Lote |  | 1 | $4,108.00 | $4,108.00 |  |
| 1.6 | SUMINISTRO DE RASTRILLO DE MEDIANOS FABRICADO EN ACERO. INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA SU FABRICACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | Pieza |  | 1 | $4,857.50 | $4,857.50 |  |
| 1.7 | SUMINISTRO DE CHAROLA DE ESCURRIEMIENTO CON PERFORACIONES EN BASE A DISEÑO, FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304. INCLUYE SOPORTE PARA SU CORRECTA INSTALACION. | Pieza |  | 2 | $8,812.50 | $17,625.00 |  |
| 1.8 | RETIRO DE REJILLA ACTUAL CON PASO DE SOLIDOS LIMITADO | Pieza |  | 1 | $985.12 | $985.12 |  |
| 1.9 | DESAZOLVE Y TAPONAMIENTO DE PRETRATAMIENTO PARA COLOCACION DE REJILLAS DE MEDIANOS Y GRUESOS POR MEDIO DE SUCCION CON BOMBA SUMERGIBLE. | Pieza |  | 1 | $13,527.00 | $13,527.00 |  |
| 1.10 | INSTALACION DE TAMIZ TIPO TORNILLO INCLUYENDO MOVIMIENTO EN SITIO CON GRUA TIPO HIAB DE UBICACIÓN ACTUAL (UAA CAMPUS SUR) HASTA LLEGAR A SU NUEVA UBICACIÓN (UAA CAMPUS POSTA) CON COLOCACION Y ALIMENTACION DE ENERGIA HASTA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | Pieza |  | 1 | $52,375.18 | $52,375.18 |  |
| 1.11 | REMPLAZO DE BANQUETA DE GUARNICION DAÑADA POR ACENTAMIENTO. | Pieza |  | 1 | $14,157.38 | $14,157.38 |  |
| 1.12 | SUMINISTRO DE BARANDAL DE ACERO AL CARBON CED 20 DE 1 1/2" Y 1 1/4" A 110 CM DE ALTURA CON HORIZONTAL INTERMEDIO, PLACAS Y TAQUETE TIPO ARPON GALVANIZADO DE 3/8 X 2 1/2" | Lote |  | 1 | $18,127.32 | $18,127.32 |  |
| 1.13 | AMPLIACION DE PUERTA DE MALLA CICLONICA GALVANIZADA ESTANDAR, A UNA ALTURA DE 110 CM CALIBRE 12.5 CON UNA ABERTURA DE 55X55, CON POSTER DE LINEA, POSTES BASES, BARRA SUPERIOR DE CIERRE. | Lote |  | 1 | $22,157.18 | $22,157.18 |  |
| 2.1 | SUMINISTRO DE TRAMPA DE GRASAS A BASE DE CAJA CON MAMPARAS DE ACERO INOXIDABLE 304. | Pieza |  | 1 | $61,933.00 | $61,933.00 |  |
| 2.2 | INSTALACION INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PROGRAMACION, CALIBRACION, MONTAJE, ELEMENTOS DE FIJACION, TORNILLERIA, EMPAQUES, GABINETE PARA DISPLAY, CONSUMIBLES Y ACCESORIOS. | Lote |  | 1 | $5,098.40 | $5,098.40 |  |
| 2.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAS EN ACERO INOXIDABLE 304 INCLUYE DESISNTALACION DE GUARDAS ACTUALES. | Lote |  | 2 | $72,172.35 | $144,344.70 |  |
| 2.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABEZAL DE BOMBEO A BASE VALVULAS TIPO CHECK BRIDADA, VALVULA TIPO COMPUERTA O TIPO MARIPOSA, BRIDAS SLIP ON, TUBERIA DE ACERO AL CARBON, EMPAQUES DE NEOPRENOS, TORNILLERIA GALVANIZADA, INCLUYE CORTES, DESPERDICIOS, FLETES, TRABAJOS EN TALLER Y EN CAMPO, MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA, ALICACION DE SOLDADURA, DETALLADO DE UNIONES, ALINEADO Y PLOMEADO, APLICACION DE PRIMARIO A UNA MANO MARCA COMEX Y APLICACION DE UNA MANO DE COMEX ESMALTE A MODO DE ACABADO. | Lote |  | 1 | $48,175.32 | $48,175.32 |  |
| 3.1 | SUMINISTRO DE SOPLADOR FPZ CON UNA PRESION DE AIRE 80 IN, 120 SCFM CON UNA CAPACIDAD DE 7.5 HP, 3500 RPM. 220 V, 3 F, 60 HZ. INCLUYE: FILTRO DE AIRE, MANIDOL DE INTERCONEXION, VALVULA CHECK, VALVULA DE SEGURIDAD, MANOMETRO DE GLICERINA, MANGUERA DE INTERCONEXION. | Lote |  | 1 | $174,593.75 | $174,593.75 |  |
| 3.2 | INSTALACION INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CONSUMIBLES Y TODO LO NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION. | Lote |  | 1 | $11,162.30 | $11,162.30 |  |
| 3.3 | SUMINISTRO DE SISTEMA DE DIFUSION FABRICADO A BASE DE TUBERIA Y CONEXIONES DE PVC HIDRAULICO CEDULA 40 DE 4" DE DIAMETRO, CON DISEÑO DE CABEZAL PRINCIPAL Y RAMALES PARA LA DISTRIBUCION DEL SISTEMA, SOPORTES DE ACERO INOXIDABLE (OMEGAS, ESPARRAGOS DE 3/8", TUERCAS, ROLDANAS PLANAS Y ROLDANAS DE PRESION), PURGA DE PVC DE 3/4", CON SISTEMA BRIDADO PARA CONECTAR EL SISTEMA DE DIFUSION A LA BAJANTE DE AIRE DEL TUBO DE ACERO. | Lote |  | 1 | $58,779.15 | $58,779.15 |  |
| 3.4 | INSTALACION INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANIOBRAS, CONSUMIBLES Y TODOS LOS COMPONENTES PARA SU CORRECTA INSTALACION. | Lote |  | 1 | $18,379.70 | $18,379.70 |  |
| 3.5 | SUMINISTRO DE DIFUSORES DE DISCO DE BURBUJA FINA MARCA SSI CON NO. DE PARTE AFD270-E 9" CON CONECTOR GROMMET, CON MEMBRANA INTERCAMBIABLE EN EPDM CALIDAD PREMIUM Y PLATO SOPORTE EN POLIPROPILENO COLOR BLANCO, FLUJO DE DISEÑO 0.5-4.5 SCFM, RANGO DE FLUJO 0-7 SCFM, 6600 PERFORACIONES PARA PRODUCIR BURBUJAS ENTRE 0.5 A 2.00 MM. CANTIDAD DETERMIDA CALCULO 80 PIEZAS. | Lote |  | 1 | $34,290.00 | $34,290.00 |  |
| 3.6 | INSTALACION INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CONSUMIBLES Y TODO LO NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION. | Lote |  | 1 | $11,100.01 | $11,100.01 |  |
| 3.7 | SUMINISTRO DE BARANDAL DE ACERO AL CARBON CED 20 DE 1 1/2" Y 1 1/4" A 110 CM DE ALTURA CON HORIZONTAL INTERMEDIO, PLACAS Y TAQUETE TIPO ARPON GALVANIZADO DE 3/8 X 2 1/2" | Lote |  | 1 | $27,215.38 | $27,215.38 |  |
| 3.8 | SUMINISTRO DE ESCALERA MARINA DE ACERO AL CARBON CED 20 CON TUBERIA DE 1 1/2 Y ESCALONES DE 1 1/4". | Lote |  | 1 | $16,275.18 | $16,275.18 |  |
| 3.9 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA FABRICADA A BASE DE VIGA TIPO I CON TROLE Y POLIPASTO PARA REALZIAR MANIOBRAS DE MANTENIMIENTO Y DISPOSICION DE LAS BOMBAS SUMERGIBLES. | Lote |  | 1 | $27,016.99 | $27,016.99 |  |
| 3.10 | RETIRO Y LIMPIEZA DE CARCAMO DE BOMBEO POR MEDIO DE CAMION TIPO VACTOR | Lote |  | 1 | $38,270.35 | $38,270.35 |  |
| 4.1 | INSTALACION DE VERTEDOR TIPO THOMPSON ACTUAL UBICADO EN REACTOR, SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE VERTEDERO TIPO THOMPSON NUEVO. DE DIAMETRO HASTA COMPLETAR EL PERIMETRO, FABRICADO EN SOLERA DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304, DE 5" DE ANCHO Y 1/4" DE ESPESOR, GARGANTA DE 5.0 cm DE PROFUNDIDAD Y SEPARACION DE 15 cm; BARRENOS OBLONGOS DE 7/16" POR 2", SEPARADOS A CADA 24 "; ATORNILLADO AL CANAL COLECTOR DE AGUA TRATADA CON TORNILLOS Y TUERCAS DE ACERO INOXIDABLE DE 3/8". INCLUYE: CORTES, HABILITADO, DOBLECES, DESPERDICIOS, AJUSTES, BARRENOS, MONTAJE Y FIJACIÓN, TORNILLERÍA Y ACCESORIOS; FLETES Y ACARREOS HASTA EL LUGAR DE LA OBRA; IZAJE MANUAL Y/O CON EQUIPO MECÁNICO A LA ALTURA REQUERIDA POR EL PROYECTO; PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. POR UNIDAD DE CONCEPTO TERMINADO. | Pieza |  | 1 | $98,215.38 | $98,215.38 |  |
| 4.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE PULIMENTO A BASE DE FILTROS POLIPROPILENO, FILTROS DE CARBON ACTIVADO Y FILTRO PULIDOR, CON INYECCION DE PRODUCTO QUIMICO Y PANEL DE CONTROL. | Lote |  | 1 | $316,625.50 | $316,625.50 |  |
|  |  |  |  |  | Subtotal | $1,289,669.79 |  |

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Por considerar que sus propuestas son solventes al reunir conforme a los criterios de adjudicación contenidos en las bases de la convocatoria, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la Universidad y considerar que garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de sus obligaciones, además de corresponder por partidas, a los precios más bajos y convenientes de las propuestas solventes, para la Universidad, con fundamento en los artículos 39 y 45 de la Ley, así como en el numeral II, de las bases de esta Licitación.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Universidad Autónoma de Aguascalientes |  |
| --- | --- |
| Mtro. en F. y N. Jorge Silva Robles Director General Sustituto de Finanzas | ____________________________________ |
| C. Beatriz E. Rivera de Loera Jefa del Departamento de Compras y Secretario Técnico del Comité de Compras | ____________________________________ |

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

======================================FIN DE TEXTO==================================