En la Ciudad de Aguascalientes, Ags., siendo las 14:00 (catorce) horas del día 06 de noviembre de 2025, de conformidad con lo establecido en el VIII.3 de la LPN N° E/901045968-057-2025 para la Adquisición de equipos y refacciones dentales, simuladores para el laboratorio de enfermería, Unidad Médico Didáctica del CCS; Adquisición de equipos especializados para el CCB y para el CCA, Universidad Autónoma de Aguascalientes, (en adelante la Convocatoria), la cual es realizada con Presupuesto del “Fondo Ordinario Propios, Fondo Ordinario Estatal y Fondo de Inversión Pública Productiva, conforme a los oficios DGF/DPAF-469/2025, DGF/DPAF-477/2025, DGF/DPAF-479/2025 y DGF/DPAF-482/2025”, de la Universidad, se reúnen, después de diferir el fallo el pasado 05 de noviembre de 2025, por segunda ocasión, en la Sala de Licitaciones edificio 222, planta baja, sita en Avenida Universidad número 940, Ciudad Universitaria, los servidores públicos autorizados, cuyos nombres y firmas aparecen al final del acta, según lo dispone el artículo 45, fracción I y 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios (en adelante la Ley), con el objeto realizar el acto de notificación de fallo de la adquisición señalada al rubro para la Universidad Autónoma de Aguascalientes, de conformidad con lo establecido en el artículo 37 de la Ley y con fundamento en la fracción XI del artículo 33 del Estatuto de la Ley Orgánica y el articulo 88 y 89 del Reglamento de Control Patrimonial, ambos de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Se informa a los presentes que conforme a lo establecido en la Convocatoria, los asistentes a este evento aceptan el uso de la información pública conforme al Aviso de Privacidad de Proveedores y Contratistas, el cual se informa en la página de la Universidad, https://www.uaa.mx/informacionpublica/?page_id=1639, además se informa que se realizará la "Transmisión de los procedimientos", conforme   a lo establecido en el artículo 55 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes y sus Municipios. La Publicación se realizará a través de http://eventos.uaa.mx/salas/Expo_Foro.php/ y http://conferencias.uaa.mx/ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El acto es validado por el Mtro. En F. y N. Jorge Silva Robles, Director General Sustituto de Finanzas y presidido  por la M. en A. Beatriz Elizabeth Rivera de Loera, Jefa del Departamento de Compras de la DGF, quienes con fundamento en el artículo 88 del Reglamento de Control Patrimonial de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y los artículos 5,11 y 12 del Manual Único de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Universidad Autónoma de Aguascalientes son el área contratante de la Universidad.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De conformidad con lo establecido en el artículo 57 de la Ley, así como la fracción II del artículo 5 y artículo 31 del Manual Único de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, se informa que el área requirente en esta licitación es: el Decano del Centro de Ciencias de la Salud, Dr. en Farm. Sergio Ramírez González, la Jefa de la Unidad Médico Didáctica, Dra. Paulina Andrade Lozano, la Jefa del Área Administrativa UMD, Mtra. en A. Claudia Mónica Martínez Esparza, el  Secretario Administrativo del Centro de Ciencias de la Salud, LAE José Israel Salado López, el Decano del Centro de Ciencias Básicas, M. en C. Jorge Martín Alférez Chávez, la Secretaria Administrativa del C.C. Básicas, C.P. Rebecca Reynoso Pedroza, la Representante Técnica, M.V.R.A. Dipl. Karen Estefany Sánchez Hernández y el Decano del Centro de Ciencias Agropecuarias, Dr. En C. Luis Fernando Cisneros Guzmán, así como el Jefe de la Unidad Posta Zootécnica, Lic. Víctor Manuel Velázquez Macías, quienes realizaron el dictamen técnico en donde consta el análisis y evaluación a la documentación técnica y económica de esta Licitación, que se agregan a la presente acta como “Anexo 1” y Anexo “1.1”. Asimismo, se hace constar que la documentación administrativa presentada y la revisión correspondiente por parte de la Dirección General de Finanzas, a través de su titular el Mtro. En F. y N. Jorge Silva Robles, el Departamento de Compras, la M. en A.P. Beatriz Elizabeth Rivera de Loera y la Encargada de Licitaciones, Lic. Gabriela del Socorro Muñoz Vera, se hace constar en el Anexo “2”, de la presente acta.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANTECEDENTES -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. La Publicación de la Convocatoria se realizó el día 24 de octubre de 2025, a través de periódico de circulación local, estando a disposición en la dirección electrónica: http://www.uaa.mx/transparencia/, así como en el Departamento de Compras de la Dirección General de Finanzas, Ciudad Universitaria.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. El día 28 de octubre de 2025, a las 12:00 horas, se realizó la Junta de Aclaraciones, en la cual no recibieron solicitudes de aclaración, así mismo se hizo constar que, por parte de la convocante no se realizaron aclaraciones.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. De conformidad al calendario de las bases de esta licitación, la convocante celebró el día 03 de noviembre de 2025 a las 12:00 (doce) horas, el Acto de Presentación y Apertura de Propuestas, realizando la inscripción de 06 (seis), propuestas presentadas en tiempo y forma por los correspondientes licitantes, siendo -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|  | LICITANTE |
| --- | --- |
| 1 | YESICA LUNA SOTO |
| 2 | MEDICAL DIMEGAR, S.A. DE C.V. |
| 3 | DENTADEC, S.A. DE C.V. |
| 4 | R.G. REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V. |
| 5 | ARAMED Y LABORATORIO, S.A. DE C.V. |
| 6 | IMELDA MARTINEZ NIÑO |

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Los precios que los licitantes ofertaron para las partidas en las que participan, constan en el Anexo “2” del Acta de Presentación y Apertura de Propuestas de fecha 03 de noviembre de 2025.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Precios unitarios antes de IVA ofertados por los licitantes: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------ANÁLISIS Y EVALUACIÓN---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conforme a lo establecido en el numeral IX de la convocatoria que norma esta licitación, “La adjudicación en esta licitación será por partida individual, por lo que la Licitación se podrá adjudicar a uno o varios proveedores, que presente la propuesta solvente con precio más bajo. Las partidas 6 a 19, se adjudicarán en conjunto, al licitante que presente la propuesta solvente con precio más bajo en el conjunto de partidas. El desechamiento de una partida dentro de este conjunto, afectara la solvencia de las demás incluidas.” Utilizando el criterio de evaluación binario, mediante el cual sólo se adjudicará a quien cumpla los requisitos establecidos por la convocante y oferte el precio más bajo, siempre y cuando éste resulte conveniente. Los precios ofertados que se encuentren por debajo del precio conveniente, podrán ser desechados por la convocante. Con fundamento en el artículo 55, 56 y 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, y a lo establecido en el numeral IX, X, XI, XII y XIII de las bases que norman esta licitación, se realizó el análisis detallado de las proposiciones (documentación administrativa, propuesta técnica y económica), con los requisitos solicitados en la convocatoria y la junta de aclaraciones, para la adquisición de bienes requeridos en el presente procedimiento.-------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En este orden de ideas, el Análisis a detalle de la propuesta presentada y que se agrega a la presente acta de fallo se hacen constar como Anexo “1” (16 páginas), Anexo “1.1” (15 página) y Anexo “2” (30 páginas), a considerar:-

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|  | Licitante | Partidas ofertadas y revisión técnica |
| --- | --- | --- |
| 1 | YESICA LUNA SOTO | Oferta en las partidas: 26 y 30. Documentos Apartado X, presenta y no cumple conforme lo establecido y detallado en el Anexo correspondiente: Anexo 2, Análisis de la Documentación Administrativa, presenta la siguiente observación: Numeral X.2.6, Comprobante del SAT. Presenta constancia de Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, emitida el 03 de noviembre de 2025, en sentido NEGATIVO. Numeral X.2.7, Opinión del Cumplimiento de Obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social. No presenta, en su lugar presenta una Constancia de Vigencia de No Derechohabiencia, documento que no es el idóneo para corroborar si está al corriente de sus obligaciones, y sí cuenta o no con trabajadores, tampoco presentó manifiesto bajo protesta de decir verdad en el que mencione que no le son aplicables el pago ante el IMSS e INFONAVIT. Numeral X.2.8, Constancia de situación fiscal del INFONAVIT. No presenta, en su lugar presenta un documento que solamente hace referencia a los términos y condiciones del servicio de constancias de situación fiscal, por lo que no se puede corroborar si está al corriente de sus obligaciones, y sí cuenta o no con trabajadores, tampoco presentó manifiesto bajo protesta de decir verdad en el que mencione que no le son aplicables el pago ante el IMSS e INFONAVIT. Numeral X.12, Propuesta económica. Para la partida 30, la licitante presenta su Anexo 4, “Cédula de ofertas económicas” el costo del bien ofertado en dólares americanos, por lo que incumple conforme a lo solicitado, en cuanto que la cotización deberá ser en moneda nacional. Al corroborarse los incumplimientos antes señalados, se determina: “XIII. DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS” XIII.1, XIII.12 y XIII.13, en donde se menciona que la convocante desechará las propuestas de los licitantes de conformidad al artículo 50 fracción XV y 57 de la Ley, señalando algunas de las siguientes situaciones: El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en estas bases y sus anexos; Cuando se advierta que el licitante no se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales ante el SAT, IMSS, INFONAVIT o Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes; o no sea posible determinar si tiene o no créditos fiscales a su cargo, firmes o no; al no haber exhibido las Opiniones o Constancias de cumplimiento respectivas, las opiniones de cumplimientos de obligaciones fiscales SAT, IMSS, SEFI, que no se puedan verificar en los sistemas gubernamentales por faltarle algún requisito, si son expedidas en sentido negativo, o por cualquier causa que impida su validación, por lo que de conformidad a los incumplimientos manifestados, conforme a lo señalado en el artículo 55 y 56 de la Ley de las bases de la presente licitación, se realiza el desechamiento de manera general de la licitante YESICA LUNA SOTO. Revisión Técnica realizada por el Decano del Centro de Ciencias Agropecuarias, Dr. En C. Luis Fernando Cisneros Guzmán y por el Jefe de la Unidad Posta Zootécnica, Lic. Víctor Manuel Velázquez Macías, conforme a los anexos de la Convocatoria LPN E/901045968-057-2025. Revisión Administrativa realizada por la Dirección General de Finanzas, a través de su titular el Mtro. En F. y N. Jorge Silva Robles, el Departamento de Compras, la M. en A.P. Beatriz Elizabeth Rivera de Loera y por la Encargada de Licitaciones, Lic. Gabriela del Socorro Muñoz Vera. |
| 2 | MEDICAL DIMEGAR, S.A. DE C.V. | Oferta en las partidas: 1, 2, 4 y 5. Documentos Apartado X, presenta y no cumple conforme lo establecido y detallado en el Anexo correspondiente: Anexo 2, Análisis de la Documentación Administrativa, presenta la siguiente observación: Numeral X.1 “Acreditación y representación” El licitante, no presentó el Anexo “3” de Acreditación y Representación, observación que se asentó expresamente en el Anexo "1" Documentación Técnica y Administrativa, en el acto de presentación y apertura de propuestas como “En Revisión” por lo que, al llevar a cabo la revisión administrativa a detalle, se corrobora la omisión de la presentación de dicho anexo, por lo que, conforme a lo establecido en las bases, es causal de desechamiento. Numeral X.6 “Respaldo del Fabricante.” No presenta carta de respaldo para la partida 2. Aunado a lo anterior, rebasa techo presupuestal en las partidas ofertadas. Al corroborarse los incumplimientos antes señalados, se determina: “XIII. DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS” XIII.1 y XIII.18, en donde se menciona que la convocante desechará las propuestas de los licitantes de conformidad al artículo 50 fracción XV y 57 de la Ley, señalando algunas de las siguientes situaciones: El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en estas bases y sus anexos; por rebasar techo presupuetal, por lo que de conformidad a los incumplimientos manifestados, conforme a lo señalado en el artículo 55 y 56 de la Ley de las bases de la presente licitación, se realiza el desechamiento de manera general del licitante MEDICAL DIMEGAR, S.A. DE C.V. Revisión Técnica realizada por el Decano del Centro de Ciencias de la Salud, Dr. en Farm. Sergio Ramírez González, por la Jefa de la Unidad Médico Didáctica, Dra. Paulina Andrade Lozano y por la Jefa del Área Administrativa UMD, Mtra. en A. Claudia Mónica Martínez Esparza, conforme a los anexos de la Convocatoria LPN E/901045968-057-2025. Revisión Administrativa realizada por la Dirección General de Finanzas, a través de su titular el Mtro. En F. y N. Jorge Silva Robles, el Departamento de Compras, la M. en A.P. Beatriz Elizabeth Rivera de Loera y por la Encargada de Licitaciones, Lic. Gabriela del Socorro Muñoz Vera. |
| 3 | DENTADEC, S.A. DE C.V. | Oferta en las partidas: 6 a 19. Documentos Apartado X, presenta y no cumple conforme lo establecido y detallado en los Anexos 1, 1.1 y 2, conforme lo siguiente: En la revisión técnica por el área requirente observó: Numeral X.8 de las bases de la convocatoria, se solicitó: “Información Técnica documental: Se deberán incluir folletos, fichas técnicas, catálogos originales, fotografías, instructivos o manuales de uso para corroborar las especificaciones, características y calidad de los mismos, deberán estar debidamente referenciados (indicar la partida a la que corresponden) y con su traducción simple al español (emitidos por el fabricante de los bienes ofertados, o carta original del fabricante; en los cuales se puedan corroborar las características técnicas de los bienes ofertados). Conforme a lo requerido en el Anexo “1”, para las partidas en las que se oferte y aplique el cumplimiento de alguna (s) de las Normas Oficiales Mexicanas (NOM), Certificaciones ISO, etc., se deberá poder corroborar en la información técnica, cumplir con dichas normas. (Su omisión es causa de desechamiento)” Para las partidas 18 y 19, el licitante, no anexa folletos, fichas técnicas, catálogos, etc., que permitan verificar las características de los bienes. Anexo 2, Análisis de la Documentación Administrativa, presenta la siguiente observación: Numeral X.2.9, Opinión de Situación Fiscal de Cumplimiento de Obligaciones Estatales emitida por la Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes. No presenta. Numeral X.3 Manifiesto Anexo “5” El licitante, presenta su anexo 5, sin embargo, conforme al tiempo de garantía solicitado para las partidas en las que participa, no cumple, toda vez que se solicitó un tiempo de 12 meses y solamente ofrece 30 días con la condición de única y exclusivamente por defecto de fabricación, por lo que, al proponer una garantía menor y condicionada, incumple en el presente apartado. En las partidas 9 y 17, rebasa techo presupuestal. Al corroborarse los incumplimientos antes señalados, se determina: “XIII. DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS” XIII.1, XIII.12 y XIII.18, en donde se menciona que la convocante desechará las propuestas de los licitantes de conformidad al artículo 50 fracción XV y 57 de la Ley, señalando algunas de las siguientes situaciones: El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en estas bases y sus anexos; Cuando se advierta que el licitante no se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales ante el SAT, IMSS, INFONAVIT o Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes; o no sea posible determinar si tiene o no créditos fiscales a su cargo, firmes o no; al no haber exhibido las Opiniones o Constancias de cumplimiento respectivas; por rebasar techo presupuestal, por lo que de conformidad a los incumplimientos manifestados, conforme a lo señalado en el artículo 55 y 56 de la Ley de las bases de la presente licitación, se realiza el desechamiento de manera general del licitante DENTADEC, S.A. DE C.V. Revisión Técnica realizada por el Decano del Centro de Ciencias de la Salud, Dr. en Farm. Sergio Ramírez González, por la Jefa de la Unidad Médico Didáctica, Dra. Paulina Andrade Lozano y por la Jefa del Área Administrativa UMD, Mtra. en A. Claudia Mónica Martínez Esparza, conforme a los anexos de la Convocatoria LPN E/901045968-057-2025. Revisión Administrativa realizada por la Dirección General de Finanzas, a través de su titular el Mtro. En F. y N. Jorge Silva Robles, el Departamento de Compras, la M. en A.P. Beatriz Elizabeth Rivera de Loera y por la Encargada de Licitaciones, Lic. Gabriela del Socorro Muñoz Vera. |
| 4 | R.G. REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V. | Oferta en las partidas: 22, 23, 28, 29 y 30. Documentos Apartado X, presenta y cumple conforme lo establecido y detallado en los Anexos 1, 1.1 y 2, a excepción de las partidas 29 y 30, que están presentando los siguientes incumplimientos técnicos: En la revisión técnica, el área requirente observó: Partida 29, se solicitó: “Rack con charolas para queso Fabricado en acero inoxidable tipo 304 calibre 16, en ptr de 1 1/4 con rodajas de 2 in de polietileno. 14 charolas fabricadas en acero inoxidable tipo 304 calibre 18. Medidas: Largo: 56 cm x Ancho: 52 cm x Altura: 168 cm” El licitante ofrece: Rack Espigueo inoxidable 18 charolas MODELO RCS-181MARCA INMEZA Material: acero inoxidable calibre 18 Medidas:51 cm X 65 cm X 176 cm (Frente x Fondo x Alto) Peso: 21.5 kg capacidad: 18 charolas en acero inoxidable Correderas en acero inoxidable calibre 18 tipo 201 Llantas de 3 pulgadas Compatible con charolas de 45 x 65 Medidas:51 cm X 65 cm X 176 cm (Frente x Fondo x Alto) Peso:21.5 kg Las medidas de las charolas que el licitante ofrece, son diferentes a las solicitadas, por lo que no cabrían en la cámara con la que se cuenta y el uso no sería el adecuado. Partida 30, se solicitó: “Bomba Berkley 7.5 HP descarga de 1-1/2” succuin de 2” impulsor de 6” sello mecánico de conexión NPT. Modelo B58086” El licitante oferta: “BOMBA CENTRIFUGA EVANS MODELO MT4AME0750 Características Técnicas 7.5 HP DESCARGA DE 4" SUCCION DE 8" Tipo de impulsor: Cerrado Material del cuerpo: Hierro gris Material del impulsor: Hierro gris Material del sello mecánico: Cerámica, carbón, acero inoxidable y/o buna alimentación: 220v trifásico Garantía: 12 meses” El licitante, ofrece una bomba con descarga de 4" y se solicitó de 1-1/2”, ofrece succión de 8", y se solicitó de 2", no hace mención de la capacidad del impulsor, que fue solicitado de 6”, siendo características diferentes a las solicitadas que no son compatibles con la estructura de la estación. Aunado a lo anterior, para esta partida 30, no presenta carta de respaldo. Al corroborarse los incumplimientos antes señalados, se determina: “XIII. DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS” XIII.1 y XIII.18, en donde se menciona que la convocante desechará las propuestas de los licitantes de conformidad al artículo 50 fracción XV y 57 de la Ley, señalando algunas de las siguientes situaciones: El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en estas bases y sus anexos; por rebasar techo presupuestal, por lo que de conformidad a los incumplimientos manifestados, conforme a lo señalado en el artículo 55 y 56 de la Ley de las bases de la presente licitación, se realiza el desechamiento de las partidas 29 y 30 del licitante R.G. REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V. (Partida 22 y 23) Revisión Técnica realizada por la Secretaria Administrativa del C.C. Básicas, C.P. Rebecca Reynoso Pedroza y por la Representante Técnica, M.V.R.A. Dipl. Karen Estefany Sánchez Hernández, conforme a los anexos de la Convocatoria LPN E/901045968-057-2025. (Partida 28, 29 y 30) Revisión Técnica realizada por el Decano del Centro de Ciencias Agropecuarias, Dr. En C. Luis Fernando Cisneros Guzmán y por el Jefe de la Unidad Posta Zootécnica, Lic. Víctor Manuel Velázquez Macías, conforme a los anexos de la Convocatoria LPN E/901045968-057-2025. Revisión Administrativa realizada por la Dirección General de Finanzas, a través de su titular el Mtro. En F. y N. Jorge Silva Robles, el Departamento de Compras, la M. en A.P. Beatriz Elizabeth Rivera de Loera y por la Encargada de Licitaciones, Lic. Gabriela del Socorro Muñoz Vera. |
| 5 | ARAMED Y LABORATORIO, S.A. DE C.V. | Oferta en las partidas: 20 y 21. Documentos Apartado X, presenta y cumple conforme lo establecido y detallado en los Anexos 1, 1.1 y 2. Revisión Técnica realizada por el Decano del Centro de Ciencias de la Salud, Dr. en Farm. Sergio Ramírez González y por el Secretario Administrativo del Centro de Ciencias de la Salud, LAE José Israel Salado López, conforme a los anexos de la Convocatoria LPN E/901045968-057-2025. Revisión Administrativa realizada por la Dirección General de Finanzas, a través de su titular el Mtro. En F. y N. Jorge Silva Robles, el Departamento de Compras, la M. en A.P. Beatriz Elizabeth Rivera de Loera y por la Encargada de Licitaciones, Lic. Gabriela del Socorro Muñoz Vera. |
| 6 | IMELDA MARTINEZ NIÑO | Oferta en las partidas: 1, 2, 4 y 5. Documentos Apartado X, presenta y cumple conforme lo establecido y detallado en los Anexos 1, 1.1 y 2. Revisión Técnica realizada por el Decano del Centro de Ciencias de la Salud, Dr. en Farm. Sergio Ramírez González, por la Jefa de la Unidad Médico Didáctica, Dra. Paulina Andrade Lozano y por la Jefa del Área Administrativa UMD, Mtra. en A. Claudia Mónica Martínez Esparza, conforme a los anexos de la Convocatoria LPN E/901045968-057-2025. Revisión Administrativa realizada por la Dirección General de Finanzas, a través de su titular el Mtro. En F. y N. Jorge Silva Robles, el Departamento de Compras, la M. en A.P. Beatriz Elizabeth Rivera de Loera y por la Encargada de Licitaciones, Lic. Gabriela del Socorro Muñoz Vera. |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conforme a las facultades señaladas y con base a la revisión técnica, económica y administrativa, tomando en cuenta que, conforme a lo establecido en el numeral IX de la convocatoria que norma esta licitación, “La adjudicación en esta licitación será por partida individual, por lo que la Licitación se podrá adjudicar a uno o varios proveedores, que presente la propuesta solvente con precio más bajo. Las partidas 6 a 19, se adjudicarán en conjunto, al licitante que presente la propuesta solvente con precio más bajo en el conjunto de partidas. El desechamiento de una partida dentro de este conjunto, afectara la solvencia de las demás incluidas”, utilizando el criterio de evaluación binario, mediante el cual sólo se adjudicará a quien cumpla los requisitos establecidos por la convocante y oferte el precio más bajo, siempre y cuando éste resulte conveniente. Los precios ofertados que se encuentren por debajo del precio conveniente, podrán ser desechados por la convocante”.--------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------ADJUDICACIÓN ------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Se resuelve: de conformidad a lo establecido en la convocatoria, y en la Junta de Aclaraciones, del análisis realizado y que constan en los anexos, la propuesta solvente, se determina adjudicar el contrato tal como se describe a continuación: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| LICITANTE ADJUDICADO: R.G. REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Partida | Descripción a detalle del bien | Unidad de Medida | Cantidad | Importe antes de IVA | Importe total antes de IVA |
| 22 | LC-AAHL1045K AUTOCLAVE DE VAPOR ELECT DIGIT MOD ST-105G P/105LT. MARCA: JEIO TECH Autoclave automática vertical modelo ST, ideal para la esterilización de alto volumen. Con control de microprocesador tipo PID y función de calibración de temperatura. Sistema automático de esterilización para operación desatendida (calefacción – comprobación hermética – esterilización – esterilización segura – vaciado – fin) programable para: temperatura de esterilización y temperatura de fusión. Con pantalla de control independiente VFD para visualización de la temperatura, presión (opcional), temporizador y alertas. Cámara construida de acero inoxidable con tapa hermética de volante. Dispositivos de seguridad mecánicos contra sobrecorriente, sobre temperatura, sobrepresión y sistema de advertencia de seguridad en la pantalla por baja temperatura, bajo nivel de agua, calor bajo y falla de esterilización si la operación se detiene inesperadamente. Incluye dos cestas de alambre en acero inoxidable. Modelo; ST-105G Catálogo: LC-AAHL 1045K Capacidad: 100 L Temperatura: 110 a 123 °C para esterilización y 60 a 100 °C para punto de fusión. Presión: 1.1 a 1.2 kg/cm2. Timer: 0 a 999 min. Dimensiones interiores: 400 X 908 mm Dimensiones: 624 X 672 X 1233 mm Peso: 110 kg. Voltaje: 230 V, 50/60 Hz. GARANTIA 2 AÑOS. Certificaciones: ISO 9001. | Equipo | 1 | $ 194,250.00 | $ 194,250.00 |
| 23 | Autoclave 6161122 Automático (453L) 432 Litros. Cámara de 60cm x 60cm x 120cm de profundidad. Las principales características de los Equipos son: • Generador de vapor eléctrico fabricado en acero inoxidable tipo AISI 304 con resistencias eléctricas de acero inoxidable. • Equipo tipo gabinete con estructura, marco y panel frontal fabricados en acero. • Puerta radial fabricada en placa de 5/8 de espesor en acero inoxidable tipo AISI 316L, de apertura manual mecánica, sujetada a bisagra derecha fabricada con placa 12 mm de espesor en acero inoxidable tipo 304; con sistema de seguridad que impide su apertura durante todo el ciclo de esterilización o al existir presión en la cámara de esterilización. • Cámara horizontal de esterilización fabricada en acero inoxidable de 6.4 mm (1/4”) tipo AISI 316L, con sistema de sellado hermético. • Camisa de vapor fabricada en Acero Inoxidable tipo AISI 316L de 6.4mm (1/4”), recubierta con aislamiento de lana mineral de 25 mm de espesor y cubierta de lamina de aluminio. • Impresora alfanumérica integrada para registro de todos los parámetros del ciclo de la esterilización. Así como la impresión de mensajes de error. • Sistema de paro de emergencia del equipo. • Sistema automático de calibración ajustable a la presión y temperatura. • Sistema de detección de fallas y auto diagnostico por medio del microprocesador con alarmas audibles y visuales en caso de: mal manejo o error de funcionamiento, falla en el suministro de energía, falla en el sensor de presión, falla en el sensor de temperatura, falla de presión en la cámara, desviación de tiempos preestablecidos y falla del ciclo. • Selector de programas preestablecidos de esterilización para: Þ Instrumental 134ºC, Þ Textiles 134ºC, Þ Líquidos 121ºC, Þ Caucho 121ºC, Þ Pre-vacío, Þ 4 Ciclos de esterilización programables por el usuario. ESPECIFICACIONES: Funcionamiento eléctrico trifásico: 220V~ 60 Hz Manovacuómetro: 2 piezas (En Cámara de Esterilización y Camisa). Presión de vapor Seleccionable: Alta o Baja. Temperatura de esterilización: 121ºC y 134ºC. Sistema de vacio: Por medio de venturí. Toma de recuperación de aire, desagüe a drenaje y entrada de vapor a presión: Fabricadas en acero inoxidable tipo 304 de 1¼ NPT. Válvula de seguridad de vapor: Calibrada. Válvulas y tubería sanitaria: Fabricadas en Cobre. Dimensiones exteriores: 95cm ancho x 140cm largo x 195cm alto. Dimensiones de la cámara: 60 cm ancho x 60 cm alto x 120 cm profundidad. Capacidad útil de cámara: 432 litros. ACCESORIOS INCLUIDOS: Carro transportador fabricado en acero acabado esmalte y sistema de frenos. Carro montacargas fabricado de acero inoxidable. Charola rectangular de acero inoxidable tipo 304. Parrilla de Acero Inoxidable tipo 304. Garantía: de 1 año, incluye un servicio de mantenimiento semestral y otro anual. Certificaciones: * ISO 13485-2015 * ISO 9001-2015 * Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura * Registro Sanitario | Equipo | 1 | $ 652,080.00 | $ 652,080.00 |
| 28 | Rebanadora Torrey Carnicería RMS-350 Fabricada en aluminio y acero inoxidable, sistema de afilador integrado, transmisión de engranes, cuchilla de 350 mm. Motor ½ (373) HP (Watts), voltaje 115 Vac, corriente 6 Ampers, frecuencia 60 Hz. Espesor máximo de corte: 15 mm, temperatura mínima de corte -1º C. Encendido por medio de relevador (en caso de corte del suministro eléctrico, el equipo no enciente al momento de retorno de la corriente eléctrica evitando accidentes). Protección de cuchilla (el filo de la cuchilla se encuentra todo el tiempo cubierto por el aro protector para prevenir accidentes al usuario). Garantía mínima de 1 año | Pieza | 1 | $ 67,814.31 | $ 67,814.31 |

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| LICITANTE ADJUDICADO: ARAMED Y LABORATORIO, S.A. DE C.V. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Partida | Descripción a detalle del bien | Unidad de Medida | Cantidad | Importe antes de IVA | Importe total antes de IVA |
| 20 | S2200.PK GAUMARD (USA) Simulador de paciente de cuidado materno y neonatal inalámbrico y sin ataduras Victoria Simulador de paciente para atención materna y neonatal / S2200.PK de alta fidelidad e inalámbrico ● Da a luz un bebé de nacimiento a término, realista, con signos vitales programables para evaluación APGAR de 1 a 5 minutos, inalámbrico. o Sonidos cardiacos y frecuencia cardiaca programable o Sonidos respiratorios y frecuencias respiratorias programables o Llanto con niveles de volumen ajustable o Cianosis central programable o Movimiento visible de la cabeza ● Seguimiento ocular automático: Puede rastrear objetos visualmente y presentar signos de estrés, accidente cerebrovascular, traumatismo craneoencefálico, consumo de drogas, etc. ● Muestra ritmos de ECG dinámicos virtuales de 12 derivaciones. ● Incluye 4 vientres: o Abdomen para procedimiento de cesárea, incluye bebé de nacimiento sin electrónica o Abdomen para trabajo de parto, compatible con toco cardiógrafo real o Abdomen de hemorragia post parto o Abdomen de palpación para maniobras de Leopold, con simulación de líquido amniótico. Software UNI 3: Actualización de software gratuito sin costo adicional de por vida, incluye 9 escenarios pre programados o Embolia de líquido amniótico o Parto vaginal de nalgas o Toxicidad al magnesio o Parto vaginal normal o Desprendimiento de placenta o Hemorragia post parto o Preeclampsia o Cordón prolapsado o Distocia de hombros ● Compatible con pierna de trombosis ● Compatible con paquete ginecológico Sin conexión e inalámbrica; Totalmente receptivo durante el transporte hasta 90 metros La batería interna recargable proporciona hasta 10 horas. de operación sin ataduras Piel suave y flexible de todo el cuerpo con articulaciones sin costuras. Articulación realista: cuello, hombro, codo, muñeca, cadera, rodilla y tobillo. Depósitos de fluidos internos de alta capacidad Capacidad de enlace inalámbrico Feto-Recién nacido NOELLE® Incluye tableta con pantalla táctil precargada con UNI 3 Incluye monitor de paciente virtual con pantalla táctil y monitor fetal virtual Respuesta neurológica Tasa de parpadeo programable, respuesta de la pupila y movimiento ocular bilateral y unilateral Los ojos interactivos pueden seguir un objeto en movimiento. Convulsiones con niveles de intensidad seleccionables. Transmisión de voz inalámbrica: sea la voz de VICTORIA y escuche las respuestas de los participantes a través de unos auriculares inalámbricos Grabe y reproduzca respuestas vocales en cualquier idioma. Vías respiratorias Inclinación de la cabeza/elevación del mentón/empuje de la mandíbula Intubación oral o nasal Vía aérea difícil: laringoespasmo, edema de lengua e hinchazón faríngea. Detección, registro e informes de la profundidad de la intubación de las vías respiratorias Intubación esofágica Sonidos seleccionables de las vías respiratorias superiores sincronizados con los patrones de respiración. Soporta ventilación bolsa válvula mascarilla y ventilación mecánica. Respiración Respiración espontánea; patrones respiratorios y sonidos pulmonares seleccionables Frecuencias respiratorias y relaciones inspiratorias/espiratorias programables Elevación realista del tórax durante la ventilación asistida Rendimiento de la ventilación, monitoreo, generación de informes y registro en tiempo real Detección de intubación del tronco derecho con elevación unilateral automática del tórax Exhalación de CO2 real Cardíaco Rendimiento de compresión y ventilación en tiempo real del RCP Las compresiones efectivas generan pulsos palpables y artefactos de ECG. Seleccione de una extensa biblioteca de ritmos cardíacos preprogramados con opciones de arritmia Monitoreo de electrocardiograma de 4 derivaciones en tiempo real utilizando dispositivos de ECG reales Desfibrilación, cardioversión y estimulación con energía real Sonidos cardíacos realistas Frecuencia cardíaca programable sincronizada con ECG y pulsos, incluso durante la estimulación Muestra ritmos de ECG dinámicos virtuales de 12 derivaciones Circulación Los pulsos carotídeo, radial y braquial palpables bilaterales están sincronizados con la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Control de saturación de oxígeno utilizando oxímetros reales Mida la presión arterial utilizando un manguito de presión arterial manual o automático real Acceso venoso bilateral El reconocimiento automático de medicamentos detecta el tipo, la dosis y la velocidad del medicamento inyectado en la parte inferior del brazo derecho. Sitios de inyección SubQ e intramuscular para ejercicios de colocación. Obstetricia Vínculo fisiológico materno-fetal Soporta maniobras de Leopold y versión cefálica externa. Admite la monitorización fetal mediante dispositivos reales Sistema de entrega de precisión: descenso fetal y movimientos cardinales controlados por computadora Programable normal, de nalgas, distocia de hombros, parto asistido por instrumentos y cesárea Canal de parto autolubricante activado por software Placenta realista con fragmentos desmontables y cordón umbilical. Colocación epidural y detección de agujas; puntos de referencia anatómicos palpables y capas de piel Sangrado intraparto El sensor de fuerza informa la tracción y la torsión aplicadas al feto en tiempo real Uso de fórceps, aplicación y tracción Aplicación, succión y tracción de ventosas Maniobra de McRoberts, presión suprapúbica, Zavanelli, tornillo de Woods y detección de posición de “manos y rodillas” Nacimientos de recién nacidos a término de tamaño y peso realistas Recién nacido activo: sonidos cardíacos y respiratorios programables, llanto, cianosis y movimiento de cabeza Los insertos de episiotomía reemplazables apoyan la sutura Episiotomía multicapa de cuarto grado con desgarros hemorrágicos de las paredes laterales de la vagina y laceraciones cervicales Firmeza uterina y hemorragia programables; Soporta suturas y taponamiento con balón. Control de flujo de hemorragia programable Gastrointestinal Vejiga de líquido interna con uretra para ejercicios de cateterismo de Foley. Recto con sensor de colocación de supositorios Contenido VICTORIA S2200 Bebé que da a luz activamente Tablet PC UNI 3 con carcasa resistente Software de control del simulador UNI 3 con licencia de por vida Monitor de paciente Gaumard Vitals (9) Experiencias de aprendizaje de simulación de parto y parto Reconocimiento automático de medicamentos 20 jeringas programables de reconocimiento de drogas Auriculares con transmisión de voz Módulo de comunicaciones RF Módulo de comunicaciones Bluetooth Enrutador inalámbrico USB Cargadores de baterías para madre y bebé Guía del usuario Palpación de la cubierta abdominal Contracción de la cubierta abdominal Cubierta abdominal para cesárea Cobertura abdominal posparto 2 cordones umbilicales 2 cordones umbilicales precortados Placenta Inserto epidural Bebé por cesárea 2 pieles abdominales para cesárea 2 paredes uterinas por cesárea Perineo saludable por HPP Entrenador de sutura de episiotomía de línea media Entrenador de sutura de episiotomía mediolateral Entrenador de sutura de episiotomía de cuarto grado 2 supositorios Concentrado de sangre artificial Lubricante de aceite mineral Bata de hospital, gorro para la cabeza del bebé, manta para recibir y pañal. Manguito de presión arterial manual 2 anillos de parto para bebés Base para bebé de parto Kits de llenado de vejiga, vía intravenosa y HPP Kit de calibración de PNI Conjunto de reemplazo de vena antecubital Cuello uterino y canal de parto de repuesto Cable RJ45 de 15 pies Garantía limitada de un año Tiempo de Garantía: 12 meses Certificaciones especiales: No aplica Certificación o etiquetas ambientales: No aplica Capacitación: Si aplica Instalación: Si aplica | Equipo | 1 | $ 2,242,780.31 | $ 2,242,780.31 |
| 21 | S3201.PK + S3201.601 GAUMARD (USA) Hal Simulador avanzado multipropósito de paciente + NewroSim S3201 Simulador avanzado multipropósito de paciente El simulador HAL S3201 establece un estándar global para la simulación médica de pacientes humanos. La tecnología de simulador sin cables permite que las comunicaciones, el compresor y la fuente de alimentación estén dentro de HAL, lo que elimina los tubos, cables y compresores externos. HAL funciona continuamente durante el transporte y la capacitación puede ocurrir en el entorno de trabajo. Lleva a HAL desde la escena del accidente a la sala de emergencias, a la UCI, mientras los proveedores de atención diagnostican y tratan su condición usando equipos reales de monitoreo y reanimación. Controle HAL a distancias de hasta 900 pies. (300 m) y entre habitaciones y pisos de edificios convencionales. HAL realiza transiciones suaves entre estados fisiológicos en respuesta a los comandos de una PC inalámbrica. • Simulador inalámbrico de cuerpo completo Masculino/ Femenino HAL S3201. • El simulador recibe órdenes de una Tablet PC inalámbricamente y funciona a una distancia de hasta 300 metros en espacio abierto. • Alimentado por una batería interna recargable o toma de corriente. • La batería permite operar al simulador hasta 6 horas. • Compatible con equipo médico real como: Ventiladores mecánicos o Electrocardiógrafos o Oxímetros de pulso o Monitor de signos vitales o Capnógrafos o Desfibriladores • El simulador puede ser usado al aire libre o en interiores. • El simulador puede operar de forma automática mediante su “modelo fisiológico” o controlarse mediante un instructor. • Modelo de Infarto al miocardio. • Software de control del simulador UNI. • Software de simulación de ventilación mecánica Lungsim • Sistema de reconocimiento de drogas. • 10 niveles de compliancia estático, 15-50 ml / cm H2O. • 10 niveles de resistencia de las vías aéreas. • Incluye licencia y actualización de software sin costo vitalicio. • Exhalación real y medición de CO2. Características Vías Respiratorias Vía aérea realista. Vía Aérea programable: edema de lengua, laringo espasmo e inflamación faríngea. Múltiples sonidos de la vía aérea superior sincronizados con la respiración El simulador se encuentra equipado con sensores que detectan la profundidad de la intubación. Intubación principal de la vía aérea derecha. Intubación endotraqueal. Intubación retrógrada. Visualización de las cuerdas bucales con la maniobra de Sellick. Respiración • El modelo S3201 es el simulador de Cuerpo Completo compatible con respiradores Mecánicos reales (controlados por volumen y por presión), con distintos modos de ventilación: o controlada. o asistida. • Control de frecuencia y profundidad de la respiración, se puede observar la elevación del pecho en cada respiración. • El sistema de las vías aéreas del simulador contiene un mecanismo de regulación de la resistencia y la distensibilidad pulmonar. • Vías respiratorias y del pulmón dinámico, compliance / resistencia • Diez niveles de compliancia estática, 15-50 ml / cm H2O • Diez niveles de resistencia de las vías aéreas. • Trazo en tiempo real de las curvas y los bucles de ventilación. • Variación del mecanismo pulmonar en todo el escenario • Recibe información en tiempo real de un ventilador mecánico real. • La distensibilidad y la resistencia pulmonar se pueden variar en tiempo real mientras el simulador se encuentra conectado con el ventilador volumétrico. • Elevación de pecho y sonidos pulmonares que se sincronizan con los patrones de respiración seleccionables • CO2 en la exhalación (4 niveles) utilizando un cartucho de CO2 reemplazable montado dentro del interior de la pierna derecha del simulador. Compatibilidad con capnógrafos y capnometros reales. • Elevación bilateral de pecho. • Registro y medición de las Ventilaciones. • Descompresión bilateral de aguja en la segunda intercostal • Detección y registro de las ventilaciones y compresiones. • Respiración espontánea simulada • Variable de frecuencia respiratoria y relaciones inspiratorio / espiratorio • El pecho se levante unilateral simulando el neumotórax • Ruidos respiratorios normales y anormales • El simulador es compatible con pulsioxímetros reales a través de la mano izquierda del simulador. • Tráquea realista para procedimientos quirúrgicos permite la práctica de procedimientos como Traqueotomía o Cricotirotomía por aguja. Sonidos Respiratorios Programados Seleccione sonidos independientes de pulmón: frontal superior derecho y la espalda; frontal superior izquierda y espalda, frente inferior derecho y espalda; frontal inferior izquierdo y la espalda. • Ninguno. • Normales. • Sibilancias. • Crepitaciones. • Crujidos en la inspiración. Sistema Cardiaco • Módulo de ECG de 12 derivaciones compatible con monitor de signos vitales. • Disponible para desfibrilación y cardioversión. • El ECG es generado en tiempo real con variaciones fisiológicas sin repetir los patrones de los libros de texto. • El modelo de Infarto al Miocardio permite simular infartos en cualquier área del corazón de manera fácil y rápida. Oclusiones • Visualización específica de: o Isquemia o Heridas o Necrosis Genera una evaluación del daño cardiaco generado al simulador. • Está equipado con dos sitios electro conductivos para la aplicación de descargas de energía eléctrica de hasta 300 Joules para procedimientos de desfibrilación, cardioversión y marcapasos externo. • Los sonidos del corazón pueden ser auscultados y están sincronizados con el ECG. • Los ritmos de ECG se muestran para cada una de las 12 derivaciones. • Librería de ECG que contiene cientos de ritmos cardiacos • Compatible con desfibriladores reales. • Creación de señales exactas. • Gaumard UNI™ genera y muestra las formas de onda generadas por el ECG en tiempo real. • Capaz de recibir pulsos de desfibrilación y cardioversión para corregir las condiciones de disrritmia del simulador • Creación y modificación de formas de onda incluso desde una base “punto a punto” • Señales cardíacas preprogramadas. • El simulador genera señales de ECG que pueden ser transmitidas a través de sus espacios electro conductivos y puede ser visualizada por un electrocardiógrafo de 12 derivaciones, un monitor de signos vitales real o un AED que además interpretará la señal del simulador para dar la descarga adecuada. o Sinodal o Taquicardia Atrial Multifocal. o Aleteo auricular o Fibrilación Auricular. o Ritmo Funcional o Idioventricular o Taquicardia Ventricular (uni). o Taquicardia Ventricular (multi). o Taquicardia Supraventricular. o Aleteo Ventricular. o Torsades de Pointes o Fibrilación ventricular o Agonal o A sístole o LBBB o RBBB o Disociación Atrioventricular de primer grado. o Disociación Atrioventricular de Segundo grado (type I) o Disociación Atrioventricular de Segundo grado (type II) o Disociación Atrioventricular Inferior de tercer grado o Infarto al Miocardio Transmural Inferior o Infarto al Miocardio Inferior Agudo. o Marcapasos Auricular o Marcapasos Atrio ventricular o Marcapasos Ventricular o Además cuenta con editor de señales de electrocardiograma “Punto por punto”. Nervioso • Tres distintos niveles de convulsiones • Articulaciones en hombros, antebrazos, rodillas, cintura, pies y pelvis. Circulación • Mida la presión arterial por palpación o auscultación. • Uso de baumanometros reales en lugar de “virtuales”. • Sonidos de Korotkoff audibles entre las presiones sistólica y diastólica. • Saturación de oxígeno detectada usando monitores reales en vez de “valores virtuales” • Sitios de pulso sincronizados con la Presión Arterial y el ritmo cardiaco. • Brazos IV bilaterales con sitios de llenado / drenaje • Flashback realista • Sitios de inyección subcutáneos e Intramusculares • Acceso Intraóseo en la tibia • Monitoreo del ECG usando dispositivos reales. • Múltiples sonidos del corazón, rangos e intensidades. • Los ritmos del ECG son generados en tiempo real. • Pulsos carotídeos bilaterales, radiales, braquiales, femorales, poplíteos y pedios, sincronizados con el ECG. • Los pulsos varían con la presión arterial, están continuamente sincronizados con el ECG aún durante un ritmo de paso. Ruidos • Ruidos pulmonares anteriores y posteriores • Ruidos intestinales en los cuatro cuadrantes. Modelo Fisiológico, Automático o Control por el Instructor • Software que permite generar una automaticidad intuitiva para una fácil simulación. • El software de modo automático dispone de un modelo que simula el vínculo fisiológico entre las variables del paciente. Sistema de reconocimiento de drogas Automático Sistema de identificación por radio frecuencia de la droga y el volumen inyectado a las venas del antebrazo y la mano derecha del simulador. Está equipado con 20 jeringas de diferentes cc etiquetadas electrónicamente de manera inalámbrica. Sistema de etiquetado de medicamentos por radiofrecuencia que permite programar medicamentos y dosis distintas en cada jeringa. • Identifica el tipo de fármaco y el volumen inyectado en las venas de la mano derecha y el antebrazo • El modelo fisiológico actualiza el monitor de signos vitales. • El simulador permite generar medicamentos diseñados por el usuario. • Se suministra con 20 jeringas con etiquetas inalámbricas • Utilice medicamentos de la librería o escoja modelar otros medicamentos usando la herramienta del software Streaming Audio. Sistema de comunicación de audio bidireccional: Permite al Profesor comunicarse con los alumnos a través de la voz del simulador para generar escenarios realistas. Monitor de Signos Vitales Computadora All in One con pantalla táctil de 20 pulgadas (aproximadamente 52 cm) con software embebido para emular un monitor de signos vitales real. La computadora de control del Simulador transmite inalámbricamente y en tiempo real los cambios generados en las condiciones de los signos vitales del simulador. • Controlado inalámbricamente mediante la Tablet PC. • Simulación de signos vitales. • Se puede utilizar la configuración seleccionada o generar su propia configuración para imitar los monitores reales. • Fácil de manejar y controlar. • Refleja la condición del simulador durante el escenario • La computadora de Control tiene la capacidad de compartir con el Monitor de Signos Vitales Virtual archivos como estudios de Laboratorio simulados y archivos tipo JPG de imágenes como ultrasonidos, tomografías axiales computarizadas e incluso presentaciones multimedia. • Pantalla táctil de control de 20 pulgadas. • Capacidad de configurar cada trazo de manera independiente, los usuarios pueden programar alarmas sonoras y escalas de tiempo. • Capacidad de desplegar hasta 12 valores numéricos que incluyen frecuencia cardiaca, presión arterial, SpO2, EtCO2, temperatura, tiempo, frecuencia respiratoria, SvO2, Presión Pulmonar arterial, Presión Venosa central, NIRP. • Capacidad de desplegar hasta 12 formas de onda dinámicas que incluyen las derivaciones del ECG I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6, Presión Venosa Central, Presión Pulmonar arterial, Respiraciones, Capnografía, Saturación de Oxígeno, SvO2. • El monitor puede ser configurado por el instructor para adaptarlo al escenario, generando nuevas variables para representar parámetros fisiológicos que pueden ser manipuladas manualmente por el instructor. Interfaz de Usuario • Los sensores miden y registran las acciones de los estudiantes y las acciones programadas por el profesor. • 26 escenarios lineales y condicionales pre programados gratuitos, que pueden ser modificados por el instructor, incluso durante el escenario. • Permite crear propios escenarios ilimitados de forma lineales y condicionales, agregue / edite escenarios lineales y condicionales de acuerdo a la experiencia médica de los instructores. • Cambios en la condición y en la atención recibida son medidos y registrados en tiempo real • Se suministra con Tablet y módulo de radiofrecuencia para generar la comunicación inalámbrica entre el simulador y la computadora de control. • El simulador cuenta con un puerto Ethernet para permitir la posibilidad de comunicación alámbrica con la computadora de control en áreas donde las comunicaciones inalámbricas no están permitidas o se encuentran prohibidas. • Cambie la condición del simulador durante el escenario en tiempo real. • Transmisión inalámbrica de audio bidireccional hasta 100 metros de distancia a través de pisos y paredes. La transmisión de voz permite al instructor escuchar las preguntas realizadas por los alumnos y convertirse en la voz del simulador para contestar sus preguntas. La sesión de simulación se puede realizar sin tener la presencia física del instructor. • Grabe y guarde respuestas de voz en cualquier idioma. • El software de control del simulador es gratuito y puede instalarse en múltiples computadoras que posean Sistema Operativo Windows (solo una computadora a la vez controla al simulador). • 10 escenarios de eventos cerebro vasculares a través del software Newrosim. Software Newrosim, el instructor podrá: • Aplicar estenosis y/u oclusiones a los vasos sanguíneos cerebrovasculares • Los puntos de oclusión pueden ser anteriores, posteriores y del lado izquierdo o derecho • Cambiar la reactividad del CO2 de los quimiorreceptores del cerebro • Ajustar la autorregulación del cerebro NEWROSIM™ – Simulador Virtual Neurológico (NEU) SKU NEU Categoría de producto Neurología, Soporte Vital Avanzado para Traumatismos Visión general NEWROSIM™ es un Simulador Neurológico Virtual basado en un modelo matemático validado en la literatura1, para ser utilizado en el campo de la simulación médica avanzada. El software, a través de la interacción y visualización dinámica de las principales Variables Cerebrovasculares, permite la evaluación de la hemodinámica cerebral y la creación de escenarios clínicos en el Campo Neurológico. 1 M. Ursino, M. Giannessi. Un modelo de reactividad cerebrovascular que incluye el círculo de Willis y las anastomosis corticales, Ann Biomed Eng. 22 de enero de 2010. • Poderoso: El usuario es capaz de modificar el valor de las variables cardiovasculares como presión arterial, frecuencia cardíaca la CO arterial2 Presión parcial, o actuar sobre la condición del círculo cerebral agregando estenosis, simular una condición alterada de la autorregulación así como el CO2 reactividad • Alta fidelidad: El modelo matemático que impulsa NewroSim™ es capaz de reproducir la hemodinámica de los vasos cerebrales intracraneales, teniendo en cuenta la presencia de cualquier compensación interhemisférica en relación con la morfología del Círculo de Willis. • Interfaz fácil de usar: Gracias a la interfaz fácil de usar, la interacción del usuario con el modelo matemático es simple, rápida y efectiva. La salida del modelo se muestra como un Doppler transcraneal, la señal normalmente utilizada en este tipo de investigación clínica. Funciones NewroSim™ permite al usuario monitorear las variables cerebrovasculares útiles para la evaluación del nivel de perfusión cerebral en condiciones patológicas. El usuario es capaz de modificar el valor de las variables cardiovasculares como la presión arterial, la frecuencia cardíaca y el CO arterial.2 presión parcial, o actuar sobre la condición de las arterias cerebrales agregando estenosis u oclusiones en diferentes niveles del cerebro. Además, es posible simular una condición deteriorada de la autorregulación, así como la CO2 reactividad con el fin de simular varios escenarios con mecanismos regulatorios dañados. El modelo matemático que impulsa NewroSim™ es capaz de reproducir la hemodinámica de los vasos cerebrales intracraneales, teniendo en cuenta la presencia de cualquier compensación interhemisférica en relación con la morfología del Círculo de Willis (por ejemplo, a través de las arterias comunicantes anterior y posterior). Gracias a la interfaz fácil de usar, la interacción del usuario resulta simple, rápida y efectiva. Muchos son los escenarios patológicos posibles para: • estenosis/oclusión de las arterias carótidas internas y de la arteria basilar; • estenosis/oclusión de las arterias cerebrales medias, posteriores y anteriores; • deterioro o ausencia total de los mecanismos reguladores cerebrales después de un accidente cerebrovascular, lesión en la cabeza u otras situaciones cerebrales patológicas; • Evaluación del estado cerebral tras la variación de las variables cardiovasculares del paciente. NewroSim™ se puede utilizar: 1. como un software independiente, que permite la representación de situaciones patológicas y el monitoreo del nivel de perfusión cerebral en los diferentes distritos cerebrales, de acuerdo con la variación en los parámetros cardiovasculares, que son controlados directamente por el usuario; 2. por el instructor durante los escenarios de simulación clínica, gracias a la posibilidad de mostrar imágenes TCD en un monitor externo, que puede ser evaluado por el usuario para realizar el escenario; 3. vinculado a los simuladores de pacientes, reaccionando automáticamente a las variaciones de los parámetros cardiovasculares establecidos por el instructor. El software es capaz de agregar una pantalla adicional en la sala de simulación conectada (por cable o inalámbrica) con la interfaz del instructor en la sala de control. Todas estas características hacen que NewroSim™: • Un apoyo perfecto para la enseñanza, ya que el usuario tiene la posibilidad de practicar y autoevaluarse en varios escenarios clínicos. La versión independiente es completamente compatible con Windows y Mac OS X, por lo que permite el uso de NewroSim™ tanto en salas plenarias por parte de profesores/instructores como en ordenadores personales por parte de estudiantes/usuarios; • Una nueva e interesante herramienta complementaria para el campo de la simulación clínica, ya que integra y completa un área no cubierta por los simuladores a gran escala del mercado actual. Requisitos mínimos del sistema • Pantalla: 15' – Resolución de pantalla: 1440 x 900 • CPU: Intel Core i-5 • RAM: 8 GB • Sistema operativo: Windows 10 Pro (64 bits) / Mac OSX 10.14 • Disco duro: 128 GB • Conexión de red entre el instructor y el monitor PC NewroSim™ está diseñado por Accurate, que trabaja tanto en el desarrollo como en la integración de esta aplicación con los simuladores a gran escala existentes mediante la creación de protocolos de comunicación específicos. Solicitud de patente publicada: IT1402823B1 DESCARGO DE RESPONSABILIDAD DE USO CLÍNICO NewroSim™ tiene licencia para su uso solo con fines educativos. NewroSim™ no está diseñado para uso clínico. Contenido • Simulador maniquí de Cuerpo Completo Hal S3201 • Tablet PC • Monitor de cabecera All-in-one touchscreen de 20” • Licencia UNI • Paquete de escenarios • Módulo de RF • Cargador de la batería • 5 Tráqueas quirúrgicas • 6 Insertos de neumotórax • 7 reemplazos de huesos de la tibia • 20 jeringas para el reconocimiento de medicamentos • Esfigmomanómetro para medición de presión arterial • Diadema de comunicación para el streaming audio • Short • Accesorios para la tablet de control • Cable RJ45 • Base para la programación de la jeringas • Sistema de llenado del sistema de reconocimiento de medicamentos • Reemplazos de venas antecubitales • Etiquetas para el sistema de reconocimiento de drogas • Kit de llenado de venas • 3 Llaves Allen • Talco en polvo • Botella de lubricante con aplicador • Maleta de transporte • Manual de usuario • Genital masculino y femenino • Bolsa de transporte con ruedas Tiempo de Garantía: 12 meses Certificaciones especiales: No aplica Certificación o etiquetas ambientales: No aplica Capacitación: Si aplica Instalación: Si aplica | Equipo | 1 | $ 1,773,493.31 | $ 1,773,493.31 |

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| LICITANTE ADJUDICADO: IMELDA MARTINEZ NIÑO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Partida | Descripción a detalle del bien | Unidad de Medida | Cantidad | Importe antes de IVA | Importe total antes de IVA |
| 1 | Equipos de Rayos X Dental de pared; con panel de control con iconos intuitivos; cabezal de 70 KVp; Voltaje de alimentación: 120 - 127 - 230 V. a.c. +/-10%, 50/60Hz; Radiación de fuga: Menor a 50 mR/h y tiempos de exposición: Selección manual, desde 0.03s. a 3.00 s., más 8 tiempos pre-programados. | Equipo | 5 | $ 30,217.00 | $ 151,085.00 |
| 2 | Lámparas de fotocurado O-Star Inalámbrica con medidor de intensidad de luz incluido en base; siete modos de trabajo: normal, high, turbo, ortho, soft, pulse y check. | Equipo | 5 | $ 5,782.00 | $ 28,910.00 |
| 4 | CAVITRON BOBCAT PRO Cavitron® BOBCAT® Pro: Sistemas 115 V CA Voltaje 115 V Gen -130 Gen –130 (modelo aprobado para EE.UU.) Corriente 0,8 amps @ 115V (80VA) Frecuencia 50/60 Hertz Presión hidráulica 25–60 psig (172–414 kPa) Velocidad de flujo Valor mínimo (sentido horario) = 0 ml/min Valor máximo (sentido contrahorario) > 60 ml/min Peso 6 lb. (2,7 Kg) Dimensiones Altura: 8 plug Ancho: 3,8 plug Profundidad: 8 plug Cable del irrigador bucal: 96 plug Cable del pedal de control: 96 plug Cable eléctrico: 96 plug Manguera de entrada de agua: 96 plug. | Equipo | 4 | $ 11,648.00 | $ 46,592.00 |
| 5 | Digitalizador de Placa de Fósforo free SC Control de digitalización con un solo botón. Bloqueo de protección después de 120 segundos de innactividad. Escaneo con un solo botón Software integrado Licencias ilimitadas Placas ultrafinas Las placas de imagen ultrafina importada, mantiene un grosor mínimo para mayor comodidad en el paciente. Tamaño 0: 21 x 32 mm Tamaño 1: 23 x 39 mm Tamaño 4: 30 x 40 mm Incluye 4 placas de fósforo de distintos tamaños (0, 1 y 2). Imágenes Extraordinarias La presición del escaneo en cada estudio es de 25 micas. El procesamiento de la imagen más efectivo gracias a los 17 pl/mm. Equipado con chip para mayor velocidad de escaneo Soporte técnico personalizado 1 año de garantía | Equipo | 2 | $ 37,946.00 | $ 75,892.00 |

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Con fundamento en el artículo 59 de la Ley, así como en el numeral XIII de las bases de la presente licitación, se declaran desiertas las siguientes partidas: ---------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Partidas Desiertas | Motivo |
| --- | --- |
| 3, 24, 25 y 27 | Se declaran desiertas, en virtud de que no existieron propuestas susceptibles de análisis, al no ofertarse en el acto de presentación y apertura de propuestas. |
| 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 26, 29 y 30 | Se declaran desiertas, en virtud de que las propuestas presentadas no fueron solventes. |

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por considerar que sus propuestas son solventes, al reunir conforme a los criterios de adjudicación contenidos en las bases de la convocatoria, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la Universidad y considerar que garantizan satisfactoriamente el cumplimiento de sus obligaciones, además de corresponder por partidas, a los precios más bajos y convenientes para la Universidad, con fundamento en los artículos 39 y 45 de la Ley, así como en el numeral X, de las bases de esta Licitación.-------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Las propuestas presentadas y adjudicadas, cuentan con suficiencia presupuestal conforme a lo establecido en los oficios DGF/DPAF-469/2025, DGF/DPAF-477/2025, DGF/DPAF-479/2025 y DGF/DPAF-482/2025.------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Para las partidas adjudicadas, se formalizará esta adquisición mediante contrato a precios fijos en los términos de los artículos 65, 66 y 67 de la Ley, la fecha tentativa de firma de contrato, será dentro de los diez días naturales a partir de la fecha del fallo, en el Departamento de Compras de la Dirección General de Finanzas, sita en edificio 222 P.B., Ciudad Universitaria, en horario de 14:00 a 15:00 horas. El licitante ganador que injustificadamente y por causas imputables al mismo, no formalice el contrato adjudicado, será sancionado de conformidad con lo establecido la Ley. Podrá formalizarse el contrato hasta dentro de los diez días naturales posteriores a la fecha de este fallo como lo establece la Ley y la entrega de la garantía de cumplimiento será a más tardar a los diez naturales posteriores a la fecha de firma del contrato, sin embargo, el plazo de las obligaciones para la entrega inicia al día siguiente de esta fecha, es decir se cuentan al día siguiente de la fecha de fallo. ------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Previamente a la formalización del contrato, cuyo monto exceda de $300,000.00 (TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), sin incluir I.V.A., o cualquier otro impuesto, el proveedor a quien se haya adjudicado el mismo, deberá presentar el “Acuse de recepción” con el que se compruebe que se realizó la solicitud de opinión actualizada prevista en la regla 2.1.24, de la miscelánea fiscal para el 2025 publicada el 30 de diciembre de 2024 en el Diario Oficial de la Federación. Por lo que el concursante ganador deberá realizar la consulta de opinión ante el SAT en la página: http://www.sat.gob.mx  en la opción “Mi portal”, preferentemente dentro de los tres días hábiles posteriores a la fecha de notificación del fallo del presente procedimiento, debiendo incluir en dicha solicitud el correo electrónico beatriz.rivera@edu.uaa.mx para que el SAT envié el “Acuse de respuesta” que emitirá en atención a su solicitud de opinión. Conforme al numeral XV, inciso a)  “Garantía de cumplimiento de contrato” de la convocatoria de la Licitación al rubro señalada, y previo a la formalización del contrato, se deberá constituir por el licitante adjudicado, fianza expedida por una institución legalmente autorizada, en los términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas,, a favor de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, por un valor equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total del contrato, antes de impuesto; en el texto de la póliza de fianza se deberán establecer las declaraciones previstas en los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del referido numeral.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Para efectos de la notificación, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes que no hayan asistido a este acto, copia de esta Acta en: el Departamento de Compras de la Dirección General de Finanzas de la Universidad, edificio 222 P.B., domicilio de la convocante, por un término no menor de cinco días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma, así como en la página de transparencia de la Universidad. Este procedimiento sustituye a la notificación personal.----------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Universidad Autónoma de Aguascalientes |  |
| --- | --- |
| C. Jorge Silva Robles Director General Sustituto de Finanzas | ____________________________________ |
| C. Beatriz E. Rivera de Loera Jefa del Departamento de Compras | ____________________________________ |
| C. Esmeralda Yazmin Rodríguez Durón Representante de la Contraloría Universitaria | ____________________________________ |
| C. Fabiola Delgado Hernández Representante del Departamento Jurídico | ____________________________________ |
| C. Ana Francisca Contreras Mejía Representante de la Dirección General de Planeación y Desarrollo | ____________________________________ |
| C. Claudia Mónica Martínez Esparza Jefa del Área Administrativa UMD, (Área requirente) | ____________________________________ |
| C. Víctor Manuel Velázquez Macías Jefe de la Unidad Posta Zootécnica del Centro de Ciencias Agropecuarias (Área requirente). | ___________________________________ |
| C. Anabel Flores Chávez Encargada del área Agrícola de la Posta Zootécnica del Centro de Ciencias Agropecuarias (Área requirente). | ___________________________________ |
| C. Adriana Josefina Navarro Ramírez Encargada del área técnica de Alimentos de la Posta Zootécnica del Centro de Ciencias Agropecuarias (Área requirente). | ___________________________________ |
| C. Gabriela del Socorro Muñoz Vera Departamento de Compras | ______________________________________ |
| C. Arnoldo Rodríguez Romo Departamento de Compras | ______________________________________ |
| C. Esthela Delgado Ruiz Esparza Departamento de Compras | ______________________________________ |

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Por parte de los Licitantes: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| C. Imelda Martínez Niño IMELDA MARTINEZ NIÑO | ______________________________________ |
| --- | --- |

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Se hace saber que la presente acta de notificación de fallo consta de 11 páginas; el Dictamen Técnico, Anexo “1” consta de 16 páginas, Dictamen Técnico de Precios, Anexo “1.1” 15 páginas y el Análisis administrativo Anexo “2” consta en 30 páginas. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Siendo las 14:13 horas del día de su inicio, se da por concluida la presente junta firmando el acta los que en ella intervienen para los fines y efectos legales a que haya lugar, entregándose fotocopia y/o envió digital del acta a los participantes.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

======================================FIN DE TEXTO==================================