UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES

Dirección General de Finanzas

Adjudicación Directa

Antecedentes

- El día 31 de octubre del año 2025, solicitud del Departamento de Mantenimiento de la DGIU, de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, se realizó la publicación de la convocatoria L.P.N. E/901045968-059-2025 para la Adquisición de Materiales, Equipos y Contratación de Servicios para el Departamento de Mantenimiento de la DGIU de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, conforme a lo establecido en el MANUAL ÚNICO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES. Para el procedimiento en mención, se cuenta con recursos del “Fondo Ordinario Estatal y Fondo Ordinario Propio, conforme los oficios DGF-476/2025; DGF-419/2025; DGF 449/2025; DGF 452/2025; DGF 460/2025; DGF-462/2025; DGF-463/2025; DGF-490/2025; DGF-494/2025”

El día 14 de noviembre del año 2025, a las 14:00 horas, se declararon desiertas las siguientes partidas:

| Partidas Desiertas | Motivo |
| --- | --- |
| 8, 9, 32, 33, 34, 39, 57, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80 y 86. | Se declara desierta en virtud de que no existieron propuesta susceptibles de análisis, al no ofertarse en el acto de presentación y apertura de propuestas. |
| 10, 15, 16, 35, 36, 38, 40, 41, 43, 44, 49, 53, 72, 76 y 87. | Se declaran desiertas, en virtud de que las propuestas presentadas solventes, rebasan techo presupuestal. |

En este sentido y al persistir la necesidad de contratar con el carácter y requisitos solicitados en la licitación, la convocante opta por el supuesto de excepción previsto en el artículo 63 fracción VI de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios.

- Generalidades

Conforme a los antecedentes y en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 59, 60 y 63 fracción VI de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalintes y sus Municipios, el artículo 33 fracción IV del Estatuto de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, el artículo 11 fracción XIII y 25 y 64 del Manual Único de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y las demás disposiciones vigentes en la materia, la Universidad Autónoma de Aguascalientes, el Departamento de Compras de la Dirección General de Finanzas, sita en edificio 222 de Av. Universidad N° 94e0, Ciudad Universitaria C.P. 20100, en la ciudad de Aguascalientes, Ags., México, con número de teléfono (449) 910 7484 y 910 7486 convoca a los interesados a participar en el proceso de Adjudicación Directa AD E/020-2025, para la Adquisición de Materiales, Equipos y Contratación de Servicios para el Departamento de Mantenimiento de la DGIU de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, con “Fondo Ordinario Estatal y Fondo Ordinario Propio, conforme los oficios DGF-476/2025; DGF-419/2025; DGF 449/2025; DGF 452/2025; DGF 460/2025; DGF-462/2025; DGF-463/2025; DGF-490/2025; DGF-494/2025”, conforme a las siguientes bases:

Calendarización

| ACTO |  | Fecha | HORA |  | LUGAR |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Invitación para Cotizar |  | 14 de noviembre de 2025 | -- |  | Correo Electrónico |  |
| Entrega de propuesta en sobre cerrado |  | 19 de noviembre de 2025 | De 08:00 a.m a 12:00 p.m |  | Departamento de Compras de la Dirección General de Finanzas (Ed 222) |  |
| Resolución de Adjudicación |  | 21 de noviembre de 2025 | -- |  | Notificación por Correo Electrónico |  |
| Firma del Contrato* |  | Dentro de los diez días naturales a partir de la fecha del fallo | De 1:00 pm a 03:00 pm |  | Departamento de Compras y Almacén de la Dirección General de Finanzas |  |
| Partida | Plazo | Lugar de entrega * | Responsable | Correo electrónico |  | Observaciones |
| Todas | Conforme al Anexo “2” | Conforme al Anexo “2” | Conforme al Anexo 2 “Lugar y plazo de Entrega de Bienes ” |  |  | Suministro e Instalación Conforme a lo establecido en el Anexo “1” , “2 “ y conforme a lo indicado en cada partida |

- Requisitos que deberán cumplirse y presentarse en su propuesta en sobre cerrado el día 19 de noviembre de 2025:

| Número | Descripción | Obligatoriedad |
| --- | --- | --- |
|  | Información Administrativa (revisión por el área contratante) |  |
| 1 | Acreditación y representación: Para acreditar la existencia tanto del licitante/Participante, como la personalidad de su representante legal o común, se deberá presentar escrito mediante el cual se manifieste bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para suscribir a nombre de su(s) representado(s) la propuesta correspondiente. En dicho escrito se deberán establecer los datos siguientes: Del licitante/Participante: la clave del Registro Federal de Contribuyentes; el nombre del licitante/Participante y su representante legal o común; su domicilio (calle, número, colonia, código postal, delegación o municipio y entidad federativa); teléfono, fax y correo electrónico; tratándose de personas morales el número y fecha de la escritura pública en la que conste el acta constitutiva, y en su caso, la o las de sus reformas o modificaciones; el nombre y el número del notario público, así como el lugar donde se dio fe de la(s) misma(s); fecha y datos de su inscripción en el registro de comercio. - Del representante del licitante/Participante: el número y fecha de la escritura pública en la que conste que cuenta con facultades suficientes para suscribir la propuesta, el nombre y el número del notario público, así como el lugar donde fue otorgada. El licitante /Participante, a su elección y en sustitución de este escrito podrá presentar debidamente requisitado, en papel con membrete de la empresa, o bien con su nombre o razón social impreso, el formato de “Acreditación y representación” que como Anexo “3” se integra a estas bases. El proveedor previo a la firma del contrato respectivo deberá presentar original o copia certificada para su cotejo y copia simple para su archivo de estos documentos. (Su omisión es causa de desechamiento) | Sí Firmar todas las páginas que lo integran. |
| 1.1 | Manifiesto para recibir notificaciones por correo electrónico. Anexo “10” (Su omisión no es causa de desechamiento) | Sí Firmar todas las páginas que lo integran. |
|  | Documentos Legales |  |
| 2 | Identificación vigente. Tanto las personas físicas como los representantes de personas morales, o de personas físicas en su caso, o el representante común, que acudan al acto de inscripción y apertura de proposiciones deberán presentar identificación copia, pudiendo consistir ésta en pasaporte, licencia de conducir, credencial de elector, cartilla del servicio militar o cédula profesional. (Su omisión es causa de desechamiento) | Sí Firmar todas las páginas que lo integran. |
| 2.1 | CSF: Constancia de Situación Fiscal en donde consta el Registro Federal de Contribuyentes del licitante /Participante que participe en el presente procedimiento de AD por licitación desierta. (Su omisión es causa de desechamiento) | Sí Firmar todas las páginas que lo integran. |
| 2.2 | RFC: Registro Federal de Contribuyentes del Representante Legal o apoderado de la empresa que participe en el procedimiento de licitación (En caso de personas morales). (Su omisión es causa de desechamiento) | Sí Firmar todas las páginas que lo integran. |
| 2.3 | Personas Morales: En caso de personas morales, incluir el acta constitutiva de la empresa y el poder del representante legal en copia simple. Importante: En lugar del Acta Constitutiva y el poder del representante legal, se podrá colocar la Constancia de Proveedor vigente del 2025, que se obtiene al realizar la inscripción al “Padrón de Proveedores de la UAA” en la “Plataforma de Adquisiciones y Obra Pública” de la Universidad. (Su omisión es causa de desechamiento) | Sí En caso de no incluir la Constancia. Firmar todas las páginas que lo integran. |
| 2.4 | Personas Físicas: Acta de nacimiento en copia simple, de la persona que participa en el presente procedimiento de AD por licitación desierta. *Cuando se partecipe como persona física con actividad empresarial. Importante: No será necesario colocarlo, en caso de anexar la Constancia de Proveedor Vigente de la UAA 2025. (Su omisión es causa de desechamiento) | Sí En caso de no incluir la Constancia. Firmar todas las páginas que lo integran. |
|  | Documentos legales adicionales: Con fundamento en el Artículo 71 fracción IX de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, anexar la Opinión Positiva de los siguientes documentos: |  |
| 2.5 | Comprobante del SAT en donde se indica que está al corriente de sus obligaciones fiscales. La Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo te sirve para acceder a distintas autorizaciones y beneficios, de conformidad con lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación. (Su omisión es causa de desechamiento) | Sí Firmar todas las páginas que lo integran. |
| 2.6 | Opinión del Cumplimiento de Obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social.* En sentido positivo donde conste cumplimiento de obligaciones, la situación del RFC, la localización en el domicilio fiscal, comprobar que no se encuentre en el listado del artículo 69-B del CFF, y que no cuenta con créditos fiscales firmes o exigibles, de acuerdo a lo establecido en el Código Fiscal de la Federación, Artículo 32-D, Resolución Miscelánea Fiscal, regla 2.1.24, Anexo 19 de la Resolución Miscelánea Fiscal. La opinión de Cumplimiento de Obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social deberá presentarse con fecha del día del 14 de noviembre al 19 de noviembre de 2025. (Su omisión es causa de desechamiento) | Sí Firmar todas las páginas que lo integran. |
| 2.7 | Constancia de situación fiscal del INFONAVIT*, Según las Reglas para la Obtención de la Constancia de situación fiscal en Materia de Aportaciones Patronales y Entero de descuentos, Código Fiscal de la Federación, Artículo 32-D. (Su omisión es causa de desechamiento) | Sí Firmar todas las páginas que lo integran. |
| 2.8 | Opinión de Situación Fiscal de Cumplimiento de Obligaciones Estatales emitida por la Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes.** **Todos los licitantes/proveedores sin excepción, no importando que no tengan su domicilio fiscal en el Estado de Aguascalientes, se puede obtener más información en: https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/sefi/obligacionesrfc/login.aspx, https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/contribuciones/ (Su omisión es causa de desechamiento) | Sí Firmar todas las páginas que lo integran. |
|  | (A excepción de la constancia número 2.6, deberán presentarse las diversas opiniones de cumplimiento, vigentes, en sentido positivo o sin adeudo, con una vigencia no mayor a 30 días de la fecha del acto de Recepción y Apertura de Propuestas, es decir, dentro de una vigencia del 19 de octubre al 19 de noviembre de 2025). *En caso de no aplicar, se deberá anexar manifiesto bajo protesta de decir verdad en el que mencione que no le son aplicables el pago ante el IMSS e INFONAVIT, asimismo deberá integrar la Constancia de Situación Fiscal vigente, en el que pueda observarse que no se cuenta con la obligación de “Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios”. * Las opiniones de cumplimientos de obligaciones fiscales SAT, IMSS, INFONAVIT, SEFI, deberán presentarse al corriente, sin adeudo, con opinión positiva, vigentes y sin excepción, con el código de validación QR, mismo que deberá estar legible; en caso contrario, se procederá conforme a lo establecido en el numeral XIII. DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS. Subnumeral 12. (2.5 a 2.8 Su omisión es causa de desechamiento) |  |
| 2.9 | Capitales contables. Se establece como requisito para los licitantes que sus ingresos sean equivalentes del diez por ciento del monto total de su oferta, debiendo acreditarse mediante la última declaración fiscal anual y la última declaración fiscal provisional del impuesto sobre la renta presentadas por el licitante ante la SHCP. (Su omisión es causa de desechamiento, en caso de aplicar) | No aplica |
| 3 | Manifiesto: Presentar declaración por escrito bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en alguno de los supuestos que señala el artículo 71 de la Ley y manifiesto de calidad y garantía de los bienes, de acuerdo al formato del Anexo “5”, que se integra a estas bases. (Su omisión es causa de desechamiento) | Sí Firmar todas las páginas que lo integran. |
| 4 | Formato de Fianza Anexo “8”: Se deberá presentar el borrador o formato de fianza firmado por Representante legal. El proveedor que resulte adjudicado tendrá que cubrir una fianza por concepto de cumplimiento, calidad y vicios ocultos de contrato, correspondiente al 10% del precio adjudicado antes de I.V.A., conforme al formato establecido. (Su omisión es causa de desechamiento). | Sí Firmar todas las páginas que lo integran. |
|  | Documentación propuesta técnica (revisión técnica por área requirente) |  |
| 5 | Especificaciones técnicas: El licitante deberá presentar su propuesta, con una descripción amplia, detallada y legible de los bienes ofertados, ajustándose a los requisitos mínimos establecidos para los bienes en el Anexo "1", indicando la partida, descripción, unidad de medida, cantidad, marca y modelo de los bienes ofertados. Las características establecidas en esta convocatoria son las mínimas requeridas pudiendo ofertarse bienes de características superiores. El licitante deberá modificar el Anexo “1” conforme a lo realmente ofertado en su propuesta. Se deberán entregar los anexos correspondientes, según en las partidas para las cuales presenten propuesta. (Su omisión es causa de desechamiento) | Sí Firmar todas las páginas que lo integran. |
| 6 | Información Técnica documental: Se deberán incluir folletos, fichas técnicas, catálogos originales, fotografías, instructivos o manuales de uso para corroborar las especificaciones, características y calidad de los mismos, deberán estar debidamente referenciados (indicar la partida a la que corresponden) y con su traducción simple al español (emitidos por el fabricante de los bienes ofertados, o carta original del fabricante; en los cuales se puedan corroborar las características técnicas de los bienes ofertados). Conforme a lo requerido en el Anexo “1”, para las partidas en las que se oferte y aplique el cumplimiento de alguna (s) de las Normas Oficiales Mexicanas (NOM), Certificaciones ISO/TS, Norma ASTM, etc., se deberá poder corroborar en la información técnica, cumplir con dichas normas debiendo además, en las partidas que se solicita, presentar la hoja de seguridad correspondiente. (Su omisión es causa de desechamiento) | Sí Firmar todas las páginas que lo integran. |
| 7 | Tiempo y lugar de entrega de los bienes: Entregar el Anexo “2” firmado, en el cual constará el compromiso de realizar la entrega en lugar y fechas que se indica. Se deberá considerar lo establecido en el numeral II.2 de estas Bases. (Su omisión es causa de desechamiento) | Sí Firmar todas las páginas que lo integran. |
| 8 | Respaldo del Fabricante: Se deberá presentar documento original firmado que acredite tal circunstancia de acuerdo a lo siguiente: Podrán participar licitantes que sean fabricantes, subsidiarias del fabricante o distribuidores autorizados directamente por el fabricante de los bienes ofertados, en donde expresamente se manifieste que avalan y respaldan la propuesta presentada. (Indicando claramente el bien que respalda) Los fabricantes o subsidiarias del fabricante deberán presentar escrito, bajo protesta de decir verdad, que los bienes que oferten son de su manufactura, los distribuidores autorizados deberán presentar documento original expedido por el fabricante o subsidiaria del fabricante de los bienes ofertados en el cual acredite la representación y el respaldo solicitados o bien, se presente cualquier documento que acredite fehacientemente la distribución autorizada por parte del fabricante. Anexo “6”. (Podrán participar empresas con carta de respaldo del mayorista o distribuidor autorizado, en donde si deberán manifestar estar respaldados directamente por el fabricante o bien carta bajo protesta de decir verdad de ser distribuidor autorizado de la marca en la que participa). *Se podrá presentar documento con firma digitalizada que cuente con toda la información para comprobar el documento, se solicitará el original al licitante que resulte adjudicado. * En todos los ejemplos de las cartas Incluir: teléfono, correo electrónico y domicilio para contactar a quien suscribe. De preferencia estar dirigidas a la Universidad Autónoma de Aguascalientes, con una vigencia no mayor a 30 días. (Su omisión es causa de desechamiento) | Sí Firmar todas las páginas que lo integran. |
| 9 | Participación en Conjunto: En el caso de la presentación conjunta de proposiciones, el representante común de la misma, deberá presentar el convenio en el que se establezcan con precisión los siguientes requisitos: nombre y domicilio de las personas integrantes, identificando en su caso, los datos de las escrituras públicas con las que se acredita la existencia legal de las personas morales; nombre de los representantes de cada una de las personas agrupadas, identificando en su caso, los datos de las escrituras públicas con las que acrediten las facultades de representación; la designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente, para atender todo lo relacionado con la propuesta en el procedimiento de licitación; la descripción de las partes objeto del contrato que corresponderá cumplir a cada persona, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones, y estipulación expresa de que cada uno de los firmantes quedará obligado en forma conjunta y solidaria con los demás integrantes, para comprometerse por cualquier responsabilidad derivada del contrato que se firme y los demás que la convocante estime necesarios de acuerdo con las particularidades de la licitación, debiendo además de lo anterior, cada participante, cumplir con la presentación de todos los requisitos conforme son solicitados en el numeral X. de estas bases, por lo que dicha documentación, deberán integrarla para su presentación como propuesta en conjunto. Es decir, ambos proveedores, de la participación en conjunto, deberán presentar los documentos que se mencionan a continuación: 1; Acreditación y representación.. 1.1; Manifiesto para recibir notificaciones por correo electrónico. Anexo “11”. 2; Identificación Vigente.. 2.1; CSF.. 2.2; RFC: Registro Federal de Contribuyentes del Representante Legal. 2.3; Personas Morales: En caso de personas morales, incluir el acta constitutiva. Constancia de Padrón de Proveedor Vigente 2025. 2.4; Personas Físicas: Acta de nacimiento en copia simple. 2.6; Comprobante del SAT en donde se indica que está al corriente de sus obligaciones fiscales.. 2.7; Opinión del Cumplimiento de Obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social.*. 2.8; Constancia de situación fiscal del INFONAVIT*,. 2.9; Opinión de Situación Fiscal de Cumplimiento de Obligaciones Estatales emitida por la Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes.**. (Su omisión es causa de desechamiento en caso de aplicar) | Sólo cuando se actualice el supuesto. |
| 10 | Centros de Servicio/Garantía: Para este apartado, el licitante deberá presentar una relación de los centros de servicio, mantenimiento y/o reparación autorizados por el fabricante dentro del territorio mexicano. La relación de los centros de servicios, deberá contener la información del domicilio, teléfonos, correo electrónico y contacto. En caso de bienes o servicios donde no se requiera la prestación de mantenimiento y/o reparaciones, para este apartado el licitante deberá presentar una relación indicando el domicilio fiscal del licitante, que será el lugar en donde pueda realizarse cualquier notificación de calidad de los bienes o productos entregados. (Su omisión es causa de desechamiento) | Sí Firmar todas las páginas que lo integran. |
|  | Propuesta económica (revisión del área contratante y área requirente) |  |
| 11 | Propuesta económica: La propuesta económica deberá contener la cotización de los bienes ofertados, indicando la partida, cantidad, precio unitario, subtotal y el importe total de los bienes ofertados, desglosando el IVA, conforme al Anexo “4”, el cual forma parte de la presente convocatoria. - Los licitantes deberán cotizar los bienes a precios fijos durante la vigencia del contrato. - Las cotizaciones deberán elaborarse a 2 (dos) decimales. - En moneda nacional. - Presentar precios unitarios antes de I.V.A. (Su omisión es causa de desechamiento) | Sí Firmar todas las páginas que lo integran. |
|  | Otros requisitos |  |
| 12 | Propuesta digital: Se deberá entregar en formato digital la propuesta entregada, (documentación administrativa, técnica, económica, folletos, etc., es decir todos los puntos solicitados en este numeral), en memoria USB. (Su omisión no es causa de desechamiento) | Sí |
| 13 | Relación de documentación para entregar Anexo “11” Se deberá foliar la propuesta e indicar en el anexo 11, cuantas páginas integran la documentación presentada. | Sí Firmar todas las páginas que lo integran. |
|  | Importante: La propuesta debe entregarse firmada autógrafamente y con rubrica en todas las hojas. Su incumplimiento es causal de desechamiento. | Sí |
|  | Propuesta Foliada (se deberá foliar la totalidad de hojas que integran su propuesta, su omisión no es causa de desechamiento) | Sí |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| III. | Requisitos y consideraciones |  |
| --- | --- | --- |
| Evaluación de las proposiciones técnicas: |  | La evaluación de las propuestas se realizará conforme a lo establecido en el artículo 55 y 56 de la Ley, la convocante verificará que la documentación que contiene la propuesta técnica cumpla con todos y cada uno de los requisitos establecidos en estas bases, sus anexos y las modificaciones que se hicieren en la junta de aclaraciones. La convocante comprobará que los bienes ofertados cumplan con las especificaciones mínimas y requisitos establecidos en las bases y sus anexos. Para la evaluación de las propuestas económicas, la convocante verificará que la documentación que contiene la propuesta económica cumpla con los requisitos establecidos en estas bases, sus anexos y modificaciones que se hubieren realizado en la junta de aclaraciones. En caso de existir un error de cálculo este se corregirá, respetando el precio unitario señalado. Se expresa que las marcas establecidas son de referencia y los bienes que sean ofertados deberán ser de iguales o superiores a las características técnicas requeridas, cumpliendo además con las normas solicitadas, mismas que se establecen en cada una de las partidas. Cuando la convocante advierta que el precio de los servicios ofertados por los licitantes/proveedores resulta mayor a los precios de mercado en el Estado de Aguascalientes, la convocante efectuará un estudio de costos y en base a este podrá no adjudicar el contrato a dichos licitantes/proveedores. Si resultara que dos o más propuestas son solventes por cumplir con todos los requisitos establecidos en estas bases y sus anexos, el contrato se adjudicará al licitante/Participante que presente la propuesta cuyo precio sea el más bajo. Conforme a lo establecido en el artículo 56 de la Ley, en caso de igualdad de condiciones, cuando al ofertar bienes o productos similares en calidad y características con dictamen técnico positivo, el porcentaje diferencial de precio será del 2% en favor de los proveedores domiciliadas en fiscalmente en el Estado de Aguascalientes. La adjudicación en este proceso de AD derivado de las partidas desiertas de licitación será de la siguiente manera: *Se adjudicarán por partida individual al licitante con propuesta solvente y precio más bajo. La Universidad verificará que las propuestas cumplan como mínimo con los requisitos indicados, emitiendo un dictamen que servirá como fundamento para otorgar la adjudicación al participante cuya propuesta resulte solvente por reunir las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la Universidad, y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. *La fecha de adjudicación, podrá diferirse, siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de quince días naturales contados a partir del plazo establecido originalmente, conforme a lo establecido en el artículo 54 de la Ley. A).- DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS. La convocante desechará las propuestas de los licitantes/proveedores de conformidad al artículo 50 fracción XV y 57 de la Ley, señalando algunas de las siguientes situaciones: 1. El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en estas bases y sus anexos. 2. Si se comprueba que tienen acuerdo con otros licitantes para elevar los precios de los servicios objeto de esta licitación, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes. 3. Cualquier condicionante que se establezca en sus propuestas técnica o económica. 4. Encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 71 de la Ley, aún en el caso de unión de personas físicas y/o morales. 5. Presentar más de una opción. 6. Cualquier otra violación a las disposiciones que establece la Ley. 7. No presentar la propuesta en sobre cerrado en forma inviolable. 8. No presentar manuales de operación, fichas, catálogos y/o certificados o manifiesto. 9. No cumplir con la experiencia y requisitos solicitados. 11. En el caso de que se detecte que los licitantes participantes, presenten propuestas y se encuentran vinculados entre sí por algún socio o asociado común. 12. Cuando se advierta que el licitante no se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales ante el SAT, IMSS, INFONAVIT o Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes; o no sea posible determinar si tiene o no créditos fiscales a su cargo, firmes o no; al no haber exhibido las Opiniones o Constancias de cumplimiento respectivas. 13. Las opiniones de cumplimientos de obligaciones fiscales SAT, IMSS, SEFI, que no se puedan verificar en los sistemas gubernamentales por faltarle algún requisito, si son expedidas en sentido negativo, o por cualquier causa que impida su validación. 14. Presentar manifiesto bajo protesta de decir verdad en el que mencione que no le son aplicables el pago ante el IMSS e INFONAVIT, teniendo en la Constancia de Situación Fiscal vigente la obligación de “Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios y/o no presentar el manifiesto antes mencionado, pero presentar las constancias “SIN OPINIÓN” y/o “SIN ANTECEDENTES”. 15. Encontrarse inhabilitado según el reporte de la Plataforma Digital Nacional y Plataforma Digital Estatal, emitido por la Contraloría Universitaria. 16. Si no se dedica al ramo requerido por LA CONVOCANTE, pues se entenderá que pretenderá subcontratar (cuando el objeto social y constancia de situación fiscal no coincida en su objeto o actividad a lo solicitado en la convocatoria). 17. Si la proposición técnica, económica o algún otro documento que integre su proposición, contiene tachaduras o enmendaduras o sea ilegible. 18. Si no señala tanto en la proposición técnica como en la económica alguna “marca y modelo” del bien o servicio, o que señale la palabra “similar” seguida de su marca y modelo, señale las palabras “equivalente”, “marca propia”, “cotizo mi marca” o no coincida la marca y modelo que oferta en su propuesta técnica con la marca y modelo señalada en su propuesta económica, o bien proponga más de una marca, para un mismo bien o servicio. 19. Por rebasar el techo presupuestal. 20. Cuando sea validada en la lista nominal de la página del Instituto Nacional Electoral (https://listanominal.ine.mx/scpln/) la credencial de elector presentada para fines de identificación (todas las credenciales de elector presentadas serán validadas, excepto las de los testigos que se presenten en la carta poder simple) y está no esté vigente según la validación que se lleve a cabo por la CONVOCANTE. 21. No firmar la propuesta de manera autógrafa o con la rúbrica solicitada, o bien que no coincida con la firma presentada en la identificación del representante legal, así como firmar de manera digital, facsímil u otra que se advierta no ser autógrafa. Únicamente la Opinión del Cumplimiento de Obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social, puede presentarse sin la firma autógrafa del representante legal. 22. No exhibir los documentos de representación legal, y/o no acreditarla, y/o carta poder específica de personas físicas para firmar propuesta, y/o en caso de presentar la constancia de padrón de proveedores, quien firma la propuesta de licitación no es el mismo representante legal autorizado en la plataforma, según lo requerido en el numeral especifico de esta licitación. 24. Cuando exista discrepancia entre lo ofertado en la propuesta técnica y la oferta económica en lo referente a la descripción de los bienes. 26. En caso de que el documento “Respaldo del Fabricante”, no cumpla los requisitos mínimos establecidos, no pueda corroborarse y/o no esté a nombre del Licitante participante. 27. Presentar un precio no aceptable o no conveniente. 28. No presentar la muestra física solicitada en caso de participar en las partidas correspondientes. Los motivos de desechamiento se incluirán en las actas correspondientes a los actos de inscripción y apertura de proposiciones y/o fallo. |
| Condiciones de pago: |  | La Universidad efectuará el pago de los bienes a los 20 (veinte) días de la entrega total de los bienes y la plena aceptación del área requirente, conforme a las características solicitadas y ofertadas, y previa validación del área requirente. En los procedimientos con adjudicaciones por partida, se podrán realizar pagos por las mismas, previa verificación satisfactoria de los avances de entrega, es decir, se podrán realizar pagos de una o más partidas completas que integran un contrato, previa verificación satisfactoria de los avances de entrega del proveedor, invariablemente el pago por partida deverá corresponder a las evidencias y entregables debidamente validados por el área requirente. J.A. 4 NOVIEMBRE DE 2025. Para esta licitación se podrá otorgar anticipo de hasta el 50% del monto total adjudicado a solicitud expresa del licitante, siempre y cuando se garantice a través de fianza por el 100% del monto total otorgado, expedida por Institución legalmente autorizada para tal fin, dicha solicitud, deberá realizarse por el licitante adjudicado en el Departamento de Compras, preferentemente al día hábil siguiente a la emisión del fallo. Requisitos de la factura: Identificar la partida contratada, una descripción breve de los bienes, la cantidad que se adquirieron, tiempo de garantía de los bienes y los números de serie de los equipos. De forma simultánea se enviara en correo electrónico los archivos de facturación .pdf, .xml y la verificación del SAT, conforme a las condiciones establecidas en la firma del contrato. Las facturas se deberán presentar al Departamento de Compras para su aprobación y se tramitará su pago cuando se haya firmado la aceptación de los bienes por parte del área receptora de los mismos. |
| Trámites de importación: |  | Los impuestos y derechos que procedan con motivo de los bienes objeto de la presente invitación, serán pagados por el proveedor conforme a la legislación aplicable en la materia. La Universidad sólo cubrirá el Impuesto al Valor Agregado de acuerdo a lo establecido en las disposiciones legales vigentes en la materia. El proveedor ganador será responsable de efectuar todos los trámites de importación de los equipos y pagar los impuestos y derechos que se generen. En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estará a cargo del licitante/Participante o proveedor según sea el caso, siendo el único responsable al suministrar los bienes a la Universidad y de cumplir con todas las obligaciones respecto de los derechos de terceros sobre patentes, marcas o derechos de autor de conformidad con las leyes y reglamentos aplicables. |
| Lugar de entrega: |  | En los lugares indicados en el apartado I y Anexo 2. |
| Vigencia de la propuesta: |  | Hasta la resolución de la Adjudicación y para el proveedor seleccionado hasta el cumplimiento del pedido, de acuerdo al Anexo “2” |
| Situaciones No Previstas En Las Convocatoria |  | Para cualquier situación que no esté prevista en la presente convocatoria, se aplicará lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, la Ley Orgánica de la Universidad, el Reglamento de Control Patrimonial y el Manual Único y, en su caso, la opinión de las autoridades competentes. Se dará vista a la Contraloría Universitaria de cualquier hecho, información, documentación o cualquier situación que pudiera presumirse como falsa o que actúen con dolo o mala fe, por parte de los licitantes y/o prestadores del servicio, en el procedimiento en cualquiera de sus etapas, quien podrá actuar conforme al artículo 85 de la Ley o la normatividad aplicable. Son aplicables en los procedimientos de contratación, los principios y directrices establecidos en el Código de Conducta y el Código de Ética, ambos de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, el cual puede encontrarse en la página: https://www.uaa.mx/dgf/compras/index.php/normatividad-y-procedimientos/. |
| Adjudicación y Contrato |  | La adjudicación en este proceso de AD derivado de las partidas desiertas de licitación será de la siguiente manera: *Se adjudicarán por partida individual al licitante con propuesta solvente y precio más bajo. La Universidad verificará que las propuestas cumplan como mínimo con los requisitos indicados, emitiendo un dictamen que servirá como fundamento para otorgar la adjudicación al participante cuya propuesta resulte solvente por reunir las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la Universidad, y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por la convocante, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición cuyo precio sea el más bajo. Si al considerar comparativamente los precios ofertados por cada uno de los licitantes/proveedores, existen propuestas idénticas, la adjudicación se efectuará a las personas que integren el sector de micro, pequeñas y medianas empresas. De no actualizarse el supuesto del párrafo anterior, y derivado de la evaluación económica de las proposiciones, se desprende el empate en cuanto a precios ofertados por dos o más licitantes, se procederá a llevar a cabo el sorteo manual por insaculación a fin de extraer el boleto del licitante/proveedor ganador, conforme a lo dispuesto en el artículo 54 del Reglamento de la L.A.A.S.S.P. El ganador deberá presentar en la firma del contrato: 1*; Acta Constitutiva, copia simple y original o copia certificada, para su cotejo. Acta de Nacimiento (personas físicas).. Poder del Representante Legal, copia simple y original o copia certificada, para su cotejo.. Registro Federal de Contribuyentes, copia legible.. Comprobante de domicilio, copia simple y original. Manifiesto de Cuenta Bancaria (que incluya firma autógrafa) y copia de carátula del Estado de cuenta.. 2; Identificaciones, copia simple y original o copia certificada, para su cotejo. (pasaporte, cartilla del servicio militar nacional o credencial para votar con fotografía).. 3; Cartas de Respaldo del Fabricante en Original.. 4; Comprobante del SAT en donde se indica que está al corriente de sus obligaciones fiscales.. 5*; Constancia del registro en la Plataforma de Adquisiciones y Obra Pública, vigente del 2025. (Registro como proveedor de la UAA o su refrendo, ingresando al siguiente link: https://adquisicionesyobrapublica.uaa.mx/#/home). 6; Opinión de Situación Fiscal de Cumplimiento de Obligaciones Estatales emitida por la Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes.. * En caso de tener vigente su información en el padrón de proveedores de la UAA, podrá omitirse la presentación de los que se enlistan en este punto. Previamente a la formalización del contrato, cuyo monto exceda de $300,000.00 (TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), sin incluir I.V.A., o cualquier otro impuesto, el proveedor a quien se haya adjudicado el mismo, deberá presentar el “Acuse de recepción” con el que se compruebe que se realizó la solicitud de opinión actualizada prevista en la regla 2.1.24., de la miscelánea fiscal para el 2025 publicada el 30 de diciembre de 2024 en el Diario Oficial de la Federación. Por lo que el concursante ganador deberá realizar la consulta de opinión ante el SAT en la página: http://www.sat.gob.mx en la opción “Mi portal”, preferentemente dentro de los tres días hábiles posteriores a la fecha de notificación del fallo del presente procedimiento, debiendo incluir en dicha solicitud el correo electrónico beatriz.rivera@edu.uaa.mx para que el SAT envíe el “Acuse de respuesta” que emitirá en atención a su solicitud de opinión.En el supuesto de que el SAT emita respuesta en sentido negativo o desfavorable para la persona física o moral con quien ya se formalizó un contrato o pedido, dicha persona y la dependencia o entidad contratante deberán cumplirlo hasta su terminación. Si la dependencia o entidad contratante, previo a la formalización del contrato o pedido, recibe del SAT el "acuse de respuesta" de la solicitud en el que se emita una opinión en sentido negativo sobre las obligaciones fiscales de la persona física o moral que resultó adjudicada, deberá de abstenerse de formalizar y se procederá a remitir a la Secretaría de la Función Pública la documentación de los hechos presumiblemente constitutivos de infracción por la falta de formalización del contrato o pedido, por causas imputables al adjudicado. Cuando la adjudicación recaiga en la unión de dos o más personas a las que alude el tercer párrafo del artículo 34 de la ley de la materia y 31 de su reglamento, en el contrato se establecerán con toda precisión y a satisfacción de la universidad, los compromisos a los que cada persona se obliga y la forma en que se exigirá el cumplimiento de sus obligaciones. En caso de que el proveedor sea requerido por la convocante por más de una vez para que pase a formalizar el contrato y éste no asista o no presente en su totalidad los documentos requeridos por la convocante, será sancionado en los términos de lo dispuesto por los artículos 83 de la Ley de la materia y procederá a efectuar la adjudicación del contrato respectivo al licitante/Participante que hubiere presentado la siguiente propuesta solvente más baja y así sucesivamente, siempre y cuando ésta no sea superior en monto al 10% de la propuesta inicialmente adjudicada. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley, la Universidad en cualquier momento podrá rescindir sin declaración judicial previa el contrato, en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo del proveedor; para lo cual se estará al procedimiento previsto en dicho artículo. Así mismo se podrá dar por terminado anticipadamente el contrato según lo establecido en el segundo párrafo del artículo 77 de la Ley. En caso de que el proveedor sea requerido por la convocante por más de una vez para que pase a formalizar el contrato y éste no asista o no presente en su totalidad los documentos requeridos por la convocante, será sancionado en los términos de lo dispuesto por los artículos 83 de la Ley de la materia y procederá a efectuar la adjudicación del contrato respectivo al licitante/proveedor que hubiere presentado la siguiente propuesta solvente más baja y así sucesivamente, siempre y cuando ésta no sea superior en monto al 10% de la propuesta inicialmente adjudicada. El contrato que se derive de la presente AD podrá ser ampliado sin tener que recurrir a la celebración de un nuevo procedimiento de contratación en términos de lo dispuesto por el artículo 68 de la Ley, siempre y cuando sea durante los seis meses posteriores a la fecha de su formalización y el monto de la modificación no rebase el 20% de los conceptos y volúmenes establecidos y el precio sea igual al ofertado originalmente. Responsabilidad Laboral, Civil y Fiscal, el prestador de servicios adjudicado deberá contar con los elementos propios y suficientes a que se refieren los artículos 13 y 15 de la Ley Federal del Trabajo, siendo en consecuencia único patrón de todas y cada una de las personas que intervengan en el desarrollo y ejecución de los servicios derivados en el contrato de esta Adjudicación, liberando a la universidad de cualquier responsabilidad en materia laboral o de seguridad social que sobre el particular se llegara a presentar en su contra, también subsiste para el prestador de servicios adjudicado, la responsabilidad civil y fiscal cuando derive de obligaciones que nacen de actos emanados del Contrato que en su caso se realicen. Las pruebas de aceptación tendrán una duración de quince días naturales a partir de la entrega total de los bienes que integren las partidas que le hayan sido adjudicadas al proveedor, y consistirán en verificar que las características de los bienes entregados correspondan a las solicitadas y ofertadas. Garantía de cumplimiento de contrato El proveedor que resulte adjudicado tendrá que cubrir una fianza por concepto de cumplimiento de contrato, correspondiente al 10% del precio adjudicado antes de I.V.A., esta garantía deberá constituirse en un plazo máximo de 10 días naturales, contados a partir de la fecha del Contrato, debiendo cumplir con los siguientes requisitos, se anexa modelo de Fianza, en Anexo “8”: En caso de modificaciones al contrato por las cuales se incremente el monto del mismo, el proveedor deberá entregar la modificación respectiva de la garantía por un importe del 10% (diez por ciento) del monto del incremento antes de impuesto, para lo cual se elaborará el convenio modificatorio correspondiente. Con fundamento en el artículo 73 de la Ley, el contrato que se derive de este procedimiento, podrá ampliarse de común acuerdo, siempre que tales modificaciones no rebasen, en conjunto, el 50% (cincuenta por ciento) del monto del contrato o cantidad de los conceptos o volúmenes establecidos originalmente en los mismos y el precio de los bienes o servicios sea igual al pactado originalmente. Las fechas de entrega de las cantidades adicionales solicitadas deberán ser acordadas entre el proveedor y la Universidad, a través de la Dirección General de Finanzas Entregarán fianza o documento mercantil aquellos proveedores a los que se les adjudiquen contratos/pedidos con un importe menor a $200,000.00 (DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100 M. N.). Cuando en los importes menores de lo señalado decidan entregar documento mercantil, deberán entregar también carta compromiso bajo protesta de decir verdad en la que garanticen el cumplimiento del contrato, vicios ocultos y calidad de los bienes. El documento mercantil que se firmará como garantía de cumplimiento, deberá ser a favor de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, por un importe del 10% (diez por ciento) antes de IVA del monto total adjudicado, en el formato que entregue la Convocante. La garantía de cumplimiento de contrato se hará efectiva cuando el proveedor no entregue los bienes requeridos en tiempo y forma, a entera satisfacción del área usuaria, cuando incumpla con las condiciones establecidas en las presentes bases respecto de las características de los bienes o su tiempo de entrega, cuando haga entrega de los bienes en malas condiciones, sin que sean recibidos por el área usuaria, o no proporcione los servicios o capacitaciones. Los licitantes/proveedores deberán manifestar por escrito que otorgarán un periodo de garantía de: Tiempo de Garantía; Partida. 30 días; 10. 3 meses; 16. 12 meses; 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 49, 53, 57, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 86 y 87. 2 años; 8, 9, 15. 100 años contra cualquier defecto de materiales o fabricación 10 años en acabado cromo y 1 en partes móviles.; 79. Contra cualquier defecto de fabricación o vicios ocultos así como para todos los componentes de los equipos. Dicha garantía surtirá efecto a partir del momento de la aceptación por escrito de los bienes dada por la Universidad. Si dentro del periodo de garantía se presentare algún defecto, el proveedor queda obligado a reponer el bien, sin cargo para la convocante, en un plazo no mayor de 15 días naturales a partir de la notificación. De conformidad por lo dispuesto en los artículos 74 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, cuando el proveedor incumpla con las obligaciones derivadas del contrato por causas imputables a él, se le aplicarán las siguientes penas: se le aplicará una pena del 1% (uno por ciento) sobre el monto de los bienes en que incumpla, antes de impuesto, por cada día natural de mora. Esta pena se deducirá administrativamente de los saldos pendientes de pago que tuviese la universidad con el proveedor y no excederá del monto de la garantía de cumplimiento del contrato. Lo anterior con independencia de las acciones que le corresponda realizar a la convocante. Para cualquier situación que no esté prevista en la presente convocatoria, se aplicará lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, la Ley Orgánica de la Universidad, el Reglamento de Control Patrimonial y el Manual Único y, en su caso, la opinión de las autoridades competentes. |

AGUASCALIENTES, AGS. 14 DE NOVIEMBRE DEL 2025

A T E N T A M E N T E

LIC. BEATRIZ ELIZABETH RIVERA DE LOERA

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Vo.Bo.

MTRO. EN F. y N. JORGE SILVA ROBLES

DIRECTOR GENERAL SUSTITUTO DE FINANZAS

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES

===============================================FIN DE TEXTO==============================================

Anexo “1”

Descripción de los bienes

*Este anexo 1 deberá ser modificado conforme a su propuesta.

| Partida | Descripción a detalle del bien | Unidad de Medida | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Oficio DM/172/2025 |  |  |
| 8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN¦ DE NÚMEROS A EDIFICIOS 317,318,320,321,323 Y 324, EN PLANTEL CU, NÚMEROS 3D EN PLACA DE ALUMINIO CALIBRE 18”, LAS PLACAS VAN CORTADAS EN CNC SIN VOLUMEN, PINTADOS CON ESMALTE COMEX COLOR AZUL INSTITUCIONAL, MEDIDAS DE .40X.25, PROMEDIO DE CADA NUMERO. INSTALACION A MURO CON DURETAN NEGRO. INCLUYE SERVICIO PLATAFORMA DE ELEVACIÓN. GARANTIA SOLO EN DESPEGUE DE CANTOS (NO CUBRE ACCIDENTES), GARANTIA EN PINTURA 2 AÑOS. | Servicio | 18 |
| 9 | MANTENIMIENTO NÚMERO 5 DESMONTAJE, LIMPIEZA Y PINTURA DE ESMALTE COMEX COLOR AZUL INSTITUCIONAL, INSTALACION A MURO CON DURETAN NEGRO Y ANGULO DE ALUMINIO Y PIJAS. EN CAMPUS SUR EDIFICIO 5 MEDIDAS 1 X 1. INCLUYE SERVICIO PLATAFORMA DE ELEVACION. GARANTIA SOLO EN DESPEGUE DE CANTOS (NO CUBRE ACCIDENTES), GARANTIA EN PINTURA 2 AÑOS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN LETRERO 3D No. 4 MEDIDAS .79 X .68. EN ALUMINIO CALIBRE DE 18” CON CANTOS DE 07CM. PINTADOS CON ESMALTE COMEX COLOR AZUL INSTITUCIONAL, SOPORTES OCULTOS PARA SU INSTALACION SIN LUZ. CAMPUS SUR EDIFICIO 4, SUMINISTRO E INSTALACIÓN LETRERO 3D N°6-I MEDIDAS 1X1. EN ALUMINIO CALIBRE DE 18” CON CANTOS DE 07CM. PINTADOS CON ESMALTE COMEX COLOR AZUL INSTITUCIONAL E INSTALADOS A MURO CON DURETAN NEGRO Y ANGULO DE ALUMINIO Y PIJAS, SIN LUZ CAMPUS SUR EDIFICIO 6-I, SUMINISTRO E INSTALACIÓN LETRERO 3D N° 6-II MEDIDAS 1X1 ALUMIIO CALIBRE DE 18” CON CANTOS DE 07CM. PINTADOS CON ESMALTE COMEX COLOR AZUL INSTITUCIONAL E INSTALADOS A MURO CON DURETAN NEGRO Y ANGULO DE ALUMINIO Y PIJAS, SIN LUZ CAMPUS SUR EDIFICIO 6-II. INCLUYE SERVICIO PLATAFORMA DE ELEVACION. GARANTIA SOLO EN DESPEGUE DE CANTOS (NO CUBRE ACCIDENTES), GARANTIA EN PINTURA 2 AÑOS. | Servicio | 1 |
| 10 | JUEGO DE HERRAMIENTAS DE TALLER MECANICO 191 PIEZAS TEENO. MODELO ATS-191, DIMENSIONES: 45CM DE ALTO 16M DE ANCHO 33.5CM DE LARGO, PESA 10KG. INCLUYE: 7 x DESTORNILLADOR (SL6*100; PH2*100; SL3*75; SL5*75; PH1*75; SL6*38; PH2*38),1x MANGO DE DESTORNILLADOR MULTIFUNCIONAL, 1 x NIVEL DE TORPEDO, 20 x 25MM, PUNTAS DE DESTORNILLADOR (PH1-2,S0-1-2-3,H1/8-5/32-3/16-1/4,SL1/8-5/32-3/16-1/4,T10-15-20-25-30,AD),1 x 3/8 PULGADA LLAVE CRIQUE1 x BARRA DE EXTENSIÓN (3/8*3pulgada) 2 x SPARK PLUG SOCKET (3/8*16mm&21mm) 12 x 1/4 PULGADA LLAVES DE VASO (4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13mm)12 x 1/4 PULGADA LLAVES DE VASO (5/32-3/16-7/32-1/4-9/32-5/16-11/32-3/8-13/32-7/16-15/32-1/2),4 x 3/8 PULGADA LLAVES DE VASO (14-15-17-19mm) 4 x 3/8 PULGADA LLAVES DE VASO(9/16-5/8-11/16-3/4) 1 x 8 PULGADA ALICATES PELACABLES 1 x MINI SIERRA DE MANO 1 x CUCHILLO DE UTILIDAD(18mm)1 x 8 PULGADA LLAVE AJUSTABLE 5 x LLAVE COMBINADA (10-12-13-14-15mm)5 x LLAVE COMBINADA (3/8-7/16-1/2-9/16-5/8)6 x DESTORNILLADOR DE PRECISIÓN 8 x JUEGO DE LLAVES ALLEN MÉTRICAS (1.5-2-2.5-3-4-5-5.5-6mm), 8 x JUEGO DE LLAVES ALLEN MÉTRICAS (1/16-5/64-3/32-1/8-5/32-3/16-7/32-1/4), 1 x 6 PULGADA ALICATES PARA JUNTAS DESLIZANTES 1 x CINTA MÉTRICA (3Mx10FT), 2 x 3 PULGADA ABRAZADERA DE RESORTE DE NAILON80, x KIT 1 x 7 PULGADA ALICATES DE BLOQUEO, 1 x 6 PULGADA ALICATES DIAGONALES, 1 x 6 PULGADA ALICATES DE PUNTA PLANA, 1 x 8OZ MARTILLO DE GARRA 1 x 9 PULGADA JUEGO DE ALICATES DE JUNTAS DE RANURA, 1 x CAJA DE HERRAMIENTAS.GARANTIA 30 DIAS CON EL VENDEDOR. | Juego | 5 |
| 15 | AMPERIMETRO DIGITAL DE PINZA FLUKE 302+, MEDIDAS DE CORRIENTE DE CA HASTA 400 A. SE SUMINISTRA CON EL JUEGO DE CABLES DE PRUEBA DE PUNTA DURA (HARD POINT™ TEST LEAD) TL75, QUE OFRECE LA COMODIDAD DE UN CABLE DE PRUEBA Y UNA SONDA EN UNA SOLA UNIDAD CON DIVERSAS CONEXIONES, UNA PINZA AMPERIMÉTRICA DIGITAL ROBUSTA Y FÁCIL DE USAR CON CATEGORÍA DE SEGURIDAD CAT IV 300 V / CAT III 600 V MEDICIÓN DE CORRIENTE CA DE 400 A, CLASIFICACIÓN DE SEGURIDAD CAT IV 300V/CAT III 600V, TAMAÑO DE MORDAZA DE 30 MM PARA ALTA EXACTITUD DEL 1.8%, PANTALLA RETRO ALIMENTADA, NUMEROSAS APLICACIONES, RANGO DE RESISTENCIA DE 40 KΩ, DISEÑO DELGADO Y ERGONÓMICO QUE FACILITA SU TRANSPORTE Y UTILIZACIÓN, PANTALLA RETROILUMINADA DE FÁCIL LECTURA, INCLUYE: 1X PINZA AMPERIMÉTRICA, 2X BATERÍAS AAA, 1X MANUAL DE USO, 1X PUNTAS DE PRUEBA, 1X MALETÍN FLEXIBLE GARANTIA LIMITADA DE 2 AÑOS. | Pieza | 1 |
| 16 | MOTOR SERVO MARCA JAKC MODELO JK-513C-1 VOLTAJE 110, EFICIENCIA ENERGÉTICA: AHORRA HASTA UN 70% DE ELECTRICIDAD. POTENTE SERVOMOTOR ELÉCTRICO DE 3/4 HP, 550 VATIOS PARA CUALQUIER TIPO DE MÁQUINAS DE COSER INDUSTRIALES, ADOPTA UN VOLTAJE ESTABLE DE 110V, EVITANDO SOBREVOLTAJE, NORMAS INTERNACIONALES DE SEGURIDAD Y COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNETICA, COMO LAS DIRECTIVAS CE, SOBRE BAJA TENSION Y COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNETICA, ASI COMO LA NORMA EN 60204-31. GARANTÍA DEL VENDEDOR: 90 DÍAS. | Pieza | 10 |
|  | Oficio DM/211/2025 |  |  |
| 32 | MANTENIMIENTO DE LA SUBESTACION ELECTRICA CONSIDERANDO LOS SIGUIENTES ALCANCES: PRUEBA DE RELACION DE TRANSFORMACION (TTR) PRUEBA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (MEGGER), PRUEBA DE RESISTENCIA DE CONTACTOS (DUCTER), LIMPIEZA PROFUNDA DE GABINETES DE SUBESTACION REAPRIETE DE CONEXIONES DENTRO DE LA SUBESTACION, PRUEBA DE AISLAMIENTO A ELEMENTOS DE LA SUBESTACION PRUEBA DE AISLAMIENTO A CABLES DE MEDIA TENSIÓN, PRUEBA DE LA RED O MALLA DE TIERRAS DE LA SUBESTACION, PRUEBA DE RIGIDEZ DIELECTRICA DEL ACEITE AISLANTE DE LOS TRANSFORMADORES, REVISIÓN DE PROBABLES FUGAS DE ACEITE EN TRANSFORMADORES, REVISIÓN DE NIVEL DEL LIQUIDO AISLANTE, REVISIÓN DE LOS COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LOS TRANSFORMADORES SE ENTREGARÁ UN REPORTE DE LOS SERVICIOS REALIZADOS POR TRANSFORMADOR FIRMADO POR PERITO CON LAS RECOMENDACIONES PERTINENTES Y COMENTARIOS DE CADA EQUIPO CON FOTOGRAFÍAS. TIEMPO DE REALIZACION: UN DIA. (4 HORAS POR TRANSFORMADOR) Los 28 servicios requeridos en esta partida se realizarán en los siguientes transformadores: 1.-EDIF. 1 (AUDITORIO) CAPACIDAD DE 500KVA 2.-EDIF. 2 (SERVICIOS MEDICOS) CAPACIDAD DE 75KVA 3.-EDIF. 3 (BIBLIOTECA) CAPACIDAD 300KVA 4.-EDI. 4 (AULAS) CAPACIDAD 225 KVA 5.-EDIF. 8 (LABORATORIO) CAPACIDAD 112.5 KVA 6.-EDIF. 10 (REDES Y TELECOMUNICACIONES) CAPACIDAD 150. 7.-EDIF. 12 (AULAS) CAPACIDAD 225 KVA 8.-EDIF. 16 (LABORATORIO) CAPACIDAD 150 KVA 9.-EDIF. 17 (LABORATORIO AUTOMOTRIZ) CAPACIDAD 150KVA. 10.-POZO CAPACIDAD 75KVA. 11.-PLANTA TRATADORA CAPACIDAD 75KVA 12.-CASETA LADO OTE. EST. DE DECANATO CAPACIDAD 500KVA 13.-LADO NORTE CASETA VIGILANCIA CAPACIDAD 112.5KVA 14.-CENTRO RECREATIVO ACIUAA CAPACIDAD 75KVA 15.-BORDO CAPACIDAD 112.5KVA 16.-ABEJAS CAPACIDAD 225KVA 17.-DISTRIBUCION(COMPARTIDO) CAPACIDAD 112.5KVA 18.-AREA AGRICOLA OFICINAS CAPACIDAD 30KVA 19.-AREA AGRICOLA OFICINAS CAPACIDAD 75 KVA 20.-REPETIDORA (RADIO UAA) CAPACIDAD 45KVA 21.-EDIFICIO 19 DE JUNIO (MUSEO NACIONAL) CAPACIDAD 225KVA 22.-POLIFORUM MORELOS CAPACIDAD 112.5KVA 23.-ACCESO BACH CTL CAPACIDAD 150KVA 24.-POLIFORUM BACH. CTL CAPACIDAD 75KVA 25.-ACCESO BACH. OTE CAPACIDAD 225KVA 26.-LABORATORIOS BACH. OTE CAPACIDAD 150KVA 27.-ALVARO OBREGON (CASA DE MUSICA) CAPACIDAD 45KVA 28.-JUAN DE MONTORO (CASA DE CINE) CAPACIDAD 112.5 KVA. | Servicio | 28 |
| 33 | SERVICIO DE ANALISIS CROMATOGRAFICO PARA DETECTAR Y CUANTIFICAR BIFENILOS POLICLORADOS (BPC´S) AL ACEITE EN SERVICIO, EN LAS SUBESTACIONES DE LOS PLANTELES UNIVERSITARIOS. PARA DAR CUMPLIMIENTO DE CARÁCTER AMBIENTAL AL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL Los 11 servicios requeridos en esta partida se realizarán en los siguientes: 1.-SUBESTACIÓN ELÉCTRICA TIPO COMPACTA DE 300 KVA 13200 220/127 TIPO GARGANTAS. FRENTE AL EDIFICIO 23. 2.-SUBESTACIÓN ELÉCTRICA TIPO POSTE DE 150 KVA 13200 440 V EN PLANTA TRATADORA. 3.-SUBESTACIÓN ELÉCTRICA TIPO POSTE EN PISO DE 300 KVA 13200 220/127 EN CUARTO QUE ESTA EN CONTRA ESQUINA DE UNIDA DE ESTUDIOS A. 4.-SUBESTACIÓN ELÉCTRICA TIPO POSTE DE 150 KVA 13200 220/127 EN ESTACIONAMIENTO DE TVUAA. 5.-SUBESTACIÓN ELÉCTRICA TIPO POSTE DE 112.5 KVA 13200 220/127 SOBRE EL GAVION AL FRENTE DEL EDIFICIO 205. 6.-SUBESTACIÓN ELÉCTRICA TIPO POSTE DE 300 KVA 13200 220/127 EN LADO SUR DE EDIFICIO 310. 7.-SUBESTACIÓN ELÉCTRICA TIPO POSTE DE 75 KVA 13200 220/127 EN PARTE BAJA DEL GAVION CASI AL FRENTE DE LA PLANTA TRATADORA. 8.-SUBESTACIÓN ELÉCTRICA TIPO POSTE DE 75 KVA 13200 440 V EN POZO 2. 9.-SUBESTACIÓN ELÉCTRICA TIPO POSTE DE 75 KVA 13200 220/127 SOBRE LA VIALIDAD DE LA ALBERCA. 10.-SUBESTACIÓN ELÉCTRICA TIPO COMPACTA DE 300 KVA 13200 220/127 TIPO GARGANTAS EN ESTACIONAMIENTO DEL DECANATO DE LA POSTA. 11.-SUBESTACION ELÉCTRICA TIPO POSTE DE 112.5 KVA 13200 220/127 ACCESO DE LA POSTA. TIEMPO DE REALIZACION 3 SEMANAS. ESTUDIO GENERAL AMBIENTAL (EGA) DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-133-SEMARNAT- 2015 PROTECCIÓN AMBIENTAL PARA BIFENILOS POLICLORADOS (BPC´S) ESPECIFICACIONES Y MANEJO LABORATORIO APROBADO ANTE PROFEPA. | Servicio | 11 |
| 34 | MOTOR RESCUE MODELO K33NVDHE-1442. MOTOR DE PROPÓSITO GENERAL PARA VENTILADORES DE CONDENSADORES Y EVAPORADORES. ESPECIFICACIONES PRINCIPALES POTENCIA: 1/12-1/20 HP VOLTAJE: DOBLE VOLTAJE, 115/230 V. VELOCIDAD: DOBLE VELOCIDAD, 1550/1300 RPM (A 60 HZ Y 50 HZ, RESPECTIVAMENTE). APLICACIÓN: VENTILADOR PARA UNIDADES DE CONDENSADOR O EVAPORADOR EN SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN.ROTACIÓN: REVERSIBLE (CW/CCW), LO QUE PERMITE QUE SE ADAPTE A DIFERENTES EQUIPOS. PROTECCIÓN TÉRMICA: AUTOMÁTICA. TIPO DE MOTOR: PSC (CONDENSADOR DIVIDIDO PERMANENTE). | Piezas | 10 |
| 35 | VÁLVULA SOLENOIDE EVR 3 NC 032F1204 3/8IN ODF X 378IN ODF MARCA DANFOSS, PESO BRUTO 0.224 KILOGRAM, PESO NETO 0.174 KILOGRAMOS, VOLUMEN 0.897 LITER, PRESIÓN DE TRABAJO MÁX. [BAR] 45.2 BARPRESIÓN DE TRABAJO MÁX. [PSIG]655 PSIG RANGO DE TEMPERATURA AMBIENTE [°F] [MÁX.] 175 °F RANGO DE TEMPERATURA AMBIENTE [°F] [MÍN.]-40 °F. ESTE PRODUCTO HA SIDO VALIDADO SEGÚN LAS NORMASY ENTIDADES ATEX, ISO 5149, IEC 60335 Y UL.EL RIESGO DE IGNICIÓN HA SIDO EVALUADO SEGÚN LAS NORMAS ISO 5149 E IEC 60335. | Piezas | 5 |
| 36 | VÁLVULA SOLENOIDE 018F6260 110V 50HZ 11W 115V 60HZ 13W CABLE 1.00 M IP67 MARCA DANFOSS PESO BRUTO 0.336 KILOGRAMOS, PESO NETO 0.297 KILOGRAMOS, VOLUMEN 0.859 LITER, ESTE PRODUCTO HA SIDO VALIDADO SEGÚN LAS NORMASY ENTIDADES ATEX, ISO 5149, IEC 60335 Y UL. RIESGO DE IGNICIÓN HA SIDO EVALUADO SEGÚN LAS NORMAS ISO 5149 E IEC 60335. | Piezas | 5 |
| 38 | BOYA DE AGENTE LIMPIADOR PARA SISTEMAS DE REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO FLUSH, MARCA: GEFRIEREN (IGAS) BOYA PESO 10.89KG, DIMENSIONES: LARGO: 24.0 CM, ALTO: 42.0 CM, ANCHO: 24.0 CM.SKU 102016157.SUSTITUTO DEL R-141B BAJO IMPACTO AMBIENTAL, PRODUCTO NO INFLAMABLE. | Piezas | 5 |
| 39 | SWITCH DE PRESIÓN BAJA- ALTA 060-124366 CONTROL DE PRESIÓN DUAL AUTO/MANUAL SIN CAPILAR MARCA: DANFOSS 060124366,PRESOSTATO KP15, SINÓNIMOS: PRESOSTATO, CONTROL DE PRESIÓN DOBLE,REGULACIÓN LADO IZQUIERDO [BAR]PE: -0.20 – 7.50,REGULACIÓN LADO DERECHO [BAR]PE: 8.00 – 32.00, DIFERENCIAL LADO IZQUIERDO [BAR] 0.70 – 4.00,DIFERENCIAL LADO DERECHO [BAR] 4.0FUNCIÓN DE CONTACTO: SPDTFUNCIÓN DE REINICIO LADO IZQUIERDO: AUTOMÁTICO,FUNCIÓN DE REINICIO LADO DERECHO: MANUAL,PARA PROTEGER SISTEMAS DE DAÑOS POR PRESIÓN EXCESIVA O INSUFICIENTE. | Piezas | 5 |
| 40 | TUBERIA RIGIDA ½” PARA TRANSPORTAR AGUA FRÍA Y CALIENTE, ASÍ COMO PARA INSTALACIONES DE GAS, SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN, Y DIVERSAS APLICACIONES INDUSTRIALES.RESISTENTE A LA CORROSIÓN Y DURABLE, Y SU RIGIDEZ LA HACE ADECUADA PARA APLICACIONES QUE REQUIEREN RESISTENCIA A LA PRESIÓN Y AL IMPACTO, COMO LA CONDUCCIÓN DE REFRIGERANTES EN SISTEMAS HVAC.TRAMO DE 6MTS. PARED T50, TIPO DE TUBERÍA: ACR, MARCA: IUSA, DIÁMETRO: 1/2 IN., MATERIAL: COBRE GROSOR DE LA PARED: 0.03 PULGADA., CUMPLE CON REQUERIMIENTOS Y ESTÁNDARES: ASTM B280 – ASTM B819. | Pieza | 8 |
| 41 | TUBERIA RIGIDA 3/8” PARA TRANSPORTAR AGUA FRÍA Y CALIENTE, ASÍ COMO PARA INSTALACIONES DE GAS, SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN, Y DIVERSAS APLICACIONES INDUSTRIALES. ES RESISTENTE A LA CORROSIÓN Y DURABLE, Y SU RIGIDEZ LA HACE ADECUADA PARA APLICACIONES QUE REQUIEREN RESISTENCIA A LA PRESIÓN Y AL IMPACTO, COMO LA CONDUCCIÓN DE REFRIGERANTES EN SISTEMAS HVAC., PARED T50, TIPO DE TUBERÍA: ACR, MARCA: IUSA, DIÁMETRO: 3/8” IN. LONGITUD: 6 mts., MATERIAL: COBRE, GROSOR DE LA PARED: 0.03 PULGADA. CUMPLE CON REQUERIMIENTOS Y ESTÁNDARES: ASTM B280 – ASTM B819 | Pieza | 10 |
| 43 | TUBERIA FLEXIBLE ½” DE 15MTS. PARA TRANSPORTAR AGUA FRÍA Y CALIENTE, ASÍ COMO PARA INSTALACIONES DE GAS, SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN, Y DIVERSAS APLICACIONES INDUSTRIALES. ES RESISTENTE A LA CORROSIÓN Y DURABLE, Y SU RIGIDEZ LA HACE ADECUADA PARA APLICACIONES QUE REQUIEREN RESISTENCIA A LA PRESIÓN Y AL IMPACTO, COMO LA CONDUCCIÓN DE REFRIGERANTES EN SISTEMAS HVAC.TIPO DE TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN DE COBRE DE LECTURA " R " 1/2" OD. X 50PIES ' 0,030 PARED T50, TIPO DE TUBERÍA: ACR, MARCA: IUSA, DIÁMETRO: ½” IN., LONGITUD: 50 PIES., MATERIAL: COBRE, GROSOR DE LA PARED: 0.03 PULGADA., EN ESPIRAL. CUMPLE CON REQUERIMIENTOS Y ESTÁNDARES: ASTM B280 – ASTM B819 | Pieza | 4 |
| 44 | TUBERIA FLEXIBLE 3/16” DE 15MTS. PARA TRANSPORTAR AGUA FRÍA Y CALIENTE, ASÍ COMO PARA INSTALACIONES DE GAS, SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN, Y DIVERSAS APLICACIONES INDUSTRIALES. ES RESISTENTE A LA CORROSIÓN Y DURABLE, Y SU RIGIDEZ LA HACE ADECUADA PARA APLICACIONES QUE REQUIEREN RESISTENCIA A LA PRESIÓN Y AL IMPACTO, COMO LA CONDUCCIÓN DE REFRIGERANTES EN SISTEMAS HVAC. TIPO DE TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN DE COBRE DE LECTURA " R " 3/16" OD. X 50PIES ' 0,030 PARED T50, TIPO DE TUBERÍA: ACR, MARCA: IUSA LONGITUD: 50 PIES, MATERIAL: COBRE, GROSOR DE LA PARED: 0.03 PULGADA, EN ESPIRAL, CUMPLE CON REQUERIMIENTOS Y ESTÁNDARES: ASTM B280 – ASTM B819. | Pieza | 4 |
| 49 | EXTRACTOR AXIAL 300 MM (11-3/4 PULGADAS) 110V, 1 PH, 60 HZ, 115W 1550 RPM, RANGO TEMPERATURA -30 C A 60 C, INCLUYE ASPA Y BASE TIPO JAULA USO: VENTILADOR DE EXPULSIÓN DE ALTO VOLUMEN, APLICACIONES: SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN, CÁMARAS FRIGORÍFICAS O CUARTOS FRÍOS, UNIDADES CONDENSADORAS, EVAPORADORES, CONGELADOS, SISTEMAS DE EXTRACCIÓN EN GENERAL Y OTRAS APLICACIONES TEMPERATURA TRABAJO: ACONDICIONADO PARA TEMPERATURAS DE CONGELACIÓN DESDE -30C (-22F) HASTA TEMPERATURAS DE 60C (140F) CARACTERÍSTICAS: 300MM (11.81 PULGADAS) 110V 1PH 60HZ 115W 1550RPM. INCLUYE MOTOR, ASPA Y BASE TIPO JAULA. | Pieza | 10 |
| 53 | CONTROLADOR E INDICADOR DIGITAL PARA CALEFACCIÓN O REFRIGERACIÓN CON DESHIELO NATURAL POR PARADA DEL COMPRESOR MARCA: FULL GAUGE,MODELO: MT-512E 2HP,ALIMENTACIÓN MT-512E 2HP: 115 O 230 VAC * (50/60 HZ),TEMPERATURA DE OPERACIÓN: 0 A 50°C / 32 A 122°F,HUMEDAD DE OPERACIÓN: 10 A 90% HR (SIN CONDENSACIÓN),CORRIENTE MÁXIMA DE LA CARGA: 16 A PARA CARGAS TIPO RESISTIVAS Y 12 A PARA CARGAS TIPO INDUCTIVAS,POTENCIA MÁXIMA DE LA CARGA: 2HP,GRADO DE PROTECCIÓN: IP 65 (FRONTAL),DIMENSIONES (MM): 76 X 34 X 77 MM (ANCHO X ALTO X PROFUNDIDAD). | Pieza | 10 |
| 57 | SUMINISTRO E INSTALACION MOTOR NUEVO IGSA MODELO GS200 SERIE 107781, CAPACIDAD DE 200KW DE FACIL REPARACION, CON OPCION A CONFIGURAR PROTECCIONES DE FUNCIONAMIENTO. NIVEL DE REFRIGERANTE, ALTA TEMPERATUA DE REFRIGERANTE, BAJA PRESION DE ACEITE, ALTA TEMPERATURA DE ACEITE, CODIGOS DE FALLA ACTIVOS. MODELO SERIES C, DESPLAZAMIENTO 8.9 LITROS, POTENCIA 330 HP @ 2100 RPM, 1207 LBFT @ 1100 RPM. L9 ES UN MOTOR PARA TRABAJO MEDIANO CON MAYOR ECONOMÍA DE COMBUSTIBLE, TURBOCOMPRESOR VGT™ DE CUMMINS, OFRECE UNA ACTIVACIÓN ELECTRÓNICA PRECISA, CON RECIRCULACIÓN DE GASES DE ESCAPE (EGR) DISMINUYE LA COMPLEJIDAD, MEJORA LA FIABILIDAD ELEMENTOS DE MONTAJE: SOPORTES LATERALES, FABRICADOS A MEDIDA DE LA BASE EXIXTENTE. SISTEMA ELECTRICO: EL ALTERNADOR DE MOTOR CUMMINS L9 SUMINISTRARA LOS 12 VOLT NESESARIOS AL SISTEMA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CONTROL ELECTRONICO DEL MOTOR, EN ESTADO DE GENERACION Y EL CARGADOR DE BATERIAS INSTALADO EN EL PANEL DE CONTROL DEL GENERADOR. ESCAPE: UN SILENCIADOR TIPO “A” DE 27” DE LARGO, DIAMETRO 8.5” Y BOQUILLAS DE 3” CON FLUJO DIRECTO FABRICADO EN ACERO ALUMINIZADO Y 3 METROS DE TUBERIA PARA EXPULSAR AL EXTERIOR DEL CUARTO DE MAQUINAS LOS GASES DE ESCAPE. | Servicio | 1 |
|  | EL MOTOR CUMINS CUENTA CON UNA CAMPANA DE ACOPLAMIENTO TIPO SAE 2 CON UN DIAMETRO DE 17.625 PULGADAS Y EL GENERADOR CON UN ACOPLAMIENTO SAE 3 CON UN DIAMETRO DE 16.125 PULGADAS Y UN ANILLO ADAPTADOR PARA ENSAMBLE. CUENTA CON UN CONTROL DSE MODELO 7320 YA INSTALADO PERMITE REALIZAR LA CONEXION DE DATOS CON EL ECM DEL MOTOR CUMMINS MODELO CM2150 MEDIANTE EL PROTOCOLO J1939 DE CAN BUS, ENLAZAR AMBOS MODULOS Y PROGRAMAR SU CANAL DE COMUNICACION BIDIRECCIONAL PERMITIRA AL CONTROL REALIZAR: ARRANQUE, ACELERACION PRECISA, TIEMPO DE ENFRIAMIENTO ANTES DE APAGAR MOTOR, INTERCAMBIAR FRECUENCIAS DE 50-60HZ SEGUN SEA NECESARIO, OBTENER LECTURA DE VALORES DE FUNCIONAMIETO EN TIEMPO REAL Y EMITIR ALARMAS DE EMERGENCIA. INCLUYE DESMONTAR TODOS LOS ELEMENTOS RESTANTES DEL ANTERIOR MOTOR, PREPARACION DE PARTES A REUTILIZAR MONTAJE DE NUEVO MOTOR ENSAMBLE DE PARTES Y COMPONENTES PERIFERICOS. PRUEBAS Y MEDICIONES PARA ENTREGA DE UN EQUIPO EN FUNCIONAMIENTO. GARANTIA: 30 DIAS NATURALES EN SERVICIO TECNICO DE INSTALACION Y/O REPARACION O 200 HORAS DE TRABAJO, GARANTÍA PARTES Y REFACCIONES 12 MESES. |  |  |
|  | Oficio DM/212/2025 |  |  |
| 72 | TUBO CONDUIT PGG DE 63MM (2 ½) C/COPLE KOBREX TUBERÍA DE ACERO CON RECUBRIMIENTO DE ZINC INTERIOR Y EXTERIOR APLICADO POR INMERSIÓN EN CALIENTE. ACABADO LISO, ROSCADO, SIN AMPOLLAS, ESCAMAS O INCRUSTACIONES. CADA TUBO ES ETIQUETADO INDIVIDUALMENTE. RESISTENTE A LA INTEMPERIE, LUZ SOLAR Y CALOR, EXCELENTE ADHERENCIA DE ZINC, GARANTIZANDO LA PROTECCIÓN CONTRA LA OXIDACIÓN, GRACIAS AL RECUBRIMIENTO DE ZINC INTERIOR, PRESENTA UN EXCELENTE DESLIZAMIENTO AL ENHEBRAR LOS CONDUCTORES ELÉCTRICOS DURANTE LA INSTALACIÓN, ROSCA CÓNICA, RÁPIDA INSTALACIÓN, EXCELENTE COMPATIBILIDAD CON ACCESORIOS, FACILITA LA INSTALACIÓN DEL TENDIDO DE LA RED ELÉCTRICA, LIBRE DE FILOS CORTANTES QUE PUDIERAN DAÑAR EL AISLAMIENTO DE LOS CONDUCTORES ELÉCTRICOS. CUMPLE CON LA NORMA NMX-J-535-ANCE | Pieza | 50 |
| 73 | CABLE DE COBRE THW/LS 600V. 90 CAL 3/0 AWG NEGRO CONDUCTOR ELÉCTRICO FLEXIBLE DE COBRE SUAVE CON CABLEADO CONCÉNTRICO NORMAL, QUE PERMITE MANEJARLO, INSTALARLO Y ACOMODARLO CON MAYOR FACILIDAD, AISLAMIENTO DE POLICLORURO DE VINILO (PVC), RESISTENTE A LA FLAMA Y A LA PROPAGACIÓN DE INCENDIOS, EXCELENTE RESISTENCIA A LOS EFECTOS DE LA HUMEDAD, AUN EN CONDICIONES CRÍTICAS, EXCELENTE RESISTENCIA A LA LUZ SOLAR POR LO QUE EL CABLE ESTÁ GRABADO CON SR DEL CALIBRE 4 AWG Y MAYORES, GRAN RESISTENCIA A ACEITES, GRASAS, CALOR Y BAJAS TEMPERATURAS, EXCELENTES CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS, TENSIÓN DE OPERACIÓN: 600 V~, TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN PARA THW-LS: 75 °C EN AMBIENTE SECO O MOJADO, TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN PARA THHW-LS: 90 °C EN AMBIENTE SECO Y 75 °C MOJADO, TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN EN EMERGENCIA: 105 °C, TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN EN CORTO CIRCUITO: 150 °C CUMPLE CON LAS NORMAS NOM-001-SEDE INSTALACIONES ELÉCTRICAS (UTILIZACIÓN), NOM-063-SCFI PRODUCTOS ELÉCTRICOS - CONDUCTORES - REQUISITOS DE SEGURIDAD, NMX-J-010-ANCE CONDUCTORES CON AISLAMIENTO TERMOPLÁSTICO A BASE POLICLORURO DE VINILO, PARA INSTALACIONES HASTA 600 V. | Mtr | 500 |
| 74 | CABLE COBRE DESNUDO SUAVE 7 HILOS 10 AWG CAJA 100 MTS (4.7 KG) ALTAMENTE RESISTENTES A LA CORROSIÓN DE LOS DIFERENTES AMBIENTES, SON UTILIZADOS EN REDES DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN EN LOS DIFERENTES NIVELES DE TENSIÓN, EN FUNCIÓN DE SU TEMPLE SE USAN SOBRE AISLADORES EN LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, SON EMPLEADOS EN CONEXIONES DE NEUTROS Y PUESTAS A TIERRA DE EQUIPOS Y SISTEMAS ELÉCTRICOS, POSEEN LOS MÁS ALTOS VALORES QUE EXIGEN LAS NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES, PUEDEN SER USADOS COMO INSUMOS DE OTROS CONDUCTORES. NORMAS APLICABLES, NOM-063-SCFI CFE E0000-32 NMX-J-002–ANCE NMX-J-012-ANCE NMX-J-035-ANCE NMX-J-036-ANCE ASTM B-1 ASTM B-2 | Caja | 1 |
| 75 | CONDULET OVALADO LR 2 ½ PLG 63MM FACILITAR EL JALADO DE LOS CONDUCTORES DURANTE SU INSTALACIÓN. FACILITAR EL REALIZAR EMPALMES, SIRVE COMO CAJA DE MONTAJE Y ALAMBRADO PARA LUMINARIAS, COMO CONEXIÓN PARA SECCIONES DE TUBERÍA CONDUIT, PARA REALIZAR CAMBIOS DE DIRECCIÓN A 90º EN TRAMOS CONTINUOS, FACILITA EL ACCESO A LOS CONDUCTORES PARA REALIZAR MANTENIMIENTOS O CAMBIOS FUTUROS AL SISTEMA. CERTIFICACIONES, CAJAS REGISTRO – UL STANDARD: 514B. FED. SPEC.: W-C-586D CSA STANDARD 22.2 NO. 18 | Pieza | 20 |
| 76 | GABINETE HIMEL IDE C/PLATINA 250X200X150 MM (ALT/ANCHO/PROF) PUERTA REFORZADA CERROJO ANTI FLAMA DE UN CUARTO DE VUELTA APLICACIONES RECOMENDADAS: PROYECTOS QUE REQUIEREN ALTO GRADO DE PROTECCIÓN AL POLVO, INGRESOS DE AGUA E IMPACTOS. RANGO DE TEMPERATURA AMBIENTE: -25°C A 40°C TEMPERATURA MÁXIMA JUNTA ESTANQUEIDAD: 80°C RESISTENCIA AL IMPACTO: IK 08 TENSIÓN MÁXIMA DE EMPLEO: 1000V AC ACABADO: FOSFATADO ALCALINO PINTURA POLIÉSTER GRIS NORMA ASTM-B 117 GOFRADO RAL 7035/15440 CURADO A 180° MATERIALES: ASTM-A 1011 (GABINETE) ASTM-A 653 (PLATINA PRE GALVANIZADA) DISEÑO: GABINETES INDUSTRIALES G4A, CAL. 18, PINTURA HORNEADA Y SELLO DE POLIURETANO. APLICACIÓN: PARA USARSE TANTO EN INTERIORES COMO EN EXTERIORES MONTADO SOBRE MUROS O BASTIDORES UNICANAL. | Pieza | 4 |
| 77 | MONITOR GALVANIZADO DE 63MM MONITOR METÁLICO ESTÁ FABRICADO EN ZAMAC, RESISTENTE A LA CORROSIÓN Y A LA ABRASIÓN, IDEAL PARA COLOCARSE COMO TUERCAS ESPECIALES. MEDIDAS (PULG) 2 ½, MEDIDAS (MM) 63. | Pieza | 30 |
| 78 | UNICANAL 4X4 CM TMO 3.00 MTS. CAL. 16 PUNTA ROJO SOLIDO ESTÁ HECHO DE ACERO PREGALVANIZADO EN CALIENTE, TIENE UN ESPESOR DE \ (1.5\) MM, Y ES RESISTENTE Y DURADERO PARA SUJETAR TUBERÍAS Y CHAROLAS PORTACABLES. SU DISEÑO INCLUYE REFUERZOS LONGITUDINALES PARA AUMENTAR LA CAPACIDAD DE CARGA. MATERIAL: ACERO PREGALVANIZADO EN CALIENTE, QUE OFRECE MAYOR PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN QUE EL GALVANIZADO ELECTROLÍTICO. DIMENSIONES: \(4\) CM DE ANCHO POR \(4\) CM DE ALTO Y \(3\) METROS DE LARGO. CALIBRE: CALIBRE 16, QUE EQUIVALE A UN ESPESOR DE APROXIMADAMENTE \(1.5\) MM. | Pieza | 4 |
| 79 | CABLE DE COBRE THW/LS 600V. 90 CAL 3/0 AWG NEGRO COLOR MATERIAL: CONDUCTOR DE COBRE SUAVE CONCENTRICO, ACABADO: AISLAMIENTO DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) TIPO THHW-LS, TENSIÓN NOMINAL [V]: 600 V, TEMPERATURA DE OPERACIÓN [°C]: NORMAL 90°C – SOBRECARGA 105°C–, CORTOCIRCUITO 150°C, CALIBRE AWG: 3/0 AWG, RESISTENCIA A LA PROPAGACION DE INCENDIO NMX-J-093-ANCE, 30 MIN. GRABADO LS, ACORDE A LA NORMA DE INSTALACIONES ELECTRICAS NOM-001-SEDE. CERTIFICACIONES DE PRODUCTOS: CFE E0000-03, GARANTIA DE POR VIDA, SIMILAR Y/O SUPERIOR EN CALIDAD Y COSTO. | Mtr | 280 |
| 80 | CABLE DE COBRE THW/LS 600V. 90 CAL. 12 AWG NEGRO CABLE DE COBRE THW/LS 600V 90° CAL 12 AWG NEGRO CAJA 100M MARCA CONDUMEX ESPECIFICACIONES: - LONGITUD: 100 M. - CALIBRE: 14 AWG. - TENSIÓN MÁXIMA: 600 V. - RESISTENCIA: ABRASIÓN, HUMEDAD, PROPAGACIÓN DE INCENDIOS. - PESO DEL PRODUCTO: 3.0 KG. - DIMENSIONES DEL PRODUCTO: 25 CM X 25 CM X 7 CM. BENEFICIOS: - CABLE DE COBRE SUAVE CON AISLAMIENTO TERMOPLÁSTICO DE POLICLORURO DE VINILO (PVC). CERTIFICACIONES DE PRODUCTOS: CFE E0000-03 | Mtr | 80 |
| 86 | ANGULO DE ACERO DE ¾ X 4 LADOS DESIGUALES DE (3/4) DE PULGADA Y (4) PULGADAS, CON UN ESPESOR QUE VARÍA (A MENUDO DE (1/4) A (3/8) DE PULGADA EN ÁNGULOS SIMILARES) ALTA RESISTENCIA, FACILIDAD DE CORTE, PERFORACIÓN Y SOLDADURA, Y VERSATILIDAD PARA AP. GROSOR: GENERALMENTE ENTRE (1/4) Y (3/8) DE PULGADA PARA DIMENSIONES SIMILARES, PERO DEBE CONFIRMARSE CON EL PROVEEDOR. LOCACIONES ESTRUCTURALES Y DE SOPORTE, LONGITUD: COMÚNMENTE SE VENDE EN LONGITUDES DE 20 O 40 PIES, O (6.10) A (12.20) METROS | Pieza | 2 |
| 87 | LAMINAS MULTITECHO PARA MUROS COLOR CREMA ES UN PANEL AISLANTE PARA CUBIERTAS DE TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN, ESTÁ COMPUESTO POR UN NÚCLEO DE ESPUMA RÍGIDA DE POLIURETANO Y DOS CARAS DE ACERO G-37, AMBAS CARAS VAN ADHERIDAS QUÍMICAMENTE MEDIANTE SU PROPIO NÚCLEO. ANCHO EFECTIVO: 1.00 M (39.4"). CALIBRES: 26/26 Y 26/28 (LÁMINA EXTERIOR/INTERIOR). ESPESORES: DESDE 1 PULGADA HASTA 6 PULGADAS (APROXIMADAMENTE 25.4 A 152.4 MM), SEGÚN DISPONIBILIDAD, LONGITUD: MÍNIMO DE 2.5 M Y MÁXIMO DE 14.63 M, SEGÚN EL PROVEEDOR, MATERIAL: ACERO PINTRO CON NÚCLEO DE ESPUMA DE POLIURETANO, ACABADOS: LISO O EMBOZADO. COLORES ESTÁNDAR: BLANCO Y ARENA, GRADO DE ACERO: ACERO ESTRUCTURAL GR37 FY= 37 KSI | Pieza | 14 |

(Nombre y firma de la persona física o representante legal de la persona física o moral o representante común de la agrupación de personas)

Anexo “2”

“Lugar y plazo de Entrega de Bienes”

Universidad Autónoma de Aguascalientes

| Partida | Plazo | Lugar de entrega * | Responsable | Correo electrónico | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 a 87 | 20 días naturales posteriores a la fecha de fallo. | Edificio 309 Ciudad Universitaria. Av. Universidad No. 940. Aguascalientes, Ags. | Director General de Infraestructura Universitaria M. en Ing. Alberto Palacios Tiscareño Jefe del Departamento de Mantenimiento de la DGIU Arq. Víctor Manuel Palacio Monroy | alberto.palacio@edu.uaa.mx victor.palacio@edu.uaa.mx | Suministro instalación y entrega, (donde se indique) Conforme a lo establecido en el Anexo “1” |

La entrega de los bienes, instalación, puesta en operación, flete, seguro, viáticos (carga y descarga hasta los lugares que se indiquen) deberá realizarse por el Licitante Adjudicado: a más tardar a los 20 días naturales posteriores a la fecha de fallo para las partidas 1 a 87, bajo las condiciones de entrega establecidas en las bases de la presente Licitación. El personal de la Universidad, no tiene autorizado ayudar con las maniobras de carga, descarga y traslado, por lo que se les reitera, que en la entrega de los bienes, se deberán tomar las medidas necesarias para este objeto. La entrega se realizará en las Aulas, Laboratorios y salones de la Universidad en los diferentes Centros y Direcciones que se indiquen en el contrato o bien al concertar la cita de Entrega de los Bienes, a efecto de clarificar la información, se indica que la Universidad se compone de los siguientes domicilios:

- CIUDAD UNIVERSITARIA. Av. Universidad No. 940. Aguascalientes, Ags.

La entrega se realizará en las Aulas, Laboratorios y salones de la Universidad del Centro Académico señalado, que se indiquen en el contrato o bien al concertar la cita de Entrega de los Bienes.

(Nombre, cargo y firma de la persona física o representante legal de la persona física o moral o representante común de la agrupación de persona).

Anexo “3”

  - Acreditación y Representación

(En papel con membrete de la empresa, o bien con su nombre o razón social impreso)

Yo,           (nombre del representante legal o apoderado)     , comparezco a nombre y representación de (nombre del licitante/Participante, razón social) y bajo protesta de decir verdad, manifiesto que los datos aquí asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados, así como que cuento con facultades suficientes para suscribir la propuesta en el presente procedimiento a nombre de mi representada:

Clave del Registro Federal de Contribuyentes: Clave patronal del licitante/Participante: Domicilio: Calle y número: Colonia: Demarcación territorial o municipio: Código postal: Entidad federativa: Teléfonos: Fax: Correo electrónico: No. de la escritura pública en la que consta su Acta Constitutiva: Fecha: Nombre, número y lugar del notario público ante el cual se dio fe de la misma: Fecha y datos de su inscripción en el registro público de comercio (folio mercantil, fecha y lugar): Descripción del objeto social: Relación de accionistas. - Apellido paterno: Apellido materno: Nombre(s): RFC % de Participación 1. 2. 3. Reformas al acta constitutiva (señalar nombre, número y circunscripción del notario o fedatario públicos que las protocolizó, así como la fecha y los datos de su inscripción en el registro público de la propiedad):

Datos de la persona facultada legalmente:

| Nombre, domicilio completo y teléfono del apoderado o representante: |  |
| --- | --- |
| RFC: | CURP: |
| Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades. |  |
| Escritura pública número: | Fecha: |
| Nombre, número y lugar del notario público ante el cual se otorgó: |  |

Lugar y Fecha

Protesto lo necesario.

(Nombre y firma de la persona física o representante legal de la persona física o moral o representante común de la agrupación de personas).

Código: FO-80400-14

Anexo “4”

“Cédula de ofertas económicas”

(En papel con membrete de la empresa, o bien con su nombre o razón social impreso).

1. Datos de identificación del licitante:

1.1 Nombre o razón social: ______________________________________________________________________________________

1.2 Nombre y cargo del representante legal o común: ________________________________________________________________

1.3 Clave del Registro Federal de Contribuyentes: ____________________________________________________________________

1.4 Teléfono(s):_____________________ 1.5 Domicilio: _____________________________ Calle: ____________________________ Número exterior: _____ Número interior: _______Colonia: _____________________C.P. ______ Ciudad: ______________________ Entidad:________________________________________.

2. Oferta económica:

| Partida | Descripción a detalle del bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario antes de IVA | Precio Total antes de IVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN¦ DE NÚMEROS A EDIFICIOS 317,318,320,321,323 Y 324, EN PLANTEL CU, NÚMEROS 3D EN PLACA DE ALUMINIO CALIBRE 18”, LAS PLACAS VAN CORTADAS EN CNC SIN VOLUMEN, PINTADOS CON ESMALTE COMEX COLOR AZUL INSTITUCIONAL, MEDIDAS DE .40X.25, PROMEDIO DE CADA NUMERO. INSTALACION A MURO CON DURETAN NEGRO. INCLUYE SERVICIO PLATAFORMA DE ELEVACIÓN. GARANTIA SOLO EN DESPEGUE DE CANTOS (NO CUBRE ACCIDENTES), GARANTIA EN PINTURA 2 AÑOS. | Servicio | 18 | $ | $ |
| 9 | MANTENIMIENTO NÚMERO 5 DESMONTAJE, LIMPIEZA Y PINTURA DE ESMALTE COMEX COLOR AZUL INSTITUCIONAL, INSTALACION A MURO CON DURETAN NEGRO Y ANGULO DE ALUMINIO Y PIJAS. EN CAMPUS SUR EDIFICIO 5 MEDIDAS 1 X 1. INCLUYE SERVICIO PLATAFORMA DE ELEVACION. GARANTIA SOLO EN DESPEGUE DE CANTOS (NO CUBRE ACCIDENTES), GARANTIA EN PINTURA 2 AÑOS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN LETRERO 3D No. 4 MEDIDAS .79 X .68. EN ALUMINIO CALIBRE DE 18” CON CANTOS DE 07CM. PINTADOS CON ESMALTE COMEX COLOR AZUL INSTITUCIONAL, SOPORTES OCULTOS PARA SU INSTALACION SIN LUZ. CAMPUS SUR EDIFICIO 4, SUMINISTRO E INSTALACIÓN LETRERO 3D N°6-I MEDIDAS 1X1. EN ALUMINIO CALIBRE DE 18” CON CANTOS DE 07CM. PINTADOS CON ESMALTE COMEX COLOR AZUL INSTITUCIONAL E INSTALADOS A MURO CON DURETAN NEGRO Y ANGULO DE ALUMINIO Y PIJAS, SIN LUZ CAMPUS SUR EDIFICIO 6-I, SUMINISTRO E INSTALACIÓN LETRERO 3D N° 6-II MEDIDAS 1X1 ALUMIIO CALIBRE DE 18” CON CANTOS DE 07CM. PINTADOS CON ESMALTE COMEX COLOR AZUL INSTITUCIONAL E INSTALADOS A MURO CON DURETAN NEGRO Y ANGULO DE ALUMINIO Y PIJAS, SIN LUZ CAMPUS SUR EDIFICIO 6-II. INCLUYE SERVICIO PLATAFORMA DE ELEVACION. GARANTIA SOLO EN DESPEGUE DE CANTOS (NO CUBRE ACCIDENTES), GARANTIA EN PINTURA 2 AÑOS. | Servicio | 1 | $ | $ |
| … |  | …. | …. | $ | $ |
| … |  |  |  | $ | $ |
|  |  |  | Subtotal | $ | $ |
|  |  |  | IVA | $ | $ |
|  |  |  | Total | $ | $ |

(cantidad con letra 00/100 M.N.)

(Nombre y firma del participante o su representante legal)

Anexo “5”

Manifiesto bajo protesta de decir verdad

Fecha:

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES.

P R E S E N T E.

Declaro bajo protesta de decir verdad que todos los datos aquí proporcionados son verdaderos. Hemos leído, revisado, analizado y aceptamos el contenido de las bases y sus anexos, de la presente Licitación, así como de las especificaciones, cantidades y características de los bienes y/o servicios requeridos, estando de acuerdo en cada uno de sus numerales.

Asimismo, declaró no encontrarme en ninguno de los supuestos establecidos por los artículos 69 fracción III y 69-B del Código Fiscal de la Federación, así como de los artículos 71, 83 y 85 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios.

Me comprometo a garantizar la calidad de todos los bienes y/o servicios requeridos, por el período mínimo como se muestra a continuación:

| Tiempo de Garantía | Partida |
| --- | --- |
| 30 días | 10 |
| 3 meses | 16 |
| 12 meses | 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 49, 53, 57, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 86 y 87 |
| 2 años | 8, 9, 15 |
| 100 años contra cualquier defecto de materiales o fabricación 10 años en acabado cromo y 1 en partes móviles. | 79 |

Contra cualquier defecto de fabricación o vicios ocultos, la cual surtirá efecto a partir del momento de aceptación por escrito de los bienes dado por la universidad. El cumplimiento de la garantía respecto de los bienes de las partidas que me sean adjudicadas se realizará en el domicilio señalado por la universidad (en sitio, incluye refacciones y mano de obra); el periodo para la resolución satisfactoria de la(s) falla(s) será de 24 horas hábiles. Este tiempo se contará a partir del momento en que la Universidad me notifique sobre la existencia de la falla, comprometiéndome a dejar el equipo o sistema en condiciones normales de funcionamiento, en el plazo señalado. Se considerarán como horas hábiles las comprendidas entre las 8:00 y las 15:00 horas de lunes a viernes. Para el caso de que un componente específico de un equipo llegue a presentar un índice de fallas del 15% o superior del total de ese tipo de equipos, me comprometo a sustituir el 100% de los componentes. Si no logro reparar el equipo en el tiempo de respuesta de 24 horas establecido, me comprometo a proporcionar a la Universidad de manera inmediata un equipo de respaldo en calidad de préstamo de idénticas o superiores características. Una vez que el equipo original sea reparado a satisfacción de la Universidad, procederé a recoger el equipo en préstamo; el tiempo máximo para reintegrar el equipo propiedad de la Universidad ya reparado no excederá de 15 días naturales. En el caso que, pasado los 15 días no llegue a reparar el equipo a satisfacción de la universidad, ésta podrá optar entre la restitución del bien, por otro de iguales o superiores características sin cargo para ella en un plazo no mayor de 15 días naturales, o a la rescisión del contrato, debiendo reintegrar en un plazo no mayor de cinco días hábiles el precio pagado más los intereses correspondientes. El tiempo necesario para efectuar las reparaciones necesarias efectuadas al amparo de la presente garantía no será computable dentro del plazo de la misma, cuando el bien sea reparado se iniciará la garantía respecto de las piezas repuestas y continuará con relación al resto.

Asimismo, cumpliré con las normas aplicables vigentes (normas oficiales mexicanas, las normas mexicanas y a falta de éstas, las normas internacionales en su caso) de conformidad con lo dispuesto por los artículos 53, 55 y 67 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, para cada uno de estos bienes y/o servicios, todo esto contará a partir de la recepción a entera satisfacción por el área requisitante. Manifiesto que no me encuentro en alguno de los supuestos del artículo 71 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios. Mi representada adoptará todas las medidas necesarias para evitar cualquier situación de conflicto de intereses, por lo que manifiesto que no tengo intereses económicos, afinidades políticas o nacionales, vínculos familiares o afectivos, o cualesquiera otros intereses compartidos con la Universidad o su personal, por lo que no se ve comprometida mi ejecución imparcial y objetiva del proceso de licitación o su posible Contrato. Cualquier situación constitutiva de un conflicto de intereses o que pueda conducir a un conflicto de intereses antes, durante y después de la ejecución del Contrato se declarará a la Contraloría Universitaria, asimismo declaro que no he concedido ni concederé, no he buscado ni buscaré, no he intentado obtener ni lo intentaré, y no he aceptado ni aceptaré ningún tipo de ventaja, financiera o en especie, a nadie ni de nadie, cuando tal ventaja constituya una práctica ilegal o implique corrupción, directa o indirectamente, por ser un incentivo o una recompensa relacionada con la ejecución de la licitación y en su caso su Contrato. También me comprometo a transmitir por escrito todas las obligaciones pertinentes a sus empleados y a toda persona física autorizada a representarle o a tomar decisiones en su nombre, y velaré por evitar cualquier situación que pueda dar lugar a conflictos de intereses. Por último, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que la empresa ______________________________ a quien represento, se encuentra al corriente en el pago de sus obligaciones fiscales y en caso de resultar adjudicado presentaré la opinión del SAT correspondiente.

(Nombre y firma del participante o su representante legal)

Anexo “6”

Respaldo del Fabricante

EJEMPLOS:

EJEMPLO 1 y 2 (Para Fabricantes o Subsidiarias del fabricante de la marca ofertada que participen en la Licitación)

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES.

P R E S E N T E.

Declaro bajo protesta de decir verdad y por medio de (nombre Fabricante o subsidiaria) que somos (fabricantes o subsidiaria del fabricante) de la Marca(Nombre de la marca)  mismos que corresponden a las partida (No. de la partida ofertada y nombre del bien)de este proceso de Licitación, por lo que cuento  con la organización, recursos materiales, experiencia, capacidad técnica y financiera para suministrar los bienes antes mencionados de acuerdo a los términos y condiciones establecidos en estas bases.

(Nombre y firma del fabricante o subsidiaria)

(Incluir teléfono, correo electrónico y domicilio para contactar a quien suscribe)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EJEMPLO 3 (Carta del Fabricante para Distribuidores Autorizados que participan en la Licitación)

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES.

P R E S E N T E.

Declaro bajo protesta de decir verdad y por medio de (Nombre del fabricante) que la empresa (nombre del licitante que participa) es Distribuidor Autorizado de la marca (Nombre de la marca) en específico la para (No. de partida y nombre) ofertados en este proceso de Licitación. Por lo que avalamos y respaldamos la propuesta presentada por nuestro distribuidor para cumplir las obligaciones contraídas de acuerdo a los términos y condiciones establecidos en estas bases.

(Nombre y firma del fabricante)

(Incluir teléfono, correo electrónico y domicilio para contactar a quien suscribe)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EJEMPLO 4 (Empresas que tienen carta de respaldo del Distribuidor Autorizado o mayorista)

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES.

P R E S E N T E.

Declaro bajo protesta de decir verdad y por medio de (Nombre del Distribuidor Autorizado) que la empresa (Nombre del licitante que participa) es mi Distribuidor de la marca (Nombre de la marca) en específico para la (No. de partida y nombre), del cual soy Distribuidor Autorizado directamente por el Fabricante (Nombre del Fabricante), que corresponden a las partidas que se ofertan en este proceso de Licitación, información que puede ser corroborada en cualquier momento vía documental. En este orden de ideas avalamos y respaldamos la propuesta presentada por (Nombre del licitante que participa) para cumplir las obligaciones contraídas de acuerdo a los términos y condiciones establecidos en estas bases.

(Nombre y firma del Distribuidor o Mayorista)

(Incluir teléfono, correo electrónico y domicilio para contactar a quien suscribe)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EJEMPLO 5 (Cuando en la licitación participan Empresas que con manifiesto bajo protesta decir verdad, expresan ser Distribuidor Autorizado o mayorista de quien fabrica los bienes o que brinda el servicio)

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES.

P R E S E N T E.

Declaro bajo protesta de decir verdad que en la empresa (Nombre del licitante que participa), somos Distribuidor de la marca (Nombre de la marca de los bienes ofertados) en específico para las partidas ______, que corresponden a los bienes que se ofertan en el Anexo “1” de este proceso de Licitación. Por lo que entregaré conforme a las características técnicas presentadas.

En caso de resultar adjudicado dentro del presente procedimiento de Licitación y en caso de ser necesario, bajo mi cuenta y responsabilidad, manifiesto mi compromiso para garantizar el correcto y adecuado funcionamiento de los bienes ofertados.

(Nombre y firma del Licitante participante)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(Nombre y firma de la persona física o representante legal de la persona física o moral o representante común de la agrupación de personas)

* * En todos los ejemplos de las cartas se deben Incluir teléfono, correo electrónico y domicilio para contactar a quien suscribe. De preferencia estar dirigidas a la Universidad Autónoma de Aguascalientes, con una vigencia no mayor a 30 días. En la firma del contrato se solicitará el original.

Anexo “7”

Modelo de contrato

C. No.

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE_________________, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES, EN LO SUCESIVO “LA UNIVERSIDAD”, REPRESENTADA POR SU RECTORA DRA. EN ADMÓN. SANDRA YESENIA PINZÓN CASTRO Y POR EL SECRETARIO GENERAL, DR.  JOSE MANUEL LÓPEZ LIBREROS Y POR LA OTRA PARTE, __________ S.A. DE C.V., EN LO SUCESIVO “EL PROVEEDOR”, REPRESENTADA POR EL _________, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

D E C L A R A C I O N E S

I.- DE “LA UNIVERSIDAD”:

A).- Que es un organismo público descentralizado del Estado, con personalidad jurídica propia, cuya función es impartir la enseñanza media y superior en el Estado de Aguascalientes, realizar la investigación científica y humanística y extender los beneficios de la cultura a los diversos sectores de la población, de acuerdo a su Ley Orgánica publicada en el periódico oficial del estado con fecha 24 de febrero de 1974. Así como el desarrollo de las actividades destinadas a dar cumplimiento a los fines y metas establecidas en sus ordenamientos legales y plan de desarrollo.

B).- Que la Dra. En Admón. Sandra Yesenia Pinzón Castro en su carácter de Rectora, asume la representación legal de la Institución, de conformidad con el nombramiento que le fue conferido por la H. Junta de Gobierno de la Universidad Autónoma de Aguascalientes el 01 de diciembre de 2022 y en términos de lo señalado por los artículos 12 de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y 59 de su Estatuto, teniendo conforme al artículo 14 fracción X, facultades para delegarla.

C).- Que su domicilio se ubica en Avenida Universidad número 940, Ciudad Universitaria, código postal 20100, en Aguascalientes, Ags.

D).- Que cuenta con la autorización del presupuesto para cumplir con los compromisos derivados del contrato, específicamente, los recursos provienen ______________________-.

II.	“EL PROVEEDOR” declara que:

A).- Que es una Sociedad Anónima legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas, como lo acredita con el Testimonio de la Escritura Pública No. ____  de fecha 22 __________, otorgada ante la fe del Notario Público No. __ de la _________________________, Lic. ___________________, con Registro Federal de Contribuyentes ____________.

B) Que el ___________________, en su carácter de Representante Legal cuenta con las facultades suficientes para celebrar el presente Contrato, como lo acredita con el Testimonio de la Escritura Pública No. ____ de fecha  ________, otorgada ante la fe del Notario Público No. ____ de la Ciudad _____, Lic. ________, facultades que bajo protesta de decir verdad, manifiestan no les han sido revocadas ni modificadas en forma alguna a la fecha de suscripción del presente instrumento.

C).- Que tiene por objeto social, entre otros: ________________________________.

D).- Manifiesta bajo protesta de decir verdad, que dispone de la organización, experiencia, elementos técnicos, humanos y económicos necesarios, así como con la capacidad suficiente para satisfacer de manera eficiente y adecuada las necesidades de “LA UNIVERSIDAD”.

E).- Manifiesta bajo protesta de decir verdad que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, de conformidad a lo dispuesto en el Código Fiscal de la Federación y demás leyes tributarias.

F).- Que para los efectos de este Contrato, señala como domicilio el ubicado en ____ No. ___, Col. _____, _____________, C.P. _________, con número telefónico ________, correo electrónico: __________________.

III.- DE AMBAS PARTES:

A).- Se reconocen la personalidad que ostentan y celebran el presente contrato de compra-venta, como resultado del procedimiento de Invitación a cuando menos tres personas N° _____________ para la Adquisición de ____________________________ de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, de la cual resulto adjudicado “EL PROVEEDOR”, obligándose al tenor de las siguientes:

C L Á U S U L A S

PRIMERA.- Objeto del contrato: “LA UNIVERSIDAD” se obliga a adquirir de “EL PROVEEDOR” y éste se obliga a suministrar los bienes consistentes en __________________ para el Departamento de _________ de “LA UNIVERSIDAD”, cuyas características, especificaciones y cantidades se describen en el Anexo “1”, que suscrito por ambas partes forman parte integrante del presente instrumento.

SEGUNDA.- Monto: “LA UNIVERSIDAD” se obliga a cubrir a “EL PROVEEDOR” como contraprestación por los bienes objeto del presente instrumento jurídico, la cantidad total de $________________ (_______________), más la cantidad de _____________ correspondientes al 16% del Impuesto al Valor Agregado, dando un total de $____________(_________) de conformidad con los precios unitarios que se indican a continuación:

| PARTIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |

Las partes convienen que el presente contrato se celebra bajo la modalidad de precios fijos, por lo que el monto de los mismos no cambiará durante la vigencia del mismo. .

TERCERA.- Forma de pago: “LA UNIVERSIDAD” se obliga a pagar a “EL PROVEEDOR”, la cantidad señalada en la Cláusula SEGUNDA en pesos mexicanos, dentro de los 20 días naturales posteriores a la fecha plena de aceptación por parte del área receptora de los bienes que integran cada partida adjudicada y previa revisión y aprobación de las facturas correspondientes.

“EL PROVEEDOR” se compromete a entregar a “LA UNIVERSIDAD” a través del Departamento de Compras de la Dirección General de Finanzas la factura correspondiente para su aprobación, acompañadas del escrito de aceptación de los bienes que emita el área receptora de los mismos, misma que contendrá todos los datos y requisitos fiscales aplicables, desglosando el Impuesto al Valor Agregado. En caso de que “EL PROVEEDOR” presente su factura con errores o deficiencias, el plazo de pago se ajustará en términos del artículo 62 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

CUARTA.- Plazo, lugar y condiciones de entrega: “EL PROVEEDOR” se compromete a entregar a “LA UNIVERSIDAD” los bienes que se mencionan en la Cláusula Primera del presente, a más tardar a los (xx) días siguientes a la firma del contrato, correspondiendo a el día ____del mes de __ del 20__, en el Departamento de __________, edificio ___ del Centro __________, Ciudad Universitaria, en horario de 8:00 a 15:00 horas, siendo responsable de su recepción  _________y conforme a las condiciones de entrega establecidas en las bases y junta de aclaraciones de la Licitación Pública N°____________.

Previo a la entrega de bienes, y cuando menos 24 horas antes de la entrega de bienes, “EL PROVEEDOR” deberá concertar cita para tal fin al Departamento de Compras de “LA UNIVERSIDAD”, a los teléfonos 01 (449) 910-74-84, 910-74-85 o 910-74-86, con ________________________. Únicamente se otorgaran prorrogas para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente instrumento, cuando previo a su fecha de vencimiento y a solicitud expresa por escrito del proveedor, se establezcan y acredite el caso fortuito o la fuerza mayor que justifiquen el otorgamiento de la prorroga necesaria para el cumplimiento de las obligaciones.

De igual forma, “EL PROVEEDOR” se obliga a instalar y poner en operación los bienes objeto del presente contrato, así como a capacitar al personal que para tal efecto sea designado por “LA UNIVERSIDAD”, dentro de los 7 días posteriores a la fecha de entrega de los bienes. “EL PROVEEDOR” podrá cumplir con las obligaciones del presente contrato, antes del vencimiento de los plazos establecidos para tal efecto, previa conformidad de “LA UNIVERSIDAD”. “EL PROVEEDOR” se obliga a entregar los bienes perfectamente empacados, con las envolturas originales del fabricante y en condiciones de embalaje que los resguarden del polvo y la humedad, debiendo garantizar la identificación y entrega individual y total de los bienes que preserven sus cualidades durante el transporte y almacenaje, sin desgaste de su vida útil y sin daño o perjuicio alguno para “LA UNIVERSIDAD”. De igual forma “EL PROVEEDOR” se obliga a cubrir todos los gastos y absorber todos los riesgos hasta los sitios de entrega señalados, así como los relativos al aseguramiento de los mismos; la instalación y puesta en operación a entera satisfacción de “LA UNIVERSIDAD”. Durante la recepción, los bienes estarán sujetos a una verificación aleatoria, con objeto de revisar que se entreguen conforme con la descripción del Catálogo de Artículos, así como con las condiciones requeridas, considerando cantidad, empaques y envases en buenas condiciones. “EL PROVEEDOR”, se compromete a realizar la entrega de los bienes de manera personal, ya que no se aceptará la entrega de bienes mediante contratación de servicio de mensajería o paquetería.

##### QUINTA.- Pruebas de Aceptación: Una vez que “el proveedor” entregue la totalidad de los bienes adjudicados, se realizarán pruebas de aceptación y consistirán en verificar que las características de los bienes entregados correspondan a las solicitadas y ofertadas. En caso de que los bienes entregados no cumplan con las características técnicas solicitadas y ofertadas, se tendrán como bienes no entregados y se aplicará la pena correspondiente.

SEXTA.- Garantías.- “EL PROVEEDOR” se obliga a otorgar a “LA UNIVERSIDAD”, las garantías que se enumeran a continuación:

- Garantía de los bienes: “EL PROVEEDOR” se obliga con “LA UNIVERSIDAD” a entregar junto con los bienes objeto de este contrato, una garantía de calidad de los bienes objeto del presente contrato por _________ meses, contra vicios ocultos, defectos de fabricación o cualquier daño que presenten, la cual deberá entregar a “LA UNIVERSIDAD” por escrito en papel membretado, debidamente firmada por el representante legal de “EL PROVEEDOR”, a entera satisfacción de “LA UNIVERSIDAD”. La que surtirá efecto a partir del momento de la aceptación por escrito de los bienes dada por “LA UNIVERSIDAD”, si dentro del periodo de garantía se presentare algún defecto, “el proveedor” queda obligado a reponer el bien, sin cargo para “la universidad”, en un plazo no mayor de 15 días naturales a partir de la notificación.

- Garantía de cumplimiento del contrato.- “EL PROVEEDOR” se obliga a otorgar a “LA UNIVERSIDAD”, dentro de un plazo de diez días naturales posteriores a la firma de este instrumento, una garantía de cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del presente Contrato y de las bases de la Licitación Pública N°_____________, póliza de fianza expedida por compañía autorizada en los términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, y a favor de la “Universidad Autónoma de Aguascalientes”, por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) sobre el importe que se indica en la Cláusula SEGUNDA del presente contrato, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado. “EL PROVEEDOR” queda obligado a entregar a “LA UNIVERSIDAD” la póliza de fianza, apegándose al texto que se indicado en las bases de la Licitación Pública N°_____________. Dicha póliza de garantía de cumplimiento del contrato será devuelta a “EL PROVEEDOR” una vez que “LA UNIVERSIDAD” le otorgue autorización por escrito, para que éste pueda solicitar a la afianzadora correspondiente la cancelación de la fianza, autorización que se entregará a “EL PROVEEDOR”, siempre que demuestre haber cumplido con la totalidad de las obligaciones adquiridas por virtud del presente contrato.

SÉPTIMA.- Ejecución de la póliza de fianza de cumplimento de este contrato: “LA UNIVERSIDAD” llevará a cabo la ejecución de la garantía de cumplimiento del contrato en los casos siguientes: a) Se rescinda administrativamente este contrato. b) Durante su vigencia se detecten deficiencias, fallas o calidad inferior en los bienes suministrados, en comparación con los ofertados. c) Por cualquier otro incumplimiento de las obligaciones contraídas en este contrato y en las bases de la Licitación Pública Internacional N°_________________.

OCTAVA.- Prohibición de cesión de derechos y obligaciones.- “EL PROVEEDOR” se obliga a no ceder en forma parcial ni total, a favor de cualquier otra persona física o moral, los derechos y obligaciones que se deriven de este Contrato.

NOVENA.- Derechos de Propiedad Intelectual y Derechos de Autor: “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” asume la responsabilidad total en caso de que con motivo de la prestación de los servicios materia de este Contrato se infrinjan patentes, marcas, derechos de autor, propiedad industrial o cualquier otro derecho en materia intelectual, obligándose a responder legalmente en el presente o futuro ante cualquier reclamación de terceros, dejando a salvo a “LA UNIVERSIDAD” o a quienes sus derechos e intereses representen.

DÉCIMA.-Penas convencionales: Las partes convienen en que en caso de que “EL PROVEEDOR” incumpla con las obligaciones derivadas del contrato por causas imputables a él o se atrase en la fecha de entrega de los bienes, se le aplicará una pena convencional del 1% (uno por ciento) sobre el monto de los bienes en que incumpla, antes de impuesto, por cada día natural de mora. Esta pena se deducirá administrativamente de los saldos pendientes de pago que tuviese “LA UNIVERSIDAD” con el proveedor y no excederá del monto de la garantía de cumplimiento del contrato. Lo anterior con independencia de las acciones que le corresponda realizar a “LA UNIVERSIDAD”.

DÉCIMA PRIMERA.- Terminación anticipada: De conformidad con lo establecido en el artículo 54 Bis, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, “LA UNIVERSIDAD” podrá dar por terminado anticipadamente el presente Contrato sin responsabilidad para éste y sin necesidad de que medie resolución judicial alguna, cuando concurran razones de interés general o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los bienes objeto del presente Contrato, y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas se ocasionaría algún daño o perjuicio a “LA UNIVERSIDAD” o se determine la nulidad total o parcial de los actos que dieron origen al presente instrumento jurídico, con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por la Secretaría de la Función Pública. En estos casos “LA UNIVERSIDAD” reembolsará a “EL PROVEEDOR” los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que estos sean razonables, estén comprobados y se relacionen directamente con el presente instrumento jurídico.

DÉCIMA SEGUNDA.- Rescisión administrativa del contrato: “LA UNIVERSIDAD” podrá rescindir administrativamente el presente contrato en cualquier momento, cuando “EL PROVEEDOR” incurra en incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su cargo, de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 54, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. “LA UNIVERSIDAD” podrá suspender el trámite del procedimiento de rescisión, cuando se hubiera iniciado un procedimiento de conciliación respecto del contrato materia de la rescisión. De manera enunciativa se señalan algunas de las causas de rescisión: Cuando no entregue la garantía de cumplimiento del contrato, dentro del término de 10 (diez) días naturales posteriores a la firma del mismo; Cuando incurra en falta de veracidad total o parcial respecto a la información proporcionada para la celebración del contrato; Cuando se incumpla, total o parcialmente, con cualesquiera de las obligaciones establecidas en el este instrumento jurídico y sus anexos; Cuando se compruebe que “EL PROVEEDOR” haya entregado bienes con descripciones y características distintas a las pactadas en el presente instrumento jurídico; En caso de que “EL PROVEEDOR” no reponga los bienes que le hayan sido devueltos, por problemas de calidad, defectos o vicios ocultos, de acuerdo a lo estipulado en el presente contrato; Cuando se transmitan total o parcialmente, bajo cualquier título, los derechos y obligaciones pactadas en el presente instrumento jurídico; Si la autoridad competente declara el concurso mercantil o cualquier situación análoga o equivalente que afecte el patrimonio de “EL PROVEEDOR”.

DÉCIMA TERCERA.- Procedimiento de rescisión: Para el caso de rescisión administrativa las partes convienen en someterse procedimiento estipulado en el Artículo 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

DÉCIMA OCTAVA.- Modificaciones.- De conformidad con lo establecido en el artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento, “LA UNIVERSIDAD” podrá celebrar por escrito convenio modificatorio al presente contrato dentro de la vigencia del mismo. Para tal efecto, “EL PROVEEDOR” se obliga a presentar, en su caso, la modificación de la garantía, en términos del artículo 68, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

DÉCIMA NOVENA.- Notificaciones: Todo aviso, solicitud, comunicado o notificación que deban darse las partes con motivo de este contrato y sus anexos, lo harán por escrito a sus respectivos domicilios, de forma personal o mensajería. Se podrán entregar por transmisión electrónica, siempre y cuando sean debidamente entregados los originales al día siguiente de su trasmisión, en horas de oficina a las personas y domicilios que se señalan en las declaraciones de ambas partes.

VIGÉSIMA.- Legislación y Jurisdicción: Ambas partes convienen en que, todo lo no previsto  expresamente en el presente Contrato, se regirá por las disposiciones contenidas en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento y demás disposiciones vigentes y aplicables. En caso de controversia para la interpretación y cumplimiento del presente Contrato, las partes se someten a la jurisdicción y competencia de los Tribunales del Estado de Aguascalientes, renunciando al fuero que le pudiera corresponder por razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa. Previa lectura y debidamente enteradas las partes del contenido, alcance y fuerza legal del presente contrato, en virtud de que se ajusta a la expresión de su libre voluntad y que su consentimiento no se encuentra afectado por dolo, error, mala fe ni otros vicios de la voluntad, lo firman y ratifican en todas sus partes, por dos tantos, en la Ciudad de Aguascalientes, Ags., a los __ días del mes de _____________ del año dos mil____.

### Anexo “8”

  - Formato de Fianza

- FIANZA OTORGADA EN FAVOR DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ___________________ ADJUDICADO CON FECHA_______________ A LA PERSONA FÍSICA/MORAL ________________, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES __________ y DOMILICILIO____________________, POR LA CANTIDAD DE (_________________ PESOS OO/100 MONEDA MEXICANA), SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. DICHA CANTIDAD EQUIVALE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL AMORTIZADO EN EL CONTRATO ANTES REFERIDO, GARANTIZANDO EL FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO ANTERIOR, ASÍ COMO LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS (O DE CALIDAD), IMPUTABLES A LA PERSONA ANTES MENCIONADA.

- La presente fianza se expide de conformidad con lo establecido en la Ley De Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios y La Ley Federal de Instituciones de Seguros y Fianzas.

- Esta fianza estará vigente hasta que se haya cumplido en su totalidad el contrato firmado:

- La compañía afianzadora expresamente acepta que:

- A).-La fianza se otorga atendiendo a todas y cada una de las estipulaciones contenidas en el contrato antes mencionados.

- B).- Esta fianza estará vigente durante el cumplimiento de la obligación garantizada y continuará en caso de que se otorgue prórroga para el cumplimento del contrato así como durante la duración de cualquier procedimiento judicial que, en su caso, llegase a interponerse hasta en tanto no haya resolución definitiva por autoridad competente.

- C).- El monto total del contrato sin incluir IVA es por la cantidad de $________ (____________________00/100 PESOS MONEDA NACIONAL). La fianza garantiza el 10 % (diez por ciento del monto total contratado, sin incluir el impuesto al valor agregado, es decir la cantidad de $________ (____________________00/100 PESOS MONEDA NACIONAL).

- D).- En caso de hacerse efectiva la presente garantía, esta institución de fianzas acepta someterse al procedimiento de ejecución establecido en los artículos 279, 281 y 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, así mismo en lo referente al cobro de la indemnización por mora que prevé esta ley por pago extemporáneo de la póliza requerida.

- E).- Para liberar esta fianza es requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito del Director General de Finanzas de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

- (Nombre y firma de la persona física o representante legal de la persona física o moral o representante común de la agrupación de personas)

- *Se debe firmar y entregar de conocimiento, no es necesario llenar los datos.

Anexo “9”

CENTROS DE SERVICIO

Fecha:

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES

P R E S E N T E

Declaro bajo protesta de decir verdad que a continuación, se muestra relación de Centros de Servicio autorizados por el fabricante para Soporte, Mantenimiento y Reparación de los bienes objeto del presente procedimiento,  dentro del territorio mexicano.

| Partida | Fabricante | Dirección |
| --- | --- | --- |
|  |  | Domicilio Tel: Correo electronico: |
|  |  | Domicilio Tel: Correo electronico: |
|  |  | Domicilio Tel: Correo electronico: |

Atentamente

(Nombre y firma de la persona física o representante legal de la persona física o moral o representante común de la agrupación de persona).

Anexo “10”

Correo electrónico del licitante/Participante

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES

P R E S E N T E

Nombre del licitante/Participante:

Fecha:

Me refiero al procedimiento ________________________ No._______________ en el que mi representada, _________________________________ participa a través de la propuesta que se contiene en el presente sobre.

Sobre el particular, manifiesto que mi correo electrónico para recibir notificaciones por parte de la convocante es: ________________________________________.

(Nombre, cargo y firma de la persona física o representante legal de la persona física o moral o representante común de la agrupación de persona).

Anexo “11”

Formato entrega-recepción

(Se recomienda seguir el orden del presente formato y señalar claramente cada apartado en su propuesta)

(En papel con membrete de la empresa, o bien con su nombre o razón social impreso).

| Número | Descripción | Obligatoriedad | Entrega | Observación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Documentación administrativa |  |  |  |
| 1 | Acreditación y representación, Anexo “3” | Si |  |  |
| 1.1 | Correo electrónico del licitante/Participante. Anexo “10” | Si |  |  |
| 2 | Identificación: Original y copia. | Si |  |  |
| 2.1 | CSF: Constancia de Situación Fiscal en donde consta el Registro Federal de Contribuyentes del licitante que participe en el procedimiento de AD por licitación desierta. | Sí |  |  |
| 2.2 | RFC: Registro Federal de Contribuyentes del Representante Legal o apoderado de la empresa que participe en el procedimiento de licitación (En caso de personas morales). | Sí |  |  |
| 2.3 | Personas Morales: En caso de personas morales, incluir el acta constitutiva de la empresa y el poder del representante legal, copia. Importante: Puede colocar la Constancia de Proveedor vigente del 2025, “Padrón de Proveedores UAA”. | Sí |  |  |
| 2.4 | Personas Físicas: Acta de nacimiento en copia simple. | Sí en caso de aplicar |  |  |
|  | Documentos legales adicionales: |  |  |  |
| 2.5 | Comprobante del SAT en donde se indica que está al corriente de sus obligaciones fiscales. | Si |  |  |
| 2.6 | Opinión del Cumplimiento de Obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social. 14 de noviembre al 19 de noviembre de 2025. | Si |  |  |
| 2.7 | Constancia de situación fiscal del INFONAVIT. | Si |  |  |
| 2.8 | Opinión de Situación Fiscal de Cumplimiento de Obligaciones Estatales emitida por la Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes. | Si |  |  |
| (A excepción de la constancia número 2.6, se deberán presentarse las diversas opiniones de cumplimiento, vigentes, en sentido positivo o sin adeudo, con una vigencia no mayor a 30 días de la fecha del acto de Recepción y Apertura de Propuestas, es decir, dentro de una vigencia del 19 de octubre de 2025 a 19 de noviembre de 2025. La opinión de Cumplimiento de Obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social deberá presentarse con fecha del día. 04 de noviembre al 19 de noviembre de 2025. |  |  |  |  |
| 2.9 | Capitales contables. | No aplica |  |  |
| 3 | Manifiesto: Presentar declaración por escrito bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en alguno de los supuestos que señala el artículo 71 de la Ley manifiesto de calidad y garantía de los bienes, de acuerdo al formato del Anexo “5”, que se integra a estas bases | Si |  |  |
| 4 | Formato de fianza Anexo “8” | Si |  |  |
|  | Documentación propuesta técnica |  |  |  |
| 5 | Especificaciones técnicas con descripción pormenorizada de los bienes, Anexo “1” | Si |  |  |
| 6 | Información Técnica documental: Folletos, fichas técnicas. (referenciar en el folleto claramente a la partida que corresponde) | Si |  |  |
| 7 | Tiempo y lugar de entrega de los bienes | Si |  |  |
| 8 | Respaldo del Fabricante/Productor “Anexo 6” | Si |  |  |
| 9 | Participación en Conjunto | Sólo cuando se actualice el supuesto. |  |  |
| 10 | Relación de los Centros de Servicio autorizados | Si |  |  |
|  | Propuesta Económica |  |  |  |
| 11 | Propuesta económica Anexo “4”. | Si |  |  |
|  | Otros requisitos |  |  |  |
| 12 | Propuesta digital: en memoria USB. | Si |  |  |
| 13 | Relación de documentación para entregar Anexo “11”. Se deberá foliar la propuesta e indicar en el anexo 1, cuantas páginas integran la documentación presentada. | Si |  |  |
|  | Propuesta firmada autógrafamente en cada una de las hojas | Si |  |  |
|  | Propuesta Foliada | Si |  |  |

| Entrega por el Licitante/Participante | Recibe por la convocante |
| --- | --- |
| (Nombre y firma de la persona física o representante legal de la persona física o moral o representante común de la agrupación de persona). | Universidad Autónoma de Aguascalientes |