	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES

	DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS

	ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

	NÚMERO E/901045968-059-2025

	ADQUISICIÓN DE MATERIALES, EQUIPOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA DGIU DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES.



En la Ciudad de Aguascalientes, Ags., México, siendo las 14:00 (catorce) horas del día 04 de noviembre del año 2025, de conformidad con lo establecido en numeral VIII.1, de la convocatoria que norma esta licitación, se reunieron en la Sala de Licitaciones, edificio 222, planta baja, sita en Av. Universidad No. 940, C.P. 20100, colonia Ciudad Universitaria, para realizar la Junta de Aclaraciones de acuerdo a lo previsto en el artículo 52 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios (en adelante la Ley), los Servidores públicos autorizados por la Universidad cuyos nombres y firmas aparecen al final del acta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La junta fue presidida por la M. en A. Beatriz Elizabeth Rivera de Loera, Jefa del Departamento de Compras de la Dirección General de Finanzas y Secretaria del Comité de Compras de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, designado por la convocante, quien instaló formalmente la junta y comunicó a los asistentes, que primero se atenderán las solicitudes de aclaración a la Convocatoria, de las personas que hayan presentado el escrito en el que expresen su interés en participar en esta licitación y cuyas preguntas se hayan recibido a las 14:00 horas del día 03 de noviembre de 2025, conforme a lo indicado en la convocatoria.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Se informa a los presentes que conforme a lo establecido en la Convocatoria, los asistentes a este evento aceptan el uso de la información pública conforme al Aviso de Privacidad de Proveedores y Contratistas, el cual se informa en la página de la Universidad, https://www.uaa.mx/informacionpublica/?page_id=1639, además se informa que se realizará la "Transmisión de los procedimientos", conforme a lo establecido en el artículo 55 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes y sus Municipios. La Publicación se realizará a través de http://eventos.uaa.mx/salas/Expo_Foro.php/ y http://conferencias.uaa.mx/ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El Presidente del Acto, fue asistido por los representantes del Área Requirente (Depto. de Mantenimiento de la DGIU de la Universidad Autónoma de Aguascalientes), quienes solventaron las preguntas de carácter técnico, cuyos nombres y firmas aparecen al final del acta.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- La convocante realiza la siguiente aclaración a la convocatoria ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	No.
	Aclaración 

	1
	La convocante realiza la siguiente aclaración:

El plazo máximo para la entrega de los bienes de las partidas 1 a 87, será a los 20 días naturales posteriores a la fecha del fallo.


	2
	El Departamento de Mantenimiento de la DGIU, realiza las siguientes aclaraciones:

Partida 59 

Dice:
BASECOAT PR PROTEKTO PLUS ESPECIAL PARA EXTERIORES PORQUE BRINDA MAYOR RENDIMIENTO Y MENOR ABSORCIÓN DE AGUA. ES MÁS RESISTENTE AL RAYADO OTORGANDO UN ACABADO FINO, ES MÁS MALEABLE Y DE MEJOR ADHERENCIA AL SUSTRATO, ESTÁ CONFORMADO POR UNA MEZCLA DE CEMENTO PORTLAND, RESINAS, FIBRAS DE REFUERZO, Y ADITIVOS PARA PROPORCIONAR RESISTENCIA AL AGUA Y BUEN MANEJO. ES MUY ÚTIL PARA EMBEBER MALLAS DE REFUERZO EXTERIOR Y PEGAR PLACAS SEMIRIGIDAS EN SISTEMAS DE AISLAMIENTO Y ACABADO EXTERIOR (EIFS). SU MEZCLA REQUIERE UN APROXIMADO DE 5.6 LITROS DE AGUA POR CADA SACO DE 22.7 KG, ADEMÁS DE BRINDAR UN RENDIMIENTO DEFS DE 9 A 10 M2 POR SACO Y EIFS DE 7 A 8 M2 POR SACO.

RENDIMIENTO, DEFS: 9 A 10 M2 POR SACO / EIFS DE 7 A 8 M2 POR SACO

Debe Decir:
BASECOAT PR PROTEKTO PLUS ESPECIAL PARA EXTERIORES PORQUE BRINDA MAYOR RENDIMIENTO Y MENOR ABSORCIÓN DE AGUA. ES MÁS RESISTENTE AL RAYADO OTORGANDO UN ACABADO FINO, ES MÁS MALEABLE Y DE MEJOR ADHERENCIA AL SUSTRATO, ESTÁ CONFORMADO POR UNA MEZCLA DE CEMENTO PORTLAND, RESINAS, FIBRAS DE REFUERZO, Y ADITIVOS PARA PROPORCIONAR RESISTENCIA AL AGUA Y BUEN MANEJO. ES MUY ÚTIL PARA EMBEBER MALLAS DE REFUERZO EXTERIOR Y PEGAR PLACAS SEMIRIGIDAS EN SISTEMAS DE AISLAMIENTO Y ACABADO EXTERIOR (EIFS). SU MEZCLA REQUIERE UN APROXIMADO DE 5.6 LITROS DE AGUA POR CADA SACO DE 20 KG, ADEMÁS DE BRINDAR UN RENDIMIENTO DEFS DE 9 A 10 M2 POR SACO Y EIFS DE 7 A 8 M2 POR SACO.

RENDIMIENTO, DEFS: 9 A 10 M2 POR SACO / EIFS DE 7 A 8 M2 POR SACO
Partida 60

Dice:
ROLLO DE CINTA AUTOADHERIBLE 45.72 M FIBRACINTA, FACILITA LA COLOCACIÓN DE PANELES DE YESO Y CEMENTO. SU DISEÑO Y MATERIAL MEJORA LA ADHERENCIA SIN CREAR BURBUJAS ENTRE LAS UNIONES, ESTÁ FABRICADO CON FIBRA DE VIDRIO, MATERIAL DE GRAN RESISTENCIA QUE NO NECESITA UN PREEMPASTE, POR LO QUE AYUDA AHORRAR TIEMPO EN LA COLOCACIÓN. NO PUEDE EXPONERSE DE MANERA DIRECTA AL SOL. LARGO 4572 CM, ANCHO 10 CM, PROFUNDIDAD. 1CM, ESPESOR .1 MM MATERIAL FIBRA DE VIDRIO, COLOR BLANCO, ACABADO SEMI BRILLANTE PESO 0.329 KG.

Debe Decir:
ROLLO DE CINTA AUTOADHERIBLE 45.72 M FIBRACINTA, FACILITA LA COLOCACIÓN DE PANELES DE YESO Y CEMENTO. SU DISEÑO Y MATERIAL MEJORA LA ADHERENCIA SIN CREAR BURBUJAS ENTRE LAS UNIONES, ESTÁ FABRICADO CON FIBRA DE VIDRIO, MATERIAL DE GRAN RESISTENCIA QUE NO NECESITA UN PREEMPASTE, POR LO QUE AYUDA AHORRAR TIEMPO EN LA COLOCACIÓN. NO PUEDE EXPONERSE DE MANERA DIRECTA AL SOL. LARGO 45 M, ANCHO 10 CM, PROFUNDIDAD. 1CM, ESPESOR .1 MM MATERIAL FIBRA DE VIDRIO, COLOR BLANCO, ACABADO SEMI BRILLANTE PESO 0.329 KG.

Partida 67
Dice:

PANEL DE YESO LIGERO 1.22 X 2.44 12.7 MM

MUROS, CIELOS RASOS, ELEMENTOS DE FACHADA FALDONES CORNISAS, VOLÚMENES DECORATIVOS.

TABLACEMENTO MARCA USG DUROCK® 12.7 MM (1/2”) 1.22 M X 2.44 M.

RESISTENCIA A LA FLEXIÓN 52.7 KG/CM2 (750 PSI) ASTM C-947, ABSORCIÓN DE AGUA EN 24 HORAS 15% DE SU PESO ASTM C-473, RESISTENCIA A LA EXTRACCIÓN DE CLAVOS 79 KG (125 LBF) ASTM C-473, INCOMBUSTIBILIDAD APROBADO ASTM E-136 PROPAGACIÓN DE FLAMA 0 ASTM E-84, GENERACIÓN DE HUMO 0 ASTM E-84, RADIO MÍNIMO DE FLEXIÓN 1.83 M (6 FT), CONGELAMIENTO  (PROCEDIMIENTO B, NÚMERO DE CICLOS SIN DETERIORO) 100 ASTM C-666, RESISTENCIA A LA INDENTACIÓN >87.88 KG/CM2 (1250 PSI) D-2394, RESISTENCIA AL CORTE POR ADHESIÓN >3.52 KG/CM2 (50 PSI) ANSI A118.4, RESISTENCIA A LA EXTRACCIÓN DE CLAVOS >6.33 KG/CM2 (90 PSI) C-473, RESISTENCIA AL MOHO CALIFICADO 0, SIN CRECIMIENTO 10/10 G-21 Y D-3273

Debe Decir:

PANEL DE YESO LIGERO 1.22 X 2.44 12.7 MM

MUROS, CIELOS RASOS, ELEMENTOS DE FACHADA FALDONES CORNISAS, VOLÚMENES DECORATIVOS.

RESISTENCIA A LA FLEXIÓN 52.7 KG/CM2 (750 PSI) ASTM C-947, ABSORCIÓN DE AGUA EN 24 HORAS 15% DE SU PESO ASTM C-473, RESISTENCIA A LA EXTRACCIÓN DE CLAVOS 79 KG (125 LBF) ASTM C-473, INCOMBUSTIBILIDAD APROBADO ASTM E-136 PROPAGACIÓN DE FLAMA 0 ASTM E-84, GENERACIÓN DE HUMO 0 ASTM E-84, RADIO MÍNIMO DE FLEXIÓN 1.83 M (6 FT), CONGELAMIENTO  (PROCEDIMIENTO B, NÚMERO DE CICLOS SIN DETERIORO) 100 ASTM C-666, RESISTENCIA A LA INDENTACIÓN >87.88 KG/CM2 (1250 PSI) D-2394, RESISTENCIA AL CORTE POR ADHESIÓN >3.52 KG/CM2 (50 PSI) ANSI A118.4, RESISTENCIA A LA EXTRACCIÓN DE CLAVOS >6.33 KG/CM2 (90 PSI) C-473, RESISTENCIA AL MOHO CALIFICADO 0, SIN CRECIMIENTO 10/10 G-21 Y D-3273

Partida 69

Dice:
COMPUESTO STÁNDAR PLUS CJ 21.8KG

PRESENTACIÓN CUBETADE 28Y 6KG. /CAJA DE 25,21.8,12Y 5KG. /BOLSADE 1.5KG, APARIENCIA SUAVE Y CREMOSA, COLOR BLANCO, ADHERENCIA EXCELENTE, DENSIDAD 1.62-1.75GR/CM3, RENDIMIENTO 1.7M2/KG, ENCOGIMIENTO BAJO, AGRIETAMIENTO RESISTENTE

CUMPLE CON LA NORMA ASTM C-475 ACORDE CON LOS PROCEDIMIENTOS DE LA NORMA ASTM C-474
Debe Decir:
COMPUESTO STÁNDAR PLUS CJ 21.8 KG

APARIENCIA SUAVE Y CREMOSA, COLOR BLANCO, ADHERENCIA EXCELENTE, DENSIDAD 1.62-1.75GR/CM3, RENDIMIENTO 1.7M2/KG, ENCOGIMIENTO BAJO, AGRIETAMIENTO RESISTENTE

CUMPLE CON LA NORMA ASTM C-475 ACORDE CON LOS PROCEDIMIENTOS DE LA NORMA ASTM C-474

Cumpliendo además con todos los requisitos solicitados en la convocatoria.



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Presidente, dio inicio al acto señalando que se recibieron preguntas en tiempo y forma, las solicitudes de aclaración a la convocatoria y el escrito de interés en participar, a través de correo electrónico, de la siguiente persona.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	No.
	Empresa
	Forma de presentación
	No. de preguntas

	1
	JORGE CAMACHO GUARDADO
	Correo Electrónico
	06

	2
	JOSÉ ISRAEL PÉREZ VALDEZ
	Correo Electrónico
	02


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Acto seguido procedió a dar respuestas las preguntas formuladas por los licitantes, recibidas en tiempo y forma, a las cuales se les dio la debida respuesta por parte del comité técnico, mismas que se describen a continuación: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PREGUNTAS Y RESPUESTAS:

Empresa: JORGE CAMACHO GUARDADO
Forma de presentación: Correo electrónico.

No. de preguntas: 06
	Número de Pregunta
	Partida, Punto, Numeral, apartado, anexo.
	Texto de la pregunta

	1 
	1 ANEXO 1
	SE PUEDE COTIZAR OTRA MARCA DE LA PLANTA? 

Respuesta: La propuesta deberá cumplir con las características solicitadas.
Conforme a lo indicado en la convocatoria, se expresa que las marcas establecidas son de referencia y los bienes que sean ofertados podrán ser de iguales o superiores a las características técnicas requeridas, cumpliendo además con las normas solicitadas, mismas que se establecen en cada una de las partidas. Las características iguales o superiores se deberán poder corroborar en las fichas técnicas presentadas por cada licitante.


	2
	29 ANEXO 1
	QUE MARCA O MODELO SE DEBE COTIZAR?

Respuesta: La marca de referencia es Luxled y este artículo es compatible con la operación de las luminarias de la partida 27.
Conforme a lo indicado en la convocatoria, se expresa que las marcas establecidas son de referencia y los bienes que sean ofertados podrán ser de iguales o superiores a las características técnicas requeridas, cumpliendo además con las normas solicitadas, mismas que se establecen en cada una de las partidas. Las características iguales o superiores se deberán poder corroborar en las fichas técnicas presentadas por cada licitante.


	3
	30 ANEXO 1
	QUE MARCA O MODELO SE DEBE COTIZAR?

Respuesta: La marca de referencia es Luxled y este artículo es compatible con la operación de las luminarias de la partida 27.
Conforme a lo indicado en la convocatoria, se expresa que las marcas establecidas son de referencia y los bienes que sean ofertados podrán ser de iguales o superiores a las características técnicas requeridas, cumpliendo además con las normas solicitadas, mismas que se establecen en cada una de las partidas. Las características iguales o superiores se deberán poder corroborar en las fichas técnicas presentadas por cada licitante.


	4
	56 ANEXO 1
	QUE MARCA O MODELO SE DEBE COTIZAR?

Respuesta: La marca y modelo de referencia es Luxled mod. MLP6X1406530.
Conforme a lo indicado en la convocatoria, se expresa que las marcas establecidas son de referencia y los bienes que sean ofertados podrán ser de iguales o superiores a las características técnicas requeridas, cumpliendo además con las normas solicitadas, mismas que se establecen en cada una de las partidas. Las características iguales o superiores se deberán poder corroborar en las fichas técnicas presentadas por cada licitante.



	5
	ANEXO 9
	LA FIANZA POR CUANTO TIEMPO ES?

Respuesta: La fianza, estará vigente durante el cumplimiento de la obligación garantizada y continuará en caso de que se otorgue prórroga para el cumplimento del contrato así como durante la duración de cualquier procedimiento judicial que, en su caso, llegase a interponerse hasta en tanto no haya resolución definitiva por autoridad competente, de forma tal que no podrá establecerse o estipularse plazo alguno que limite su vigencia, la cual no debe confundirse con el plazo para el cumplimiento de sus obligaciones previsto en el contrato.


	6
	- - -
	CUANDO Y CUANTO PUEDE DAR DE ANTICIPO LA CONVOCANTE?

Respuesta: Para esta licitación se podrá otorgar anticipo de hasta el 50% del monto total adjudicado a solicitud expresa del licitante, siempre y cuando se garantice a través de fianza por el 100% del monto total otorgado, expedida por Institución legalmente autorizada para tal fin, dicha solicitud, deberá realizarse por el licitante adjudicado en el Departamento de Compras, preferentemente al día hábil siguiente a la emisión del fallo.

La convocante hará el pago mediante transferencia bancaria a favor del proveedor, en la fecha establecida en el contra recibo que se le entregue al aprobarle la factura.



PREGUNTAS Y RESPUESTAS:

Empresa: JOSÉ ISRAEL PÉREZ VALDEZ
Forma de presentación: Correo electrónico.

No. de preguntas: 02
	Número de Pregunta
	Partida, Punto, Numeral, apartado, anexo.
	Texto de la pregunta

	1 
	
	Para la entrega de las plantas de emergencia, la universidad cuenta con montacargas para recibirlas en su bodega? Ya que los alcances de entrega normalmente son de entregar en sitio pero arriba del camión, el cliente debe contar con un montacargas para que reciba estos equipos, o bien, considerar en el precio de venta este gasto

Respuesta: La entrega de las plantas deber ser a pie de camión y se debe considerar lo establecido en la convocatoria, para la partida 1.


	2
	
	En los servicios de instalación de equipos de control de iluminación se genera basura de los empaques de los productos originales, como se les dejará esta basura cuando se terminen los trabajos por edificio?

Respuesta: Deberá considerar la recolección y acopio de la basura resultante.



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Para efectos de la notificación, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes copia de esta Acta en el Departamento de Compras de la Dirección General de Finanzas de la Universidad, edificio 222 P.B., domicilio de la convocante, por un término no menor de cinco días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Este procedimiento sustituye a la notificación personal. La información también estará disponible en la página de transparencia de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Esta acta forma parte integrante de la convocatoria.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Finalmente se recuerda que el acto de presentación y apertura de proposiciones, se llevará a cabo el día 10 de noviembre de 2025, a las 10:00 horas, en la Sala de Licitaciones, edificio 222, planta baja, siendo un acto formal, que dará inicio puntualmente, por lo que después de esa hora no se recibirán propuestas. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Intervienen por la Universidad Autónoma de Aguascalientes:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	C. Beatriz E. Rivera de Loera

Jefa del Departamento de Compras y Secretaria Técnica del Comité de Compras  


	____________________________________

	C. Esmeralda Yazmin Rodríguez Durón
Representante de la Contraloría Universitaria


	____________________________________


	C. María Díaz Rodríguez
Representante del Departamento Jurídico

	___________________________________

	C. Ana Francisca Contreras Mejía
Representante de la Dirección General de Planeación y Desarrollo


	____________________________________

	C. Víctor Manuel Palacio Monroy
Jefe del Departamento de Mantenimiento de la DGIU (Área requirente)


	____________________________________

	C. Arnoldo Rodríguez Romo 

Departamento de Compras


	____________________________________

	C. Gabriela del Socorro Muñoz Vera

Departamento de Compras
	____________________________________

	C. Esthela Delgado Ruiz Esparza

Departamento de Compras


	____________________________________


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Por parte de los Licitantes: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	C. Jorge Camacho Guardado 

JORGE CAMACHO GUARDADO

	____________________________________

	C. Guillermina Guerrero Esparza

TAISA ACABADOS, S.A. DE C.V.

	____________________________________

	C. Miguel Rodríguez Cernuda

MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ MORA

	____________________________________

	C. José Israel Pérez Valdez

JOSÉ ISRAEL PÉREZ VALDEZ


	____________________________________


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Siendo las 14:33 horas del día de su inicio, se da por concluida la presente junta firmando el acta los que en ella intervienen para los fines y efectos legales a que haya lugar, entregándose fotocopia del acta a los participantes.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FIN DE TEXTO----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PAGE  
Junta de Aclaraciones de la L.P.N. E/901045968-059-2025
Página 6 de 8

