En la Ciudad de Aguascalientes, Ags., siendo las 14:00 (catorce) horas del día 22 de mayo de 2026, de conformidad con lo establecido en el numeral VIII.3, de la LPN N° E/901045968-020-2026 para la Adquisición e instalación de elevadores y Butacas, Depto. de Construcciones de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, la cual es realizada con Presupuesto del “Fondo de Inversión Pública Productiva, Ingresos Propios, conforme a los oficios DGF-171/2026, DGF-177/2026 y DGF-178/2026”, de la Universidad, se reúnen, en la Sala de Licitaciones edificio 222, planta baja, sita en Avenida Universidad número 940, Ciudad Universitaria, los servidores públicos autorizados, cuyos nombres y firmas aparecen al final del acta, según lo dispone el artículo 45, fracción I y 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios (en adelante la Ley), con el objeto realizar el acto de notificación de fallo de la adquisición señalada al rubro para la Universidad Autónoma de Aguascalientes, de conformidad con lo establecido en el artículo 37 de la Ley y con fundamento en la fracción XI del artículo 33 del Estatuto de la Ley Orgánica y el articulo 88 y 89 del Reglamento de Control Patrimonial, ambos de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Se informa a los presentes que conforme a lo establecido en la Convocatoria, los asistentes a este evento aceptan el uso de la información pública conforme al Aviso de Privacidad de Proveedores y Contratistas, el cual se informa en la página de la Universidad, https://www.uaa.mx/informacionpublica/?page_id=1639, además se informa que se realizará la "Transmisión de los procedimientos", conforme a lo establecido en el artículo 39 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes y sus Municipios. La Publicación se realizará a través de http://eventos.uaa.mx/salas/Expo_Foro.php/ y http://conferencias.uaa.mx/ -----------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El acto es validado por la Mtra. en Admón. Anargelia García Silva, Directora General de Finanzas y presidido por la Lic. en Der. Virginia de los Ángeles Mariscal Bernal, Jefa del Departamento de Compras de la DGF, quienes con fundamento en el artículo 88 del Reglamento de Control Patrimonial de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y los artículos 5,11 y 12 del Manual Único de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Universidad Autónoma de Aguascalientes son el área contratante de la Universidad.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De conformidad con lo establecido en el artículo 57 de la Ley, así como la fracción II del artículo 5 y artículo 31 del Manual Único de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Universidad Autónoma de Aguascalientes se informa que el área requirente en esta licitación es el Dr. Mario Eduardo Zermeño de León, Director General de Infraestructura Universitaria y el Ing. Miguel Agustín Cortez Hernández, Jefe del Depto. de Construcciones, quienes realizaron y suscribieron los dictámenes técnicos en donde constan los análisis y evaluaciones a la documentación técnica y económica de esta Licitación, que se agregan a la presente acta como “Anexo 1” y “Anexo 1.1” Asimismo, se hace constar que la documentación administrativa presentada y la revisión correspondiente se realizó por parte de la Dirección General de Finanzas, a través de su titular la Mtra. en Admón. Anargelia García Silva, el Departamento de Compras, la Lic. en Der. Virginia de los Ángeles Mariscal Bernal y la Jefa de la sección de Licitaciones, Lic. en Der. Gabriela del Socorro Muñoz Vera, en el Anexo “2” de la presente acta. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------ANTECEDENTES------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. La Publicación de la Convocatoria se realizó el día 07 de mayo de 2026, a través de periódico de circulación local, estando a disposición en la dirección electrónica: https://www.uaa.mx/informacionpublica/transparencia-proactiva/convocatorias-para-adquisiciones-de-bienes-y-servicios/ejercicio-2026/licitacion-publica-nacional/,---- así como en el Departamento de Compras de la Dirección General de Finanzas, Ciudad Universitaria.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. El día 12 de mayo de 2026, a las 12:00 hrs., se realizó la Junta de Aclaraciones, en la cual se hizo constar que se recibieron preguntas del licitante MANUFACTURAS METÁLICAS RODHER, S. A. DE C.V.; también se hizo constar que la pregunta del licitante EFICIENCIA EN APLICACIONES Y ENERGIA, S.A. DE C.V., se recibió fuera de los tiempos establecidos en el calendario de la convocatoria, por lo que no fue posible dar respuesta y por la Convocante, se realizaron aclaraciones a las Bases de la Convocatoria ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. De conformidad al calendario de las bases de esta licitación, la convocante celebró el día 18 de mayo de 2026 a las 12:00 (doce) horas, el Acto de Presentación y Apertura de Propuestas, realizando la inscripción de 2 (dos) propuestas, presentadas en tiempo y forma por los correspondientes licitantes, siendo: ------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|  | Licitante |
| --- | --- |
| 1 | INTERMUEBLE SPACIO S, S.A. DE C.V. |
| 2 | MANUFACTURAS METALICAS RODHER, S.A. DE C.V. |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Los precios que el licitante ofertó para las partidas en las que participa, constan en el Anexo “2” del Acta de Presentación y Apertura de Propuestas de fecha 18 de mayo de 2026: ----------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------ANÁLISIS Y EVALUACIÓN------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conforme a lo establecido en el numeral IX de la convocatoria que norma esta licitación, “Los bienes objeto de la licitación, se adjudicarán por partida individual al licitante con propuesta solvente y precio más bajo, por lo que la licitación se puede adjudicar a uno o varios proveedores”. Los precios ofertados que se encuentren por debajo del precio conveniente, podrán ser desechados por la convocante. Con fundamento en el artículo 55, 56 y 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, y a lo establecido en el numeral IX, X, XI, XII y XIII de las bases que norman esta licitación, se realizó el análisis detallado de las proposiciones (documentación administrativa, propuesta técnica y económica), con los requisitos solicitados en la convocatoria y la junta de aclaraciones, para la adquisición de bienes requeridos en el presente procedimiento.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En este orden de ideas, el Análisis a detalle de las propuestas presentadas y que se agregan a la presente acta de fallo se hacen constar como Anexo “1” (06 página), Anexo “1.1” (01 página) y Anexo “2” (14 páginas), a considerar:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|  | Licitante | Partidas ofertadas y revisión técnica |
| --- | --- | --- |
| 1 | INTERMUEBLE SPACIO S, S.A. DE C.V. | Oferta en la partida: 3. Documentos Apartado X, presenta y cumple conforme lo establecido y detallado en el Anexo 1, Anexo 1.1 y Anexo 2. Revisión Técnica realizada por el Dr. Mario Eduardo Zermeño de León, Director General de Infraestructura Universitaria y por el Ing. Miguel Agustín Cortez Hernández, Jefe del Depto. de Construcciones, conforme a los anexos de la Convocatoria LPN E/901045968-020-2026. Revisión Administrativa realizada por la Dirección General de Finanzas, a través de su titular la Mtra. en Admón. Anargelia García Silva, la Jefa del Departamento de Compras, Lic. en Der. Virginia de los Ángeles Mariscal Bernal, y la Jefa de la Sección de Licitaciones, Lic. en Der. Gabriela del Socorro Muñoz Vera. |
| 2 | MANUFACTURAS METALICAS RODHER, S.A. DE C.V. | Oferta en las partidas: 1 y 2. Documentos Apartado X, presenta y cumple conforme lo establecido y detallado en el Anexo 1, Anexo 1.1 y Anexo 2. Revisión Técnica realizada por el Dr. Mario Eduardo Zermeño de León, Director General de Infraestructura Universitaria y por el Ing. Miguel Agustín Cortez Hernández, Jefe del Depto. de Construcciones, conforme a los anexos de la Convocatoria LPN E/901045968-020-2026. Revisión Administrativa realizada por la Dirección General de Finanzas, a través de su titular la Mtra. en Admón. Anargelia García Silva, la Jefa del Departamento de Compras, Lic. en Der. Virginia de los Ángeles Mariscal Bernal, y la Jefa de la Sección de Licitaciones, Lic. en Der. Gabriela del Socorro Muñoz Vera. |

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conforme a las facultades señaladas y con base a la revisión técnica, económica y administrativa, tomando en cuenta que la adjudicación se realiza conforme a lo establecido en el numeral IX de la Convocatoria, “Los bienes objeto de la licitación, se adjudicarán por partida individual al licitante con propuesta solvente y precio más bajo, por lo que la licitación se puede adjudicar a uno o varios proveedores”, utilizando el criterio de evaluación binario, mediante el cual sólo se adjudicará a quien cumpla los requisitos establecidos por la convocante y oferte el precio más bajo, siempre y cuando éste resulte conveniente. Los precios ofertados que se encuentren por debajo del precio conveniente, podrán ser desechados por la convocante. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------ADJUDICACIÓN -----------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Se resuelve: de conformidad a lo establecido en la convocatoria, y en la Junta de Aclaraciones, del análisis realizado y que constan en los anexos, la propuesta solvente, se determina adjudicar el contrato tal como se describe a continuación: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| LICITANTE ADJUDICADO: INTERMUEBLE SPACIO S, S.A. DE C.V. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Partida | Descripción a detalle del bien | Unidad de Medida | Cantidad | Importe antes de IVA | Importe total antes de IVA |
| 3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUTACA TIPO CINE/TEATRO, CON MEDIDAS GENERALES DE 0.489m HASTA 0.565m DE ANCHO X 0.676m DE LARGO X 0.901m DE ALTO; CONFORMADA POR RESPALDO FIJO, ASIENTO AUTO ELEVABLE, DESCANSABRAZO SENCILLO Y PALETA ABATIBLE. ELEMENTOS CONSTITUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA: RESPALDO ACOJINADO Y TAPIZADO, FORMADO POR UN ACOJINAMIENTO DE POLIURETANO MOLDEADO EN FRIO, PEGADO SOBRE UNA BASE INTERNA (INNER), CON NERVADURAS TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES, TODO EL CONJUNTO TOTALMENTE TAPIZADO CON TELA CALIDAD AUTOMOTRIZ, UN CONTRA RESPALDO TEXTURIZADO EN SU CARA POSTERIOR (BASE INTERNA Y CONTRA RESPALDO INYECTADOS EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO PIGMENTADOS); ASIENTO AUTO ELEVABLE FORMADO POR UN ACOJINAMIENTO DE POLIURETANO MOLDEADO EN FRIO CON UNA DENSIDAD DE 60 Kg/m3, CON CURVAS ANATÓMICAS Y ERGONÓMICAS, TAPIZADO EN TELA, CARA INFERIOR CUBIERTA CON UNA TAPA (CAJETE) INYECTADA EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO PIGMENTADA Y TEXTURIZADA EN SU CARA EXTERNA; DESCANSABRAZO SIN PORTAVASO, INYECTADO EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO, PIGMENTADO Y TEXTURIZADO EN SU CARA EXPUESTA; PALETA ABATIBLE FABRICADA EN POLIPROPILENO, CON DIMENSIONES GENERALES DE 0.289m X 0.265m Y DE 1cm A 1.5cm DE ESPESOR, CON MECANISMO DE ARTICULACIÓN PARA PASAR DE POSICIÓN LATERAL HORIZONTAL A POSICIÓN SUPERIOR HORIZONTAL, CONSTITUIDO POR CUERPO PRINCIPAL DE ALUMINIO, GOZNE EN FORMA DE “T” Y SOPORTE DE PALETA EN LÁMINA DE ACERO CAL. 11; COSTADO FABRICADO DE POLIPROPILENO CON FIBRA DE VIDRIO ESTRUCTURADO CON NERVADURAS. CON PANEL ACOJINADO Y TAPIZADO; CENTRO FABRICADO DE POLIPROPILENO CON FIBRA DE VIDRIO ESTRUCTURADO CON NERVADURAS. COLOR DEL TAPIZ GRIS OXFORD. TRABAJOS A REALIZARSE EN EL AULA ISÓPTICA DEL MÓDULO DE AULAS 3 EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN MEDIA, PLANTEL NORTE, RINCÓN DE ROMOS, AGUASCALIENTES. INCLUYE: FLETES HASTA EL PLANTEL INDICADO, MANIOBRAS DE DESCARGA Y ACARREO HASTA EL LUGAR DE LA INSTALACIÓN, ALMACENADO Y RESGUARDO HASTA LA FECHA DE ENTREGA DE LOS TRABAJOS TERMINADOS, LEVANTAMIENTO DE LA OBRA EXISTENTE, TRAZO Y ALINEADO, PROTECCIÓN DE ÁREAS ADYACENTES; BARRENOS, TAQUETES, TORNILLOS, TUERCAS, ARANDELAS, ANCLAS Y SELLADORES NECESARIOS PARA LA FIJACIÓN DE LAS BUTACAS EN PISO DE CONCRETO EXISTENTE; RESANES Y REPOSICIONES DE ELEMENTOS QUE RESULTEN DAÑADOS POR MANIOBRAS DE ACARREOS E INSTALACIONES; ARMADO Y ENSAMBLADO DE BUTACAS Y FILAS, GARANTÍA MÍNIMA DE 5 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, INSTALACIÓN Y CONDICIONES DE USO NORMAL; MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. | Pieza | 107 | $4,612.00 | $493,484.00 |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| LICITANTE ADJUDICADO: MANUFACTURAS METALICAS RODHER, S.A. DE C.V. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Partida | Descripción a detalle del bien | Unidad de Medida | Cantidad | Importe antes de IVA | Importe total antes de IVA |
| 1 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE ELEVADOR DE PASAJEROS, TIPO HIDRÁULICO. CAPACIDAD DE 600Kg / 8 PASAJEROS; VELOCIDAD DE 0.6 m/s; RECORRIDO APROXIMADO DE 3.40m; DOS PARADAS (PB, 1); DOS ACCESOS AL FRENTE (PB, 1). BOMBA HIDRÁULICA 120L-15Kw-220/380V-60Hz, SISTEMA DE TRACCIÓN 2:1; CONTROL MR 02 HIDRÁULICO 65 A. EQUIPAMIENTO MÍNIMO DE SEGURIDAD QUE CONSTA DE: INTERRUPTORES DE LÍMITE PARA RESTRINGIR EL MOVIMIENTO DE LA CABINA EN LOS EXTREMOS SUPERIOR E INFERIOR; BLOQUEO ELECTROMECÁNICO DE PUERTAS PARA IMPEDIR QUE LAS PUERTAS EXTERIORES SE ABRAN DESDE FUERA; PROTECCIÓN DE CIERRE DE PUERTAS (CORTINA DE INFRAROJOS DE 64 LEDS) QUE PERMITE LA APERTURA AUTOMÁTICA DE PUERTAS EN CASO DE DETECTAR ALGUNA OBSTRUCCIÓN EN SU TRAYECTO DE CIERRE; AMORTIGUADORES DE CARRO Y CONTRAPESO PARA PREVENIR EL IMPACTO DEL CARRO Y EL CONTRAPESO EN EL PISO DE LA FOSA; CABLEADO MÚLTIPLE DE CARGA PARA CABINA A BASE DE 2 CABLES INDEPENDIENTES; PARACAÍDAS A BASE DE MORDAZA ANTICAÍDAS PARA ACTUAR ANTE LA PÉRDIDA DE TENSIÓN DE CUALQUIERA DE LOS CABLES DE CARGA; VÁLVULA ANTICAÍDAS PARA EL BLOQUEO AUTOMÁTICO DE DESCARGA DE ACEITE EN CASO DE RUPTURA DE MANGUERA DE ACEITE; KIT DE RIEL 16mm 90x75x16mm T90. CABINA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: 1 ACCESO; DIMENSIONES DE 1.20m DE FRENTE x 1.30m DE FONDO x 2.00m DE ALTURA; FRENTE, PANELES LATERALES, FONDO Y PLAFÓN EN ACERO INOXIDABLE; PASAMANOS EN ACERO INOXIDABLE; ILUMINACIÓN LED EN PLAFÓN; BOTONERA DE CONTROL CON BOTONES ILUMINADOS Y DISPLAY CON NOMENCLATURA PB, 1; PISO CON PREPARACIÓN PARA RECIBIR PISO CERÁMICO. PUERTAS DE CABINA Y DE PASILLO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: 1 PUERTA EN CABINA Y 2 PUERTAS EN PASILLO CON MEDIDAS DE ACCESO LIBRE DE 0.90m X 2.00m; MARCOS Y PUERTAS EN ACERO INOXIDABLE; APERTURA AUTOMÁTICA DESLIZANTE LATERAL / CENTRAL; 2 BOTONERAS DE PASILLO CON BOTONES ILUMINADOS Y DISPLAY CON NOMENCLATURA PB, 1. TRABAJOS PARA REALIZARSE EN EL CUBO EXISTENTE DENTRO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL CENTRO DE EDUCACIÓN MEDIA, PLANTEL NORTE, RINCÓN DE ROMOS, AGS. INCLUYE: TODOS LOS MATERIALES, EQUIPOS, HERRAJES, MECANISMOS, ACCESORIOS E INSTALACIONES NECESARIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO; INTERCONEXIONES, PRUEBAS Y CERTIFICACIONES CONFORME A LA NORMA OFICIAL MEXICANA EN VIGOR; GARANTÍA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN; MANTENIMIENTO SIN CARGO DURANTE LOS PRIMEROS TRES MESES DE FUNCIONAMIENTO; SEGUROS Y FIANZAS, ARRANQUE DEL EQUIPO Y AJUSTES REQUERIDOS A SATISFACCIÓN DE LA SUPERVISIÓN; FLETES, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE LA OBRA, ELEVACIONES Y MANIOBRAS A CUALQUIER ALTURA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO; PROTECCIÓN DE ÁREAS ADYACENTES; LIMPIEZAS. POR UNIDAD DE CONCEPTO TERMINADO. | Lote | 1 | $900,000.00 | $900,000.00 |
| 2 | Suministro, Instalación y puesta en marcha de Elevador de carga Tipo Plataforma, mecanismo de tracción tipo Cantiliver con contrapeso, capacidad de 1000kg; velocidad de 0.15 m/s; Recorrido aproximado de 3.4m; dos paradas (0,1); dos accesos al frente (0,1). Maquina tipo Tracción de 3 HP, 3F, 230VCA, 6A, con 3 cables de acero de 5/16” y polea de tracción acoplada a manorreductor con freno magnético; corriente alterna, frecuencia y voltaje variable, con convertidor de frecuencia y resistencia de frenado, regulación digital con las características operativas de aceleración, velocidad y frenado controlados, con arranque suave y corriente reducida, con llegada directa a piso con precisión de alineamiento. Contrapeso conformado por marco de acero estructural con segmentos individuales de concreto en cantidad suficiente con relación al tamaña del equipo. Tablero de control equipado con microprocesadores electrónicos, especialmente diseñados para controlar de forma segura y eficiente todas las operaciones del elevador, a instalarse dentro de un gabinete e incluye los dispositivos de protección de los motores en caso de sobrecarga o cortocircuito, aceleración y desaceleración controlada, arranque suave y controlado a corriente reducida, bajo consumo de energía. Cabina con dimensiones de 0.90m de frente x 1.30m de fondo; cabina y plataforma a base de acero pintado en polvo electroestático horneado, botoneras exteriores subir-bajar-para emergencia en los 2 niveles. Puerta en cabina tipo vertical a 2 hojas con acceso libre de 0.90m de ancho x 2.00 de altura, equipada con seguros electrónicos que condicionan el funcionamiento de elevador a que las puertas exteriores estén cerradas. Dos puertas exteriores tipo acordeón a dos hojas con acceso libre de 0.90m de ancho x 2.00m de alto, equipadas con seguros eléctricos. Trabajos para realizarse en el cubo existente dentro del taller para Área de Servicios en Zona de Termapolis (Procesos Gráficos), Ciudad Universitaria, Aguascalientes, Ags., Incluye: todos los materiales, equipos, herrajes, mecanismos, accesorios e instalaciones necesarios para el correcto funcionamiento del equipo; interconexiones, pruebas y certificaciones conforme a la Norma Oficial Mexicana en vigor; Garantía mínima de 12 meses contra defectos de fabricación e instalación; mantenimiento sin cargo durante los primeros tres meses de funcionamiento; seguros y fianzas, arranque del equipo y ajustes requeridos a satisfacción de la supervisión; fletes, acarreos hasta el lugar de la obra, elevaciones y maniobras a cualquier altura, mano de obra especializada, herramienta y equipo necesario; protección de áreas adyacentes, limpiezas. Por unidad de concepto terminado. | Lote | 1 | $625,000.00 | $625,000.00 |

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por considerar que sus propuestas son solventes al reunir conforme a los criterios de adjudicación contenidos en las bases de la convocatoria, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la Universidad y considerar que garantizan satisfactoriamente el cumplimiento de sus obligaciones, además de corresponder por partidas, a los precios más bajos y convenientes de las propuestas para la Universidad, con fundamento en los artículos 39 y 45 de la Ley, así como en el numeral X, de las bases de esta Licitación. ----------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Las propuestas presentadas y adjudicadas, cuenta con suficiencia presupuestal conforme a lo establecido en los oficios DGF-171/2026, DGF-177/2026 y DGF-178/2026.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Para las partidas adjudicadas, se formalizará esta adquisición mediante contrato a precios fijos en los términos de los artículos 65, 66 y 67 de la Ley, la fecha tentativa de firma de contrato, será dentro de los diez días naturales a partir de la fecha del fallo, en el Departamento de Compras de la Dirección General de Finanzas, sita en edificio 222 P.B., Ciudad Universitaria, en horario de 14:00 a 15:00 horas. El licitante ganador que injustificadamente y por causas imputables al mismo, no formalice el contrato adjudicado, será sancionado de conformidad con lo establecido la Ley. Podrá formalizarse el contrato hasta dentro de los diez días naturales posteriores a la fecha de este fallo como lo establece la Ley y la entrega de la garantía de cumplimiento será a más tardar a los diez naturales posteriores a la fecha de firma del contrato, sin embargo, el plazo de las obligaciones para la entrega, inicia al día siguiente de esta fecha, es decir, se cuentan al día siguiente de la fecha de fallo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Previamente a la formalización del contrato, cuyo monto exceda de $300,000.00 (TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), sin incluir I.V.A., o cualquier otro impuesto, el proveedor a quien se haya adjudicado el mismo, deberá presentar el “Acuse de recepción” con el que se compruebe que se realizó la solicitud de opinión actualizada prevista en la regla 2.1.24, de la miscelánea fiscal para el 2026 publicada el 28 de diciembre de 2025 en el Diario Oficial de la Federación. Por lo que el concursante ganador deberá realizar la consulta de opinión ante el SAT en la página: http://www.sat.gob.mx  en la opción “Mi portal”, preferentemente dentro de los tres días hábiles posteriores a la fecha de notificación del fallo del presente procedimiento, debiendo incluir en dicha solicitud el correo electrónico virginia.mariscal@edu.uaa.mx para que el SAT envié el “Acuse de respuesta” que emitirá en atención a su solicitud de opinión. Conforme al numeral XV., letra a. “Garantía de cumplimiento y vicios ocultos del contrato, o en su caso garantía de cumplimiento y calidad del contrato de la convocatoria de la Licitación al rubro señalada, y previo a la formalización del contrato, se deberá constituir por el licitante adjudicado, fianza expedida por una institución legalmente autorizada, en los términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas,, a favor de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, por un valor equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total del contrato, antes de impuesto; en el texto de la póliza de fianza se deberán establecer las declaraciones previstas en los subnumerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del referido numeral.-----------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Para efectos de la notificación, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes que no hayan asistido a este acto, copia de esta Acta en el Departamento de Compras de la Dirección General de Finanzas de la Universidad, edificio 222 P.B., domicilio de la convocante, por un término no menor de cinco días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma, así como en la página de transparencia de la Universidad. Este procedimiento sustituye a la notificación personal. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Universidad Autónoma de Aguascalientes |  |
| --- | --- |
| C. Anargelia García Silva Directora General de Finanzas | ____________________________________ |
| C. Virginia de los Ángeles Mariscal Bernal Jefa del Departamento de Compras | ____________________________________ |
| C. Jesús Eduardo Salinas González Representante de la Contraloría Universitaria | ____________________________________ |
| C. Fabiola Delgado Hernández Representante del Departamento Jurídico | ____________________________________ |
| C. Ana Francisca Contreras Mejía Representante de la Dirección General de Planeación y Desarrollo | ____________________________________ |
| C. Hanna Elizette Hernández Ángeles Representante Técnica del Depto. de Construcciones de la DGIU, (Área requirente). | _____________________________________ |
| C. Tania Guadalupe Díaz Saucedo Representante Técnica del Depto. de Construcciones de la DGIU, (Área requirente). | _____________________________________ |
| C. Gabriela del Socorro Muñoz Vera Departamento de Compras | _____________________________________ |
| C. Esthela Delgado Ruíz Esparza Departamento de Compras | _____________________________________ |
| C. Arnoldo Rodríguez Romo Departamento de Compras | _____________________________________ |
| C. Marlen Celeste Esquivel Velázquez Departamento de Compras | ______________________________________ |

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sin presencia de Licitantes: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Se hace saber que la presente acta de notificación de fallo consta de 05 páginas; el Dictamen Técnico, Anexo “1” consta de 06 páginas, el Dictamen Técnico de Precios Anexo “1.1” consta de 01 página y el Análisis administrativo Anexo “2” consta en 14 páginas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Siendo las 14:08 horas del día de su inicio, se da por concluida la presente junta firmando el acta los que en ella intervienen para los fines y efectos legales a que haya lugar, entregándose fotocopia y/o envió digital del acta a los participantes.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

======================================FIN DE TEXTO==================================