	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES

	DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS

	ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

	NÚMERO E/901045968-020-2026

	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ELEVADORES Y BUTACAS, DEPTO. DE CONSTRUCCIONES DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES. 



En la Ciudad de Aguascalientes, Ags., México, siendo las 12:00 (doce) horas del día 12 de mayo de 2026,  de conformidad con lo establecido en numeral VIII.1, de la convocatoria que norma esta licitación, se reunieron en la Sala de Licitaciones, edificio 222, planta baja, sita en Av. Universidad No. 940, C.P. 20100, Colonia Ciudad Universitaria, para realizar la Junta de Aclaraciones de acuerdo a lo previsto en el artículo 52 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios (en adelante la Ley), los Servidores públicos autorizados por la Universidad cuyos nombres y firmas aparecen al final del acta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La junta fue validada por la Lic. en Der. Virginia de los Ángeles Mariscal Bernal, Jefa del Departamento de Compras de la Dirección General de Finanzas y Secretaria del Comité de Compras de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, designado por la convocante, quien instaló formalmente la junta y comunicó a los asistentes, que primero se atenderán las solicitudes de aclaración a la Convocatoria, de las personas que hayan presentado el escrito en el que expresen su interés en participar en esta licitación y cuyas preguntas se hayan recibido como fecha límite, hasta las 12:00 (doce) horas del día 11 de mayo de 2026, conforme a lo indicado en la convocatoria. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Se informa a los presentes que conforme a lo establecido en la Convocatoria, los asistentes a este evento aceptan el uso de la información pública conforme al Aviso de Privacidad de Proveedores y Contratistas, el cual se informa en la página de la Universidad, https://www.uaa.mx/informacionpublica/?page_id=1639, además se informa que se realizará la "Transmisión de los procedimientos", conforme a lo establecido en el artículo 39 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes y sus Municipios. La Publicación se realizará a través de http://eventos.uaa.mx/salas/Expo_Foro.php/ y http://conferencias.uaa.mx/  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Se hace constar que la pregunta del licitante EFICIENCIA EN APLICACIONES Y ENERGIA, S.A. DE C.V., se recibió fuera de los tiempos establecidos en el calendario de la convocatoria, siendo a las 12:11 horas del día 11 de mayo de 2026, por lo que no es posible dar respuesta. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El Presidente del Acto, fue asistido por los representantes del Área Requirente (Depto. de Construcciones, de la Dirección General de Infraestructura Universitaria), quienes solventarían las preguntas de carácter técnico, cuyos nombres y firmas aparecen al final del acta.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La convocante realiza la siguiente aclaración a la convocatoria.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	No.
	Recordatorio

	1
	La convocante realiza la siguiente aclaración para el apartado del Anexo “2”, de las bases de la convocatoria, específicamente en lo siguiente:
Dice:

Anexo “2”

 “Lugar y plazo de Entrega de Bienes”

Universidad Autónoma de Aguascalientes

Partida

Plazo

Lugar de entrega *

Responsable

Correo electrónico 

Observaciones

1 y 2

180 días naturales posteriores al fallo y/o entrega de anticipo.

Dentro del Edificio Administrativo del Centro de Educación Media, Plantel Norte, Rincón De Romos, Ags 

Director General de Infraestructura Universitaria

Dr. Mario Eduardo Zermeño de León

Jefe del Depto. de Construcciones

Ing. Miguel Agustín Cortez Hernández

mario.zermeno@edu.uaa.mx
Suministro y aplicación

Conforme a lo indicado en el Anexo “1”
Taller para Área de Servicios en Zona de Termapolis (Procesos Gráficos), UAA

3 y 4

75 días naturales, posteriores a la fecha de fallo y/o entrega de anticipo.

Aula Isóptica Del Módulo De Aulas 3 En El Centro De Educación Media, Plantel Norte, Rincón De Romos, Aguascalientes 

 miguel.cortez@edu.uaa.mx
La entrega de los bienes, instalación, puesta en operación, flete, seguro, viáticos (carga y descarga hasta los lugares que se indiquen), según aplique, deberá realizarse por el Licitante Adjudicado, Para la partida 1 y 2, a los 180 días naturales, posteriores a la fecha de fallo y/o entrega de anticipo, para la partida 3, a los 75 días naturales, posteriores a la fecha de fallo y/o entrega de anticipo, bajo las condiciones de entrega establecidas en las bases de la presente Licitación.

El personal de la Universidad, no tiene autorizado ayudar con las maniobras de carga, descarga y traslado, por lo que se les reitera, que en la entrega de los bienes, se deberán tomar las medidas necesarias para este objeto. 

La entrega se realizará en las Aulas, Laboratorios y salones de la Universidad en los diferentes Centros y Direcciones que se indiquen en el contrato o bien al concertar la cita de Entrega de los Bienes, a efecto de clarificar la información, se indica que la Universidad se compone de los siguientes domicilios:

CENTRO DE EDUCACIÓN MEDIA, CAMPUS NORTE. Carretera Estatal No. 54, Km 1 + 200, Rincón de Romos, Aguascalientes, C.P. 20400

CIUDAD UNIVERSITARIA. Av. Universidad No. 940. Aguascalientes, Ags.

 (Nombre y firma de la persona física o representante legal de la persona física o moral o representante común de la agrupación de personas)

Debe Decir:

Anexo “2”

 “Lugar y plazo de Entrega de Bienes”

Universidad Autónoma de Aguascalientes

Partida

Plazo

Lugar de entrega *

Responsable

Correo electrónico 

Observaciones

1 y 2

180 días naturales posteriores al fallo y/o entrega de anticipo.

Dentro del Edificio Administrativo del Centro de Educación Media, Plantel Norte, Rincón De Romos, Ags 

Director General de Infraestructura Universitaria

Dr. Mario Eduardo Zermeño de León

Jefe del Depto. de Construcciones

Ing. Miguel Agustín Cortez Hernández

mario.zermeno@edu.uaa.mx
Suministro y aplicación

Conforme a lo indicado en el Anexo “1”
Taller para Área de Servicios en Zona de Termapolis (Procesos Gráficos), UAA

3

75 días naturales, posteriores a la fecha de fallo y/o entrega de anticipo.

Aula Isóptica Del Módulo De Aulas 3 En El Centro De Educación Media, Plantel Norte, Rincón De Romos, Aguascalientes 

 miguel.cortez@edu.uaa.mx
La entrega de los bienes, instalación, puesta en operación, flete, seguro, viáticos (carga y descarga hasta los lugares que se indiquen), según aplique, deberá realizarse por el Licitante Adjudicado, Para la partida 1 y 2, a los 180 días naturales, posteriores a la fecha de fallo y/o entrega de anticipo, para la partida 3, a los 75 días naturales, posteriores a la fecha de fallo y/o entrega de anticipo, bajo las condiciones de entrega establecidas en las bases de la presente Licitación.

El personal de la Universidad, no tiene autorizado ayudar con las maniobras de carga, descarga y traslado, por lo que se les reitera, que en la entrega de los bienes, se deberán tomar las medidas necesarias para este objeto. 

La entrega se realizará en las Aulas, Laboratorios y salones de la Universidad en los diferentes Centros y Direcciones que se indiquen en el contrato o bien al concertar la cita de Entrega de los Bienes, a efecto de clarificar la información, se indica que la Universidad se compone de los siguientes domicilios:

CENTRO DE EDUCACIÓN MEDIA, CAMPUS NORTE. Carretera Estatal No. 54, Km 1 + 200, Rincón de Romos, Aguascalientes, C.P. 20400

CIUDAD UNIVERSITARIA. Av. Universidad No. 940. Aguascalientes, Ags.

 (Nombre y firma de la persona física o representante legal de la persona física o moral o representante común de la agrupación de personas)




-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Presidente, dio inicio al acto señalando que se recibió manifiesto de interés, así como las preguntas en tiempo y forma, las solicitudes de aclaración a la convocatoria, a través de correo electrónico, de la siguiente persona: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	No.
	Empresa
	Forma de presentación
	No. de preguntas

	1
	MANUFACTURAS METÁLICAS RODHER, S. A. DE C.V.
	Correo Electrónico
	11


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Acto seguido procedió a dar respuestas las preguntas formuladas por los licitantes, recibidas en tiempo y forma, a las cuales se les dio la debida respuesta por parte del comité técnico, mismas que se describen a continuación: 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PREGUNTAS Y RESPUESTAS:

Empresa: MANUFACTURAS METÁLICAS RODHER S. A. DE C.V.
Forma de presentación: Correo electrónico.

No. de preguntas: 11
	Número 
	Partida, Punto, Numeral, apartado, anexo.
	Texto de la pregunta

	1 
	Partida 1 y 2
	El Suministro eléctrico existente es trifásico a 220 VCA

Respuesta: Sí.


	2
	Partida 2 
	¿Es posible cortar el tubo de fosa eléctrico a ras de piso antes de iniciar la instalación?

Respuesta: Sí es posible, los trabajos de alimentación eléctrica al equipo del elevador, así como las adecuaciones a las instalaciones eléctricas dentro del cubo, las realizará el Depto. de Construcciones de la DGIU de la UAA.


	3
	Partida 1 y 2 
	El cubo cuenta con asnillas o ganchos en el techo para apoyo en el montaje

Respuesta: No, aclarando que estas asnillas y/o ganchos, los deberá colocar el licitante adjudicado.


	4
	Parida 2
	En Planta Alta no existe PTR a nivel de piso, ¿se tiene contemplada su instalación previa al montaje? no están al alcance de Rodher Elevadores.

Respuesta: Sí, las adecuaciones de obra necesarias para la instalación del elevador, serán realizadas por el Depto. de Construcciones, de la DGIU de la UAA.


	5
	Partida 1 y 2
	¿Ya se contará con el suministro eléctrico en a zona donde se instalará el tablero de control previo al montaje?

Respuesta: No, sin embargo, los trabajos de suministro eléctrico al equipo del elevador, así como a las instalaciones eléctricas dentro del cubo, las realizará el Depto. de Construcciones de la DGIU de la UAA.


	6
	Partida 2
	El tablero eléctrico está considerado en el cuarto de servicio, del lado izquierdo, ¿podrían confirmar si esta será la posición definitiva?

Respuesta: Sí está considerado y se confirma que la posición definitiva es de lado izquierdo.


	7
	Partida 2
	La UAA se hará cargo de los remates finales de marcos, no están al alcance de Rodher Elevadores.

Respuesta: Sí, los remates y terminados de los frentes del elevador serán ejecutados por el Depto. de Construcciones una vez instalado el elevador.



	8
	Partida 1
	La UAA se hará cargo de los remates finales de marcos e instalación en piso de cabina, no están al alcance de Rodher Elevadores.

Respuesta: Sí, los remates y terminados de los frentes del elevador serán ejecutados por el Depto. de Construcciones una vez instalado el elevador.   



	9
	Partida 2
	La UAA se hará cargo de los cerramientos de las puertas de pasillo para permitir la correcta instalación, no están al alcance de Rodher Elevadores.

Respuesta: Sí, el Depto. de Construcciones, se hará cargo de los cerramientos de las puertas de pasillo.



	10
	Partida 2
	¿Podrían retirar el tensor que actualmente atraviesa el cubo del elevador antes de iniciar los trabajos?

Respuesta: Sí, el Depto. de Construcciones, realizará las acciones necesarias previas, para la correcta instalación del elevador.


	11
	Partida 1
	Al momento de la visita de obra el ducto se encontraba cerrado, Van abrir el ductor para aclarar preguntas?

Respuesta: Sí, se despejará el área para la correcta ejecución de los trabajos contratados.



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Para efectos de la notificación, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes copia de esta Acta en el Departamento de Compras de la Dirección General de Finanzas de la Universidad, edificio 222 P.B., domicilio de la convocante, por un término no menor de cinco días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Este procedimiento sustituye a la notificación personal. La información también estará disponible en la página de transparencia de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Esta acta forma parte integrante de la convocatoria.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Finalmente se recuerda que el acto de presentación y apertura de proposiciones, se llevará a cabo el día 18 de mayo de 2026, a las 12:00 horas, en la Sala de Licitaciones, edificio 222, planta baja, siendo un acto formal, que dará inicio puntualmente, por lo que después de esa hora no se recibirán propuestas. ------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Intervienen por la Universidad Autónoma de Aguascalientes:-----------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	C. Virginia de los Ángeles Mariscal Bernal
Jefa del Departamento de Compras y Secretaria Técnica del Comité de Compras  

	____________________________________

	C. Leslie Eloisa García Aguilar
Jefa del Departamento de Control Presupuestal 

	____________________________________

	C. Esmeralda Yazmín Rodríguez Durón

Representante de la Contraloría Universitaria

	____________________________________

	C. María Díaz Rodríguez

Representante del Departamento Jurídico


	___________________________________

	C. Ana Francisca Contreras Mejía

Representante de la Dirección General de Planeación y Desarrollo


	___________________________________

	C. Hanna Elizette Hernández Ángeles
Representante Técnica del Depto. de Construcciones de la DGIU, (Área requirente).

	_____________________________________

	C. Tania Guadalupe Díaz Saucedo  

Representante Técnica del Depto. de Construcciones de la DGIU, (Área requirente).

	_____________________________________

	C. Gabriela del Socorro Muñoz Vera

Departamento de Compras


	____________________________________

	C. Esthela Delgado Ruiz Esparza

Departamento de Compras


	______________________________________

	C. Arnoldo Rodríguez Romo

Departamento de Compras


	______________________________________

	C. Marlen Celeste Esquivel Velázquez 
Departamento de Compras


	______________________________________


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Por parte de los Licitantes: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	C. Ma. Guadalupe Macías Veloz

EFICIENCIA EN APLICACIONES Y ENERGÍA, S.A. DE C.V.


	______________________________________


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Siendo las 12:29 horas del día de su inicio, se da por concluida la presente junta firmando el acta los que en ella intervienen para los fines y efectos legales a que haya lugar, entregándose fotocopia del acta a los participantes.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FIN DE TEXTO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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