En la Ciudad de Aguascalientes, Ags., siendo las 14:00 (catorce) horas del día 01 de julio de 2026, de conformidad con lo establecido en el numeral VIII.3, de la LPN N° E/901045968-026-2026 para el Suministro e instalación de cableados estructurados de red para diferentes áreas de la Universidad, Depto. de Redes y Telecomunicaciones, DGPD de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, la cual es realizada con Presupuesto del “Fondo de Inversión Pública Productiva, Ingresos Propios, conforme al oficio DGF-302/2026”, de la Universidad, se reúnen, en la Sala de Licitaciones edificio 222, planta baja, sita en Avenida Universidad número 940, Ciudad Universitaria, los servidores públicos autorizados, cuyos nombres y firmas aparecen al final del acta, según lo dispone el artículo 45, fracción I y 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios (en adelante la Ley), con el objeto realizar el acto de notificación de fallo de la adquisición señalada al rubro para la Universidad Autónoma de Aguascalientes, de conformidad con lo establecido en el artículo 37 de la Ley y con fundamento en la fracción XI del artículo 33 del Estatuto de la Ley Orgánica y el articulo 88 y 89 del Reglamento de Control Patrimonial, ambos de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Se informa a los presentes que conforme a lo establecido en la Convocatoria, los asistentes a este evento aceptan el uso de la información pública conforme al Aviso de Privacidad de Proveedores y Contratistas, el cual se informa en la página de la Universidad, https://www.uaa.mx/informacionpublica/?page_id=1639, además se informa que se realizará la "Transmisión de los procedimientos", conforme a lo establecido en el artículo 39 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes y sus Municipios. La Publicación se realizará a través de http://eventos.uaa.mx/salas/Expo_Foro.php/ y http://conferencias.uaa.mx/ -----------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El acto es validado por la Mtra. en Admón. Anargelia García Silva, Directora General de Finanzas y presidido por la Lic. en Der. Virginia de los Ángeles Mariscal Bernal, Jefa del Departamento de Compras de la DGF, quienes con fundamento en el artículo 88 del Reglamento de Control Patrimonial de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y los artículos 5,11 y 12 del Manual Único de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Universidad Autónoma de Aguascalientes son el área contratante de la Universidad.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De conformidad con lo establecido en el artículo 57 de la Ley, así como la fracción II del artículo 5 y artículo 31 del Manual Único de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Universidad Autónoma de Aguascalientes se informa que el área requirente en esta licitación es la Dra. En C.A. Elena Patricia Mojica Carrillo, Directora General de Planeación y Desarrollo, en conjunto con el Ing. Abraham Rodríguez Méndez, Jefe del Departamento de Redes y Telecomunicaciones, así como el Ing. Jorge Humberto Casillas Domínguez, Jefe de Sección de Red Institucional del Departamento de Redes y Telecomunicaciones, quienes realizaron y suscribieron los dictámenes técnicos en donde constan los análisis y evaluaciones a la documentación técnica y económica de esta Licitación, que se agregan a la presente acta como “Anexo 1” y “Anexo 1.1” Asimismo, se hace constar que la documentación administrativa presentada y la revisión correspondiente se realizó por parte de la Dirección General de Finanzas, a través de su titular la Mtra. en Admón. Anargelia García Silva, el Departamento de Compras, la Lic. en Der. Virginia de los Ángeles Mariscal Bernal y la Jefa de la Sección de Licitaciones, Lic. en Der. Gabriela del Socorro Muñoz Vera, en el Anexo “2” de la presente acta. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------ANTECEDENTES---------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. La Publicación de la Convocatoria se realizó el día 16 de junio de 2026, a través de periódico de circulación local, estando a disposición en la dirección electrónica: https://www.uaa.mx/informacionpublica/transparencia-proactiva/convocatorias-para-adquisiciones-de-bienes-y-servicios/ejercicio-2026/licitacion-publica-nacional/,---- así como en el Departamento de Compras de la Dirección General de Finanzas, Ciudad Universitaria.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. El día 22 de junio de 2026, a las 12:00 hrs., se realizó la Junta de Aclaraciones, en la cual se hizo constar que se recibieron preguntas por parte de la empresa INGENIERÍA EN INTERCOMUNICACIÓN, TELEFONÍA Y SONIDO S.A. DE C.V.; y por la Convocante, se realizaron aclaraciones a las Bases de la Convocatoria. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. De conformidad al calendario de las bases de esta licitación, la convocante celebró el día 26 de junio de 2026 a las 10:00 (diez) horas, el Acto de Presentación y Apertura de Propuestas, realizando la inscripción de 2 (dos) propuestas, presentadas en tiempo y forma por los correspondientes licitantes, siendo: ------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|  | Licitante |
| --- | --- |
| 1 | MULTISOLUCIONES EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION, S.A. DE C.V. |
| 2 | INGENIERIA EN INTERCOMUNICACION, TELEFONIA Y SONIDO, S.A. DE C.V. |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Los precios que el licitante ofertó para la partida en la que participa, constan en el Anexo “2” del Acta de Presentación y Apertura de Propuestas de fecha 26 de junio de 2026: ----------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------ANÁLISIS Y EVALUACIÓN------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conforme a lo establecido en el numeral IX de la convocatoria que norma esta licitación, “Para esta licitación, los servicios se adjudicarán por partida individual, utilizando el criterio de evaluación binario, mediante el cual sólo se adjudicará a quien cumpla los requisitos establecidos por la convocante y oferte el precio más bajo, siempre y cuando éste resulte conveniente”. Los precios ofertados que se encuentren por debajo del precio conveniente, podrán ser desechados por la convocante. Con fundamento en el artículo 55, 56 y 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, y a lo establecido en el numeral IX, X, XI, XII y XIII de las bases que norman esta licitación, se realizó el análisis detallado de las proposiciones (documentación administrativa, propuesta técnica y económica), con los requisitos solicitados en la convocatoria y la junta de aclaraciones, para la adquisición de bienes requeridos en el presente procedimiento.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En este orden de ideas, el Análisis a detalle de las propuestas presentadas y que se agregan a la presente acta de fallo se hacen constar como Anexo “1” (06 páginas), Anexo “1.1” (01 página) y Anexo “2” (12 páginas), a considerar:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|  | Licitante | Partidas ofertadas y revisión técnica |
| --- | --- | --- |
| 1 | MULTISOLUCIONES EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION, S.A. DE C.V. | Oferta en la partida: 1. Documentos Apartado X, presenta e incumple, incumplimiento que se corrobora y verifica en el dictamen correspondiente conforme lo siguiente: Anexo 2 “Análisis de la Documentación Administrativa”, en el numeral X.8, de las bases de la convocatoria, se solicitó: “Curriculum de la empresa: Que como mínimo incluya: 1) Objeto social, 2) Experiencia profesional, 3) Servicios que presta, 4) Ubicación de sus oficinas e instalaciones; 5) Organigrama, con nombres y puestos; 6) Informe de capacidad técnica en donde describirá la experiencia en la prestación del servicio motivo de la presente licitación; 7) Lista de clientes, de contratación con empresas privadas, así como, del Sector Público, en donde hubiera realizado servicios similares a los solicitados en ésta CONVOCATORIA, y 8) manifestar bajo protesta de decir verdad el número de elementos con los que actualmente cuenta la empresa. (Su omisión es causa de desechamiento)” El licitante MULTISOLUCIONES EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION, S.A. DE C.V., Presenta curriculum con la siguiente información: Misión; Visión; Valores; Servicios prestados; Experiencia profesional; Servicios que presta, Lista de clientes, de contratación con empresas privadas, así como, del Sector Público. Sin embargo, conforme lo solicitado, carece de la siguiente información: -Objeto social; -Ubicación de sus oficinas e instalaciones; - Organigrama, con nombres y puestos; - Informe de capacidad técnica en donde describirá la experiencia en la prestación del servicio motivo de la presente licitación y; -el manifiesto bajo protesta de decir verdad el número de elementos con los que actualmente cuenta la empresa. Al corroborarse el incumplimiento antes señalado, se determina: “XIII. DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS” XIII.1, en donde se menciona que la convocante desechará las propuestas de los licitantes de conformidad al artículo 50 fracción XV y 57 de la Ley, señalando algunas de las siguientes situaciones: El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en estas bases y sus anexos; por lo que de conformidad al incumplimiento manifestado, conforme a lo señalado en el artículo 55 y 56 de la Ley de las bases de la presente licitación, se realiza el desechamiento de manera general, de la licitante MULTISOLUCIONES EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION, S.A. DE C.V. Revisión Técnica realizada por la Dra. En C.A. Elena Patricia Mojica Carrillo Directora General de Planeación y Desarrollo, por el Ing. Abraham Rodríguez Méndez, Jefe del Departamento de Redes y Telecomunicaciones y por el Ing. Jorge Humberto Casillas Domínguez Jefe de Sección de Red Institucional, conforme a los anexos de la Convocatoria LPN E/901045968-026-2026. Revisión Administrativa realizada por la Dirección General de Finanzas, a través de su titular la Mtra. en Admón. Anargelia García Silva, la Jefa del Departamento de Compras, Lic. en Der. Virginia de los Ángeles Mariscal Bernal, y la Jefa de la Sección de Licitaciones, Lic. en Der. Gabriela del Socorro Muñoz Vera. |
| 2 | INGENIERIA EN INTERCOMUNICACION, TELEFONIA Y SONIDO, S.A. DE C.V. | Oferta en la partida: 1. Documentos Apartado X, presenta y cumple de manera general conforme lo establecido en el Anexo “1” Anexo “1.1” y Anexo “2”. Revisión Técnica realizada por la Dra. En C.A. Elena Patricia Mojica Carrillo Directora General de Planeación y Desarrollo, por el Ing. Abraham Rodríguez Méndez, Jefe del Departamento de Redes y Telecomunicaciones y por el Ing. Jorge Humberto Casillas Domínguez Jefe de Sección de Red Institucional, conforme a los anexos de la Convocatoria LPN E/901045968-026-2026. Revisión Administrativa realizada por la Dirección General de Finanzas, a través de su titular la Mtra. en Admón. Anargelia García Silva, la Jefa del Departamento de Compras, Lic. en Der. Virginia de los Ángeles Mariscal Bernal, y la Jefa de la Sección de Licitaciones, Lic. en Der. Gabriela del Socorro Muñoz Vera. |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conforme a las facultades señaladas y con base a la revisión técnica, económica y administrativa, tomando en cuenta que la adjudicación se realiza conforme a lo establecido en el numeral IX de la Convocatoria, “Para esta licitación, los servicios se adjudicarán por partida individual, utilizando el criterio de evaluación binario, mediante el cual sólo se adjudicará a quien cumpla los requisitos establecidos por la convocante y oferte el precio más bajo, siempre y cuando éste resulte conveniente”, utilizando el criterio de evaluación binario, mediante el cual sólo se adjudicará a quien cumpla los requisitos establecidos por la convocante y oferte el precio más bajo, siempre y cuando éste resulte conveniente. Los precios ofertados que se encuentren por debajo del precio conveniente, podrán ser desechados por la convocante. -----------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------ADJUDICACIÓN ------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Se resuelve: de conformidad a lo establecido en la convocatoria, y en la Junta de Aclaraciones, del análisis realizado y que constan en los anexos, la propuesta solvente, se determina adjudicar el contrato tal como se describe a continuación: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| LICITANTE ADJUDICADO: INGENIERIA EN INTERCOMUNICACION, TELEFONIA Y SONIDO, S.A. DE C.V. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Partida | Descripción a detalle del bien | Unidad de Medida | Cantidad | Importe antes de IVA | Importe total antes de IVA |
| 1 | 1-Cable UTP categoría 6 para interior-Panduit-PUC6004IG-8050ML 2-Jack modular RJ45 categoría 6 color negro-Panduit-CJ688TGBL-194PZ 3-Jack modular RJ45 categoría 6 color blanco-Panduit-CJ688TGIW-178PZ 4-Conector jack-plug para terminación en campo RJ45, cat. 6A -Panduit- FP6X88MTG-8PZ 5-Patch cord cat 6 3ft color blanco-Panduit-UTP28SP3-120PZ 6-Patch cord cat 6 5ft color blanco-Panduit-UTP28SP5-118PZ 7-Patch cord cat 6 7ft color blanco-Panduit-UTP28SP7-118PZ 8-Patch cord cat 6 3ft color negro-Panduit-UTP28SP3BL-12PZ 9-Patch cord cat 6 5ft color Amarillo-Panduit-UTP28SP5YL-12PZ 10-Placa para caja aparente 2 ventanas-Panduit-CFPE2IWY-81PZ 11-Placa para caja aparente 1 ventana-Panduit-CFPE1IWY-16PZ 12-Caja estanca ip65 120x120x60mm-TXPRO-TXG0152-TXPRO-1PZ 13-Tubo conduit PD 3/4" tmo 3 mts-TCPD19-1PZ 14-Panel modular-Panduit-CPP24WBLY-9PZ 15-Bastidor 7ft- Panduit -R2P-2PZ 16-Organizador vertical- Panduit - WMPV45E -4PZ 17-Organizador horizontal- Panduit - WMPH2E -9PZ 18-Barra horizontal 10 contactos-North-NORTH612BKL-2PZ 19-Kit de tierra 45ª-Total Ground-TG-45AB-1PZ 20-Regulador de voltaje 2200VA, 1100W, 8 salidas-SMARTBITT- SBAVR2200-1PZ 21-Memoria técnica (incluye planos, etiquetación y pruebas)1 SERVICIO 22-Mano de Obra-1 SERVICIO Cableado Estructurado Módulo de Laboratorios CEM plantel Norte | Servicio | 1 | $462,082.93 | $462,082.93 |
| 2 | 1-Cable UTP categoría 6 para interior-Panduit-PUC6004IG-1800ML 2-Jack modular RJ45 categoría 6 color negro-Panduit-CJ688TGBL-39PZ 3-Jack modular RJ45 categoría 6 color blanco-Panduit-CJ688TGIW-17PZ 4-Conector jack-plug para terminación en campo RJ45, cat. 6A -Panduit- FP6X88MTG-10PZ 5-Patch cord cat 6 3ft color blanco-Panduit-UTP28SP3-17PZ 6-Patch cord cat 6 5ft color blanco-Panduit-UTP28SP5-17PZ 7-Patch cord cat 6 3ft color negro-Panduit-UTP28SP3BL-18PZ 8-Patch cord cat 6 5ft color Amarillo-Panduit-UTP28SP5YL-20PZ 9-Placa para caja aparente 1 ventana-Panduit-CFPE1IWY-17PZ 10-Caja estanca ip65 120x120x60mm-TXPRO-TXG0152-TXPRO-2PZ 11-Tubo conduit PD 3/4" tmo 3 mts-TCPD19-1PZ 12-Panel modular-Panduit-CPP24WBLY-2PZ 13-Bastidor 7ft- Panduit -R2P-1PZ 14-Organizador vertical- Panduit - WMPV45E -2PZ 15-Organizador horizontal- Panduit - WMPH2E -2PZ 16-Barra horizontal 10 contactos-North-NORTH612BKL-1PZ 17-Kit de tierra 45ª-Total Ground-TG-45AB-1PZ 18-Regulador de voltaje 2200VA, 1100W, 8 salidas-SMARTBITT- SBAVR2200-1PZ 19-Memoria técnica (incluye planos, etiquetación y pruebas)1 SERVICIO 20-Mano de Obra-1 SERVICIO Cableado Estructurado Módulo de Aulas 3 CEM plantel Norte | Servicio | 1 | $112,756.00 | $112,756.00 |
| 3 | 1-Fibra óptica dieléctrica 6h-panduit-fstn906-130ml 2-Base breakout-corning-sfk-base-4slot-2pz 3-Inserto breakout 6h-corning-ins-06f-250-3-y-2pz 4-Conector de fibra lc-panduit-flcsscbuy-12pz 5-Acoplador dúplex-panduit-cmdslczbu-6pz 6-Jumper de fibra 2m-panduit-f92erlnlnsnm002-2pz 7-Charola de fibra-panduit -fmt1-1pz 8-Panel modular-panduit-cpp24wbly-1pz 9-Memoria técnica (incluye planos, etiquetación y pruebas)1 SERVICIO 10-Mano de obra – 1 SERVICIO Cableado Estructurado Enlace fibra óptica Mod Aulas 2 a Mod aulas 3 CEM Norte | Servicio | 1 | $27,031.27 | $27,031.27 |
| 4 | 1-Reubicar 40 metros de fibra de 6 hilos ya preparada en su estado actual del site temporal del módulo de laboratorios al site principal del módulo de laboratorios planta alta-Panduit- 2 SERVICIO 2-Preparacion en punta de 6 hilos de fibra óptica ubicada en el módulo de aulas 1 que va del módulo de aulas 1 al módulo de aulas 2, 3-Memoria técnica (incluye planos, etiquetación y pruebas) -Panduit-1 SERVICIO Reubicación de fibras ópticas CEM Plantel Norte | Servicio | 1 | $17,810.49 | $17,810.49 |
| 5 | 1-Fibra óptica dieléctrica 6h-panduit-fstn906-260ml 2-Base breakout-corning-sfk-base-4slot-2pz 3-Inserto breakout 6h-corning-ins-06f-250-3-y-2pz 4-Conector de fibra lc-panduit-flcsscbuy-12pz 5-Acoplador dúplex-panduit-cmdslczbu-6pz 6-Jumper de fibra 2m-panduit-f92erlnlnsnm002-4pz 7-Charola de fibra-panduit -fmt1-1pz 8-Panel modular-panduit-cpp24wbly-1pz 9-Memoria técnica (incluye planos, etiquetación y pruebas)1 SERVICIO 10-Mano de obra – 1 SERVICIO Estructurado Enlace fibra óptica Mod Aulas 3 a Administrativo CEM Norte | Servicio | 1 | $35,245.29 | $35,245.29 |
| 6 | 1-Cable UTP categoría 6 para interior-Panduit-PUC6004IG-300ML 2-Cable UTP categoría 6 para exterior-Panduit-PUO6C04BL-CEG-85ML 3-Jack modular RJ45 categoría 6 color negro-Panduit-CJ688TGBL-23PZ 4-Jack modular RJ45 categoría 6 color blanco-Panduit-CJ688TGIW-10PZ 5-Conector jack-plug para terminación en campo RJ45, cat. 6A -Panduit- FP6X88MTG-1PZ 6-Placa para caja aparente 1 ventana-Panduit-CFPE1IWY-10PZ 7-Caja estanca ip65 120x120x60mm-TXPRO-TXG0152-TXPRO-2PZ 8-Panel modular-Panduit-CPP24WBLY-1PZ 9-Bastidor 7ft- Panduit -R2P-1PZ 10-Organizador vertical- Panduit - WMPV45E -2PZ 11-Organizador horizontal- Panduit - WMPH2E -1PZ 12-Barra horizontal 10 contactos-North-NORTH612BKL-1PZ 13-Kit de tierra 45ª-Total Ground-TG-45AB-1PZ 14-Regulador de voltaje 2200VA, 1100W, 8 salidas-SMARTBITT- SBAVR2200-1PZ 15-Memoria técnica (incluye planos, etiquetación y pruebas)1 SERVICIO 16-Mano de Obra-1 SERVICIO Cableado Estructurado Edificio Archivo histórico CU | Servicio | 1 | $50,155.32 | $50,155.32 |
| 7 | 1-Cable UTP categoría 6 para interior-Panduit-PUC6004IG-716ML 2-Jack modular RJ45 categoría 6 color negro-Panduit-CJ688TGBL-28PZ 3-Jack modular RJ45 categoría 6 color blanco-Panduit-CJ688TGIW-20PZ 4-Conector jack-plug para terminación en campo RJ45, cat. 6A -Panduit- FP6X88MTG-2PZ 5-Placa para caja aparente 2 ventanas-Panduit-CFPE2IWY-2PZ 6-Placa para caja aparente 1 ventana-Panduit-CFPE1IWY-15PZ 7-Caja estanca ip65 120x120x60mm-TXPRO-TXG0152-TXPRO-3PZ 8-Panel modular-Panduit-CPP24WBLY-2PZ 9-Bastidor 7ft- Panduit -R2P-1PZ 10-Organizador vertical- Panduit - WMPV45E -2PZ 11-Organizador horizontal- Panduit - WMPH2E -2PZ 12-Barra horizontal 10 contactos-North-NORTH612BKL-1PZ 13-Kit de tierra 45ª-Total Ground-TG-45AB-1PZ 14-Regulador de voltaje 2200VA, 1100W, 8 salidas-SMARTBITT- SBAVR2200-1PZ 15-Fibra óptica dieléctrica 6h-panduit-fstn906-160ml 16-Base breakout-corning-sfk-base-4slot-2pz 17-Inserto breakout 6h-corning-ins-06f-250-3-y-2pz 18-Conector de fibra lc-panduit-flcsscbuy-12pz 19-Acoplador dúplex-panduit-cmdslczbu-6pz 20-Jumper de fibra 2m-panduit-f92erlnlnsnm002-4pz 21-Charola de fibra-panduit -fmt1-1pz 22-Memoria técnica (incluye planos, etiquetación y pruebas)1 SERVICIO 23-Mano de obra – 1 servicio Cableado Estructurado Edificio Procesos gráficos CU | Servicio | 1 | $93,429.97 | $93,429.97 |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por considerar que su propuesta es solvente al reunir conforme a los criterios de adjudicación contenidos en las bases de la convocatoria, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la Universidad y considerar que garantizan satisfactoriamente el cumplimiento de sus obligaciones, además de corresponder por partidas, a los precios más bajos y convenientes de las propuestas para la Universidad, con fundamento en los artículos 39 y 45 de la Ley, así como en el numeral X, de las bases de esta Licitación. --------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La propuesta presentada y adjudicada, cuenta con suficiencia presupuestal conforme a lo establecido en el oficio DGF-302/2026.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Para la partida adjudicada, se formalizará esta adquisición mediante contrato a precios fijos en los términos de los artículos 65, 66 y 67 de la Ley, la fecha tentativa de firma de contrato, será dentro de los diez días naturales a partir de la fecha del fallo, en el Departamento de Compras de la Dirección General de Finanzas, sita en edificio 222 P.B., Ciudad Universitaria, en horario de 14:00 a 15:00 horas. El licitante ganador que injustificadamente y por causas imputables al mismo, no formalice el contrato adjudicado, será sancionado de conformidad con lo establecido la Ley. Podrá formalizarse el contrato hasta dentro de los diez días naturales posteriores a la fecha de este fallo como lo establece la Ley y la entrega de la garantía de cumplimiento será a más tardar a los diez naturales posteriores a la fecha de firma del contrato, sin embargo, el plazo de las obligaciones para la entrega, inicia al día siguiente de esta fecha, es decir, se cuentan al día siguiente de la fecha de fallo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Previamente a la formalización del contrato, cuyo monto exceda de $300,000.00 (TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), sin incluir I.V.A., o cualquier otro impuesto, el proveedor a quien se haya adjudicado el mismo, deberá presentar el “Acuse de recepción” con el que se compruebe que se realizó la solicitud de opinión actualizada prevista en la regla 2.1.24, de la miscelánea fiscal para el 2026 publicada el 28 de diciembre de 2025 en el Diario Oficial de la Federación. Por lo que el concursante ganador deberá realizar la consulta de opinión ante el SAT en la página: http://www.sat.gob.mx  en la opción “Mi portal”, preferentemente dentro de los tres días hábiles posteriores a la fecha de notificación del fallo del presente procedimiento, debiendo incluir en dicha solicitud el correo electrónico virginia.mariscal@edu.uaa.mx para que el SAT envié el “Acuse de respuesta” que emitirá en atención a su solicitud de opinión. Conforme al numeral XV., letra a. “Garantía de cumplimiento y vicios ocultos del contrato, o en su caso garantía de cumplimiento y calidad del contrato de la convocatoria de la Licitación al rubro señalada, y previo a la formalización del contrato, se deberá constituir por el licitante adjudicado, fianza expedida por una institución legalmente autorizada, en los términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas,, a favor de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, por un valor equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total del contrato, antes de impuesto; en el texto de la póliza de fianza se deberán establecer las declaraciones previstas en los subnumerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del referido numeral.-----------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Para efectos de la notificación, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes que no hayan asistido a este acto, copia de esta Acta en el Departamento de Compras de la Dirección General de Finanzas de la Universidad, edificio 222 P.B., domicilio de la convocante, por un término no menor de cinco días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma, así como en la página de transparencia de la Universidad. Este procedimiento sustituye a la notificación personal. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Universidad Autónoma de Aguascalientes |  |
| --- | --- |
| C. Anargelia García Silva Directora General de Finanzas | ____________________________________ |
| C. Virginia de los Ángeles Mariscal Bernal Jefa del Departamento de Compras | ____________________________________ |
| C. Esmeralda Yazmín Rodríguez Durón Representante de la Contraloría Universitaria | ____________________________________ |
| C. María Díaz Rodríguez Representante del Departamento Jurídico | ____________________________________ |
| C. Ana Francisca Contreras Mejía Representante de la Dirección General de Planeación y Desarrollo | ____________________________________ |
| C. Jorge Humberto Casillas Domínguez Jefe de Sección de Red Institucional (Área requirente) | ____________________________________ |
| C. José Alberto Almanza Ibarra Representante del Depto. de Redes y Telecomunicaciones. | ____________________________________ |
| C. Gabriela del Socorro Muñoz Vera Departamento de Compras | _____________________________________ |
| C. Arnoldo Rodríguez Romo Departamento de Compras | ______________________________________ |
| C. Marlen Celeste Esquivel Velázquez Departamento de Compras | ______________________________________ |
| C. Esthela Delgado Ruiz Esparza Departamento de Compras | ______________________________________ |

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sin presencia de Licitantes: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Se hace saber que la presente acta de notificación de fallo consta de 06 páginas; el Dictamen Técnico, Anexo “1” consta de 06 páginas, el Dictamen Técnico de Precios Anexo “1.1” consta de 01 página y el Análisis Administrativo Anexo “2” consta en 12 páginas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Siendo las 14:16 horas del día de su inicio, se da por concluida la presente junta firmando el acta los que en ella intervienen para los fines y efectos legales a que haya lugar, entregándose fotocopia y/o envió digital del acta a los participantes.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

======================================FIN DE TEXTO==================================