	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES

	DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS

	ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

	NÚMERO E/901045968-036-2026

	ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA EL SERVICIO DE ESTOMATOLOGÍA DE LA UNIDAD MÉDICO DIDÁCTICA DEL CCS UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES.  



En la Ciudad de Aguascalientes, Ags., México, siendo las 10:00 (diez) horas del día 14 de agosto de 2026,  de conformidad con lo establecido en numeral VIII.1, de la convocatoria que norma esta licitación, se reunieron en la Sala de Licitaciones, edificio 222, planta baja, sita en Av. Universidad No. 940, C.P. 20100, Colonia Ciudad Universitaria, para realizar la Junta de Aclaraciones de acuerdo a lo previsto en el artículo 52 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios (en adelante la Ley), los Servidores públicos autorizados por la Universidad, cuyos nombres y firmas aparecen al final del acta. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La junta fue validada por la Mtra. Virginia de los Ángeles Mariscal Bernal, Jefa del Departamento de Compras de la Dirección General de Finanzas y Secretaria del Comité de Compras de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, designado por la convocante, quien instaló formalmente la junta y comunicó a los asistentes, que primero se atenderán las solicitudes de aclaración a la Convocatoria, de las personas que hayan presentado el escrito en el que expresen su interés en participar en esta licitación y cuyas preguntas se hayan recibido como fecha límite, hasta las 10:00 (diez) horas del día 13 de agosto de 2026, conforme a lo indicado en la convocatoria. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Se informa a los presentes que conforme a lo establecido en la Convocatoria, los asistentes a este evento aceptan el uso de la información pública conforme al Aviso de Privacidad de Proveedores y Contratistas, el cual se informa en la página de la Universidad, https://www.uaa.mx/informacionpublica/?page_id=1639, además se informa que se realizará la "Transmisión de los procedimientos", conforme a lo establecido en el artículo 39 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes y sus Municipios. La Publicación se realizará a través de http://eventos.uaa.mx/salas/Expo_Foro.php/ y http://conferencias.uaa.mx/  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El Presidente del Acto, fue asistido por los representantes del Área Requirente (Unidad Médico Didáctica del Centro de Ciencias de la Salud), quienes solventarían las preguntas de carácter técnico, cuyos nombres y firmas aparecen al final del acta.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El Presidente del acto, dio inicio señalando que no se recibieron preguntas en tiempo y forma, las solicitudes de aclaración a la convocatoria y el escrito de interés en participar, tanto en el domicilio de la convocante como a través de correo electrónico.--------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La convocante realiza el siguiente recordatorio. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	No.
	Recordatorio

	1
	Conforme a lo indicado en la convocatoria, se expresa que las marcas establecidas son de referencia y los bienes que sean ofertados podrán ser de iguales o superiores a las características técnicas requeridas, cumpliendo además con las normas solicitadas, mismas que se establecen en cada una de las partidas.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El Presidente, dio inicio al acto señalando que se recibió manifiesto de interés y preguntas en tiempo y forma, las solicitudes de aclaración a la convocatoria, a través de correo electrónico, de las siguientes personas: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	No.
	Empresa
	Forma de presentación
	No. de preguntas

	1
	MEDICAL DIMEGAR, S.A. DE C.V.
	Correo Electrónico
	14


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Acto seguido, procedió a dar respuesta a las preguntas formuladas por el licitante, recibidas en tiempo y forma, a las cuales se le dio la debida respuesta por parte del comité técnico, mismas que se describen a continuación: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PREGUNTAS Y RESPUESTAS:

Empresa: MEDICAL DIMEGAR, S.A. DE C.V.
Forma de presentación: Correo electrónico.

No. de preguntas: 14 

	Número de Pregunta
	Partida, Punto, Numeral, apartado, anexo.
	Texto de la pregunta

	1
	EN RELACIÓN AL INCISO I. ASPECTOS GENERALES
	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE CON BASE EN EL ARTÍCULO 47 FRACC. II. DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS PODEMOS COTIZAR PRODUCTOS DE ORIGEN EXTRANJERO Y PODER SER ADJUDICADOS YA QUE SOMOS UNA EMPRESA LEGALMENTE CONSTITUIDA EN MÉXICO.

FAVOR DE ACLARAR.

Respuesta: Sí se podrán ofertar artículos o productos de origen extranjero por licitantes constituidos legalmente en México. Sin embargo, de conformidad con el artículo 56, segundo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, se establece lo siguiente:

“En las adquisiciones y contrataciones que regula esta ley se preferirá como Proveedores, en igualdad de condiciones, a aquéllos que tengan su domicilio fiscal en Aguascalientes y oferten bienes que hayan sido producidos o adquiridos en el Estado. En el caso de los bienes de importación o que no se produzcan en el Estado se preferirá a empresas comercializadoras domiciliadas fiscalmente en el Estado.”

Aunado a lo anterior, en el numeral IX. EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS, último párrafo de las bases de la convocatoria, se señala: 

“Conforme a lo establecido en el artículo 56 de la Ley, en caso de igualdad de condiciones, cuando al ofertar bienes o productos similares en calidad y características con dictamen técnico positivo, el porcentaje diferencial de precio será del 2% en favor de los proveedores domiciliados fiscalmente en el Estado de Aguascalientes.”

Por lo tanto, el licitante que pretenda ofertar bienes, productos o equipos importados, deberá considerar la preferencia antes citada, así como lo establecido en el numeral XVII. IMPORTACIÓN de las bases de la convocatoria, el cual señala:

“El proveedor ganador será responsable de efectuar todos los trámites de importación en caso de ser necesarios de los equipos y/o componentes que lo integran y pagar los impuestos y derechos que se generen.”

	2
	EN RELACIÓN AL PUNTO X. REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS NO. 9 RESPALDO DEL FABRICANTE (ANEXO 6)
	PODEMOS PRESENTAR LA CARTA RELATIVA A ESTE PUNTO FIRMADO POR EL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO Y QUE TAMBIÉN ES FILIAL DE LA CASA MATRÍZ.

FAVOR DE ACLARAR

Respuesta: Sí se podrá presentar la carta de esa manera, cumpliendo además con los requisitos para ese Anexo “6” para que la convocante esté en posibilidades de poder corroborar los datos generales en las cartas de ejemplo referenciadas y lo establecido en la convocatoria.

	3
	ANEXO “1”

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES

PARTIDA 20 MD – TEMP PLUS CEMENTO DE OBTURACION PROVISIONAL CON OXIDO DE ZINC, SULFATO DE CALCIO, SULFATO DE BARIO (OXIETELIEN Y SULFATO DE ZINC) FRASCO DE 28 GR.
	SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR LA PRESENTACIÓN SIGUIENTE:

MD – TEMP PLUS

CEMENTO DE OBTURACION PROVISIONAL CON OXIDO DE ZINC, SULFATO DE CALCIO, SULFATO DE BARIO (OXIETELIEN Y SULFATO DE ZINC) FRASCO DE 40 GR.

¿SE ACEPTA?

Respuesta: Se acepta su propuesta, sí se podrá ofertar de esta manera, o como se solicita originalmente en bases de la convocatoria.

	4
	ANEXO “1”

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES

PARTIDA 25 CLEARFIL CERAMIC    PRIMER PLUS KURARAY     AGENTE PROMOTOR    DE ADHESIÓN MONOCOMPONENTE PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE SUPERFICIES DE CERÁMICA, ZIRCONIA, ALÚMINA, METALES Y RESINAS COMPUESTAS. CONTIENE MONÓMERO MDP Y SILANO PARA MEJORAR LA ADHESIÓN QUÍMICA EN PROCEDIMIENTOS DE CEMENTACIÓN Y REPARACIÓN DE RESTAURACIONES INDIRECTAS. PRESENTACIÓN: FRASCO DE 2 ML
	SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR LA PRESENTACIÓN SIGUIENTE:

CLEARFIL CERAMIC    PRIMER PLUS KURARAY

AGENTE PROMOTOR    DE ADHESIÓN MONOCOMPONENTE PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE SUPERFICIES DE CERÁMICA, ZIRCONIA, ALÚMINA, METALES Y RESINAS COMPUESTAS. CONTIENE MONÓMERO MDP Y SILANO PARA MEJORAR LA ADHESIÓN QUÍMICA EN PROCEDIMIENTOS DE CEMENTACIÓN Y REPARACIÓN DE RESTAURACIONES INDIRECTAS. PRESENTACIÓN: FRASCO DE 4 ML

¿SE ACEPTA?
Respuesta: Se acepta su propuesta, sí se podrá ofertar de esta manera, o como se solicita originalmente en bases de la convocatoria.

	5
	ANEXO “1”

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES

PARTIDA 27 CONSEPSIS (CLOREXIDINA)

SOLUCIÓN ANTIBACTERIANA DE GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 2% PRESENTACION FRASCO DE 135 ML
	SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR LA PRESENTACIÓN SIGUIENTE:

CONSEPSIS (CLOREXIDINA)

SOLUCIÓN ANTIBACTERIANA DE GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 2% PRESENTACION JERINGA DE 30 ML

¿SE ACEPTA?

Respuesta: No se acepta, toda vez que, por las cantidades de producto que se usan en clínicas resulta más conveniente en rendimiento la presentación solicitada. Favor de realizar su oferta conforme las características establecidas en las bases de la convocatoria.

	6
	ANEXO “1”

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES

PARTIDA 29 DIAMON GLOSS

PASTA DE PULIDO A BASE DE DIAMANTE MICRONIZADO DE GRANULADO EXTRAFINO, INDICADA PARA PULIDO FINAL Y MANTENIMINETO DE RESTAURACIONES ESTETICAS. PROPORCIONANDO UN BRILLO EXCEPCIONAL AL ESMALTE, CERAMICAS, RESINAS COMPUESTAS AMALGAMAS Y METALES. GRANULACIÓN EXTRA FINA (1-2 µM)
SOLUBLE EN AGUA, FÁCIL ELIMINACIÓN DESPUÉS DEL PULIDO
JERINGA DE 2 GRS
	SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR LA PRESENTACIÓN SIGUIENTE:

DIAMON GLOSS

PASTA DE PULIDO A BASE DE DIAMANTE MICRONIZADO DE GRANULADO EXTRAFINO, INDICADA PARA PULIDO FINAL Y MANTENIMINETO DE RESTAURACIONES ESTETICAS. PROPORCIONANDO UN BRILLO EXCEPCIONAL AL ESMALTE, CERAMICAS, RESINAS COMPUESTAS AMALGAMAS Y METALES. GRANULACIÓN EXTRAFINA (1-2 µM)
SOLUBLE EN AGUA, FÁCIL ELIMINACIÓN DESPUÉS DEL PULIDO
JERINGA DE 1.2 GRS

¿SE ACEPTA?
Respuesta: Se acepta su propuesta, sí se podrá ofertar de esta manera, o como se solicita originalmente en bases de la convocatoria.

	7
	ANEXO “1”

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES

PARTIDA 73 PUNTA DE GUTTA PERCHA NO. 45

CONOS ENDODÓNTICOS TAMAÑO NO. 45, DE ALTA COMPATIBILIDAD BIOLÓGICA, RADIOPACAS, FLEXIBLES Y RESISTENTES A LA DEFORMACIÓN DURANTE LA OBTURACIÓN. CAJA C/100 PUNTAS.
	SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR LA PRESENTACIÓN SIGUIENTE:

PUNTA DE GUTTA PERCHA NO. 45

CONOS ENDODÓNTICOS TAMAÑO NO. 45, DE ALTA COMPATIBILIDAD BIOLÓGICA, RADIOPACAS, FLEXIBLES Y RESISTENTES A LA DEFORMACIÓN DURANTE LA OBTURACIÓN. CAJA C/120 PUNTAS.

¿SE ACEPTA?
Respuesta: Se acepta su propuesta, sí se podrá ofertar de esta manera, o como se solicita originalmente en bases de la convocatoria.

	8
	ANEXO “1”

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES

PARTIDA 74 PUNTAS DE GUTTA PERCHA F

PUNTA DE GUTTA PERCHA CON OXIDO DE ZINC, SULFATO DE BARIUM Y COLOR MEDIDA DE 28 MM DE LONGITUD F PRESENTACION CON 100 PIEZAS, EN CAJA.
	SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR LA PRESENTACIÓN SIGUIENTE:

PUNTAS DE GUTTA PERCHA F

PUNTA DE GUTTA PERCHA CON OXIDO DE ZINC, SULFATO DE BARIUM Y COLOR MEDIDA DE 28 MM DE LONGITUD F PRESENTACION CON 120 PIEZAS, EN CAJA.

¿SE ACEPTA?
Respuesta: Se acepta su propuesta, sí se podrá ofertar de esta manera, o como se solicita originalmente en bases de la convocatoria.

	9
	ANEXO “1”

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES

PARTIDA 75 PUNTAS DE GUTTA PERCHA FF METABIOMEDIC
PUNTA DE GUTTA PERCHA CON OXIDO DE ZINC, SULFATO DE BARIUM Y COLOR MEDIDA DE 28 MM DE LONGITUD FF PRESENTACION CON 100 PIEZAS, EN CAJA
	SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR LA PRESENTACIÓN SIGUIENTE:

PUNTAS DE GUTTA PERCHA FF METABIOMEDIC
PUNTA DE GUTTA PERCHA CON OXIDO DE ZINC, SULFATO DE BARIUM Y COLOR MEDIDA DE 28 MM DE LONGITUD FF PRESENTACION CON 120 PIEZAS, EN CAJA

¿SE ACEPTA?
Respuesta: Se acepta su propuesta, sí se podrá ofertar de esta manera, o como se solicita originalmente en bases de la convocatoria.

	10
	Anexo “1”

Descripción de los bienes

Partida 76 PUNTAS DE GUTTA PERCHA MF

PUNTAS DE GUTTA PERCHA MF METABIOMEDIC
SE UTILIZAN EN COMBINACIÓN CON LOS SELLADORES PARA OBTURAR EL CONDUCTO RADICULAR TRAS LA INSTRUMENTACIÓN. MEDIDA: MEDIUM- FINE CONTENIDO CAJA C/ 100 PUNTAS DE 28 MM
	SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR LA PRESENTACIÓN SIGUIENTE:

PUNTAS DE GUTTA PERCHA MF

PUNTAS DE GUTTA PERCHA MF METABIOMEDIC
SE UTILIZAN EN COMBINACIÓN CON LOS SELLADORES PARA OBTURAR EL CONDUCTO RADICULAR TRAS LA INSTRUMENTACIÓN. MEDIDA: MEDIUM- FINE CONTENIDO CAJA C/ 120 PUNTAS DE 28 MM

¿SE ACEPTA?
Respuesta: Se acepta su propuesta, sí se podrá ofertar de esta manera, o como se solicita originalmente en bases de la convocatoria.

	11
	ANEXO “1”

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES

PARTIDA 77 PUNTAS DE GUTTA PERCHA PRIMERA SERIE

PUNTA DE GUTTA PERCHA CON OXIDO DE ZINC, SULFATO DE BARIUM Y COLOR MEDIDA DE 28 MM NUMERO 15 - 40 PRESENTACION CON 100 PIEZAS, EN CAJA.
	SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR LA PRESENTACIÓN SIGUIENTE:

PUNTAS DE GUTTA PERCHA PRIMERA SERIE

PUNTA DE GUTTA PERCHA CON OXIDO DE ZINC, SULFATO DE BARIUM Y COLOR MEDIDA DE 28 MM NUMERO 15 - 40 PRESENTACION CON 120 PIEZAS, EN CAJA.

¿SE ACEPTA?
Respuesta: Se acepta su propuesta, sí se podrá ofertar de esta manera, o como se solicita originalmente en bases de la convocatoria.

	12
	Anexo “1”

Descripción de los bienes

Partida 78 PUNTAS DE GUTTA PERCHA SEGUNDA SERIE

PUNTA DE GUTTA PERCHA CON OXIDO DE ZINC, SULFATO DE BARIUM Y COLOR MEDIDA DE 28 MM NUMERO 45 - 80 PRESENTACION CON 100 PIEZAS, EN CAJA.
	SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR LA PRESENTACIÓN SIGUIENTE:

PUNTAS DE GUTTA PERCHA SEGUNDA SERIE

PUNTA DE GUTTA PERCHA CON OXIDO DE ZINC, SULFATO DE BARIUM Y COLOR MEDIDA DE 28 MM NUMERO 45 - 80 PRESENTACION CON 120 PIEZAS, EN CAJA.

¿SE ACEPTA?
Respuesta: Se acepta su propuesta, sí se podrá ofertar de esta manera, o como se solicita originalmente en bases de la convocatoria.

	13
	ANEXO “1”

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES

PARTIDA 79 PUNTAS DE GUTTA PERCHA XF

PUNTA DE GUTTA PERCHA CON OXIDO DE ZINC, SULFATO DE BARIUM Y COLOR MEDIDA DE 28 MM TAMAÑO XF PRESENTACION CON 100 PIEZAS, EN CAJA.
	SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR LA PRESENTACIÓN SIGUIENTE:

PUNTAS DE GUTTA PERCHA XF

PUNTA DE GUTTA PERCHA CON OXIDO DE ZINC, SULFATO DE BARIUM Y COLOR MEDIDA DE 28 MM TAMAÑO XF PRESENTACION CON 120 PIEZAS, EN CAJA.

¿SE ACEPTA?
Respuesta: Se acepta su propuesta, sí se podrá ofertar de esta manera, o como se solicita originalmente en bases de la convocatoria.

	14
	ANEXO “1”

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES

PARTIDA 83 RELIX TEMP 

CEMENTO PROVISIONAL LIBRE DE EUGENOL OFRECE UNA FUERTE ADHESIÓN AL DIENTE Y A LA VEZ PERMITE SU FÁCIL REMOCIÓN DE LA RESTAURACIÓN PROVISIONAL. BASE CON 36 G CATALIZADOR CON 16 G BLOCK DE MEZCLA.
	SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR LA PRESENTACIÓN SIGUIENTE:

RELIX TEMP 

CEMENTO PROVISIONAL LIBRE DE EUGENOL OFRECE UNA FUERTE ADHESIÓN AL DIENTE Y A LA VEZ PERMITE SU FÁCIL REMOCIÓN DE LA RESTAURACIÓN PROVISIONAL. BASE CON 30 G CATALIZADOR CON 13 G BLOCK DE MEZCLA

¿SE ACEPTA?
Respuesta: Se acepta su propuesta, sí se podrá ofertar de esta manera, o como se solicita originalmente en bases de la convocatoria.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Para efectos de la notificación, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes copia de esta Acta en el Departamento de Compras de la Dirección General de Finanzas de la Universidad, edificio 222 P.B., domicilio de la convocante, por un término no menor de cinco días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Este procedimiento sustituye a la notificación personal. La información también estará disponible en la página de transparencia de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Esta acta forma parte integrante de la convocatoria.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Finalmente se recuerda que el acto de presentación y apertura de proposiciones, se llevará a cabo el día 18 de agosto de 2026, a las 10:00 horas, en la Sala de Licitaciones, edificio 222, planta baja, siendo un acto formal, que dará inicio puntualmente, por lo que después de esa hora no se recibirán propuestas. ------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Intervienen por la Universidad Autónoma de Aguascalientes:-----------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	C. Virginia de los Ángeles Mariscal Bernal
Jefa del Departamento de Compras y Secretaria Técnica del Comité de Compras  

	____________________________________

	C. Esmeralda Yazmín Rodríguez Durón

Representante de la Contraloría Universitaria 

	____________________________________

	C. María Díaz Rodríguez

Representante del Departamento Jurídico


	___________________________________

	C. Ana Francisca Contreras Mejía

Representante de la Dirección General de Planeación y Desarrollo


	___________________________________

	C. Rebecca Reynoso Pedroza
Jefa del área administrativa de la Unidad Médico Didáctica del CCS (Área requirente).


	__________________________________

	C. Gabriela del Socorro Muñoz Vera

Departamento de Compras


	____________________________________

	C. Arnoldo Rodríguez Romo

Departamento de Compras


	______________________________________

	C. Esthela Delgado Ruiz Esparza

Departamento de Compras


	______________________________________


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sin presencia de Licitantes: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Siendo las 10:19 horas del día de su inicio, se da por concluida la presente junta firmando el acta los que en ella intervienen para los fines y efectos legales a que haya lugar, entregándose fotocopia del acta a los participantes.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FIN DE TEXTO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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